## PL E-HSMT
PHỤ LỤC II: Gói thầu số 2 - Gói hoá chất theo phần yêu cầu thiết bị đi kèm, gồm 57 danh mục chia thành 5 phần
Yêu cầu cung cấp bảng này bằng file mềm đính kèm (bắt buộc có, kg yêu cầu scan) chỉ giữ lại thông tin hàng hoá dự thầu (các cột giữ nguyên), còn lại cắt phần (hàng) không tham dự
THÔNG TIN MỜI THẦU | [11 empty] | THÔNG TIN CHÀO THẦU
STT | Khoa/ Phòng | Phần | STT phần | Tên hàng hóa | Tính năng kỹ thuật | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá kế hoạch (VND) | Thành tiền kế hoạch (VND) | Hạn sd tối thiểu tại thời điểm giao hàng | Tên công ty | STT dự thầu | Phần | STT phần | Tên hàng hóa chào thầu | Tính năng kỹ thuật | Mã HS | Mã (Code) | Hãng sản xuất | Hãng/ nước chủ sở hữu | Nước sản xuất | Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng | Giá chào thầu (VND) | Thành tiền chào thầu (VND) | Cam kết giao hàng tính từ thời điểm đặt hàng | Hạn sd tối thiểu tại thời điểm giao hàng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Đông máu | 1 | Phần 1: Nhóm hóa chất xét nghiệm đông máu ROTEM, yêu cầu thiết bị tương tích đi kèm, gồm 10 danh mục | [6 empty] | 1126954420
| Đông máu | 1 |  | Yêu cầu về máy: - kết nối được với hệ thống LIS- HIS | -Máy thực hiện các xét nghiệm ROTEM, Công suất XN: ≥ 4 xét nghiệm trong 2 giờ, -Ghi lại động học quá trình đông máu thông qua hệ thống quang học và biểu thị dưới dạng biểu đồ và chỉ số
1 | Đông máu | 1 | 1 | star-tem® | - Hóa chất tái khởi động quá trình đông máu. - Tác dụng: bổ sung calci tái khởi động đông máu, dùng cho xét nghiệm INTEM, EXTEM. | 20 test/lọ x 10 lọ/hộp | Hộp | 10 | 7339200 | 73392000 | ≥ 6 tháng
2 | Đông máu | 1 | 2 | Rotrol N | Hóa chất chuẩn máy mức bình thường | 4 test/lọ x 5 lọ/hộp | Hộp | 5 | 2116040 | 10580200 | ≥ 6 tháng
3 | Đông máu | 1 | 3 | Rotrol P | Hóa chất chuẩn máy mức bất thường | 4 test/lọ x 5 lọ/hộp | Hộp | 5 | 2116040 | 10580200 | ≥ 6 tháng
4 | Đông máu | 1 | 4 | r ex-tem® | - Hóa chất kích hoạt đông máu con đường ngoại sinh, thực hiện xét nghiệm EXTEM, FIBTEM | 10 test/lọ x 10 lọ/hộp | Hộp | 23 | 7005400 | 161124200 | ≥ 3 tháng
5 | Đông máu | 1 | 5 | in-tem® | - Hóa chất kích hoạt đông máu con đường nội sinh, thực hiện xét nghiệm INTEM, HEPTEM | 10 test/lọ x 10 lọ/hộp | Hộp | 9 | 7005400 | 63048600 | ≥ 6 tháng
6 | Đông máu | 1 | 6 | hep-tem® | - Hóa chất thực hiện xét nghiệm HEPTEM - Có chứa Heparinase kèm theo dung dịch pha loãng | 7 test/lọ x 10 lọ/hộp | Hộp | 2 | 6613950 | 13227900 | ≥ 6 tháng
7 | Đông máu | 1 | 7 | Chén đựng mẫu sạch và que khuấy Cup & Pin pro | Chén đựng mẫu sạch và que khuấy: đựng hóa chất và mẫu bệnh phẩm để thực hiện xét nghiệm, bề mặt thiết kế dạng răng cưa. | 20 chiếc/hộp | Hộp | 170 | 4162680 | 707655600 | ≥ 6 tháng
8 | Đông máu | 1 | 8 | ap-tem® | "- Hóa chất thực hiện xét nghiệm APTEM - Chứa chất ức chế tiêu sợi huyết | 5 test/lọ x 10 lọ/hộp | Hộp | 3 | 4125500 | 12376500 | ≥ 6 tháng
9 | Đông máu | 1 | 9 | fib-tem® | - Hóa chất thực hiện xét nghiệm FIBTEM - Chứa chất ức chế tiểu cầu | 5 test/lọ x 10 lọ/hộp | Hộp | 15 | 4125500 | 61882500 | ≥ 6 tháng
10 | Đông máu | 1 | 10 | Đầu côn TIPTRAY box e-line |  | 960 chiếc/hộp | Hộp | 8 | 1635840 | 13086720 | ≥ 6 tháng
| Vi sinh | 2 | Phần 2 : Nhóm hoá chất xét nghiệm sử dụng cho bộ xét nghiệm truyền nhiễm, yêu cầu thiết bị tương tích đi kèm, gồm 22 danh mục | [6 empty] | 837823710
| Vi sinh | 2 |  | Yêu cầu thiết bị | Công suất ≥ 80 test/giờ/máy Nguyên lý: Điện hóa phát quang,hoá phát quang vi hạt từ hoặc tương đương
11 | Vi sinh | 2 | 1 | Anti - HCV Reagent kit | - Độ nhạy ≥ 99%. Độ đặc hiệu ≥ 99 %. - Loại mẫu huyết thanh, huyết tương chống đông bằng EDTA, Heparin, Citrat, CPD, CPDA-1, ACD, Oxalate, CP2D. - Độ ổn định ở 2-8oC sau khi mở nắp ≥ 30 ngày. - Chứng chỉ ISO 9001, CE hoặc tương đương. | 100 test/hộp | Test | 1000 | 96687 | 96687000 | ≥ 3 tháng
12 | Vi sinh | 2 | 2 | HBsAg qualitative II Reagent kit | - Độ nhạy ≥ 99%. Độ đặc hiệu ≥ 99%. - Loại mẫu huyết thanh, huyết tương chống đông bằng EDTA, Heparin, Citrat, CPD, CPDA-1, ACD, Oxalate, CP2D. - Độ ổn định ở 2-8oC sau khi mở nắp ≥ 30 ngày. -Chứng chỉ ISO 9001, CE hoặc tương đương. | 100 test/hộp | Test | 1000 | 37772 | 37772000 | ≥ 3 tháng
13 | Vi sinh | 2 | 3 | PRE-TRIGGER SOLUTION | Nhiệt độ bảo quản: 2 - 30 độC | 4 lọ x 975 ml/hộp | Hộp | 12 | 3525053 | 42300636 | ≥ 3 tháng
14 | Vi sinh | 2 | 4 | TRIGGER SOLUTION | Nhiệt độ bảo quản: 2 - 30 độC | 4 lọ x 975 ml/hộp | Hộp | 25 | 1455802 | 36395050 | ≥ 3 tháng
15 | Vi sinh | 2 | 5 | Concentrated Wash Buffer | Nhiệt độ bảo quản: 15 - 30 độC | 4 lọ x 975 ml/hộp | Hộp | 20 | 1247831 | 24956620 | ≥ 3 tháng
16 | Vi sinh | 2 | 6 | EBV VCA IGG RGT 100 tests | - Độ nhạy: 96% - Độ đặc hiệu: 97% - Độ ổn định trên máy sau khi mở nắp: ≥ 28 ngày - Loại mẫu: Huyết thanh/huyết tương chống đông bằng EDTA, Na-citrate - Chứng chỉ công nhận CE hoặc tương đương | 100 test/hộp | Test | 2000 | 63197 | 126394000 | ≥ 3 tháng
17 | Vi sinh | 2 | 7 | EBV VCA IGM RGT 100 tests | - Độ nhạy: 98% - Độ đặc hiệu: 98% - Độ ổn định trên máy sau khi mở nắp: ≥ 28 ngày - Loại mẫu: Huyết thanh/huyết tương chống đông bằng EDTA, Na-citrate - Chứng chỉ công nhận CE hoặc tương đương | 100 test/hộp | Test | 2000 | 63197 | 126394000 | ≥ 3 tháng
18 | Vi sinh | 2 | 8 | Anti - HCV Controls | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm Anti - HCV | 2 lọ x 8 ml/hộp | Hộp | 2 | 2316194 | 4632388 | ≥ 3 tháng
19 | Vi sinh | 2 | 9 | Probe Conditioning Solution | Nhiệt độ bảo quản : 2 - 8 độ C | 1 lọ x 25 ml/hộp | Hộp | 4 | 1588149 | 6352596 | ≥ 3 tháng
20 | Vi sinh | 2 | 10 | HBsAg qualitative II Controls | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm HBsAg | 2 lọ x 8 ml/hộp | Hộp | 2 | 2316194 | 4632388 | ≥ 3 tháng
21 | Vi sinh | 2 | 11 | Anti - HCV Calibrators | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Anti- HCV | 1 lọ x 4 ml/hộp | Hộp | 1 | 2670363 | 2670363 | ≥ 3 tháng
22 | Vi sinh | 2 | 12 | HBsAg qualitative II Calibrators | - Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBsAg. | 2 lọ x 4 ml/hộp | Hộp | 1 | 2670363 | 2670363 | ≥ 3 tháng
23 | Vi sinh | 2 | 13 | HIV Ag/Ab Combo Calibrators | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm anti-HIV | 1 lọ x 4 ml/hộp | Hộp | 2 | 2670363 | 5340726 | ≥ 3 tháng
24 | Vi sinh | 2 | 14 | EBV VCA IGG Controls | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm EBV IGG | 2 lọ x 8 ml/hộp | Hộp | 3 | 2316194 | 6948582 | ≥ 3 tháng
25 | Vi sinh | 2 | 15 | EBV VCA IGG Calibrators | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm EBV IGG | 1 lọ x 4 ml/hộp | Hộp | 2 | 2670363 | 5340726 | ≥ 3 tháng
26 | Vi sinh | 2 | 16 | EBV VCA IGM Calibrators | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm EBV IGM | 1 lọ x 4 ml/hộp | Hộp | 2 | 2670363 | 5340726 | ≥ 3 tháng
27 | Vi sinh | 2 | 17 | EBV VCA IGM Controls | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm EBV IGM | 2 lọ x 8 ml/hộp | Hộp | 3 | 2316194 | 6948582 | ≥ 3 tháng
28 | Vi sinh | 2 | 18 | HIV Ag/Ab Combo Controls | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm HIV | 4 lọ x 8 ml/hộp | Hộp | 6 | 2316194 | 13897164 | ≥ 3 tháng
29 | Vi sinh | 2 | 19 | HIV Ag/Ab Combo reagent kit | - Độ nhạy: ≥ 99% - Độ đặc hiệu: ≥ 99%. - Loại mẫu huyết thanh, huyết tương chống đông bằng EDTA, Heparin, Citrat, CPD, CPDA-1, ACD, Oxalate, CP2D. - Độ ổn định ở 2-8oC sau khi mở nắp ≥ 30 ngày. - Chứng chỉ ISO 9001, CE hoặc tương đương. | 100 test/hộp | Test | 5000 | 47184 | 235920000 | ≥ 3 tháng
30 | Vi sinh | 2 | 20 | Reaction vessels |  | 500 cái/túi | Cái | 20000 | 1514 | 30280000
31 | Vi sinh | 2 | 21 | Sample cup |  | 1000 cái/ hộp | Cái | 1000 | 642 | 642000
32 | Vi sinh | 2 | 22 | Septum |  | 200 cái/hộp | Cái | 600 | 25513 | 15307800
| HTHNM | 3 | Phần 3 : Nhóm hóa chất cho xét nghiệm định nhóm máu khó hệ ABO, Rh(D) bằng kỹ thuật gelcard, yêu cầu thiết bị tương thích đi kèm, gồm 4 danh mục | [6 empty] | 928973810
| HTHNM | 3 |  | Yêu cầu thiết bị: - Kết nối LIS-HIS hai chiều | - Máy tự động hoàn toàn, - Công suất: ≥ 45 mẫu/ giờ, - Có chế độ chạy mẫu ưu tiên.
33 | HTHNM | 3 | 1 | Gelcard xác định nhóm máu hệ ABO và Rh(D) | -Thực hiện được xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO bằng 2 phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu. - Anti-A: Có thể phát hiện được một số trường hợp A yếu như A3, Ax ... -Anti-B: Có thể phát hiện được một số trường hợp B yếu như B3, Bx ... | 100 card/ hộp | card | 12000 | 59515 | 714180000 | ≥ 4 tháng
34 | HTHNM | 3 | 2 | Dung dịch pha loãng hồng cầu |  | 1.000 ml/ chai | chai | 3000 | 20536 | 61608000 | ≥ 9 tháng
35 | HTHNM | 3 | 3 | Dung dịch tráng rửa máy |  | 15 x 12 ml/hộp | hộp | 30 | 4291527 | 128745810 | ≥ 9 tháng
36 | HTHNM | 3 | 4 | Khay pha loãng hồng cầu |  | 180 chiếc/ hộp | hộp | 10 | 2444000 | 24440000
| HTHNM | 4 | Phần 4: Nhóm hóa chất cho xét nghiệm hoà hợp miễn dịch truyền máu, yêu cầu thiết bị tương thích đi kèm, gồm 6 danh mục | [6 empty] | 7199882430
| HTHNM | 4 |  | Yêu cầu thiết bị: - Kết nối LIS-HIS hai chiều | - Máy tự động hoàn toàn, - Công suất: ≥ 45 mẫu/ giờ, - Có chế độ chạy mẫu ưu tiên. |  |  |  | 0 | 0
37 | HTHNM | 4 | 1 | Gelcard trung tính | Trong cột gel chứa dung dịch đệm, không có kháng thể. | 100 card/ hộp | card | 52000 | 62809 | 3266068000 | ≥ 5 tháng
38 | HTHNM | 4 | 2 | Gelcard AHG đơn giá | Trong cột gel chỉ chứa anti-IgG, không chứa anti-C3d và các thành phần bổ thể khác. Độ nhạy và độ đặc hiệu cho xét nghiệm IAT là 100%. | 100 card/ hộp | card | 33000 | 74875 | 2470875000 | ≥ 3 tháng
39 | HTHNM | 4 | 3 | Dung dịch pha loãng hồng cầu |  | 1.000 ml/ chai | chai | 7000 | 20536 | 143752000 | ≥ 9 tháng
40 | HTHNM | 4 | 4 | Dung dịch đệm tăng cường phản ứng |  | 3 x 10 ml/ hộp | hộp | 450 | 987000 | 444150000 | ≥ 9 tháng
41 | HTHNM | 4 | 5 | Dung dịch tráng rửa máy |  | 15 x 12 ml/hộp | hộp | 90 | 4291527 | 386237430 | ≥ 9 tháng
42 | HTHNM | 4 | 6 | Khay pha loãng hồng cầu |  | 180 chiếc/ hộp | hộp | 200 | 2444000 | 488800000
| NHTBG | 5 | Phần 5: Nhóm hóa chất xét nghiệm HLA độ phân giải cao, yêu cầu thiết bị tương thích đi kèm, gồm 15 danh mục | [6 empty] | 5876503000
| NHTBG | 5 |  | Yêu cầu thiết bị | Hệ thống Luminex, Máy PCR, Máy đo nồng độ DNA, máy ủ nhiệt 96 vị trí, và một số thiết bị hỗ trợ máy ly tâm nhanh, máy mix và pipet các cỡ |  |  |  | 0 | 0
43 | NHTBG | 5 | 1 | xMAP Sheath Fluid | Dung dịch chạy máy. | 20 lít/thùng | Thùng | 16 | 3418000 | 54688000 | ≥6 tháng
44 | NHTBG | 5 | 2 | Lifecode HLA-A eRES SSO Typing kit | Bộ kít chứa mồi, đầu dò để định danh HLA-A bằng kỹ thuật PCR-SSO. | 50 test/hộp | Hộp | 16 | 59985000 | 959760000 | ≥6 tháng
45 | NHTBG | 5 | 3 | Lifecode HLA-B eRES SSO Typing kit | Bộ kít chứa mồi, đầu dò để định danh HLA-B bằng kỹ thuật PCR-SSO. | 50 test/hộp | Hộp | 16 | 59985000 | 959760000 | ≥6 tháng
46 | NHTBG | 5 | 4 | Lifecode HLA-C eRES SSO Typing kit | Bộ kít chứa mồi, đầu dò để định danh HLA-C bằng kỹ thuật PCR-SSO. | 50 test/hộp | Hộp | 16 | 59985000 | 959760000 | ≥6 tháng
47 | NHTBG | 5 | 5 | Lifecode HLA-DRB1 eRES SSO Typing kit | Bộ kít chứa mồi, đầu dò để định danh HLA-DRB1 bằng kỹ thuật PCR-SSO. | 50 test/hộp | Hộp | 16 | 59985000 | 959760000 | ≥6 tháng
48 | NHTBG | 5 | 6 | Lifecode HLA-DQA1/B1 SSO Typing kit | Bộ kít chứa mồi, đầu dò để định danh HLA-DQ bằng kỹ thuật PCR-SSO | 50 test/hộp | Hộp | 16 | 59985000 | 959760000 | ≥6 tháng
49 | NHTBG | 5 | 7 | Streptavidin-PE (SA-PE) | Streptavidin gắn màu huỳnh quang PE để nhuộm chỉ thị của phản ứng lai trong xét nghiệm PCR-SSO. | 85 µl/lọ | Lọ | 65 | 1092000 | 70980000 | ≥6 tháng
50 | NHTBG | 5 | 8 | Lifecode LifeScreen Deluxe | Bộ kít sàng lọc kháng thể anti-HLA. | 96 test/hộp | Hộp | 6 | 52964000 | 317784000 | ≥6 tháng
51 | NHTBG | 5 | 9 | Lifecode class I ID | Bộ kít (PRA) định danh kháng thể anti-HLA lớp I (A-B-C). | 24 test/hộp | Hộp | 6 | 33832000 | 202992000 | ≥6 tháng
52 | NHTBG | 5 | 10 | Lifecode class II IDv2 | Bộ kít (PRA) định danh kháng thể anti-HLA lớp II (DR-DQ). | 24 test/hộp | Hộp | 5 | 33832000 | 169160000 | ≥6 tháng
53 | NHTBG | 5 | 11 | Luminex 100/200 Calibration Kit | Bộ kít chuẩn máy. | 25 test/hộp | Hộp | 5 | 16270000 | 81350000 | ≥6 tháng
54 | NHTBG | 5 | 12 | Luminex 100/200 Performance Verification Kit | Bộ kít kiểm định máy. | 25 test/hộp | Hộp | 5 | 16270000 | 81350000 | ≥6 tháng
55 | NHTBG | 5 | 13 | Lifecode Serum Cleaner | Kít làm sạch mẫu cho xét nghiệm sàng lọc và định danh kháng thể anti-HLA bằng phương pháp xMAP. | 100 µl/lọ | Lọ | 6 | 9949000 | 59694000 | ≥6 tháng
56 | NHTBG | 5 | 14 | Ống chạy PCR dạng thanh (0,1ml 8 – Well PCR Strip Tubes), Clear tube | - Thiết kế tương thích với máy PCR và Realtime-PCR - Thể tích 0,1 ml - Vô trùng, DNAse/RNAse-free - Chịu được hóa chất ăn mòn - Thân ống trong - Nắp phẳng, trong - Nắp dính liền thân ống | 8 tube/trip, 120 trips/hộp | Hộp | 5 | 2421000 | 12105000
57 | NHTBG | 5 | 15 | Phiến 96 giếng chạy máy luân nhiệt/PCR | - Phiến có 96 giếng - Phiến nhựa trong, phù hợp cho chạy chương trình PCR - Thể tích tối đa mỗi giếng 200 µl - Sử dụng phù hợp chạy máy luân nhiệt/PCR | 25 plate/ hộp | Plate | 100 | 276000 | 27600000