Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (nếu có), thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có) và các yêu cầu khác nêu trong Chương V. Căn cứ từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ;

- Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay thế và các dịch vụ liên quan khác (nếu có) trong toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa.

- Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường;

- Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết;

- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có);

- Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng;

- Tiến độ cung cấp hàng hóa;

- Yếu tố thân thiện môi trường;

- Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có);

- Các yếu tố cần thiết khác.

3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| STT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| I | Đặc tính kỹ thuật |  |  |
| 1 | Toàn bộ hàng hóa hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của E-HSMT | Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (hãng sản xuất), đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật cơ bản/tối thiểu tại Chương V, Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT | Không Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (hãng sản xuất), đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật cơ bản/tối thiểu tại Chương V, Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT. |
| II | Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa |  |  |
|  | Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp | Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp phù hợp. | Không có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hoặc có giải pháp không phù hợp |
| III | Thời gian thực hiện hợp đồng |  |  |
|  | Thời gian thực hiện hợp đồng | ≤ 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | > 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. |
| IV | Bảo hành |  |  |
|  | Thời gian bảo hành kể từ ngày bàn giao | Nhà thầu có cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo hành, có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, sửa chữa, cung cấp phụ kiện thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư | Nhà thầu không có cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo hành, có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, sửa chữa, cung cấp phụ kiện thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư |
| V | Giải pháp nghiệm thu, bàn giao |  |  |
|  | Nghiệm thu, hướng dẫn sử dụng | Có cam kết giải pháp nghiệm thu, hướng dẫn sử dụng. | Không có cam kết giải pháp nghiệm thu, hướng dẫn sử dụng. |
| VI | Giải pháp đảm bảo chất lượng |  |  |
|  | Kiểm tra giám sát chất lượng thực hiện gói thầu | Có cam kết kiểm tra giám sát chất lượng thực hiện gói thầu đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, kèm theo quy trình kiểm tra giám sát chất lượng thực hiện gói thầu. | Nhà thầu không có cam kết kiểm tra giám sát chất lượng thực hiện gói thầu đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hoặc không có quy trình kiểm tra giám sát chất lượng thực hiện gói thầu. |
|  | Cung cấp đúng chủng loại hàng hóa nhà thầu đề xuất | Có cam kết Cung cấp đúng chủng loại hàng hóa nhà thầu đề xuất | Không có cam kết |
| Kết luận |  | Đạt tất cả các yêu cầu nêu trên | Có một nội dung không đạt |
|  |  | Đạt | Không đạt |