##### PHỤ LỤC

##### YÊU CẦU KỸ THUẬT

##### Phần thiết bị đóng cắt và bảo vệ; Phần Dây dẫn; cách điện và phụ kiện; Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng

Kèm theo E- HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp

thuộc 02 Hạng mục SCL: (1. Hạng mục: Sửa chữa ĐZ 35kV và các nhánh rẽ, phân đoạn thuộc lộ 374E12.2 (Khu vực Tú Lệ); 2. Hạng mục: Đường dây cáp bọc 22kV lộ 471+472E12.2 Khu vực Nghĩa Lộ)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …./QĐ-PCLK ngày .. tháng 11 năm 2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai)

MỤC LỤC

I. Yêu cầu kỹ thuật Phần thiết bị đóng cắt và bảo vệ

1. Phụ lục A.I. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van ZnO-35 kV.

2. Phụ lục A.II. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu chì tự rơi FCO-35kV;

II. Yêu cầu kỹ thuật Phần dây dẫn, cáp điện, cách điện và phụ kiện

1. Phụ lục B.I. Yêu cầu kỹ thuật: Dây dẫn AC, cáp nhôm bọc.

2. Phụ lục B. II. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện đường dây điện áp 35 kV.

3. Phụ lục B.III. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt;

4. Phụ lục B.IV. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với dây, cách điện và phụ kiện.

5. Phụ lục B.V. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với chống sét van 35 kV và Cầu chì tự rơi 35 kV.

III. Các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của vật tư, thiết bị:

- Bảng 01: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Chống sét van ZnO-35 kV.

- Bảng 02. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu chì tự rơi FCO-35kV.

- Bảng 03: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Dây dẫn: AC 50/8, AC70/11, AC 70/29mm2.

- Bảng 04: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cáp nhôm AV 70mm2.

- Bảng 05A: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Sứ đứng gốm 35kV cả ty.

- Bảng 05B: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cách điện chuỗi 35 kV.

- Bảng 06: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Ghíp nhôm 3BL A25-95.

- Bảng 07: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Ghíp nối bọc IPC 22-35kV - 35-70/95-185 (2BL).

- Bảng 08: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt.

- Bảng 09: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Chống sét mỏ phóng.

- Bảng 10: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Hoá chất giảm và ổn định điện trở đất.

- Bảng 11. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng.