Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1.1. Các tuyến đường giao thông:

- Làm mới 02 tuyến đường với tổng chiều dài theo lý trình L = 209,34m, trong đó: Tuyến 1 dài Ltuyến = 146.38m; Tuyến 3 dài Ltuyến = 62,69m. Quy mô mặt cắt ngang: Tuyến 1: nền đường Bₙền = 8,0m, mặt đường Bₘặt = 5,50m, vỉa hè Bvỉa hè = 0,5m + 2,0m; Tuyến 3: nền đường Bₙền = 12,0m, mặt đường Bₘặt = 6,0m, vỉa hè Bvỉa hè = 2 × 3m. Độ dốc ngang mặt đường tuyến Iₘặt = 2,0%, độ dốc ngang vỉa hè Ivỉa hè = 1,5%.

- Cải tạo tuyến đường 2 với tổng chiều dài theo lý trình L = 140,16m. Quy mô mặt cắt ngang nền đường Bₙền = (7,85 ÷ 9,0)m, mặt đường theo hiện trạng Bₘặt ht = 5,0m, vỉa hè trái Bvỉa hè trái = (1,35 ÷ 2,5)m; Bvỉa hè phải = 1,5m.

- Kết cấu mặt đường làm mới từ trên xuống như sau:

+ Mặt đường làm mới: Bê tông nhựa C16 dày 7cm, tưới dính bám 1,0kg/m², cấp phối đá dăm loại I dày 15cm, cấp phối đá dăm loại II dày 25cm.

+ Mặt đường cải tạo trên mặt đường cũ: Bê tông nhựa C16 dày 5cm, bù vênh bằng BTN C16, tưới dính bám 1,0kg/m².

- Nền đường: Đắp đất đầm chặt K ≥ 0,95, riêng 30cm trên cùng đầm chặt K ≥ 0,98, ta luy nền đường 1:1,5.

- Vỉa hè lát gạch Terrazzo dày 5,0cm, bê tông móng M150 đá 2x4 dày 10cm, lớp vữa xi măng M100 dày 2cm.

- Bó vỉa, đan rãnh: Sử dụng bó vỉa 3D bằng bê tông cường độ cao; tấm đan rãnh được đúc bằng bê tông cường độ cao.

- Bồn trồng cây xanh: Kích thước (A × B) = (1,0 × 1,2)m; kết cấu bằng bê tông M200, sử dụng đá 1×2.

- Hệ thống an toàn giao thông: Thiết kế đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

1.2 San nền:

- San nền tổng diện tích Ssan nền = 3.331,64 m², cao độ san nền khống chế từ +3,5m đến +3,6m.

- Đắp đất san nền đạt độ chặt K90.

1.3. Hệ thống thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa bằng rãnh B600 có chiều dài L = 215m; rãnh qua đường BxH = 700×600 có chiều dài L = 15m. Kết cấu: Thân rãnh bằng bê tông cốt thép đá 1×2 M250; Lót đáy móng bằng bê tông đá 2×4 M100; Nắp đậy bằng bê tông cốt thép đá 1×2 M250.

- Giữ nguyên hệ thống thoát nước hiện trạng ở tuyến số 2.

- Hố ga thu kết hợp ga thăm kích thước AxB = (130×100)cm. Kết cấu ga bằng Bê tông cốt thép đá 1×2 M250, đáy lót móng bê tông đá 2×4 M100, dày 10cm; Nắp ga bằng bê tông cốt thép đá 1×2 M250 kết hợp nắp gang đúc sẵn; Cửa thu nước bằng bê tông cốt thép đá 1×2 M250 kết hợp khung lưới chắn rác bằng gang xám mạ kẽm, nắp có bản lề ABS tự động.

1.4 Hệ thống thoát nước thải:

Hệ thống thoát nước thải bằng rãnh B400 có chiều dài L = 99,5m. Kết cấu: Thân rãnh bằng bê tông cốt thép đá 1×2 M250; Lót đáy móng bê tông đá 2×4 M100; Nắp đậy bằng bê tông cốt thép đá 1×2 M250.

1.5 Hệ thống hào kỹ thuật:

Hào kỹ thuật kích thước BxH = (0,38×0,34)m, chiều dài L = 267m. Kết cấu: Bê tông cốt thép đá 1×2 M300; Nắp đậy bằng bê tông cốt thép M300; Đoạn qua đường sử dụng ống thép mạ kẽm D100.

- Hố ga hào kích thước (AxB)=0.65x0.65m; kết cấu thành đáy bằng bê tông cốt thép M250, dày 15cm, bê tông lót M100, dày 10cm, nắp ga bằng bê tông cường độ cao, tải trọng 250KN.

1.6 Hệ thống cấp nước sạch:

- Hệ thống câp nước bằng ồng HDPE-PN100 đường kính D110, D63 có tổng chiều dài 478m đấu nối hệ thống cấp nước HDPE D250 trên vỉa hè QL8A

1.7 Hệ thống cấp điện hạ thế:

- Xây dựng đường dây hạ áp trên không với chiều dài L tuyến =360m; sử dụng cáp nhôm văn xoắn AL/XLPE 4x95mm2.

- Xây dựng đường dây hạ thế ngầm với chiều dài L=212m; sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0.6/1kV tiết diện: 4x120mm2; 4x50mm2.

- Bố trí 04 tủ điện hạ thế loại 12 công tơ Kích thước 1200x600x500mm, vỏ tủ bằng inox 304 dày 1,5mm.

1.8 Hệ thống cấp điện chiếu sáng:

- Xây dựng tuyến đường dây chiếu sáng có tổng chiều dài khoảng 230m, sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC tiết diện 4x35mm2; 4x10mm2.

- Cột điện sử dụng cột thép cao, cần đơn H=9m; bố trí 07 bộ đèn có cồn suất Q=100W, 01 tủ điện chiếu sáng 50A.

1.9 Các nội dung khác tuân thủ bản vẽ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật khác.

2. Thời hạn hoàn thành:

- Thời hạn hoàn thành tối đa: 180 ngày (06 tháng) kể từ ngày khởi công.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Tiến độ thực hiện gói thầu <=180 ngày (06 tháng) kể từ ngày khởi công.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của gói thầu, TKBVTC được duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

3.1 Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

|  | Tên quy trình, quy phạm áp dụng | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
| A - Các quy trình thi công và nghiệm thu |  |  |
| I | Công tác nền, mặt đường |  |
| 1 | Công tác đất, thi công và nghiệm thu | TCVN 4447 : 2012 |
| 2 | Quy trình kiểm tra nghiệm thu độ chặt nền đất trong ngành GTVT | 22 TCN 346 – 06 & 18/2006/QĐ-BGTVT |
| 3 | Quy trình thiết lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công | TCVN 4252 : 2012 |
| 4 | Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu | TCVN 9436 : 2012 |
| 5 | Đất xây dựng - Phương pháp xác định modun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng | TCVN 9354 : 2012 |
| 6 | Áo đường mềm – Xác định moduyn đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng | TCVN 8861 : 2011 |
| 7 | Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu | TCVN 8859 : 2023 |
| 8 | Kết cấu áo đường đá dăm nước: | TCVN 9504 : 2012 |
| 9 | Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - thi công và nghiệm thu - phần 1 : bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường | TCVN 13567-1 : 2022 |
| II | Bê tông |  |
| 1 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4453 - 1995 |
| 2 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu | TCVN 5724:1993 |
| 3 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 9115:2019 |
| 4 | Kết cấu BT&BTCT, hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt | TCVN 9345:2012 |
| 5 | Bê tông, yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828 : 2011 |
| 6 | Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử | TCVN 4787:2009 |
| 7 | Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570:2006 |
| 8 | Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử | TCVN 7572:2006 |
| 9 | Hỗn hợp bê tông và bê tông g - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | TCVN 3105:2022 |
| 10 | Hỗn hợp bê tông - Phương pháp thử độ sụt | TCVN 3106:2022 |
| 11 | Phụ gia hoá học cho bê tông | TCVN 8826 : 2024 |
| 12 | Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4314:2022 |
| 13 | Vữa xây dựng, các chỉ tiêu cơ lý | TCVN 3121:2022 |
| III | Thép xây dựng |  |
| 1 | Thép cốt bê tông - Thép thanh vằn | TCVN 1651-2:2018 |
| 2 | Thép cốt bê tông - Thép thanh tròn trơn | TCVN 1651-1:2018 |
| 3 | Vật liệu kim loại - Thử kéo ở nhiệt độ thường | TCVN 197-1:2014 |
| 4 | Kim loại - Phương pháp thử uốn | TCVN 198 : 2008 |
| B- Các tiêu chuẩn, quy phạm liên quan khác |  |  |
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật về sơn tín hiệu giao thông | TCVN 8791:2011 |
| 2 | Quy chuẩn kỹ thuật về báo hiệu đường bộ | QCVN 41:2024/BGTVT |
| 3 | An toàn trong xây dựng | QCVN 18:2021/BXD |

Các danh mục chủ yếu nêu trên không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu trong việc tìm hiểu và áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác, nhà thầu phải có trách nhiệm cập nhật, nghiên cứu và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác của Nhà nước mà đang được áp dụng trong thời điểm thi công.

3.2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật:

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong TKBVTC, chỉ dẫn kỹ thuật, các thuyết minh về thiết kế đã được duyệt. Thi công phải đúng theo quy trình, quy phạm kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Nhà nước Việt Nam về thiết kế, thi công và nghiệm thu;

- Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật:

Xem hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật công trình kèm theo. Trong chỉ dẫn kỹ thuật nếu có nêu nhãn hiệu, catalog của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị từ một nước hoặc vùng lãnh thổ nào đó thì chỉ mang tính chất tham khảo về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị đó được hiểu là tương đương về kỹ mỹ thuật và chất lượng sản phẩm.

Các yêu cầu về kỹ thuật bao gồm:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: Nhà thầu lập Quy trình, quy phạm để áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật/Hồ sơ thiết kế theo các văn bản của nhà nước ban hành về xây dựng cơ bản như luật, nghị định, thông tư, tiêu chuẩn dự kiến áp dụng thi công xây dựng công trình đạt chất lượng tốt nhất, an toàn và hiệu quả kinh tế.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: Nhà thầu lập sơ đồ và thuyết minh, bản vẽ biện pháp tổ chức thi công xây dựng công trình cách bố trí lán trại thi công, kho bãi tập kết vật tư máy móc thiết bị theo điều kiện thực tế, quá trình triển khai thi công xây dựng tất cả các hạng mục công việc được kiểm tra giám sát chất lượng một cách chặt chẽ đảm bảo thi công xây dựng công trình đạt chất lượng tốt nhất, an toàn và hiệu quả kinh tế.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử): Các loại vật tư, thiết bị đưa vào thi công phải là hàng đạt chất lượng tốt nhất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật và Hồ sơ thiết kế tuân thủ theo tiêu chuẩn chất lượng hiện hành, đồng bộ đối với hệ thống đã được thiết kế.

4. Yêu cầu về trình tự thi công: Nhà thầu lập quy trình thực hiện việc thi công lắp đặt, quy trình bảo hành bảo trì cho các hạng mục công việc theo hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật/hồ sơ thiết kế đảm bảo việc thi công xây dựng đạt chất lượng và hiệu quả kinh tế tốt nhất công trình thi công xây dựng đạt chất lượng cả về kỹ mỹ thuật và hệ thống thiết bị vận hành đồng bộ an toàn, tiết kiệm.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: Nhà thầu lập biện pháp thi công xây dựng cho công trình đảm bảo quá trình thi công đảm bảo về công tác về phòng, chống cháy, nổ an toàn cho người tham gia thi công và chất lượng công trình. Biện pháp về phòng, chống cháy, nổ tuân thủ theo quy định hiện hành của nhà nước.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công đảm bảo vệ sinh môi trường trong và ngoài công trình, quá trình thi công vận chuyển vật liệu ra vào công trình, vật liệu thải để không làm ảnh hưởng tới môi trường xung quanh và khu vực dân cư lân cận.

7. Yêu cầu về an toàn lao động: Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công đảm bảo về an toàn lao động trong suất quá trình triển khai thi công thực hiện dự án tuân thủ theo quy định hiện hành của nhà nước.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Nhà thầu lập biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công đảm bảo công trình được thi công liên tục không bị gián đoạn đạt tiến độ thi công như đã đề ra.

# Một số tiêu chuẩn áp dụng:

Công tác Thi công - Nghiệm thu: Nhà thầu phải đề xuất đầy đủ các Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho Công tác Thi công - Nghiệm thu cho tất cả các công tác thi công của gói thầu (theo các tiêu chuẩn hiện hành). Nhà thầu có thể tham khảo các tiêu chuẩn sau đây để làm căn cứ nhưng phải có trách nhiệm xem xét tìm hiểu các tiêu chuẩn mới nhất để cập nhật trong quá trình dự thầu và thi công (các tiêu chuẩn tham khảo này có thể đã được bổ sung thay thế hoặc đã hết hiệu lực).

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- TCVN hiện hành

Trong quá trình triển khai xây dựng Nhà thầu phải cập nhật và thực hiện theo tiêu chuẩn hiện hành khác của nhà nước còn hiệu lực có liên quan tới đối tượng nghiệm thu.

Nhà thầu cần nghiên cứu kỹ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt đề xuất biện pháp thi công, vật tư, vật liệu phù hợp đáp ứng yêu cầu gói thầu. Trường hợp đề xuất thiết bị đưa vào sử dụng cho công trình phải đáp ứng yêu cầu có cấu hình, thông số kỹ thuật đáp ứng tối thiểu yêu cầu E-HSMT.