CHƯƠNG V. YÊU CẦU KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung về gói thầu và mục tiêu công việc:
1. Phạm vi công việc của gói thầu:

1.1. Tên gói thầu: Gói thầu 08.ĐB3.25: Cung cấp VTTB thuộc công trình: Xử lý khiếm khuyết thiết bị chuyển đổi Quang/ Điện của kênh bảo vệ so lệch đường dây 220kV 271 Bắc Giang - 271 Lạng Sơn.

1.2. Tên Công trình: Xử lý khiếm khuyết thiết bị chuyển đổi Quang/ Điện của kênh bảo vệ so lệch đường dây 220kV 271 Bắc Giang - 271 Lạng Sơn

1.3. Chủ đầu tư: Công ty truyền tải điện 1

1.4. Đơn vị quản lý và thực hiện gói thầu: Đội Truyền tải điện Đông Bắc 3

1.5. Địa điểm thực hiện: Giao hàng tại Trụ sở Đội Truyền tải điện Đông Bắc 3 tổ 15, phường Quan Triều, Tỉnh Thái Nguyên.

1.6. Nội dung công việc của gói thầu: Cung cấp 01 bộ O/E mới với yêu cầu thông số kỹ thuật tại mục II.2.

- Giá dự thầu bao gồm phạm vi cung cấp tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT, thực hiện toàn bộ các công việc mô tả chi tiết tại Chương V và Chương VII của E-HSMT và tất cả các chi phí cần thiết, bao gồm cả các chi phí phục vụ di chuyển, đi lại trong quá trình thực hiện dịch vụ theo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin (hồ sơ/ tài liệu/ cam kết, biện pháp thực hiện…) đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá tại Chương III và các yêu cầu kỹ thuật tại Chương này. Việc không cung cấp được đầy đủ thông tin sẽ dẫn tới E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

2. Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày.

II. Yêu cầu kỹ thuật

1. Yêu cầu chung

- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, đảm bảo chất lượng, đầy đủ phụ kiện kèm theo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.

- Nhà thầu phải cấp CO, CQ (bản gốc hoặc bản sao công chứng) do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa được nhập khẩu và giấy chứng nhận thử nghiệm xuất xưởng cho lô hàng của nhà sản xuất khi giao hàng.

- Hàng hóa mà nhà thầu chào trong HSDT phải có đầy đủ hồ sơ tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa theo yêu cầu kỹ thuật chi tiết mục II dưới đây. Trong E-HSDT của mình, nhà thầu phải nêu cụ thể nhãn hiệu, hãng sản xuất và xuất xứ của hàng hóa chào hàng mà không được gửi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương”.

- Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua thông tin nguồn gốc xuất xứ, của hàng hoá đã giao.

- Thời gian bảo hành ≥24 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa.

Lưu ý:

- Bảng giá dự thầu theo webform có đơn giá đã bao gồm thuế phí các loại, tuy nhiên không thể hiện được tỷ lệ % thuế VAT. Do đó trong E-HSDT, đề nghị các nhà thầu chào thuế VAT 10% (trường hợp trong E-HSDT không khẳng định chi tiết tỷ lệ thuế VAT cũng được xem như nhà thầu chào thuế VAT 10%).

- Thuế VAT trong dự toán gói thầu duyệt là 10%. Việc đánh giá xếp hạng các E-HSDT và so sánh với dự toán gói thầu sẽ được tính theo mặt bằng thuế VAT 10%.

- Trường hợp gói thầu hoàn thành trong năm 2025 và thuế VAT khác 10% thì hai bên sẽ điều chỉnh thuế VAT theo quy định hiện hành của nhà nước trên cơ sở giá trước thuế (là giá dự thầu trong E-HSDT không bao gồm thuế VAT 10%).

2. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:

| STT | Thiết bị | Yêu cầu | Đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị chuyển đổi quang điện | 01 bộ |  |
|  | Xuất xứ | Nêu rõ |  |
|  | Hãng sản xuất | Nêu rõ |  |
|  | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
|  | Chức năng | Cung cấp giao diện giữa tín hiệu điện đồng bộ và sợi quang. Sử dụng được với Rơ le và các loại thiết bị ghép kênh Chuyển đổi quang C37.94 sang E1 |  |
|  | Loại | - Media Converter chuẩn công nghiệp - Đáp ứng và đảm bảo môi trường nhiệt độ làm việc tại trạm điện. |  |
|  | Đồng bộ và phối hợp được với rơ le hiện hữu ngăn lộ 271 Bắc Giang - 271 Lạng Sơn | Đáp ứng |  |
|  | Giao diện điện E1 2Mbit/s | Đáp ứng |  |
|  | - Tiêu chuẩn áp dụng | ITU-T G.703, |  |
|  | - Số cổng | > 01 cổng |  |
|  | Giao diện quang |  |  |
|  | - Tiêu chuẩn áp dụng | IEEE C37.94 hoặc cao hơn |  |
|  | - Số cổng | > 01 cổng |  |
|  | - Sợi quang và đầu nối | Multi mode và phù hợp đấu nối với rơ le hiện hữu và mua sắm mới |  |
|  | Dòng mã hóa | AMI/HDB3 (Jumper/Switch selectable) |  |
|  | Giao diện trở kháng | 120 Ohm Twisted Pair or 75 Ohm Coax (selectable) |  |
|  | Kết nối | D-Subminiature 15 position male connector and 2 BNC coax connectors. |  |
|  | Nguồn cung cấp : | 38-150VDC |  |
|  | Phụ kiện kèm theo và license | Đảm bảo đầy đủ phụ kiện kèm theo (bao gồm Adapter nguồn nếu có) và license cho tất cả tính năng của thiết bị |  |