PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

"Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.

1.1 Tên gói thầu: Khảo sát tư vấn lập BCKTKT 7 dự án ĐTXD bổ sung năm 2025 theo danh mục 2293/QĐ-EVNNPC ngày 18/10/2025

1.2 Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Ninh Bình – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

1.3 Thời gian thực hiện gói thầu: 29 ngày.

1.4 Nguồn vốn thực hiện gói thầu: Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty.

1.5 Đặc điểm, quy mô, tính chất của các Dự án/công trình:

Dự án/công trình số 1:

1. Tên công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn khu vực 1 Yên Mô tỉnh Ninh Bình theo phương pháp đa chia - đa nối MDMC năm 2025.

2. Điểm đấu nối:

2.1. Phần đường dây

2.1.1. Xây dựng mới đường dây 22kV kết lưới lộ 481E23.1:

- Nguồn cấp: Lộ 481E23.18.

- Điểm đầu: cột 2.17.

- Điểm cuối: TBA Hưng Hiền 2.

2.1.2. Xây dựng mới đường dây 22kV kết nối mạch vòng lộ 475E23.18 và 477E23.18:

- Nguồn cấp: Lộ 475E23.18.

- Điểm đầu: TBA Vĩnh Yên 3.

- Điểm cuối: TBA Vĩnh Yên 5.

2.1.3. Xây dựng mới đường dây 22kV kết nối mạch vòng lộ 477E23.17 và lộ 476E23.17:

- Nguồn cấp: Lộ 477E23.17.

- Điểm đầu: cột 114.12.1 lộ 477E23.17.

- Điểm cuối: cột 77.18 lộ 476E23.17.

2.1.4. Xây dựng mới đường dây 22kV kết nối mạch vòng 479E23.18 với lộ 476E23.17:

- Nguồn cấp: Lộ 479E23.18.

- Điểm đầu: TBA Bình Khang.

- Điểm cuối: TBA Bình Khang 2.

2.1.5. Xây dựng mới đường dây 22kV kết nối mạch vòng 477E23.18 với lộ 479E23.18:

- Nguồn cấp: Lộ 477E23.18.

- Điểm đầu: TBA Phúc Long.

- Điểm cuối: cột 29.2.13 lộ 479E23.18.

2.1.6. Xây dựng mới đường dây 22kV kết nối mạch vòng 475E23.18 với lộ 475E23.4:

- Nguồn cấp: Lộ 475E23.18.

- Điểm đầu: 76.39.16.

- Điểm cuối: TBA Lai Thành 8 lộ 475E23.4.

2.1.7. Xây dựng mới đường dây 22kV kết nối mạch vòng 475E23.18 với lộ 473E23.18:

- Nguồn cấp: Lộ 475E23.18.

- Điểm đầu: 34.7A.

- Điểm cuối: từ cột 49 đến cột 54 lộ 473E23.18.

2.2. Phần thiết bị đóng cắt, trạm đo đếm.

2.2.1. Kết lưới lộ 481E23.18:

2.2.1.1. Lắp đặt cầu dao 481E23.18:

- Nguồn cấp: Lộ 481E23.18.

- Điểm đấu: từ cột 2 đến cột 2.17.

2.2.1.2. Lắp đặt LBS 481E23.18:

- Nguồn cấp: Lộ 481E23.18.

- Điểm đấu: từ cột 67 đến cột 67.5.

2.2.2. Kết nối mạch vòng lộ 475E23.18 và 477E23.18:

2.2.2.1. Lắp đặt LBS 475E23.18:

- Nguồn cấp: Lộ 475E23.18.

- Điểm đấu: từ TBA Vĩnh Yên 3 đến TBA Vĩnh Yên 5.

2.2.3. Kết nối mạch vòng lộ 477E23.17 và lộ 476E23.17:

2.2.3.1. Lắp đặt cầu dao 477E23.17:

- Nguồn cấp: Lộ 477E23.17.

- Điểm đấu: từ cột 93 đến cột 105.

2.2.3.2. Lắp đặt LBS 476E23.17:

- Nguồn cấp: Lộ 476E23.17.

- Điểm đấu: từ cột 77.18 lộ 476E23.17 đến cột 114.12.1 lộ 477E23.17.

2.2.4. Kết nối mạch vòng lộ 479E23.18 với lộ 476E23.17:

2.2.4.1. Lắp đặt LBS 479E23.18:

- Nguồn cấp: Lộ 479E23.18.

- Điểm đấu: từ TBA Bình Khang  đến TBA Bình Khang 2.

2.2.5. Kết nối mạch vòng lộ 477E23.18 với lộ 479E23.18:

2.2.5.1. Lắp đặt LBS 477E23.18:

- Nguồn cấp: Lộ 477E23.18.

- Điểm đấu: từ TBA Phúc Long đến cột 29.2.13 lộ 479E23.18.

2.2.5.2. Lắp đặt cầu dao 477E23.18:

- Nguồn cấp: Lộ 477E23.18.

- Điểm đấu: từ cột 35 đến cột 44.

2.2.6. Kết nối mạch vòng lộ 475E23.18 với lộ 475E23.4:

2.2.6.1. Xây dựng trạm đo đếm + LBS:

- Nguồn cấp: Lộ 475E23.18.

- Điểm đấu: nằm trên đường dây xây dựng mới

2.2.7. Kết nối mạch vòng lộ 475E23.18 với lộ 473E23.18:

2.2.7.1. Lắp đặt LBS 475E23.18:

- Nguồn cấp: Lộ 475E23.18.

- Điểm đấu: nằm trên đường dây xây dựng mới.

3. Vị trí xây dựng:

Tại các xã Yên Mô, xã Yên Từ, xã Yên Mạc, phường Yên Thắng - tỉnh Ninh Bình.

4. Quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Phần đường dây trung áp:

Xây dựng mới khoảng 9,6km đường dây 22kV sử dụng dây dẫn tiết diện 120mm2. Chi tiết như sau:

4.1.1. Xây dựng mới đường dây 22kV kết lưới lộ 481E23.1:

Xây dựng mới đường dây 22kV từ cột 2.17 đến TBA Hưng Hiền 2 với chiều dài khoảng 1,3km.

4.1.2. Xây dựng mới đường dây 22kV kết nối mạch vòng lộ 475E23.18 và 477E23.18:

Xây dựng mới đường dây 22kV từ cột TBA Vĩnh Yên 3 đến cột TBA Vĩnh Yên 5 sử với chiều dài khoảng 1,15km.

4.1.3. Xây dựng mới đường dây 22kV kết nối mạch vòng lộ 477E23.17 và lộ 476E23.17:

Xây dựng mới đường dây 22kV từ cột 114.12.1 lộ 477E23.17 đến cột 77.18 lộ 476E23.17 với chiều dài khoảng 1,5km.

4.1.4. Xây dựng mới đường dây 22kV kết nối mạch vòng 479E23.18 với lộ 476E23.17:

Xây dựng mới đường dây 22kV từ cột TBA Bình Khang đến cột TBA Bình Khang 2 với chiều dài khoảng 0,55km.

4.1.5. Xây dựng mới đường dây 22kV Kết nối mạch vòng 477E23.18 với lộ 479E23.18:

Xây dựng mới đường dây 22kV từ cột TBA Phúc Long đến cột 29.2.13 lộ 479E23.18 với chiều dài khoảng 1,85km.

4.1.6. Xây dựng mới đường dây 22kV Kết nối mạch vòng 475E23.18 với lộ 475E23.4:

Xây dựng mới đường dây 22kV từ cột 76.39.16 lộ 475E23.18 đến cột TBA Lai Thành 8 lộ 475E23.4 với chiều dài khoảng 1,3km.

4.1.7. Xây dựng mới đường dây 22kV Kết nối mạch vòng 475E23.18 với lộ 473E23.18:

Xây dựng mới đường dây 22kV từ cột 34.7A lộ 475E23.18 đến điểm cuối trong khoảng cột 49 đến cột 54 lộ 473E23.18 với chiều dài khoảng 1,95km.

4.2. Phần trạm đo đếm, trạm LBS, cầu dao

- Lắp đặt 06 vị trí LBS 22kV;

- Lắp đặt 01 vị trí đo đếm 22kV + LBS 22kV.

Chi tiết như sau:

4.2.1. Kết lưới lộ 481E23.18:

4.2.1.1. Lắp đặt cầu dao nằm trong khoảng từ cột 2 đến cột 2.17;

4.2.1.2. Lắp đặt LBS nằm trong khoảng từ cột 67 đến cột 67.5.

4.2.2. Kết nối mạch vòng lộ 475E23.18 và 477E23.18:

Lắp đặt LBS nằm trong khoảng từ TBA Vĩnh Yên 3 đến TBA Vĩnh Yên 5.

4.2.3. Kết nối mạch vòng lộ 477E23.17 và lộ 476E23.17:

4.2.3.1. Lắp đặt cầu dao nằm trong khoảng từ cột 93 đến cột 105 lộ 477E23.17.

4.2.3.2. Lắp đặt LBS 476E23.17 nằm trong khoảng từ cột 77.18 lộ 476E23.17 đến cột 114.12.1 lộ 477E23.17.

4.2.4. Kết nối mạch vòng lộ 479E23.18 với lộ 476E23.17:

Lắp đặt LBS 479E23.18 nằm trong khoảng từ TBA Bình Khang  đến TBA Bình Khang 2.

4.2.5. Kết nối mạch vòng lộ 477E23.18 với lộ 479E23.18:

4.2.5.1. Lắp đặt LBS nằm trong khoảng từ TBA Phúc Long đến cột 29.2.13 lộ 479E23.18.

4.2.5.2. Lắp đặt cầu dao nằm trong khoảng từ cột 35 đến cột 44 lộ 477E23.18.

4.2.6. Kết nối mạch vòng lộ 475E23.18 với lộ 475E23.4:

Xây dựng trạm đo đếm + LBS nằm trên đường dây xây dựng mới.

4.2.7. Kết nối mạch vòng lộ 475E23.18 với lộ 473E23.18:

Lắp đặt LBS nằm trên đường dây xây dựng mới.

5. Giải pháp công nghệ chính:

5.1. Đường dây trung áp:

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện ≥ 120mm2;

- Cách điện: Sử dụng sứ SĐ24-PP; chuỗi sử dụng chuỗi thủy tinh;

- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm ≥ 14m;

- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm theo quy định;

- Móng: Móng cột sử dụng móng khối bằng bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M200#;

- Nối đất: Sử dụng tiếp địa loại cọc tia hỗn hợp có trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

- Chống sét van: Sử dụng loại chống sét van không khe hở Polymer 24kV;

- Cầu dao: Sử dụng cầu dao chém ngang ngoài trời 22kV, 1 trụ xoay, cách điện bằng Polymer.

5.2. Trạm LBS, đo đếm:

- Trạm LBS xây dựng theo kiểu trạm treo ngoài trời, tất cả các thiết bị đóng cắt, điều khiển, bảo vệ và máy biến điện áp được lắp đặt trên cột bê tông ly tâm;

- LBS 24kV(kèm theo tủ điều khiển, cáp nguồn);

- Lắp đặt 01 biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, ngoài trời ngâm dầu 22/0,22kV, công suất  định mức ≥ 1000VA để cấp nguồn cho tủ điều khiển;

- Chống sét van: Sử dụng loại chống sét van không khe hở Polymer 24kV, 35kV;

- Cầu dao: Sử dụng cầu dao chém ngang ngoài trời 22kV 1 trụ xoay, cách điện bằng polymer;

- Biến điện áp, biến dòng điện trung thế 22kV kiểu 1 pha, ngoài trời, ngâm dầu;

- Cột sử dụng cột bê tông ly tâm chiều cao ≥ 14m.

- Móng: Móng cột sử dụng móng khối bằng bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M200#;

- Cách điện: Sử dụng sứ SĐ24-PP; chuỗi sử dụng chuỗi thủy tinh;

- Dây xuống dàn trạm: Sử dụng dây nhôm lõi thép bọc cách điện tiết diện ≥ 50mm2;

- Chi tiết thép: Là thép hình được mạ kẽm theo quy định;

- Hệ thống nối đất trạm đo đếm, LBS: Sử dụng hệ thống nối đất cọc tia kết hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

6. Thời gian thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 29 ngày.

7. Tiến độ thực hiện: Công trình thực hiện từ quý IV năm 2025 đến quý III năm 2026.

8. Khái toán tổng mức đầu tư đã bao gồm thuế VAT: 14.126.000.000 đồng.

Dự án/công trình số 2:

1. Tên công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn khu vực 2 Yên Mô tỉnh Ninh Bình theo phương pháp đa chia - đa nối MDMC năm 2025.

2. Điểm đấu nối:

2.1. Phần đường dây trung thế:

2.1.1. Xây dựng mới đường dây 22kV mạch vòng 475E23.18 với lộ 473E23.18:

- Nguồn cấp: Lộ 475E23.18.

- Điểm đầu: TBA Côi Trì.

- Điểm cuối: TBA Xóm 10.

2.1.2. Xây dựng mới đường dây 22kV mạch vòng lộ 471E23.18 và 481E23.18:

- Nguồn cấp: Lộ 481E23.18.

- Điểm đầu: cột 56.17.

- Điểm cuối: TBA Hưng Hiền.

2.1.3. Xây dựng mới đường dây 22kV kết lưới lộ 471E23.18:

- Nguồn cấp: Lộ 471E23.18.

- Điểm đầu: TBA Bạch Liên 4.

- Điểm cuối: TBA Quảng Bình 5.

2.1.4. Xây dựng mới đường dây 22kV mạch vòng lộ 471E23.18 với lộ 473E23.18:

- Nguồn cấp: Lộ 471E23.18.

- Điểm đầu: TBA Thôn 83.

- Điểm cuối: TBA Yên Hóa.

2.1.5. Xây dựng mới đường dây 22kV kết lưới lộ 479E23.18:

2.1.5.1. Từ TBA Khương Dụ 3 đến TBA Bơm Nam Tiến

- Nguồn cấp: Lộ 479E23.18.

- Điểm đầu: TBA Khương Dụ 3.

- Điểm cuối: TBA Bơm Nam Tiến.

2.1.5.2. Từ TBA Bơm Nam Tiến đến TBA Bồ Vi 2

- Nguồn cấp: Lộ 479E23.18.

- Điểm đầu: TBA Bơm Nam Tiến.

- Điểm cuối: TBA Bồ Vi 2.

2.1.5.3. Từ TBA Bồ Vi 2 đến cột 77

- Nguồn cấp: Lộ 479E23.18.

- Điểm đầu: TBA Bồ Vi 2.

- Điểm cuối: cột 77.

2.1.5.4. Từ TBA Bơm Chùa Tháp đến cột 91

- Nguồn cấp: Lộ 479E23.18.

- Điểm đầu: TBA Bơm Chùa Tháp.

- Điểm cuối: cột 91.

2.1.5.5. Từ TBA Phú Thịnh 2 đến cột 71.5.11

- Nguồn cấp: Lộ 479E23.18.

- Điểm đầu: TBA Phú Thịnh 2.

- Điểm cuối: cột 71.5.11.

2.1.6. Xây dựng mới đường dây 22kV mạch vòng lộ 479E23.18 với lộ 481E23.18:

- Nguồn cấp: Lộ 481E23.18.

- Điểm đầu: TBA Tiền Tiến.

- Điểm cuối: TBA Phú Thịnh 2.

2.1.7. Xây dựng mới đường dây 22kV kết lưới lộ 477E23.17:

- Nguồn cấp: Lộ 477E23.17.

- Điểm đầu: TBA Thắng Động 2.

- Điểm cuối: TBA Lê Văn Luận.

2.2. Phần thiết bị đóng cắt, trạm đo đếm.

2.2.1. Xây dựng mới đường dây 22kV mạch vòng 475E23.18 với lộ 473E23.18:

Lắp đặt cầu dao 22kV:

- Nguồn cấp: Lộ 475E23.18.

- Điểm đấu: trên đường dây xây dựng mới.

2.2.2. Xây dựng mới đường dây 22kV mạch vòng lộ 471E23.18 và 481E23.18:

Lắp đặt cầu dao 22kV:

- Nguồn cấp: Lộ 481E23.18.

- Điểm đấu: trên đường dây xây dựng mới.

2.2.3. Xây dựng mới đường dây 22kV kết lưới lộ 471E23.18:

Lắp đặt LBS 22kV:

- Nguồn cấp: Lộ 471E23.18.

- Điểm đấu: trên đường dây xây dựng mới.

2.2.4. Xây dựng mới đường dây 22kV mạch vòng lộ 471E23.18 với lộ 473E23.18:

2.2.4.1. Lắp đặt LBS 22kV:

- Nguồn cấp: Lộ 471E23.18.

- Điểm đấu: trên đường dây xây dựng mới.

2.2.4.2. Lắp đặt cầu dao 22kV:

- Nguồn cấp: Lộ 471E23.18.

- Điểm đấu: cột 44.1 lộ 471E23.18

2.2.5. Xây dựng mới đường dây 22kV kết lưới lộ 479E23.18:

2.2.5.1. Lắp đặt cầu dao 22kV:

- Nguồn cấp: Lộ 479E23.18.

- Điểm đấu: cột 56.1, cột 41, cột 73, 78, 71.5.11, TBA Bồ Vi 2 về hướng đường dây xây dựng mới, Bơm Nam Tiến về hướng đường dây xây dựng mới,  trên đường dây xây dựng mới từ Bơm Chùa Tháp đến cột 91.

2.2.5.2. Lắp đặt LBS 22kV:

- Nguồn cấp: Lộ 479E23.18.

- Điểm đấu: từ cột 29.9.4 đến TBA Khương Dụ 3.

2.2.6. Xây dựng mới đường dây 22kV mạch vòng lộ 479E23.18 với lộ 481E23.18:

Lắp đặt cầu dao 22kV:

- Nguồn cấp: Lộ 481E23.18.

- Điểm đấu: nằm trên đường dây xây dựng mới

2.2.7. Xây dựng mới đường dây 22kV kết lưới lộ 477E23.17:

Xây dựng đo đếm + LBS 22kV:

- Nguồn cấp: Lộ 477E23.17.

- Điểm đấu: nằm trên đường dây xây dựng mới.

3. Vị trí xây dựng:

Tại các xã Yên Mạc, xã Yên Mô, xã Đồng Thái, xã Yên Từ, phường Yên Thắng - tỉnh Ninh Bình.

4. Quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Phần đường dây trung áp:

Xây dựng mới khoảng 10,5km đường dây 22kV sử dụng dây dẫn tiết diện 120mm2. Chi tiết như sau:

4.1.1. Xây dựng mới đường dây 22kV mạch vòng 475E23.18 với lộ 473E23.18:

Xây dựng mới đường dây 22kV từ TBA Côi Trì lộ 475E23.18 đến TBA Xóm 10 lộ 473E23.18 với chiều dài khoảng 0,8km.

4.1.2. Xây dựng mới đường dây 22kV mạch vòng lộ 471E23.18 và 481E23.18:

Xây dựng mới đường dây 22kV từ cột 56.17 lộ 471E23.18 đến cột 2.17 lộ 481E23.18 với chiều dài khoảng 1,0km.

4.1.3. Xây dựng mới đường dây 22kV kết lưới lộ 471E23.18:

Xây dựng mới đường dây 22kV từ TBA Bạch Liên 4 đến TBA Quảng Bình 5 với chiều dài khoảng 1,0km.

4.1.4. Xây dựng mới đường dây 22kV mạch vòng lộ 471E23.18 với lộ 473E23.18:

Xây dựng mới đường dây 22kV từ TBA Thôn 83 lộ 471E23.18 đến TBA Yên Hoá lộ 473E23.18 với chiều dài khoảng 1,6km.

4.1.5. Xây dựng mới đường dây 22kV kết lưới lộ 479E23.18:

Xây dựng mới đường dây 22kV từ TBA Khương Dụ 3 đến TBA Bơm Nam Tiến với chiều dài khoảng 1,0km.

Xây dựng mới đường dây 22kV từ TBA Bơm Nam Tiến đến TBA Bồ Vi 2 với chiều dài khoảng 0,6km.

Xây dựng mới đường dây 22kV từ TBA Bồ Vi 2 đến cột 77 với chiều dài khoảng 0,9km.

Xây dựng mới đường dây 22kV từ TBA Bơm Chùa Tháp đến cột 91 với chiều dài khoảng 1,6km.

Xây dựng mới đường dây 22kV từ TBA Phú Thịnh 2 đến cột 71.5.11 với chiều dài khoảng 0,6km.

4.1.6. Xây dựng mới đường dây 22kV mạch vòng lộ 479E23.18 với lộ 481E23.18:

Xây dựng mới đường dây từ TBA Tiền Tiến lộ 481E23.18 đến TBA Phú Thịnh 2 lộ 479E23.18 với chiều dài khoảng 0,8km.

4.1.7. Xây dựng mới đường dây 22kV kết lưới lộ 477E23.17:

Xây dựng mới đường dây 22kV từ TBA Thắng Động 2 đến TBA Lê Văn Luận với chiều dài khoảng 0,6km.

4.2. Phần trạm đo đếm, trạm LBS, cầu dao

Lắp đặt 03 vị trí LBS 22kV;

Lắp đặt 01 vị trí đo đếm 22kV + LBS 22kV.

Lắp đặt 13 vị trí cầu dao cách ly 22kV.

Chi tiết như sau:

4.2.1. Xây dựng mới đường dây 22kV mạch vòng 475E23.18 với lộ 473E23.18:

Lắp đặt cầu dao 22kV nằm trên đường dây xây dựng mới.

4.2.2. Xây dựng mới đường dây 22kV mạch vòng lộ 471E23.18 và 481E23.18:

Lắp đặt cầu dao 22kV nằm trên đường dây xây dựng mới.

4.2.3. Xây dựng mới đường dây 22kV kết lưới lộ 471E23.18:

Lắp đặt LBS 22kV trên đường dây xây dựng mới.

4.2.4. Xây dựng mới đường dây 22kV mạch vòng lộ 471E23.18 với lộ 473E23.18:

Lắp đặt LBS 22kV trên đường dây xây dựng mới.

Lắp đặt cầu dao 22kV tại cột 44.1 lộ 471E23.18.

4.2.5. Xây dựng mới đường dây 22kV kết lưới lộ 479E23.18:

Lắp đặt cầu dao 22kV tại các vị trí cột 56.1, cột 41, cột 73, 78, 71.5.11, TBA Bồ Vi 2 về hướng đường dây xây dựng mới, Bơm Nam Tiến về hướng đường dây xây dựng mới, trên đường dây xây dựng mới từ Bơm Chùa Tháp đến cột 91.

Lắp đặt LBS 22kV trên đường dây xây dựng mới từ cột 29.9.4 đến TBA Khương Dụ 3.

4.2.6. Xây dựng mới đường dây 22kV mạch vòng lộ 479E23.18 với lộ 481E23.18:

Lắp đặt cầu dao 22kV trên đường dây xây dựng mới.

4.2.7. Xây dựng mới đường dây 22kV kết lưới lộ 477E23.17:

Lắp đặt đo đếm + LBS 22kV nằm trên đường dây xây dựng mới.

5. Giải pháp công nghệ chính:

5.1. Đường dây trung áp:

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện ≥ 120mm2;

- Cách điện: Sử dụng sứ SĐ24-PP; chuỗi sử dụng chuỗi thủy tinh;

- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm ≥ 14m;

- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm theo quy định;

- Móng: Móng cột sử dụng móng khối bằng bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M200#;

- Nối đất: Sử dụng tiếp địa loại cọc tia hỗn hợp có trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

- Chống sét van: Sử dụng loại chống sét van không khe hở Polymer 24kV;

- Cầu dao: Sử dụng cầu dao chém ngang ngoài trời 22kV, 1 trụ xoay, cách điện bằng Polymer.

5.2. Trạm LBS, đo đếm:

- Trạm LBS xây dựng theo kiểu trạm treo ngoài trời, tất cả các thiết bị đóng cắt, điều khiển, bảo vệ và máy biến điện áp được lắp đặt trên cột bê tông ly tâm;

- LBS 22kV (kèm theo tủ điều khiển, cáp nguồn);

- Lắp đặt 01 biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, ngoài trời ngâm dầu 22/0,22kV, công suất  định mức ≥ 1000VA để cấp nguồn cho tủ điều khiển;

- Chống sét van: Sử dụng loại chống sét van không khe hở Polymer 24kV, 35kV;

- Cầu dao: Sử dụng cầu dao chém ngang ngoài trời 22kV 1 trụ xoay, cách điện bằng polymer;

- Biến điện áp, biến dòng điện trung thế 22kV kiểu 1 pha, ngoài trời, ngâm dầu;

- Cột sử dụng cột bê tông ly tâm chiều cao ≥ 14m.

- Móng: Móng cột sử dụng móng khối bằng bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M200#;

- Cách điện: Sử dụng sứ SĐ24-PP; chuỗi sử dụng chuỗi thủy tinh;

- Dây xuống dàn trạm: Sử dụng dây nhôm lõi thép bọc cách điện tiết diện ≥ 50mm2;

- Chi tiết thép: Là thép hình được mạ kẽm theo quy định;

- Hệ thống nối đất trạm đo đếm, LBS: Sử dụng hệ thống nối đất cọc tia kết hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

6. Thời gian thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 29 ngày.

7. Tiến độ thực hiện: Công trình thực hiện từ quý IV năm 2025 đến quý III năm 2026.

8. Khái toán tổng mức đầu tư đã bao gồm thuế VAT: 14.126.000.000 đồng

Dự án/công trình số 3:

1.Tên công trình: “Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn khu vực 1 Nho Quan tỉnh Ninh Bình theo phương pháp đa chia - đa nối MDMC năm 2025”.

2. Điểm đấu nối:

2.1. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 471E23.2

- Điểm đầu: TBA Nho Quan 4

- Nguồn cấp: 471E23.2

2.2. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 473E23.21-477E23.21

- Điểm đầu: TBA Đồi Chè

- Nguồn cấp: 477E23.21

2.3. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 472E23.2-473E23.21

- Điểm đầu: TBA Ao Lươn

- Nguồn cấp: 472E23.2

2.4. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 471E23.2-472E23.2

- Điểm đầu: 7.100

- Nguồn cấp: 471E23.2

2.5. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 472E23.2-475E23.2

- Điểm đầu: TBA Tứ Mỹ

- Nguồn cấp: 475E23.2

2.6. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 475E23.2-473TGGS

- Điểm đầu: TBA Gia Sơn 4

- Nguồn cấp: 473TGGS

2.7. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 472E23.2

- Điểm đầu: 62.1.62

- Nguồn cấp: 472E23.2

2.8. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 472E23.2-473E23.21

- Điểm đầu: TBA Thường Xung

- Nguồn cấp: 472E23.2

2.9. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 471E23.2

- Điểm đầu: 20.3.9

- Nguồn cấp: 471E23.2

2.10. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 473E23.21-477E23.21

- Điểm đầu: 49.4

- Nguồn cấp: 477E23.21

2.11. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 472E23.2-473E23.21

- Điểm đầu: 71.103

- Nguồn cấp: 473E23.21

2.12. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 471E23.2-472E23.2

- Điểm đầu: 18.9.38.1

- Nguồn cấp: 472E23.2

2.13. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 472E23.2-475E23.2

- Điểm đầu: 58.47.10

- Nguồn cấp: 472E23.2

2.14. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 475E23.2-473TGGS

- Điểm đầu: 143.21

- Nguồn cấp: 475E23.2

2.15. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 472E23.2

- Điểm đầu: 58.62.1

- Nguồn cấp: 472E23.2

2.16. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 472E23.2-473E23.21

- Điểm đầu: 70.21.3

- Nguồn cấp: 473E23.21

3.Vị trí xây dựng:  Nằm trên địa bàn các xã Quỳnh Lưu, xã Phú Long, xã Nho Quan, xã Thanh Sơn, xã Gia Tường, xã Gia Lâm tỉnh Ninh Bình.

4. Quy mô công suất:

4.1. Phần đường dây trung áp :

Xây dựng mới tổng cộng 13,45km đường dây trung áp 22kV với các nội dung chủ yếu: Trồng mới cột, lắp đặt xà sứ, dây dẫn mới sử dụng dây dẫn tiết diện ≥ 120mm2: Bao gồm

4.1.1. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 471E23.2

- Xây dựng mới khoảng 0,3km đường dây 22kV phục vụ đa nối đường dây

4.1.2. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 473E23.21-477E23.21

- Xây dựng mới khoảng 2km đường dây 22kV phục vụ đa nối đường dây

4.1.3. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 472E23.2-473E23.21

- Xây dựng mới khoảng 3,6km đường dây 22kV phục vụ đa nối đường dây

4.1.4. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 471E23.2-472E23.2

- Xây dựng mới khoảng 1,2km đường dây 22kV phục vụ đa nối đường dây

4.1.5. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 472E23.2-475E23.2

- Xây dựng mới khoảng 1,8km đường dây 22kV phục vụ đa nối đường dây

4.1.6. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 475E23.2-473TGGS

- Xây dựng mới khoảng 0,85km đường dây 22kV phục vụ đa nối đường dây

4.1.7. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 472E23.2

- Xây dựng mới khoảng 1,9km đường dây 22kV phục vụ đa nối đường dây

4.1.8. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 472E23.2-473E23.21

- Xây dựng mới khoảng 1,8km đường dây 22kV phục vụ đa nối đường dây

4.2. Phần Trạm LBS: Đầu tư, lắp đặt 08 LBS 22kV tại các vị trí:

| STT | ĐVQLVH | ĐZ | ĐZ liên lạc | LBS 22kV | Vị trí lắp đặt thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8 |  |
| 1 | Nho Quan | 471E23.2 | 471E23.2 | 1 | Lộ 471E23.2 cột 20.3.9 |
| 2 | Nho Quan | 477E23.21 | 473E23.21 | 1 | Lộ 477E23.21 cột 49.4 |
| 3 | Nho Quan | 473E23.21 | 472E23.2 | 1 | Lộ 473E23.21 cột 71.103 |
| 4 | Nho Quan | 472E23.2 | 471E23.2 | 1 | Lộ 472E23.2 cột 18.9.38.1 |
| 5 | Nho Quan | 472E23.2 | 475E23.2 | 1 | Lộ 472E23.2 cột 58.47.10 |
| 6 | Nho Quan | 475E23.2 | 473TGGS | 1 | Lộ 475E23.2 cột 143.31 |
| 7 | Nho Quan | 472E23.2 | 472E23.2 | 1 | Lộ 472E23.2 cột 58.62.1 |
| 8 | Nho Quan | 473E23.21 | 472E23.2 | 1 | Lộ 473E23.21 cột 70.21.3 |

5. Giải pháp công nghệ chính:

5.1. Đường dây trung áp:

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện ≥120mm2;

- Cách điện: sử dụng sứ đứng pinpost cấp điện áp 22kV; chuỗi thủy tinh U70BS, U120B + phụ kiện;

- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm ≥ LT 14m;

- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm theo quy định;

- Móng: Móng cột sử dụng móng khối chống lật bằng bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M200# đúc tại chỗ;

- Nối đất: Sử dụng tiếp địa loại cọc tia hỗn hợp trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

5.2. Trạm LBS:

- Trạm LBS xây dựng theo kiểu trạm treo ngoài trời. Tất cả các thiết bị được lắp đặt trên cột hiện có và cột mới BTLT;

- LBS: sử dụng bộ LBS 22kV 3 pha ngoài trời, có điều khiển, truyền tín hiệu từ xa, nguồn 0,4kV nuôi LBS được lấy từ TBA xung quanh và biến điện áp cấp nguồn phù hợp cấp điện áp;

- Dây xuống dàn trạm: Sử dụng dây nhôm lõi thép bọc cách điện, tiết diện ≥50mm2;

- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định;

- Chống sét van: Sử dụng loại chống sét van không khe hở Polymer 22kV

- Dao cách ly: Sử dụng loại chém ngang, trụ xoay 03 sứ lắp đặt ngoài trời,

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng SĐ22 – PP;

- Hệ thống nối đất trạm: Sử dụng hệ thống nối đất cọc tia kết hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

6 Thời gian thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 29 ngày.

7. Tiến độ thực hiện: Từ Quý IVnăm 2025- Quý III năm 2026

8. Khái toán tổng mức đầu tư đã bao gồm thuế VAT: 19.961.000.000 đồng.

Dự án/công trình số 4:

1.Tên công trình: “Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn khu vực 2 Nho Quan tỉnh Ninh Bình theo phương pháp đa chia - đa nối MDMC năm 2025”.

2. Điểm đấu nối:

2.1. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 475E23.2

- Điểm đầu: TBA Bơm Canh Bầu

- Nguồn cấp: 475E23.2

2.2. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 475E23.21-479E23.21

- Điểm đầu: 34

- Nguồn cấp: 479E23.21

2.3. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 471E23.2-974TGLV

- Điểm đầu: 29.22.9.15

- Nguồn cấp: 471E23.2

2.4. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 473TGGS

- Điểm đầu: TBA Hồng Quang 2

- Nguồn cấp: 473TGGS

2.5. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 471E23.2

- Điểm đầu: TBA Phong Lai 2

- Nguồn cấp: 471E23.2

2.6. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 471E23.2-472E23.2

- Điểm đầu: TBA Yên Thái 4

- Nguồn cấp: 471E23.2

2.7. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 472E23.2

- Điểm đầu: TBA Tiền Phương

- Nguồn cấp: 472E23.2

2.8. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 974TGLV

- Điểm đầu: TBA Phú Sơn 1

- Nguồn cấp: 974TGLV

2.9. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 471E23.2-974TGLV

- Điểm đầu: TBA Trại Lạo

- Nguồn cấp: 471E23.2

2.10. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 475E23.2

- Điểm đầu: 86.31.18

- Nguồn cấp: 475E23.2

2.11. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 475E23.21-479E23.21

- Điểm đầu: 34

- Nguồn cấp: 479E23.21

2.12. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 471E23.2-974TGLV

- Điểm đầu: 29.22.9.20

- Nguồn cấp: 471E23.2

2.13. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 473TGGS

- Điểm đầu: 36.15

- Nguồn cấp: 473TGGS

2.14. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 471E23.2

- Điểm đầu: 20.3.9

- Nguồn cấp: 471E23.2

2.15. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 471E23.2-472E23.2

- Điểm đầu: 18.23.33.1

- Nguồn cấp: 472E23.2

2.16. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 472E23.2

- Điểm đầu: 18.23.33A.1

- Nguồn cấp: 472E23.2

2.17. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 974TGLV

- Điểm đầu: 29.8.6

- Nguồn cấp: 974TGLV

2.18. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 471E23.2-974TGLV

- Điểm đầu: 29.22.10

- Nguồn cấp: 471E23.2

3.Vị trí xây dựng:  Nằm trên địa bàn  các xã Gia Tường, xã Thanh Sơn, xã Nho Quan, xã Phú Sơn, xã Gia Lâm, xã Cúc Phương tỉnh Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

4. Quy mô công suất:

4.1. Phần đường dây trung áp :

Xây dựng mới tổng cộng 10,9km đường dây trung áp 22kV với các nội dung chủ yếu: Trồng mới cột, lắp đặt xà sứ, dây dẫn mới sử dụng dây dẫn tiết diện ≥ 120mm2: Bao gồm

4.1.1. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 475E23.2

- Xây dựng mới khoảng 1,6km đường dây 22kV phục vụ đa nối đường dây

4.1.2. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 479E23.21-475E23.21

- Xây dựng mới khoảng 1,6km đường dây 22kV phục vụ đa nối đường dây

4.1.3.Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 471E23.2-974TGLV

- Xây dựng mới khoảng 0,8km đường dây 22kV phục vụ đa nối đường dây

4.1.4.Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 473TGGS

- Xây dựng mới khoảng 1,2km đường dây 22kV phục vụ đa nối đường dây

4.1.5.Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 471E23.2

- Xây dựng mới khoảng 0,7km đường dây 22kV phục vụ đa nối đường dây

4.1.6.Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 471E23.2

- Xây dựng mới khoảng 1,2km đường dây 22kV phục vụ đa nối đường dây

4.1.7.Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 472E23.2

- Xây dựng mới khoảng 1,0km đường dây 22kV phục vụ đa nối đường dây

4.1.8.Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 974TGLV

- Xây dựng mới khoảng 2km đường dây 22kV phục vụ đa nối đường dây

4.1.9.Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 471E23.2-974TGLV

- Xây dựng mới khoảng 0,8km đường dây 22kV phục vụ đa nối đường dây

4.2. Phần Trạm LBS: Đầu tư, lắp đặt 08 LBS 22kV tại các vị trí:

| STT | ĐVQLVH | ĐZ | ĐZ liên lạc | LBS 22kV | Vị trí lắp đặt thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 9 |  |
| 1 | Nho Quan | 475E23.2 | 475E23.2 | 1 | Lộ 475E23.2 cột 86.31.18 |
| 2 | Nho Quan | 479E23.21 | 475E23.21 | 1 | Lộ 479E23.21 cột 34 |
| 3 | Nho Quan | 471E23.2 | 974TGLV | 1 | Lộ 471E23.2 cột 29.22.9.20 |
| 4 | Nho Quan | 473TGGS | 473TGGS | 1 | Lộ 473 TGGS cột 36.15 |
| 5 | Nho Quan | 471E23.2 | 471E23.2 | 1 | Lộ 471 E23.2 cột 20.3.9 |
| 6 | Nho Quan | 472E23.2 | 471E23.2 | 1 | Lộ 472 E23.2 cột 18.23.33.1 |
| 7 | Nho Quan | 472E23.2 | 472E23.2 | 1 | Lộ 472 E23.2 cột 18.23.33A.1 |
| 8 | Nho Quan | 974TGLV | 974TGLV | 1 | Lộ 974 TGLV cột 29.8.6 |
| 9 | Nho Quan | 471E23.2 | 974TGLV | 1 | Lộ 471E23.2 cột 29.22.10 |

5. Giải pháp công nghệ chính:

5.1. Đường dây trung áp:

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện ≥120mm2;

- Cách điện: sử dụng sứ đứng pinpost cấp điện áp 22kV; chuỗi thủy tinh U70BS, U120B + phụ kiện;

- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm ≥ LT 14m;

- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm theo quy định;

- Móng: Móng cột sử dụng móng khối chống lật bằng bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M200# đúc tại chỗ;

- Nối đất: Sử dụng tiếp địa loại cọc tia hỗn hợp trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

5.2. Trạm LBS:

- Trạm LBS xây dựng theo kiểu trạm treo ngoài trời. Tất cả các thiết bị được lắp đặt trên cột hiện có và cột mới BTLT;

- LBS: sử dụng bộ LBS 22kV 3 pha ngoài trời, có điều khiển, truyền tín hiệu từ xa, nguồn 0,4kV nuôi LBS được lấy từ TBA xung quanh và biến điện áp cấp nguồn phù hợp cấp điện áp;

- Dây xuống dàn trạm: Sử dụng dây nhôm lõi thép bọc cách điện, tiết diện ≥50mm2;

- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định;

- Chống sét van: Sử dụng loại chống sét van không khe hở Polymer 22kV

- Dao cách ly: Sử dụng loại chém ngang, trụ xoay 03 sứ lắp đặt ngoài trời,

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng SĐ22 – PP;

- Hệ thống nối đất trạm: Sử dụng hệ thống nối đất cọc tia kết hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

6 Thời gian thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư

- Thời gian thực hiện phần khảo sát: 12 ngày chi tiết bao gồm:

+ Thời gian lập nhiệm vụ khảo sát: 01 ngày.

+ Thời gian lập phương án kỹ thuật khảo sát: 01 ngày.

+ Thời gian khảo sát tại hiện trường: 09 ngày.

+ Thời gian lập báo cáo kết quả khảo sát: 01 ngày.

- Thời gian lập nhiệm vụ thiết kế: 02 ngày.

- Thời gian lập BCKT-KT: 15 ngày.

7. Tiến độ thực hiện: Từ Quý IV năm 2025- Quý III năm 2026

8. Khái toán tổng mức đầu tư đã bao gồm thuế VAT: 18.372.000.000 đồng.

Dự án/công trình số 5:

1. Tên công trình: “Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn khu vực Yên Khánh tỉnh Ninh Bình theo phương pháp đa chia - đa nối MDMC năm 2025”.

2. Điểm đấu nối:

| STT | Đường dây trung thế | Điểm đấu nối | Thiết bị lắp đặt |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Phần lắp đặt LBS |  |  |
| 1 | 474E23.1-474E23.12 | Đường dây 22kV xây dựng mới từ TBA Khánh An 6 (lộ 474E23.12) tới đường trục 477E23.17 | LBS 22kV |
| 2 | 477E23.12 | Đường dây 22kV xây dựng mới từ khu vực gần TBA Xuân Thắng 2 tới TBA Xuân Tiến 3 lộ 477E23.12 | LBS 22kV |
| 3 | 477E23.12-473E23.19 | Đường dây 22kV xây dựng mới lộ 477E23.12 từ nhánh Xóm Trại tới nhánh TBA Bê Tông Xuân Trường lộ 473E23.19 | LBS 22kV |
| 4 | 473E23.19-477E23.19 | Đường dây 22kV xây dựng mới từ TBA Khánh Mậu 8 lộ 473E23.19 tới TBA Bơm Khánh Mậu lộ 477E23.19 | LBS 22kV |
| 5 | 479E23.19-479E23.19 | Đường dây 22kV xây dựng mới từ TBA Khánh Hội 10 lộ 479E23.19 tới TBA Xóm 12 Khánh Mậu lộ 479E23.19 | LBS 22kV |
| 6 | 479E23.19- 479E23.19 | Đường dây 22kV xây dựng mới từ TBA Khánh Mậu 4 lộ 479E23.19 tới TBA Khánh Trung 4 lộ 479E23.19 | LBS 22kV |
| 7 | 479E23.19- 479E23.19 | Đường dây 22kV xây dựng mới từ TBA Khánh Trung 11 lộ 479E23.19 tới TBA Khánh Công 7 lộ 479E23.19 | LBS 22kV |
| 8 | 479E23.19 -475E23.19 | Đường dây 22kV xây dựng mới 22kV từ TBA Khánh Trung 6 lộ 479E23.19 tới TBA Đại Thành 2 lộ 475E23.19 | LBS 22kV |

3. Vị trí xây dựng: Phường Đông Hoa Lư, các xã Yên Khánh, Khánh Hội, Khánh Trung - tỉnh Ninh Bình.

4. Quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Phần đường dây trung áp:

Xây dựng mới đường dây trung áp với tổng chiều dài khoảng 10,2km sử dụng dây nhôm lõi thép và dây nhôm lõi thép bọc cách điện tiết diện 120mm2 bao gồm:

4.1.1. Xây dựng đường dây 22kV từ TBA Khánh An 6 (lộ 474E23.12) tới đường trục 477E23.17.

- Xây dựng đường dây trên không 22kV chiều dài khoảng 0,8km.

4.1.2. Xây dựng đường dây 22kV lộ 477E23.17 từ khu vực gần TBA Xuân Thắng 2 tới TBA Xuân Tiến 3 lộ 477E23.12.

- Xây dựng đường dây trên không 22kV chiều dài khoảng 1,5km.

4.1.3. Xây dựng đường dây 22kV lộ 477E23.12 từ nhánh Xóm Trại tới nhánh TBA Bê Tông Xuân Trường lộ 473E23.19.

- Xây dựng đường dây trên không 22kV chiều dài khoảng 1,1km.

4.1.4. Xây dựng đường dây 22kV từ TBA Khánh Mậu 8 lộ 473E23.19 tới TBA Bơm Khánh Mậu lộ 477E23.19.

- Xây dựng đường dây trên không 22kV chiều dài khoảng 0,8km.

4.1.5. Xây dựng đường dây 22kV từ TBA Khánh Hội 10 lộ 479E23.19 tới TBA Xóm 12 Khánh Mậu lộ 479E23.19.

- Xây dựng đường dây trên không 22kV chiều dài khoảng 2,5km.

4.1.6. Xây dựng đường dây 22kV từ TBA Khánh Mậu 4 lộ 479E23.19 tới TBA Khánh Trung 4 lộ 479E23.19.

- Xây dựng đường dây trên không 22kV chiều dài khoảng 1,2km.

4.1.7. Xây dựng đường dây 22kV từ TBA Khánh Trung 11 lộ 479E23.19 tới TBA Khánh Công 7 lộ 479E23.19.

- Xây dựng đường dây trên không 22kV chiều dài khoảng 0,9km.

4.1.8. Xây dựng đường dây 22kV từ TBA Khánh Trung 6 lộ 479E23.19 tới TBA Đại Thành 2 lộ 475E23.19.

- Xây dựng đường dây trên không 22kV tổng chiều dài khoảng 1,4km.

4.2. Phần Trạm LBS:

Lắp đặt 08 LBS 22kV tại các vị trí:

- Đường dây 22kV xây dựng mới từ TBA Khánh An 6 lộ 474E23.12 tới đường trục 477E23.17.

- Đường dây 22kV xây dựng mới từ khu vực gần TBA Xuân Thắng 2 tới TBA Xuân Tiến 3 lộ 477E23.12.

- Đường dây 22kV xây dựng mới từ nhánh Xóm Trại lộ 477E23.12 tới nhánh TBA Bê Tông Xuân Trường lộ 473E23.19.

- Đường dây 22kV xây dựng mới từ TBA Khánh Mậu 8 lộ 473E23.19 tới TBA Bơm Khánh Mậu lộ 477E23.19.

- Đường dây 22kV xây dựng mới từ TBA Khánh Hội 10 lộ 479E23.19 tới TBA Xóm 12 Khánh Mậu lộ 479E23.19.

- Đường dây 22kV xây dựng mới từ TBA Khánh Mậu 4 lộ 479E23.19 tới TBA Khánh Trung 4 lộ 479E23.19.

- Đường dây 22kV xây dựng mới từ TBA Khánh Trung 11 lộ 479E23.19 tới TBA Khánh Công 7 lộ 479E23.19.

- Đường dây 22kV xây dựng mới từ TBA Khánh Trung 6 lộ 479E23.19 tới TBA Đại Thành 2 lộ 475E23.19.

5. Giải pháp công nghệ chính:

5.1. Đường dây trung áp:

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép và dây nhôm lõi thép bọc cách điện 22kV tiết diện ≥70mm2;

- Cách điện: sử dụng sứ đứng pinpost với cấp điện áp 22kV, linepost với cấp điện áp 35kV; chuỗi néo sử dụng chuỗi thủy tinh U120B + phụ kiện;

- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm ≥ LT 14m;

- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm theo quy định;

- Móng: Móng cột sử dụng móng khối chống lật bằng bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M200#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M250# đúc tại chỗ;

- Nối đất: Sử dụng tiếp địa loại cọc tia hỗn hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

5.2. Trạm LBS:

- Các vị trí LBS được xây dựng theo kiểu trạm treo ngoài trời, tất cả các thiết bị được lắp đặt trên cột bê tông ly tâm;

- Sử dụng LBS 22kV/630A, 3 pha ngoài trời, buồng cắt chân không; có điều khiển, truyền tín hiệu từ xa, sử dụng nguồn hạ áp từ biến điện áp cấp nguồn (TU) tại chỗ.

- Biến điện áp cấp nguồn: sử dụng biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, ngoài trời ngâm dầu 22/0,22kV;

- Cầu dao: Sử dụng cầu dao chém ngang ngoài trời, 1 trụ xoay, cách điện bằng polymer hoặc dao pha lẻ cách điện polymer;

- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm ≥ 12m;

- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định;

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng pinpost 22kV, chuỗi néo thủy tinh U120B + phụ kiện;

- Chống sét: Sử dụng loại chống sét van không khe hở Polymer cấp điện áp 22kV;

- Sứ máy cắt, chống sét van có lắp chụp bảo vệ;

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép bọc cách điện điện áp 22kV; tiết diện ≥ 70 mm2 ;

- Móng: Móng cột sử dụng móng khối chống lật bằng bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M200#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M250# đúc tại chỗ;

- Hệ thống nối đất: Sử dụng hệ thống nối đất cọc tia kết hợp, trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

- Truyền tin sử dụng Router/Modem 4G/APN.

- Thiết lập kênh truyền kết nối từ các vị trí LBS lắp đặt mới về TTĐKX và Trung tâm giám sát dữ liệu của Tổng Công ty.

6. Thời gian thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 29 ngày.

7. Tiến độ thực hiện:

- Công trình thực hiện từ quý III năm 2025 đến quý III năm 2026.

8. Khái toán tổng mức đầu tư đã bao gồm thuế VAT: 13.960.000.000 đồng

Dự án/công trình số 6:

1. Tên công trình: “Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn khu vực Hoa Lư tỉnh Ninh Bình theo phương pháp đa chia - đa nối MDMC năm 2025”.

2. Điểm đấu nối:

2.2.1. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 472E23.14-971TGBĐ

- Điểm đấu: Cột 151

- Nguồn cấp: 472E23.14

2.2.2. Xây dựng mới đường dây 35kV đa nối lộ 371E23.5-375A37

- Điểm đấu: TBA Bơm Quang Hiển

- Nguồn cấp: 371E23.5

2.2.3. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 474E23.17-476E23.17

- Điểm đấu: TBA Mạ Đồng

- Nguồn cấp: 474E23.17

2.2.4. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 472E23.14-474E23.1

- Điểm đấu: TBA Chiều Áng

- Nguồn cấp: 472E23.14

2.2.5. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 473E23.17-473E23.3

- Điểm đấu: TBA Hoàng Sơn

- Nguồn cấp: 473E23.17

2.2.6. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 473E23.3

- Điểm đấu: TBA Trí Thức

- Nguồn cấp: 473E23.3

2.2.7. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 472E23.14

- Điểm đấu: TBA Người có công

- Nguồn cấp: 472E23.14

2.2.8. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 474E23.1-472E23.14

- Điểm đấu: TBA Đại Phú 2

- Nguồn cấp: 474E23.1

2.2.9. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 474E23.1

- Điểm đấu: TBA Đại Phú 4

- Nguồn cấp: 474E23.1

2.2.10. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 471E23.17-474E23.17

- Điểm đấu: TBA Văn Lâm 4

- Nguồn cấp: 471E23.17

2.2.11. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 474E23.17

- Điểm đấu: TBA Đông Tân 4

- Nguồn cấp: 474E23.17

2.2.12. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 474E23.17

- Điểm đấu: TBA Đông Tân 6

- Nguồn cấp: 474E23.17

2.2.13. Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 474E23.17

- Điểm đấu: TBA Bơm Đồng Năn

- Nguồn cấp: 474E23.17

2.2.14. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 472E23.14-971TGBĐ

- Điểm đấu: Cột 151

- Nguồn cấp: 472E23.14

2.2.15. Lắp đặt LBS và đo đếm 35kV đa nối lộ 371E23.5-375A37

- Điểm đấu: TBA Bơm Quang Hiển (371E23.5), Cột 85.1 (375A37)

- Nguồn cấp: 371E23.5, Cột 375A37

2.2.16. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 474E23.17-476E23.17

- Điểm đấu: TBA Mạ Đồng (474E23.17), 42 (476E23.17)

- Nguồn cấp: 474E23.17, 476E23.17

2.2.17. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 472E23.14-474E23.1

- Điểm đấu: Cột 73.17

- Nguồn cấp: 472E23.14

2.2.18. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 473E23.17-473E23.3

- Điểm đấu: TBA HTX Hoàng Sơn (473E23.17), TBA Khê Hạ (473E23.3)

- Nguồn cấp: 473E23.17, 473E23.3

2.2.19. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 473E23.3

- Điểm đấu: Cột 8.34

- Nguồn cấp: 473E23.3

2.2.20. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 472E23.14

- Điểm đấu: Cột 42.1

- Nguồn cấp: 472E23.14

2.2.21. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 474E23.1-472E23.14

- Điểm đấu: Cột 2.15.8.5

- Nguồn cấp: 474E23.1

2.2.22. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 474E23.1

- Điểm đấu: Cột 2.25.7

- Nguồn cấp: 474E23.1

2.2.23. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 471E23.17-474E23.17

- Điểm đấu: Cột 40.13

- Nguồn cấp: 471E23.17

2.2.24. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 474E23.17

- Điểm đấu: Cột 52

- Nguồn cấp: 474E23.17

2.2.25. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 474E23.17

- Điểm đấu: Cột 75.6

- Nguồn cấp: 474E23.17

2.2.26. Lắp đặt LBS 22kV đa nối lộ 474E23.17

- Điểm đấu: Cột 111.1

- Nguồn cấp: 474E23.17

3. Vị trí xây dựng:

- Nằm trên địa bàn khu vực phường Hoa Lư – tỉnh Ninh Bình.

4. Quy mô công suất:

- Xây dựng mới 7,4km đường dây 22kV sử dụng dây dẫn AC120mm2 (gồm 12 đoạn theo tiêu chí đa nối)

- Xây dựng mới 1,6km đường dây 35kV sử dụng dây dẫn AC120mm2 (1 đoạn theo tiêu chí đa nối)

- Lắp đặt 01 vị trí LBS 35kV

- Lắp đặt 12 vị trí LBS 22kV

- Lắp đặt 02 vị trí đo đếm 22kV kèm các thiết bị khác

- Lắp đặt 01 vị trí đo đếm 35kV kèm các thiết bị khác

- Số lượng thiết bị truyền tin Router/Modem 4G/APN cần trang bị: 13 bộ.

- Thiết lập kênh truyền kết nối từ 13 vị trí LBS lắp đặt mới về TTĐK và Trung tâm giám sát dữ liệu của Tổng Công ty.

4.1. Phần đường dây trung áp:

4.1.1 Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 472E23.14-971TGBĐ

- Xây dựng mới 0,2km dây AC120 từ cột 151 lộ 472E23.14 đến ĐZ XDM kết nối với lộ 971 TG Bái Đính.

4.1.2 Xây dựng mới đường dây 35kV đa nối lộ 375A37-371E23.5

- Xây dựng mới 1,598km đường dây 35kV từ cột TBA Bơm Quang Hiển lộ 371E23.5 Tam Điệp đến cột 85 Lộ 375A37.

4.1.3 Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 474E23.17-476E23.17

- Xây dựng mới 0,5km ĐZ 22kV từ TBA Mạ Đồng lộ 474E23.17 Phúc Sơn Hoa Lư đến đường trục lộ 476E23.17 Phúc Sơn Yên Mô.

4.1.4 Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 472E23.14-474E23.1

- Xây dựng mới 1,1km ĐZ 22kV từ TBA Chiều Áng lộ 472E23.14 đến TBA Bơm Chùa La lộ 474E23.1 Hoa Lư.

4.1.5 Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 473E23.3-473E23.17

- Xây dựng mới 0,7km ĐZ 22kV từ TBA HTX Hoàng Sơn lộ 473E23.17 Ninh Bình đến TBA Khê Hạ 2 lộ 473E23.3 Hoa Lư.

4.1.6 Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 473E23.3

- Xây dựng mới 0,4km ĐZ 22kV  từ TBA Trí Thức lộ 473E23.3 đến TBA KHê Thượng 2 lộ 473E23.3.

4.1.7 Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 472E23.14

- Xây dựng mới 0,7km ĐZ 22kV từ TBA Người Có Công lộ 472E23.14 đến TBA Việt Thành lộ 472E23.14.

4.1.8 Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 472E23.14-474E23.1

- Xây dựng mới 0,5km ĐZ 22kV từ TBA Đại PHú 2 lộ 474E23 đến nhánh TBA Việt Thành lộ 472E23.14.

4.1.9 Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 474E23.1

- Xây dựng mới 0,6km ĐZ 22kV từ TBA Đại PHú 4 lộ 474E23 đến nhánh TBA Đại PHú 1 lộ 474E23.1.

4.1.10 Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 471E23.17-474E23.17

- Xây dựng mới 0,1km ĐZ 22kV  từ TBA Văn Lâm 4 lộ 473E23.117 đến nhánh TBA Đồng Sước lộ 474E23.17.

4.1.11 Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 474E23.17

- Xây dựng mới 1,1km ĐZ 22kV từ TBA Đông Tân 4 lộ 474E23.17 đến Trục chính gần bơm Bộ Đầu lộ 474E23.17.

4.1.12 Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 474E23.17

- Xây dựng mới 0,9km ĐZ 22kV từ đường nhánh TBA Đông Tân 4 lộ 474E23.17 đến Đông Tân 6 đến Trấn Vũ.

4.1.13 Xây dựng mới đường dây 22kV đa nối lộ 474E23.17

- Xây dựng mới 0,5km ĐZ 22kV từ TBA Bơm Đồng Năm đến nhà hàng Mai Sơn Tràng An lộ 474E23.17.

4.2. Phần Trạm LBS và đo đếm:

Đầu tư, lắp đặt 02 đo đếm 22kV, 01 đo đếm 35kV, 01 LBS 35kV, 12 LBS 22kV tại các vị trí:

| STT | ĐVQLVH | ĐZ | ĐZ liên lạc | Đo đếm | Đo đếm | LBS | LBS | Vị trí lắp đặt thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 35kV | 22kV | 35kV | 22kV |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 12 |  |
| 1 | Hoa Lư | 472E23.14 | 971TG Bái Đính |  |  |  | 1 | Lộ 472E23.14 cột 151.1 |
| 2 | Hoa Lư | 375A37 | 371E23.5 |  |  | 1 |  | TBA Bơm Quang Hiển 371E23.5, 85.1 375A37 |
| 3 | Hoa Lư | 375A37 | 371E23.5 | 1 |  |  |  | TBA Bơm Quang Hiển 371E23.5, 85.1 375A37 |
| 4 | Hoa Lư | 474E23.17 | 476E23.17 |  |  |  | 1 | TBA Mạ Đồng 474E23.17, 42 476E23.17 |
| 5 | Hoa Lư | 474E23.17 | 476E23.17 |  | 1 |  |  | TBA Mạ Đồng 474E23.17, 42 476E23.17 |
| 6 | Hoa Lư | 472E23.14 | 474E23.1 |  |  |  | 1 | Lộ 472E23.14 cột 73.17 |
| 7 | Hoa Lư | 473E23.3 | 473E23.17 |  |  |  | 1 | TBA HTX Hoàng Sơn 473E23.17, TBA Khê Hạ 473E23.3 |
| 8 | Hoa Lư | 473E23.3 | 473E23.17 |  | 1 |  |  | TBA HTX Hoàng Sơn 473E23.17, TBA Khê Hạ 473E23.3 |
| 9 | Hoa Lư | 473E23.3 | 473E23.3 |  |  |  | 1 | Lộ 473E23.3 cột 8.34 |
| 10 | Hoa Lư | 472E23.14 | 472E23.14 |  |  |  | 1 | Lộ 472E23.14 cột 42.1 |
| 11 | Hoa Lư | 472E23.14 | 474E23.1 |  |  |  | 1 | Lộ 474E23.1 cột 2.15.8.5 |
| 12 | Hoa Lư | 474E23.1 | 474E23.1 |  |  |  | 1 | Lộ 474E23.1 cột 2.25.7 |
| 13 | Hoa Lư | 471E23.17 | 474E23.17 |  |  |  | 1 | Lộ 471E23.17 cột 40.13 |
| 14 | Hoa Lư | 474E23.17 | 474E23.17 |  |  |  | 1 | Lộ 474E23.17 cột 52 |
| 15 | Hoa Lư | 474E23.17 | 474E23.17 |  |  |  | 1 | Lộ 474E23.17 cột 75.6 |
| 16 | Hoa Lư | 474E23.17 | 474E23.17 |  |  |  | 1 | Lộ 474E23.17 cột 111.1 |

5. Giải pháp công nghệ chính:

- Xây dựng theo kiểu treo ngoài trời: Tất cả các thiết bị được lắp đặt trên  cột bê tông ly tâm;

- Máy cắt tự động đóng lại: Sử dụng Recloser 22kV/630A và 35kV/630A – 3 pha ngoài trời, buồng cắt chân không có điều khiển, hòa lưới, truyền tín hiệu từ xa, sử dụng nguồn từ biến điện áp 22kV/0,22kV và 35kV/0,22kV;

- Cầu dao LBS: Sử dụng LBS 22kV/630A và 35kV/630A, 3 pha ngoài trời kiểu kín có điều khiển, hòa lưới, truyền tín hiệu từ xa, sử dụng nguồn từ biến điện áp 22,35/0,22kV;

- Biến điện áp cấp nguồn: Sử dụng biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, ngoài trời ngâm dầu 22,35/0,22kV;

- Cầu dao: Sử dụng cầu dao chém ngang 22kV,35kV ngoài trời, 1 trụ xoay, cách điện bằng polymer hoặc dao pha lẻ 22kV, 35kV cách điện bằng polymer;

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng pinpost với cấp điện áp 22kV, 35kV, chuỗi néo thủy tinh U120B + phụ kiện;

- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm ≥ LT 12m;

- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định;

- Chống sét: Sử dụng loại chống sét van không khe hở polymer 22kV, 35kV;

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE chiều dày lớp cách điện tối thiểu 2,5mm;

- Móng: Móng cột sử dụng móng khối chống lật bằng bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M200# đúc tại chỗ;

- Nối đất: Sử dụng tiếp địa loại cọc tia hỗn hợp trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

6. Thời gian thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 29 ngày.

7. Tiến độ thực hiện:

- Công trình sẽ thực hiện trong khoảng thời gian kéo dài từ quý IV năm 2025 đến quý III năm 2026.

8. Khái toán tổng mức đầu tư đã bao gồm thuế VAT: 18.614.000.000   đồng

Dự án/công trình số 7:

1. Tên công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn khu vực Tam Điệp tỉnh Ninh Bình theo phương pháp đa chia - đa nối MDMC năm 2025.

2. Điểm đấu nối:

2.1. Phần đường dây:

| TT | Nội dung | Nguồn cấp | ĐZ liên lạc | Điểm đầu | Điểm cuối |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cáp ngầm từ cột 22 đến cột 23 lộ 474E23.5 | 474E23.5 |  | 22 | 23 |
|  | Xây dựng mới đường dây từ cột 23 đến cột 30 lộ 475E23.5 (thay thế đz hiện có đang đi vòng qua khu vực đền Dâu) | 475E23.5 |  | 23 | 30 |
|  | Cải tạo đường dây 22kV hiện có (từ vị trí cột 23 đến cột 27 và từ cột 27 đến 27.3) lộ 474E23.4 thành đường dây 35kV của lộ 373E23.5 | 373E23.5 |  | 23 (lộ 474E23.4 hiện có) | 27 (lộ 474E23.4 hiện có) |
|  |  |  |  | 27 (lộ 474E23.4 hiện có) | 27.3(lộ 474E23.4 hiện có) |
|  | Cáp ngầm đường dây 35kV (từ vị trí cột 25 lộ 373E23.5 đến vị trí cột 23 lộ 474E23.5) | 373E23.5 |  | cột 25 lộ 373E23.5 | 23 lộ 474E23.5 |
|  | Xây dựng mới đường dây 35kV từ vị trí cột 27.3 lộ 474E23.5 đến nối vào cột 37 lộ 373E23.5) liên kết đường trục lộ 373E23.5 | 373E23.5 |  | cột 27.3 lộ 474E23.5 | cột 37 lộ 373E23.5 |
|  | Cải tạo đường dây trên không 22kV từ vị trí cột CDPT 472-7E23.5/53 TS14 lộ 472E23.5 đến vị trí cột TBA Trung Sơn 8 | 472E23.5 | 472E23.5 | cột CDPT 472-7E23.5/53 TS14 | TBA Trung Sơn 8 |
|  | Xây dựng mới đường dây trên không 22kV mạch đơn từ vị trí cột 53.6 lộ 472E23.5 đến vị trí cột 57 lộ 477E23.5 | 472E23.5 | 477E23.5 | 53.6 lộ 472E23.5 | 57 lộ 477E23.5 |
|  | Xây dựng mới đường dây 22kV mạch vòng liên kết giữa lộ 472E23.5 với lộ 473E23.5 (từ cột 52.4 lộ 473E23.5 đến cột 58 lộ 472E23.5) | 473E23.5 | 472E23.5 | cột 52.4 lộ 473E23.5 | 58 lộ 472E23.5 |
|  | Xây dựng mới đường dây 22kV mạch vòng liên lạc lộ 474 E23.5 (TBA Khe Gồi) với cột 113 lộ 473E23.21 (110kV Rịa) | 474 E23.5 | 473E23.21 | Khoảng cột 143 đến TBA Khe Gồi lộ 474 E23.5 | 113 lộ 473E23.21 |
|  | Xây dựng mới đường dây 22kV từ TBA Quang Sơn 3 lộ 475E23.5 đến Than Đông Bắc 2 lộ 474E23.5 | 475E23.5 | 474E23.5 | TBA Quang Sơn 3 lộ 475E23.5 | Than Đông Bắc 2 lộ 474E23.5 |
|  | Xây dựng mới đường dây 22kV từ TBA Than Đông Bắc 2 lộ 474E23.5 đến TBA Bãi Sải lộ 475E23.5 | 474E23.5 | 475E23.5 | Than Đông Bắc 2 lộ 474E23.5 | TBA Bãi Sải lộ 475E23.5 |
|  | Xây dựng mới đường dây 22kV từ TBA Sòng Vặn lộ 475E23.5 đến TBA Khe Gồi lộ 475E23.5 | 475E23.5 | 475E23.5 | TBA Sòng Vặn | 144a 475E23.5 nhánh TBA Khe Gồi |

2.2. Phần thiết bị đóng cắt, trạm đo đếm.

| TT | Nội dung | Nguồn cấp | Điểm đấu mới |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Di chuyển RECLOER 35kV | 373E23.5 | Khoảng cột 18 đến 25 |
|  | Di chuyển RECLOER 22kV | 472E23.5 | Trên đường dây xây dựng mới, sau cột 53.6 đến 49.8 lộ 472E23.5 |
|  |  | 473E23.5 | Trên đường dây xây dựng mới, sau cột 52.4 lộ 473E23.5 đến cột 58 lộ 472E23.5 |
|  |  | 474E23.5 | Khoảng cột 20 đến 22 |
|  | Lắp đặt mới RECLOER 22kV mạch vòng | 475E23.5 | Trên đường dây xây dựng mới, sau cột TBA Quang Sơn 3 đến TBA Than Đông Bắc 2 |
|  |  | 473E23.5 | Trên đường dây xây dựng mới, sau TBA Bình Đông lộ 473E23.5 liên lạc đến TBA Trung Sơn 12A lộ 472E23.5 |
|  |  | 474E23.5 | Trên đường dây xây dựng mới, sau TBA Khe Gồi lộ 474E23.5 với cột 113 Lộ 473E23.21 |
|  | Lắp đặt mới LBS 22kV mạch vòng | 475E23.5 | Trên đường dây xây dựng mới, sau TBA Khe Gồi lộ 475E23.5 đến TBA Sòng Vặn lộ 475E23.5 |
|  | Lắp đặt mới LBS 22kV mạch vòng | 477E23.5 | Trên đường dây xây dựng mới, từ sau 53.6 nhánh Trung Sơn 8 lộ 472E23.5 đến Nông trường Chè 3 lộ 477E23.5 |
|  | Lắp đặt trạm đo đếm 22kV | 474E23.5 | Trên đường dây xây dựng mới, sau TBA Khe Gồi lộ 474E23.5 với cột 113 Lộ 473E23.21 |

3. Vị trí xây dựng: Trên địa bàn các phường Phường Tam Điệp, phường Trung Sơn và xã Phú Long - Tỉnh Ninh Bình.

4. Quy mô công suất:

Xây dựng mới 13,5 km, cải tạo 0,9 km đường dây trung thế:

- Xây dựng mới 0,1 km Cáp ngầm 1 mạch 35kV, sử dụng cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC/Fr -W 35kV tiết diện 3x400mm2;

- Xây dựng mới 0,1 km Cáp ngầm 1 mạch 22kV, sử dụng cáp ngầm AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC/Fr -W 22kV tiết diện 3x400mm2;

- Xây dựng mới 0,5 km mạch đơn 35 kV, sử dụng dây dẫn AC150;

- Xây dựng mới 12,8 km mạch đơn 22kV, sử dụng dây dẫn AC150, AC120 (6 đoạn nối, có 1 đoạn chiều dài >2km);

- Cải tạo 0,5 km đường dây mạch đơn từ 22kV lên 35kV từ dây AC50 thành dây AC120;

- Cải tạo 0,4 km đường dây mạch đơn từ 22kV từ dây AC50 thành dây AC120;

- Di chuyển 04 trạm (bộ) Recloser;

- Lắp đặt mới 01 trạm đo đếm + 01 Recloser;

- Lắp đặt mới 02 trạm (bộ) Recloser;

- Lắp đặt mới 02 bộ LBS có điều khiển xa;

- Số lượng thiết bị truyền tin Router/modem 4G/APN cần trang bị: 05 bộ;

- Thiết lập kênh truyền kết nối từ Recloser lắp đặt mới về TTĐK và trung tâm giám sát dữ liệu Tổng công ty.

5. Giải pháp công nghệ chính:

- Xây dựng theo kiểu treo ngoài trời: Tất cả các thiết bị được lắp đặt trên  cột bê tông ly tâm;

- Máy cắt tự động đóng lại: sử dụng Recloser 22kV/630A – 3 pha ngoài trời, buồng cắt chân không có điều khiển, hòa lưới, truyền tín hiệu từ xa, sử dụng nguồn từ biến điện áp 22/0,22kV;

- Cầu dao LBS: sử dụng LBS 22kV/630A, 3 pha ngoài trời kiểu kín có điều khiển, hòa lưới, truyền tín hiệu từ xa, sử dụng nguồn từ biến điện áp 22/0,22kV;

- Biến điện áp cấp nguồn: sử dụng biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, ngoài trời ngâm dầu 22/0,22kV;

- Cầu dao: sử dụng cầu dao chém ngang 22kV ngoài trời, 1 trụ xoay, cách điện bằng polymer hoặc dao pha lẻ 22kV cách điện bằng polymer;

- Cách điện: Sử dụng sứ đứng pinpost với cấp điện áp 22kV, chuỗi néo thủy tinh U120B + phụ kiện;

- Cột: Sử dụng cột bê tông ly tâm ≥ LT 12m;

- Chi tiết thép sử dụng: Là thép hình được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định;

- Chống sét: Sử dụng loại chống sét van không khe hở polymer 22kV;

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE chiều dày lớp cách điện tối thiểu 2,5mm;

- Móng: Móng cột sử dụng móng khối chống lật bằng bê tông lót móng đá 4x6 M100# và bê tông móng đá 2x4 M150#, bê tông chèn chân cột đá 1x2 M200# đúc tại chỗ;

- Nối đất: Sử dụng tiếp địa loại cọc tia hỗn hợp trị số điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm.

6. Thời gian thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 29 ngày.

7. Tiến độ thực hiện:

- Công trình sẽ thực hiện trong khoảng thời gian kéo dài từ quý IV năm 2025 đến quý III năm 2026.

8. Khái toán tổng mức đầu tư đã bao gồm thuế VAT: 19.960.000.000 đồng

2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:

Lựa chọn nhà thầu tư vấn đáp ứng đủ năng lực về kinh nghiệm và tài chính để thực hiện công việc Khảo sát lập BCKTKT cho công trình.

II. Phạm vi công việc:

1. Nhà thầu thực hiện các nội dung công việc sau:

+ Khảo sát phục vụ lập BCKTKT công trình nêu trên;

+ Lập BCKTKT công trình nêu trên.

+ Thời gian, tiến độ thực hiện: 29 ngày (bao gồm cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:

A. NHIỆM VỤ KHẢO SÁT VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KHẢO SÁT

A1) Yêu cầu của khảo sát xây dựng:

- Khảo sát xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

+ Nhiệm vụ khảo sát phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc, từng bước thiết kế

+ Đảm bảo tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng thực tế;

+ Khối lượng, nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với khảo sát xây dựng phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng;

+ Đối với khảo sát địa chất xây dựng công trình, ngoài các yêu cầu nêu trên còn phải xác định độ xâm thực, mức độ dao động của mực nước ngầm theo mùa để đề xuất các biện pháp phòng, chống thích hợp. Đối với những công trình quy mô lớn, công trình quan trọng phải có khảo sát quan trắc các tác động của môi trường đến công trình trong quá trình xây dựng và sử dụng;

- Kết quả khảo sát phải được đánh giá, nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

A2) Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng khảo sát xây dựng:

- Lập và phê duyệt nhiện vụ khảo sát xây dựng.

- Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.

- Thực hiện khảo sát xây dựng.

- Giám sát công tác khảo sát xây dựng.

- Nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng.

- Lưu trữ kết quả khảo sát xây dựng.

A3) Nhiệm vụ khảo sát xây dựng như sau:

- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải được lập phù hợp với quy mô công trình, loại hình khảo sát xây dựng và bước thiết kế. Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức tư vấn, chuyên gia góp ý hoặc thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng khi cần thiết.

- Các nội dung chính của nhiệm vụ khảo sát xây dựng bao gồm:

+ Mục đích khảo sát xây dựng;

+ Phạm vi khảo sát xây dựng;

+ Phương pháp khảo sát xây dựng và tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng (nếu cần);

+ Khối lượng các loại công tác khảo sát xây dựng (dự kiến);

+ Thời gian thực hiện khảo sát xây dựng.

- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng có thể được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:

+ Trong quá trình thực hiện khảo sát xây dựng, phát hiện các yếu tố khác thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế hoặc khi có thay đổi nhiệm vụ thiết kế cần phải bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng;

+ Trong quá trình thiết kế, nhà thầu thiết kế phát hiện nhiệm vụ khảo sát xây dựng, báo cáo khảo sát xây dựng không đáp ứng yêu cầu thiết kế;;

+ Trong quá trình thi công, phát hiện các yếu tố địa chất khác thường, không đáp ứng được nhiệm vụ khảo sát đã được chủ đầu tư hoặc tư vấn thiết kế phê duyệt có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình, biện pháp thi công xây dựng công trình.

A4) Phương án kỹ thuật khảo sát:

- Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

+ Phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt;

+ Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng.

- Nội dung yêu cầu phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng:

+ Cơ sở lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;

+ Thành phần, khối lượng công tác khảo sát xây dựng;

+ Phương pháp, thiết bị khảo sát và phòng thí nghiệm được sử dụng;

+ Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng;

+ Tổ chức thực hiện và biện pháp tự kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng: Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phải thể hiện quy trình kiểm soát chất lượng khảo sát xây dựng, đề xuất các giải pháp cung cấp bằng chứng cho quá trình thực hiện công tác khảo sát xây dựng hiện trường như: quay phim, chụp hình, biên bản kiểm tra hiện trường,…

+ Tiến độ thực hiện;

+ Biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát

+ Các biện pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát và phục hồi hiện trạng sau khi kết thúc khảo sát. (nguồn nước, tiếng ồn, khí thải,…);

+ Dự toán chi phí cho công tác khảo sát xây dựng;

A5) Trách nhiệm của Nhà thầu thiết kế xây dựng:

- Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng phù hợp với yêu cầu của từng bước thiết kế khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Kiểm tra sự phù hợp của số liệu khảo sát với yêu cầu của bước thiết kế, tham gia nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng khi được chủ đầu tư yêu cầu.

- Kiến nghị Chủ đầu tư thực hiện khảo sát xây dựng bổ sung khi phát hiện kết quả khảo sát không đáp ứng yêu cầu khi thực hiện thiết kế hoặc phát hiện những yếu tố khác thường ảnh hưởng thiết kế.

A6) Trách nhiệm của nhà thầu khảo sát xây dựng:

- Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư.

- Lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng và các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng.

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công tác khảo sát. Công khai năng lực hoạt động xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Bố trí đủ cán bộ có kinh nghiệm và chuyện môn phù hợp để thực hiện khảo sát; cử người có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật để làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng; tổ chức giám sát trong quá trình khảo sát.

- Thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt; sử dụng thiết bị; phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định của pháp luật và phù hợp với công việc khảo sát.

- Bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật, và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát.

- Bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát, phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.

- Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng và hợp đồng; kiểm tra, khảo sát lại hoặc khảo sát bổ sung khi báo cáo kết quả khảo sát xây dựng không phù hợp với điều kiện tự nhiên nơi xây dựng công trình hoặc không đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát.

A7) Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng (nếu có).

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định trong hợp đồng xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng trong quá trình thực hiện khảo sát.

- Tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với loại hình khảo sát để thực hiện giám sát công tác khảo sát xây dựng.

- Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

A8) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:

- Căn cứ thực hiện khảo sát xây dựng.

- Quy trình và phương pháp khảo sát xây dựng.

- Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát xây dựng, đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình.

- Khối lượng khảo sát xây dựng đã thực hiện.

- Kết quả, số liệu khảo sát xây dựng sau khi thí nghiệm, phân tích.

- Các ý kiến đánh giá, lưu ý, đề xuất (nếu có).

- Kết luận và kiến nghị.

- Các phụ lục kèm theo.

B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC KHẢO SÁT

1. Khảo sát phục vụ lập TKBVTC:

1.1. Mục đích khảo sát:

Cung cấp các tài liệu khảo sát đầy đủ, chi tiết và địa hình, khí tượng, thuỷ văn của địa điểm được chọn và phê duyệt làm cơ sở tính toán giải pháp thiết kế, tổ chức thi công và lập tổng dự toán.

1.2. Thành phần khảo sát phục vụ lập TKBVTC:

Năng lực của tổ chức và nhân sự phải đáp ứng theo quy định nhà nước và theo các quy định hiện hành khác liên quan.

C. CÁC TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT ÁP DỤNG

- Quy phạm trang bị điện 11 TCN-18-2006 đến 11 TCN-21-2006;

- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động TCVN 2737-1995;

- Quy phạm đo vẽ bản đồ Địa hình tỷ lệ 1/500; 1/100; 1/2000; 1/5000 (Phần ngoài trời) 96TCN 43 90;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3972-1985: Công tác trắc địa xây dựng;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 309 - 2004: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung;

- Bản đồ địa chất Việt Nam tỉ lệ 1/200.000;

- Bản đồ động đất Việt Nam tỉ lệ 1/1.000.000;

- Tiêu chuẩn quốc gia: Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất TCVN 9153:2012;

- Tiêu chuẩn ngành: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng 20 TCN - 161 - 87 Bộ Xây dựng;

- Tài liệu địa lý thuỷ văn sông ngòi Việt Nam NXB KHKT, 1987 TCVN 4088 - 85 - 1987: liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng;

- Các quy định hiện hành của ngành điện và quy định khác liên quan.

D/ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

- Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 (Nghị định số 35/2023/NĐ-CP) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng

- Qui trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Các quy định hiện hành của ngành điện và quy định khác liên quan.

1. Một số nội dung yêu cầu khi thiết kế:

- Tuân thủ Luật và các quy định hiện hành

- Phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế khu vực. Nền móng công trình phải đảm bảo bền vững, không bị lún nứt, biến dạng quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình cũng như các công trình lân cận.

- Phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư, thoả mãn yêu cầu về chức năng sử dụng, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, giá thành hợp lý.

- An toàn tiết kiệm, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng, các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các tiêu chuẩn đang hiện hành có liên quan.

- Tuân thủ quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối của ngành điện.

- Các giải pháp kỹ thuật trong công tác thiết kế cần tuân thủ theo quy mô của công trình (được trình bày tại mục I)

2. Các bước thực hiện thiết kế: Thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (thiết kế 1 bước)

3. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng:

Trong giai đoạn lập BCKTKT công trình yêu cầu đơn vị tư vấn dựa trên các văn bản hướng dẫn Luật đất đai, các thông tư, nghị định và các quy định của UBND tỉnh để lập phương án sơ bộ về đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án. (nếu có)

4. Đánh giá mức độ sự phù hợp quy hoạch:

Đơn vị tư vấn dựa trên các văn bản liên quan đến quy hoạch của công trình, đánh giá sự phù hợp của công trình thực tế thực hiện của công trình với quy hoạch phát triển lưới điện của địa phương, lựa chọn điểm đấu dự kiến để phù hợp với thực tế thực hiên. Phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để lập báo cáo quy hoạch điều chỉnh để trình các đơn vị liên quan theo quy định. Trong phương pháp luận của đơn vị tư vấn cần thể hiện nội dung này.

E/ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP VỚI ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Yêu cầu các đơn vị tư vấn trước khi khảo sát phải gửi kế hoạch khảo sát chi tiết (tiến độ và nhân thực hiện) cho Công ty Điện lực Ninh Bình thực hiện giám sát.

E1) Giám sát công tác khảo sát ngoài thực địa của Chủ đầu tư:

- Công tác giám sát khảo sát của chủ đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành.

- Kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát xây dựng so với hồ sơ dự thầu về nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ khải sát, phòng thí nghiệm được nhà thầu khảo sát xây dựng sử dụng.

- Theo dõi, kiểm tra vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát và việc thực hiện quy trình khảo sát theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt. kết quả theo dõi, kiểm tra phải được ghi chép vào nhật ký khảo sát xây dựng.

- Theo dõi và yêu cầu nhà thầu khảo sát xây dựng thự hiện bảo vệ môi trường và công trình xây dựng trong khu vực khảo sát theo quy đinh hiện hành.

E2) Nhân sự thực hiện các nhiệm vụ:

Tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với các công trình này. Việc bố trí nhận sự bao gồm các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ của các công trình.

E3) Các báo cáo và các hồ sơ:

- Nhà thầu báo cáo các nội dung sau:

+ Báo cáo hàng tuần,hàng tháng tóm tắt tiến trình thực hiện hàng tuần, mô tả một cách vắn tắt và chính xác mọi hoạt động và tiến độ công việc, các vấn đề này sinh, các biện pháp khắc phục khi có yêu cầu của chủ đầu tư.

+ Báo cáo đột xuất của nhà thầu khi có vấn đề phát sinh cần có sự thống nhất giữa các bên trong quá trình thực hiện.

- Các hồ sơ nhà thầu phải nộp cho chủ đầu tư để phục vụ công tác nghiệm thu và thẩm tra, thẩm định phê duyệt:

+ Nhiệm vụ khảo sát xây dựng

+ Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng

+ Báo cáo khảo sát xây dựng

+ Nhiệm vụ thiết kế xây dựng.

+ Tập Hồ sơ BCKTKT

+ Và các tài liệu khác liên quan

Hồ sơ giao nộp bao gồm: Bản giấy và bản mềm trên USB (hoặc gửi qua gmail) để có thể sử dụng được bằng các phần mềm thông dụng (Microsoft word, Excel, Autocad,….).

E4) Vai trò và trách nhiệm:

a) Trong giai đoạn khảo sát:

- Công ty Điện lực Ninh Bình: Hỗ trợ Nhà thầu tư vấn các vấn đề liên quan đến các thủ tục trong quá trình khảo sát.

- Nhà thầu Tư vấn: Chịu trách nhiệm khảo sát và lập báo cáo kết quả khảo sát theo đúng nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.

b) Trong giai đoạn lập BCKTKT, lập tổng dự toán:

- Nhà thầu Tư vấn:

+ Chịu trách nhiệm lập BCKTKT và lập tổng dự toán công trình, ( Lưu ý: các dự án phải có phân tích tài chính – kinh tế hiệu quả của dự án mang lại). Xin ý kiến chấp thuận, hiệp y của cơ quan liên quan đến việc thiết kế các hạng mục công trình.

+ Trong quá trình thẩm định, phê duyệt, tư vấn có nhiệm vụ giải trình, sửa chữa và hoàn thiện các hồ sơ nói trên theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền đảm bảo chất lượng và tiến độ thự hiện của các công trình.

c) Trong công tác thoả thuận tuyến:

- Công ty Điện lực Ninh Bình: Hỗ trợ Nhà thầu tư vấn các vấn đề liên quan đến công việc thoả thuận tuyến với chính quyền địa phương và các sở ban ngành liên quan khi có vướng mắc.

- Nhà thầu Tư vấn:

+ Chịu trách nhiệm liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương và các sở ban ngành liên quan để thảo thuận chi tiết về hướng tuyến và các vị trí xây dựng mà đường dây đi qua.

+ Phải có các văn bản thỏa thuận hiệp y với các cơ quan quản lý đường bộ, đường sông, đường sắt, đê điều và các ban ngành khác có liên quan …v.v..

F. CÁC YÊU CẦU VỀ TRANG BỊ CHO GÓI THẦU

Nhà thầu cần có tối thiểu các thiết bị sau để phục vụ cho gói thầu:

- Ống nhòm: 	 			01 cái.

- GPS:				 	01 cái

- Máy đo/máy toàn đạc: 		01 bộ

- Máy tính				01 bộ

- Máy scan				01 bộ

- Máy in				01 bộ

- Các thiết bị hỗ trợ cập nhật dữ liệu lên phần mềm phục vụ công tác lập hồ sơ thẩm tra thẩm định điện tử trên phần mềm ĐTXD của EVN:

+ Điện thoại, máy tính bảng chạy các hệ điều hành IOS (iphone, ipad) và Android

+ Để sử dụng phần mềm yêu cầu các điện thoại/máy tính phải có kết nối mạng hoặc sóng 3G, 4G.