Thùng đựng dung dịch khử khuẩn Cidex

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Thiết bị mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001 |  | * |
| II | Yêu cầu về cấu hình | Số lượng |  |
|  | Thùng đựng dung dịch khử khuẩn Cidex | : 24 Cái | * |
|  | Cấu hình mỗi cái tối thiểu gồm |  |  |
|  | - Khay | : 01 Cái | * |
|  | - Nắp | : 01 Cái | * |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
|  | Sử dụng để làm cho làm sạch thủ công |  | * |
|  | Được làm từ vật liệu nhựa PP hoặc PE hoặc tương đương chịu được tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao 134ºC |  | * |
|  | Kích thước khoảng: 740 x 220 x 130 mm (sai số ±≤ 10%) |  |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |