Bồn rửa dụng cụ 2 ngăn kèm vòi rửa

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG: |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 |  | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | Bồn rửa dụng cụ 2 ngăn kèm vòi rửa kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 18 Cái | * |
|  | Cấu hình mỗi cái tối thiểu gồm: |  |  |
|  | - Bồn rửa dụng cụ | : 01 Cái | * |
|  | - Vòi rửa | : 02 cái | * |
|  | - Bộ phụ kiện lắp đặt | : 01 Bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |  |
|  | - Bồn rửa gồm chậu ngâm và chậu rửa, mỗi chậu được lắp vòi nước. |  | * |
|  | - Được làm bằng thép không gỉ SUS 304 hoặc tương đương |  | * |
|  | - Phía trước có tấm che chậu |  | * |
|  | - Phía sau có thành chắn nước cao ≥ 100mm |  | * |
|  | - Ở giữa hoặc cạnh bên có chỗ để dụng cụ khi rửa xong. |  | * |
|  | - Hộc rửa được bo tròn các góc, thân hộc nhẵn, không có vết xước. |  | * |
|  | - Hộc có xi-phông thoát nước và có chống tràn. |  | * |
|  | - Chân bồn đệm cao su đúc |  | * |
|  | - Kích thước tổng thể khoảng (D x R x C): 1600 x 600 x 900mm, sai số ± ≤ 10% |  |  |
|  | - Kích thước chậu rửa khoảng (D x R x C): 500 x 400 x 300 mm, sai số ± ≤ 10% |  | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên để thực hiện dịch vụ sau bán hàng (lắp đặt, đào tạo, vận hành chạy thử, bảo hành, bảo trì) |  |  |
|  | Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |