Máy cắt và hàn túi tự động (có in mã vạch)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG: |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001 |  | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa ≥ 30oC |  | * |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥ 70% |  | * |
|  | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |  |
|  | - Máy cắt và hàn túi tự động (có in mã vạch) kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 03 cái | * |
|  | Cấu hình mỗi cái bao gồm: |  |  |
|  | - Bộ phụ kiện lắp đặt | : 01 bộ | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất và tiếng Việt | : 01 bộ | * |
|  | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT: |  |  |
| 1 | Tính năng chung |  |  |
|  | - Thiết bị có tính năng tự động cung cấp túi, cắt và hàn túi |  | * |
|  | - Thiết lập (cài đặt) được chiều dài túi |  | * |
| 2 | Đặc tính kỹ thuật: |  |  |
|  | - Chiều rộng cắt: tối đa ≥ 350mm |  | * |
|  | - Nhiệt độ làm việc: |  |  |
|  | + Có thể điều chỉnh |  | * |
|  | + Tối đa đến ≥ 200 °C |  | * |
|  | - Có máy in để in nhãn, nhãn hiệu, mã, ngày, tháng |  | * |
|  | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên để thực hiện dịch vụ sau bán hàng (lắp đặt, đào tạo, vận hành chạy thử, bảo hành, bảo trì) |  |  |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |