Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1.1. Các tuyến đường giao thông:

- Làm mới 02 tuyến đường với tổng chiều dài theo lý trình L = 282,29m, cụ thể như sau:

+ Tuyến 1 dài Ltuyến = 160,95m; Bề rộng nền đường Bₙền =18,0m, Bề rộng mặt đường Bₘặt = 9,0m, Bề rộng vỉa hè Bvỉa hè = 2x4,5=9,0m;

+ Tuyến 2 dài Ltuyến = 121,34m; Bề rộng nền đường Bₙền = 8,5m, Bề rộng mặt đường Bₘặt = 6,0m, Bề rộng vỉa hè Bvỉa hè = 2x1,25=2,5m;

+ Độ dốc mặt đường I mặt=2%; dốc vỉa hè I vỉa hè=5%.

- Bình đồ, trắc dọc các tuyến thiết kế phù hợp với quy hoạch được duyệt;, bám theo các điểm khống chế đầu, cuối tuyến; phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đã được viện dẫn.

- Nền đường: Mái ta luy nền đường đào được thiết kế với độ dốc 1:1; mái ta luy nền đường đắp được thiết kế với độ dốc 1:1,5. Kết cấu đắp nền đường sử dụng đất đồi đạt độ chặt K ≥ 0,95, khả năng chịu tải được xác định theo chỉ số CBR ≥ 4. Riêng lớp 30 cm tính từ đáy kết cấu áo đường đắp bằng đất đồi đầm chặt đạt K ≥ 0,98 và chỉ số CBR ≥ 6.

Kết cấu mặt đường từ trên xuống dưới như sau:

+ Đối với mặt đường làm mới: Lớp bê tông nhựa C16 dày 7 cm, tưới nhựa dính bám 1,0 kg/m². Dưới lớp bê tông nhựa là lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 15 cm và lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 25 cm.

+ Đối với mặt đường cải tạo trên mặt đường cũ: Lớp bê tông nhựa C16 dày 7 cm, bù vênh bằng BTN chặt C16, tưới dính bám 1,0 kg/m².

- Nền đường mới: Nền đường được đắp bằng đất đầm chặt đạt độ chặt K ≥ 0,95; riêng lớp 30 cm dưới kết cấu áo đường được đầm chặt đạt K ≥ 0,98. Mái taluy nền đường đắp có độ dốc 1:1,5.

- Vỉa hè: Hai bên tuyến được lát gạch Terrazzo dày 5,0 cm, lớp bê tông móng M150 đá 2x4 dày 10 cm, bên dưới là lớp vữa xi măng M100 dày 2 cm.

- Bó vỉa, đan rãnh: Sử dụng bó vỉa loại 3D bằng bê tông cường độ cao; tấm đan rãnh được đúc bằng bê tông cường độ cao.

- Bồn trồng cây xanh: Kích thước bồn (A×B) = (1,0 × 1,2) m, kết cấu thành bồn bằng bê tông M200 đá 1×2.

- Hệ thống an toàn giao thông: Thiết kế đảm bảo tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

1.2. Hệ thống thoát nước, thủy lợi

a. Hệ thống thoát nước mưa:

Rãnh thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa sử dụng rãnh B600 với tổng chiều dài L = 106,5 m. Kết cấu gồm: thân rãnh và đáy rãnh được đổ bằng bê tông cốt thép đá 1×2 M250, lót đáy móng bằng bê tông đá 2×4 M100, dày 10 cm. Nắp rãnh được làm bằng bê tông cốt thép đá 1×2 M250.

Hố ga thu nước kết hợp ga thăm: Kết cấu ga được làm bằng bê tông cốt thép đá 1×2 M250, đặt trên lớp lót móng bê tông đá 2×4 M100, dày 10 cm.
Nắp ga bằng bê tông cốt thép đá 1×2 M250 kết hợp với nắp gang đúc sẵn. Cửa thu nước làm bằng bê tông cốt thép đá 1×2 M250, có lắp bộ khung lưới chắn rác bằng gang và tấm ngăn mùi ABS tự đóng mở.

Cống hộp qua đường: Cống có khẩu độ BxH = 1,00 × 1,30 m, chiều dài L = 22 m. Kết cấu gồm: thân và đáy cống được làm bằng bê tông cốt thép đá 1×2 M250, lót đáy móng bằng bê tông đá 2×4 M100, dày 10 cm, và nắp đan bằng bê tông cốt thép đá 1×2 M250.

b. Hệ thống thoát nước thải:

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế bằng rãnh B400, với tổng chiều dài LRT=105m. Cấu tạo gồm: thân rãnh và đáy rãnh được thi công bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác M250; lớp lót đáy móng sử dụng bê tông đá 2x4 mác M100, dày 10cm; nắp đậy rãnh làm bằng bê tông cốt thép đá 1x2, M250.

- Hố ga thăm được cấu tạo với thân và đáy hố ga làm bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác M250, đặt trên lớp lót móng bằng bê tông đá 2x4 mác M100, dày 10cm. Nắp hố ga làm bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250 kết hợp nắp gang đúc sẵn.

- Hệ thống thu nước sử dụng ống bê tông ly tâm D300, chịu tải trọng H13, với tổng chiều dài LCT=276mL_{CT} = 276mLCT​=276m. Ống được làm bằng bê tông cốt thép mác M300 và đặt trên gối đỡ.

1.3. Mương thủy lợi:

- Mương thủy lợi có khẩu độ BxH = 1,0x1,5m, chiều dài mương LMTL=​=84,8m. Kết cấu gồm: thân mương và đáy mương bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250; lớp lót đáy móng bằng bê tông đá 2x4 M100, dày 10cm; nắp đan bê tông cốt thép đá 1x2 M250.

1.4. Hệ thống hào kỹ thuật:

- Hào kỹ thuật có kích thước BxH = 0,38x0,34m, tổng chiều dài L=280,5m. Kết cấu gồm thân hào, đáy hào và nắp đan làm bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M300; lớp lót đáy bằng bê tông đá 2x4 M100, dày 10cm. Đoạn qua đường sử dụng 4 ống thép đen D100.

- Hố ga hào có kích thước AxB = 0,65x0,65m, kết cấu gồm: thành và đáy hố ga bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M250; lớp lót đáy móng bằng bê tông đá 2x4 M100, dày 10cm; nắp đan bằng bê tông cường độ cao, chịu tải trọng 250KN.

1.5. Hệ thống cấp nước:

Sử dụng ống HDPE-PN10 D110 và D63 với tổng chiều dài 619m, đấu nối vào tuyến ống D160 hiện hữu trong khu vực để đảm bảo cấp nước.

1.6. Hệ thống cấp điện:

a. Đường dây hạ thế:

- Thu hồi đoạn đường dây hạ thế đi nổi hiện có, chiều dài 146m.

- Xây dựng mới tuyến đường dây hạ áp đi nổi với tổng chiều dài 450m, sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE 4x95mm².

- Xây dựng mới tuyến đường dây hạ thế đi ngầm với tổng chiều dài 310m, sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1kV có tiết diện 4x120mm² và 4x50mm².

b. Hệ thống điện chiếu sáng:

- Xây dựng tuyến đường dây chiếu sáng có tổng chiều dài khoảng 230m, sử dụng cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC tiết diện 4x35mm2; 4x10mm2.

- Cột điện sử dụng cột thép bát giác rời cần, cao H=9m;  đèn led có công suất Q=100W với tổng 08 bộ.

1.7 Các nội dung khác tuân thủ bản vẽ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật khác.

2. Thời hạn hoàn thành:

- Thời hạn hoàn thành tối đa: 180 ngày (06 tháng) kể từ ngày khởi công.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Tiến độ thực hiện gói thầu <=180 ngày (06 tháng) kể từ ngày khởi công.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của gói thầu, TKBVTC được duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

3.1 Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

|  | Tên quy trình, quy phạm áp dụng | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
| A - Các quy trình thi công và nghiệm thu |  |  |
| I | Công tác nền, mặt đường |  |
| 1 | Công tác đất, thi công và nghiệm thu | TCVN 4447 : 2012 |
| 2 | Quy trình kiểm tra nghiệm thu độ chặt nền đất trong ngành GTVT | 22 TCN 346 – 06 & 18/2006/QĐ-BGTVT |
| 3 | Quy trình thiết lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công | TCVN 4252 : 2012 |
| 4 | Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu | TCVN 9436 : 2012 |
| 5 | Đất xây dựng - Phương pháp xác định modun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng | TCVN 9354 : 2012 |
| 6 | Áo đường mềm – Xác định moduyn đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng | TCVN 8861 : 2011 |
| 7 | Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu | TCVN 8859 : 2023 |
| 8 | Kết cấu áo đường đá dăm nước: | TCVN 9504 : 2012 |
| 9 | Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - thi công và nghiệm thu - phần 1 : bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường | TCVN 13567-1 : 2022 |
| II | Bê tông |  |
| 1 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4453 - 1995 |
| 2 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu | TCVN 5724:1993 |
| 3 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 9115:2019 |
| 4 | Kết cấu BT&BTCT, hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt | TCVN 9345:2012 |
| 5 | Bê tông, yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828 : 2011 |
| 6 | Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử | TCVN 4787:2009 |
| 7 | Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570:2006 |
| 8 | Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử | TCVN 7572:2006 |
| 9 | Hỗn hợp bê tông và bê tông g - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | TCVN 3105:2022 |
| 10 | Hỗn hợp bê tông - Phương pháp thử độ sụt | TCVN 3106:2022 |
| 11 | Phụ gia hoá học cho bê tông | TCVN 8826 : 2024 |
| 12 | Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4314:2022 |
| 13 | Vữa xây dựng, các chỉ tiêu cơ lý | TCVN 3121:2022 |
| III | Thép xây dựng |  |
| 1 | Thép cốt bê tông - Thép thanh vằn | TCVN 1651-2:2018 |
| 2 | Thép cốt bê tông - Thép thanh tròn trơn | TCVN 1651-1:2018 |
| 3 | Vật liệu kim loại - Thử kéo ở nhiệt độ thường | TCVN 197-1:2014 |
| 4 | Kim loại - Phương pháp thử uốn | TCVN 198 : 2008 |
| B- Các tiêu chuẩn, quy phạm liên quan khác |  |  |
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật về sơn tín hiệu giao thông | TCVN 8791:2011 |
| 2 | Quy chuẩn kỹ thuật về báo hiệu đường bộ | QCVN 41:2024/BGTVT |
| 3 | An toàn trong xây dựng | QCVN 18:2021/BXD |

Các danh mục chủ yếu nêu trên không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu trong việc tìm hiểu và áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác, nhà thầu phải có trách nhiệm cập nhật, nghiên cứu và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác của Nhà nước mà đang được áp dụng trong thời điểm thi công.

3.2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật:

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong TKBVTC, chỉ dẫn kỹ thuật, các thuyết minh về thiết kế đã được duyệt. Thi công phải đúng theo quy trình, quy phạm kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Nhà nước Việt Nam về thiết kế, thi công và nghiệm thu;

- Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật:

Xem hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật công trình kèm theo. Trong chỉ dẫn kỹ thuật nếu có nêu nhãn hiệu, catalog của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị từ một nước hoặc vùng lãnh thổ nào đó thì chỉ mang tính chất tham khảo về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị đó được hiểu là tương đương về kỹ mỹ thuật và chất lượng sản phẩm.

Các yêu cầu về kỹ thuật bao gồm:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: Nhà thầu lập Quy trình, quy phạm để áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật/Hồ sơ thiết kế theo các văn bản của nhà nước ban hành về xây dựng cơ bản như luật, nghị định, thông tư, tiêu chuẩn dự kiến áp dụng thi công xây dựng công trình đạt chất lượng tốt nhất, an toàn và hiệu quả kinh tế.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: Nhà thầu lập sơ đồ và thuyết minh, bản vẽ biện pháp tổ chức thi công xây dựng công trình cách bố trí lán trại thi công, kho bãi tập kết vật tư máy móc thiết bị theo điều kiện thực tế, quá trình triển khai thi công xây dựng tất cả các hạng mục công việc được kiểm tra giám sát chất lượng một cách chặt chẽ đảm bảo thi công xây dựng công trình đạt chất lượng tốt nhất, an toàn và hiệu quả kinh tế.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử): Các loại vật tư, thiết bị đưa vào thi công phải là hàng đạt chất lượng tốt nhất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật và Hồ sơ thiết kế tuân thủ theo tiêu chuẩn chất lượng hiện hành, đồng bộ đối với hệ thống đã được thiết kế.

4. Yêu cầu về trình tự thi công: Nhà thầu lập quy trình thực hiện việc thi công lắp đặt, quy trình bảo hành bảo trì cho các hạng mục công việc theo hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật/hồ sơ thiết kế đảm bảo việc thi công xây dựng đạt chất lượng và hiệu quả kinh tế tốt nhất công trình thi công xây dựng đạt chất lượng cả về kỹ mỹ thuật và hệ thống thiết bị vận hành đồng bộ an toàn, tiết kiệm.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: Nhà thầu lập biện pháp thi công xây dựng cho công trình đảm bảo quá trình thi công đảm bảo về công tác về phòng, chống cháy, nổ an toàn cho người tham gia thi công và chất lượng công trình. Biện pháp về phòng, chống cháy, nổ tuân thủ theo quy định hiện hành của nhà nước.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công đảm bảo vệ sinh môi trường trong và ngoài công trình, quá trình thi công vận chuyển vật liệu ra vào công trình, vật liệu thải để không làm ảnh hưởng tới môi trường xung quanh và khu vực dân cư lân cận.

7. Yêu cầu về an toàn lao động: Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công đảm bảo về an toàn lao động trong suất quá trình triển khai thi công thực hiện dự án tuân thủ theo quy định hiện hành của nhà nước.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Nhà thầu lập biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công đảm bảo công trình được thi công liên tục không bị gián đoạn đạt tiến độ thi công như đã đề ra.

# Một số tiêu chuẩn áp dụng:

Công tác Thi công - Nghiệm thu: Nhà thầu phải đề xuất đầy đủ các Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho Công tác Thi công - Nghiệm thu cho tất cả các công tác thi công của gói thầu (theo các tiêu chuẩn hiện hành). Nhà thầu có thể tham khảo các tiêu chuẩn sau đây để làm căn cứ nhưng phải có trách nhiệm xem xét tìm hiểu các tiêu chuẩn mới nhất để cập nhật trong quá trình dự thầu và thi công (các tiêu chuẩn tham khảo này có thể đã được bổ sung thay thế hoặc đã hết hiệu lực).

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- TCVN hiện hành

Trong quá trình triển khai xây dựng Nhà thầu phải cập nhật và thực hiện theo tiêu chuẩn hiện hành khác của nhà nước còn hiệu lực có liên quan tới đối tượng nghiệm thu.

Nhà thầu cần nghiên cứu kỹ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt đề xuất biện pháp thi công, vật tư, vật liệu phù hợp đáp ứng yêu cầu gói thầu. Trường hợp đề xuất thiết bị đưa vào sử dụng cho công trình phải đáp ứng yêu cầu có cấu hình, thông số kỹ thuật đáp ứng tối thiểu yêu cầu E-HSMT.