Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

- Điạ điểm thực hiện: TDP 10, Phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

- Tên dự toán sửa chữa: Sửa chữa Hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1.5T.

- Tên gói thầu: Sửa chữa Hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1.5T.

- Nguồn vốn: Nguồn thu  dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một (01) túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

2. Mục tiêu công việc:

Khắc phục được toàn bộ các lỗi của Hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1.5T.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của E-HSMT được lập theo Bảng số 5.1, nhà thầu phải lập bảng đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật chi tiết của E-HSDT theo mẫu Bảng số 5.2 để làm cơ sở đánh giá.

Bảng yêu cầu về kỹ thuật

Bảng số 5.1

| TT | Danh mục dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Mô tả dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sửa chữa Hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1.5T: - Serial: V813 - Model: Echelon - HSX: Hitachi - NSX: Nhật Bản |  |  |  |  |
|  | Thay thế đầu làm lạnh (Cold Head) | Cái | 01 | - Thay thế đầu làm lạnh (Cold Head): 01 cái: + Model: RDK -408C3 hoặc tương đương về tính năng và thông số kỹ thuật + HSX: Sumitomo hoặc tương đương |
|  | Thay thế lõi lọc khí (Adsorber) | Cái | 01 | - Thay thế lõi lọc khí (Adsorber): 01 cái + Model: F-50 Adsorber hoặc tương đương về tính năng và thông số kỹ thuật + HSX: Sumitomo hoặc tương đương |
|  | Thay thế ổ cứng phần mềm | Cái | 02 | - Thay thế ổ cứng phần mềm: 02 cái: + Cài đặt phần mềm tương thích với máy + Khôi phục dữ liệu của máy |
|  | Thay thế bộ cảm biến vị trí cuối, motor và khớp truyền động bàn bệnh nhân | Bộ | 01 | - Thay thế bộ cảm biến vị trí cuối, motor và khớp truyền động bàn bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Nạp bổ sung khí Helium lỏng | Lít | 500 | - Nạp bổ sung khí Helium lỏng: 500 lít - Tùy chọn mua thêm khí Helium lỏng: 150 lít (nhà thầu cam kết trường hợp số lượng Helium cần nạp bổ sung lớn hơn 500 lít, nhà thầu cung cấp thêm tối đa 150 lít) |

Bảng đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Bảng số 5.2

| TT | Danh mục dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Mô tả dịch vụ của E-HSMT | Đáp ứng dịch vụ của E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sửa chữa Hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1.5T: - Serial: V813 - Model: Echelon - HSX: Hitachi - NSX: Nhật Bản |  |  |  |  |  |  |
|  | Thay thế đầu làm lạnh (Cold Head) | Cái | 01 | - Thay thế đầu làm lạnh (Cold Head): 01 cái: + Model: RDK -408C3 hoặc tương đương về tính năng và thông số kỹ thuật + HSX: Sumitomo hoặc tương đương |  | Tài liệu tham chiếu (nếu có): ghi rõ tên tài liệu, trang số |
|  | Thay thế lõi lọc khí (Adsorber) | Cái | 01 | - Thay thế lõi lọc khí (Adsorber): 01 cái + Model: F-50 Adsorber hoặc tương đương về tính năng và thông số kỹ thuật + HSX: Sumitomo hoặc tương đương |  |  |
|  | Thay thế ổ cứng phần mềm | Cái | 02 | - Thay thế ổ cứng phần mềm: 02 cái: + Cài đặt phần mềm tương thích với máy + Khôi phục dữ liệu của máy |  |  |
|  | Thay thế bộ cảm biến vị trí cuối, motor và khớp truyền động bàn bệnh nhân | Bộ | 01 | - Thay thế bộ cảm biến vị trí cuối, motor và khớp truyền động bàn bệnh nhân: 01 bộ |  |  |
|  | Nạp bổ sung khí Helium lỏng | Lít | 500 | - Nạp bổ sung khí Helium lỏng: 500 lít - Tùy chọn mua thêm khí Helium lỏng: 150 lít (nhà thầu cam kết trường hợp số lượng Helium cần nạp bổ sung lớn hơn 500 lít, nhà thầu cung cấp thêm tối đa 150 lít) |  |  |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra và vận hành thử trang thiết bị trước khi nghiệm thu.