## GOI 6
Danh mục đặc tính kỹ thuật Gói 6
STT | Tên hàng | Tên mã | Tên file đính kèm | Ghi chú
1 | Máy biến áp phân phối 3 pha 22/0,4kV-100 kVA | MBA.3P | 2_MBA.3P-hc | Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội định hướng)
2 | Máy biến áp phân phối 3 pha 22/0,4kV-100 kVA-Vỏ mạ kẽm | MBA.3P-VON | 4_MBA.3P-VON-hc | Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội định hướng)
3 | Máy biến áp phân phối 3 pha 22/0,4kV-100 kVA-Amorphous | MBA.3P-AMORPHOUS | 6_MBA.3P-Amorphous-hc | Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép có cấu trúc vô định hình (Amorphous)
4 | Máy biến áp phân phối 3 pha 22/0,4kV-100 kVA-Amorphous-Vỏ mạ kẽm | MBA.3P-AMORPHOUS-VON | 8_MBA.3P-Amorphous-VON-hc | Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép có cấu trúc vô định hình (Amorphous)
5 | Máy biến áp phân phối 3 pha 22/0,4kV-160 kVA-Vỏ mạ kẽm | MBA.3P-VON | 4_MBA.3P-VON-hc | Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội định hướng)
6 | Máy biến áp phân phối 3 pha 22/0,4kV-250 kVA-Amorphous | MBA.3P-AMORPHOUS | 6_MBA.3P-Amorphous-hc | Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép có cấu trúc vô định hình (Amorphous)
7 | Máy biến áp phân phối 3 pha 22/0,4kV-400 kVA-Amorphous-Vỏ mạ kẽm | MBA.3P-AMORPHOUS-VON | 8_MBA.3P-Amorphous-VON-hc | Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép có cấu trúc vô định hình (Amorphous)
8 | Dầu cách điện sử dụng cho máy biến áp phân phối | DAU.MBA | 13_DAU.MBA-hc