Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Phương pháp đánh giá: Đạt/Không đạt

| Stt | Các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá, tiêu chuẩn sản xuất: |  |  |
| 1.1 | Nguồn gốc hàng hóa | Có nêu rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hợp pháp, đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Không nêu rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hợp pháp, không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT |
| 1.2 | Trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu trong E-HSMT. | Có cam kết của nhà thầu | Không có cam kết |
| 1.3 | Đánh giá đáp ứng về mặt kỹ thuật của thiết bị yêu cầu theo đặc tính kỹ thuật yêu cầu tại chương V E-HSMT (kiểm tra dựa trên tài liệu kỹ thuật – catalogue của Nhà sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt do nhà thầu cung cấp) | Đáp ứng theo yêu cầu | Không có |
| 1.4 | Có bảng cam kết cung cấp hàng hóa mới 100% | Có cam kết | Không có |
| 1.5 | Có cam kết cung cấp các hồ sơ, tài liệu kỹ thuật hướng dẫn lắp đặt, sử dụng thành thạo hàng hóa, thiết bị và các yêu cầu khác theo yêu cầu tại chương V E-HSMT | Có cam kết | Không có |
| 2 | Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa: |  |  |
|  | Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa hợp lý và hiệu quả kinh tế. | Có biện pháp | Không có biện pháp |
| 3 | Tiến độ cung cấp hàng hóa: |  |  |
|  | Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Có | Không |
| 4 | Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường: |  |  |
| 4.1 | Khả năng thích ứng về địa lý: |  |  |
|  | Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý. | Có | Không |
| 4.2 | Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết: |  |  |
|  | Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý. | Có biện pháp quản lý | Không có biện pháp quản lý |
| 5 | Bảo hành, bảo trì: |  |  |
|  | Cam kết về dịch vụ bảo hành, sữa chữa hoặc thay mới khi thiết bị hư hỏng không do lỗi sử dụng trong thời gian bảo hành hàng hóa đáp ứng yêu cầu của HSMT, với một số nội dung chính như sau: - Thời hạn bảo hành là: 24 tháng được tính kể từ ngày hàng hóa được bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng. Thời hạn bảo hành sẽ được gia hạn cho đến khi khắc phục xong các sai sót do lỗi của bên B. Riêng thời hạn bảo hành của đồng hồ nước được áp dụng theo đúng quy định chu kỳ thay đồng hồ cơ (thời hạn bảo hành là 5 năm) - Địa điểm để áp dụng bảo hành là: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An. 250 Hùng Vương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh. a) Yêu cầu về bảo hành: - Cơ chế giải quyết các hư hỏng, khuyết tật phát sinh trong quá trình vận hành trong thời hạn bảo hành: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra các hư hỏng, khuyết tật trong vòng 24 giờ sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Trong thời gian bảo hành phải cung cấp hàng hóa mới 100% cho Chủ đầu tư nếu có hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất. Riêng đồng hồ nước, Nhà thầu phải đảm bảo tính chính xác của đồng hồ. Trường hợp có sai sót, Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa mới 100% cho Chủ đầu tư, đồng thời bồi thường thiệt hại lượng nước hao hụt ghi nhận qua đồng hồ với khách hàng do quá trình đo đếm không chính xác của đồng hồ. Chủ đầu tư sẽ chọn ngẫu nhiên 10% số lượng đồng hồ đã lắp đặt trong năm do Nhà thầu cung cấp đến đơn vị có chức năng để kiểm định đối chứng. Nếu kết quả kiểm định đối chứng cho thấy đồng hồ không đảm bảo tính chính xác, gây thiệt hại cho Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải bồi thường lượng nước hao hụt của toàn bộ số đồng hồ nước mà Chủ đầu tư đã lắp đặt cho khách hàng. Chi phí cho việc khắc phục các hư hỏng, khuyết tật Nhà thầu không được yêu cầu Chủ đầu tư thanh toán. Trong trường hợp thời gian khắc phục, sữa chữa kéo dài quá 07 ngày làm việc thì nhà thầu phải có vật tư thiết bị thay thế tương đương để đảm bảo hoạt động xuyên suốt của Chủ đầu tư. - Trong thời hạn bảo hành, Chủ đầu tư sẽ thông báo cho Nhà thầu về những hư hỏng liên quan tới hàng hóa do lỗi của Nhà thầu gây ra. Nhà thầu có trách nhiệm khắc phục các sai sót bằng chi phí của Nhà thầu trong khoảng thời gian được Chủ đầu tư quy định. Trường hợp Nhà thầu không khắc phục sai sót trong khoảng thời gian được Chủ đầu tư quy định, Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và Nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này. - Cơ chế thông báo sự cố: Để thuận lợi và nhanh chóng cho việc khắc phục sự cố, Chủ đầu tư sẽ thông báo các sự cố xảy ra cho Nhà thầu bằng điện thoại. Ngay sau đó, Chủ đầu tư sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu để xác nhận chính xác tình trạng của sự cố xảy ra. | Có cam kết | Không có |
| 6 | Uy tín của nhà thầu: |  |  |
|  | Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự (Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu) trước đó trong thời gian 03 năm gần đây, tính đến thời điểm đóng thầu. | Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu | Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu |

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

* Ghi chú: Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các yêu cầu tại mục 2 và mục 3 chương này; nếu Bên mời thầu phát hiện bất cứ nhà thầu nào kê khai không đúng sự thật thì được coi là hành vi “gian lận” và HSDT của nhà thầu đó sẽ bị loại, đồng thời Bên mời thầu sẽ gửi thông báo lên Bộ Kế hoạch Đầu tư để xem xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu.