# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên dự toán mua sắm: Dịch vụ quan trắc môi trường tại Bệnh viện Phổi Kiên Giang năm 2026.

- Tên gói thầu: Dịch vụ quan trắc môi trường tại Bệnh viện Phổi Kiên Giang năm 2026.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Phổi Kiên Giang.

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ (bao gồm từ nguồn thu BHYT).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng.

2. Mục tiêu công việc:

Nhằm thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo qui định tại Bệnh viện Phổi Kiên Giang.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

| STT | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng | Tần suất/năm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ |  |  |  |
|  | Theo QCVN 05:2023/BTNMT; Thông tư 01/2023/TT-BTNMT |  |  |  |
| 1 | CO | Mẫu | 4 | 4 |
| 2 | NO2 | Mẫu | 4 | 4 |
| 3 | SO2 | Mẫu | 4 | 4 |
| 4 | Bụi lơ lửng | Mẫu | 4 | 4 |
| 5 | O3 | Mẫu | 4 | 4 |
| 6 | Bụi PM10 | Mẫu | 4 | 4 |
| 7 | Pb | Mẫu | 4 | 4 |
| II | QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG TIẾNG RUNG. VI KHÍ HẬU |  |  |  |
|  | Theo QCVN 26:2016/BYT |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ | Mẫu | 4 | 4 |
| 2 | Độ ẩm | Mẫu | 4 | 4 |
| 3 | Độ ồn | Mẫu | 4 | 4 |
| 4 | Tốc độ gió | Mẫu | 4 | 4 |
| 5 | Ánh sáng | Mẫu | 4 | 4 |
| III | QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÍ THẢI |  |  |  |
|  | Theo QCVN 02:2012/BTNMT |  |  |  |
| 1 | SO2 | Mẫu | 1 | 4 |
| 2 | CO | Mẫu | 1 | 4 |
| 3 | Bụi PM | Mẫu | 1 | 4 |
| 4 | HCl | Mẫu | 1 | 4 |
| 5 | Pb | Mẫu | 1 | 4 |
| 6 | Cd | Mẫu | 1 | 4 |
| 7 | Hg | Mẫu | 1 | 4 |
| IV | QUAN TRẮC NƯỚC SẠCH |  |  |  |
|  | Theo QCVN 01-1-2018/BYT |  |  |  |
| 1 | pH(a) | Mẫu | 1 | 4 |
| 2 | Độ cứng tổng (CaCO3) | Mẫu | 1 | 4 |
| 3 | Nitrat (Tính theo N) | Mẫu | 1 | 4 |
| 4 | Sắt (Fe) | Mẫu | 1 | 4 |
| 5 | Asen( As) | Mẫu | 1 | 4 |
| 6 | Coliforms | Mẫu | 1 | 4 |
| V | QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI |  |  |  |
|  | Theo QCVN 28:2010/BTNMT |  |  |  |
| 1 | pH* | Mẫu | 2 | 4 |
| 2 | TSS* | Mẫu | 2 | 4 |
| 3 | BOD5 (200C) | Mẫu | 2 | 4 |
| 4 | COD* | Mẫu | 2 | 4 |
| 5 | Dầu mỡ động thực vật | Mẫu | 2 | 4 |
| 6 | Photphat | Mẫu | 2 | 4 |
| 7 | Nitrat | Mẫu | 2 | 4 |
| 8 | Sunfua | Mẫu | 2 | 4 |
| 9 | Tổng Coliform | Mẫu | 2 | 4 |
| 10 | Salmonella | Mẫu | 2 | 4 |
| 11 | Shigella | Mẫu | 2 | 4 |
| 12 | Vibrio cholerae | Mẫu | 2 | 4 |
| 13 | Amoni | Mẫu | 2 | 4 |
| 14 | Tổng hoạt độ phóng xạ α | Mẫu | 2 | 4 |
| 15 | Tổng hoạt độ phóng xạ β | Mẫu | 2 | 4 |
| VI | CHI PHÍ KHÁC |  |  |  |
| 1 | Nhân công |  |  | 3 người/lần |
| 2 | Vận chuyển |  |  | 4 chuyến |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

4.1. Giải pháp và phương pháp luận:

a) Hiểu rõ mục tiêu của gói thầu: Nêu đúng mục tiêu gói thầu.

b) Cách tiếp cận và phương pháp luận:

Nhà thầu phải trình bày: tổng quan về các địa điểm thực hiện, công tác chuẩn bị, cách thức và nội dung thực hiện, phối hợp giữa Chủ đầu tư và nhà thầu khi thực hiện.

Tất cả đề xuất phải hợp lý và phù hợp với yêu cầu Mục 3 [Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu] Chương này.

4.2. Kế hoạch công tác.

a) Kế hoạch triển khai:

Nhà thầu đề xuất Kế hoạch triển khai hợp lý việc thực hiện theo yêu cầu Mục 3 Chương này với số lượng và thời gian dự kiến thực hiện của gói thầu.

b) Bố trí nhân sự: Nhà thầu đề xuất Kế hoạch phù hợp bố trí nhiệm vụ của từng nhân sự để thực hiện (Nhân sự và nhiệm vụ thực hiện từng vị trí).

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Theo quy định của hợp đồng và hồ sơ mời thầu.