Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Giới thiệu chung về dự án, Gói thầu

Tên dự toán: Mua vật tư, vật liệu, nhiên liệu và thí nghiệm vật liệu Quý IV/2025.

Tên Gói thầu: “Gói thầu số 01: Mua vật tư, vật liệu, dụng cụ thi công”

Địa điểm thực hiện: Kho K882/Cục Quân khí, Ấp Đồng Tiến 4, Đồng Tâm, Đồng Nai.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2025.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Nhà thầu phải có cam kết cung cấp hàng hóa mới 100%, sản xuất từ cuối năm 2024 trở về sau còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy định của nhà sản xuất.

- Nhà thầu phải có cam kết đối hàng hóa mới 100% nếu hàng hóa bị lỗi của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành hoặc lỗi bảo quản hàng hoá khiến hàng hoá không đảm bảo chất lượng.

- Nhà thầu phải chịu mọi chi phi liên quan đến việc kiểm tra, khắc phục sự cố khi không cử cán bộ kỹ thuật trong thời gian 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc khắc phục sự cố trong thời gian hàng hóa còn bảo hành.

2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Cung cấp vật tư hàng hóa đáp ứng chủng loại, thông số kỹ thuật, số lượng theo bảng danh mục hàng hoá.

- Quy trình và kế hoạch triển khai gói thầu: Thuyết minh cụ thể các công việc phải thực hiện cho gói thầu.

- Biện pháp vận chuyển và bàn giao hàng hóa: Phải nêu cụ thể phương pháp vận chuyển không làm ảnh hưởng chất lượng sản phẩm, khi giao hàng phải có biện pháp kiểm tra thử nghiệm, trong đó nêu rõ trách nhiệm các bên trong quá trình giao nhận.

- Thuyết minh đầy đủ, rõ ràng, chi tiết về kế hoạch, phương án cung cấp, vận chuyển hàng hóa trong điều kiện thời tiết bất lợi như mưa bão để không ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa và tiến độ cung cấp hàng hóa.

- Nhà thầu phải thuyết minh phân tích cung đường vận chuyển, cách thức vận chuyển đến đơn vị sử dụng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật quy định tại E-HSMT. Nhà thầu phải có thuyết minh rõ ràng, cụ thuể các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong quá trình sản xuất, cung cấp hàng hóa theo quy định, khi giao phải có biện pháp kiểm tra, nghiệm thu, thuyết minh rõ trách nhiệm các bên trong quá trình giao nhận. Nhà thầu phải có thuyết minh đầy đủ, rõ ràng chi tiết phương án đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất, cung cấp hàng hóa theo yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. Có sơ đồ quản lý chất lượng hàng hóa hợp lý, khả thi. Nhà thầu phải thuyết minh rõ ràng, chi tiết, hợp lý về phương án đảm bảo tiến độ cung cấp hàng hóa theo kế hoạch phù hợp với hiện trạng gói thầu đang xét.

- Quản lý chất lượng:

+ Thuyết minh biện pháp, quy trình quản lý chất lượng từ khi ký hợp đồng đến khi kết thúc bàn giao hàng hóa, đảm bảo yêu cầu tốt nhất cho chủ đầu tư.

+ Đảm bảo chất lượng hàng hóa: Có sơ đồ quản lý chất lượng hàng hóa hợp lý, khả thi. Nhà thầu thuyết minh đầy đủ, rõ ràng, chi tiết phương án đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất, cung cấp hàng hóa.

+ Thuyết minh biện pháp kiểm soát nội bộ, tại các khâu trong quy trình thực hiện nghiệp vụ phải có bộ phận kiểm tra (KCS) của nhà thầu kiểm tra tại từng công đoạn, nhà thầu phải nêu những nội dung kiểm tra tại từng công đoạn, kiểm tra trong quá trình nghiệm thu giai đoạn, và bàn giao sản phẩm.

d. Tiến độ cung cấp hàng hóa

- Nhà thầu phải có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa chi tiết kèm theo.

- Phương án bảo đảm tiến độ: Nhà thầu phải thuyết minh rõ ràng, chi tiết, hợp lý về phương án đảm bảo tiến độ cung cấp hàng hóa theo kế hoạch phù hợp với hiện trạng gói thầu đang xét.

e. Về cung cấp, sản xuất hàng hóa.

- Thuyết minh đầy đủ phương án cung cấp, sản xuất hàng hóa: Kế hoạch sản xuất phù hợp với tiến độ chung, vật liệu, công nghệ sử dụng (nếu có)

h. Yêu cầu về bảo hành, phụ tùng thay thế, và dịch vụ sau bán hàng

- Thời gian bảo hành: Đáp ứng yêu cầu E-HSMT

- Phương thức bảo hành: Thuyết minh rõ địa chỉ, số điện thoải đảm bảo liên lạc 24/24 trong thời gian bảo hành.

- Có cam kết trong thời gian bảo hành, nếu nhà thầu không khắc phục được sự cố tại hiện trường thì trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi sảy ra sự cố, chuyên gia của hãng phải có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố, có phương án sửa chữa tại chỗ hoặc gửi sản phẩm hư hỏng về nhà sản xuất để bảo hành

| STT | Danh mục vật chất, trang bị | Đơn vị | Số lượng | Mô tá hàng hóa theo nội dung yêu cầu của E-HSMT | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Aptomat khối 50A | cái | 2,0 | Aptomat dạng khối (MCCB), 3 pha, dòng định mức 50A, khả năng chịu dòng cắt ngắn mạch (Icu) 22kA tại điện áp 400/415V. |  |
| 2 | Bay thép xây dựng | cái | 12,0 | Lưỡi thép carbon C45, độ cứng 50-55 HRC, độ dày lưỡi 1,2-1,5mm, chiều dài lưỡi 180-200mm, cán gỗ cứng hoặc nhựa ABS, mạ chống ăn mòn, trọng lượng 200-250g, phù hợp trát vữa xi măng. |  |
| 3 | Bộ đèn tuýp Led đôi 1m2 | bộ | 24,0 | # Gồm 2 bóng LED dài 1,2 m, công suất 18–20 W/bóng, ánh sáng trắng 6500 K, hiệu suất ≥ 100 lm/W, tuổi thọ ≥ 25.000 giờ, thân nhôm tản nhiệt, máng sơn tĩnh điện. |  |
| 4 | Bồn cầu 2 khối | bộ | 4,0 | Làm bằng sứ vệ sinh cao cấp tráng men Nano kháng khuẩn, bề mặt bóng mịn chống bám bẩn và ố vàng, hệ thống xả thẳng/xi phông hai chế độ 3/6 lít tiết kiệm nước. |  |
| 5 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 49,5 | Mô đun độ lớn 1,5-2, kích thước hạt 0,15-2mm, hàm lượng sét ≤ 1%, tạp chất hữu cơ ≤ 3%, độ ẩm ≤ 5%, không chứa muối sunfat. |  |
| 6 | Cát nền | m3 | 32,0 | Cát vàng hạt trung, mô đun độ lớn 1.5–2.0, sạch, không lẫn tạp chất hữu cơ, bùn sét ≤ 5%, dùng cho san lấp và làm nền móng. |  |
| 7 | Cát vàng | m3 | 77,0 | Mô đun độ lớn ≥ 2, kích thước hạt 0,7-5mm, hàm lượng sét ≤ 1%, tạp chất hữu cơ ≤ 3%, độ ẩm ≤ 5%, không chứa muối sunfat. |  |
| 8 | Công tắc 1 hạt | cái | 12,0 | Loại 1 cực 1 chiều, điện áp định mức 250 V, dòng định mức 10 A, tiếp điểm đồng mạ bạc, vỏ nhựa chịu nhiệt, lắp nổi hoặc âm tường. |  |
| 9 | Cửa nhôm | m2 | 30,5 | Cửa nhôm, khung nhôm hợp kim sơn tĩnh điện, độ dày khung 1,4–2,0mm, kính an toàn/ kính cường lực dày 6–8mm, phụ kiện đồng bộ (bản lề, khóa, tay nắm, gioăng EPDM), khả năng cách âm ≥ 25dB, kín khít, chống thấm nước. |  |
| 10 | Cửa nhôm xingfa | m2 | 57,5 | Cửa nhôm Xingfa, khung nhôm hợp kim 6063-T5 sơn tĩnh điện, độ dày khung 1,4–2,0mm, kính an toàn/ kính cường lực dày 6–8mm, phụ kiện đồng bộ (bản lề, khóa, tay nắm, gioăng EPDM), khả năng cách âm ≥ 25dB, kín khít, chống thấm nước. |  |
| 11 | Cửa thép bịt tôn | m2 | 26,0 | Khung và cánh bằng thép hộp mạ kẽm, độ dày 1.2–1.5 mm; hai mặt bọc tôn dày 0.45–0.5 mm; bản lề thép, khóa tay gạt. |  |
| 12 | Dây điện | m | 100,0 | Dây đôi lõi đồng mềm tiết diện 2×2.5 mm², cách điện PVC chịu nhiệt 70 °C, điện áp định mức 450/750 V, phù hợp TCVN 6610-3:2000, dùng cho đi âm tường hoặc nổi. |  |
| 13 | Dây thép kẽm | kg | 8,0 | Dây thép đen/ mạ kẽm, đường kính Ø1,0–2,0mm, độ bền kéo ≥ 300–400 N/mm², dẻo dai, dễ uốn buộc, bề mặt sạch không gỉ sét, cuộn 20–50kg, dùng để buộc cốt thép. |  |
| 14 | Đá 1x2 | m3 | 76,0 | Kích thước hạt 10-20mm, cường độ nén ≥ 100 MPa, độ hao mòn Los Angeles ≤ 30%, hàm lượng hạt dẹt ≤ 15%. |  |
| 15 | Đá 4x6 | m3 | 49,0 | Kích thước hạt 40-60mm, cường độ nén ≥ 100 MPa, độ hao mòn Los Angeles ≤ 30%, hàm lượng hạt dẹt ≤ 15%. |  |
| 16 | Đèn ốp trần hành lang | bộ | 7,0 | Đèn LED ốp trần tròn, công suất 12–18 W, ánh sáng trắng 6500 K, điện áp 220 V, hiệu suất ≥ 90 lm/W, thân nhựa tản nhiệt hoặc nhôm sơn tĩnh điện, tuổi thọ ≥ 25.000 giờ. |  |
| 17 | Đèn phòng chống nổ | bộ | 2,0 | Đèn cao áp chống nổ, công suất >20 W, cấp bảo vệ IP66, thân nhôm đúc, kính cường lực dày 5 mm, chịu va đập và ăn mòn, đạt tiêu chuẩn chống cháy nổ Exd IIB T4, dùng cho khu vực dễ cháy nổ. |  |
| 18 | Đinh thép | kg | 7,0 | Đinh thép dài 5 cm, đường kính 2.8–3.0 mm, thép carbon mạ kẽm chống gỉ, đầu bằng, thân trơn, dùng trong thi công gỗ và xây dựng. |  |
| 19 | Đinh vít bắn tôn | cái | 2.400,0 | Thép mạ kẽm, chiều dài 60mm ± 2mm, đường kính 5,5mm, ren bước 1,25mm, độ bền kéo ≥ 800 MPa, đầu mũi khoan tự khoan. |  |
| 20 | Gạch đất sét nung | viên | 16.000,0 | Kích thước 40x80x190mm ± 5mm, cường độ nén ≥ 7,5 MPa, độ hút nước ≤ 16%, độ bền uốn ≥ 1,5 MPa, đạt TCVN 6355:2009. |  |
| 21 | Gạch lát nền men | m2 | 230,0 | Gạch lát nền ceramic/porcelain, kích thước 500×500×8–10mm ± 2mm, bề mặt men mờ hoặc bóng chống trầy xước. |  |
| 22 | Gạch ống | viên | 8.500,0 | Kích thước 80x80x190mm ± 5mm, cường độ nén ≥ 7,5 MPa, độ hút nước ≤ 16%, độ bền uốn ≥ 1,5 MPa, đạt TCVN 6355:2009. |  |
| 23 | Gạch ốp tường | m2 | 18,0 | Gạch ốp tường ceramic, kích thước 300×450×7–9mm ± 2mm, bề mặt tráng men bóng hoặc mờ. |  |
| 24 | Găng tay sợi | cái | 14,0 | Găng tay dệt từ sợi cotton hoặc polyester, độ dày 40–60 g/đôi, co giãn tốt, thấm hút mồ hôi, bảo vệ tay khi lao động nhẹ, may viền cổ chắc chắn. |  |
| 25 | Gỗ ván coppha | m3 | 4,0 | Ván ép phủ phim, dày 12–18 mm, lớp phủ phenolic chống dính bê tông, lõi gỗ keo hoặc bạch đàn ép nóng, chịu nước, tái sử dụng ≥ 5–7 lần, kích thước 1.22×2.44 m. |  |
| 26 | Ke chống bão | cái | 1.650,0 | Thép góc hoặc tấm thép mạ kẽm dày 3–5 mm, uốn tạo hình chữ L hoặc V, có lỗ bắt bulông, dùng cố định mái tôn và khung thép chống tốc mái khi có gió bão. |  |
| 27 | Kìm tước dây điện | cái | 1,0 | Kìm dài 150 mm, thép hợp kim CR-V tôi cứng, lưỡi cắt sắc, khe tước cách điện 0.5–2.5 mm², tay cầm bọc nhựa chống trượt, cách điện 1000 V. |  |
| 28 | Lưới B40 | m2 | 20,0 | Lưới thép mạ kẽm, ô vuông xoắn 50×50 mm, đường kính sợi 2.7–3.5 mm, khổ rộng 1,8 m, mắt xoắn chắc chắn, cuộn dài 10–15 m, dùng làm hàng rào và bảo vệ công trình. |  |
| 29 | Nhựa Đường Chèn Khe Co Giãn | lít | 3,0 | Hỗn hợp nhựa đường và phụ gia đàn hồi, độ chảy ≤ 5 mm ở 60 °C, độ bền kéo ≥ 0.3 MPa, độ giãn dài ≥ 100%, chịu nhiệt, chống thấm và bám dính tốt, dùng chèn khe co giãn bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng. |  |
| 30 | Máy cắt cầm tay | máy | 2,0 | Máy mài/cắt cầm tay đường kính đĩa 150 mm, công suất khoảng 1700 W, tốc độ không tải 9.000–10.000 vòng/phút, dùng điện 220 V, có tay cầm phụ, khóa trục, vỏ cách điện kép, trọng lượng ~2.5 kg. |  |
| 31 | Máy cân mực Laser | máy | 1,0 | Thiết bị phát tia laser ngang và dọc tự cân bằng, sai số ±0.3 mm/m, tầm hoạt động 10–20 m (có thể đến 50 m với máy thu), dùng pin AA hoặc pin sạc Li-ion, chân ren 1/4", cấp bảo vệ IP54 chống bụi và ẩm. |  |
| 32 | Máy đầm dùi bê tông | máy | 1,0 | Động cơ xăng hoặc điện công suất 1.5–2.2 kW, tần số rung 12.000–14.000 vòng/phút, đầu dùi đường kính 30–50 mm, ống mềm dài 6 m. |  |
| 33 | Máy khoan vặn vít dùng pin | máy | 2,0 | Máy khoan pin điện áp 12–18 V, tốc độ không tải 0–1500 vòng/phút, lực siết 30–50 Nm, đầu kẹp mũi khoan 10 mm, có chức năng đảo chiều, điều chỉnh mô-men xoắn. |  |
| 34 | MCB 10A 2P | cái | 24,0 | Aptomat tép 2 cực, dòng định mức 10 A, điện áp 230/400 V, khả năng cắt ngắn mạch 6 kA, đặc tính tác động loại C, tần số 50 Hz, cách điện 600 V. |  |
| 35 | Nhựa đường | kg | 260,0 | Nhựa đường 60/70, độ kim lún 60-70 tại 25°C, nhiệt độ hóa mềm ≥ 46°C, độ nhớt ≥ 160 Pa.s, đạt TCVN 7495:2005. |  |
| 36 | Ổ cắm đôi 3 chấu | cái | 10,0 | Ổ cắm đôi 3 chấu, 2 cực + tiếp đất, điện áp định mức 250 V, dòng định mức 16 A, vật liệu nhựa chống cháy, chân cắm đồng thau, lắp âm tường. |  |
| 37 | Ống Cống Tròn Bê Tông Cốt Thép Đúc Sẵn D300 | m | 34,0 | Bê tông cốt thép M25, dài 2,5m ± 10mm, đường kính trong 300mm ± 10mm, độ dày ≥ 50mm, cường độ nén ≥ 25 Mpa. |  |
| 38 | Quạt trần | cái | 15,0 | Quạt trần 3 cánh sắt, sải cánh 1400–1500 mm, công suất 75-150 W, lưu lượng gió ≥ 200 m³/phút, 5 cấp tốc độ, điện áp 220 V–50 Hz, có tụ điều khiển và thiết bị chống rơi. |  |
| 39 | Que hàn điện | kg | 15,0 | Thép hợp kim, đường kính 3,2mm ± 0,1mm, chiều dài 350mm, cường độ mối hàn ≥ 500 MPa, dòng hàn 90-120A. |  |
| 40 | Rulo Lăn sơn | cái | 5,0 | Con lăn sơn đường kính 38–45 mm, chiều dài 180–230 mm, lõi nhựa ABS, bọc lông polyester hoặc sợi tổng hợp, tay cầm thép mạ kẽm, có thể gắn nối dài, dùng cho sơn nước hoặc sơn dầu. |  |
| 41 | Sen tắm | bộ | 4,0 | Vòi tắm hoa sen 1 vòi bằng đồng thau mạ chrome hoặc inox 304, tay sen nhựa ABS mạ crom, bát sen đường kính 80–100mm, dây dẫn nước inox 304 bọc nhựa PVC chiều dài 1,2–1,5m. |  |
| 42 | Sơn lót Epoxy | kg | 8,6 | Độ bám dính ≥ 1 MPa, thời gian khô bề mặt ≤ 4 giờ, độ phủ 8-10m²/kg, chịu ẩm 95% RH, màu xanh Cu-06. |  |
| 43 | Sơn lót nội thất | lít | 612,0 | Độ bám dính ≥ 1 MPa, thời gian khô bề mặt ≤ 4 giờ, độ phủ 8-10m²/lít, màu trắng. |  |
| 44 | Sơn lót ngoại thất | lít | 136,0 | Độ bám dính ≥ 1 MPa, thời gian khô bề mặt ≤ 4 giờ, độ phủ 8-10m²/lít, chống thấm, chống UV, màu trắng. |  |
| 45 | Sơn phủ Epoxy | kg | 17,2 | Độ bám dính ≥ 1,5 MPa, thời gian khô bề mặt ≤ 6 giờ, độ phủ 6-8m²/kg, chịu hóa chất, màu xanh Cu-06. |  |
| 46 | Sơn phủ nội thất | lít | 986,0 | Độ bám dính ≥ 1,5 MPa, thời gian khô bề mặt ≤ 6 giờ, độ phủ 8-10m²/lít, màu vàng nhạt. |  |
| 47 | Sơn phủ ngoại thất | lít | 204,0 | Độ bám dính ≥ 1,5 MPa, thời gian khô bề mặt ≤ 6 giờ, độ phủ 8-10m²/lít, chống thấm, chống UV, màu vàng nhạt. |  |
| 48 | Tôn lạnh mạ màu | m2 | 725,0 | Tấm thép mạ hợp kim nhôm–kẽm AZ150, phủ sơn màu polyester, độ dày 0.40–0.50 mm, giới hạn bền kéo ≥ 550 MPa, độ phản xạ nhiệt cao, chống ăn mòn và phai màu. |  |
| 49 | Tôn úp nóc | m | 20,0 | Tấm tôn mạ kẽm hoặc tôn lạnh mạ màu, chiều dài 2.0–2.4 m, độ dày 0.40–0.50 mm, góc gập 60–90°, dùng che kín mối nối hai mái tôn, sơn tĩnh điện chống ăn mòn và phai màu. |  |
| 50 | Tời điện | máy | 2,0 | Tải trọng > 300kg, dây cáp thép Ø5mm, chiều dài 25m ± 5%, động cơ ≥ 1,5kW, tốc độ nâng 10-15m/phút. |  |
| 51 | Thép hộp vuông 45x45x4 | kg | 1.600,0 | Thép mạ kẽm, kích thước 45x45x4mm ± 0,5mm, độ bền kéo ≥ 400 MPa, lớp mạ kẽm ≥ 50µm. |  |
| 52 | Thép hộp vuông 50x50x4 | kg | 160,0 | Thép mạ kẽm, kích thước 50x50x4mm ± 0,5mm, độ bền kéo ≥ 400 MPa, lớp mạ kẽm ≥ 50µm. |  |
| 53 | Thép tròn D16 | kg | 400,0 | Thép C45, đường kính 16mm ± 0,5mm, độ bền kéo ≥ 600 MPa, độ giãn dài ≥ 14%. |  |
| 54 | Thép tròn D6 | kg | 250,0 | Thép C45, đường kính 6mm ± 0,5mm, độ bền kéo ≥ 600 MPa, độ giãn dài ≥ 14%. |  |
| 55 | Vòi xịt vệ sinh bồn cầu | cái | 6,0 | Vòi rửa vệ sinh bằng đồng thau mạ chrome hoặc inox 304, bề mặt sáng bóng chống gỉ sét, dây cấp nước inox 304 bọc nhựa PVC chiều dài 1,0–1,2m, tay bóp bằng nhựa ABS chịu lực, áp lực làm việc 0,05–0,75 Mpa. |  |
| 56 | Xe rùa bánh hơi | xe | 4,0 | Thùng tôn, khung thép mạ kẽm, tải trọng ≥ 150kg, bánh lốp cao su đặc. |  |
| 57 | Xi măng PCB40 | kg | 45.300,0 | Cường độ nén ≥ 40 MPa, thời gian đông kết ban đầu ≥ 45 phút, độ mịn ≥ 2800cm²/g, đạt TCVN 6260:2020. |  |

- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong Bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu.

2.3. Các yêu cầu khác:

- Hàng hoá được đóng gói theo quy định của nhà sàn xuất.

- Bất kì hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên mời thầu có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hãng hàng hoá khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế điều chỉnh các hàng hoá không phù hợp, Bên mời thầu có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thầy cần thiết, mọi chi phi và rủi ro do nhà thầu chịu trách nhiệm.

Mục 3. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

Mục 4. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiếm tra số lượng; kiểm tra thí điểm, ngẫu nhiên về chất lượng.