## Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt.

| STT | Nội dung | Đánh giá |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |  |
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật tổng thể | Đạt các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nêu tại Chương V, Mục 2.1 | Không đạt các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nêu tại Chương V, Mục 2.1 |  |
| 2 | Bộ UPS công suất 100kVA | Đạt các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nêu tại Chương V, Mục 3.1.1.a | Không đạt các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nêu tại Chương V, Mục 3.1.1.a |  |
| 3 | Ắc quy của UPS 100kVA | Đạt các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nêu tại Chương V, Mục 3.1.1.b | Không đạt các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nêu tại Chương V, Mục 3.1.1.b |  |
| 4 | 2 bộ UPS Công suất 50kVA (mỗi UPS) | Đạt các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nêu tại Chương V, Mục 3.1.2.a | Không đạt các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nêu tại Chương V, Mục 3.1.b. Hệ thống acquy |  |
| 5 | Ắc quy của 1 UPS 50kVA | Đạt các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nêu tại Chương V, Mục 3.1.2.b | Không đạt các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nêu tại Chương V, Mục 3.1.2.b |  |
| 6 | Tủ phân phối cho 01 UPS 50kVA | Đạt các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nêu tại Chương V, Mục 3.1.2.c |  |  |
| 6 | Hệ thống cáp và các phụ kiện cho 1 UPS 50kVA | Đạt các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nêu tại Chương V, Mục 3.1.2.d Hệ thống cáp | Không đạt các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nêu tại Chương V, Mục 3.1.2.d Hệ thống cáp |  |
| 7 | Giải pháp triển khai | Nhà thầu có giải pháp triển khai hoàn thiện | Nhà thầu không có giải pháp triển khai hoàn thiện | Yêu cầu tại Chương V. Mục 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6 |