## Danh sách phần lô
Phụ lục yêu cầu kỹ thuật chi tiết
STT | Mã phần/lô | Tên phần/lô | Tên hàng hoá | Yêu cầu về tính năng kỹ thuật E-HSMT | Đơn vị tính | Số lượng
1 | PP2500500087 | Phần 1: Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo
1.1 |  |  | Túi chăm sóc hậu môn nhân tạo | Túi hậu môn nhân tạo 2 mảnh, có khóa cuốn, có bộ lọc khí Túi chứa loại trong hoặc đục, gồm 4 lớp: lớp trong giúp gắn kết các lớp, lớp ngăn mùi, lớp dính giúp các lớp dính vào nhau, lớp chống ồn Đặc điểm: có khóa cuốn, có bộ lọc khí, giúp thoát khí dễ dàng nhưng mùi hôi bị giữ lại, bộ lọc khí không thấm nước. Vòng gắn khớp với đế dán cùng hãng và không gây đau cho người bệnh. Kích cỡ vòng gắn: ≥ 70mm Dùng với đế dán túi cùng hãng Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA hoặc tương đương | Túi | 400
1.2 |  |  | Đế bằng chăm sóc hậu môn nhân tạo | Đế bằng chăm sóc hậu môn nhân tạo Chất liệu: Hydrocolloid hoặc tương đương Kích cỡ vòng gắn: ≥ 70mm Đế dán không gây kích ứng da Gắn kết với túi chăm sóc hậu môn nhân tạo và sử dụng kèm túi chăm sóc hậu môn nhân tạo cùng hãng. Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA hoặc tương đương | Cái | 400
2 | PP2500500088 | Phần 2: Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp Longo | Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp Longo | Ghim chất liệu titanium hoặc tương đương, chiều cao ghim: 3,5mm - 4,8mm Đường kính ngoài trục: 32 - 34mm Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA hoặc tương đương | Bộ | 300
3 | PP2500500089 | Phần 3: Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật khâu cắt nối thẳng mổ mở, các cỡ
3.1 |  |  | Dụng cụ dùng trong phẫu thuật khâu cắt nối thẳng mổ mở, các cỡ | Nút bắn được thiết kế điều chỉnh hai bên Nút tháo mở được thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho việc tháo lắp Một tay súng có thể sử dụng cho ≥ 8 băng đạn. Tương thích với băng đạn cùng hãng dùng trong phẫu thuật cắt nối thẳng mổ hở, cỡ: 60mm - 80mm Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA hoặc tương đương | Bộ | 30
3.2 |  |  | Băng đạn dùng trong phẫu thuật khâu cắt nối thẳng mổ mở, cỡ 60mm-80mm | Băng đạn dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng mổ mở cỡ: 60mm - 80mm, có ≥ 2 hàng ghim chiều cao khác nhau, dao mới trong mỗi băng đạn Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA hoặc tương đương Tương thích với dụng cụ dùng trong phẫu thuật khâu cắt nối thẳng mổ mở, các cỡ cùng hãng. | Cái | 600
4 | PP2500500090 | Phần 4: Bộ Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng
4.1 |  |  | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng | Cán dài: 16cm - 34cm Có thể gập góc 45 độ mỗi bên Thay thế băng đạn để bắn ít nhất 12 lần trong một cuộc phẫu thuật Tương thích với băng đạn cùng hãng dùng trong phẫu thuật cắt nối thẳng nội soi, cỡ 60mm Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA hoặc tương đương | Bộ | 25
4.2 |  |  | Băng đạn dùng trong phẫu thuật khâu cắt nối thẳng nội soi, cỡ 60mm | Chất liệu titanium hoặc tương đương Chiều cao ghim mở ≥ 2.6mm Chiều cao ghim đóng ≥ 1.0mm Số lượng ghim: ≥ 88 ghim Có ít nhất ba hàng ghim, chiều cao khác nhau, dao mới trong mỗi băng đạn Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA hoặc tương đương Tương thích với Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng cùng hãng | Cái | 600
5 | PP2500500091 | Phần 5: Nẹp xương sườn, thẳng 8 lỗ | Nẹp xương sườn, thẳng 8 lỗ | Chất liệu titan hoặc tương đương, thẳng 8 lỗ Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA hoặc tương đương | Cái | 200
6 | PP2500500092 | Phần 6: Nẹp xương sườn, uốn sẵn 12 lỗ | Nẹp xương sườn, uốn sẵn 12 lỗ | Chất liệu titan hoặc tương đương, uốn sẵn 12 lỗ Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA hoặc tương đương | Cái | 100
7 | PP2500500093 | Phần 7: Nẹp xương sườn, uốn sẵn 16 lỗ | Nẹp xương sườn, uốn sẵn 16 lỗ | Chất liệu titan hoặc tương đương, uốn sẵn 16 lỗ Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA hoặc tương đương | Cái | 16
8 | PP2500500094 | Phần 8: Vít xương sườn dài các cỡ | Vít xương sườn dài các cỡ | Chất liệu titan hoặc tương đương, dùng cho nẹp xương sườn, dài từ 7mm-16mm. Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA hoặc tương đương | Cái | 1000
9 | PP2500500095 | Phần 9: Nẹp xương ức, chữ L, cong ≥ 100 độ, 4 lỗ | Nẹp xương ức, chữ L, cong ≥ 100 độ, 4 lỗ | Nẹp xương ức, chữ L, cong ≥100 độ, 4 lỗ Chất liệu titan hoặc tương đương Thiết kế nẹp 2 mặt, có thể uốn theo đặc điểm giải phẫu của bệnh nhân Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA hoặc tương đương | Cái | 50
10 | PP2500500096 | Phần 10: Nẹp xương ức, 8 lỗ thẳng | Nẹp xương ức, 8 lỗ thẳng | Chất liệu titan hoặc tương đương, 8 lỗ thẳng, dày 1.6mm ±0.2mm Thiết kế nẹp 2 mặt, có thể uốn theo đặc điểm giải phẫu của bệnh nhân. Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA hoặc tương đương | Cái | 50
11 | PP2500500097 | Phần 11: Trocar nội soi nhựa, không dao 12mm | Trocar nội soi nhựa, không dao 12mm | Trocar nội soi nhựa, không dao, tách cơ không cắt cơ, mềm, dùng trong phẩu thuật nội soi: Đường kính 12mm Chiều dài: ≥ 100mm Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA hoặc tương đương | Cái | 25
12 | PP2500500098 | Phần 12: Kẹp mạch máu, các cỡ | Kẹp mạch máu, các cỡ | Clip Polymer kẹp mạch máu, các cỡ Chất liệu: Polymer không tiêu hoặc tương đương, gồm khớp động và khóa giúp đóng nhanh và hiệu quả Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA hoặc tương đương | Cái | 200
13 | PP2500500099 | Phần 13: Dụng cụ khâu cắt nối tròn, các cỡ | Dụng cụ khâu cắt nối tròn, các cỡ | Chất liệu: Titanium hoặc tương đương Chiều cao ghim trước khi đóng: 4.5mm - 5.2mm và sau khi đóng từ 2.0mm - 2.2mm. Số lượng ghim: 16-30 ghim Chiều dài thân kim loại ≥ 180mm Đường kính ngoài: 12.4mm - 32mm Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA hoặc tương đương | Bộ | 50