## Máy FENO

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Hệ thống máy chính: |
|  | Máy chính : 1 cái |
| 2 | Phụ kiện đồng bộ đi kèm |
|  | Dây đo NO : 1 cái |
|  | Dây đo NO khoang mũi : 1 cái |
|  | Dây đo hô hấp ký : 1 cái |
|  | Lọc khuẩn đo FeNO dùng 01 lần : 100 cái |
|  | Lọc khuẩn đo hô hấp dùng 01 lần : 100 cái |
|  | Máy tính và phần mềm: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Thông số đo: |
|  | - Đo FeNO phế quản |
|  | - Có chế độ đo đối với trẻ em |
|  | - Đo hô hấp ký |
|  | Thông số kỹ thuật |
|  | - Cảm biến lưu lượng cho NO |
|  | + Sai số cho phép: ≤ 0.1% |
|  | + Độ chính xác: ≤ 0.5% |
|  | + Khoảng đo lường: từ 0 đến ≥ 0.5 l/s |
|  | - Cảm biến lưu lượng cho đo phế dung |
|  | + Sai số cho phép: ≤ 0.1% |
|  | + Độ chính xác: ≤ 0.5% |
|  | Cảm biến áp suất |
|  | + Sai số cho phép: ≤ 0.1% |
|  | + Độ chính xác: ≤ 0.5% |
|  | + Tiêu chuẩn khí gas: khí NO khoảng đo lường từ 0 đến ≥5000 ppb, sai số ± ≤ 3% |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |