CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KÝ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu: 
1. Phạm vi công việc của gói thầu: 

Gói thầu: Thi công xây lắp công trình Đại tu, sữa chữa trụ sở Đội quản lý điện số 1 và số 2 Công ty Điện lực Sơn Tây có quy mô như sau:
* Nhà làm việc 4 tầng: 

- Khu vực tầng 1: 

+Phá dỡ, thay thế lớp gạch lát nền hiện trạng bằng gạch Granite KT 600x600mm;
+ Xây tường ngăn phòng bằng gạch đặc, vữa XM mác 75#;
+Lắp đặt hệ thống cửa, vách kính khung nhôm hệ, kính an toàn dày 8,38mm;
+ Tháo dỡ hệ thống điện hiện trạng, thay thế hệ thống điện trong phòng giao dịch khách hàng và khu vực bên ngoài tầng 1;

+ Lắp đặt trần nhôm khu vực trong phòng, trần tấm 600x600x0,8mm
+ Tháo dỡ hệ thống mái sảnh tấm aluminium tầng 2; thay thế bằng hệ mái nhưa

+ Xây lại tường ngăn nhà kho với nhà làm việc đội quản lý điện ;

+ Thay thế hệ mái sảnh ngoài nhà bằng tấm nhựa Polycacbonat dạng đặc dày 12mm lấy sáng.

- Xử lý chống thấm khu vệ sinh tầng 2, tầng 3: 
+ Tháo dỡ gạch lát nền hiện trạng, tháo dỡ gạch ốp tường 30cm khu vệ sinh

+ Chống thấm lại nền khu vệ sinh, vén chân tường 30cm
+Lát lại nền khu vệ sinh bằng gạch Ceramic chốn trơn KT 300x300mm

+ Ốp lại chân tường bằng gạch Ceramic KT 300x600mm

-Ngoài nhà: 

+ Sơn lại toàn bộ tường ngoài nhà, trám vá tường các vị trí bong tróc
- Tầng mái: 

+ Phá dỡ lớp gạch lát nền hiện trạng;
+ Tháo dỡ hệ lan can mái;
+ Chống thấm mái, sê nô mái;  
+Thay thế hệ thống thoát nước mái;
+ Lắp dựng hệ khung mái tôn chống nóng mái, sử dụng cột, vì kèo, xà gồ khung thép, mái lợp tôn xốp chống nóng, tôn dày 0,45mm;
+ Lát lại nền mái bằng gạch đỏ KT 500x500mm

+ Lắp dựng hệ lam chắn nắng xung quanh mái.

+ Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tầng mái
- Địa điểm: Số 42B, phường Tùng Thiện, TP Hà Nội.
- Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Kế hoạch quản lý môi trường: 

2.1. Yêu cầu về nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu trong công tác quản lý môi trường:

(A) Trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường:
Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch quản lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của chính phủ, bao gồm: 

i) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu cầu trong KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện.

ii) Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản lý chất thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và Tập huấn cho công nhân về quản lý môi trường.

iii) Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo trộn trong khi thi công.

iv) Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi thi công. 

v) Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan quản lý liên quan. 

vi) Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình. 

vii) Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp. 

viii) Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về môi trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để giải quyết.
(B) Cơ chế tuân thủ:

a. Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị mặt bằng xây dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT chưa được tư vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu tư xem xét và phê duyệt.

b. Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân thủ với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp Nhà thầu không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa chữa thích hợp. 

c. Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê bên thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện các biện pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như sau: 

d. Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có thể sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động khác tiếp theo. Tư vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc phục them 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy định. 

e. Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư vấn giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính chi phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành việc sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai phạm. 

f. Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không thực hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu không tiến hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định (48 giờ hoặc 72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả tiếp theo.
2.2. Kế hoạch quản lý môi trường (EMP):

* Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường:

	Giai đoạn
	Tác động tiềm tang (chủ đầu tư quy định)
	Biện pháp giảm nhẹ

(Nhà thầu đề xuất)

	A. Giai đoạn chuẩn bị
	
	

	
	Việc trưng dụng đất vĩnh viễn và tạm thời có thế tác động đến các hộ bị ảnh hưởng cũng như tác động đến sản xuất nông nghiệp
	

	
	Tác động đến thảm thực vật do giải phóng mặt bằng, phát quang hành lang tuyến (ROW)
	

	
	…..
	

	B. Giai đoạn xây dựng
	
	

	
	Dòng nước mặt, cặn lắng và lở đất (San lấp mặt bằng)
	

	
	Phát sinh bụi
	

	
	Ô nhiễm không khí 
	

	
	Các tác động từ tiếng ồn và rung
	

	
	 Ô nhiễm bởi nước thải
	

	
	Quản lý kho lưu trữ vật tư, và mỏ vật liệu 
	

	
	Rác thải và chất thải nguy hại
	

	
	Ảnh hưởng tới lớp phủ thực vật 
	

	
	Tác động tới các tài sản văn hóa
	

	
	Quản lý giao thông
	

	
	Tài sản văn hóa
	

	
	Gián đoạn các hoạt động và dịch vụ 
	 

	
	Phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng 
	 

	
	An toàn lao động và an toàn công cộng
	

	
	Truyền thông đến cộng đồng địa phương 
	


II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng: 30 ngày
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:
1. Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các nhà
thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà
không đặt điều kiện cho E-HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được
soạn thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về
trình độ tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được
cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử
dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất,
đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.

2. Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế
sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu
gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu
quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ của vật tư, máy móc thiết bị.

3. Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất
nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu
cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ
“hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô nêu ra và quy định rõ khái niệm
tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là
tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng
cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.
4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng: 24 tháng
5. Đấu thầu bền vững: Trường hợp có yêu cầu về đấu thầu bền vững thì chủ đầu
tư cần đưa ra quy định bảo đảm sự thân thiện với môi trường, xã hội (vật tư, vật liệu, biện pháp thi công….).
6. Yêu cầu về công nhân: Nhà thầu có cam kết huy động cán bộ kỹ thuật, số
lượng lao động công nhân tham gia gói thầu.
7. Tiêu chuẩn kỹ thuật vât tư, thiết bị Nhà thầu cung cấp

7.1. Yêu cầu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật: 

Vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng phải đáp ứng được các yêu cầu của hợp đồng. (đảm bảo về chất lượng và số lượng để thi công cho các hạng mục) Phải kiểm tra các chỉ tiêu phù hợp với yêu cầu cho thi công, phải được bảo quản theo đúng phương pháp để tránh hao hụt hoặc suy giảm chất lượng. 

Toàn bộ vật liệu sử dụng vào xây dựng công trình phải thoả mãn các tiêu chuẩn Việt Nam theo yêu cầu thiết kế, đạt chất lượng. Vật tư vật liệu đưa vào xây dựng công trình trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải nêu rõ chủng loại, thương hiệu, mẫu mã, quy cách, mầu sắc (vật tư vật liệu hoàn thiện) của từng loại vật tư, vật liệu. Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu (bằng chi phí của nhà thầu) sử dụng vào công trình cho Chủ đầu tư.

1.1 Vật tư, vật liệu khai thác tại chỗ
Vật tư, vật liệu khai thác tại chỗ phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư, được xác định về trữ lượng, vị trí và được kiểm tra các chỉ tiêu qua phòng thí nghiệm độc lập (hoặc của nhà thầu) có sự giám sát của đơn vị Tư vấn giám sát. 

1.2 Vật tư, vật liệu mua của đơn vị cung cấp

Chỉ được sử dụng từ các nguồn khác với những nguồn đã chỉ định sau khi chủ đầu tư tiến hành thí nghiệm và cho thấy rằng vật liệu có giá trị tương đương hoặc tốt hơn nguồn mà chủ đầu tư chỉ định. 

Vật liệu mua phải có thông báo giá bằng văn bản của các đơn vị cung cấp (mang tính cạnh tranh), có các chứng nhận về chất lượng sản phẩm kèm theo từng lô cung cấp. Ngoài ra trước khi đưa vào sử dụng phải kiểm tra lại các chỉ tiêu qua phòng thí nghiệm độc lập (hoặc của nhà thầu) có sự giám sát của đơn vị Tư vấn giám sát.

Toàn bộ tre, gỗ... sử dụng trong dự án phải được ngâm tẩm xử lý chống mối mọt, chống cong vênh.

1.3 Vật tư, vật liệu đặc biệt

Các loại vật liệu đặc biệt như: xăng dầu, hóa chất... phải bảo quản và vận chuyển theo đúng những quy định về an toàn. Phải có xác nhận về nguồn gốc vật liệu, sơ đồ kho bãi, đảm bảo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, không gây độc hại đến môi trường và được báo cáo cho các cơ quan chức năng của địa phương để phối hợp trong phương án bảo vệ.

2. Vật liệu chính sử dụng trong công trình

2.1. Cát san lấp

Cát san lấp sử dụng cát hạt nhỏ trở lên, phù hợp TVCN 4447:2012 và QPXD TCN-65, có đặc tính kỹ thuật như sau:

- Hàm lượng tạp chất hữu cơ không quá: 8÷10%

- Mô đun độ lớn: Mk≥1

- Khối lượng thể tích xốp: ≥1200kg/m3

- Lượng hạt nhỏ hơn 0.14mm tính bằng % khối lượng cát: ≤20

2.2. Đá tự nhiên ốp lát

Đá lát đưa vào sử dụng phải đúng kích thước, màu sắc đồng đều theo đúng thiết kế. Đá lát tự nhiên đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn TCVN 4732:2007 “Đá lát tự nhiên”.

Mức sai lệch giới hạn về kích thước và chất lượng
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Mức

	1
	Sai lệch chiều dài, chiều rộng, mm, không lớn hơn
	±1,5

	2
	Sai lệch chiều dày, mm, không lớn hơn
	±1,0

	3
	Sai lệch về độ vuông góc, so với kích thước đo, %, không lớn hơn
	±0,2

	4
	Độ phẳng mặt theo 1m chiều dài, mm, không lớn hơn
	±1,0

	5
	Sứt mép dạng dăm cạnh, chiều sâu vết nứt không quá 10mm
	

	
	- Số lượng vết nứt, vết/tấm đá, không lớn hơn
	3

	
	- Chiều dài vết nứt, mm, không lớn hơn
	4

	6
	Sứt góc trên bề mặt chính
	

	
	- Số lượng, vết/tấm đá, không lớn hơn
	1

	
	- Chiều dài vết nứt, mm, không lớn hơn
	3

	7
	Độ bóng bề mặt đối với sản phẩm đã mài bóng
	Bề mặt tấm đá phải đảm bảo nhẵn bóng, đồng đều, phản ánh rõ hình ảnh vật thể


Các chỉ tiêu cơ lý
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Mức

	
	
	Nhóm đá granit
	Nhóm đá hoa (đá marble)
	Nhóm đá vôi

	1
	 Độ hút nước, %, không lớn hơn
	0,5
	0,2
	3

	2
	 Khối lượng thể tích, g/cm3, không nhỏ hơn
	2,56
	2,59
	2,56

	3
	 Độ bền uốn, MPa, không nhỏ hơn
	10
	7
	6,9

	4
	 Độ cứng vạch bề mặt, theo thang Mohs, không nhỏ hơn
	6
	4
	3

	5
	 Độ chịu mài mòn sâu, mm3, không lớn hơn
	205
	444
	500


Các thông số kỹ thuật cơ bản:

· Loại đá:Granite tự nhiên

· Bề mặt: Đảm bảo phẳng, nhẵn

2.3. Cát đổ bê tông

· Phù hợp với các yêu cầu của TCVN 7570: 2006.

· Hàm lượng bùn, bùn sét trong cát tinh tính theo % và không vượt quá 3%.

· Hàm lượng muối <=1% theo khối lượng.

· Hàm lượng mica <=1% theo khối lượng.

· Trong cát không có sét, đất pha cát hay tạp chất dạng hòn, cục, các chất hữu cơ.

· Nếu thi công bê tông bằng bơm, cát phải có hàm lượng:

+ Hạt nhỏ hơn 0,14mm chiếm 5-7% khối lượng.

+ Cỡ hạt 0,3 mm chiếm từ 15-20% khối lượng.

2.4. Đá, sỏi các loại

- Đá phải được nghiền từ đá tự nhiên và phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006. Cốt liệu bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

- Đối với các kết cấu bê tông cốt thép, kích thước hạt lớn nhất không được lớn hơn khoảng cách thông thuỷ nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép và 1/3 chiều dài nhỏ nhất của kết cấu công trình.

-
Nếu đổ bê tông bằng ống vòi với, kích thước hạt lớn nhất không lớn hơn 1/3 chỗ nhỏ nhất của đường ống.

Yêu cầu kỹ thuật:

+ Sỏi dăm phải chứa các hạt đập vỡ với số lượng không nhỏ hơn 80 % theo khối lượng.

Chú thích: Hạt đập vỡ là hạt mà diện tích mặt vỡ của nó lớn hơn một nửa tổng diện tích bề mặt của hạt vỡ đó.
+ Tuỳ theo độ lớn của hạt, đá dăm, sỏi và sỏi dăm được phân ra các cỡ hạt sau:


5 đến 10 mm;


lớn hơn 10 đến 20 mm;


lớn hơn 20 đến 40 mm;


lớn hơn 40 đến 70 mm.

Chú thích: 
1. Theo sự thoả thuận giữa các bên có thể cung cấp đá dăm, sỏi và sỏi dăm có cỡ hạt từ 3->10 mm; 10->15 mm; 25->40 mm và cỡ hạt lớn hơn 70 mm.
2. Theo sự thoả thuận giữa các bên, cho phép cung cấp đá dăm, sỏi và sỏi dăm ở dang hỗn hợp hai hoặc hơn hai cỡ hạt tiếp giáp nhau. 
+ Thành phần hạt của mỗi cỡ hạt hoặc hỗn hợp vài cỡ hạt phải có đường biểu diễn thành phần hạt nằm trong vùng xiên của biểu đồ hình 1.

 

[image: image1.jpg]20 /,»ﬂ
-

2 P~
50 7

0 £/ 74

70 7.

o

e

2

Iz

Omin OSOmn+Omax)  Omax _1250mas
Kieh thidc 18 s (mm)
Hinh 1 : Biéu db thanh phan hat cia

dé dam, séi va soi dam,





Chú thích: Đối với cỡ hạt 5 đến 10 mm cho phép chứa hạt có kích thước dưới 5 mm tới 15%.
+ Tuỳ theo công dụng đá dăm, sỏi và sỏi dăm cần có chỉ tiêu độ bền cơ học sau đây:

Dùng cho bê tông:  độ nén đập trong xi lanh:

Dùng cho xây dựng đường ôtô:  độ nén đập trong xi lanh, độ mài mòn trong tang quay.

Dùng cho lớp đệm của đưòng sắt:  độ chống va đập trên máy thử va đập “IIM”.

+ Tuỳ theo độ nén đập trong xi lanh, mác của đá dăm từ đá thiên nhiên được chia thành 8 mác và xác định theo bảng sau. 

 

	Mác của đá dăm
	Độ nén đập ở trạng thái bão hoà nước ,%

	
	Đá trầm tích
	Đá phún xuất xâm nhập và đã biến chất
	Đá phún xuất phun trào

	1400

1200

1000

800

600

400

300

200
	-

Đến 11

Lớn hơn 11 đến 13

” 13 ’’15

” 15 ” 20

” 20 ” 28

” 28 ” 38

” 38 ” 54
	Đến 12

Lớn hơn 11 đến 13

” 16 ” 20

” 20 ” 25

” 25 ” 34

-

-

-
	Đến 9

Lớn hơn 9 đến 11

” 11” 13

” 13 ” 15

” 15 ” 20

-

-

-


+ Mác của đá dăm từ đá thiên nhiên xác định theo độ nén đập trong xi lanh (105 N/m2) phải cao hơn mác bê tông.

         Không dưới 1,5 lần đối với bê tông mác dưới 300;

         Không dưới 2 lần, đối với bê tông mác dưới 300 và trên 300;


Đá dăm từ đá phún xuất trong mọi trường hợp phải có mác không nhỏ hơn 800.


Đá dăm từ đá biến chất: không nhỏ hơn 600.


Đá dăm từ đá trầm tích: không nhỏ hơn 100.

Chú thích: Cho phép dùng đá dăm từ đá cacbônat mác 400 đối với bê tông mác 300, nếu hàm lượng hạt mềm yếu trong đó không quá 5%.
+ Mác của sỏi và sỏi dăm theo độ nén đập trong xi lanh dùng cho bê tông mác khác nhau, cần phù hợp với yêu cầu chung của bảng sau.
	Mác bê tông
	Độ nén ở trạng thái bão hoà nước , không lớn hơn ,%

	
	Sỏi
	Sỏi dăm

	400 và cao hơn

300 và cao hơn

200 và thấp hơn
	8

12

16
	10

14

18


+ Theo độ mài mòn trong tang quay đá dăm, sỏi và sỏi dăm được phân ra 4 mác, tương ứng với bảng sau.
	Mác của đá dăm, sỏi và sỏi dăm
	Độ mài mòn, %

	
	Đá trầm tích cacbônat
	Đá phún xuất biến chất và các đá tầm tích khác
	Sỏi sỏi dăm

	Mn  - I

Mn - II

Mn - III

Mn - IV
	Đến 30

Lớn hơn 30 đến 40

Lớn hơn 40 đến 50

Lớn hơn 50 đến 60
	Đến 25

Lớn hơn 25 đến 35

Lớn hơn 35 đến 45

Lớn hơn 45 đến 55
	Đến 20

Lớn hơn 20 đến 30

Lớn hơn 30 đến 45

Lớn hơn 45 đến 55


+ Theo độ chống va đập khi thí nghiệm trên máy thử va đập “II.M” đá dăm, sỏi và sỏi dăm được phân ra 3 mác tương ứng với bảng sau.
	Mác đá dăm, sỏi và sỏi dăm
	Độ chống va đập trên máy thử va đập"( .("

	Vd 40

Vd 50

Vd 70
	Từ 40 đến 49

Từ 49 đến 74

Từ 75 và cao hơn


 + Hàm lượng hạt thoi dẹt trong đá dăm, sỏi và sỏi dăm không được vượt quá 35% theo khối lượng .

Chú thích: Hạt thoi dẹt và hạt có chiều rộng hay chiều dày nhỏ hơn , hay bằng 1/3 chiều dài.
+ Hàm lượng hạt mềm yếu và phong hoá trong đá dăm, sỏi và sỏi dăm không được lớn hơn 10% theo khối lượng.

 Chú thích: 
1. Hạt đá dăm mềm yếu là các hạt đá dăm gốc trầm tích hay loại phún xuất, có giới hạn bền khi nén ở trạng thái bão hoà nước, nhỏ hơn 200.105 N/m2. Đá dăm phong hoá là các hạt đá dăm gốc đá phún xuất có giới hạn bền khi nén ở trạng thái bão hoà nước, nhỏ hơn 800.105 N/m2, hoặc là các hạt đá dăm có gốc đá biến chất có giới hạn bền khi nén ở trạng thái bão hoà nước, nhỏ hơn 400.105 N/m2;
2. Đá dăm mác 200 và 300 cho phép được chứa hạt mềm yếu đến 15% theo khối lượng;
3. Sỏi làm lớp đệm đường sắt cho phép được chứa hạt mềm yếu đến 15% theo khối lượng.
+ Hàm lượng tạp chất sunlfát và sulfit (tính theo SO3) đá dăm, sỏi và sỏi dăm không được quá 1% theo khối lượng.

+ Hàm lượng silic ôxyt vô định hình trong đá dăm, sỏi và sỏi dăm xác dùng làm cốt liệu cho bê tông nặng, thông thường không được quá 50 milionl/100 ml NaOH.

+ Hàm lượng hạt sét, bùn, bụi trong đá dăm, sỏi và sỏi dăm xác định bằng cách rửa không được quá trị số ghi ở bảng 5; trong đó cục sét không qúa 0,25%. Không cho phép có màng sét bao phủ các hạt đá dăm, sỏi và sỏi dăm và các tạp chất bẩn khác như gỗ mục, lá cây, rác rưởi... lẫn vào.
	Loại cốt liệu
	Hàm lượng sét, bùn, bụi cho phép không lớn hơn, %khối lượng

	
	Đối với bê tông mác dưới 300
	Đối với bê tông mác dưới 300 và cao hơn

	Dăm đá từ đá phún xuất và đá biến chất

Đá dăm từ đá trần tích

Sỏi và sỏi dăm

 
	 

2

3

1
	 

1

2

1


 + Tạp chất hữu cơ trong sỏi, sỏi dăm dùng làm cốt liệu cho bê tông khi thí nghiệm bằng phương pháp so màu không được đậm hơn màu chuẩn.

2.5. Xi măng

- Xi măng sử dụng phải thỏa mãn các quy định của các tiêu chuẩn TCVN 2682:2009. Xi măng poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật:


- Xi măng Poóc - Lăng PC30 trở lên.


- Chủng loại và mác xi măng sử dụng phải phù hợp thiết kế và các điều kiện, tính chất, đặt điểm môi trường làm việc của kết cấu công trình. 


- Việc sử dụng xi măng phải có chứng chỉ kỹ thuật của nhà máy sản xuất. Khi cần thiết phải thí nghiệm kiểm tra để xây dựng chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. 


- Việc kiểm tra xi măng tại hiện trường nhất thiết phải tiến hành trong các trường hợp: 


+ Khi thiết kế thành phần bê tông.


+ Có sự nghi ngờ về chất lượng của xi măng.

Xi măng xử dụng phải đáp ứng được các yêu cầu theo TCVN 2682:2009 như sau:
	Tên chỉ tiêu
	Mức

	
	PC30
	PC40
	PC50

	1. Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn:
	
	
	

	- 3 ngày ± 45 min
	16
	21
	25

	- 28 ngày ± 8 h
	30
	40
	50

	2. Thời gian đông kết, min
	

	- Bắt đầu, không nhỏ hơn
	45

	- Kết thúc, không lớn hơn
	375

	3. Độ nghiền mịn, xác định theo:
	

	- Phần còn lại trên sàng kích thước lỗ 0,09 mm, %, không lớn hơn
	10

	- Bề mặt riêng, phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ hơn
	2 800

	4. Độ ổn định thể tích, xác định theo phương pháp Le Chatelier, mm, không lớn hơn
	10

	5. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), %, không lớn hơn
	3,5

	6. Hàm lượng magie oxit (MgO), %, không lớn hơn
	5,0

	7. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn
	3,0

	8. Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn
	1,5

	9. Hàm lượng kiềm quy đổi1) (Na2Oqđ)2), %, không lớn hơn
	0,6

	CHÚ THÍCH:

1) Quy định đối với xi măng poóc lăng khi sử dụng với cốt liệu có khả năng xảy ra phản ứng kiềm-silic.

2) Hàm lượng kiềm quy đổi (Na2Oqđ) tính theo công thức: %Na2Oqđ = %Na2O + 0,658 %K2O.


2.6. Nước thi công


Nước dùng để trộn bê tông từ các nguồn sinh hoạt trong thành phố nhưng phải lấy mẫu thí nghiệm phân tích và phù hợp với tiêu chuẩn của quy định nước cho bê tông và vữa.

 
Nước dùng trong đổ bê tông phải đáp ứng được các yêu cầu theo TCVN 4506:2012.

2.7. Cốt thép


Dùng trong kết cấu bê tông phải đảm bảo yêu cầu về chủng loại cường độ, đồng thời phù hợp với quy định của QCVN 7:2011/BKHCN và TCVN 1651:2008.  


Chủng loại thép dùng trong kết cấu bê tông đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651: 2008 thép cốt bê tông.
	Loại thép
	Giá trị quy định của giới hạn chảy trên ReH
MPa
	Giá trị quy định của giới hạn bền kéo

Rm

MPa
	Tính chất dẻo

	
	
	
	Giá trị quy định của

Rm/ReH
	Giá trị quy định của độ giãn dài 

%

	
	Nhỏ nhất
	Nhỏ nhất
	Nhỏ nhất
	A5

Nhỏ nhất
	Agt

Nhỏ nhất

	CB240-T
	240
	380
	1,46
	20
	2

	CB300-T
	300
	450
	
	16
	

	CB400-T
	400
	570
	
	16
	



Phải có giấy chứng nhận chất lượng của chủng loại thép, nhà máy sản xuất.


Các thép được sản xuất theo tiêu chuẩn của nước khác (kể cả thép được sản xuất trong các công ty liên doanh) phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn tương ứng (đối với các loại cốt thép không đúng theo TCVN thì cần căn cứ các chỉ tiêu cơ học để quy đổi về cốt thép tương đương) và phải cho biết các chỉ tiêu kỹ thuật chính như sau:


+ Thành phần hoá học và phương pháp chế tạo đáp ứng với yêu cầu của thép dùng trong xây dựng;


+ Các chỉ tiêu về cường độ: giới hạn chảy, giới hạn bền và hệ số biến động của các giới hạn đó;


+ Mô đun đàn hồi, độ giãn dài cực hạn, độ dẻo;


+ Khả năng hàn được;

2.8. Gạch xây


Dùng gạch xi măng cốt liệu hay còn gọi là gạch block đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6477:2011 – Gạch bê tông.
Với các đặc tính kỹ thuật phải đáp ứng:
	Stt
	Chỉ tiêu
	Gạch xi măng cốt liệu

	1
	Cường độ nén (kg/cm2)
	từ ≥ 75 đến ≥ 100

	2
	Độ chính xác viên gạch (DxRxC) mm
	± 2, ± 2 và ± 3

	3
	Nứt, sứt góc cạnh
	≤ 3%

	4
	Độ hút nước (độ ngậm nước)
	≤ 8%


Yêu cầu:


- Độ chịu lực


: Chắc, khỏe.

- Kết cấu
: Bền vững (đa thành vách, tạo thành bức tường xây gồm nhiều lớp).
- Thi công điện, nước

: Thuận lợi, an toàn

- Treo đồ nặng


: Vững, an toàn.

- Khả năng cách âm

: Tốt (từ ≥ 35 db đến ≥ 48 db)

- Khả năng chống cháy
: Tốt (từ >150 phút đến >240 phút)

Các thông số kỹ thuật cơ bản:

· Loại gạch: Gạch không nung 

· Cường độ: mác 100

· Kích thước: 200x100x60, 200x130x390

· Dung sai: 2-3cm

· Độ thấm nước: < 1,8 ml/cm2/h
· Độ co ngót: 0.11mm/m

· Khả năng cách âm: ≥ 46 db
· Khả năng chống cháy: >150 phút

· Hệ số dẫn nhiệt: 0,75 W/m0k
2.9. Sơn hoàn thiện


Sơn sử dụng để sơn tường, trần sử dụng theo các tiêu chuẩn TCVN 8652-2012: Sơn tường dạng nhũ tương - yêu cầu kỹ thuật,. Các tiêu chuẩn kiểm tra tính chất cơ lý sử dụng theo các tiêu chuẩn TCVN 8653-2012; TCVN 9405-2012: Sơn tường – sơn nhũ tương – phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn và các tiêu chuẩn viện dẫn của tiêu chuẩn TCVN 8652-2012.

Yêu cầu kỹ thuật đối với sơn tường:

	Tên chỉ tiêu
	Mức
	Phương pháp thử

	
	Sơn lót
	Sơn phủ
	

	
	Nội thất
	Ngoại thất
	Nội thất
	Ngoại thất
	

	1. Màu sắc
	-
	-
	Như mẫu chuẩn
	TCVN 2102:2008

	2. Trạng thái sơn trong thùng chứa
	Khi khuấy sơn sẽ đồng nhất, không có cục vón cứng
	TCVN 8653-1:2012

	3. Đặc tính thi công
	Dễ dàng quét 2 lớp
	

	4. Độ ổn định ở nhiệt độ thấp (-5ºC)
	Không biến chất
	

	5. Ngoại quan màng sơn
	Không có biểu hiện khác thường trên bề mặt màng sơn
	

	6. Thời gian khô, h, không lớn hơn:

- Khô bề mặt

- Khô hoàn toàn
	1

3
	1

5
	TCVN 2096:1993

	7. Độ mịn, (m, không lớn hơn
	30
	40
	TCVN 2091:1993

	8. Độ bám dính, điểm, không lớn hơn
	1
	2
	TCVN 2097:1993


	9. Độ phủ, g/m2, không lớn hơn
	-
	200
	TCVN 2095:1993

	10. Độ bền nước, h, không nhỏ hơn
	240
	480
	240
	480
	TCVN 8653-2:2012

	11. Độ bền kiềm, h, không nhỏ hơn
	144
	240
	144
	240
	TCVN 8653-3:2012

	12. Độ rửa trôi, chu kỳ, không nhỏ hơn
	-
	450
	1200
	TCVN 8653-4:2012

	13. Độ bền chu kỳ nóng lạnh, chu kỳ, không nhỏ hơn
	-
	-
	50
	TCVN 8653-5:2012

	14. Độ thấm nước, ml/m2, không lớn hơn*
	8
	-
	-
	Phụ lục A

	(*) Các chỉ tiêu này được thử theo yêu cầu của khách hàng


Các thông số kỹ thuật cơ bản:

· Loại sơn: Sơn nước Juton hoặc tương đương

· Bề mặt: phẳng, mịm

· Màu sắc: Giữ màu sắc bền lâu

· Độ bao phủ : ≈ 7-10 m2/l

· Thời gian khô: 1-2  giờ

2.10. Gạch Granite

Gạch Granite phải có các thông số kỹ thuật phù hợp các yêu cầu trong tiêu chuẩn TCVN 6883:2001. Gạch Granite – Yêu cầu kỹ thuật.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Sai lệch cho phép về kích thước, hình dạng và chất lượng bề mặt phải phù hợp với qui định ở bảng sau.

Mức sai lệch giới hạn về kích thước, hình dạng và chất lượng bề mặt

	Tên chỉ tiêu
	Diện tích bề mặt của sản phẩm, S, cm2

	
	S ≤ 90
	90 < S ≤ 190
	190 < S ≤ 410
	S > 410

	Sai lệch kích thước, hình dạng:

1. Kích thước cạnh bên (a, b):

a) Sai lệch kích thước trung bình của mỗi viên mẫu so với kích thước danh nghĩa tương ứng, %, không lớn hơn

b) Sai lệch kích thước trung bình của mỗi viên mẫu so với kích thước trung bình của 10 viên mẫu, %, không lớn hơn
	± 1,20

± 0,75
	± 1,00

± 0,50
	± 0,75

± 0,50
	±0,60

± 0,50

	2. Chiều dày (d):

Sai lệch chiều dày trung bình của mỗi viên mẫu so với chiều dày danh nghĩa, %, không lớn hơn
	± 10
	± 10
	± 5
	± 5

	3. Độ thẳng cạnh1):

Sai lệch lớn nhất của độ thẳng cạnh so với kích thước làm việc tương ứng, %, không lớn hơn
	± 0,75
	± 0,50
	± 0,50
	± 0,50

	4. Độ vuông góc1):

Sai lệch lớn nhất của độ vuông góc so với kích thước làm việc tương ứng, %, không lớn hơn
	± 1,0
	± 0,6
	± 0,6
	± 0,6

	5. Độ phẳng bề mặt1):

Tính ở 3 vị trí:

a) Độ cong trung tâm: sai lệch lớn nhất ở vị trí trung tâm so với chiều dài đường chéo, %, không lớn hơn

b) Độ cong mép: sai lệch lớn nhất ở vị trí giữa cạnh mép so với kích thước cạnh đó, %, không lớn hơn

c) Độ vênh góc: sai lệch lớn nhất ở vị trí góc so với chiều dài đường chéo, %, không lớn hơn
	± 1,0

± 1,0

± 1,0
	± 0,5

± 0,5

± 0,5
	± 0,5

± 0,5

± 0,5
	± 0,5

± 0,5

± 0,5

	Chất lượng bề mặt:

Được tính bằng phần diện tích bề mặt quan sát không có khuyết tật trong thấy, %, không nhỏ hơn
	95

	1) Không áp dụng với sản phẩm có dạng cạnh uốn, góc không vuông, bề mặt không phẳng.


- Những chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của sản phẩm gồm: độ hút nước, độ bền uốn, độ cứng vạch bề mặt, độ chịu mài mòn, hệ số giãn nở nhiệt dài, độ bền nhiệt, độ bền rạn men, độ bền hóa phải phù hợp với qui định ở bảng sau.
	Tên chỉ tiêu
	Mức

	1. Độ hút nước, %, không lớn hơn

- trung bình

- của từng mẫu
	0,5

0,6

	2. Độ bền uốn, N/mm2, không nhỏ hơn

- trung bình

- của từng mẫu
	35

32

	3. Độ cứng vạch bề mặt, tính theo thang Mohs

- loại không phủ men, không nhỏ hơn

- loại có phủ men, lớn hơn
	7

5

	4. Độ chịu mài mòn

- loại không phủ men, mm3, không lớn hơn

- loại có phủ men
	175

–

	5. Hệ số dãn nở nhiệt dài (từ nhiệt độ phòng thí nghiệm đến 100 0C), tính bằng 10-6.K-1, không lớn hơn
	9

	6. Độ bền nhiệt, tính theo số chu kỳ chịu được thay đổi nhiệt độ từ nhiệt độ phòng thí nghiệm đến 105 0C, lần, không nhỏ hơn
	10

	7. Độ bền rạn men1), tính theo sự xuất hiện vết rạn sau quá trình thử
	Không rạn

	8. Độ bền hóa học:

- Đối với những hóa chất thông thường và hóa chất làm sạch bể bơi, phân loại theo AA, A, B, C, D, không thấp hơn

- Đối với dung dịch axit clohydric 3%, axit citric 100 g/l và kiềm kali hydroxit 30 g/l, phân loại theo AA, A, B, C, D, không lớn hơn
	B

D

	1) Trường hợp bề mặt men được trang trí bằng lớp men rạn thì không quy định độ rạn men


Các thông số kỹ thuật cơ bản:

· Kích thước gạch: 600x600

· Chiều dày: 0,9

· Bề mặt: phẳng, nhẵn

· Màu sắc: Sáng bóng

· Các thông số kỹ thuật khác:

2.11. Cửa kính khung nhôm

Nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng yêu cầu vật liệu hợp kim phải có đủ tính năng công nghệ, độ bền cơ lý, đảm bảo chống ăn mòn tốt, có khả năng xử lý được bề mặt, nhuộm màu, sơn bóng bề mặt, sơn tĩnh điện … Ngoài ra phải đảm bảo tính lắp ghép, tính chịu lực, tính thẩm mỹ và tính kinh tế cao, phù hợp với kiến trúc hiện đại.

Tiêu chuẩn thành phần hóa học, Tiêu chuẩn cơ lý, độ dung sai sản phẩm, chất lượng bề mặt nhôm tuân theo yêu cầu trong TCVN 330:2004.

Kính sử dụng phù hợp các yêu cầu của TCVN 5776 “Kính xây dựng – Yêu cầu kĩ thuật”

Các thông số kỹ thuật cơ bản cửa – vách:

+ Quy cách: Hệ nhôm Việt Pháp, Xingfa hoặc tương đương

+ Chiều dày: 1.4 ÷ 2mm

+ Màu sắc: nâu

+ Loại kính sử dụng: Kính dán an toàn

+ Chiều dày kính: 6,38

+ Bề mặt kính: nhẵn

+ Các chỉ tiêu kỹ thuật khác:

2.12. Sơn chống rỉ bề mặt kim loại

- Sơn lên bề mặt kim loại tạo màu theo thiết kế và chống rỉ. Thành phần là Nhựa Alkyd, bột khoáng, phụ gia chống rỉ sét, dung môi không chứa Benzen Methanol, chất bền màu không chứa chì, chất làm khô không chứa chì.

- Đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 8785:2011, TCVN 8792:2011, TCVN 12705-5:2019, TCVN 8790:2011 

- Phun theo SSC-SP10, biên độ bề mặt 50-100 microns. 

- Lớp lót epoxi giàu kẽm 2 gói (lớp A: 50 micron) 

- Lớp lót oxit sắt cao epoxy 2 gói (lớp B: 100 micron) 

- Bảo đàm kết cấu sạch dung môi lau rửa theo ý kỷ sư duyệt và rửa lại bằng nước sạch. 

- Mastic epoxy , màu như hướng dẫn, 2 gói (lớp C: 100 micron) 

- Màu hòan thiện polyurethane như hướng dẫn, 2 gói (lớp D: 65 micron) 

- Tổng tối thiểu màng phim dày 0.3mm. 

- Hệ sơn Alkyd : 3 lớp

+ Chuẩn bị bề mặt: St 2.0

+ Lớp lót (1): dày 30µm DFT 

+ Lớp nền (1): dày 30µm DFT 

+ Lớp phủ (1): dày 30µm DFT 

+ Tổng chiều dày : 90µm DFT

+ Phun biên độ bề mặt 50-100 microns

+ Thời gian khô: 2-4 giờ (12h khô hoàn toàn). 

2.13. Trần giả

Các tiêu chuẩn áp dụng

- TCVN 8256:2009 Tấm thạch cao-Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 8257:2009 Tấm thạch cao-Phương pháp thử. Phần 1, 2, 3, 4, ,5 ,6 ,7,8.

- TCVN 8258:2009 Tấm xi măng sợi – Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 8259:2009 1÷9. Tấm xi măng sợi – Phương pháp thử

Các loại trần giả

- Hệ thống trần thạch cao chịu ẩm, xương chìm gồm hệ khung xương kim loại định hình, hệ nẹp đỡ và các tấm trần thạch cao chịu ẩm dày 9mm. Hoàn thiện bề mặt trần thạch cao bằng sơn-bả với mầu sắc theo thiết kế. (các phòng vệ sinh, ban công, Lô gia …)

- Hệ thống trần thạch cao thông thường khung xương chìm gồm hệ thanh treo kim loại, hệ khung định hình để cố định tấm thạch cao bằng vít. Hoàn thiện bề mặt trần thạch cao thông thường bằng sơn-bả với mầu sắc theo thiết kế. (trần khu cửa hàng, siêu thị, các phòng ở, khu làm việc, căn hộ, khu vực sảnh thang máy, hành lang tầng, hành lang chung …)

- Trần thả sợi khoáng là dạng trần khung xương nổi với các tấm trần thả có kích thước đồng nhất 600*600, hoặc  600*1200. Khung xương nổi gồm hệ thanh treo kim loại, hệ khung định hình. Bề mặt các  tấm trần được phủ lớp sơn bảo vệ. Sợi khoáng là lớp lõi bên trong giúp tấm trần có khả năng cách âm, cách nhiệt.

Các yêu cầu về vật liệu sử dụng làm trần giả

- Về vật liệu trần xem chi tiết tại Phần 2.

- Yêu cầu thử nghiệm đối với tấm trần:

+ Sai lệch hình dạng, kích thước

+ Độ bền kháng nhổ đinh

+ Độ bền gờ, cạnh, lõ

+ Độ bền uốn

+ Độ biến dạng ẩm

+ Độ hấp thụ nước bề mặt (đối với thạch cao chịu ẩm)

+ Độ hút nước (đối với thạch cao chịu ẩm)

+ Độ thẩm thấu hơi nước (đối với thạch cao chịu ẩm)

- Yêu cầu thử nghiệm đối với bột thạch cao làm trần giả:

+ Độ mị

+ Khối lượng riêng, khối lượng thể tích

+ Lượng nước tiêu chuẩn

+ Thời gian đông kết

+ Cường độ chịu lực.

- Nhà thầu cần đệ trình phương pháp lưu mẫu và được chủ đầu tư chấp thuận.

- Tùy theo tính chất từng chủng loại vật liệu mà điều kiện lưu mẫu được quy định khác nhau:

+ Tấm trần thạch cao: Điều kiện lưu mẫu thực hiện như hướng dẫn theo TCVN 8257:2009 1÷8. Tấm thạch cao – Phương pháp thử.

- Sản phẩm mẫu

+ Nhà thầu đệ trình những sản phẩm mẫu theo yêu cầu của tài liệu hợp đồng hoặc yêu cầu của CĐT trước khi bắt đầu bất kỳ công việc chế tạo hoặc thực hiện đơn đặt hàng. 

+ Tất cả sản phẩm mẫu được ghi tên, dán nhãn hoặc làm một phương thức khác xác minh rõ ràng và mỗi nhãn sẽ có khoảng trống đủ rộng để cho phép bất kỳ đóng dấu chấp thuận của CĐT.

+ Tất cả những sản phẩm mẫu sẽ kèm theo phiếu bàn giao sản phẩm, và những mẫu đệ trình không có chứng chỉ hoặc tài liệu thí nghiệm theo yêu cầu sẽ bị từ chối. 

2.18.Vật liệu chống thấm

Các tiêu chuẩn áp dụng

- TCVN 9066:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Yêu cầu kỹ thuật

- TCVN 9065:2012 Vật liệu chống thấm – Sơn nhũ tương bitum

- TCVN 5718-1993 Mái và sản phẩm bê tông cốt thép trong công trình xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.

- TCVN 9067-1:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định tải trọng kéo đứt và độ dãn dài khi đứt
- TCVN 9067-2:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ bền chọc thủng động

- TCVN 9067-3:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ bền nhiệt
- TCVN 9067-4:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh
Các yêu cầu về vật liệu chống thấm

- Tất cả vật liệu chống thấm, hệ thống và các phụ kiện phải tuân theo yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn Việt Nam liên quan.

- Các nhà thầu thực hiện theo tất cả các tiêu chuẩn Việt Nam và văn bản hướng dẫn liên quan đến việc chống thấm nói chung cũng như tất cả các công việc chống thấm có liên quan.

+ Bê tông chống thấm

+ Vữa chống thấm

+ Vữa Polyme chống thấm

+ Vật liệu hữa cơ chống thấm của các hãng như: Sika, Kova, Index, Sankote, Wapro...

+ Màng chống thấm

+ Dung dịch Silicat phun thẳng vào bê tông

+ Phụ gia giãn nở chống thấm

+ Tấm trải chống thấm cho chống thấm mái

+ Sơn chống thấm

- Vật liệu: Lớp chống thấm phù hợp được cung cấp bởi nhà sản xuất Sika hoặc các hãng khác tương đương được phê duyệt. Miếng đệm và màng bịt kín của những cấu kiện phù hợp với khả năng chống thấm.

- Tất cả bề mặt của bể nước được chống thấm bằng hỗn hợp chống thấm. Nó bao gồm 1 lớp xi măng, 2 lớp cấu kiện, lớp polyme và lớp bột đá chống thấm.

- Màng chống thấm bảo vệ trong nhà: Bể đúc sẵn ở trên mái, sử dụng màng chống thấm bên trong để ngăn thấm và cung cấp lớp bảo vệ khỏi hơi nước. 

- Chống thấm ban công, hành lang, sàn phòng tắm, điểm cạnh khu vực ẩm ướt: Dùng loại chống thấm ( được cung cấp bởi nhà sản xuất Sika/ Kretop  hoặc những nhà sản xuất khác tương đương). Nó bao gồm 1 lớp xi măng, 2 lớp cấu kiện, lớp polyme và lớp bột đá chống thấm. Vật liệu chống thấm là hỗn hợp được cung cấp phù hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Lớp chống thấm cho bề mặt ngoài công trình: Tất cả bề mặt của bể nước được chống thấm bằng hỗn hợp chống thấm (được cung cấp bởi nhà sản xuất Sika/ Kretop  hoặc những nhà sản xuất khác tương đương). Nó bao gồm 1 lớp xi măng, 2 lớp cấu kiện, lớp polyme và lớp bột đá chống thấm.

- Chống thấm cho những vị trí tiếp xúc với nước: Tất cả bề mặt của bể nước được chống thấm bằng hỗn hợp chống thấm ( được cung cấp bởi nhà sản xuất Sika/ Kretop  hoặc những nhà sản xuất khác tương đương). Nó bao gồm 1 lớp xi măng, 2 lớp cấu kiện, lớp polyme và lớp bột đá chống thấm.
2.19. Hệ thống điện

2.19.1 Ống nhựa bảo hộ dây dẫn

- Ống luồn dây điện tròn cứng chống cháy SP là loại ống được sản xuất từ nhựa PVC, tự chống cháy và phù hợp với tiêu chuẩn IEC 614 - 2 - 4/405, ống điện tròn cứng SPĐộ chịu lực cao: Chịu được 750N, do vậy ống gắn trong tường bêtông không bị nén vỡ. Nếu sử dụng ống ở ngoài trời, ống có chất phụ gia chống các tia tử ngoại làm lão hóa ống . 
- Chống axit: Ống có thể chống axit ăn mòn, chống ẩm ,chống hoen gỉ. các khớp nối dùng keo dán dính với nhau làm cho ống có thể chống ngấm nước, ống không bị các loại axit ăn mòn và các axit vô cơ hủy hoại do những phản ứng hóa học. Vì vậy ống nhựa có thể sử dụng trong mọi môi trường.
- Chống mối mọt: Trong thành phần cấu tạo của ống có hóa chất đặc hiệu trừ mối mọt, vì vậy ống không có mùi vị hấp dẫn các côn trùng cắn phá. Do vậy có thể sử dụng yên tâm treo trên trần nhà.
- Chống cháy: Khi ống bị đốt cháy, chỉ trong một thời gian rất ngắn ống sẽ tự tắt, do vậy có thể đề phòng cháy lây lan sang các bộ phận khác và ống nhựa này cũng sẽ chống được ngọn lửa cháy lan dọc theo ống.
- Cách điện: Đề phòng việc chập điện bất trắc, ống nhựa chịu được điện áp cao không bị xuyên thủng, đảm bảo an toàn cho các thiết bị bên trong

2.19.2.Công tắc, ổ cắm

Công tắc:

- Nắp công tắc làm bằng nhựa Polycarbonate chịu nhiệt, chịu va đập- không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện. 

- Trục trượt mạ bạc – tiếp xúc tốt. 

- Đế công tắc làm bằng nhựa Polyamide chống cháy 

– nguyên chất (không có mùi khét như nhựa phế liệu, tái sinh). 

- Bản trượt phủ lớp hợp chất Oxit Cadimi – Bạc (AgCdO12) đảm bảo theo tiêu chuẩn 40.000 lần tắt/bật. 

- Vít đồng đầu tròn tránh hiện tượng đứt dây khi siết. 

Ổ cắm:Đế ổ cắm làm bằng nhựa Polyamide chống cháy – nguyên chất (không có mùi khét như nhựa phế liệu, tái sinh). 

- Thiết kế đồng hợp kim có độ đàn hồi cao, tiếp xúc chắc chắn, chống mô-ve, đảm bảo số lần cắm phích / rút phích ở chế độ 16A-220V trên 20.000 lần. 

- Nhựa Polycarbonate chịu lửa, chịu va đập, là vật liệu cách điện tiên tiến nhất, không lão hóa dưới tác dụng của từ trường dòng điện. 

- Nắp che an toàn bằng nhựa Polyamide có tăng cường độ gia cường chịu lực

2.19.3. Dây điện
* Dây Cu/PVC 1x1,5mm2

Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.

Số lõi: 1 lõi

Kết cấu: 30 sợi có đường kính khoảng 0.24mm bện tròn với nhau

Mặt cắt danh định: 1.5mm2

Điện áp danh định: 450/750V
* Dây Cu/PVC 1x2,5mm2
Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.

Số lõi: 1 lõi

Kết cấu: 50 sợi có đường kính khoảng 0.24mm bện tròn với nhau

Mặt cắt danh định: 2.5mm2

Điện áp danh định: 450/750V

* Dây Cu/PVC E-16mm2

  Cấp điện áp : 0.6/1kV. Lắp đặt cố định.

Điện áp thử: 2,5 kV (5 phút).

Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.

Chiều dày cách điện danh định : 1mm2.

Đường kính ruột dẫn 4.75mm.

Dây 1 lõi băng màu xanh lá.

Lớp bọc bên ngoài : nhựa PVC.

Lõi đồng dẻo nhiều sợi.

* Dây Cu/PVC E-2,5mm2

Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.

Số lõi: 2 lõi

Kết cấu: 50 sợi có đường kính khoảng 0.24mm bện tròn với nhau

Mặt cắt danh định: 2.5 mm2

Điện áp danh định: 300/500V

* Dây Cu/PVC E-4mm2

Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.

Số lõi: 1 lõi

Kết cấu: 52 sợi có đường kính khoảng 0.30mm bện tròn với nhau

Mặt cắt danh định: 4mm2

Điện áp danh định: 450/750V

* Dây Cu/PVC E-6mm2

Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.

Số lõi: 1 lõi

Kết cấu: 80 sợi có đường kính khoảng 0.30mm bện tròn với nhau

Mặt cắt danh định: 6mm2

Điện áp danh định: 450/750V

* Dây Cu/PVC/PVC 2x4mm2

Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.

Số lõi: 2 lõi

Kết cấu: 52 sợi có đường kính khoảng 0.30mm bện tròn với nhau

Mặt cắt danh định: 4mm2

Điện áp danh định: 300/500V

* Dây Cu/XLPE/PVC 2x16mm2

Chủng loại: Cu/XLPE/PVC

Số Lõi: 2 lõi

Chất liệu ruột dẫn: Đồng

Điện áp: 0.6/1kV

* Dây Cu/XLPE/PVC 2x6mm2

Chủng loại: Cu/XLPE/PVC

Số Lõi: 2 lõi

Chất liệu ruột dẫn: Đồng

Điện áp: 0.6/1kV

* Dây điện Cu/PVC/PVC 2x1.5mm2

Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.

Số lõi: 2 lõi

Kết cấu: 30 sợi có đường kính khoảng 0.24mm bện tròn với nhau

Mặt cắt danh định: 1.5 mm2

Điện áp danh định: 300/500V

2.19.4. Đèn chiếu sáng

Đèn led gắn tường - 20W
	Công suất:
	20W

	Điện áp:
	220V/50Hz

	Nhiệt độ màu:
	6500K/3000K

	Quang thông:
	1700/1500 lm

	Chỉ số hoàn màu:
	80

	Tuổi thọ:
	25.000 giờ

	Kích thước (DxRxC):
	(145x90x160)mm


Đèn LED Panel gắn trần 600x600/40W
	Công suất:
	40W

	Điện áp:
	150÷250V/50Hz

	Nhiệt đô màu:
	3000K/6500K

	Quang thông:
	3600/4000lm

	Kích thước (DxRxC):
	(600x600x35)mm

	Trọng lượng:
	2 kg


Đèn LED TUBE đôi dài 1,2m loại 2x18W
	Công suất:
	18W

	Điện áp:
	170-250V/50-60Hz

	Đổi 3 màu:
	Trắng/Vàng/Trung tính

	Quang thông:
	2100 lm

	Kích thước(ØxL):
	(30x1213)mm

	Tuổi thọ (giờ):
	20000 (L70)


7.2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư thiết bị:
- Có bảng kê chi tiết danh mục vật tư, nguồn gốc xuất xứ phù hợp với yêu cầu về khối lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật nêu tại Phụ lục nêu tại mục 7.1 về danh mục tiêu chuẩn VTTB.

- Có tài liệu chứng minh tính phù hợp của hàng hóa về quy cách và chủng loại với thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành.

- Có biểu tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu về tiến độ thực hiện.- Tài liệu kỹ thuật, Cataloge, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa chào thầu.

- Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO của nhà sản xuất (nếu có).

- Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất sứ, giấy kiểm định xuất xưởng của các loại vật tư thiết bị đưa vào.

- Biên bản thí nghiệm các vật tư thiết bị đủ điều kiện đưa vào vận hành được các cơ quan có đủ năng lực thẩm quyền của Việt Nam cấp theo tiêu chuẩn hiện hành.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
III.1.1 Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

- Yêu cầu kỹ thuật này phải được nghiên cứu kỹ và áp dụng kết hợp với tất

cá các tài liệu khác trong hồ sơ mời thầu. Chỉ dẫn kỹ thuật của công trình cùng

với điều kiện chung sẽ cấu thành Hợp đồng giao thầu xây lắp. Mỗi một phần

riêng biệt của yêu cầu kỹ thuật có mối liên hệ với nhau và bổ sung cho nhau.

- Tất cả các vấn đề chưa được quy định trong yêu cầu kỹ thuật này hoặc có

sự sai khắc với hồ sơ thiết kế hoặc các văn bản khác sẽ được quyết định thông

qua trao đổi giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu.

- Trừ khi được quy định rõ theo cách khác, Nhà thầu được coi như đã

nghiên cứu và cân nhắc kỹ mọi yêu cầu của yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ thiết kế để

tiến hành lập giá đề xuất và chuẩn bị các công việc tiến hành thi công.
- Nhà thầu phải tuân thủ câc nội dung sau:
+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

+ Luật đầu tư công 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

+ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

+ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/01/2021).

+ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về hướng dẫn quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

+ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

+ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về Quản lý hoạt động xây dựng;

+ Những quy định hiện hành của EVN, EVNHANOI.

- Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật này, trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng thì nhà thầu sẽ phải áp dụng các tiêu chuẩn của xây dựng Việt Nam hiện hành, Nhà thầu có thể tham khảo các tiêu chuẩn sau:

+ TCN 18 -2006. Quy phạm trang bị điện Phần I Quy định chung.

+ TCN 19-2006. Quy phạm trang bị điện Phần II ĐD tải điện.

+ TCN 20 -2006. Quy phạm trang bị điện Phần III Bảo vệ và tự động.

+ TCVN-4756-89:Quy phạm nối đất và nối không thiết bị điện.

+ TCVN 4086-1985: Quy phạm an toàn lứơi điện trong xây dựng.

+ TCVN 2622-95 Tiêu chuẩn an toàn về phòng chống cháy nổ.

+ TCVN 7447:2010 Hệ thống lắp điện hạ áp

+ TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng 

+ TCVN 9207:2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng 

+ TCXDVN 333:2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng 

+ TCXDVN 259:2001,QCXDVN09-2005 và TCXDVN333:2005 Chiếu sáng trong nhà.

+ TCXDVN 46-2007: Chống sét cho các công trình xây dựng;

+ TCXD 16-1986;TCXD 25-1991;TCXD 27-1991;TCXD 29-1991; Tiêu chuẩn thiết kế điện

+ TCXD 27-91: Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng.

+ QCVN :  QTĐ 08:2010/BCT  Quy chuẩn Kỹ thuật điện hạ áp.

+ QCVN01:2008/BCT Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về An toàn điện.

+ QCVN: QTĐ 5:2008/BCT; QTĐ 6:2008/BCT; QTĐ 7:2008/BCT Bộ Quy chuẩn Kỹ thuật điện .

+ Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công phần kiến trúc của công trình.
III.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

2.1. Các biện pháp tổ chức thi công
Chuẩn bị mặt bằng thi công: Sau khi được chủ đầu tư là Công ty Điện lực Quốc Oai thông báo trúng thầu, bên nhà thầu xây dựng công trình phối hợp cùng chủ đầu tư giải quyết làm các việc sau:

a.Trách nhiệm của bên A (chủ đầu tư):
- Bên A chịu trách nhiệm bàn giao cọc mốc, mặt bằng thi công theo hồ sơ thiết kế cho bên B để kịp tiến độ thi công.

- Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình theo đúng quy định của pháp
luật.
- Căn cứ hợp đồng xây dựng đã ký kết, lập tổng tiến độ thi công xây dựng
công trình. Thông báo tổng tiến độ thi công xây dựng được thống nhất các nhà thầu xây dựng, nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình để phối hợp thực hiện đồng bộ.

- Cung cấp đầy đủ các bản vẽ thi công được phê duyệt, các tài liệu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật đối với từng hạng mục công trình tới Nhà thầu xây dựng, tư vấn giám sát phù hợp với tiến độ thi công.

- Thông qua các nội dung công việc do nhà thầu xây dựng đệ trình gồm:
+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc đo đạc các thông số của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.
+ Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiết bị công trình.

+ Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, bộ phận công trình, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Hình thức và nội dung về nhật ký thi công xây dựng công trình; quy trình và hình thức báo cáo Chủ đầu tư; trình tự, thủ tục phát hành và xử lý các văn bản; quy trình giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng.

-Thường xuyên kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng, khối lượng thi công trên công trường để kịp thời phát hiện các sai sót và đôn đốc về tiến độ, chất lượng. Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng để phục vụ công tác tổ chức nghiệm thu của Chủ đầu tư hoặc khi vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị và chất lượng thi công công việc xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật hoặc thiết kế. Chi phí thực hiện theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.

-Đề xuất tổ chức nghiệm thu giai đoạn/bộ phận công trình hoặc tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình/công trình đưa vào sử dụng. Kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức nghiệm thu giai đoạn thi công/nghiệm thu bộ phận công trình, tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng.

-Kiểm tra và thống nhất với đề xuất nguồn gốc, số lượng, chất lượng các chủng loại vật liệu, vật tư, cấp phối bê tông của nhà thầu xây lắp.

-Kiểm tra và xem xét chấp nhận các đơn vị thí nghiệm mà nhà thầu đề

xuất.

-Phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh thiết kế khi phát hiện

sai sót, bất hợp lý về thiết kế theo quy định.

-Chủ trì, phối hợp để giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng giữa các bên liên quan.

-Kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ để tổ chức nghiệm thu bộ phận/giai đoạn, hoàn thành hạng mục công trình/công trình đưa vào sử dụng.

-Chủ đầu tư có trách nhiệm lập Nhật ký thi công điện tử trên hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống phần mềm quản lý của mình và phân quyền cho người có trách nhiệm của các bên liên quan có thể truy cập để thực hiện ghi chép nhật ký thoe thời gian thực.

b.Trách nhiệm của bên B (nhà thầu thi công):

-Bên B phải sử dụng đúng mặt bằng thi công được giao. Chịu trách nhiệm nếu trong thi công gây ra thiệt hại hoặc ảnh hưởng không tốt đến công trình

 công cộng hoặc đền bù phục vụ thi công: lán trại, thuê mặt bằng, phục vụ vận chuyển.

-Bên B trước khi triển khai thi công, công nhân phải xuất trình thẻ An toàn lao động theo Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 và Điều 24 Nghị định 44/NĐ-2016 ngày 15/05/2016. Huấn luyện, sát hạch, xếp bậc. Phải cam kết có trang bị phương tiện bảo vệ các nhân cho người lao động theo Điều 23 khoản 3 Luật an toàn vệ sinh lao động; Chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhận theo Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 và các nội dung quy định tại mục 6,chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

-Bên B khi thi công sử dụng thiết bị nâng phải có tình trạng kỹ thuật tốt, phải được kiểm định theo Điều 31 Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015; Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019. Công nhân điều khiển thiết bị nâng phải được đào tạo về chuyên môn và được huấn luyện, cấp thẻ an toàn theo đúng quy định.

-Khi thi công hạng mục công việc có hàn, cắt, Nhà thầu chỉ sử dụng thợ hàn, cắt đã qua đào tạo có chứng chỉ hành nghề hàn, cắt và phải được bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và có giấy chứng nhận được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC.

-Bên B chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người lao động và người dân đi lại trong khu vực khi thi công.

-Phối hợp chặt chẽ với bên giao thầu và các đơn vị có liên quan như: các phòng ban chức năng của Công ty Điện lực Sơn Tây, tổ quản lý điện khu vực, UBND và công an sở tại để liên hệ trước và trong quá trình thi công.

-Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình. Có trách nhiệm bảo quản các mốc giới và mặt bằng công trình từ khi tiếp nhận đến khi bàn giao công trình.

-Trình bên giao thầu (Chủ đầu tư/ Đơn vị QLDA) chấp thuận các nội dung sau:
+ Nguồn gốc, chất lượng vật tư đưa vào công trình, cấp phối bê tông.

+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc đo đạc
các thông số của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

+ Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiết bị công trình.

+ Trong quá trình thi công xây dựng nếu có thay đổi phải trình Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA các nội dung thay đổi để thống nhất lại.

+ Các nội dung khác khi có yêu cầu của Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA và theo quy định của Hợp đồng.
-Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

-Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo sản xuất vật liệu, sản phẩm cấu kiện, thiệt bị được sử dụng cho công trình theo quy định nghị định 06/2021 và các quy định của hợp đồng.

-Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo đúng quy định của hợp đồng đã ký kết.

-Thi công xây dựng đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ và an toàn lao động theo đúng hợp đồng xây dựng đã được ký kết, chỉ dẫn kỹ thuật, thiết kế xây dựng công trình.

-Kịp thời báo cho Chủ đầu tư/Đơn vị TVGS nếu phát hiện sự sai khác giữa thiết kế, hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công.

-Có biện pháp tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế, quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện tại công trường.

-Kiểm soát và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc xây dựng, lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh,... do nhà thầu phụ thực hiện.

-Lập, cập nhật nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.

-Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu của thiết kế.

-Xử lý khắc phục sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).

-Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.

-Tổ chức nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng, chuẩn bị hồ sơ để tổ chức nghiệm thu công việc, yêu cầu Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA/Đơn vị TVGS thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn, bộ phận công trình và nghiệm thu hoàn thành công trình/công trình đưa vào sử dụng.

-Báo cáo Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu đột xuất của Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA.

-Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tải sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

-Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận, bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, thi công không đảm bảo chất lượng, gây mất an toàn, ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.
Ghi chú: Khi thi công, trường hợp gặp các trở ngại do thiết kế không lường trước được như sau: công trình ngầm thì bên B sẽ thông báo kịp cho bên A bằng văn bản và cùng bên A, Thiết kế để thống nhất cách giải quyết. Nếu phải đền bù thì phần này chưa được tính đến trong hồ sơ dự thầu. Phần phát sinh sẽ được Thiết kế cùng bên A bổ sung cho bên B kịp tiến độ thi công.

c.Tổ chức quản lý giám sát chất lượng công trình

-Trong quá trình thi công thường xuyên có một cán bộ kỹ thuật của chủ đầu tư quản lý chất lượng có mặt tại hiện trường để cùng các đơn vị thi công và cán bộ giám sát A giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Đôn đốc tiến độ và cùng A giám sát chất lượng công trình thi công.

-Các đơn vị thi công phải có sổ nhật ký công trình theo mẫu quy định, bên B phải ghi chép đầy đủ diễn biến công trình, lập các biên bản nghiệm thu, kết thúc mỗi ca làm việc phải lập ngay bản thống kê khối lượng hoàn thành, chất lượng kỹ thuật có xác nhận của A. Sổ nhật ký công trình sẽ được nộp kèm theo hồ sơ hoàn công và là chứng tư quan trọng cho việc quyết toán.

-Làm đúng thiết kế, chỉ thay đổi khi có yêu cầu của A được ghi trong nhật ký hay bằng văn bản (tùy mức độ yêu cầu).

-Thực hiện việc cập nhật Nhật ký điện tử:

+ Nhà thầu phải đảm bảo đủ trang thiết bị và nhân lực để cập nhật vào nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT), biên bản nghiệm thu điện tử (BBNTĐT) trên phần mềm IMIS trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng công trình và áp dụng chữ ký số theo đúng quy định hướng dẫn bên A.

+ Nhà thầu phải cung cấp thông tin của người có trách nhiệm theo quy định để chủ đầu tư cấp quyền truy cập hệ thống ghi nhật ký hằng ngày, có hình thức xác nhận phù hợp (chữ ký số) theo hướng dẫn EVNHANOI về sử dụng phần mềm quản lý nhật ký thi công điện tử.

+ Việc ghi nhật ký điện tử của nhà thầu phải được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ sau khi kết thúc ca làm việc, được xác định bởi người có đủ thẩm quyền (bằng quyền truy cập cá nhân và chữ ký số được cấp trong hệ thống). Chỉ huy trưởng của nhà thầu và tư vấn giám sát ca sau có trách nhiệm truy cập để đọc, nắm bắt đầy đủ nội dung và đôn đốc đơn vị thi công, các bên liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu, khuyến cáo của các ca trước trong nhật ký điện tử.

- Muộn nhất 01 tuầu sau khi hoàn thành ca thi công, nhà thầu phải in nội dung thành bản giấy nhật ký thi công của ca tương ứng đã được cập nhật trên hệ thống để các bên đưa vào lưu trữ theo đúng quy định hiện hành về hồ sơ công trình.

2.2 Giải pháp kỹ thuật.

Nhà thầu phải có thuyết minh, bản vẽ: 

-Tổ chức mặt bằng công trường hợp lý phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng: Thiết bị thi công, lán trại, đơn vị thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoạt nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.

-Giải pháp phá dỡ, tháo dỡ, vận chuyển, thu hồi các VTTB của công trình (Các nội dung theo mục 2, Bảng tiêu chuẩn đánh giá ký thuật Chương III)

-Giải pháp thi công xây dựng mới (Các nội dung theo mục 2, Bảng tiêu chuẩn đánh giá ký thuật Chương III).

2.3. Công tác kiểm tra, đảm bảo chất lượng xây dựng

a.Yêu cầu đối với công trường xây dựng:

Tất cả các công trình xây dựng phải được treo biển báo tại công trường thi công. Nội dung biển báo gồm:

-Tên chủ đầu tư xây dựng công trình, tổng vốn đâu tư, ngày khởi công,

ngày hoàn thành;

-Tên đơn vị thi công, tên người chỉ huy công trường;

-Tên đơn vị thiết kế, tên chủ nhiệm thiết kế;

-Tên tổ chức hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình;

-Chủ đầu tư xây dựng công trình, chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm thiết kế, tổ chức hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình ngoài việc ghi rõ tên, chức danh còn phải ghi địa chỉ liên lạc, số điện thoại.

b.Kiểm tra chất lượng thiết bị, vật liệu:

-Tất cả các thiết bị, vật liệu cấp cho công trình đều được chế tạo, thí nghiệm và nghiệm thu đạt tiêu chuẩn theo đúng thiết kế được duyệt và các qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

-Đặc tính kỹ thuật chủ yếu: xem thông số kỹ thuật của các thiết bị cung cấp.

c.Thiết bị và nhân công:

-Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết chi thi công.

-Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện bên mời thầu đẩy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.

-Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

3.Yêu cầu về trình tự thi công xây dựng:

Nhà thầu phải có chi tiết thuyết minh, bản vẽ, giải pháp, trình tự thi công bao gồm cả việc bố trí phương tiện và nhân sự phù hợp với các giai đoạn thi công các hạng mục công trình theo quy định trong đề án thiết kế: công tác nền móng cột, đổ bê tông, xây, trát và các công việc liên quan khác được thể hiện trong Hồ sơ thiết kế và các quy định trong hồ sơ dự thầu.

4.Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ:

Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.

Phải thực hiện đảm bảo các điều kiện liên quan đến an toàn, an ninh phòng cháy, chữa cháy, AT-PCCN điện thuộc khu vực thi công:

-Thành lập Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) tại công trường.

-Có quy chế hoạt động và phân cong nhiệm vụ cụ thể.

-Cam kết có phương án chưa cháy tại chỗ nơi công trường thi công được xây dựng và ký duyệt bởi lãnh đọa đơn vị thi công.

-Lực lượng chữa cháy tại chỗ, trang thiết bị PCCC và CNCH để phục vụ cho công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu vực thi công.

-Nội quy, biển cấm, biển báo AT-PCCC theo quy định.

-Đối với người lao động đến công trường làm việc trực tiếp đến hàn, cắt... phải có chứng chỉ/chứng nhận nghề hàn, cắt của đơn vị đào tạo nghề có thẩm quyền và giấy chứng nhận được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH.

-Đơn vị thi công dự án, công trình phải kiểm soát và chịu hoàn toàn trách nhiệm đảm bảo AT-PCCC, AT-PCCN điện và con người thuộc phạm vi quản lý trong quá trình thi công và xây lắp đến khi nghiệm thu và bàn giao công trình.

-Có trách nhiệm giám sát, kiểm soát nguy cơ phát sinh cháy, nổ bằng một số giải pháp.

-Lập sơ đồ, đánh dấu kiểm soát các nguồn phát lửa trong thi công hàn và các nguồn phát lửa tiềm ẩn như các thiết bị gia công, cọ sát kim loại, các điểm đấu nối nguồn điện, các khu vực nhiệt độ cao... để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chăn.

-Có kế hoạch kiểm tra toàn bộ biện pháp thi công tất cả các hạng mục các dự án, đảm bảo trình tự thi công, giải pháp an toàn và bảo vệ môi trường cho từng công việc như kết cấu cần kỹ thuật hàn thì làm trước; lắp đặt vật liệu bảo ôn, vật liệu dễ bắt lửa như sơn, lớp lót... thi công sau cùng.

-Lập biện pháp giám sát tại các khu vực có vật liệu dễ phát cháy, nổ.

-Kế hoạch kiểm tra và kiểm soát:

+ Các trang thiết bị có nguy cơ cháy nổ trong quá trình làm việc.

+ Tuân thủ nghiêm ngặt PCCC theo đúng yêu cầu đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

+ Thực hiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về PCCC quy định trách nhiệm với các bên liên quan trong đầu tư, xây dựng công trình. 

5.Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

-Nhà thầu phải có biện pháp bảo đảm Quản lý và vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

-Nhà thầu phải có cam kết và đề xuất kế hoạch quản lý môi trường.

-Các yêu cầu chung:

-Không gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường xung quanh:

+ Không để bụi bẩn bay xa, ô nhiễm môi trường khu vực.

+ Không gây tiếng ồn quá lớn ảnh hưởng tới khu vực dân cư lân cận.

+ Tuyệt đối không xả các yếu tố độc hại.

+ Không thải nước, bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra khu vực dân cư xung quanh.

+ Không gây nguy hiểm cho dân cư xung quanh.

+ Không gây sụt lún, nứt đổ cho các hệ thống kỹ thuật hạ tầng xung quanh.

+ Không gây cản trở giao thông trong phạm vi hoạt động của địa phương.

+ Nhà thầu phải tự lo chỗ ở, lán trại tạm cho công nhân bên ngoài công trường.

+ Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải tuân thủ theo quy định an toàn của Nhà nước và địa phương nơi thi công. Phải chấp hành qui định đăng ký tạm trú tạm vắng cho chính quyền địa phương sở tại.

+ Nhà thầu hạn chế tới mức tối thiểu các hư hại về đất đai hoa màu và tài sản trong khu vực hành lang tuyến. Sau khi thi công xong phải tu chỉnh, phục hồi gần với trạng thái ban đầu trước khi nghiệm thu bàn giao lần cuối. Mọi chi phí về đền bù thiệt hại do quá trình thi công gây ra do nhà thầu chịu và nằm trong giá trị gói thầu.

+ Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả cấc vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình trong ngày.

6.Yêu cầu về an toàn lao động:

-Có biện pháp An toàn lao động theo yêu cầu nêu tại mục 6 An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường trong hồ sơ mời thầu. Ngoài ra Nhà thầu thi công phỉ chịu mọi trách nhiệm đến vấn đề an toàn cho người và thiết bị thi công.

-Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu:

+ Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.

+ Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng.

+ Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

-Xử lý tai nạn lao động: Trong thời gian thi công công trình nếu tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.

-Biên pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Yêu cầu nhà thầu có thuyết minh chi tiết các biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công cho gói thầu.

-Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Yêu cầu nhà thầu có thuyết minh chi tiết kèm bản vẽ các biện pháp tổ chức ti công tổng thể và cho từng hạng mục của gói thầu.

-Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: Yêu cầu phải tuân thủ các nội dung trong Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về việc Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

-Yêu cầu về bảo hiểm công trình, bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng:

*Yêu cầu về bảo hiểm công trình.

-Có cam kết bảo hiểm công trình hoặc hợp đồng nguyên tắc hoặc các tài liệu khác tương đương đối với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm.

-Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp Giấy chứng nhân bảo hiểm theo quy định Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 16/06/2022, Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/09/2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc; bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

*Yêu cầu bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng:

-Nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm bảo hành công trình với thời gian là 24 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Thời gian bảo hành công trình được gia hạn cho đến khi khắc phục xong các sai sót nếu có do lỗi của nhà thầu.

-Trong thời hạn bảo hành, chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu về những hư hỏng liên quan tới công trình do lỗi của nhà thầu gây ra. Nhà thầu có trách nhiệm khắc phục các sai sót bằng cho phí của nhà thầu trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định.
-Trường hợp nhà thầu không khắc phục sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định, chủ đầu tư có thể thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.

VI. Bản vẽ theo file đính kèm.
36

