Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

- Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Nhà thầu trình bày cụ thể các biện pháp thi công, cách xử lý kỹ thuật các hạng mục trong phạm vi HSMT (biện pháp thi công, cách xử lý kỹ thuật, các biện pháp khắc phục trở ngại địa hình) thuộc phạm vi công trình. | Có đầy đủ các biện pháp thi công, cách xử lý kỹ thuật các hạng mục trong phạm vi HSMT và các biện pháp thi công, cách xử lý kỹ thuật phải mang tính khả thi. | Đạt |
|  | Không có hoặc không đầy đủ các biện pháp thi công, cách xử lý kỹ thuật các hạng mục trong phạm vi HSMT hoặc một trong các biện pháp thi công, cách xử lý kỹ thuật không khả thi. | Không đạt |
| 2.2. Nhà thầu trình bày sơ đồ khối thể hiện mối liên quan giữa các bộ phận tham gia thi công trong và ngoài công trường. Thuyết minh chi tiết và đầy đủ về trách nhiệm, nhiệm vụ của từng bộ phận trong sơ đồ. | Có sơ đồ ghi rõ trách nhiệm của từng người, đặc biệt là các vị trí chỉ huy trưởng công trường và cán bộ kỹ thuật | Đạt |
|  | Không có sơ đồ, hoặc sơ đồ không thể hiện rõ trách nhiệm của từng cán bộ chủ chốt | Không đạt |
| 2.3. Nhà thầu trình bày khả năng huy động nguồn lực về công cụ dụng cụ, trang thiết bị, máy móc cho công tác thi công như: số lượng máy thi công, công cụ dụng cụ, trang thiết bị sử dụng cho công trình trong đó thể hiện rõ số lượng sở hữu và số lượng thuê huy động cho công trình, tính năng kỹ thuật chính của từng loại. | Trình bày đầy đủ theo nội dung yêu cầu | Đạt |
|  | Trình bày không đầy đủ hoặc không trình bày | Không đạt |
| 2.4. Nhà thầu trình bày chi tiết công tác chuẩn bị trước khi thi công để đảm bảo khả thi khi thi công bao gồm bàn giao mặt bằng thi công, các thủ tục bàn giao, thông báo cho cơ quan chính quyền liên quan, chuẩn bị hiện trường, tập kết vật tư thiết bị, bảo quản vật tư thiết bị... | Trình bày đầy đủ theo nội dung yêu cầu. | Đạt |
|  | Trình bày không đầy đủ hoặc không trình bày. | Không đạt |
| 2.5. Nhà thầu trình bày được khối lượng hoàn thành các hạng mục theo thời gian, trong đó thể hiện cụ thể phần việc hoàn thành trong thời gian đó | Trình bày đầy đủ theo nội dung yêu cầu | Đạt |
|  | Trình bày không đầy đủ hoặc không trình bày | Không đạt |
| 2.6. Nhà thầu trình bày cụ thể các biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng công trình như các biện pháp tổ chức kiểm tra và giám sát, qui trình giám sát, nhân sự giám sát, ghi nhật ký thi công, biện pháp kiểm tra chất lượng tại các công đoạn cần thiết, các công đoạn nghiệm thu nội bộ, các công đoạn nghiệm thu hoàn thành và bàn giao | Trình bày đầy đủ theo nội dung yêu cầu. | Đạt |
|  | Trình bày không đầy đủ hoặc không trình bày. | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết từ 2.1 đến 2.6 được đánh giá là đạt | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên | Không đạt |

- Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Xe máy, thiết bị, dụng cụ thi công: - Số lượng, chủng loại, mức độ đáp ứng; - Các thiết bị, dụng cụ thi công. | Số lượng và chủng loại phù hợp với biện pháp thi công đề xuất | Đạt |
|  | Số lượng và chủng loại không phù hợp với biện pháp thi công đề xuất | Không đạt |
| 3.2. Thời gian thi công chi tiết: - Nhà thầu trình bày chi tiết khối lượng thi công từng ngày trong đó thể hiện số lượng nhân sự tham gia, máy thi công huy động, phạm vi thực hiện, khối lượng thực hiện | Trình bày đầy đủ theo nội dung yêu cầu | Đạt |
|  | Trình bày không đầy đủ hoặc không trình bày | Không đạt |
| 3.3. Thời gian thi công: - Kế hoạch tiến độ thi công đảm bảo thời gian thi công không quá thời gian vào từng trường hợp cụ thể: + Xử lý sự cố nguy cấp ≤ 04 giờ. + Xử lý sự cố ≤ 24 giờ. + Thực hiện theo kế hoạch ≤ 48 giờ. | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá thời gian yêu cầu của HSMT | Đạt |
|  | Đề xuất thời gian thi công vượt quá thời gian yêu cầu của HSMT | Không đạt |
| 3.4. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị với tiến độ thi công; b) Giữa bố trí nhân lực với tiến độ thi công. | Đề xuất đầy đủ, hợp lý và khả thi đối với cả 2 nội dung a), b) | Đạt |
|  | Không thuộc trường hợp trên | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết từ 3.1 đến 3.4 được xác định là đạt | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên | Không đạt |

- Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công: - Sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra các khâu thi công; - Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công: quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu; - Công tác phối hợp với tư vấn giám sát; bố trí hợp lý lực lượng công nhân có tay nghề; kiểm soát chất lượng thi công phần lấp khuất; thực hiện các thí nghiệm, phục vụ thi công, ghi nhật ký thi công. | Có thuyết minh hợp lý, đầy đủ, đạt yêu cầu | Đạt |
|  | Không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ, không đạt yêu cầu các nội dung trên | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết 4.1 được xác định là đạt | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên | Không đạt |

- An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Nhà thầu trình bày cụ thể các biện pháp đảm bảo an toàn lao động khi thi công trên công trường bao gồm công tác giám sát - kiểm tra hiện trường về an toàn lao động; công tác thử nghiệm các CCDC phục vụ thi công; công tác trang bị bảo hộ lao động; các bước thực hiện để kiểm soát được vấn đề an toàn lao động. Nhà thầu phải có bản cam kết đáp ứng trang bị đầy đủ BHLĐ, trang cụ an toàn cho lực lượng tham gia thi công. | Trình bày đầy đủ theo nội dung yêu cầu. | Đạt |
|  | Trình bày không đầy đủ hoặc không trình bày. | Không đạt |
| 5.2. Nhà thầu cung cấp hồ sơ chứng minh các nhân sự trực tiếp tham gia thi công (nhân sự của các hợp đồng tương tự đã thực hiện), giấy huấn luyện an toàn do các cơ sở có tư cách pháp nhân cấp (có sao y chứng thực). Lực lượng công nhân tham gia thi công phải có tối thiểu 10 người. | Trình bày đầy đủ theo nội dung yêu cầu | Đạt |
|  | Trình bày không đầy đủ hoặc không trình bày | Không đạt |
| 5.3. Nhà thầu trình bày cụ thể các biện pháp khả thi trong việc xử lý đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường trước, trong và sau khi thi công. | Có giải pháp khả thi | Đạt |
|  | Không trình bày | Không đạt |
| 5.4. Nhà thầu trình bày cụ thể các biện pháp khả thi trong việc ngăn ngừa cháy nổ tại các giai đoạn của công trình trước, trong và sau khi thi công. | Có giải pháp khả thi | Đạt |
|  | Không trình bày | Không đạt |
| 5.5 Nhà thầu trình bày cụ thể các biện pháp khả thi trong việc đảm bảo an toàn giao thông khi thi công. | Có giải pháp khả thi | Đạt |
|  | Không trình bày | Không đạt |
| 5.6 Nhà thầu nêu được nhiều giải pháp khả thi xử lý các vấn đề phát sinh khi thi công như gặp trở ngại do khiếu kiện khi thi công... theo kinh nghiệm thi công của nhà thầu | Có các giải pháp khả thi | Đạt |
|  | Không trình bày | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết từ 5.1 đến 5.6 được xác định là đạt | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên | Không đạt |

- Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Bảo hành: - Thời gian bảo hành 36 tháng; - Thuyết minh chế độ bảo hành công trình, nhiệm vụ nhà thầu trong quá trình bảo hành. | Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 36 tháng và có thuyết minh chi tiết, đầy đủ chế độ bảo hành | Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 36 tháng và có thuyết minh đáp ứng cơ bản nhưng chưa chi tiết | Chấp nhận được |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành < 36 tháng hoặc không có thuyết minh bảo hành | Không đạt |
| 6.2. Uy tín của nhà thầu: Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu và việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm gần nhất. | Theo kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu 3 năm gần nhất của Tập đoàn điện lực Việt Nam phê duyệt: - Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) không có hợp đồng bị đánh giá không đạt hoặc không có từ hai (02) hợp đồng trở lên bị đánh giá là cảnh cáo. - Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) không vi phạm 1 trong các hành vi như sau: + Không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng khi có quyết định trúng thầu. + Không thương thảo hợp đồng với chủ đầu tư khi được mời. | Đạt |
|  | Nhà thầu không thể hiện như nội dung phần "Đạt" | Không đạt |
| 6.3 Điều kiện năng lực hoạt động. | Nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo điều 57 - Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018. | Đạt |
|  | Nhà thầu không thể hiện như nội dung phần "Đạt" | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 6.1, 6.3 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được. | Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên | Không đạt |

Lưu ý: Nhà thầu phải trình bày các giải pháp thi công một cách chi tiết, cụ thể từng nội dung công việc thi công và không trình bày chung chung. Các giải pháp trình bày phải có tính thực tế với quy mô công trình và khả thi. Các giải pháp trình bày chung chung thì hồ sơ sẽ bị loại.

Nhà thầu được đánh giá là đạt về yêu cầu kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 và 6 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 và 6 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.