## Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt.

| Số TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 | Danh mục chào hàng đáp ứng theo Mẫu 1A về phạm vi cung cấp thuộc E-HSMT. | Chào đầy đủ danh mục | Chào thiếu danh mục |
| 2 | Cung cấp bản công chứng chứng thực của cơ quan có thẩm quyền các tài liệu chứng minh: + Là Bệnh viện đa khoa hạng III hoặc tương đương hạng III trở lên (Kèm theo hồ sơ chứng minh) | Có | Không có |
| 3 | Đáp ứng yêu cầu tại Mục 2 Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật thuộc E-HSMT. | Đáp ứng | Không đáp ứng một trong các yêu cầu |
| 4 | Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng kết quả xét nghiệm: - Hệ thống máy sinh hóa miễn dịch, phân tích huyết học, phân tích nước tiểu có giấy tờ nội kiểm hàng ngày (ít nhất 5 ngày liên gần nhất đến trước ngày nộp hồ sơ thầu) Và ngoại kiểm định kỳ. - Có chứng chỉ ngoại kiểm quốc tế - Đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2022 ít nhất 2 lĩnh vực xét nghiệm. - Đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 Chứng nhận hệ thống quản lý An toàn thông tin. - Có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2015 - Có chứng chỉ CAP về chất lượng phòng xét nghiệm | Đáp ứng tất cả các tiêu chí | Không đáp ứng một trong các yêu cầu |
| 5 | Biện pháp thực hiện gói thầu: - Thuyết minh biện pháp triển khai gói thầu. - Nhà thầu có cam kết huy động nhân sự trong các trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của bên mời thầu. - Nhà thầu có cam kết/phương án huy động máy móc, thiết bị trong các trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của bên mời thầu. - Có quy trình kiểm soát kết quả sử dụng hệ thống mã vạch (có tài liệu chứng minh đính kèm). - Có hệ thống gửi tin nhắn kết quả xét nghiệm đến khách hàng (có tài liệu chứng minh đính kèm). - Nhà thầu đáp ứng tiêu chí kỹ thuật, có ứng dụng (app) quản lý kết quả, có hướng dẫn sử dụng cụ thể (tài liệu đính kèm). - Có cam kết bảo mật thông tin khách hàng; Thuyết minh quy trình bảo mật thông tin khách hàng và đính kèm tài liệu chứng minh (nếu có). | Đáp ứng tất cả các tiêu chí | Không đáp ứng một trong các yêu cầu |
| 6 | Thời gian thực hiện hợp đồng | ≤ 10 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | > 10 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| Kết luận |  | Đạt tất cả 6 nội dung trên | Không đạt một trong bất kỳ nội dung nào nêu trên. |
|  |  | Đạt | Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.