## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

1.1. Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Mua 180 bộ máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) nhập kho DTQG tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV.

1.2. Hàng hóa cung cấp: 180 bộ máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) nhập kho DTQG tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV.

1.3. Địa điểm nhập hàng:

| STT | Địa điểm nhập hàng | Số lượng (bộ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II | 5 |
| 1.1 | ĐK3.KV2 (Kho Dĩ An): Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh | 5 |
| 2 | Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX | 10 |
| 2.1 | ĐK7.KV9 (Kho Hương Thủy): Phường Phú Bài, thành phố Huế | 10 |
| 3 | Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X | 50 |
| 3.1 | ĐK4.KV10 (Kho Hòa Khương): Thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng | 45 |
| 3.2 | ĐK8.KV10 (Kho Dung Quất): Xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | 5 |
| 4 | Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI | 5 |
| 4.1 | ĐK6.KV11 (Kho Quy Nhơn): phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai | 5 |
| 5 | Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII | 12 |
| 5.1 | ĐK1. KV12 (Kho Buôn Ma Thuột): Km7 Cụm Công nghiệp Tân An, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. | 12 |
| 6 | Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII | 28 |
| 6.1 | ĐK1.KV13 (Kho Ninh Đa): Xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa | 20 |
| 6.2 | ĐK7.KV13 (Kho Lâm Đồng): Số 01 Huỳnh Tấn Phát, phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | 8 |
| 7 | Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIV | 40 |
| 7.1 | ĐK3.KV14 (Kho Long An): Xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh | 15 |
| 7.2 | ĐK10.KV14 (Kho Vĩnh Long): 162B, khóm Tân Quới Đông, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long | 10 |
| 7.3 | ĐK16.KV14 (Kho Trâm Vàng): phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh | 5 |
| 7.4 | ĐK17.KV14 (Kho Tam Nông): đường Nguyễn Chí Thanh, xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp | 10 |
| 8 | Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XV | 30 |
| 8.1 | ĐK15.KV15 (Kho Phi Trường): đường Nguyễn Đệ, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ | 30 |
|  | Tổng cộng: | 180 |

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng (bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành).

# 1.5. Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 240 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ giao, nhận hàng tại cửa kho dự trữ quốc gia (có Biên bản kiểm tra hồ sơ kỹ thuật, Biên bản kiểm tra ngoại quan, Biên bản kiểm tra vận hành hàng đạt yêu cầu và Biên bản giao nhận hàng), không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành.

# 1.6. Thời điểm tính phạt: Nhà thầu giao hàng từ ngày thứ 241 tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực thì bắt đầu tính phạt, mức phạt cụ thể theo quy định tại Mục 22 Chương VII của E-HSMT.

# - Thời điểm bắt đầu tính phạt là từ ngày thứ 241 tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực trong trường hợp nhà thầu chưa hoàn thành việc giao hàng, mức phạt như sau:

# + Trường hợp hết thời hạn giao hàng theo quy định của hợp đồng mà nhà thầu không giao hàng (trừ trường hợp bất khả kháng) thì nhà thầu bị phạt bằng 8% giá trị hợp đồng và không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng.

# + Trường hợp hết thời hạn giao hàng theo quy định của hợp đồng mà nhà thầu chưa giao đủ số lượng đã nêu trong hợp đồng và không tiếp tục thực hiện hợp đồng thì nhà thầu bị phạt bằng 8% giá trị hàng giao thiếu và không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng.

# + Trường hợp hết thời hạn giao hàng theo quy định của hợp đồng mà nhà thầu vẫn chưa giao đủ số lượng đã nêu trong hợp đồng và có đề nghị tiếp tục giao hàng bằng văn bản, đồng thời được chủ đầu tư chấp thuận và gia hạn thực hiện hợp đồng thì nhà thầu bị phạt như sau:

* Mức phạt bằng 0,05%/ngày/giá trị hàng giao chậm.

* Tổng mức phạt tối đa là 8% giá trị hàng giao chậm.

Tiền phạt vi phạm hợp đồng (chủ đầu tư trừ vào tiền hàng phải thanh toán cho nhà thầu) được chủ đầu tư nộp vào ngân sách nhà nước sau khi hai bên ký thanh lý hợp đồng.

+ Trường hợp không tính phạt vi phạm hợp đồng Nhà thầu gặp sự kiện bất khả kháng (gọi tắt là sự kiện) dẫn đến không thể giao hàng trong thời hạn 240 ngày theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp này, nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư và các Chi cục DTNN khu vực nhận hàng về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho chủ đầu tư và các Chi cục DTNN khu vực nhận hàng giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Yêu cầu chung

1.1. Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia là máy bơm loại khiêng tay và trang thiết bị kèm theo có yêu cầu kỹ thuật phù hợp theo Khoản 2, Mục 2, Chương V. Sau đây gọi tắt là máy bơm nước chữa cháy.

1.2. Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia mới 100%. Thời gian từ khi sản xuất máy bơm nước chữa cháy và các trang thiết bị kèm theo máy bơm đến khi nhập kho dự trữ quốc gia không lớn hơn 09 tháng (kể cả thời gian vận chuyển).

1.3. Đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) nhập khẩu: có xuất xứ một trong các nước thuộc khối G7;

1.4. Đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam:

- Nhà sản xuất, lắp ráp đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001.

- Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) hoặc máy bơm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc JIS (Japan Industrial Standards) hoặc UL (Underwriter Laboratories).

2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

2.1. Máy bơm

2.1.1. Động cơ

- Loại động cơ: Động cơ đốt trong;

- Công suất định mức (công suất liên tục): Không nhỏ hơn 30 kW;

2.1.2. Bơm

- Loại bơm: Bơm ly tâm;

- Lưu lượng phun với áp lực bơm 0,5 MPa (tại chiều sâu hút nước 3m): Không nhỏ hơn 1350 L/min;

- Chiều sâu hút nước lớn nhất: Không nhỏ hơn 7,5 m.

2.1.3. Khối lượng khô: Không lớn hơn 100 kg.

2.2. Trang thiết bị

2.2.1. Vòi hút (ống hút) kiểu A:

- Vật liệu: Bằng vải tráng cao su có lõi thép chịu áp lực cao và áp lực chân không; vòi hút có đủ đầu nối (khớp nối) và trõ lọc rác, đồng bộ với kích thước cửa hút của máy bơm;

- Các yêu cầu kỹ thuật thỏa mãn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8060: 2009 (ISO 14557: 2002) Phương tiện chữa cháy - Vòi chữa cháy - vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi.

- Số lượng vòi (ống): 2.

- Chiều dài một vòi (ống): 6 m ± 0,2 m.

2.2.2. Vòi đẩy chữa cháy

- Vật liệu: Làm bằng sợi tổng hợp bên trong tráng cao su; vòi đẩy có đầu nối (khớp nối) phù hợp với ba chạc;

- Các yêu cầu kỹ thuật thỏa mãn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5740: 2023 Phòng cháy chữa cháy - Vòi đẩy chữa cháy.

- Loại đường kính 66 mm ± 2,0 mm: số lượng 2 cuộn. Chiều dài một cuộn là 20 m ± 0,2 m.

- Loại đường kính 51 mm ± 1,5 mm: số lượng 6 cuộn. Chiều dài một cuộn là 20 m ± 0,2 m.

2.2.3. Ba chạc

- Vật liệu: Hợp kim nhôm;

- Kích thước cửa vào và cửa ra: Đồng bộ với kích thước cửa xả của máy bơm và vòi đẩy chữa cháy.

2.2.4. Lăng phun

- Vật liệu: Hợp kim nhôm;

- Kiểu phun: Đa tác dụng (phun thẳng, phun mưa);

- Kiểu loại: Điều chỉnh bằng tay.

- Số lượng và kích thước: 1 chiếc loại đường kính 65 mm và 2 chiếc loại đường kính 50 mm được lắp sẵn đầu nối tương ứng, đầu nối theo TCVN 5739: 2023.

2.2.5. Đầu nối

- Vật liệu: Hợp kim nhôm.

- Các yêu cầu kỹ thuật thỏa mãn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5739: 2023 Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chữa cháy - Thiết bị đầu nối.

(Ghi chú: Sai số cho phép kích thước cửa hút, kích thước cửa xả, ba chạc, lăng phun khi lắp ghép bảo đảm độ kín trong quá trình vận hành, kiểm tra).

3. Yêu cầu kiểm tra hàng hóa

3.1. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật

3.1.1. Giấy tờ do đơn vị cung cấp hàng cung cấp

3.1.1.1. Đối với máy nhập khẩu, phải có đủ các hồ sơ sau:

- Giấy chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất đối với lô máy bơm;

- Giấy chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất đối với lô trang thiết bị;

- Giấy chứng nhận xuất xứ lô máy bơm;

- Giấy chứng nhận xuất xứ lô trang thiết bị;

- Chứng thư giám định về số lượng và chủng loại của lô máy bơm nước chữa cháy (máy bơm và trang thiết bị) nhập khẩu của cơ quan có chức năng giám định chất lượng hàng hóa cấp;

- Bản kê chi tiết đóng gói các phụ kiện đồng bộ kèm theo từng máy của nhà sản xuất hoặc xuất khẩu;

- Phiếu bảo hành máy bơm nước chữa cháy và các thông tin về quyền lợi, phạm vi và địa điểm cung cấp dịch vụ bảo hành;

- Tài liệu kỹ thuật về cấu tạo của máy bơm nước chữa cháy, bảo đảm đúng chủng loại và phải là bản in mầu. Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy, ngoài tài liệu của nhà sản xuất đơn vị bán hàng có trách nhiệm cung cấp thêm một bản dịch Tiếng Việt cho từng đơn vị dự trữ quốc gia nhập hàng;

- Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an kiểm tra và cấp cho lô máy bơm nước chữa cháy giao nhận (máy bơm và trang thiết bị).

3.1.1.2. Đối với máy bơm nước chữa cháy được sản xuất hoặc lắp ráp trong nước phải có đủ hồ sơ theo các nội dung quy định tại mục 3.1.1.1. (trừ Giấy chứng nhận xuất xứ và chứng thư giám định lô hàng).

3.1.2. Hồ sơ do Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với đơn vị cung cấp hàng thực hiện.

- Biên bản kiểm tra hồ sơ kỹ thuật;

- Biên bản kiểm tra ngoại quan của lô hàng;

- Biên bản lấy mẫu đưa đi kiểm tra chất lượng và biên bản bàn giao mẫu cho đơn vị kiểm tra chất lượng;

- Phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu của máy bơm và trang thiết bị;

- Biên bản giao nhận và các tài liệu kèm theo.

3.1.3. Kiểm tra, giao nhận hồ sơ

- Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực giao nhận hàng phải kiểm tra tính đầy đủ, chính xác và hiệu lực của các hồ sơ nêu trên nhằm xác định rõ chất lượng lô hàng nhập kho dự trữ;

- Khi một lượng hàng giao nhận được chia ở nhiều Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực khác nhau, hồ sơ là bản chính được giao cho Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực có số lượng hàng nhập kho nhiều nhất, các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực khác là bản sao có công chứng.

3.2. Kiểm tra ngoại quan

3.2.1. Lấy mẫu

Mẫu được lấy ngẫu nhiên trong số máy bơm nước chữa cháy nhập kho (quá trình giao nhận và bảo quản) để kiểm tra ngoại quan; Số lượng kiểm tra ngoại quan của các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực như sau:

- Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II: 5 bộ;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX: 5 bộ;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X: 5 bộ;

+ ĐK4.KV10: 4 bộ;

+ ĐK8.KV10: 1 bộ;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI: 5 bộ;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII: 5 bộ;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII: 5 bộ;

+ ĐK1.KV13 (Kho Ninh Đa): 4 bộ;

+ ĐK7.KV13: 1 bộ;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIV: 5 bộ;

+ ĐK3.KV14 (Kho Long An): 2 bộ;

+ ĐK10.KV14 (Kho Vĩnh Long): 1 bộ;

+ ĐK16.KV14 (Kho Trâm Vàng): 1 bộ;

+ ĐK17.KV14 (Kho Tam Nông): 1 bộ;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XV: 5 bộ.

3.2.2. Nội dung kiểm tra

- Máy bơm: Kiểm đếm đủ số lượng máy; kiểm tra xác định ký mã hiệu từng máy phù hợp với các hồ sơ liên quan khi nhập hàng; kiểm tra tính đồng bộ của máy (đèn chiếu sáng, ắc quy phù hợp với kiểu máy bơm), các chi tiết máy gắn liền trên máy và của các phụ tùng, tình trạng bên ngoài máy không bị méo bẹp, gãy vỡ, rạn nứt hoặc han rỉ;

- Trang thiết bị: Kiểm đếm đủ số lượng trang thiết bị; kiểm tra xác định ký mã hiệu từng trang thiết bị phù hợp với các hồ sơ liên quan khi nhập hàng; kiểm tra tính đồng bộ trang thiết bị. Các trang thiết bị sáng, bóng, không bị méo bẹp, gãy vỡ, rạn nứt hoặc han rỉ, rỗ, bọt khí.

Nếu máy bơm hoặc thiết bị lấy kiểm tra có một chỉ tiêu không đảm bảo chất lượng thì tiến hành kiểm tra thêm với số lượng 50%. Nếu sau hai lần kiểm tra không đạt thì Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực lập biên bản không chấp nhận lô hàng và yêu cầu đơn vị cung cấp thay thế lô hàng khác và kiểm tra lại theo quy định.

3.3. Kiểm tra vận hành

3.3.1. Lấy mẫu (không thuộc số lượng máy bơm nước chữa cháy tại mục 3.2.1).

Mẫu được lấy ngẫu nhiên trong quá trình giao nhận để kiểm tra vận hành; Cụ thể  số lượng kiểm tra vận hành của các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực như sau:

- Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II: 2 bộ;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX: 2 bộ;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X: 5 bộ;

+ ĐK4.KV10: 3 bộ;

+ ĐK8.KV10: 2 bộ;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI: 2 bộ;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII: 2 bộ;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII: 5 bộ;

+ ĐK1.KV13 (Kho Ninh Đa): 3 bộ;

+ ĐK7.KV13: 2 bộ;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIV: 8 bộ;

+ ĐK3.KV14 (Kho Long An): 2 bộ;

+ ĐK10.KV14 (Kho Vĩnh Long): 2 bộ;

+ ĐK16.KV14 (Kho Trâm Vàng): 2 bộ

+ ĐK17.KV14 (Kho Tam Nông): 2 bộ;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIV: 3 bộ;

3.3.2. Nội dung kiểm tra

Thực hiện theo quy định tại điểm 4.4.4.1, Mục 4 của Quy chuẩn QCVN 10:2017/BTC. Trong quá trình kiểm tra vận hành yêu cầu tại các vị trí lắp ghép đầu nối, bề mặt ghép nối của ba chạc, lăng phun không bị rò nước. Nếu bất kỳ một máy hoặc thiết bị nào bị sự cố kỹ thuật phải tách riêng ra, tiến hành chọn ngẫu nhiên một máy hoặc thiết bị khác thay thế. Nếu máy hoặc thiết bị thay thế vẫn bị sự cố kỹ thuật khi kiểm tra, đơn vị nhận hàng mở rộng kiểm tra toàn bộ số lượng máy hoặc thiết bị đó.

3.4. Kiểm tra đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật

3.4.1. Lấy mẫu

Lấy mẫu lần 1: Đối với lô 180 máy bơm nước chữa cháy lấy ngẫu nhiên 04 máy bơm nước chữa cháy (bao gồm máy bơm và trang thiết bị đồng bộ kèm theo) để kiểm tra (Cục DTNN sẽ chỉ định 02 Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực đại diện để lấy mẫu kiểm tra, mỗi Chi cục lấy 02 máy bơm nước chữa cháy).

Lấy mẫu lần 2: Nếu máy bơm hoặc thiết bị lấy đi kiểm tra lần 1 có một chỉ tiêu không đảm bảo chất lượng thì Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực được chỉ định tiến hành kiểm tra thêm máy bơm hoặc thiết bị tiếp theo (bằng số lượng lấy mẫu lần 1).

Nếu sau hai lần kiểm tra không đạt thì Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực được chỉ định lập biên bản không chấp nhận lô hàng và yêu cầu đơn vị cung cấp thay thế lô hàng khác và kiểm tra lại theo quy định. Đồng thời thông báo cho các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực khác trong hợp đồng để bàn giao lại máy bơm nước chữa cháy cho đơn vị cung cấp.

3.4.2. Các yêu cầu kỹ thuật phải kiểm tra:

3.4.2.1. Máy bơm: Kiểm tra 03 chỉ tiêu là công suất định mức (công suất liên tục), lưu lượng phun và chiều sâu hút nước lớn nhất theo quy định tại khoản 2.1, Mục 2 Quy chuẩn QCVN 10: 2017/BTC với sai số cho phép không quá 3%.

3.4.2.2. Trang thiết bị

- Vòi hút kiểm tra các chỉ tiêu: Áp suất thử; áp suất nổ; lực bám dính và kiểm tra đầu nối của vòi hút;

- Vòi đẩy chữa cháy kiểm tra các chỉ tiêu: Áp suất phá hủy; độ bền liên kết của lớp chống thấm bên trong với lớp định hình của vòi đẩy chữa cháy và kiểm tra đầu nối của vòi đẩy (từ 2 phía của vòi đẩy);

- Đầu nối: Đầu nối phun: Kiểm tra độ bền, độ kín (đầu nối của vòi đẩy chữa cháy, ba chạc, lăng phun);

3.4.3. Phương pháp thử các chỉ tiêu kỹ thuật

- Kiểm tra vòi hút (ống hút) với mức chỉ tiêu và phương pháp thử theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8060: 2009 (ISO 14557: 2002) Phương tiện chữa cháy - Vòi chữa cháy - Vòi hút bằng cao su, chất dẻo và cụm vòi;

- Kiểm tra vòi đẩy chữa cháy với mức chỉ tiêu và phương pháp thử theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5740: 2023 Phòng cháy chữa cháy - Vòi đẩy chữa cháy;

- Kiểm tra đầu nối (khớp nối) với mức chỉ tiêu và phương pháp thử theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5739: 2023 Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chữa cháy - Thiết bị đầu nối;

- Phương pháp thử kiểm tra vật liệu chế tạo ba chạc và lăng phun bằng phương pháp quang phổ hoặc phương pháp thử được quy định tại quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

3.4.4. Tổ chức kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm: Phòng thử nghiệm được chỉ định (nếu có) hoặc Phòng thử nghiệm được công nhận (Vilas, Las) hoặc đơn vị Đo lường được công nhận khả năng thử nghiệm thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia.

3.4.5. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình lấy mẫu, kiểm tra do nhà thầu chịu.

3.5. Trong quá trình kiểm tra vận hành, kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật những thiết bị hay phụ kiện kèm theo máy bơm nước chữa cháy bị tiêu hao, phá hủy hoặc chất lượng không đảm bảo quy định nhà thầu có trách nhiệm cung cấp bổ sung đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng theo quy định.

3.6. Sau khi có thông báo kết quả kiểm tra yêu cầu kỹ thuật tại cơ quan chuyên môn của Chi cục DTNN khu vực được chỉ định, các Chi cục DTNN khu vực khác trong hợp đồng phối hợp với đơn vị cung cấp lập biên bản giao nhận.

3.7. Phối hợp kiểm tra:

Trong thời gian nhà thầu giao hàng, Cục DTNN giám sát 02 Chi cục DTNN khu vực được chỉ định lấy mẫu kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thực hiện kiểm tra ngoại quan, kiểm tra vận hành và kiểm tra hồ sơ kỹ thuật máy bơm chữa cháy (trừ phiếu kết quả kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật).

4. Yêu cầu bảo hành

4.1. Thời gian bảo hành tối thiểu 36 tháng tính từ ngày ký biên bản giao nhận đối với máy bơm nước chữa cháy (máy bơm và trang thiết bị) nhập kho dự trữ quốc gia.

4.2. Trong thời gian bảo hành nếu kiểm tra phát hiện máy bơm nước chữa cháy có những lỗi hư hỏng, khuyết tật, không đáp ứng chỉ tiêu chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Quy chuẩn QCVN 10:2017/BTC, sau khi nhận được thông báo của đơn vị dự trữ quốc gia nhà thầu phải kiểm tra, khắc phục (nếu có).

4.3. Trước thời gian hết hạn bảo hành 3 tháng, các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực tiến hành kiểm tra vận hành; kiểm tra ngoại quan toàn bộ máy bơm và trang thiết bị kèm theo (kiểm tra lần 1). Nếu máy bơm hoặc trang thiết bị có một chỉ tiêu không đảm bảo chất lượng thì đơn vị dự trữ quốc gia mời đơn vị cung cấp hàng lấy mẫu bất kỳ để kiểm tra lần 2. Nếu sau 2 lần kiểm tra không đạt (chỉ cần một chỉ tiêu không đạt) thì đơn vị dự trữ quốc gia yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp máy bơm nước chữa cháy có trách nhiệm thay thế toàn bộ lô hàng mới đảm bảo chất lượng.

4.4. Toàn bộ chi phí cho việc thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng, khắc phục các hư hỏng, khuyết tật (lỗi sản xuất) trong thời gian bảo hành do nhà thầu chịu.

5. Bản vẽ: Không có bản vẽ.

6. Yêu cầu khác

Sau khi giao nhận, nhà thầu có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp cho thủ kho, kỹ thuật viên bảo quản tại các điểm kho nhập máy bơm nước chữa cháy thực hiện vận hành nổ máy và những lưu ý trong quá trình bảo quản để đảm bảo chất lượng khi lưu kho.