Mô hình tổng thể hệ thống

Mô hình kiến trúc tổng thể của hệ thống tự động tưới nước tiết kiệm phục vụ các yêu cầu về điều khiển, giám sát quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu liên quan đến quá trình chăm sóc cây, cây ăn quả được mô tả như sơ đồ minh hoạ dưới đây:

Sơ đồ mô hình kiến trúc tổng thể

Mô hình kiến trúc hệ thống được chia thành 3 tầng: tầng trình diễn, tầng xử lý (ứng dụng) và tầng dữ liệu, cụ thể:

Tầng trình diễn: Bao gồm toàn bộ các màn hình chức năng tương tác dành cho người quản trị bao gồm: cán bộ trực tiếp phụ trách, người quản trị hệ thống, giám sát dành cho cán bộ quản lý các cấp, người sử dụng, các biểu đồ thống kê số liệu thông tin về trạng thái của các khu vực tưới.

Tầng xử lý (ứng dụng): Tiếp nhận và xử lý toàn bộ thao tác của người sử dụng bằng việc kết nối với tầng dữ liệu và các bài toán nghiệp vụ đã được cài đặt sẵn. Kết nối với các hệ thống điều khiển, giám sát các khu vực tưới và các hệ thống khác thông qua kênh API Webservices trực tiếp. Dữ liệu trao đổi được mã hóa trên đường truyền đảm bảo an toàn bảo mật thông tin.

Tầng dữ liệu: Thao tác với cơ sở dữ liệu để đọc, ghi và truy vấn theo yêu cầu xử lý của tầng xử lý. Lưu trữ, xử lý trực tiếp các dữ liệu của hệ thống như dữ liệu tín hiệu điều khiển, dữ liệu người dùng, và các dữ liệu chuyên môn đặc thù cũng như các lịch sử thao tác, lịch sử đăng nhập.

Việc tổ chức dưới dạng mô hình 3 lớp sẽ giúp cho hệ thống có cấu trúc sáng sủa, rõ ràng, dễ dùng lại. Từ đó việc phát triển và bảo trì sẽ thuận lợi hơn. Điều này giúp tiết kiệm nhiều thời gian hơn khi mở rộng chương trình trong tương lai. Khi thực tế có phát sinh bất chợt thay đổi hệ quản trị cơ sở dữ liệu hoặc chuyển ứng dụng từ giữa hai dạng webform và winform thì chúng ta chỉ tốn ít thời gian để thay đổi trên tầng trình diễn mà thôi, giữ nguyên hai tầng còn lại, tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí.

Yêu cầu mô hình tích hợp, chia sẻ dữ liệu

Mô hình kết nối các thành phần trong hệ thống và với các hệ thống khác

Việc kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có liên quan khác thông qua nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Thái Nguyên theo đúng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin do đơn vị phát triển phần mềm phục vụ kết nối  cần phải có tối thiểu như sau:

-	Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật các dịch vụ chia sẻ dữ liệu được cung cấp/ủy quyền cung cấp trên hệ thống cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai kết nối.

-	Hai (02) khóa gồm Consumer key và Secret key để xác thực, cấp quyền khai thác dịch vụ chia sẻ dữ liệu mà LGSP/HTTT đăng ký sử dụng.

Trình tự các bước kết nối khai thác dịch vụ trên hệ thống phần mềm:

- Bước 1-Yêu cầu token: LGSP/HTTT sử dụng 02 khóa là Consumer key và Secret key (được Đơn vị phát triển phần mềm cung cấp) gửi yêu cầu lấy token kết nối khai thác  dịch vụ chia sẻ dữ liệu.

- Bước 2-Tạo token: Dịch vụ tạo token của Hệ thống phần mềm sẽ khởi tạo token cho phép thực hiện phiên làm việc giữa Phần mềm và LGSP/HTTT thông qua token này.

- Bước 3-Trả về token: Sau khi khởi tạo token Phần mềm sẽ trả lại token cho LGSP/HTTT. Token này có giá trị sử dụng trong suốt phiên làm việc và không còn giá trị khi hết phiên làm việc (timeout). Thời gian của phiên làm việc mặc định là 1h.

- Bước 4-Đóng gói yêu cầu và token: Thông tin truyền vào khi khai thác dịch vụ chia sẻ dữ liệu gồm có hai thành phần: (1) Tham số truyền vào để khai thác dữ liệu như: mã dịch vụ, mã cơ quan/tổ chức, tài khoản khai thác, số chứng minh thư, số hộ chiếu, số định danh, mã số doanh nghiệp…; (2) Thông tin token. Hai nhóm thông tin này kết hợp lại tạo thành đầu vào để khai thác dịch vụ chia sẻ dữ liệu.

- Bước 5-Gửi yêu cầu khai thác dịch vụ chia sẻ dữ liệu: Có 02 phương án gửi yêu cầu khai thác dịch vụ chia sẻ dữ liệu trong đó: (1) Các HTTT của Đơn vị sử dụng dịch vụ chia sẻ dữ liệu gửi yêu cầu gián tiếp khai thác dịch vụ chia sẻ dữ liệu thông qua LGSP/hoặc các hệ thống trung gian tới Hệ thống phần mềm . (2) Các HTTT của Đơn vị sử dụng dịch vụ chia sẻ dữ liệu gửi yêu cầu trực tiếp khai thác dịch vụ chia sẻ dữ liệu trong trường hợp chưa có nền tảng LGSP/hệ thống trung gian.

- Bước 6-Xác thực token khi khai thác dịch vụ chia sẻ dữ liệu: Các LGSP/HTTT khi muốn khai thác dịch vụ chia sẻ dữ liệu phải đăng ký sử dụng, token chỉ hợp lệ đối với những dịch vụ chia sẻ dữ liệu đã được đơn vị sử dụng dịch vụ chia sẻ dữ liệu  đăng ký.

- Bước 7-Tổng hợp dữ liệu: Hệ thống phần mềm  sẽ tổng hợp dữ liệu phù hợp từ các HTTT của đơn vị cung cấp dữ liệu theo nhu cầu thực tế của các đơn vị sử dụng dịch vụ chia sẻ dữ liệu.

- Bước 8-Trả về dữ liệu: Đối với các đơn vị sử dụng dịch vụ chia sẻ dữ liệu kết nối thông qua LGSP/hệ thống trung gian, dữ liệu sẽ được Hệ thống phần mềm  chuyển tiếp cho LGSP/hệ thống trung gian để trả về cho các HTTT theo nhu cầu thực tế của đơn vị sử dụng dịch vụ chia sẻ dữ liệu. Đối với các HTTT kết nối trực tiếp với Phần mềm, dữ liệu sẽ được phần mềm trả về cho các HTTT của đơn vị sử dụng dịch vụ chia sẻ dữ liệu để khai thác.

Tầng trình diễn sẽ tiếp nhận các yêu cầu của người dùng từ Web app đó thông qua các chức năng quản trị ở tầng ứng dụng để xử lý. Tầng ứng dụng sử dụng các Services (API) kết nối với tầng cơ sở dữ liệu để truy vấn, xử lý dữ liệu theo các yêu cầu cụ thể trả lại kết quả cho người dùng.

Phần mềm có khả năng kết nối với các hệ thống CNTT khác thông qua các kênh API Webservice trực tiếp đảm bảo an toàn bảo mật thông tin.

Dữ liệu trao đổi thông qua các Services trên đường truyền được mã hóa đảm bảo tính an toàn bảo mật thông tin.

Yêu cầu kiến trúc phần mềm ứng dụng

Hệ thống gồm 03 thành phần: APIs Module, Database và ứng dụng Client (Web App).

Hệ thống được thiết kế theo hướng có khả năng phát triển trong tương lai với việc thêm bớt các module, hoặc tích hợp dễ dàng hệ thống vào một hệ thống khác thông qua API.

Giao diện dễ sử dụng, tương thích tốt với các trình duyệt phổ biến: Chrome, Firefox, Coccoc và Edge,...

Mô hình kiến trúc phần mềm

Yêu cầu kiến trúc công nghệ

| STT | Nội dung | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khung kiến trúc chung | Tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính quyền số tỉnh Thái Nguyên |
| 2 | Chuẩn giao tiếp dữ liệu | Dữ liệu kết nối với các hệ thống khác thông qua các giao thức và chuẩn kết nối thông dụng như RESTfull API |
| 3 | Khả năng chịu tải | Đảm bảo khả năng chịu tải khi có nhiều user truy cập đồng thời |
| 4 | An toàn dữ liệu | Đảm bảo an toàn thông tin, toàn vẹn dữ liệu, sao lưu định kỳ |
| 5 | Giao thức kết nối | Sử dụng giao thức https có mã hóa thông tin trên đường truyền |
| 6 | Caching | Áp dụng các giả pháp cache để giải tải cho hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu, tăngtốc độ truy cập thông tin |

Mô hình kiến trúc công nghệ

Quy trình nghiệp vụ cần tin học hóa

* Mô tả quy trình

| Quy trình | Trình tự thực hiện | Trạng thái chi tiết/ Thông tin chi tiết | Đối tượng thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nghiệp vụ tổng thể | - Giám sát trạng thái môi trường | Thông tin về các chỉ số của môi trường và đất | CBQL/ Người dùng |  |
|  | - Cài đặt các chế độ tưới | Thiết lập các chế độ hoạt động cho hệ thống tưới: Chế độ tưới tự động, Chế dộ tưới bằng tay, Chế độ tưới hàng ngày | Người dùng |  |
|  | - Thống kê | Dữ liệu là các số liệu thống kê về mô trường và đất | Người dùng |  |
|  | - Lưu số liệu thống kê | Dữ liệu là các số liệu thống kê về mô trường và đất theo tháng/năm | CBQL |  |
|  | - Theo dõi, giám sát và quản trị các dữ liệu trên nền tảng hệ thống. | Dữ liệu danh mục người dùng, quyền thao tác và lịch sử thao tác | QTHT |  |

Sơ đồ các chức năng chính

- Quản lý tài khoản quản trị

Biểu đồ Usecase Quản lý tài khoản quản trị: Được sử dụng để quản lý tài khoản của hệ thống, thiết lập các quyền cho tài khoản.

Tác nhân sử dụng: Quản trị hệ thống, hệ thống

Các chức năng phân rã:

Tạo mới tài khoản: Cho phép tạo tài khoản của người dùng. Thực hiện nhập các thông tin tài khoản bao gồm: Họ tên, số điện thoại, quyền tài khoản,

Sửa tài khoản: Cho phép chỉnh sửa tài khoản của người dùng. Thực hiện chỉnh sửa các thông tin tài khoản bao gồm: Họ tên,số điện thoại, quyền tài khoản.

Xóa tài khoản: Cho phép chỉnh xóa tài khoản của người dùng khỏi hệ thống

Kích hoạt tài khoản: Cho phép kích hoạt tài khoản người dùng hoạt động trở lại.

Vô hiệu hóa tài khoản: Cho phép vô hiệu hóa tài khoản người dùng, người dùng không thể đăng nhập hay truy cập vào hệ thống cho đến khi tài khoản được kích hoạt trở lại,

Xem lịch sử thao tác của người dùng: Cho phép xem lịch sử thao tác của người dùng vào hệ thống vào thời gian truy cập, nội dung truy cập, nội dung tác động vào hệ thống.

* Quản lý phân quyền

Biểu đồ Usecase Quản lý phân quyền: Được sử dụng để quản lý các quyền cho các tài khoản của hệ thống.

Tác nhân sử dụng: Quản trị hệ thống, hệ thống

Các chức năng phân rã:

Gán quyền cho tài khoản: Cho phép tạo quyền cho tài khoản của người dùng. Thực hiện lựa chọn quyền cho các tài khoản bao gồm: Quyền xem thông tin, quyền điều khiển thiết bị chấp hành,quyền truy xuất dữ liệu thống kê, đầy đủ các quyền.

Sửa quyền tài khoản: Cho phép sửa quyền tài khoản của người dùng thực hiện quyền như: Quyền xem thông tin, quyền điều khiển thiết bị chấp hành,quyền truy xuất dữ liệu thống kê, đầy đủ các quyền

Xóa quyền tài khoản: Cho phép xóa quyền tài khoản của người dùng thực hiện quyền như: Quyền xem thông tin, quyền điều khiển thiết bị chấp hành,quyền truy xuất dữ liệu thống kê, đầy đủ các quyền.

* Quản lý người dùng

Biểu đồ Usecase Quản lý người dùng: Được sử dụng để quản lý tài khoản ngườidùng cho các tài khoản của hệ thống.

- Tác nhân sử dụng: Quản trị hệ thống, người dùng, hệ thống

Các chức năng phân rã:

Đăng ký tài khoản: Cho phép đăng ký tài khoản, Thực hiện đăng ký tài khoản bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, thông tin căn cước công dân.

Sửa quyền tài khoản: Cho phép các thông tin tài khoản đã đăng ký.

Xem danh sách thông tin tài khoản: Cho phép xem danh sách chi tiết các thông tin của tài khoản người dùng trên hệ thống

* Quản lý đăng nhập

Biểu đồ Usecase Quản lý đăng nhập: Được sử dụng để quản lý tài khoản ngườidùng đăng nhập vào hệ thống.

- Tác nhân sử dụng: Quản trị hệ thống, người dùng, hệ thống

Các chức năng phân rã:

Đăng nhập hệ thống: Cho phép người dùng đăng nhập hệ thống thông qua User name và password, capcha

Khóa tài khoản: Nếu đăng nhập hệ thống quá 3 lần bị sai thông tin thì tài khoản sẽ bị tạm khóa.

Mở tài khoản: Người dùng có thể lấy lại mật khẩu thông qua email đã đăng ký

Mở khóa tài khoản: Quản trị hệ thống có thể mở khóa tài khoản

* Xem thông tin hệ thống

Biểu đồ Usecase Xem thông tin hệ thống: Được sử dụng để quản lý các thông tin cập nhật theo thời gian thực trên hệ thống tưới.

- Tác nhân sử dụng: Cán bộ quản lý, người dùng, hệ thống

Các chức năng phân rã:

Xem thông tin độ ẩm không khí: Cho phép xem được độ ẩm hiện tại của không khí tại các khu vực tưới

Xem thông tin nhiệt độ môi trường: Cho phép xem được nhiệt độ hiện tại của không khí tại các khu vực tưới

Theo dõi lượng nước trong bể tưới: Cho phép theo dõi được lượng nước đầy hay cạn tại các bể tưới tại các khu vực tưới

Xem thông tin độ ẩm đất: Cho phép xem được độ ẩm đất hiện tại tại các khu vực cần theo dõi

Giám sát trạng thái thiết bị: Cho phép theo dõi được trạng thái những thiết bị nào trong hệ thống tưới (Bơm số 1, Bơm số 2, …Bơm chất dinh dưỡng, Các van điện từ, ) đang hoạt động/dừng, đang được đóng/mở

Giám sát chế độ hoạt động: Cho phép theo dõi được khu vực nào đang được tưới và kiểu vòi tưới (Phun mưa, nhỏ giọt) đang hoạt động

Theo dõi độ pH tại các khu vực: Cho phép theo dõi độ pH tại mỗi khu vực trồng và hiển thị theo mức độ cảnh báo

* Lựa chọn các chế độ tưới

Biểu đồ Usecase Cài đặt các chế độ tưới: Được sử dụng thiết lập chế độ tưới cần áp dụng cho hệ thống tưới theo các khu vực khác nhau

- Tác nhân sử dụng: Người dùng, hệ thống

Các chức năng phân rã:

Thiết lập chế độ tưới Tự động: Cho phép người dùng có thể cài đặt Ngưỡng độ ẩm cần đạt, Số lần tưới trong ngày, Thời gian bắt đầu/ Kết thúc của mỗi lần tưới, Độ ẩm tối thiểu/ tối đa cho mỗi lần tưới, Thời lượng của mỗi lần tưới, Lựa chọn khu vực tưới lựa, Loại vòi phun.

Thiết lập chế độ tưới hàng ngày: Cho phép người dùng có thể cài đặt Số lần tưới trong ngày, Loại vòi phun, Thời gian bắt đầu của Lần tưới, Thời lượng tưới cho mỗi Lần tưới

Thiết lập chế độ tưới bằng tay: Cho phép người dùng có thể điều khiển trực tiếp các thiết bị chấp hành ( Các máy bơm, Van điện từ)

* Biểu đồ Báo cáo thống kê

Biểu đồ Usecase Báo cáo thống kê

- Tác nhân sử dụng: Quản trị hệ thống, cán bộ quản lý, Người dùng

Các chức năng phân rã:

Cấu hình khai thác báo cáo: QTHT có thể cấu hình cho phép hoặc không cho phép khai thác các báo cáo.

Lựa chọn báo cáo: QTHT, cán bộ quản lý hoặc người dùng có thể lựa chọn báo cáo thống kê theo thông số môi trường, thông số đất, báo cáo theo tháng, theo năm.

Xuất báo cáo ra pdf: QTHT, cán bộ quản lý hoặc người dùng có thể xuất báo cáo dạng file pdf.

Xuất báo cáo ra excel: QTHT, cán bộ quản lý hoặc người dùng có thể xuất báo cáo dạng file excel.

* Giám sát hình ảnh

Biểu đồ Usecase Giám sát hình ảnh:

- Tác nhân sử dụng: Quản trị hệ thống, người dùng, hệ thống camera, máy chủ

Các chức năng phân rã:

Cấu hình Camera IP: QTHT khai báo địa chỉ, tên đăng nhập, mật khẩu, khu vực giám sát của camera.

Kết nối & xác thực Camera: Hệ thống kết nối tới camera và xác nhận quyền truy cập.

Xem hình ảnh trực tiếp : Người dùng xem hình ảnh trực tiếp theo thời gian thực.

Quản lý danh sách Camera: QTHT thêm, sửa, xóa camera trong hệ thống.

Ghi log truy cập camera: Hệ thống máy chủ lưu lại thời điểm, người dùng, camera đã truy cập.

* Chức năng Điều hướng các Website bộ phận đến Website chính

Biểu đồ Usecase Chức năng Điều hướng các Website bộ phận đến Website chính

- Tác nhân sử dụng: Quản trị hệ thống, web chính, web bộ phận, người dùng

Các chức năng phân rã:

Hiển thị thanh điều hướng chung: Website bộ phận hiển thị thanh menu hoặc nút dẫn về website chính

Điều hướng đến Website chính: Người dùng tại website hộ bấm nút hoặc liên kết để đến trang trung tâm.

Điều hướng ngược từ Website chính đến Website bộ phận: Người dùng tại website chính chọn hộ cần xem, hệ thống điều hướng tới trang tương ứng.

Kiểm tra tình trạng liên kết: Hệ thống (web chính) hoặc QTHT kiểm tra định kỳ trạng thái hoạt động của các liên kết điều hướng.

Cập nhật đường dẫn động: Khi thay đổi domain hoặc địa chỉ, hệ thống (web chính) hoặc hoặc QTHT tự cập nhật lại thông tin điều hướng trong toàn bộ hệ thống.

* Đồng bộ Cơ sở dữ liệu giữa Website bộ phận với Website chính

Biểu đồ Usecase Đồng bộ Cơ sở dữ liệu giữa Website bộ phận với Website chính

- Tác nhân sử dụng: Quản trị hệ thống, web chính, web bộ phận

Các chức năng phân rã:

Cấu hình thông tin đồng bộ: QTHT cấu hình endpoint, chu kỳ, mã hộ, loại dữ liệu cần đồng bộ.

Thu thập dữ liệu cảm biến: Website bộ phận ghi nhận dữ liệu cảm biến, trạng thái tưới.

Gửi dữ liệu đồng bộ lên Website chính: Website hộ truyền dữ liệu cảm biến, trạng thái, log điều khiển.

Nhận dữ liệu và hợp nhất tại Website chính: Website chính nhận, kiểm tra, lưu dữ liệu từ các web bộ phận.

Gửi lệnh điều khiển/lịch tưới xuống Website bộ phận: Website chính gửi lịch tưới hoặc lệnh bật/tắt xuống Website bộ phận.

Ghi log đồng bộ & phản hồi trạng thái: Hệ thống (web chính) ghi lại log đồng bộ, báo kết quả thành công/thất bại.

Giám sát tiến trình đồng bộ: QTHT xem báo cáo, lịch sử, cảnh báo lỗi đồng bộ

| Tên chức năng | Mô tả chi tiết |
| --- | --- |
| Quản lý tài khoản quản trị |  |
|  | Tạo mới tài khoản |
|  | Sửa tài khoản |
|  | Xóa tài khoản |
|  | Kích hoạt tài khoản |
|  | Vô hiệu hóa tài khoản |
|  | Quản trị hệ thống có thể xem lịch sử thao tác của người dùng |
| Quản lý phân quyền |  |
|  | Gán quyền cho tài khoản |
|  | Chỉnh sửa quyền cho tài khoản |
|  | Xóa quyền cho tài khoản |
| Quản lý Người dùng |  |
|  | Người dùng có thể đăng ký tài khoản |
|  | Người dùng có thể chỉnh sửa tài khoản |
|  | Quản trị có thể xem danh sách thông tin tài khoản người dùng |
| Quản lý đăng nhập |  |
|  | Người dùng, CBQL, QTHT có thể đăng nhập hệ thống thông qua User name, password và Capcha đăng nhập |
|  | Người dùng, CBQL, QTHT đăng nhập sai 3 lần sẽ bị khóa tài khoản |
|  | Người dùng, CBQL có thể lấy lại mật khẩu thông quan email đăng ký |
|  | QTHT có thể khóa tài khoản người dùng, CBQL |
| Thông tin hệ thống |  |
|  | Người dùng có thể giám sát được Độ ẩm không khí |
|  | Người dùng có thể giám sát được Nhiệt độ môi trường |
|  | Người dùng có thể giám sát được Lượng nước trong bể tưới (Nếu khu vực tưới được trang bị) |
|  | Người dùng có thể giám sát được độ ẩm đất của mỗi khu vực khác nhau |
|  | Người dùng có thể giám sát chế độ tưới |
|  | Người dùng có thể giám sát trạng thái các thiết bị |
|  | Người dùng có thể giám sát chế độ hoạt động (tự động/bằng tay) |
|  | Người dùng có thể giám sát độ pH tại các khu vực |
| Lựa chọn chế độ tưới |  |
|  | Người dùng có thể lựa chọn chế độ tưới tự động |
|  | Người dùng có thể lựa chọn chế độ tưới hàng ngày |
|  | Người dùng có thể lựa chọn chế độ tưới bằng tay |
| Thiết lập chế độ tưới |  |
|  | Người dùng có thể thiết lập chế độ tưới tự động |
|  | Người dùng có thể thiết lập chế độ tưới hàng ngày |
|  | Người dùng có thể thiết lập chế độ tưới bằng tay |
| Cảnh báo chỉ số môi trường đất |  |
|  | Người dùng có thể nhận được cảnh báo khi chỉ số độ ẩm đất vượt ngưỡng cho phép |
|  | Người dùng có thể nhận được cảnh báo khi chỉ số độ pH của đất vượt ngưỡng cho phép |
|  | Người dùng có thể nhận được cảnh báo khi chỉ số nhiệt độ đất vượt ngưỡng cho phép |
|  | Người dùng có thể nhận được cảnh báo khi chỉ số NPK của đất vượt ngưỡng cho phép |
| Hướng dẫn chăm bón cây chè |  |
|  | Người dùng có thể nhận được hướng dẫn về chế độ tưới cho cây chè |
|  | Người dùng có thể nhận được hướng dẫn về cách điều chỉnh độ pH của đất |
|  | Người dùng có thể nhận được hướng dẫn về cách điều chỉnh độ nhiệt độ của đất |
|  | Người dùng có thể nhận được hướng dẫn về cách điều chỉnh NPK của đất |
| Báo cáo thông kế |  |
|  | Người dùng có thể xem biểu đồ thống kê nhiệt độ đất từng khu vực theo tháng |
|  | Người dùng có thể xem biểu đồ thống kê nhiệt độ đất từng khu vực theo năm |
|  | Người dùng có thể xem biểu đồ thống kê độ ẩm đất từng khu vực theo tháng |
|  | Người dùng có thể xem biểu đồ thống kê độ ẩm đất từng khu vực theo năm |
|  | Người dùng có thể xem biểu đồ thống kê độ pH từng khu vực theo tháng |
|  | Người dùng có thể xem biểu đồ thống kê độ pH từng khu vực theo năm |
|  | Người dùng có thể xem biểu đồ thống kê độ dẫn điện từng khu vực theo tháng |
|  | Người dùng có thể xem biểu đồ thống kê dẫn điện từng khu vực theo năm |
|  | Người dùng có thể xem biểu đồ thống kê NPK từng khu vực theo tháng |
|  | Người dùng có thể xem biểu đồ thống kê NPK từng khu vực theo năm |
| Giám sát hình ảnh |  |
|  | Người dùng có thể giám sát hình ảnh bãi chè |
| Điều hướng các Website bộ phận đến Website chính |  |
|  | Quản lý cấu trúc điều hướng tổng thể |
|  | Tích hợp liên kết và chuyển hướng thông minh |
|  | Trải nghiệm người dùng và giao diện điều hướng |
|  | Quản trị và bảo trì hệ thống điều hướng |
| Đồng bộ Cơ sở dữ liệu giữa Website bộ phận với Website chính |  |
|  | Quản lý cấu hình đồng bộ |
|  | Ghi nhận dữ liệu cục bộ |
|  | Truyền dữ liệu |
|  | Hợp nhất dữ liệu |
|  | Đồng bộ ngược |

Yêu cầu chức năng tổng thể phần mềm

Hệ thống phải tự động kết nối đồng bộ dữ liệu với các hệ thống khác đã được cấu hình nhanh chóng, chính xác, đầy đủ.

Hệ thống phải đảm bảo cung các thông tin về trạng thái của các khu vực tưới theo thời gian thực cũng như cung cấp các biểu đồ thống kê một cách trực quan, hiệu quả.

Hệ thống phải cung cấp các chức năng thiết lập thông số cho các vùng tưới một cách chính xác và cung cấp các tín hiệu điều khiển hệ thống phần cứng nhanh chóng, chính xác theo thời gian thực.

Hệ thống phải hiển thị đầy đủ trên các trình duyệt phổ biến hiện nay và có hỗ trợ giao diện trên các thiết bị cầm tay như điện thoại và máy tính bảng.

Yêu cầu cần đáp ứng đối với hệ quản trị CSDL

| STT | Yêu cầu |
| --- | --- |
|  | Hệ thống CSDL cung cấp khả năng lưu trữ dự phòng (mirror storage) đủ lớn để lưu trữ các bộ dữ liệu giống nhau trong trường hợp phục hồi không thành công. |
|  | Hệ thống chỉ cho phép người dùng đã qua xác thực được truy cập và thực hiện truy vấn theo phân quyền. |
|  | Hệ thống thực thi các khái niệm về phiên của người sử dụng, đặc biệt là với đối tượng người dùng nghiệp vụ, trong đó các thông tin về hoạt động của người sử dụng từ lúc đăng nhập đến khi đăng xuất (tức là các phiên làm việc) được lưu lại trong cơ sở dữ liệu. |
|  | Hệ quản trị CSDL cho phép giám sát hoạt động lâu dài, sử dụng giao diện công cụ GUI để dễ dàng thao tác. |
|  | Hệ quản trị CSDL hỗ trợ sự nhất quán khi đọc nhiều phiên bản. |
|  | Hệ quản trị CSDL hỗ trợ cơ chế truy vấn trở lại để dễ dàng sửa lỗi người sử dụng. |
|  | Hệ quản trị CSDL hỗ trợ khả năng chẩn đoán về cả các hoạt động của cơ sở dữ liệu và khả năng phần cứng để cung cấp mối tương quan giữa việc sử dụng cơ sở dữ liệu và hiệu suất phần cứng. |
|  | Hệ quản trị CSDL cung cấp các tính năng để hạn chế các cán bộ quản trị cơ sở dữ liệu hoặc những người sử dụng có đặc quyền khác truy cập vào dữ liệu ứng dụng nghiệp vụ hoặc thực hiện những thay đổi không được phép. |
|  | Hệ quản trị CSDL hỗ trợ cho mức độ truy vấn song song tự động. |
|  | Hệ quản trị CSDL hỗ trợ khả năng trích xuất, trộn và chèn nhiều bảng. |
|  | Hệ quản trị CSDL cung cấp các chức năng SQL để hỗ trợ việc xếp loại, tổng hợp động, so sánh giữa các thời kỳ, tỷ lệ phần trăm trên tổng số (ratio-to-report), tổng hợp luỹ tiến, tập hợp luỹ tích, biểu thức tiến/lùi (lag/lead expression). |
|  | Hệ quản trị CSDL hỗ trợ việc sao chép và chia sẻ tải với một hệ thống khôi phục dự phòng. |
|  | Hệ quản trị CSDL cung cấp tính năng ghi nhật ký giao dịch, có thể cấu hình được. |
|  | Hệ quản trị CSDL cung cấp các công cụ tự động mở rộng để lưu trữ dữ liệu định kỳ. |
|  | Hệ quản trị CSDL cung cấp các công cụ tự động để định kỳ “làm sạch” dữ liệu nhằm đảm bảo sự nhất quán và toàn vẹn dữ liệu. Các công cụ phải lưu trữ các dữ liệu quá khứ để rollback nếu cần. |

Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi lô-gic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào

| TT | Yêu cầu |
| --- | --- |
| 1 | Tất cả các ngày tháng sẽ được lưu với 4 chữ số cho phần Năm, và có thể được hiển thị theo tất cả các định dạng ngày chung dd/mm/yyyy. |
| 2 | Hệ thống sẽ hỗ trợ nhập, lưu trữ và hiển thị dữ liệu tiền tệ VND với ít nhất 15 chữ số nguyên và 2 số thập phân. |
| 3 | Hệ thống sẽ hỗ trợ kiểm tra tức thời tính hợp lệ của các giá trị nhập vào qua phương thức nhập trực tiếp. |
| 4 | Hệ thống sẽ hỗ trợ kiểm tra tức thời tính hợp lệ của các giá trị nhập vào qua phương thức nhập trực tiếp hoặc qua tệp dữ liệu. |
| 5 | Hệ thống sẽ cung cấp chức năng kiểm tra tính nhất quán và toàn vẹn của các trường dữ liệu có quan hệ ràng buộc với nhau trong cơ sở dữ liệu thông qua các quy tắc đã được định nghĩa như ràng buộc khóa khi xây dựng CSDL. |
| 6 | Các dữ liệu trước khi nhập vào hệ thống cần phải được kiểm tra tính đúng đắn về cấu trúc, định dạng và logic và phải thông báo ngay cho người sử dụng khi có lỗi xảy ra |
| 7 | Hệ thống phải hiển thị dấu thông báo rằng ô nhập là bắt buộc hoặc tùy chọn nhập dữ liệu cho người dùng. |
| 8 | Hệ thống phải có các ô nhập dữ liệu với định dạng của dữ liệu nhập chuyên biệt ví dụ: Ô nhập ngày tháng, Ô nhập số… |
| 9 | Hệ thống có thứ tự các ô nhập tuân theo đúng logic của văn bản cần nhập, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng bàn phím (không cần chuột) để di chuyển tới các ô nhập này. |
| 10 | Hệ thống phải hỗ trợ chế độ hiển thị danh sách để người dùng chọn đối với các ô nhập có dữ liệu cố định |
| 11 | Hệ thống phải có quy trình nhằm giảm thiểu các lỗi cú pháp lập trình, lỗi logic xử lý dữ liệu. |
| 12 | Các định dạng tập tin (tập tin nhập vào hệ thống, tập tin được xuất ra từ hệ thống, tập tin lưu trữ trong hồ sơ điện tử...) tuân thủ theo các định dạng tập tin (về văn bản, hình ảnh...) được quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. |

Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình

| TT | Yêu cầu |
| --- | --- |
| 1 | Hệ thống sẽ cung cấp giao diện trực quan, thân thiện với người sử dụng và phù hợp đối với các nhóm người sử dụng khác nhau. |
| 2 | Giao diện với người sử dụng đầu cuối dựa trên nền tảng web, hỗ trợ người sử dụng cuối sử dụng thiết bị cầm tay thông minh (ví dụ: điện thoại thông minh, máy tính bảng...). |
| 3 | Giao diện ứng dụng phải thân thiện với người sử dụng và dễ dùng. Hỗ trợ tối đa sử dụng các chức năng bằng bàn phím máy tính. |
|  | Các màn hình nhập và cập nhật dữ liệu về cơ bản phải thống nhất về các thao tác trên bàn phím cũng như về màu sắc, fonts chữ. |
|  | Các màn hình tra cứu điều kiện lọc báo cáo cũng phải thống nhất với nhau. |
|  | Các biểu tượng và phím nóng phải được thống nhất trong toàn bộ chương trình |
| 4 | Các giao diện thiết kế một cách đơn giản nhưng hiệu quả cao về thao tác, giảm thiểu việc mở quá nhiều tab, hiển thị và xử lý hình ảnh nhanh, màu sắc không gây cảm giác nhàm chán cho người sử dụng và theo một chuẩn giao diện thống nhất. |
| 5 | Hệ thống sẽ cho phép lưu trữ tất cả dữ liệu theo định dạng Unicode, chấp nhận tất cả các ký tự tiếng Việt có dấu. |
|  | Giao diện màn hình, các thông báo lỗi và trợ giúp là ngôn ngữ tiếng Việt theo chuẩn TCVN6909:2001 dựa trên bảng mã Unicode dựng sẵn (ISO 10646), với trợ giúp của các bộ gõ Unikey, Vietkey. |
|  | Giao diện chương trình dùng các Font chuẩn của hệ thống như Arial hay Times News Romans. Người dùng không phải cài thêm bất cứ font chữ nào. |
| 6 | Các chức năng phần mềm được xây dựng với một cơ chế thông báo lỗi thân thiện và rõ ràng. Thông báo lỗi phải được Việt hóa tối đa, giúp cho người sử dụng biết được lý do gây ra lỗi để tránh lặp lại các trường hợp tương tự. Hệ thống báo lỗi xác định rõ ràng đâu là lỗi do người sử dụng gây ra và đâu là lỗi do hệ thống phần mềm gây ra và chỉ ra hướng khắc phục. |
| 7 | Với các lỗi do phần mềm/hệ thống gây ra, phải thông báo cho người dùng biết nguyên nhân và phương pháp xử lý. Có các biện pháp tự động phục hồi trong các trường hợp xác định. Tất cả các lỗi loại này phải được ghi lại thành log phục vụ cho mục đích bảo trì phần mềm, hệ thống. |
| 8 | Có tín hiệu thể hiện trạng thái hệ thống đang xử lý thông tin. Tín hiệu này phải được sử dụng thống nhất trong toàn bộ màn hình xử lý của Hệ thống (tín hiệu có thể là hình quay tròn, đồng hồ cát...). |
| 9 | Tuân thủ các quy định về chuẩn nội dung web theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. |
| 10 | Cho phép kết nối với thiết bị đọc, in mã vạch để phục vụ việc tra cứu |

Các yêu cầu phi chức năng

* Yêu cầu về khả năng xử lý dữ liệu

| STT | Yêu cầu |
| --- | --- |
|  | Hệ thống sẽ cung cấp công suất xử lý và dung lượng lưu trữ để hỗ trợ các khối lượng dự kiến, có thể tăng theo thời gian. |
|  | Hệ thống sẽ đáp ứng tối thiểu thời gian phản hồi như sau: - Từ 1 đến 6 giây đối với các giao dịch không đòi hỏi truy vấn CSDL. - Từ 1 đến 8 giây đối với các giao dịch đòi hỏi ghi vào CSDL hoặc truy vấn CSDL với một liên kết. - Từ 1 đến 10 giây đối với các giao dịch đòi hỏi truy vấn CSDL đến 5 liên kết. |
|  | Có giải pháp đảm bảo được việc nhập dữ liệu đầu vào ngay cả khi đường truyền hoạt động không ổn định. |

* Yêu cầu về ràng buộc logic nhập liệu

| TT | Yêu cầu |
| --- | --- |
|  | Tất cả các ngày tháng sẽ được lưu với 4 chữ số cho phần Năm, và có thể được hiển thị theo tất cả các định dạng ngày chung như trong MS-Office. |
|  | Hệ thống sẽ hỗ trợ kiểm tra tức thời tính hợp lệ của các giá trị nhập vào qua phương thức nhập trực tiếp hoặc qua tệp dữ liệu. |
|  | Hệ thống sẽ cung cấp chức năng kiểm tra tính nhất quán và toàn vẹn của các trường dữ liệu có quan hệ ràng buộc với nhau trong cơ sở dữ liệu thông qua các quy tắc đã được định nghĩa như ràng buộc khóa khi xây dựng CSDL. |

*Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các phần mềm

| STT | Nhóm tiêu chí | Tiêu chí |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thời gian phản hồi trung bình | Hệ thống có thời gian phản hồi trung bình dưới 10 giây đối với mỗi luồng công việc chính riêng rẽ và không bao gồm các luồng mang tính chất thống kê, báo cáo (thời gian phản hồi được tính từ khi người sử dụng gửi yêu cầu đáp ứng tới hệ thống cho đến khi nhận được dữ liệu phản hồi từ hệ thống). |
| 2 | Thời gian phản hồi chậm nhất | Hệ thống có thời gian phản hồi chậm nhất dưới 30 giây đối với toàn bộ các thao tác trên toàn trang. |
| 3 | Hiệu suất làm việc của máy chủ dữ liệu | Hiệu suất làm việc trung bình của CPU trên máy chủ dữ liệu ≤ 75%. |
| 4 | Hiệu suất làm việc của máy chủ ứng dụng | Hiệu suất làm việc trung bình của CPU trên máy chủ ứng dụng ≤ 75%. |
| 5 | Truy cập đồng thời | Hệ thống có khả năng đáp ứng ít nhất 100 truy cập đồng thời |
| 6 | Số người sử dụng hoạt động đồng thời | Hệ thống có khả năng đáp ứng số người sử dụng hoạt động đồng thời (có thực hiện các tác vụ khác nhau phát sinh yêu cầu gửi đến hệ thống) ít nhất bằng 1/6 lần số lượng truy cập đồng thời (Mức độ hoạt động tương tự người sử dụng đã sử dụng thành thạo hệ thống). |

*Yêu cầu về tính sẵn sàng

| STT | Yêu cầu |
| --- | --- |
|  | Hệ thống phải đảm bảo hoạt động liên tục 24/7; được thiết kế hỗ trợ khả năng sao lưu dữ liệu thời gian thực, hỗ trợ khả năng tự động chuyển đổi khi xảy ra lỗi, không ảnh hưởng tới việc trao đổi thông tin, dữ liệu báo cáo. |
|  | Không hình thành một điểm lỗi tập trung hoặc điểm nghẽn hiệu năng tập trung. Tính sẵn sàng của hệ thống phải đạt mức 99,5% theo năm, trong đó không kể thời gian bảo trì theo kế hoạch định trước; thời gian không sẵn sàng của hệ thống phải nhỏ hơn 1 giờ/1 tháng không tính thời gian bảo trì hệ thống. |
|  | Hệ thống đảm bảo hoạt động bình thường trong trường hợp một trong các máy chủ vật lý/máy chủ ứng dụng bị lỗi. |
|  | Khả năng phục hồi: Trong mọi trường hợp xảy ra sự cố (dữ liệu, máy chủ vật lý, máy chủ ứng dụng), thời gian cho phép để hệ thống phục hồi trạng thái hoạt động bình thường là 3 giờ. |
|  | Thời gian giữa các lần xảy ra sự cố gián đoạn hoạt động của hệ thống: Thời gian cho phép giữa hai lần liên tiếp xảy ra sự cố là 01 năm. |

* Yêu cầu về toàn vẹn dữ liệu

| TT | Yêu cầu |
| --- | --- |
| 1 | Đảm bảo tính toàn vẹn và tính xác thực của thông điệp dữ liệu báo cáo điện tử và cung cấp thông tin cho phép theo dõi trạng thái của thông điệp dữ liệu báo cáo điện tử. |

* Yêu cầu tính sẵn sàng với IPv6

| TT | Yêu cầu |
| --- | --- |
| 1 | Đảm bảo phần mềm hỗ trợ IPv6; |
| 2 | Đảm bảo đường truyền kết nối Internet cho Webserver hỗ trợ IPv6 |
| 3 | Khai báo Webserver lắng nghe được các kết nối qua mạng IPv6 |
| 4 | Khai báo bản ghi AAAA cho tên miền trên hệ thống DNS Hosting |
| 5 | Đảm bảo máy chủ DNS Hosting hỗ trợ IPv6 |
| 6 | Sẵn sàng hỗ trợ địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6, DNSSEC. Triển khai HTTPS sử dụng giao thức TLS v1.2 trở lên với các bộ mã hóa an toàn trong xác thực người dùng và truyền nhận các thông tin nhạy cảm (thông tin cá nhân, thông tin thanh toán). |

* Yêu cầu về vận hành, hỗ trợ

| STT | Yêu cầu |
| --- | --- |
|  | Trong thời gian triển khai, mọi lỗi phát sinh trong Hệ thống phải được sửa hoặc loại bỏ mà không phát sinh bất kỳ chi phí nào. |
|  | Nhà thầu xây dựng Hệ thống (Nhà thầu) phải bảo đảm an toàn bảo mật dữ liệu, bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, chia sẻ thông tin, dữ liệu. |

### 4. Yêu cầu kỹ thuật với thiết bị, dịch vụ

a. Yêu cầu chất lượng thiết bị

- Thiết bị mới 100%, sản xuất không quá 24 tháng kể từ ngày đăng thông báo mời thầu, trên hệ thống đấu thầu quốc gia;

- Hàng hóa vật tư, thiết bị, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật được cung cấp phải có văn bản chứng minh tính hợp lệ về kỹ thuật, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (trong nước, nước ngoài), nước sản xuất.

- Khi bàn giao Hàng hóa/ thiết bị phải kèm theo đầy đủ bộ chứng từ (bản gốc/bản sao y công chứng) như:

+ Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa(CO), Chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) đối với hàng hóa/ thiết bị chính hoặc thiết bi chuyên dụng nhập khẩu. Đối với các hàng hóa/ thiết bị thông dụng, sẵn có, phổ biến trên thị trường khuyến khích cung cấp CO, CQ.

+ Cataloge hàng hóa,

+ Sách hướng dẫn sử dụng.

b. Các yêu cầu khác

- Hệ thống được bảo trì 4 lần/năm.

- Hệ thống được bảo hành tối thiểu 12 tháng.

- Các các thiết bị thành phần được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất nhưng tối thiểu từ 12 tháng.

- Nhà thầu triển khai có trách nhiệm bảo trì, bảo hành tận nơi trong thời gian bảo hành bảo trì hệ thống.

### 5. Bảo đảm An toàn thông tin theo cấp độ

Căn cứ Điều 7, Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016, thì đây là là hệ thống thông tin phục vụ hoạt động nội bộ của cơ quan, tổ chức và chỉ xử lý thông tin công cộng, do đó, cấp độ An toàn thông tin cần đáp ứng yêu cầu cấp độ I.

a. Yêu cầu về quản lý

| STT | Yêu cầu | Phương án thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Thiết lập chính sách an toàn thông tin |  |
| 1.1.1 | Chính sách an toàn thông tin | Xây dựng chính sách, quy trình quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống nhằm bảo đảm tính sẵn sàng của hệ thống trong quá trình vận hành, khai thác. |
| 1.1.2 | Xây dựng và công bố | Chính sách được tổ chức/bộ phận được ủy quyền thông qua trước khi công bố áp dụng. |
| 1.1.3 | Rà soát, sửa đổi | Định kỳ 03 năm hoặc khi có thay đổi chính sách an toàn thông tin kiểm tra lại tính phù hợp và thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung. |
| 1.2 | Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin |  |
| 1.2.1 | Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin | Có cán bộ có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin. |
| 1.2.2 | Phối hợp với cơ quan/tổ chức có thẩm quyền | a) Có đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý về an toàn thông tin; b) Có đầu mối liên hệ, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong công tác hỗ trợ điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin. |
| 1.3 | Bảo đảm nguồn nhân lực |  |
| 1.3.1 | Tuyển dụng | Cán bộ được tuyển dụng vào vị trí làm về an toàn thông tin có trình độ, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng. |
| 1.3.2 | Trong quá trình làm việc | a) Có quy định về việc thực hiện nội quy, quy chế bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng, cán bộ quản lý và vận hành hệ thống; b) Có hình thức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho người sử dụng. |
| 1.3.3 | Chấm dứt hoặc thay đổi công việc | Cán bộ chấm dứt hoặc thay đổi công việc phải thu hồi thẻ truy cập, thông tin được lưu trên các phương tiện lưu trữ, các trang thiết bị máy móc, phần cứng, phần mềm và các tài sản khác (nếu có) thuộc sở hữu của tổ chức. |
| 1.4 | Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống |  |
| 1.4.1 | Thiết kế an toàn hệ thống thông tin | a) Có tài liệu mô tả quy mô, phạm vi và đối tượng sử dụng, khai thác, quản lý vận hành hệ thống thông tin; b) Có tài liệu mô tả thiết kế và các thành phần của hệ thống thông tin. |
| 1.4.2 | Thử nghiệm và nghiệm thu hệ thống | Thực hiện kiểm thử hệ thống trước khi đưa vào vận hành, khai thác sử dụng. |
| 1.5 | Quản lý vận hành hệ thống |  |
| 1.5.1 | Quản lý an toàn mạng | Xây dựng và thực thi chính sách, quy trình quản lý vận hành hoạt động bình thường của hạ tầng mạng. |
| 1.5.2 | Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng | Xây dựng và thực thi chính sách, quy trình quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống máy chủ và dịch vụ. |
| 1.5.3 | Quản lý an toàn dữ liệu | Có phương án sao lưu dự phòng thông tin, dữ liệu, cấu hình hệ thống. |
| 1.6 | Phương án Quản lý rủi ro an toàn thông tin |  |
| 1.7 | Phương án Kết thúc vận hành, khai thác, thanh lý, hủy bỏ |  |

b. Yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu về thiết kế hệ thống

Thiết kế các vùng mạng trong hệ thống theo chức năng, các vùng mạng tối thiểu bao gồm:

i. Vùng mạng nội bộ;

ii. Vùng mạng biên;

iii. Vùng DMZ.

Có phương án thiết kế bảo đảm các yêu cầu sau:

i. Có phương án quản lý truy cập, quản trị hệ thống từ xa an toàn sử dụng mạng riêng ảo hoặc phương án tương đương;

ii. Có phương án quản lý truy cập giữa các vùng mạng và phòng chống xâm nhập, sử dụng sản phẩm Tường lửa có tích hợp chức năng phòng, chống xâm nhập hoặc phương án tương đương;

iii. Có phương án phòng chống mã độc cho máy chủ và máy trạm sử dụng sản phẩm Phòng chống mã độc hoặc phương án tương đương.

Yêu cầu về thiết lập, cấu hình hệ thống

| STT | Yêu cầu | Phương án thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Bảo đảm an toàn mạng | Mục 5.2.1 |
| 1.1.1 | Kiểm soát truy cập từ bên ngoài mạng | a) Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập thông tin nội bộ hoặc quản trị hệ thống từ các mạng bên ngoài và mạng Internet; b) Kiểm soát truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng dịch vụ, ứng dụng cụ thể; chặn tất cả truy cập tới các dịch vụ, ứng dụng mà hệ thống không cung cấp hoặc không cho phép truy cập từ bên ngoài. |
| 1.1.2 | Nhật kí hệ thống | Thiết lập chức năng ghi, lưu trữ nhật ký hệ thống trên các thiết bị mạng chính. |
| 1.1.3 | Phòng chống xâm nhập | a) Có phương án phòng chống xâm nhập để bảo vệ vùng DMZ; b) Định kỳ cập nhật cơ sở dữ liệu dấu hiệu phát hiện tấn công mạng (Signatures). |
| 1.1.4 | Bảo vệ thiết bị hệ thống | a) Cấu hình chức năng xác thực trên các thiết bị hệ thống (nếu hỗ trợ) để xác thực người dùng khi quản trị thiết bị trực tiếp hoặc từ xa; b) Thiết lập cấu hình chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn (nếu hỗ trợ) khi truy cập, quản trị thiết bị từ xa. |
| 1.2 | Bảo đảm an toàn máy chủ |  |
| 1.2.1 | Xác thực | a) Thiết lập chính sách xác thực trên máy chủ để xác thực người dùng khi truy cập, quản lý và sử dụng máy chủ; b) Thay đổi các tài khoản mặc định trên hệ thống hoặc vô hiệu hóa (nếu không sử dụng); c) Thiết lập cấu hình máy chủ để đảm bảo an toàn mật khẩu người sử dụng, bao gồm các yêu cầu sau: - Yêu cầu thay đổi mật khẩu mặc định; - Thiết lập quy tắc đặt mật khẩu về số ký tự, loại ký tự. |
| 1.2.2 | Kiểm soát truy cập | Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị máy chủ từ xa. |
| 1.2.3 | Nhật ký hệ thống | a) Ghi nhật ký hệ thống bao gồm những thông tin cơ bản sau: - Thông tin kết nối mạng tới máy chủ (Firewall log); - Thông tin đăng nhập vào máy chủ; b) Đồng bộ thời gian giữa máy chủ với máy chủ thời gian. |
| 1.2.4 | Phòng chống xâm nhập | a) Loại bỏ các tài khoản không sử dụng, các tài khoản không còn hợp lệ trên máy chủ; b) Sử dụng tường lửa của hệ điều hành và hệ thống để cấm các truy cập trái phép tới máy chủ. |
| 1.2.5 | Phòng chống phần mềm độc hại | Cài đặt phần mềm phòng chống mã độc (hoặc có phương án khác tương đương) và thiết lập chế độ tự động cập nhật cơ sở dữ liệu cho phần mềm. |
| 1.3 | Bảo đảm an toàn ứng dụng |  |
| 1.3.1 | Xác thực | a) Thiết lập cấu hình ứng dụng để xác thực người sử dụng khi truy cập, quản trị, cấu hình ứng dụng; b) Lưu trữ có mã hóa thông tin xác thực hệ thống; c) Thiết lập cấu hình ứng dụng để đảm bảo an toàn mật khẩu người sử dụng, bao gồm các yêu cầu sau: - Yêu cầu thay đổi mật khẩu mặc định; - Thiết lập quy tắc đặt mật khẩu về số ký tự, loại ký tự. |
| 1.3.2 | Kiểm soát truy cập | a) Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị ứng dụng từ xa; b) Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi ứng dụng không nhận được yêu cầu từ người dùng. |
| 1.3.3 | Nhật kí hệ thống | Ghi nhật ký hệ thống bao gồm những thông tin cơ bản sau: - Thông tin truy cập ứng dụng; - Thông tin đăng nhập khi quản trị ứng dụng. |
| 1.4 | Bảo đảm an toàn dữ liệu |  |
| 1.4.1 | Sao lưu dự phòng | Thực hiện sao lưu dự phòng các thông tin, dữ liệu quan trọng trên hệ thống. |

### 6. An toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thi công

a. Biện pháp an toàn vận hành, phòng, chống cháy nổ

- Trước khi thi công, đơn vị triển khai cần lập phương án triển khai và phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Đồng thời phải có biện pháp đào tạo, an toàn cho những người trực tiếp thi công.

- Thỏa thuận thống nhất với chủ đầu tư, các bên liên quan về phương án đảm bảo an toàn trong thi công, phối hợp với các đơn vị để đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ chung.

- Trong quá trình thi công, tuyệt đối không được gây cản trở hoặc ảnh hưởng tới các hoạt động khác xung quanh khu vực.

- Tuyệt đối không được tự ý thay đổi hoặc thi công sai với thiết kế đã được phê duyệt. Khi thấy cần thiết thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, đơn vị thi công phải trao đổi với cấp có thẩm quyền, sau khi thay đổi phải có biên bản xác nhận của các bên có liên quan.

- Trong quá trình thi công phải tuân thủ qui trình về an toàn lao động đặc biệt là các công việc liên quan đến nguồn điện.

- Nếu có khối lượng công việc phát sinh trong quá trình thi công, đơn vị thi công phải xin ý kiến của đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thiết kế và phải đạt được sự thống nhất về phần khối lượng phát sinh của các đơn vị có liên quan. Đồng thời đơn vị thi công phải lập biên bản xác nhận phần khối lượng phát sinh của các đơn vị có liên quan.

- Trong quá trình lao động phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy trình, quy phạm của Bộ Thông tin và Truyền thông và của Nhà nước ban hành an toàn lao động.

- Chỉ những cán bộ có tham gia tập huấn về an toàn lao động mới được tham gia thi công công trình.

- Đơn vị thi công phải lập phương án an toàn lao động cho công nhân để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thi công.

- Trong quá trình làm việc và sau khi kết thúc công việc phải đảm bảo vệ sinh nơi thi công và khu vực xung quanh.

- Theo mục 9, Nghị định số 46/2012/NĐ-CP của Chính phủ ký ngày 22 tháng 5 năm 2012, Công trình không phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Các giải pháp phòng cháy và chữa cháy như sau:

- Vấn đề đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ phải được quan tâm đúng mức và thực hiện đúng quy định của Nhà nước. Thành lập Ban chí huy Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và nội quy, qui định phòng cháy chữa cháy cho công trường;

- Các nhà thầu thi công phải lập phương án phòng chống cháy nổ tại công trường, phương án chữa cháy tại chỗ nếu có xảy ra cháy nổ, trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy cho công trường, tập huấn cho tất cả cán bộ và công nhân tham gia thi công tại công trường;

- Thành lập một đội kiểm tra việc tuân thủ công tác phòng chống cháy nổ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở cán bộ công nhân thực hiên nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy. Bất kể cán bộ, công nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý từ nhắc nhở, cảnh cáo đến đuổi khỏi công trường, đồng thời với xử phạt hành chính;

- Tất cả cán bộ kỹ sư, công nhân tham gia thi công trên công trường phải được tập huấn hướng dẫn phòng chống cháy nổ, hướng dẫn vị trí các thiết bị chữa cháy nếu có sự cố xảy ra;

- Lập phương án xử lý tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra trên công trường;

- Chỉ huy trưởng phối hợp với đơn vị thi công xây dựng để tham gia vào Ban chỉ huy PCCC (nếu có) để đảm bảo các điều kiện an toàn trong khu vực công trường mà mình phụ trách;

- Tất cả các đơn vị, cá nhân tham gia thi công phải đề cao ý thức PCCC và phải thực hiện nghiêm túc các quy định của công trường cũng như quy định của Nhà nước về đảm bảo PCCC trên công trường.

      - b. Yêu cầu về an toàn lao động, đảm bảo an ninh quốc phòng

Về an toàn lao động, lắp đặt hệ thống: đảm bảo chống cháy, nổ, điện giật, sét, tránh rơi hỏng, rơi rớt thiết bị xuống mặt đất làm hư hại thiết bị, an toàn cho người khi xảy ra sự cố;

Về an toàn phòng, chống cháy nổ: phải đảm bảo tối đa khả năng chống cháy tại các phòng đặt máy chủ, nơi làm việc, tránh các kết nối gây chạm, chập điện có thể phát cháy;

Thoả mãn yêu cầu về chức năng sử dụng, tính chất nghiệp vụ đối với thiết bị và phần mềm, bảo đảm mỹ quan, giá thành hợp lý;

Tiện nghi, vệ sinh, đảm bảo sức khoẻ cho người sử dụng, người dùng, quản trị hệ thống;

Đảm bảo tuân thủ các điều kiện an ninh quốc phòng cho các hệ thống CNTT được qui định và ban hành;

    - c. Biện pháp thi công đối với các hạng mục CNTT nói chung

Trước khi thi công lắp đặt các thiết bị điện, điện tử của dự án, nhà thầu thi công cần đảm bảo các yêu cầu sau để đảm bảo an toàn:

- Đảm bảo an toàn điện: Để đảm bảo an toàn điện, khi thi công lắp đặt thiết bị cần quan tâm đến các cảnh báo để tránh việc xả dòng điện tĩnh từ tay hoặc từ các thiết bị dẫn điện khác, gây nguy hiểm/làm giảm tuổi thọ các bảng mạch và các thành phần nhạy cảm về điện trên thiết bị. Các cảnh báo chung:

- Tránh tiếp xúc trực tiếp bằng tay khi vận chuyển và đóng hộp thiết bị.

- Để các thành phần nhạy cảm về điện trong hộp chứa để vận chuyển đến nơi lắp đặt.

- Đặt các thành phần hệ thống lên mặt phẳng đã được tiếp địa trước khi tháo ra khỏi hộp để chuẩn bị lắp đặt.

- Không tiếp xúc với chân cắm, dây dẫn và bản mạch điện.

- Luôn nối đất khi thao tác/lắp đặt các thiết bị nhạy cảm về điện.

- Đảm bảo an toàn trong khi vận chuyển thiết bị: Tuân thủ các hướng dẫn, cảnh báo trên bao bì thiết bị:

d. Biện pháp thi công đối với hạng mục là các thiết bị, phần mềm hệ thống

Quá trình thi công các hạng mục: máy chủ, phần mềm hệ thống... phải tuân thủ theo quy trình sau:

(6) Nghiệm thu

(1) Kiểm tra và giao/nhận hàng hóa

(2) Lắp đặt thiết bị, cài đặt hệ thống

(3) Cài đặt/kích hoạt phần mềm, cấu hình thông số cụ thể

(4) Thực hiện chạy thử, kiểm tra

(5) Đào tạo, hướng dẫn cán bộ tiếp nhận, quản trị

Diễn giải quy trình thi công:

(1). Kiểm tra và giao/nhận thiết bị, phần mềm:

- Kiểm tra thiết bị:

- Kiểm tra hiện trạng, cấu hình phần cứng của tất cả các thiết bị, phụ kiện kèm theo, phiên bản phần mềm, đối chiếu với danh mục hàng hóa trong hợp đồng.

- Dán “Thẻ thiết bị” và “Tem niêm phong thiết bị” của “Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên” trên từng thiết bị, phụ kiện.

- Bàn giao thiết bị:

- Bàn giao thiết bị tại đơn vị sử dụng.

(2).Lắp đặt thiết bị, cài đặt hệ thống:

- Thực hiện lắp đặt thiết bị vào đúng vị trí tại đơn vị sử dụng, đấu nối cáp điện, cáp mạng đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Cài đặt hệ thống, cấu hình các thông số kỹ thuật.

(3). Cài đặt/kích hoạt phần mềm, cấu hình thông số cụ thể:

- Lập bảng danh sách yêu cầu cụ thể về các thông số hệ thống của thiết bị, các chính sách đang sử dụng tại Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên, đưa ra các chính sách mới, phù hợp với tính năng của thiết bị.

- Cấu hình thiết bị tại Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên  theo chính sách, quy định về mạng, đúng yêu cầu về cổng, giao thức ứng dụng sử dụng.

- Kiểm tra các cấu hình trên thiết bị đúng với với bảng danh sách yêu cầu.

(4).Thực hiện chạy thử, kiểm tra:

- Bố trí cán bộ trực hệ thống chạy thử.

- Tinh chỉnh, hiệu chỉnh cấu hình để đảm bảo hiệu suất, giám sát hệ thống tốt nhất của thiết bị.

(5). Đào tạo, hướng dẫn cán bộ tiếp nhận, quản trị:

- Thực hiện đào tạo cho cán bộ quản trị, vận hành theo tài liệu hoặc giáo trình của hãng. Nội dung:

- Thông tin về phần cứng thiết bị.

- Cấu hình, quản trị và sử dụng các tính năng của thiết bị, hệ thống.

- Hướng dẫn khai thác hệ thống và phân tích nhật ký, báo cáo của các hệ thống.

(6). Nghiệm thu:

- Nghiệm thu kỹ thuật.

- Thực hiện nghiệm thu hệ thống.

### 7. Các yêu cầu về thi công, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng

a. Yêu cầu công tác triển khai thi công, lắp đặt, cài đặt như sau:

Hệ thống trang thiết bị được thi công, lắp đặt, cài đặt tại các địa điểm nằm trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên

- Triển khai thi công, lắp đặt, cài đặt hệ thống trang thiết bị trong phạm vi cung cấp.

b. Yêu cầu về đào tạo như sau:

- Nhà thầu triển khai phải hoàn tất các thủ tục nghiệm thu cài đặt, đào tạo và bàn giao đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu triển khai phải chuyển giao toàn bộ tài liệu, bao gồm:

+ Tài liệu đào tạo hướng dẫn sử dụng;

+ Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống;

+ Tài liệu vận hành hệ thống: Vận hành tổng quan; Kết nối hệ thống;

- Chuyển giao kiến thức kỹ thuật mang tính hệ thống cho từng bộ phận: cán bộ quản trị hệ thống, cán bộ phụ trách vận hành hệ thống. Ngoài ra Nhà thầu triển khai phải bàn giao những kinh nghiệm đã đạt được trong quá trình triển khai để Chủ đầu tư có thể độc lập triển khai trong quá trình vận hành hệ thống (nếu có).

- Hình thức tập huấn, đào tạo: thực hiện đào tạo tập trung, hướng dẫn chi tiết các chức năng của hệ thống.

- Địa điểm đào tạo: sẽ được thông báo cho học viên tham gia trước thời gian đào tạo.

- Yêu cầu giảng viên: là chuyên gia trong quan lý và vận hành hệ thống.

- Yêu cầu chương trình, giáo trình tập huấn, đào tạo: Chương trình đào tạo phải được xây dựng cụ thể bao phủ phạm vi toàn bộ các khóa học; tương ứng với từng khóa học mỗi giáo trình phải được xây dựng cụ thể, riêng biệt phù hợp với nội dung của chương trình đào tạo. Giáo trình của một khóa đào tạo đáp ứng đầy đủ nội dung cho phần đào tạo.

- Tổ chức đào tạo:

+ Mỗi địa điểm triển khai cử 02 cán bộ tham gia tập huấn;

+ Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cử 02 cán bộ phụ trách tham gia tập huấn;

+ Mỗi cán bộ được cấp một máy tính để thao tác;

+ Nhà thầu có trách nhiệm thuê server cài đặt các phần mềm giả lập để tập huấn trước khi thực tập trên thiết bị;

+ Chương trình tập huấn trong 01 ngày, tại Trung tâm tỉnh Thái Nguyên;

+ Lớp học sẽ có 01 chuyên gia và một trợ lý hỗ trợ hướng dẫn;

### 8. Các yêu cầu về vận hành thử, bảo hành, bảo trì

Thời gian bảo hành: Bảo hành 01 năm kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng, các thiết bị bảo hành theo thời hạn và tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Thực hiện dịch vụ bảo hành tại địa điểm lắp đặt, triển khai thiết bị

Mọi chi phí liên quan đến dịch vụ bảo hành do bên bán chi trả.

Hình thức tiếp nhận yêu cầu bảo hành: Điện thoại hotline, Email, công văn.

Yêu cầu đáp ứng:

- Tiếp nhận và phản hồi yêu cầu ngay lập tức qua điện thoại;

- Tiếp nhận và phản hồi yêu cầu trong vòng 01 giờ qua Email.

- Cán bộ hỗ trợ có mặt để hỗ trợ trong vòng 12 giờ kể từ khi được yêu cầu.