Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Thông tin chung về dự án, gói thầu:

1.1. Tên công trình/dự án: Hạ tầng tái định cư và phát triển quỹ đất khối phố Tân Yên, phường Văn Yên, nay là phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

1.2. Loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp III; công trình năng lượng, cấp IV.

1.3. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh.

1.4. Địa điểm xây dựng: Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

1.5. Mục tiêu đầu tư: Phục vụ công tác tái định cư giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh (trước khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp) đặc biệt là dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị

1.6. Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế.

1.6.1. Hệ thống giao thông: Gồm 05 tuyến đường với tổng chiều dài 557,28m; trong đó: Làm mới các Tuyến số 1 có chiều dài 90,64m, Tuyến số 2 có chiều dài 96,64m; Cải tạo (mở rộng, tận dụng) các Tuyến số 3 có chiều dài 127,87m, Tuyến số 4 có chiều dài 112,49m; chỉnh trang hè và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Tuyến 5 có chiều dài 129,64m.

- Mặt cắt ngang tuyến:

+ Các Tuyến số 1, 2 có bề rộng nền đường Bnền = 14,0m, mặt đường Bmặt = 7,0m, vỉa hè Bvh = 2x3,5m.

+ Tuyến số 3 có bề rộng nền đường Bnền = 13,0m, mặt đường Bmặt = 7,0m, vỉa hè Bvh = (3,5+2,5)m.

+ Tuyến số 4 có bề rộng nền đường Bnền = 12,5m, mặt đường Bmặt = 7,0m, vỉa hè Bvh = (3,5+2,0)m.

+ Tuyến số 5 hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và lát hè Bvhtb = 5,0m.

- Độ dốc ngang mặt đường Imặt = 2,0%, độ dốc ngang vỉa hè ivh = 1,5.

- Kết cấu mặt đường tính từ trên xuống, cụ thể:

+ Kết cấu mặt đường làm mới, mở rộng: Mặt đường bê tông nhựa C16 dày 7cm; Tưới thấm bám TCN 1,0kg/m2; Cấp phối đá dăm loại I dày 15cm; Cấp phối đá dăm loại II dày 25cm.

+ Kết cấu tận dụng mặt đường cũ: Bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm trên lớp bù vênh bằng bê tông nhựa C16 khi Hbv < 8cm, bằng cấp phối đá dăm loại I khi Hbv ≥ 8cm; Tưới dính bám tiêu chuẩn nhựa 1,0 Kg/m2.

- Nền đường làm mới, mở rộng: đắp bằng đất đầm chặt K ≥ 0,95, CBR ≥ 4. Riêng 50cm dưới lớp kết cấu áo đường đầm chặt K ≥ 0,98, CBR ≥ 6. Trước khi đắp đào thay lớp đất không thích hợp dày trung bình 50cm, đắp trả bằng cát nền đầm chặt K ≥ 0,90 trên lớp vải địa kỹ thuật ngăn cách R = 12 kN/m; Taluy nền đường đắp mái dốc 1/1,5.

- Vỉa hè: lát gạch terrazo dày 4cm trên lớp bê tông móng mác 150 vữa lót mác 100.

- Bó vỉa, đan rãnh: Bó vỉa có kích thước BxH =30x20(10)cm; tấm đan rãnh có kích thước AxBxH = 30x50x5cm bằng bê tông cường độ cao 30MPa; lớp phủ 60Mpa dày 1,5cm.

- Bồn cây xanh: Bồn có kích thước AxB=(1,2x1,6)m, được bố trí với khoảng cách trung bình L=8÷10m. Kết cấu: Bồn cây bằng bê tông mác 200 đá 1x2; lót móng bằng vữa xi măng mác 100.

1.6.2. Hệ thống thoát nước mưa:

- Cống dọc: sử dụng cống bằng bê tông cốt thép đúc sẵn chạy dọc vỉa hè đường có kích thước D600, D800, mương đổ tại chỗ B1200. Kết cấu: cống tròn bằng bê tông cốt thép mác 300; mương bằng bê tông mác 250.

- Cống ngang qua đường: thiết kế cống có kích thước D800, D300 (để đấu từ hố thu nước sang hố ga thu, thăm) và cống hộp BxH = (1200x1000)mm. Kết cấu: cống tròn bằng bê tông cốt thép mác 300; cống hộp bằng bê tông cốt thép mác 300.

- Hố ga: gồm các loại kích thước AxB = (1,30x1,65)m, AxB = (0,85x1,20)m, AxB = (1,30x1,30)m, AxB = (1,65x1,85)m, AxB = (1,50x1,80)m, AxB = (1,50x2,40)m. Kết cấu thân hố ga và tấm đan bằng bê tông cốt thép mác 250; nắp thăm bằng bê tông cường độ cao kích thước (0,95x0,95)m tải trọng 250kN, bố trí lưới chắn rác kích thước (1000x300)m tải trọng 250 kN.

1.6.3. Hệ thống thoát nước thải:

- Cống thoát nước thải: Sử dụng ống PVC class 3 gồm các loại đường kính D250, D315 chạy dọc hè có tổng chiều dài 401m.

- Hố ga: kích thước (0,95x0,95)m; kết cấu thân hố ga bằng bê tông cốt thép mác 250; nắp thăm bằng bê tông cường độ cao tải trọng 250kN.

1.6.4. Hệ thống cấp nước:

- Nguồn nước: Đấu nối vào đường ống cấp nước hiện có D110 trên đường Lê Khôi.

- Hệ thống tuyến ống: Xây dựng mạng lưới tuyến ống sử dụng ống HDPE PE100 có đường kính D50 và D110 có tổng chiều dài 623m.

1.6.5. Hệ thống hào kỹ thuật:

- Hào kỹ thuật sử dụng loại đúc sẵn kích thước 380x340; kết cấu thân, nắp bằng bê tông cốt thép mác 300 có tổng chiều dài 595,5m; Tại các vị trí qua đường bố trí bó 4 ống thép mã kẽm có đường kính DN=100 có tổng chiều dài 342m .

- Hố ga: kích thước (0,95x0,95)m; kết cấu thân hố ga bằng bê tông cốt thép mác 250; nắp thăm bằng bê tông cường độ cao kích thước tải trọng 250kN.

1.6.6. Hệ thống chiếu sáng:

Xây dựng tuyến đường dây chiếu sáng có chiều dài 808m; sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1kV có tiết diện S=4x16mm2, S=4x10mm2. Cột điện sử dụng cột thép cần đơn cao H=7,0m, cần đèn cao 2m, vươn cần 1,5m, đèn có công suất Q=100W; Lắp đặt tủ điện điều khiển hệ thống chiếu có công suất 50A vỏ tủ bằng inox 304.

1.6.7. Hệ thống cấp điện:

- Xây mới 150m đường dây cáp ngầm 22kV (đấu nối vào cột số 03 nhánh rẽ Văn Yên 3 thuộc đường dây 478E18.1).

- Xây mới 01 trạm biến áp công suất 180kVA-22/0,4kV.

- Xây dựng mới 390m đường dây cáp ngầm 0,4kV;

- Di dời, hạ ngầm 265m đường dây trên không 0,4kV hiện trạng (từ cột số 3.1/1.3 Văn Yên 3 đến cột 1.13-1.10 Văn Yên 12) và tháo dỡ, thu hồi vật tư kèm theo.

1.7. Các hạng mục công trình khác: Theo hồ sơ thiết kế đã thẩm định.

2. Thời gian hoàn thành: Tối đa 180 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: tối đa 180 ngày

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Vật liệu, Vật tư phải mới 100% và sản phẩm phải được sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt nam.

- Nếu nhà thầu tự sản xuất sản phẩm hoặc liên danh, liên kết để sản xuất thì vật tư sản xuất phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, ngoài ra tất cả sản phẩm/chi tiết sản phẩm đều phải được sản xuất tại công xưởng có các thiết bị cần thiết để sản xuất sản phẩm.

- Đối với các chi tiết đặc biệt phải tiến hành chế tạo, lắp tại công trường sẽ phải được TVGS và CĐT chấp thuận.

- Đối với vật tư, thiết bị khi vận chuyển đến công trường phải được đóng gói nguyên đai, nguyên kiện theo đúng quy định của nhà sản xuất.

- Đối với một số loại Vật tư, vật liệu, thiết bị ghi trong hồ sơ mời thầu hoặc trong bản vẽ ghi rõ tên, chủng loại model, hãng, nước sản xuất thì được hiểu như sau: Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu có thể là loại đã được ghi trong E-HSMT, bản vẽ hoặc là một loại khác có tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, mỹ thuật, kích thước tương đương với loại đó (không được sử dụng cụm từ “tương đương” khi dự thầu). Khi được yêu cầu, nhà thầu phải chứng minh được tính chất tương đương của chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị nhà thầu chào thầu so với chủng loại đã nêu trong E-HSMT hoặc bản vẽ. Nếu chủng loại Vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu được tổ chuyên gia đánh giá là không đạt tiêu chuẩn E-HSMT thì sẽ bị đánh giá về mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Trong trường hợp tại thời điểm thi công thị trường không có loại sản phẩm đã đề xuất và tính giá trong E-HSDT, Nhà thầu sẽ chỉ được thay đổi khi được Chủ đầu tư chấp thuận;

- Trường hợp Nhà thầu ghi không rõ hoặc bỏ sót thông tin dẫn đến việc không đủ cơ sở xác định được chủng loại, nhà sản xuất, mã hiệu sản phẩm,vật tư, thiết bị đã đề xuất hoặc dẫn đến việc các vật tư, thiết bị đưa vào lắp đặt không đồng bộ thì khi bị phát hiện ở bất kì giai đoạn nào, Nhà thầu sẽ phải thi công theo mọi sự chỉ định của Chủ đầu tư mà không được quyền yêu cầu thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác.

- Trường hợp có nội dung nào đó trong các tài liệu của E-HSMT do chủ đầu tư cung cấp có sự không thống nhất, Nhà thầu phải có thư đề nghị chủ đầu tư làm rõ theo quy định trước khi đề xuất trong E-HSDT; trường hợp nhà thầu không đề nghị làm rõ, trong quá trình đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia chủ động đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu E-HSMT của nhà thầu theo Hồ sơ TKBVTC kèm theo E-HSMT.

- Ngoài các chỉ tiêu tham khảo được đề xuất trong hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để đề xuất chủng loại vật tư phù hợp. Trong quá trình thi công các bên tham gia căn cứ vào đề xuất được nêu trong Hồ sơ dự thầu, hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kĩ thuật để thực hiện

- Đối với mỗi Vật tư, vật liệu, thiết bị: Nếu nhà thầu đề xuất nhiều chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc, … tổ chuyên gia sẽ lựa chọn 01 chủng loại vật tư bất kỳ mà nhà thầu đề xuất để đánh giá hồ sơ dự thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm với thông tin đã đề xuất trong E-HSDTvề nội dung trên.

- Trong quá trình dự thầu, nhà thầu cần nghiên cứu kỹ bản vẽ để đề xuất khối lượng thừa thiếu nếu cần thiết. Nếu trong E-HSDTnhà thầu không đề xuất thì xem như nhà thầu đã thống nhất với E-HSMT. Các bên sẽ không tiến hành thương thảo lại nội dung này.

- Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

Nhà thầu phải nộp một Đề xuất kỹ thuật (đính kèm file lên Hệ thống) gồm mô tả cụ thể phương pháp thực hiện công việc, thiết bị, nhân sự, lịch biểu thực hiện và bất kỳ thông tin nào khác theo quy định tại Chương V và phải mô tả đủ chi tiết để chứng minh tính phù hợp của đề xuất đối với các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn thành công việc. Tổ chức công trường và biện pháp tổ chức thi công (bao gồm sự đầy đủ các hạng mục công việc xây lắp chính, sự tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn áp dụng, kế hoạch tiến độ thi công…), các biện pháp đảm bảo chất lượng, kế hoạch huy động và kế hoạch thi công …được thể hiện bằng cách thức phù hợp và tuân thủ các yêu cầu quy định tại Chương V (Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật) mà không có sai lệch, hạn chế, hoặc thiếu sót đáng kể. Đề xuất kỹ thuật đề xuất được chấp thuận là rằng buộc pháp lý theo hợp đồng của nhà thầu với chủ đầu tư cho công trình về chất lượng - tiến độ - nghĩa vụ và trách nhiệm - giá dự thầu/giá hợp đồng thanh toán.

Nhà thầu thi công với sự hiểu biết kỹ thuật, kinh nghiệm thi công, nguồn lực hiện có… trình bày Đề xuất kỹ thuật cho gói thầu/công trình cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của công trình, Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm và không chỉ giới hạn ở những yêu cầu dưới đây:

3. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

4. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

- Nhà thầu phải tuyệt đối chấp hành luật phòng chống cháy nổ; cán bộ, công nhân thi công trong công trường phải được tập huấn về phòng chống cháy nổ trước khi tiến hành khởi công công trình.

- Tuyệt đối nghiêm cấm đưa các vật liệu dễ cháy, nổ vào công trường. Trừ vật liệu cần cho việc thi công.

- Nhà thầu phải có khẩu hiệu, bình chống cháy, tiêu lệnh, hướng dẫn sử dụng bình chống cháy, số điện thoại các cơ quan chức năng khi cần thiết (phải phổ biến cho cán bộ và công nhân được biết).

5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Trong quá trình thi công việc vận chuyển vật liệu sẽ gây tiếng ồn và bụi đối với nhà trường và khu dân cư; yêu cầu nhà thầu có biện pháp giảm thiểu bằng cách phun nước mặt đường; dùng bạt che chắn thùng xe chở vật liệu, che chắn khu vực thi công.

6. Yêu cầu về an toàn lao động:

Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động gồm: An toàn trong thi công trên công trường, an toàn trong vận chuyển vật liệu; nhà thầu cần có biện pháp hợp lý, thiết bị bảo hộ lao động phải đầy đủ, phải có biện pháp và chương trình tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn lao động cho cán bộ, công nhân. Phải có nội quy và tổ chức bộ máy thực hiện nghiêm túc công tác này.

7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: Đảm bảo đủ nhân lực và thiết bị thi công theo bảng tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết cho từng hạng mục theo tuần, tháng, quý.

8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: Giải pháp, biện pháp tổ chức thi công gói thầu: Nêu rõ biện pháp, giải pháp, giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công tổng thể và chi tiết đến các hạng mục công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực,máy móc thiết bị thi công tương ứng. Biểu đồ thi công có thể lập theo sơ đồ mạng sau đó tổng hợp thành sơ đồ ngang, trên đó có nghi rõ số lượng, công suất máy móc thiết bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động bố trí. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: Phải có đầy đủ các thiết bị kiểm tra chất lượng tại hiện trường và bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách công tác này. Bên cạnh đó nhà thầu phải hợp đồng với một đơn vị làm công tác kiểm tra chất lượng có đầy đủ tư cách pháp nhân theo quy định của Nhà nước (nếu nhà thầu có đủ điều kiện năng lực pháp lý thi không cần phải thuê đơn vị khác).

Đối với công tác giám sát kỹ thuật: Cán bộ phụ trách công tác này phải có trình độ chuyên môn phù hợp và có kinh nghiệm thi công đáp ứng yêu cầu thiết kế.

10. Yêu cầu khi lập giá dự thầu:

- Khối lượng mời thầu là toàn bộ khối lượng để hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình. Biểu khối lượng mời thầu chỉ biểu trưng bằng khối lượng chính. Các khối lượng chi tiết khác gắn liền với từng kết cấu sản phẩm chính tuy không nêu trong biểu khối lượng nhưng Nhà thầu phải tính toán và phân bổ trong đơn giá khối lượng chính theo tiên lượng mời thầu.

- Đối với công tác bê tông nhựa C16 (hàm lượng nhựa theo hỗn hợp là 4,6%); đây là hàm lượng nhựa đang tạm tính và nhà thầu phải lập đơn giá dự thầu theo hàm lượng nhựa nêu trên trong đơn giá dự thầu, quá trình thi công sẽ thí nghiệm đầu vào để quyết định hàm lượng nhựa theo quy định.

IV. Yêu cầu khác trong quá trình thi công, bảo hành công trình:

Ngoài các yêu cầu đã được UBND tỉnh, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh quy định tại Quyết định duyệt dự án/thiết kế BVTC, Nhà thầu còn phải chấp nhận thực hiện cho dù trong E-HSDT Nhà thầu có hoặc không đề xuất:

- Kiểm tra, kiểm soát vật tư, vật liệu chính sử dụng cho gói thầu: về nguồn cung cấp, nguồn gốc và chất lượng của vật tư, vật liệu đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của gói thầu được duyệt và theo đề xuất của Nhà thầu trong E-HSDT.

- Rà soát, cập nhật lại Biểu tiến độ thi công tại thời điểm ký hợp đồng và trong quá trình triển khai cho phù hợp thực tế, phù hợp với đề xuất trong E-HSDT của nhà thầu và đáp ứng tiến độ yêu cầu của dự án.

- Trường hợp thi công các hạng mục liên quan tới nhau nhưng do các thành viên liên danh cùng thực hiện nếu hạng mục không đảm bảo chất lượng thuộc trách nhiệm thành viên liên danh nào thì thành viên đó phải chịu trách nhiệm khắc phục những hạng mục không đảm bảo chất lượng đó. Đồng thời các thành viên liên danh cùng có trách nhiệm phối hợp để khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng tổng thể công trình, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của gói thầu. Trong mọi trường hợp mà nhà thầu không thực hiện đúng theo hợp đồng mà bị tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng, chi phí bảo hành, thì việc tịch thu sẽ thực hiện đối với tất cả các thành viên liên danh.

- Nhà thầu phải chủ động giải quyết, xử lý kịp thời, có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của nhà thầu gây ra, bao gồm cả lu rung gây nứt nhà và không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng).

+ Trong thời gian bảo hành công trình, trường hợp công trình có sai sót, khiếm khuyết do lỗi của Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công. Nếu sau 07 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi này mà nhà thầu không tiến hành sửa chữa, khắc phục, Nhà thầu bị đánh giá là không hoàn thành Hợp đồng.

- Thực hiện nghiệm thu, thanh toán theo chỉ đạo của Chủ đầu tư để đảm bảo giải ngân nguồn vốn theo yêu cầu.

- Tổ chức giao thông cho các phương tiện giao thông đường bộ, người tham gia giao thông cũng như bố trí các trang thiết bị tổ chức giao thông, dẫn hướng, rào chắn tại các vị trí thực hiện các hoạt động thi công trên đường bộ đang khai thác nhằm đảm bảo ATGT, bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người, bảo vệ tài sản nhà nước, nhân dân và bảo vệ môi trường. Trang thiết bị tổ chức giao thông, dẫn hướng, rào chắn, sơ đồ tổ chức giao thông và các yêu cầu khác phải tuân thủ theo thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành.

- Công nhân và cán bộ thi công tại công trường phải mặc trang phục có tên hoặc logo của Nhà thầu, có đầy đủ trang bị bảo hộ lao động đáp ứng các yêu cầu về an toàn lao động theo quy định (giầy, mũ, dây an toàn, găng tay…).

- Nhân sự chủ chốt (kể cả nhân sự đề xuất trong Ban điều hành), thiết bị chủ yếu nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT phải đảm bảo sẵn sàng huy động sau khi hợp đồng được ký kết; nhân sự phụ trách ATLĐ, VSMT phải có chứng chỉ về an toàn lao động theo quy định).

- Thời gian bảo hành: 12 tháng. Thực hiện theo quy định hiện hành, trong đó gồm: quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành công trình xây dựng; thời hạn bảo hành công trình xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ; thời hạn bảo hành tăng thêm đối với các vị trí có hư hỏng, khiếm khuyết về chất lượng (do lỗi của nhà thầu) trong thời gian bảo hành chính; biện pháp, hình thức bảo hành; giá trị bảo hành; việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả bảo lãnh bảo hành...).

- Bảo hiểm: Để giảm thiểu rủi ro không lường trước được cho Bên B, kể từ ngày khởi công cho đến hết thời hạn bảo hành công trình, Bên B có trách nhiệm phải mua và duy trì bảo hiểm cho vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự... đối với bên thứ ba cho rủi ro của Bên B. Bên B phải tự chủ động nghiên cứu điều kiện thực tế để có giải pháp thi công phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng đến công trình lân cận trong suốt quá trình thi công như thi công khoan cọc, lu rung, hoạt động của máy móc thiết bị,… gây ra chấn động, dịch chuyển kết cấu có thể dẫn đến nứt, sụt lún, hư hỏng nhà ở, công trình lân cận. Để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình, trong trường hợp thi công qua các khu dân cư, các thiết bị thi công có gây chấn động như lu rung... làm ảnh hưởng đến các công trình liền kề thì Bên B phải có giải pháp thi công và tự huy động các thiết bị thi công thay thế khác có tính năng phù hợp. Trường hợp nếu có phát sinh hư hỏng, tổn thất phải bồi thường do các yếu tố và nguyên nhân trên, Bên B phải có trách nhiệm bồi thường cho bên bị thiệt hại (nếu có) bằng nguồn kinh phí của mình để đảm bảo tiến độ thi công liên tục và không bị gián đoạn, hoặc Bên B có giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện thi công dự án.

- Bên B đảm bảo rằng Bên A không phải chịu trách nhiệm mọi yêu cầu bồi thường từ bất kỳ một bên thứ ba nào cho tất cả mọi tai nạn hoặc rủi ro nào xảy ra trên công trường trong phạm vi thực hiện hợp đồng của bên B.

- Phòng thí nghiệm: Nhà thầu phải bố trí phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn. Trường hợp nhà thầu không có phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn thì phải thuê một đơn vị tư vấn chuyên ngành thí nghiệm đủ năng lực theo quy định. Trước khi thi công phải bố trí lực lượng và cơ sở thí nghiệm phù hợp với gói thầu tại hiện trường đủ thiết bị, nhân sự thí nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để phục vụ kiểm tra chất lượng thi công xây dựng. Các thiết bị thí nghiệm đủ điều kiện được sử dụng nhằm tránh sử dụng thiết bị quá thời hạn, thiết bị không được hiệu chỉnh theo quy định.

V. Các bản vẽ: Chi tiết có Hồ sơ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này.

Ghi chú: Tất cả bản vẽ liên quan đến vị trí đổ thải, cự ly vận chuyển vật liệu, sơ họa vị trí mỏ vật liệu (nếu có) Trong bản vẽ thiết kế đính kèm đều chỉ là tài liệu tham khảo; nhà thầu nên điều tra, khảo sát, trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm để lập hồ sơ dự thầu cho phù hợp.