3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| Nội dung đánh giá |  | Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt |
| --- | --- | --- |
| 1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa |  |  |
| 1.1 Yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa | Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng bằng hoặc tương đương yêu cầu về đặc tính kỹ thuật đã nêu tại Phần 2 Chương V trong HSMT | Đạt |
|  | Không có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật đã nêu tại Phần 2 chương V trong HSMT. | Không đạt |
| 1.2 Xuất xứ hàng hóa | Mặt hàng dự thầu phải nêu rõ xuất xứ | Đạt |
|  | Mặt hàng dự thầu không nêu rõ xuất xứ | Không đạt |
| 2. Yêu cầu về tính hợp lệ và sự phù hợp của hàng hóa |  |  |
| 2.1 Giấy phép lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu (không áp dụng với hàng hóa sản xuất trong nước) | Có giấy phép lưu hành sản phẩm hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y Tế phải đáp ứng các điều kiện theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023. | Đạt |
|  | Không có các giấy tờ nêu trên | Không đạt |
| 2.2 Giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa nhập khẩu | Có giấy ủy quyền phân phối của nhà sản xuất hoặc nhập khẩu | Đạt |
|  | Không có giấy ủy quyền phân phối của nhà sản xuất hoặc nhập khẩu | Không đạt |
| 2.3 Tiêu chuẩn sản xuất | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Đạt |
|  | Không đạt tiêu chuẩn nào trong các tiêu chuẩn trên | Không đạt |
| 3. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì hàng hóa |  |  |
| Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mời thầu | Có cam kết | Đạt |
|  | Không có cam kết | Không đạt |
| Thời gian Bảo hành | # Thời gian bảo hành ≥ 6 tháng. Trường hợp thời gian bảo hành của hãng ≥ 6 tháng thì áp dụng thời gian bảo hành của hãng. | Đạt |
|  | Các trường hợp khác | Không đạt |
| 4. Tiến độ cung cấp hàng hóa |  |  |
| Thời gian cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | ≤ 90 Ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Đạt |
|  | > 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Không đạt |
| Kết luận(1) |  |  |
| Đáp ứng yêu cầu | Đạt tất cả các nội dung đánh giá nêu trên | Đạt |
| Không đáp ứng yêu cầu | Không đạt một trong các nội dung đánh giá nêu trên | Không đạt |

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.