# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm hóa chất, VTYT năm 2025

- Tên dự toán: Mua sắm hóa chất, VTYT năm 2025;

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Phú Vang

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Trung tâm Y tế Phú Vang địa chỉ: Số 11, đường Phú Thạnh, Xã Phú Vang, TP Huế

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách sự nghiệp y tế, nguồn bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác trong kế hoạch Năm 2025 và năm 2026;

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

| STT | Tên hàng hóa | Quy cách | Tiêu chuẩn kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid phosphoric 37%, trám răng | Cây/ Tube ≥ 3g | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 2 | Alcohol Ethanol | Hộp 4 x 20ml 2 x 15ml | Định lượng Ethanol trong máu Xét nghiệm tuyến tính lên đến nồng độ 600 mg / dL Mức pháp hiện thấp nhất 3 mg/dl Thành phần: Tris-based buffer , sodium azide, Enzyme Reagent, alcohol dehydrogenase (ADH), nicotinamide adenine dinucleotide, sodium azide Độ đúng trong một lần chạy với 21 mẫu 50mg/dl : SD: 0.59; % CV: 1.17 100 mg/dl :SD: 0.77, % CV: 0.78 200 mg/dl :SD: 1.47; % CV: 0.75 300 mg/dl :SD : 3.21;% CV: 1.14 Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc TCCS |
| 3 | ALT (SGPT) | Hộp R1 : 6 X 44 R2: 6 x 11 ml | Thành phần R1 Tris buffer (pH 7.5) 137.5 mmol/l L-Alanine 709 mmol/l LDH (microbial) ≥ 2000 U/l R2 CAPSO 20 mmol/l 2-oxoglutarate 85 mmol/l NADH 1.05 mmol/l . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 4 | Arsenic (chất diệt tủy) | Hộp 1 ống ≥ 3 gram | Không yêu cầu |
| 5 | ASLO latex | Hộp / test | Xét nghiệm nhanh ngưng kế latex để sàng lọc định tính và bán định lượng kháng thể kháng streptolysin O (ASO) trong huyết thanh người. Độ nhạy ≥ 98 % Độ đặc hiệu ≥ 97% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 6 | AST (SGOT) | Hộp R1 : 6 X 44 . R2: 6 x 11 ml | Thành phần R1 Tris buffer (pH 7.8) 110 mmol/l L-aspartic acid 340 mmol/l LDH ≥ 4000 U/l MDH ≥ 750 U/l R2 CAPSO 20 mmol/l 2-oxoglutarate 85 mmol/l NADH 1.05 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE, Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 7 | Băng chỉ thị nhiệt độ 18mm x 55m | Gói/cuộn | Băng chỉ thị nhiệt dùng trong tiệt khuẩn hơi nước. Kích thước ≥ 18mm x 55m . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 8 | Băng cuộn 10cmx 5m | Gói/cuộn | Kích thước tối thiểu: cuộn ≥ 10cmx5m. Gạc sản xuất bằng gạc hút, độ thấm hút cao. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc TCCS |
| 9 | Băng dính lụa (2.5cm x 5m) | Hộp ≥ 12 cuộn | Chất liệu: Nền vải lụa phủ keo, màu trắng, không dùng dung môi với độ keo dính tốt, Không gây kích ứng da. Kích thước ≥ 2,5cmx5m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 10 | Băng thun 3 móc | Túi / cuộn | Sợi cotton, kết hợp với sợi cao su thiên nhiên Kích thước: 5.5 mx 8cm - 10,2 cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 11 | Bình dẫn lưu áp lực âm | Túi/ cái | Ống dẫn đầu nối chữ Y cho phép kết nối nhiều ống dẫn lưu với buồng chứa chất lỏng. Ống dẫn lưu có kim Trocar vát ba mặt để giúp đưa ống dẫn lưu vào cơ thể bệnh nhân dễ dàng. Đựng trong túi giấy vô trùng. Dây dẫn bằng nhựa PVC. Loại bình chứa 200mml, kích thước ống thoát dịch là 10Fr Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 12 | Bộ huyết thanh mẫu ABO | Hộp 3 lọ x10ml | Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ dòng thế bào lai được tạo ra bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào lympho B với tế bào u tủy chuột. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc TCCS |
| 13 | Bộ thuốc nhuộm Gram | Bộ 4 chai x 100ml | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Alcohol và Safranine. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 14 | Bơm tiêm nhựa 10ml | Hộp / cái | Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, Kim các cỡ 23G, 25G. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO13485 , CE |
| 15 | Bơm tiêm nhựa 20ml | Hộp / cái | Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện Kim các cỡ 23G, 25G. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). EN ISO 11135: 2014. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 , CE |
| 16 | Bơm tiêm nhựa 3ml | Hộp / cái | Xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, Kim các cỡ 23G, 25G. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn 13485 , CE |
| 17 | Bơm tiêm nhựa 50ml | Hộp / cái | Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE |
| 18 | Bơm tiêm nhựa 5ml | Hộp / cái | Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, Kim các cỡ 23G, 25G. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE |
| 19 | Bơm tiêm nhựa 1ml | Hộp / cái | Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, Kim các cỡ 23G, 25G. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE |
| 20 | Bông cọ trám composite | Hộp ≥ 100 cây | Không yêu cầu |
| 21 | Bông thấm nuớc | Gói 1 kg | Sản xuất từ nguyên liệu bông xơ thiên nhiên 100% cotton. Bông trắng, Không mùi, có độ thấm hút rất cao. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc TCCS |
| 22 | Bột liền 10cm x 4,6m | Túi / cuộn | Làm từ bột thạch cao liền gạc. Kích thước: Kích thước ≥ 10cm x 4.6m. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc TCCS |
| 23 | Bột liền 20cm x 4,6 m | Túi / cuộn | Làm từ bột thạch cao liền gạc. Kích thước ≥ 20cm x 4.6m. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc TCCS |
| 24 | Canxi hydroxyd | Lọ ≥ 10g | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 25 | Cartheter 18 -22G | Hộp / cái | Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có cửa, 2 đường cản quang Catheter kháng xoắn ống, chắn bức xạ Catheter sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn. Nguyên liệu FEP Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn : ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 26 | Cartheter 24G | Hộp / cái | Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có cửa, 2 đường cản quang Catheter kháng xoắn ống, chắn bức xạ Catheter sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn Nguyên liệu FEP Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn : ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 27 | Chai cấy máu hai pha | Hộp / cái | Chai nhựa nắp vặn chặt, mặt nắp là lớp cao su. Chai có hai phase môi trường: Phase lỏng là 40 ml BHI có SPS kháng đông, phase đặc là mặt thạch phẳng 10 ml BHI. Cấy phân lập các vi khuẩn hiếu khí (kể cả vi khuẩn khó mọc) từ bệnh phẩm máu (cấy máu).. Đạt TCCS hoặc ISO 13485 hoặc CE |
| 28 | Chai cấy máu phát hiện vi sinh vật hiếu khí | Chai 30ml / hộp 50 chai | Chai cấy máu phát hiện vi sinh vật hiếu khí hộp 50 cái .Đạt tiêu chuẫn ISO 13485, hoặc CE hoặc TCCS tương thích dùng cho máy cấy máu BD Bactec Fx 40 |
| 29 | Chỉ co nướu có Epinephine | Hộp /lọ | Không yêu cầu |
| 30 | Chỉ không tiêu nylon 6-0 (co kim) | Hộp / liếp | kim tam giác 3/8C, kim 12mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75cm. Là chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu tiệt trùng được làm từ polyamide 6.0 hoặc 6.6; bề mặt sợi chỉ mượt mà giúp dễ dàng xuyên qua các mô. Đạt tiêu chuẫn : ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 31 | Chỉ không tiêu nylon số 3-0 ( có kim tam giác) | Hộp / liếp | kim tam giác 3/8C, kim 24mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75cm. Là chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu tiệt trùng được làm từ polyamide 6.0 hoặc 6.6; bề mặt sợi chỉ mượt mà giúp dễ dàng xuyên qua các mô. Đạt tiêu chuẫn : ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 32 | Chỉ không tiêu nylon số 4-0 (Có kim) | Hộp / liếp | kim tam giác 3/8C, kim 19mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75cm. Là chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu tiệt trùng được làm từ polyamide 6.0 hoặc 6.6; bề mặt sợi chỉ mượt mà giúp dễ dàng xuyên qua các mô. Đạt tiêu chuẫn : ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 33 | Chỉ không tiêu nylon số 5/0 có kim | Hộp / liếp | Kim tam giác 3/8C, kim 19mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75cm. Là chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu tiệt trùng được làm từ polyamide 6.0 hoặc 6.6; bề mặt sợi chỉ mượt mà giúp dễ dàng xuyên qua các mô. Đạt tiêu chuẫn : ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 34 | Chỉ không tiêu Polypropylene số 2-0 (Kim tròn) | Hộp/ liếp | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu làm từ polypropylene, số 2/0 kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75 cm. Đạt tiêu chuẫn : ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 35 | Chỉ không tiêu Polypropylene số 3-0 (Kim tròn) | Hộp/ liếp | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu làm từ polypropylene, số 3/0 kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 36 | Chỉ Silk 2-0 (Kim tam giác) | Hộp/ liếp | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên Silk (tơ tằm/chất liệu protein hữu cơ (fibroin)) - 1 kim, đa sợi. Đường kính 2/0, dài 75 cm, phủ Wax / Silicon, màu đen Kim làm bằng thép không gỉ Martensitic 420 (AISI 420). Kim không mắt, kim Premium, công nghệ U-filo. Đầu tam giác, dài 26 mm, bán kính cong kim 3/8C Lực kéo đứt khi thắt nút (Lực căng của chỉ) tối thiểu 15 Newton (có thể vượt đến 250% so với yêu cầu của USP) Lực liên kết giữa kim và chỉ tối thiểu 11 Newton (có thể vượt đến 140% so với yêu cầu của USP) Sản phẩm được đóng gói trong bao giấy y tế với định lượng 63gsm giấy y tế và màng film PET/PE - giấy hàn kín Đạt tiêu chuẫn : ISO 13485 hoặc TCCS Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene Oxide (EO 100% hoặc EO/CO₂ tỉ lệ 20:80) |
| 37 | Chỉ Silk 3-0 (Kim tam giác) | Hộp/ liếp | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên Silk (tơ tằm/chất liệu protein hữu cơ (fibroin)) - 1 kim, đa sợi. Đường kính 3/0, dài 75 cm, phủ Wax / Silicon, màu đen Kim làm bằng thép không gỉ Martensitic 420 (AISI 420). Kim không mắt, kim Premium, công nghệ U-filo. Đầu tam giác, dài 24 mm, bán kính cong kim 3/8C Lực kéo đứt khi thắt nút (Lực căng của chỉ) tối thiểu 9 Newton (có thể vượt đến 250% so với yêu cầu của USP) Lực liên kết giữa kim và chỉ tối thiểu 6,8 Newton (có thể vượt đến 140% so với yêu cầu của USP) Sản phẩm được đóng gói trong bao giấy y tế với định lượng 63gsm giấy y tế và màng film PET/PE - giấy hàn kín Bao bì đạt về chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng theo chuẩn 94/62/EC Đạt tiêu chuẫn : ISO 13485 hoặc TCCS Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene Oxide (EO 100% hoặc EO/CO₂ tỉ lệ 20:80) |
| 38 | Chỉ silk 4-0 (Có kim) | Hộp/ liếp | Số 4/0 kim tam giác 3/8C, kim 24mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75cm. Là chỉ phẫu thuật tự nhiên đa sợi không tiêu tiệt trùng được chiết xuất từ kén tằm (lụa tơ tằm) protein hữu cơ. Chỉ được bện bằng phương pháp đặc biệt giúp tăng độ bền. Đạt tiêu chuẫn : ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 39 | Chỉ thị hóa học | ≥ 500miếng/gói | Chỉ thị hóa học dùng trong hấp ướt. Kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn gói dụng cụ của tất cả các chu trình tiệt khuẩn bằng hơi nước từ 121–135°C Đọc kết quả với thiết kế vạch màu dịch chuyển qua ô màu xanh lá được đánh dấu "ACCEPT'' là đạt hoặc ô màu đỏ được đánh dấu "REJECT" là không đạt. Thành phần: - Giấy 55-65%, Acrylate Adhesive 35-45%, Nhôm <0.1%, Polypropylene <0.1%, Coatings <0.01%, Mực <0.1% . Đạt tiêu chuẫn : ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 40 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 loại 1-0 (có kim) | Liếp / Hộp | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 1/0 kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 90 cm là loại Chỉ phẫu thuật tổng hợp đa sợi tự tiêu tiệt trùng có dùng Polyglactin 910, thành phần gồm 90% Glycolide và 10% L-lactide. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Đạt tiêu chuẫn : ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 41 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 2-0 (kim tròn) | Liếp / Hộp | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 2/0 kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75 cm. Đạt tiêu chuẫn : ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 42 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 3-0 (kim tròn) | Liếp / Hộp | Kim tròn 1/2C, kim 30mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75cm. Là loại Chỉ phẫu thuật tổng hợp đa sợi tự tiêu tiệt trùng có dùng Polyglactin 910, thành phần gồm 90% Glycolide và 10% L-lactide. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Đạt tiêu chuẫn : ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 43 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 4-0 (kim tròn) | Liếp / Hộp | Kim tròn 1/2C, kim 22mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75cm. Là loại Chỉ phẫu thuật tổng hợp đa sợi tự tiêu tiệt trùng có dùng Polyglactin 910, thành phần gồm 90% Glycolide và 10% L-lactide. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Đạt tiêu chuẫn : ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 44 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 6-0 (kim tròn) | Liếp / Hộp | Kim tròn 1/2C, kim 13mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75cm. Là loại Chỉ phẫu thuật tổng hợp đa sợi tự tiêu tiệt trùng có dùng Polyglactin 910, thành phần gồm 90% Glycolide và 10% L-lactide. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi 1 lớp tổng hợp của Polyglycolid-co-Lactide và Calcium stearate. Đạt tiêu chuẫn : ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 45 | Chỉ tiêu tự nhiên 2-0 (có kim tròn) | Liếp / Hộp | Chỉ phẫu thuật tự tiêu, số 2/0 kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 75 cm.. Đạt tiêu chuẫn : ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 46 | Chỉ tiêu tự nhiên 3-0 (có kim tròn) | Liếp / Hộp | Chỉ phẫu thuật tự tiêu, số 3/0 kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 75 cm. Đạt tiêu chuẫn : ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 47 | Cloramin B | Thùng 25 kg | Không yêu cầu |
| 48 | Composit đặc A3 | Tuýp ≥ 4gam | Màu: A3 . đặc tính cơ học tuyệt vời giúp tối ưu thời gian và kết quả điều trị, sử dụng để phục hồi thẩm mỹ các xoang I, II, III, IV, V. Tỷ lệ hạt độn 83,5%,theo trọng lượng và kích thước hạt độn vô cơ siêu nhỏ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 49 | Composit lỏng A3 | Tuýp ≥ 2 gam | Màu: A3 Vật liệu composite quang trùng hợp dạng có độ nhớt và cản quang cao. Tỷ lệ hạt độn 77%, độ nhớt và độ chảy lỏng tối ưu, phục hồi khiếm khuyết men răng, không chứa Bis-GMA- tương đương sinh học tối ưu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 50 | Composit lỏng A3.5 | Tuýp ≥ 2 gam | Màu: A3.5 Vật liệu composite quang trùng hợp dạng có độ nhớt và cản quang cao. Tỷ lệ hạt độn 77%, độ nhớt và độ chảy lỏng tối ưu, phục hồi khiếm khuyết men răng, không chứa Bis-GMA- tương đương sinh học tối ưu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 51 | Composite đặc A3.5 | Tuýp ≥ 4gam | Màu: A3.5 . đặc tính cơ học tuyệt vời giúp tối ưu thời gian và kết quả điều trị, sử dụng để phục hồi thẩm mỹ các xoang I, II, III, IV, V. Tỷ lệ hạt độn 83,5%,theo trọng lượng và kích thước hạt độn vô cơ siêu nhỏ . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 52 | Cồn 70 độ có can | Lít trong can | Cồn 70 độ (Ethanol tinh luyện 70% ( v/v )) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 53 | Cồn 90 độ có can | Lít trong can | Cồn 90 độ (Ethanol tinh luyện 90% ( v/v )). Đạt tiêu chuẩnn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 54 | Côn giấy 25 | Hộp ≥ 200 cây | Côn giấy dùng trong nha khoa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 55 | Côn gutta percha máy đỏ 6%( 25/0.6) | Hộp ≥ 60 cây | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 56 | Côn gutta percha máy vàng 6%( 20/0.6) | Hộp ≥ 60 cây | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 57 | Côn Gutta Percha size 20 | Hộp ≥ 120 cây | Côn trám bít ống tủy nha khoa Gutta Percha. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 58 | Côn Gutta Percha size 25 | Hộp ≥ 120 cây | Côn trám bít ống tủy nha khoa Gutta Percha. Có chứng nhận ISO 13485 hoặc TCCS |
| 59 | Côn Gutta Percha size 30 | Hộp ≥ 120 cây | Côn trám bít ống tủy nha khoa Gutta Percha. Có chứng nhận ISO 13485 hoặc TCCS |
| 60 | Cồn Iod 10% có can | Can 5 lít | Không yêu cầu |
| 61 | Control Plasma Normal | Lọ 1ml | Dung dịch QC mức bình thường cho máy xét nghiệm đông máu. Thành phần chứa thromboplastin não thỏ, canxi clorua nồng độ 0,0125mol/l và natri clorua để có nồng độ 0,1mol/l. Bao gồm các chỉ số Prothrombin Time, APTT, APTT ellgic, Fibrinogen, Thrombin Time 4.0 UNIH/ml, Thrombin Time 2.7 UNIH/ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS Tương thích dùng cho máy đông máu DAC-1 (Dutch Diagnostic) |
| 62 | Control Plasma Pathologic | Lọ 1ml | Dung dịch kiểm chuẩn mức bệnh lý cho máy xét nghiệm đông máu. Bao gồm các chỉ số Prothrombin Time, APTT, APTT ellgic, Fibrinogen, Thrombin Time 4.0 UNIH/ml, Thrombin Time 2.7 UNIH/ml.. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc ISO 13485 hoặc TCCS Tương thích dùng cho máy đông máu DAC-1 (Dutch Diagnostic) |
| 63 | Xi măng trám bít ống tuỷ nha khoa | Tuýp ≥ 13,5g | Trám bít ống tủy trong điều trị nội nha. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 64 | Đai cẳng bàn chân cố định | Túi / cái | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 65 | Đai chống xoay dài | Túi / cái | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 66 | Đai xương sườn | Túi / cái | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 67 | Đai cột sống thắt lưng 7 | Túi / cái | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 68 | Đai trám cenlulo (Đai trám nhựa) | Cái/ gói/ hộp | Không yêu cầu |
| 69 | Đai trám kim loại | Cái/ gói/ hộp | Không yêu cầu |
| 70 | Dao điện (dùng 1 lần) | Túi / cái | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 71 | Dao mổ trĩ Longo | Hộp / cái | Dùng trong phẫu thuật trĩ theo phương pháp Longo. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 72 | Đầu col trắng 10 µl | Gói / cái | Không yêu cầu |
| 73 | Đầu col vàng | Gói / cái | Không yêu cầu |
| 74 | Đầu côn có lọc 100µl | 96 chiếc/hộp | Đầu côn lọc 100ul, chất liệu nhựa PP, không kim loại, không Dnase, Rnase. Tiệt trùng bằng khí EO gas. Đạt tiêu chuẩn SO 13485 hoặc TCCS |
| 75 | Đầu côn có lọc 1000µl - 1250µl | 96 chiếc/hộp | Đầu côn lọc ≥ 1000ul, chất liệu nhựa PP, không kim loại, không Dnase, Rnase. Thiết kế phù hợp các loại cây pipet . Tiệt trùng bằng khí EO gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 76 | Dầu Parafin | Chai 500ml | Không yêu cầu |
| 77 | Dây chuyền dịch | Cái/ túi | Dây truyền dịch loại 20 giọt = 1 ml, kèm kim thẳng size các cỡ, đầu nối luer lock kèm bầu silicon tiêm thuốc Dây dài ≥ 1,5m. Dây làm từ PVC y tế cao cấp không chứa DEHP. Bộ điều chỉnh lưu lượng con lăn. Bầu nhỏ giọt tiện dụng có màng lọc dịch 15µm tại bầu dịch, có cổng thông khí với màng lọc khí 0,2µm, màng lọc trong đầu (van) thông khí có chức năng lọc vi khuẩn với hiệu suất đạt 99,102%. Thể tích bầu nhỏ giọt ≥ 8,5ml. Đường kính trong ống dây ≥ 3,0 mm. Đường kính ngoài ống dây ≥ 4,1 mm. Đóng gói riêng biệt từng sản phẩm: 1 bộ / trong hộp/ túi. Tiệt trùng: Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene Oxide (EO 100% hoặc EO/CO₂ tỉ lệ 20:80) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 78 | Dây nối bơm tiêm điện | Túi / cái | Đường kính trong ≤0,9 mm Đường kính ngoài ≤l,9mm Chiều dài dây ≥ 140cm Tốc độ ≥ 0,9ml/phút; áp lực ≥ 2 bar Đầu nối Luer Lock, chịu áp lực cao, chống rò rỉ; có khóa áp lực dương chống trào ngược dịch (có khóa bấm chặn dòng) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 79 | Dây oxy trẻ em | Túi / cái | Dây oxy 2 nhánh, Làm bằng chất liêu PVC y tế pha silicon dẻo, dài ≥ 220cm, đường kính 5mm,đầu canula mềm không gây khó chịu, kích ứng mũi. đạt tiêu chuẩn y tế . Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 80 | Dây thở oxy 2 nhánh sơ sinh | Túi / cái | Dây oxy hai nhánh, Làm bằng chất liêu PVC y tế pha silicon dẻo, dài ≥ 220cm, đường kính 5mm, đầu canula mềm không gây khó chịu, kích ứng mũi. đạt tiêu chuẩn y tế . Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 81 | DD Acid Uric | Hộp R1: 5x44ml + R2: 5x11ml | Thành phần: - R1: + Pipes Buffer (pH 7): 50 mmol/l + 4-Aminoantipyrine: 0,375 mmol/l + Uricase: ≥ 200 U/l - R2: + Pipes Buffer (pH 7): 50 mmol/l + TOOS: 1,92 mmol/l + Peroxidase: ≥5000 U/l . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 82 | DD Albumin | Hộp 10x44ml | Thành phần: - Bromocresol green: 0,21 mmol/l - Succinate buffer: 100 mmol/l - Sodium Azide: 0,5 g/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy Sinh hóa Erba XL-200 |
| 83 | DD Amylase | Hộp: 5 X 22 ml | Thành phần: - MES buffer: 50 mmol/l - Calcium Chloride: 3,81 mmol/l - Sodium Chloride: 300 mmol/l - Potassium Thiocyanate: 450 mmol/l - Sodium Azide: 13,85 mmol/l - CNPG: 0,91 mmol/l. ĐạtTiêu chuẩn ISO 13485 . Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 84 | DD Bilirubin Direct | Hộp R1: 6x 44ml R2: 6 x 11ml. | Thành phần: - R1: + Sulphanilic Acid: 28,87 mmol/l + HCl: 23 mmol/l - R2: + Sodium Nitrite: 2,9 mmol/l. , Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 85 | DD Bilirubin Total (TP) | Hộp R1: 6x 44ml R2: 6 x 11ml. | Thành phần : R1: + Sulphanilic Acid: 28,87 mmol/l +HCl: 58,8 mmol/l, Cetrimonium Bromide: 68,6 mmol/l; R2: +Sodium Nitrite: 2,9 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy Sinh hóa Erba XL-200 |
| 86 | DD Calcium | Hộp 10 x 12 ml | Thành phần: - Arsenazo III: 0,1 mmol/l - Phosphate buffer (pH 7,8 ± 0,1): 50 mmol/l. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tiêu chuẩn cơ sở hoặc CE . Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 87 | DD Cholesterol | Hộp 10 X 44ml | Thành phần R1 Good‘s Buffer 50 mmol Phenol 5 mmol 4-aminoantipyrine 0.3 mmol Cholesterol esterase ≥ 200 U/l Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l Peroxidase ≥ 3 kU/l . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 88 | DD CK-MB | Hộp R1: 2 x 44 ml R2: 2 x 11 ml | Thành phần: - R1: + Imidazole buffer, pH 6,1: 125 mmol/l. + Glucose: 25 mmol/l. + Magnesium acetate 12,5 mmol/l. + EDTA: 2 mmol/l. + N-acetyl-L-cysteine: 25 mmol/l. + NADP: 2,4 mmol/l. + Hexokinase: > 6,8 U/ml - R2: + Imidazole buffer, pH 8,9: 125 mmol/l. + ADP: 15,2 mmol/l. + D-glukoso-6-phosphate-dehydrogenase: > 8,8 U/ml. + Creatine phosphate: 250 mmol/l + AMP: 25 mmol/l. + Diadenosine pentaphosphate: 103 μmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 89 | DD Cleanac | Can /5 lít | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Độ pH: 7,7 đến 8,3 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Polyoxyethylene tridecylether: 0.049%. Dùng cho máy xét nghiệm huyết học Celltac-Alpha Nihon Kohden Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy Celltac Alpha Nihonkoden MEK 6420 |
| 90 | DD Cleanac 3 | Can /5 lít | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Mùi: khó chịu (clo) Độ pH: 10 đến 13 Thành phần: Sodium hypoclorit Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy Celltac Alpha Nihonkoden MEK 6420 |
| 91 | DD Control (TruLab N) | Hộp 4x5ml | Kiểm tra được các thông số: ALB, ALP, ALT/GPT, AMY, AMY-P, AST/GOT, BIL-D, BIL-T, CA, CHE, CHOL, CK, CKMB, CL, CREA, FE, GGT, GLU, HDL, LDH, LDL, LIP, MG, PHOS, TG, TP, UA, UIBC, UREA, Na, K, Cl, Li Đóng gói 1 Hộp: 4x5 ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL -200 |
| 92 | DD Creatinine | Hộp R1:5 X 44 ml , R2:5 X 11ml | Thành phần R1: Sodium Hydroxide 240 mmol/l R2: Picric Acid 26 mmol/l .Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tiêu chuẩn cơ sở hoặc CE Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 93 | DD Diluent | Thùng 20 lít | Thành phần: Sodium Chloride: 3.0-5.5g/L Sodium Sulfate Anhydrous: 7.5-11.5g/L Buffering Agents: 1.0-3.0g/L Anti-fungal and Anti-bacterial Agents: 0.8-2.5g/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy huyết học BC 3000 Plus |
| 94 | DD Diluent / Isotonac 3 | Thùng 18 lít | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium chloride 0.44%, Sodium sulphate anhydrous 0.97% Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C Tương thích Dùng cho máy Celltac Alpha Nihonkoden MEK 6420 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 95 | DD Glucose | Hộp 10 x 44 ml | R1 Phosphate buffer 250 mmol/l Glucose oxidase > 25 U/ml Peroxidase > 2 U/ml Phenol 5 mmol/l 4-aminoantipyrine 0,5 mmol/l Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL -200 |
| 96 | DD Hemolynac 3 | Chai 500 ml | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Độ pH: 4 đến 7 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Muối amoni bậc 4 3.7% Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy Celltac Alpha Nihonkoden MEK 6420 |
| 97 | DD Lyse | Chai 500 ml | Thành phần: Quarternary Ammonium Salts: <50g/L Nonion Surfactant: <15g/L Isopropanol: 0.1-1.5ml/L Ethanol: <1.5ml/L . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy huyết học BC 3000 Plus |
| 98 | DD Protein | Hộp 10x 44 ml | Thành phần: - Copper II Sulphate: 12 mmol/l - Potassium Sodium Tartrate: 31,9 mmol/l - Potassium Iodide: 30,1 mmol/l - Sodium Hydroxide: 0,6 mol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL -200 |
| 99 | DD Rinse | Can 20 lít | Thành phần: Sodium Sulfate Anhydrous: 3.0-5.5g/L Sodium Chloride: 7.5-11.5g/L Anti-fungal and Anti-bacterial Agents: 1.0-3.0g/L Polyoxyethylene Ester: 0.3-1.5g/L . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy huyết học BC 3000 Plus |
| 100 | DD rửa máy | Chai 100ml | Thành phần: Proteolytic Enzym: 3.0-10g/L Surfactant: 0.3-1.5g/L Sodium Chloride: 3.0-5.0g/L Anti-fungal and Anti-bacterial Agents: 0.5-2.5g/L Buffering Agents: 1.0-4.0g/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy huyết học BC 3000 Plus |
| 101 | DD rửa ống | Lọ / 50 ml | Thành phần: Surfactant: ≤ 0.2% Sodium hypochlorous: ≤ 12% Sodium hydroxide: ≤ 5% . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy huyết học BC 3000 Plus |
| 102 | DD Sát khuẩn tay nhanh (nắp ấn vòi) | Chai 500ml (nắp ấn vòi) | Thành phần : Chlorhexidine Gluconate 0,5%, Ethanol 70%, Glycerol monostearate 1%, Hydroxyethyl cellulose 1%,Vitamin E 0,5%, Triethanollamine 2,5%,hương liệu . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 103 | Dd sát trùng tay khoan | Chai 1lít | Thành phần: 0,05% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,06% Chlorhexidine digluconate kết hợp 22,57% Ethanol - Khử khuẩn nhanh các bề mặt Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 104 | DD Ure | Hộp R1: 5 X 44 ml , R2: 5 X 11ml | R1 Tris Buffer 100 mmol/l α-Ketoglutarate 5.49 mmol/l Urease (Jack Bean) ≥ 10 KU/l GLDH (Microorganism) ≥ 3.8 KU/l R2 NADH 1.66 mmol/l . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL -200 |
| 105 | Đè lưỡi gỗ | Hộp / cái | Không yêu cầu |
| 106 | Đĩa đánh bóng | Cái/ Túi | Không yêu cầu |
| 107 | Đĩa giấy Bacitracin | Hộp/ Lọ / 20 đĩa | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện nhạy cảm Bacitracin. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 108 | Đĩa giấy Optochin | Hộp/ Lọ / 20 đĩa | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện nhạy cảm Optochin. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 109 | Đĩa giấy Oxydase | Hộp/ Lọ / 20 đĩa | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm Oxidase . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 110 | Đĩa thạch máu | Hộp / 10 đĩa | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy phân biệt. Phân biệt được 3 kiểu hình tiêu huyết (α, ß, g) của Streptococcus . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 111 | Dung dịch Control P | Hộp 4 x 5 ml | Kiểm tra được các thông số: ALB, ALP, ALT/GPT, AMY, AMY-P, AST/GOT, BIL-D, BIL-T, CA, CHE, CHOL, CK, CKMB, CL, CREA, FE, GGT, GLU, HDL, LDH, LDL, LIP, MG, PHOS, TG, TP, UA, UIBC, UREA, Na, K, Cl, Li Đóng gói 1 Hộp: 4x5 ml . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL -200 |
| 112 | Dung dịch Iron (Sắt) | R1: 4 x 25 ml, R2: 4 x 6.5 ml, R3 STD: 1 x 4 ml | Thành phần R1 Acetate buffer (pH 4,5) 122 mmol/l Hydroxylamine hydrochloride 220 mmol/l R2 Hydroxylamine hydrochloride 220 mmol/l Ferrozine ≥ 3,0 mmol/l R3 STD Iron standard 500 µg/dl (89,5 µmol/l) . Đạt tiêu chuẫn ISO 13485 hoặc CE Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 113 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao | Can 5 lit | Thành phần : Ortho Phthalaldehyde 0.55% ,Ph = 7.2-8.2 ,không gây ăn mòn dụng cụ , có bảng tương thích dụng cụ. Tái sử dụng 14 ngày , sử dụng sau 75 ngày kể từ khi mở nắp, có que thử kèm theo . Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc CE hoặc TCCS |
| 114 | Dung dịch khử khuẩn ống nội soi | Chai 1lít | Thành phần: 14% N,N-Didecyl-N-Methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate + 0,3% Chlorhexidine digluconate, hỗn hợp 3 enzym: 0.5%-2% Protease, 0.1%-0.5% Lipase, 0.1%-0.5% Amylase, chất hoạt động bề mặt Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485, hoặc TCCS |
| 115 | Dung dịch Lipase | R1 2x44ml, R2 2x11 ml | Thành phần: - R1: + Good’s Buffer pH 8 + Taurodesoxycholate: ≥ 1 mmol/l. + Desoxycholate: ≥ 1 mmol/l. + Calcium ions ≥ 1 mmol/l. + Colipase ≥ 2 mg/l. - R2: + Tartrate Buffer pH 4.0 + Lipase Color Substrate ≥ 0,1 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 116 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | can 5 lít | Thành phần : Chlorhexidine gluconate 4%( kl/tt), Cetearech-60 Miristy 2%, Isopropyl Alcohol 2%, Glycerol monostearate 2%, Hydroxyethyl cellulose 2%, Lauramine oxide 1%, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 117 | Dung dịch sát khuẩn dụng cụ trong phẫu thuật | Can 5 lít | Thành phần: Glutaraldehyde 2%, nước tinh khiết vừa đủ, Ph =5.0-7.0, không gây ăn mòn dụng cụ , có bảng tương thích dụng cụ. Tái sử dụng 14 ngày , sử dụng sau 75 ngày kể từ khi mở nắp, có que thử kèm theo. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 118 | Dung dịch Triglycerides | Hộp 10 x 44 ml | Thành phần R1 Good’s buffer (pH 7.2) 50 mmol/l 4-Chlorophenol 4 mmol/l Mg 2+ 15 mmol/l ATP 2 mmol/l Glycerolkinase ≥ 0.4 KU/l Peroxidase ≥ 2.0 KU/l Lipoproteinlipase ≥ 2.0 KU/l Glycerol-3-phosphate-Oxidase ≥ 0.5 KU/l 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/l . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 119 | Eugenol | Chai ≥ 30ml | Dung dịch sát trùng ống tủy, giảm đau, giảm ê buốt răng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 120 | FIB (Fibrinogen) | ( DCA-1) 10 x1ml, 1x1ml, 2x60ml | Dùng trong xét nghiệm chỉ số Fibrinogen. Thành phần bao gồm: Thrombin: lọ chứa thrombin đông khô. Một lần hoàn nguyên nồng độ xấp xỉ 100 NIH đơn vị thrombin / ml. Dung dịch đệm imidazole: 0,05 M, pH 7,3, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Tương thích dùng cho máy đông máu bán tự động Dutch DAC-1 |
| 121 | FILE-K số 10L 21mm | Hộp ≥ 6 cây | K file số 10, dài 21mm dùng mở rộng, nạo thành ống tủy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 122 | FILE-K số 10L 25mm | Hộp ≥ 6 cây | K file số 10, dài 25mm dùng mở rộng, nạo thành ống tủy Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 123 | FILE-K số 15L 21mm | Hộp≥ 6 cây | K file số 15, dài 21mm dùng mở rộng, nạo thành ống tủy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 124 | FILE-K số 15L 25mm | Hộp ≥ 6 cây | K file số 15, dài 25mm dùng mở rộng, dũa thành ống tủy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 125 | Fuji IX | Hộp ≥ 15g + 8g (6,4ml) | Tăng cường phóng thích Fluoride, vật liệu trám glass ionomer cản quang dành cho răng . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 126 | Gạc gói vô trùng (10x10cm) | Gói/ miếng | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Kích thước: ≥ 10cm x 10cm x ≥ 6 lớp, vô trùng. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 127 | Gạc mét | Cuộn ≥ 20m | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 128 | Gạc ổ bụng vô trùng | Gói 5 miếng | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. . Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, .Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 129 | Gạc Vaseline | Hộp ≥ 10 miếng | Kích thước: ≥ 65mm x 190mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 130 | Gạc vô trùng (5 x 6cm) | Gói ≥ 10 miếng | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Kích thước: ≥ 5cm x 6cm x ≥ 5 lớp Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 131 | Gamma-GT | Hộp R1: 2X 44ml . R2: 2 X 11 ML | Thành phần: - R1: + Tris buffer (pH 8,25): 125 mmol/l + Glycyl Glycine: 125 mmol/l - R2: + L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL -200 |
| 132 | Găng không vô trùng các cỡ | Hộp / đôi | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, được phủ bột chống dính. Găng chỉ sử dụng 01 lần, dùng được cho cả tay trái và tay phải, Chiều dài ≥ 240mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 133 | Găng vô trùng các cỡ | Hộp / đôi | Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Chiều dài : 280±5mm. Có phủ bột ngô biến tính chống dính. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 134 | Gel bôi trơn và làm sạch ống tủy | Tube ≥7 g | Bôi trơn ống tủy - Loại bỏ các chất vô cơ bằng EDTA-Ca+- , giúp làm sạch thành ống tuỷ . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 135 | Gel điện tim | Lọ ≥ 250ml | Không yêu cầu |
| 136 | Gel K-Y | Tube ≥82g | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 137 | Gel siêu âm | Thùng 5 kg | Thành phần chính: Nước tinh khiết, Glycerin, HEC, Carbomer, TEA, Methyl paraben, Propyl Paraben. - Dạng gel hoà tan, sử dụng được cho tất cả các loại đầu dò siêu âm - Trong suốt, đồng chất, không có vật lạ, không mùi, không màu hoặc màu xanh dương - Tan hoàn toàn trong nước, dễ dàng lau bằng khăn giấy khô hoặc rửa sạch bằng nước thường. - Không có tính ăn mòn, không gây hỏng đầu dò siêu âm. - Không gây kích ứng, không gây mẩn cảm. - Giúp truyền tín hiệu siêu âm hiệu quả giữa đầu dò và cơ thể - Không chứa: Không có vi khuẩn Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans Kim loại nặng Arsen Formaldehyde, không chứa muối ăn mòn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 138 | Giấy điện tim 3 cần (80mm x 30m) | Túi / cuộn | Không yêu cầu |
| 139 | Giấy in siêu âm | Túi / cuộn /tập | Kích thước: 110mm x 20m. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 140 | HbA1C | Hộp; R1 2 x 21 ml + R2 2 x 8 ml + R3 3 x 50 ml | R1: Latex (Mủ cao su) 0.1 % R2: Anti-HbA1c Chất đệm kháng thế đơn dòng kháng HbA1c của chuột được liên kết chéo NaCl 2 %. R3: Hemolyzing solution (Dung dịch tán huyết) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 141 | HbA1C Calibbrator Set | Hộp 5 x 0,5 ml | Một bộ gồm 5 mẫu chuẩn đông khô với các mức độ khác nhau dựa trên nguyên liệu máu người (hồng cầu) Đạt tiêu chuẫn ISO 13485 , hoặc CE, Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 142 | HbA1C Control H | Hộp 4x 0,5 ml | Là một bộ gồm bốn mẫu chứng đông khô dựa trên vật liệu máu (hồng cầu). Nồng độ HbA1c trong HbA1c 2R CON H là bệnh lý. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 143 | HbA1C Control L | Hộp 4x 0,5 ml | Là một bộ gồm bốn mẫu chứng đông khô điều khiển dựa trên nhân loại máu vật liệu máu (hồng cầu). - Nồng độ HbA1c trong HbA1c 2R CON L là bình thường. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 144 | HDL DIRECT | Hộp R1: 4 x 30 ml R2: 4 x 10ml | R1 MES buffer (pH 6.5) 6.5 mmol/l TODB N, N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline) 3 mmol/l Polyvinyl sulfonic acid 50 mg/l Polyethylene-glycol-methyl ester 30 ml/l MgCl2 2 mmol/l R2 MES buffer (pH 6.5) 50 mmol/l Cholesterol esterase 5 kU/l Cholesterol oxidase 20 kU/l Peroxidase 5 kU/l 4-aminoantipyrine 0.9 g/l Detergent 0.5 % . Đạt tiêu chuẫn ISO hoặc CE Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 145 | Hộp an toàn | Cái / túi | Vật liệu làm hộp: Carton 2 mặt phủ màng PE, Độ dày thành hộp: khoảng 1,3- 1.4mm, Khối lượng hộp rỗng: ≥ 300g Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 146 | Kẽm oxyd | Hộp ≥ 110 g | Oxýt kẽm được sử dụng trong điều trị nội nha, trám tạm, gắn tạm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 147 | Keo dán nha khoa | Lọ ≥ 5ml | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 148 | Kẹp rốn | Hộp / cái | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao.Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 149 | Khẩu trang y tế | Hộp 50 cái | Khẩu trang y tế thun đeo tai 3 lớp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 150 | Khí CO2 1m3 | Bình 1m3 | Không yêu cầu |
| 151 | Khoanh giấy kháng sinh Ceftriaxone | Lọ / 50 đĩa | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 152 | Khoanh giấy kháng sinh Amox/ A.clavulanic (AUG) | Lọ / 50 đĩa | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 153 | Khoanh giấy kháng sinh Ampicillin | Lọ / 50 đĩa | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 154 | Khoanh giấy kháng sinh Cefotaxim | Lọ / 50 đĩa | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 155 | Khoanh giấy kháng sinh Cefoxitin | Lọ / 50 đĩa | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 156 | Khoanh giấy kháng sinh Ceftazidime | Lọ / 50 đĩa | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 157 | Khoanh giấy kháng sinh Ciprofloxacin | Lọ / 50 đĩa | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 158 | Khoanh giấy kháng sinh Clindamycin | Lọ / 50 đĩa | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 159 | Khoanh giấy kháng sinh Erythromycine | Lọ / 50 đĩa | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 160 | Khoanh giấy kháng sinh Gentamycine | Lọ / 50 đĩa | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS , hoặc tương tương |
| 161 | Khoanh giấy kháng sinh Imipenem | Lọ / 50 đĩa | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 162 | Khoanh giấy kháng sinh Levofloxacin | Lọ / 50 đĩa | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 163 | Khoanh giấy kháng sinh Nitrofuratoin | Lọ / 50 đĩa | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 164 | Khoanh giấy kháng sinh Vacomycin | Lọ / 50 đĩa | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS , hoặc tương tương |
| 165 | Kim châm cứu tiệt trùng dùng 1 lần số 6 | Hộp 100 cái | Kim châm cứu vô trùng dùng 1 lần.+ Kim bao phim thành vỉ, kích thước 0,3mm x 40 mm, mỗi vỉ 10 cây, cán kim băng thép không rĩ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 166 | Kim châm cứu tiệt trùng dùng 1 lần số 8 | Hộp 100 cái | Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần.+ Kim bao phim thành vỉ, kích thước 0,3mm x 60 mm, mỗi vỉ 10 cây, cán kim băng thép không rĩ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 167 | Kim châm cứu tiệt trùng dùng 1 lần số 5 | Hộp 100 cái | Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần.+ Kim bao phim thành vỉ, kích thước 0,3mm x 25 mm, mỗi vỉ 10 cây, cán kim băng thép không rỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 168 | Kim chọc dò tủy sống 25G | Hộp / cái | Kim chọc dò tủy sống, thích hợp cho gây tê tủy sống Kim có tốc độ dòng chảy mượt cho phép chất lỏng trong cột sống chảy nhanh hơn Tốc độ dòng chảy cao dễ phát hiện dịch não tủy chảy ra. Chuôi kim trong suốt, có phản quang, Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 169 | Kim gây tê đám rối thần kinh | Cái/ Hộp | Có hai đường xoắn ốc cắt nhau, cách đầu kim khoảng 15mm. Góc xiên ngắn 30° Khả năng hiển thị dưới hình ảnh siêu âm được cải tiến rất cao so với các kim gây tê đám rối hiện có chưa được xử lý. An toàn, đáng tin cậy Kích cỡ: 22G. Chiều dài: 50mm, 70mm, 100mm Loại đầu kim: Back-cut Tiệt trùng bằng khí EO . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, hoặc TCCS |
| 170 | Kim nha khoa số 27G | Hộp 100 cái | Kim tiêm nha khoa dùng trong gây tê nha khoa, Kim được làm bằng thép không gỉ, vát cạnh sắc bén, cỡ kim 27G, Tiệt trùng bằng EO gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 171 | Kim sạc thuốc 18G | Hộp / cái | Kim các số 18G. Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 13485 , CE. |
| 172 | Lam kính nhám | Hộp 72 cái | Không yêu cầu |
| 173 | Lamen | Hộp ≥100 cái | Không yêu cầu |
| 174 | LDL DIRECT | Hộp R1: 2 X 30ml R2: 2 X 10ml | R1: + MES buffer (pH 6,5): 50 mmol/l + Polyvinylsulfonic acid: 50 mg/l Polyethyleneglycolmethylester: 30 ml/l + 4-aminoantipyrine: 0,9 g/l + Cholesterol esterase: 5 kU/l + Cholesterol oxidase: 20 kU/l + Peroxidase: 5 kU/l + Detergent - R2: + MES buffer (pH 6,5): 50 mmol/l + Detergent + TODB N,N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline: 3 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL -200 |
| 175 | Lentulo dài 25L 25 mm | Hộp ≥ 4 cái | Kim đưa chất hàn răng vào ống tủy Paste carriers dùng trong điều trị nội nha. Cán và thân cây làm bằng thép không gỉ.Sử dụng trong nha khoa, dùng đưa chất hàn răng vào ống tủy . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 176 | Lentulo số 25 L 21mm | Hộp ≥ 4 cái | Kim đưa chất hàn răng vào ống tủy Paste carriers dùng trong điều trị nội nha. Cán và thân cây làm bằng thép không gỉ.Sử dụng trong nha khoa, dùng đưa chất hàn răng vào ống tủy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 177 | Lipid Calib ( HDL/LDL CAL) | Hộp 2 lọ x1ml | Chuẩn thông số HDL và LDL cholesterol bằng cách sử dụng thuốc thử HDL và LDL trực tiếp. - Quy cách đóng gói: + Hộp: 2 Lọ + Lọ : 1 ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 178 | Lọ đựng phân tiệt trùng | Lọ/ túi | Chất liệu nhựa y tế, vô trùng có nắp Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 179 | Lọ lấy nước tiểu | Bịch ≥ 100 cái | Lọ nhựa PS trắng trong, có nắp dung tích ≥ 55 ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 180 | Lưỡi dao mổ các cỡ | Hộp ≥ 100 cái | chất liệu thép các bon, tiệt trùng bằng tia gamma Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 181 | Mask thở khí dung | Túi / cái | - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥2.1m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: S, M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 182 | Mask thở oxy sơ sinh | Túi / cái | Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Dây dẫn có chiều dài ≥2.1m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 183 | Máu chuẩn QC( Hematology control N) | Lọ 2 ml | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: 7.0 tới 9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú . Đóng gói lọ 2 ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương tích với máy Nihon Kohden MEK 6420/Mindray BC 3000 Plus |
| 184 | Máu chuẩn QC( Hematology control P) | Lọ 2 ml | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: 7.0 tới 9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú Tương tích với máy Nihon Kohden MEK 6420/Mindray BC 3000 Plus Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 185 | Micro cuvette + mixer in bag, 500 pcs (D&D) | Túi 500 cái | Cóng nhựa trong suốt có sẵn thanh Mixer, bên trong có thẻ CuvCard tương thích máy đông máu bán tự động DCA-1, DCA-2, DCA-4 . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 186 | Miếng cầm máu mũi | Gói / miếng | Làm bằng chất liệu PVA an toàn và mềm mại; độ thấm hút cao, có dây - Duy trì môi trường ẩm ướt và thúc đẩy quá trình lành vết thương - Không chứa chất xơ và không chứa latex, không gây tác dụng phụ. - Kích thước: 80×20×15mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 187 | Môi trường nuôi cấy Chocolate Agar (CA) | Hộp / 10 đĩa | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Môi trường nuôi cấy không chọn lọc vi khuẩn khó mọc. Áp dụng phân lập tác nhân nhiễm trùng từ dịch não tủy hoặc các bệnh phẩm vô trùng khác. Thành phần Peptone (0,552g); Corn starch (24mg); Sodium chloride (0,12g); Agar (0,36g); Nước cất (24mL); Máu ngựa (1,6mL) Cảm quan: Màu sắc: màu nâu; Độ dày 5mm; Độ láng: láng, không bọt; Độ đồng nhất: đồng nhất và không phân lớp Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 188 | Môi trường nuôi cấy Kligler Iron Agar (KIA) | Hộp/ ống/ tube | Tube thủy tinh có nắp vặn chặt có chứa 5ml môi trường. Dùng để thực hiện thử nghiệm sinh hóa lên men glucose, lên men lactose, sinh hydrogen sulfide và sinh khí để định danh trực khuẩn Gram âm, dễ mọc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 189 | Môi trường nuôi cấy Simon Citrat e Agar | Hộp / 10 lọ | Lọ thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường. Dùng để phát hiện khả năng biến dưỡng citrate. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 190 | Môi trường nuôi cấy Ure Indol Medium | Hộp / 10 lọ | Lọ thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường. Dùng để thực hiện thử nghiệm sinh hóa sinh urease, sinh indol và di động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 191 | MR-VP Broth | Hộp 10 lọ | Dùng để thực hiện thử nghiệm Methyl red và Voges Proskauer . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 192 | Mũ phẫu thuật tiệt trùng | Gói/ cái | Mũ vô trùng sử dụng trong phẫu thuật, y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 193 | Mũi khoan mở tủy số 2 | Hộp 6 cái | Làm bằng thép không rỉ, dùng để tiếp cận ống tủy và mở rộng miệng ống tủy. Size 2, dài 32mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 194 | Mũi khoan mở tủy số 3 | Hộp 6 cái | Làm bằng thép không rỉ, dùng để tiếp cận ống tủy và mở rộng miệng ống tủy. Size 3, dài 32mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 195 | Mũi khoan ngọn lửa đỏ | Vĩ 5 cái | Mũi khoan kim cương dùng trong điều trị nha khoa. Thân làm bằng thép không gỉ, đầu phủ kim cương dùng để mài răng, phá răng hoặc đánh bóng . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 196 | Mũi khoan phẫu thuật | Vĩ 4 cái | Làm bằng thép không rỉ, dùng để phẩu thuật cắt răng . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 197 | Mũi khoan tròn nhỏ | 5 cái/vỉ | Mũi khoan kim cương dùng trong điều trị nha khoa. Thân làm bằng thép không gỉ, đầu phủ kim cương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 198 | Mũi khoan tròn to | 5 cái/vỉ | Mũi khoan kim cương dùng trong điều trị nha khoa. Thân làm bằng thép không gỉ, đầu phủ kim cương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 199 | Mũi khoan tròn vừa | 5 cái/vỉ | Mũi khoan kim cương dùng trong điều trị nha khoa. Thân làm bằng thép không gỉ, đầu phủ kim cương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 200 | Mũi khoan trụ (to, vừa) | 5 cái/vỉ | Mũi khoan kim cương dùng trong điều trị nha khoa. Thân làm bằng thép không gỉ, đầu phủ kim cương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 201 | Mũi khoan trụ đầu nhọn đỏ | 5 cái/vỉ | Mũi khoan kim cương dùng trong điều trị nha khoa. Thân làm bằng thép không gỉ, đầu phủ kim cương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 202 | Mũi khoan trụ đầu nhọn vàng | 5 cái/vỉ | Mũi khoan kim cương dùng trong điều trị nha khoa. Thân làm bằng thép không gỉ, đầu phủ kim cương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 203 | Mũi khoan trụ đầu tròn | 5 cái/vỉ | Mũi khoan kim cương dùng trong điều trị nha khoa. Thân làm bằng thép không gỉ, đầu phủ kim cương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 204 | Na Conditioner (Dung dịch rửa) | Lọ ≥ 30ml | Sử dụng cho việc rửa máy Thành phần: Sodium fluorite < 1 % Quy cách đóng gói: ≥ 30 ml/lọ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy điện giải đồ ISE 3000 |
| 205 | Nẹp cổ cứng cỡ M | Túi 1 cái | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 206 | Nẹp iselin | Túi/ cái | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 207 | Nẹp xương đòn thẳng 6 lỗ | Túi 1 cái | Dày 3,0mm; rộng 11,0mm Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 208 | Acohol Control Set | Hộp 2 x 1ml | Bộ kiểm chuẩn độ cồn được sử dụng để thiết lập các điểm chuẩn trong việc xác định định lượng Alcohol trên máy phân tích tự động và bán tự động. Thành phần: Bộ kiểm chuẩn alcohol: Ethyl alcohol trong chất nền đệm âm với 0,09% natri azide. Nồng độ cụ thể theo từng lô. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 209 | Ống đặt nội khí quản các cỡ (số 4- số 7) | Hộp / cái | - Đúng kích cỡ theo yêu cầu. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. - Chất liệu nhựa tốt mêm dẻo, trơn láng, không dể gẫy vỡ, không kích ứng da. Đầu ống nhẵn, Bóng mềm, không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp, có vạch chia độ dài 1cm . - Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói riêng từng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 210 | Ống Eppendort | Hộp 500 cái | Không yêu cầu |
| 211 | Ống hút nhớt người lớn | Túi / cái | Chiều dài dây 50cm. - Bề mặt vòng bên ngoài có dạng tròn, nhẵn, được tráng silicon nhằm giảm thiểu sự kích thích các mô mềm trong suốt thời gian đặt vào nội khí quản. - Sản phẩm có van điều khiển chân không dạng chữ T có nắp đậy vào nhằm dễ dàng kiểm soát linh động bằng ngón tay. - Được chế tạo từ nguyên liệu nhựa PVC cao cấp, chuyên cho y tế, không độc hại không bị kích ứng. - Sản phẩm được mã hóa màu giúp nhận diện kích cỡ cách nhanh chóng. - Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói riêng biệt từng cái. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 212 | Ống hút nhớt sơ sinh số 8 | Túi / cái | Chiều dài dây 50cm. - Bề mặt vòng bên ngoài có dạng tròn, nhẵn, được tráng silicon nhằm giảm thiểu sự kích thích các mô mềm trong suốt thời gian đặt vào nội khí quản. - Sản phẩm có van điều khiển chân không dạng chữ T có nắp đậy vào nhằm dễ dàng kiểm soát linh động bằng ngón tay. - Được chế tạo từ nguyên liệu nhựa PVC cao cấp, chuyên cho y tế, không độc hại không bị kích ứng. - Sản phẩm được mã hóa màu giúp nhận diện kích cỡ cách nhanh chóng. - Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói riêng biệt từng cái .Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE |
| 213 | Ống hút nước bọt | Gói /100 cái | Ống hút nước bọt làm bằng nhựa dẻo. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 214 | Ống nghiệm chống đông citrat 3.8% | Hộp 100 cái | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước ≥ Ø13 x 75 (mm) hoặc ≥ Ø12 x 75 (mm), nắp nhựa màu xanh lá. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 215 | Ống nghiệm có chất heparin 2ml | Hộp 100 ống | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước ≥ Ø13 x 75 (mm) hoặc ≥ Ø12 x 75 (mm), nắp nhựa màu đen Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 216 | Ống nghiệm EDTA | Hộp 100 ống | Ống nghiệm nhựa có nắp , chứa EDTA.*Ống nghiệm nhựa PP, kích thước ≥ Ø13 x 75 (mm) hoặc ≥ Ø12 x 75 (mm), nắp nhựa màu xanh dương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 217 | Ống nghiệm có chất chống đông NaF (Natriflorua) | Hộp 100 ống | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm); Bên trong chứa chất kháng đông Sodium Flouride( NaF). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 218 | Ống nghiệm nhựa 5cm có nắp | Bì 500 cái | Ống nghiệm không có hoá chất dùng trong xét nghiệm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 219 | Oxy y tế 1m3 | 1m3 | Không yêu cầu |
| 220 | Oxy y tế 3m3 | 3m3 | Không yêu cầu |
| 221 | Oxy y tế 6m3 | 6m3 | Không yêu cầu |
| 222 | Phim XQ | Hộp 100 tấm | Kích cỡ: 10x8inch (254x203mm). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 223 | Phim XQ kỹ thuật số 8*10in(20x25) | Hộp 100 tấm | Phim X-quang nhiệt (DI-HT) kích thước 20*25 cm được thiết kế đặc biệt chuyên dùng máy in phim Drypix. Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim , lớp nhạy nhiệt, lớp bảo vệ phía dưới. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích cho máy in FujiFilm Drypix 2000 |
| 224 | Phin lọc khuẩn máy thở | Túi/ cái | Phin lọc vi khuẩn – virus, dùng cho Người lớn. Hiệu quả lọc vi khuẩn và virus: 99% đến 99,999%. Có cổng lấy mẫu khí. Khoảng chết cơ học: 20 ml. Thể tích khí lưu thông: 200 ml - 1500 ml. Độ sụt áp: 0,7 hPa tại 30 L/phút; 1,8 hPa tại 60 L/phút; 3,3 hPa tại 90 L/phút. Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 225 | Reagent Pack ISE | Bộ (Standard A 650 ml + Standard B 350 ml) | Hóa chất cho máy điện giải đồ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy điện giải đồ ISE 3000 |
| 226 | Reamer số 10 dài 21mm | Vĩ 6 cây | Kim khoan răng Reamers dùng trong điều trị nội nha Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 227 | Reamer số 10 dài 25mm | Vĩ 6 cây | Kim khoan răng Reamers dùng trong điều trị nội nha Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 228 | Reamer số 15 dài 21mm | Vĩ 6 cây | Kim khoan răng Reamers dùng trong điều trị nội nha Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 229 | Reamer số 15 dài 25mm | Vĩ 6 cây | Kim khoan răng Reamers dùng trong điều trị nội nha Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 230 | Reamer số 8 dài 21mm | Vĩ 6 cây | Kim khoan răng Reamers dùng trong điều trị nội nha Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 231 | Reamer số 8 dài 25mm | Vĩ 6 cây | Kim khoan răng Reamers dùng trong điều trị nội nha Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 232 | Sáp Parafin | Bao ≥ 10 kg | Không yêu cầu |
| 233 | Sò đánh bóng | Gói / cái | Không yêu cầu |
| 234 | Sond Foley số 18 | Hộp/ cái | 2 nhánh các size có chiều dài bóng thể tích ≥ 30ml. Chất liệu cao su, Bề mặt tráng silicone, Tiệt trùng bằng khí E.O. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 235 | Tăm bông lấy mẫu tiệt trùng | Ống 1 cái | Chiệu liệu ống, nắp, que bằng nhựa, đầu cotton, Đóng gói riêng từng chiếc, tiệt trùng bằng EO Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 236 | Tấm lưới thoát vị | Hộp 5 miếng | Dùng trong điều trị thoát vị bẹn. Kích thước ≥7.5cm x 15cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 237 | Test CRP | Hộp 100 test | Xét nghiệm nhanh ngưng kế latex để sàng lọc định tính và bán định lượng Protein phản ứng C (CRP) trong huyết thanh người. Độ nhạy ≥ 95% Độ đặc hiệu ≥ 96% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 238 | Test HAV | Test trong hộp | Tịnh tính phát hiện kháng thể IgM kháng HAV: Mẫu thử: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Độ nhạy tương quan: 90,6%, Độ đặc hiệu tương quan: 97,6%. Khay thử bao gồm: 1. Vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn cộng hợp vàng kháng nguyên HAV (cộng hợp HAV Ag) và một cộng hợp kháng thể kiểm soát, 2. Một màng Nitrocellulose chứa một vạch kết quả (vạch T) và một vạch chứng (vạch C). Vạch kết quả T được phủ sẵn bởi kháng thể chuột kháng IgM người và vạch chứng C được phủ sẵn kháng thể kiểm soát, Không phản ứng chéo với mẫu Dengue, HBV, HCV, HEV, HIV, Malaria, TB Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 239 | Test HbeAg | Test trong hộp | Phát hiện HBeAg trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: 96.2% ; Độ đặc hiệu: 99.4% ; Khoảng tin cậy: 95% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 240 | Test HbsAg | Test trong hộp | Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương người - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương - ﻿Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: 99.88% - Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04 - Vạch kết qủa IgG chuột kháng HBsAg-B20 - Vạch chứng IgG dê kháng chuột - Ngưỡng phát hiện 1ng/ml . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 241 | Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết KT IgM, IgG | Test trong hộp | Định tính phát hiện đồng thời và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng vi rút Dengue (DEN1, 2, 3, 4) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người. - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Vạch IgG: ﻿Độ nhạy tương quan: 97.3%, Độ đặc hiệu tương quan: 99.3% - Vạch IgM: ﻿Độ nhạy tương quan: 96.9%, Độ đặc hiệu tương quan: 98.9% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 242 | Test nhanh HCV | Test trong hộp | Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - ﻿Độ nhạy ≥ 99%, Độ đặc hiệu ≥ 99%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 243 | Test nhanh HIV | Test trong hộp | Phát hiện sự có mặt của các kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: 99.59%, Độ đặc hiệu: 99.87% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 244 | Test nhanh phát hiện KN Dengue NS1, chẩn đoán sốt xuất huyết. | Test trong hộp | Định tính phát hiện kháng nguyên Dengue NS1 (DEN1, 2, 3, 4) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người. Mẫu thử: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần Độ đặc hiệu tương quan:≥ 99.6%, Độ chính xác tương quan:≥ 93.2% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 245 | Test nước tiểu 10 thông số | Hộp 100 test | Test xét nghiệm nước tiểu thử 10 thông số trong nước tiểu: PH, Protein, Glucose, Ketone, Urobilinogen, Bilirubin, Blood, Specific Gravity, Leukocytes, Nitrite. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE . Tương thích với máy Mision U120 |
| 246 | Test thử đường huyết | Test trong hộp | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE. Tương thích với máy: EasyGluco |
| 247 | Test thử phát hiện chất gây nghiện 4 thông số(AMP,THC,MET,MOP) | Test trong hộp | Test thử chất gây nghiện 4 thông số (THC-MET-AMP-MOP) . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 248 | Test ureas | Test trong hộp | Dùng để phát hiện nhanh H. pylori có trong bệnh phẩm hoặc trên môi trường. Đặc trưng của H. pylori là có khả năng sinh ra men urease tác dụng phân hủy rất nhanh urea thành hydroxid amonium và làm kiềm hóa môi trường và được nhận diện nhờ chất chỉ thị pH. Nếu có vi khuẩn H. pylori trong bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy làm cho test có màu đỏ cánh sen trong vòng 1 giờ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 249 | Thẻ định nhóm máu ABO | Test trong hộp | Kit thử hệ nhóm ABO & rhD ( phương pháp pha rắn ) được sử dụng để phân biệt nhóm máu hệ ABO & RhD Mẫu phẩm: Máu toàn phần Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100% Thành phần kit thử: Ô nhận mẫu A: kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên A ( 10μg) Ô nhận mẫu B: kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên B ( 10μg ) Ô nhận mẫu D: Kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên D ( 10μg) . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 250 | Thuốc nhuộm BK đàm | Bộ / 3 chai 100mL | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Ziehl Neelsen tìm trực khuẩn kháng acid. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbon Fuchsin, Alcohol acid và Methylen Blue. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 251 | Thuốc thử Coagulase (Coagulase test) | Hộp /10 lọ | Dạng bột chứa trong lọ dùng thực hiện thử nghiệm coagulase bằng huyết thỏ đông khô để định danh Staphylococcus Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 252 | Trâm gai | Vĩ 6 cây | Trâm Gai dùng trong nha khoa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 253 | Trâm máy dẻo A1 đỏ dài 21mm | 3 cái/bộ | Trâm máy dẻo dùng trong điều trị nội nha. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 254 | Trâm máy dẻo A1 đỏ dài 25mm | 3 cái/bộ | Trâm máy dẻo dùng trong điều trị nội nha. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 255 | Trâm máy dẻo A1 vàng dài 21mm | 3 cái/bộ | Trâm máy dẻo dùng trong điều trị nội nha. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 256 | Trâm máy dẻo A1 vàng dài 25mm | 3 cái/bộ | Trâm máy dẻo dùng trong điều trị nội nha. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 257 | Trâm máy dẻo C1 | 3 cái/bộ | Trâm máy dẻo dùng trong điều trị nội nha. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 258 | Túi camera | Túi/ cái | 1. Ống nylon 18 x 230 cm. Dây buộc 2,2mm x60 cm 2.Túi nylon 9 x 14 cm. Dây buộc 2,2mm x 30cm Tiệt trùng bằng khí EO.Gas Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 259 | Túi đựng nước tiểu | Túi / cái | Túi đựng nước tiểu 2000ml làm bằng vật liệu nhựa PVC cao cấp, có khóa vặn ¾ vòng, dây dẫn dài 0.75 m, đường kính ngoài 6.8mm, đường kính van tháo dịch 9.2 mm; tính năng chống trào ngược có lỗ treo, không gây độc hại không gây kích ứng các vạch chia dung tích đều, Nắp xoáy trơn và khít không rò rỉ. - Tiệt trùng bằng EO gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 260 | Túi ép dẹp 100mmx200m | Cuộn/ thùng | Túi ép dẹp 100mmx200m đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 261 | Túi ép dẹp 15cmx200m | Cuộn/ thùng | Túi ép dẹp 15cmx200m đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 262 | Weekly Cleaning Solution | Lọ 30ml | Thành phần: Hypochlorite de sodium < 0,1 % Surfactant < 1,0 % Conservateurs < 0,05 % Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 ,hoặc CE Tương thích với máy điện giải đồ ISE 3000 |
| 263 | Vít 3.5mm | Túi / cái | Dài 10-50mm với bước tăng 2mm Đường kính mũ vít: 6,0mm; Đường kính lõi vít: 3,0mm; Đường kính thân ren: 3,5mm Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8) Đạt tiêu chuẩn ; ISO 13485 hoặc CE |
| 264 | XL Multical | Hộp 4 x 3ml | Kiểm tra được các thông số: ALB, ALP, ALT/GPT, AMY, AMY-P, AST/GOT, BIL-D, BIL-T, CA, CHE, CHOL, CK, CKMB, CL, CREA, GGT, GLU, LDH, LIP, MG, PHOS, TG, TP, UA, UREA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 265 | XL Wash | 4 x 100 ml | Thành phần: - Chứa natri hydroxit. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 266 | Dung dịch Microalbmin | Hộp R1: 2x30ml, R2: 2x6,3ml | Thành phần: R1 Nước muối (0,9%) Natri azide (0,09 %) R2 Hỗn hợp phốt phát nước muối Albumin kháng người đa dòng của dê (có thể thay đổi). Natri azide (0,09 %). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tiêu chuẩn cơ sở hoặc CE Tương thích với máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 267 | Dung dịch Microalbmin Control | Hộp 1x1ml | Thành phần: Dung dịch pha loãng huyết tương người đã khử rung tim với dung dịch muối đệm phốt phát, chất lỏng ổn định và được lọc qua 0,2 μm. Chất bảo quản: 0,095 g % natri azit. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE tương thích dùng cho máy sinh hóa Erba XL-200 |
| 268 | Dung dịch Microalbmin Calibrator | Hộp 1x1ml | Thành phần: Dung dịch pha loãng huyết tương người đã khử rung tim với dung dịch muối đệm phốt phát, chất lỏng ổn định và được lọc qua 0,2 μm. Chất bảo quản: 0,095 g % natri azit. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng chomáy sinh hóa Erba XL-200 |
| 269 | Cồn tuyệt đối | Chai 1 lít | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 270 | Nẹp xương đòn thẳng 7 lỗ | Cái/ Túi | Làm bằng chất liệu thép không rỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 271 | Vật liệu cầm máu | Gói ≥ 20 miếng | Là sản phẩm gelatin có nguồn gốc động vật giúp kiểm soát xuất huyết tại động mạch và tĩnh mạch. Tốc độ cầm máu: 5-10 phút; hấp thụ hoàn toàn 3-4 tuần. Khả năng thấm hút gấp 50 lần trọng lượng. Kích thước: 10x10x10mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 272 | Chất thử Xét nghiệm TSH kiểm tra chức năng tuyến giáp | Hộp 100T | Chất thử Xét nghiệm TSH kiểm tra chức năng tuyến giáp Thành phần: Magnetic Beads:Streptavidin-coated microparticles, 0.75 mg/mL: 0.1 M PBS; 0.05% ProClinTM300: 1x4.0ml Reagent B: Anti-TSH-Ab~biotin, 2 mg/L: 0.1 M PBS; 0.05% ProClinTM300: 1x6.0ml Reagent A: Anti-TSH-Ab~Ru(bpy)32+, 1.2 mg/L: 0.1 M PBS; 0.05% ProClinTM300: 1x5.0ml Calibrator(High/Low):TSH antigen, 0.1 M PBS, ProClinTM300: 1x1.5ml Control Material (High/low):TSH antigen, 0.1 M PBS, ProClinTM300: 1x2.0ml - Giới hạn tuyến tính: trong khoảng từ 0.05~100 mIU/L. - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.005 mIU/L Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích dùng cho máy miễn dịch tự động eCL 8000 |
| 273 | Chất thử Xét nghiệm FT4 kiểm tra chức năng tuyến giáp | Hộp 100T | Thành phần: Magnetic Beads:Streptavidin-coated microparticles, 0.75 mg/mL; 0.1M PBS; preservative: 1x3.5ml Reagent B: T4-Biotin, 1 ng/mL; 0.1 M PBS; preservative: 1x7.0ml Reagent A: T4-Ab~Ru(bpy)32+, 200 ng/mL; 0.1 M PBS; preservative: 1x7.0ml Calibrator(High/Low):T4 antigen, 0.1 M PBS, preservative: 1x1.0ml Control Material (High/low):T4 antigen, 0.1M PBS,preservative: 1x1.0ml, - Giới hạn tuyến tính: trong khoảng từ 0.30 ~ 100 pmol/L. - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.3 pmol/L Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc CE Tương thích dùng cho máy miễn dịch tự động eCL 8000 |
| 274 | Chất thử xét nghiệm Anti-TPO kiểm tra chức năng chuẩn đoán ung thư tuyến giáp | Hộp 100T | - Giới hạn tuyến tính: trong khoảng từ 10~600 IU/mL. - Giới hạn phát hiện: <10 IU/mL Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 ,hoặc CE Tương thích dùng cho máy miễn dịch tự động eCL 8000 |
| 275 | Chất thử xét nghiệm PCT Viêm nhiễm khuẩn | Hộp 100T | - Giới hạn tuyến tính: trong khoảng từ 0.1~100 ng/mL - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.02 ng/mL Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Tương thích dùng cho máy miễn dịch tự động eCL 8000 |
| 276 | Chất thử xét nghiệm chuẩn đoán bệnh lý nhồi máu cơ tim High-Sensitivity Troponin T | Hộp 100T | Thành phần: - Giới hạn tuyến tính: trong khoảng từ 5~10000 pg/mL. - Giới hạn phát hiện: 5 ng/L (pg/mL) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 ,hoặc CE Tương thích dùng cho máy miễn dịch tự động eCL 8000 |
| 277 | Dung dịch dùng để rửa kim hút, đường dịch và điện cực | Hộp 6×480 mL | Dùng để làm sạch hệ thống chất lỏng và buồng đo trong quá trình phân tích Thành phần: KOH 176 mmol/L, chất tẩy rửa ≤ 1%; pH 13.0. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Tương thích dùng cho máy miễn dịch tự động eCL 8000 |
| 278 | Dung dịch đệm (Buffer ) | Hộp 6×480 mL | Cung cấp và duy trì môi trường phản ứng điện hóa Thành phần: Phosphate buffer 270 mmol/L, tripropylamine 162 mmol/L, chất tẩy rửa ≤0.1%, chất bảo quản; pH 7.0 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Tương thích dùng cho máy miễn dịch tự động eCL 8000 |
| 279 | Dung dịch rửa đậm đặc | Hộp 6×1 lít | Được sử dụng để làm sạch đường ống piped sau khi chuyển chất lỏng vào máy phân tích eCL Thành phần: Phosphate buffer 0.1 mol/L, NaCl 1.5 mol/L, chất tẩy rửa 1.0%, chất bảo quản; pH 7.4. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Tương thích dùng cho máy miễn dịch tự động eCL 8000 |
| 280 | Ống để hút mẫu bệnh phẩm | Hộp / Cái /T | Dùng để lưu trữ, ủ dung dịch phản ứng và hoàn tất quá trình ủ phản ứng miễn dịch Bảo quản nhiệt độ phòng, có giá trị trong vòng 36 tháng Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Tương thích dùng cho máy miễn dịch tự động eCL 8000 |
| 281 | Nước rửa kim | Hộp 50 ml | Để làm sạch chuyên sâu kim lấy mẫu Thành phần: KOH 176 mmol/L, detergent ≤1%, pH 13 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Tương thích dùng cho máy miễn dịch tự động eCL 8000 |
| 282 | Dung dịch rửa điện cực | Hộp 200 ml | Dùng để bảo trì bộ phận đo lường Thành phần: Sodium hydroxide 3 mol/L; sodium hypochlorite solution (<2% active chlorine); chất phụ gia Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Tương thích dùng cho máy miễn dịch tự động eCL 8000 |
| 283 | Dây oxy người lớn | Túi/ cái | Dây thở oxy 2 nhánh (gọng kính) cỡ , Người lớn Vật liệu: PVC y tế nguyên sinh, mềm dẻo, không chứa chất gây độc DEHP Chiều dài: 2 m. Tiệt trùng bằng Ethylene oxyde. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, hoặc TCCS |
| 284 | Chỉ tiêu tự nhiên 4-0 (có kim tròn) | Hộp / liếp | Chỉ phẫu thuật tự tiêu, số 4/0 kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 75 cm..Đạt tiêu chuẫn : ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 285 | Kìm sinh thiết | Túi / cái | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 286 | Nẹp cẳng chân 10 lỗ | Túi /cái | Nẹp: Dày 4,5mm; rộng 12,0mm Có 10 lỗ Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 287 | Nẹp cẳng tay 6 lỗ | Túi 1cái | Nẹp: Dày 2,5mm; rộng 9,5mm Có 6 lỗ Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 288 | Nẹp cánh tay 6 lỗ | Cái/ Túi | Nẹp: Dày 2,5mm; rộng 9,5mm Có 6 lỗ Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 289 | Nẹp mi ni bàn tay (4-6 lỗ) | Cái/ Túi | Nẹp mini thẳng dùng cho vít 2.0 mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 290 | Đinh Kirschner 1.4 | Cái/ Túi | Đường kính: 1.4. Chiều dài: 310mm.Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 291 | Đinh Kirschner 1.6 | Cái/ Túi | Đường kính: 1.6. Chiều dài: 310mm.Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 292 | Đinh Kirschner1.8 | Cái/ Túi | Đường kính: 1.8. Chiều dài: 310mm.Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 293 | Đinh Kirschner 2.0 | Cái/ Túi | Đường kính: 2.0. Chiều dài: 310mm.Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 294 | Chỉ thép (lớn) | Túi / cuộn | Đường kính: 0,5/0,6 mm Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 295 | Vís xương xốp 4.5mm | Cái/ Túi | Dài 25-80mm với bước tăng 5mm, ren bán phần Đường kính mũ vít: 8,0mm; Đường kính lõi vít: 4,0mm; Đường kính thân ren: 4,5mm Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 296 | Đai desault | Túi 1 cái | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS. |
| 297 | Dung dịch đệm căn chỉnh điện cực (High-Voltage Adjustment Buffer) | Hộp 380 ml | Dùng để cung cấp và duy trì môi trường phản ứng điện hóa trong quá trình thử nghiệm điều chỉnh điện áp Thành phần: Phosphate buffer 270 mmol/L, tripropylamine 162 mmol/L, detergent≤0.1%, preservative; pH 6.8-7.0 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE Tương thích dùng cho máy miễn dịch tự động eCL 8000 |
| 298 | Hóa chất căn chỉnh điện cực (High-Voltage Adjustment Reagent ) | Hộp 50T | Dùng để hiệu chuẩn thiết bị Thành phần: Phosphate buffer 270 mmol/L, tripropylamine 162 mmol/L, tris (2,2'-bipyridyl)ruthenium(II)- complex 10 nmol/L, detergen t≤0.1%; preservative, pH 7.0; Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |
| 299 | Chất thử xét nghiệm Beta HCG để chuẩn đoán kết quả có thai. | Hộp 100T | Hỗ trợ chuẩn đoán các biến chứng liên quan đến thai kỳ - Giới hạn tuyến tính: trong khoảng từ 3.0~8000 mIU/mL. - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.5 mIU/mL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS Tương thích dùng cho máy miễn dịch tự động eCL 8000 |
| 300 | Chất thử xét nghiệm Progesterone | Hộp 100T | - Giới hạn tuyến tính: trong khoảng từ 0.1 ~ 60 ng/mL. - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.1 ng/mL. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS Tương thích dùng cho máy miễn dịch tự động eCL 8000 |
| 301 | Chất thử xét nghiệm Cortisol | Hộp / T/ Test | Đánh giá chức năng vỏ thượng thận Thành phần: Magnetic Beads:Streptavidin-coated microparticles, 0.45mg/mL; 0.1M PBS, ProClin300: 1x1.8ml Reagent B: Biotinylated monoclonal cortisol antibodies, 360 ng/mL; 0.05 M PBS; ProClin300: 1×4.0 mL Reagent A: Cortisol antigen labeled with ruthenium, 100 ng/mL; 0.05 M PBS; ProClin300: 1×4.0 mL Calibrator (High/Low): Cortisol antigen; 0.05 M PBS; ProClin300: 1×1.0mL Control Materials (Optional) (High/Low):Cortisol antigen; 0.05 M PBS; ProClin300: 1×1.0 mL - Giới hạn tuyến tính: trong khoảng từ 1.5 ~ 1750 nmol/L - Giới hạn phát hiện: 1.5 nmol/L, mẫu trắng: 0.5 nmol/L Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS Tương thích dùng cho máy miễn dịch tự động eCL 8000 |
| 302 | Chất thử xét nghiệm Ferritin | Hộp 100T | Hỗ trợ chuẩn đoán các bệnh liên quan đến chuyển hóa sắt Thành phần: Magnetic Beads:Streptavidin-coated microparticles, preservative: 1x3.5ml Reagent B: Anti-Ferritin~biot in, PBS, preservative: 1×7.0 mL Reagent A: Anti-Ferritin~Ru(bpy)32+, PBS, preservative: 1×7.0 mL PTH Calibrator(High/Low): PTH antigen;Calf serum;0.05% ProClin 300; lyophilized: 1x1.0ml Calibrator(High/Low): bovine serum, preservative:1×1.0 mL Control Material (High/Low): bovine serum, preservative: 1×1.0 mL - Giới hạn tuyến tính: trong khoảng từ 0.2~2000 ng/mL - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.2 ng/mL Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS Tương thích dùng cho máy miễn dịch tự động eCL 8000 |
| 303 | Chất thử Xét nghiệm FT3 kiểm tra chức năng tuyến giáp | Hộp 100T | Thành phần: Magnetic Beads:Streptavidin-coated microparticles; 0.1M PBS; preservative: 1x3.5ml Reagent B: Biotinylated T3; 5 mM PBS; preservative: 1x7.0ml Reagent A: Anti-T3-Ab~Ru(bpy)32+; 5 mM PBS; preservative: 1x7.0ml Calibrator(High/Low):T3 antigen, 0.1 M PBS, preservative: 1x1.0ml Control Material (High/low):T3 antigen, 0.1M PBS, preservative: 1x1.0ml - Giới hạn tuyến tính: trong khoảng từ 0.28~ 32pg/mL - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.28 pg/mL - Hóa chất bảo quản 2~8ºC có hạn sử dụng 12 tháng khi chưa mở nắp, 28 ngày khi mở nắp. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS Tương thích dùng cho máy miễn dịch tự động eCL 8000 |
| 304 | Chất thử xét nghiệm NT-proBNP chuẩn đoán nghiêm trọng về bệnh suy tim | Hộp 100T | Hỗ trợ chuẩn đoán bệnh tim Thành phần: Magnetic Beads: Streptavidin-coated micro magnetic beads, 0.75 mg/mL: 0.1M PBS; 0.05% ProClin™ 300: 1×5.0mL Reagent B: Anti-NT-proBNP-Ab~biotin, 1.5mg/L: 0.1M PBS; 0.05% ProClin™ 300: 1×8.0mL Reagent A: Anti-NT-proBNP-Ab~Ru(bpy)2+3, 1.5 mg/L: 0.1M PBS; 0.05% ProClin™ 300: 1×8.0mL Calibrator (High/Low): Calf serum, NT-proBNP antigen, 0.05% ProClin™ 300; lyophilized: 1×1.0 mL - Giới hạn tuyến tính: Trong phạm vi 5~35000 pg/mL - Giới hạn phát hiện: ≤ 5 pg/mL - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS Tương thích dùng cho máy miễn dịch tự động eCL 8000 |
| 305 | Chất thử định lượng CRP | Hộp R1: 2x40ml, R2: 2x10ml | Thành phần: R1: Hỗn hợp nước muối phốt-phát (pH 7,43), Polyethylene glycol 40 g/l, Sodium azide (<0,1%); R2: Hỗn hợp nước muối phốt-phát (pH 7,43). Biến thể CRP của dê đa nhân, Sodium azide (<0,1%). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá ErbaXL-200. |
| 306 | CRP Calibrator | Hộp 1x1ml | Thành phần: Dung dịch pha loãng của huyết tương và dịch màng phổi chứa hàm lượng CRP cao với dung dịch muối đệm phosphate. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Tương thích dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá ErbaXL-200. |
| 307 | CRP control level 1 | Hộp 1x1ml | Sản phẩm dùng để kiểm soát chính xác việc xác định protein phản ứng C (CRP) trong huyết thanh bằng phương pháp đo độ đục và đo nephelometric. Huyết thanh có nồng độ chuẩn này được sử dụng để kiểm tra các xét nghiệm CRP bình thường. THÀNH PHẦN (Huyết thanh người đông khô). Pha loãng huyết thanh người có chứa hàm lượng CRP thấp với dung dịch đệm phosphat. chất ổn định. Sẵn sàng sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá ErbaXL-200. |
| 308 | CRP control level 2 | Hộp 1x1ml | Sản phẩm dùng để kiểm soát chính xác việc xác định protein phản ứng C (CRP) trong huyết thanh bằng phương pháp đo độ đục và đo nephelometric. Huyết thanh có nồng độ chuẩn này được sử dụng để kiểm tra các xét nghiệm CRP mức cao. THÀNH PHẦN (Huyết thanh người đông khô) Pha loãng huyết thanh người có chứa hàm lượng CRP cao với dung dịch đệm phosphat. chất ổn định. Sẵn sàng sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE Tương thích dúng cho máy xét nghiệm sinh hoá ErbaXL-200. |
| 309 | Chất thử nội kiểm tra xét nghiệm điện giải. (2 level) | Lọ 30ml | Dung dịch kiểm chuẩn các thông số Na +, K+, Cl-, Ca++, pH Thành phần: Organic Buffer < 0.1% Inorganic salts < 2.0 % Preservative < 0.05% Quy cách đóng gói: ≥ 30 ml/lọ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 310 | Urinalysis Control level 1 | Lọ 5ml | Dung dịch chứng mission Liquid Urine Control là một xét nghiệm kiểm chuẩn được sử dụng để kiểm tra độ chính xác của kết quả phân tích nước tiểu khi đọc bằng mắt thường hoặc bằng máy phân tích. Kết quả phải được so sánh với các kết quả kỳ vọng để đảm bảo tính hiệu quả của que thử và máy phân tích nước tiểu Mission và Mission Expert. Dung dịch chứng gồm 2 mức nồng độ và sẵn dùng để kiểm soát phân tích nước tiểu thông thường. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 311 | Urinalysis Control level 2 | Lọ 5ml | Dung dịch chứng mission Liquid Urine Control là một xét nghiệm kiểm chuẩn được sử dụng để kiểm tra độ chính xác của kết quả phân tích nước tiểu khi đọc bằng mắt thường hoặc bằng máy phân tích. Kết quả phải được so sánh với các kết quả kỳ vọng để đảm bảo tính hiệu quả của que thử và máy phân tích nước tiểu Mission và Mission Expert. Dung dịch chứng gồm 2 mức nồng độ và sẵn dùng để kiểm soát phân tích nước tiểu thông thường. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 312 | Kít định danh vi sinh vật bằng phương pháp thủ công API 20E | Hộp 20 thanh | Hệ thống xét nghiệm toàn diện nhận dạng đo màu được tiêu chuẩn hóa sử dụng 13 xét nghiệm sinh hóa thông thường và 11 xét nghiệm sử dụng carbohydrate để xác định các loài Enterobacteriaceae gram âm gây bệnh từ nước tiểu, đường ruột và các mẫu lâm sàng khác. Thành phần: Mỗi bộ chứa đủ vật liệu để thực hiện 20 test. Đĩa thuốc thử Oxidase (DD018) Thuốc thử TDA (R036) dùng cho xét nghiệm Phenylalanine Deaminase. Thuốc thử Baritt A (R029) cho phép thử Voges-Proskauer. Thuốc thử Baritt B (R030) cho phép thử Voges-Proskauer. Thuốc thử Methyl Red (I007) để thử Methyl Red Thuốc thử Kovac (R008) cho Indole test Axit sunphanilic (R015) Thuốc thử N,N-Dimethyl-1-Napthylamine (R009). Nhiệt độ ủ : 35 - 37 C. Thời gian ủ : 18 - 24 giờ. Bảo quản ở 2-8 C. Thời hạn sử dụng 12 tháng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE |
| 313 | DD Anti D IgM/IgG | Lọ 10 mml | Dùng để phát hiện nhóm Rho (D) trong mẫu máu người. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 314 | Môi trường nuôi cấy Muller Hinton Agar | Hộp 10 đĩa | Công dụng: Thực hiện kháng sinh đồ bằng đĩa kháng sinh hoặc bằng que MIC trên vi khuẩn dễ mọc. Đĩa thạch tròn có Ф 90mm, bao gói bằng màng bán thấm Cellophane thực hiện kháng sinh đồ cho 7 đĩa kháng sinh hoặc 2 que MIC. Thành phần Beef extract (48mg); Acid hydrolysate of Casein (0,42g); Starch (36mg); Agar (0,4g); Nước cất (24mL). Cảm quan: Màu sắc: màu trắng nhạt; Độ dày 5mm; Độ láng: láng, không bọt; Độ đồng nhất: đồng nhất và không phân lớp Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 315 | Môi trường nuôi cấy SS-Agar | Hộp 10 đĩa | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Môi trường nuôi cấy chọn lọc Salmonella và Shigella. Áp dụng nuôi cấy mẫu phân. Thành phần Beef Extract (0,12g); Pancreatic Digest of Casein (60mg); Peptic Digest of Animal Tissue (60mg); Lactose (0,24g); Bile Salts (0,2g); Sodium Citrate (0,2g); Sodium Thiosulfate (0,2g); Ferric Citrate (24mg); Neutral Red (0,6mg); Agar (0,4g); Brilliant Green (7,92µg); Nước cất 24mL. Cảm quan: Màu sắc: cam nhạt; Độ dày 5mm; Độ láng: láng, không bọt; Độ đồng nhất: đồng nhất và không phân lớp Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 316 | Môi trường nuôi cấy Manitol Salt Agar (Chapman) | Hộp 10 đĩa | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc Staphylococcus. Phân biệt khả năng lên men mannitol Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 317 | Môi trường nuôi cấy Sabouraud Agar | Hộp 10 đĩa | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy không chọn lọc được dùng phân lập vi nấm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS |
| 318 | Dây oxy 2 nhánh các cỡ | Túi / cái | Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu các cỡ: Trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn. Dây dẫn có chiều dài ≥2 m, lòng ống có khía chống gập. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 319 | Nước cất 1 lần | Thùng 20 lít | Không yêu cầu |
| 320 | Nhiệt kế thuỷ ngân | Hộp 12 cái | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS. |
| 321 | Ống thổi | Ống/ hộp | Dùng để đo chức năng hô hấp Không yêu cầu |
| 322 | Thuốc thử dùng kèm kit API 20E | Bộ | Không yêu cầu |
| 323 | Vít 4.5 mm | Túi / cái | Dài 14-80mm với bước tăng 2mm Đường kính mũ vít: 8,0mm; Đường kính lõi vít: 4,0mm; Đường kính thân ren: 4,5mm Chất liệu thép không gỉ (C: 0,03; Si: 0,37; Mn: 2,0; P: 0,045; S: 0,03: Ni: 14,27; Cr: 17,52; Fe: 62,8) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |
| 324 | Vít 2.0mm | Cái/Túi | Vít xương cứng 2.0mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc CE |
| 325 | Chỉ Nylon 8.0 | Hộp/ Liếp | Số 8/0 2 kim hình thang 3/8C, kim 6.2mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 30cm. Là chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu tiệt trùng được làm từ polyamide 6.0 hoặc 6.6; bề mặt sợi chỉ mượt mà giúp dễ dàng xuyên qua các mô. Sợi chỉ có đặc điểm dễ buộc và sức căng tốt. Đạt tiêu chuẫn : ISO 13485 hoặc CE hoặc TCCS |

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tài liệu công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận công bố của cơ quan có thẩm quyền.

- Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh).

- Cam kết của nhà thầu.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

- (File 1) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 2) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 3) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…)

- (File 6) Hợp đồng tương tự 2…

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder 3.1) Phần 1 (lô 1):

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)

- (File 2) Bản kết quả phân loại TTBYT

- (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 5) tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

- Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..

2. Folder 3.2 Phần 2 (Lô 2): Trình bày tương tự như trên

3. Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa

- Tính chất tương tự quy định tại bảng X là hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự như phần/lô tham dự, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.

- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Tổ chuyên gia sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).

| STT | Yêu cầu của E-HSMT |  |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |  | Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND) | Hợp đồng tương tự | Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2) | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3) | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành |  |
|  |  | (Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X) | (Hợp đồng số: … Ngày ký: … Chủ đầu tư: … Ngày hoàn thành: …) | (Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh) | (Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) | (Ghi: - Biên bản nghiệm thu ngày … - Biên bản thanh lý ngày … - Hóa đơn GTGT ngày … liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…) | Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5 |

Ghi chú:

- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT.

- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.

(1) Đối với mặt hàng là Thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau:

+ Đối với Thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với Thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

(3) Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

Các nhóm nước, vùng lãnh thổ:

G7: Pháp, Đức, Nhật, Ý, Anh, Hoa Kì, Canada.

Châu Âu: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania, Ireland, Vương quốc Anh (UK), Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Síp, Hy Lạp, Ý, Malta, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, San Marino, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vatican, Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Kazakhstan.

Đông Nam Á: Việt Nam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan, Bru-nây, Đông Timor.

Châu mỹ: Canada, Hoa Kỳ (Mỹ), Mexico, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Cộng hòa Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Trinidad và Tobago, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.

OECD: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.

G20: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU).

EU: Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà I-ta-li-a, Vương quốc Bỉ,Cộng hoà Hà Lan, Đại Công quốc Lúc-xăm-bua, Cộng hoà Ai-len, Vương quốc Đan Mạch, Cộng hoà Hy Lạp, Vương quốc Tây Ban Nha (không bao gồm vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la), Cộng hoà Bồ Đào Nha, Cộng hoà Áo, Vương quốc Thuỵ Điển, Cộng hoà Phần Lan, Cộng hoà Séc, Cộng hoà Hung-ga-ri, Cộng hoà Ba Lan, Cộng hoà Xlô-va-ki-a, Cộng hoà Xlô-ven-ni-a, Cộng hoà Lít-va,Cộng hoà Lát-vi-a, Cộng hoà E-xtô-ni-a, Cộng hoà Man-ta, Cộng hoà Síp, Cộng hoà Bun-ga-ri, Cộng hoà Ru-ma-ni, Cộng hoà Crô-a-ti-a.

4. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Tên vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | ĐVT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT (nếu có) | Mã nhóm VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 (nếu có) | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì tên thương mại dự thầu phải trùng với tên đã được duyệt.

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.