Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

- Tên gói thầu: Gói thầu số 8: Cung cấp hóa chất, vật tư tiêu hao cho xét nghiệm tại Bệnh viện năm 2025-2027 (lần 2)

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Kho hóa chất, Khoa Dược, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Số 40 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội)

- Nguồn kinh phí: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, trong nước, xét theo từng phần

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Danh mục hóa chất, vật tư tiêu hao yêu cầu cung cấp:

| STT | Tên hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Mo tả hàng hóa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kháng thể xác định nhóm máu A (Anti A loại IgM) | 27360 | ml | Kháng thể xác định nhóm máu A (Anti A loại IgM) Hiệu giá ≥ 1:256 |
| 2 | Kháng thể xác định nhóm máu B (Anti B loại IgM) | 27360 | ml | Kháng thể xác định nhóm máu B (Anti B loại IgM) Hiệu giá ≥ 1:256 |
| 3 | Kháng thể xác định nhóm máu AB (Anti AB loại IgM) | 25070 | ml | Kháng thể xác định nhóm máu AB (Anti AB loại IgM) Hiệu giá ≥ 1:256 |
| 4 | Kháng thể xác định nhóm máu Rh (Anti D loại IgM) | 11320 | ml | Kháng thể xác định nhóm máu Rh (Anti D loại IgM) Hiệu giá ≥ 1:128 |
| 5 | Kháng thể xác định nhóm máu Rh (Anti D loại hỗn hợp IgG+IgM) | 250 | ml | Kháng thể xác định nhóm máu Rh (Anti D loại hỗn hợp IgG+IgM) Hiệu giá ≥ 1:128 |
| 6 | Anti Human Globulin (AHG) | 60 | ml | Anti Human Globulin (AHG) |
| 7 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn thường quy Chlorhexidine Digluconate tối thiểu 2%, can 5L | 1218 | Can | Dung dịch rửa tay sát khuẩn thường quy Chlorhexidine Digluconate tối thiểu 2%, can 5L |
| 8 | Dung dịch sát khuẩn tay chứa cồn, chai 500ml | 576 | Chai | Dung dịch sát khuẩn tay chứa Ethanol tối thiểu 70%, Isopropanol và chất dưỡng ẩm, chai 500ml |
| 9 | Khăn ướt sát khuẩn cơ thể Chlorhexidine 2% | 205080 | Khăn | Khăn ướt sát khuẩn cơ thể Chlorhexidine 2% |
| 10 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn phẫu thuật Chlorhexidine Digluconate tối thiểu 4% (Can 5L) | 1584 | Can | Dung dịch rửa tay sát khuẩn phẫu thuật Chlorhexidine Digluconate tối thiểu 4%, can 5L |
| 11 | Dung dịch xịt khuẩn bề mặt | 806000 | ml | Dung dịch xịt khuẩn bề mặt |
| 12 | Viên khử khuẩn bề mặt | 149600 | Viên | Thành phần: Sodium Dichlorosocyanurate tối thiểu 50% (kl/kl), hộp 100 viên |
| 13 | Vôi Soda hấp phụ CO2 dùng trong y tế | 12009 | Kg | Kích thước và hình dạng hạt phù hợp cho lượng khí lưu thông, sinh bụi thấp, thay đổi chỉ thị màu từ trắng sang tím Hiệu suất hấp thụ CO2 cao |
| 14 | Cồn 70 độ | 8750 | Lít | Cồn 70 độ |
| 15 | Cồn tuyệt đối | 3814 | Lít | Hàm lượng Ethanol ≥99,5% |
| 16 | Gel siêu âm (Can 5L) | 558 | Can | Gel siêu âm (Can 5L) kèm chai nhựa thể tích nhỏ để sử dụng khi làm siêu âm. Vỏ can mềm dễ chiết xuất ra chai nhựa nhỏ |
| 17 | Dầu parafin ống 5ml | 60000 | Ống | Dầu parafin tiệt trùng, ống 5ml |
| 18 | Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết NS1Ag | 410 | Test | Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết NS1Ag |
| 19 | Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết IgG/IgM | 330 | Test | Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết IgG/IgM |
| 20 | Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết NS1Ag và IgG/IgM | 285 | Test | Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết NS1Ag và IgG/IgM |
| 21 | Test nhanh phát hiện kháng thể kháng virus HIV | 72120 | Test | Định tính kháng thể kháng HIV-1 và/hoặc HIV-2 trong huyết thanh hoặc huyết tương của người Dạng khay thử Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu ≥ 99% |
| 22 | Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Huyết thanh học | 12 | ml | Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Huyết thanh học Dạng lỏng Đánh giá ngoại kiểm được ≥1 thông số |
| 23 | Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch | 180 | ml | Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Dạng đông khô Đánh giá ngoại kiểm được ≥51 thông số |
| 24 | Hóa chất nội kiểm tra xét nghiệm miễn dịch mức 1 | 360 | ml | Hóa chất nội kiểm tra xét nghiệm miễn dịch mức 1 Dạng đông khô Đánh giá nội kiểm được ≥ 54 thông số |
| 25 | Hóa chất nội kiểm tra xét nghiệm miễn dịch mức 2 | 360 | ml | Hóa chất nội kiểm tra xét nghiệm miễn dịch mức 2 Dạng đông khô Đánh giá nội kiểm được ≥ 54 thông số |
| 26 | Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Ammonia/Ethanol | 60 | ml | Hóa chất ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Ammonia/Ethanol Dạng lỏng Đánh giá ngoại kiểm 02 thông số: Ammonia và Ethanol |
| 27 | Hóa chất ngoại kiểm tra HbA1c | 29 | ml | Hóa chất ngoại kiểm tra HbA1c Dạng đông khô Đánh giá ngoại kiểm 02 thông số: HbA1c và Total Haemoglobin |
| 28 | Hóa chất nội kiểm tra que thử nước tiểu mức bất thường | 576 | ml | Hóa chất nội kiểm tra que thử nước tiểu mức bất thường Dạng lỏng Đánh giá nội kiểm được ≥ 13 thông số |
| 29 | Hóa chất nội kiểm tra que thử nước tiểu mức bình thường | 288 | ml | Hóa chất nội kiểm tra que thử nước tiểu mức bình thường |
| 30 | Enzym DNA Polymerase | 80000 | Phản ứng | Gồm Enzym DNA Polymerase và dung dịch đệm |
| 31 | Hóa chất ly trích tế bào lympho B bằng hạt bead | 500 | Test | Hóa chất ly trích tế bào lympho B bằng hạt bead |
| 32 | Hóa chất ly trích tế bào lympho T bằng hạt bead | 500 | Test | Hóa chất ly trích tế bào lympho T bằng hạt bead |
| 33 | Bộ định tuýp DNA allen HLA cho locus A, B, DR, DQ lớp 1 và 2 | 1200 | Test | Bộ định tuýp DNA allen HLA cho locus A, B, DR, DQ lớp 1 và 2 |
| 34 | Bộ kít xác định kháng thể kháng HLA đặc hiệu trong huyết thanh | 1000 | Test | Bộ kít xác định kháng thể kháng HLA đặc hiệu trong huyết thanh |
| 35 | Thạch Agarose dạng bột | 2000 | gam | Thạch Agarose dạng bột |
| 36 | Bộ kit xét nghiệm định type HLA lớp 1 locus C | 500 | Test | Bộ kit xét nghiệm định type HLA lớp 1 locus C |
| 37 | Dung dịch đệm PBS Buffer 10X, pH 7.4 | 40 | Chai | Dung dịch đệm PBS Buffer 10X, pH 7.4 (chai 500ml) |
| 38 | Dung dịch phân tách tế bào | 1500 | ml | Dung dịch phân tách tế bào có nhân từ máu ngoại vi, tỷ trọng tối thiểu 1.077g/ml |
| 39 | Keo gắn lamen | 20000 | ml | Keo gắn lamen |
| 40 | Dung dịch pha loãng kháng thể | 8 | Lít | Dung dịch dùng pha loãng kháng thể trong nhuộm hóa mô miễn dịch |
| 41 | Kháng thể CD10 | 1 | ml | Kháng thể CD10 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 42 | Kháng thể CD19 | 1 | ml | Kháng thể CD19 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 43 | Kháng thể CD38 | 1 | ml | Kháng thể CD38 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 44 | Kháng thể Cytokeratin 14 | 1 | ml | Kháng thể Cytokeratin 14 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 45 | Kháng thể Cytokeratin 8 & 18 | 1 | ml | Kháng thể Cytokeratin 8 & 18 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 46 | Kháng thể ERG | 1 | ml | Kháng thể ERG chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 47 | Kháng thể FSH | 1 | ml | Kháng thể FSH chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 48 | Kháng thể GH | 1 | ml | Kháng thể GH chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 49 | Kháng thể Prolactin | 1 | ml | Kháng thể Prolactin chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 50 | Kháng thể Galectin-3 | 1 | ml | Kháng thể Galectin-3 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 51 | Kháng thể Glucagon | 1 | ml | Kháng thể Glucagon chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 52 | Kháng thể Glypican-3 | 1 | ml | Kháng thể Glypican-3 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 53 | Kháng thể Hepatocyte | 1 | ml | Kháng thể Hepatocyte chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 54 | Kháng thể Her2 | 1 | ml | Kháng thể Her2 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 55 | Kháng thể Mart-1 | 1 | ml | Kháng thể Mart-1 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 56 | Kháng thể P16 | 1 | ml | Kháng thể P16 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 57 | Kháng thể Parvovirus | 1 | ml | Kháng thể Parvovirus chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 58 | Kháng thể PSAP | 1 | ml | Kháng thể PSAP chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 59 | Kháng thể STAT6 | 1 | ml | Kháng thể STAT6 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 60 | Kháng thể SV40 | 1 | ml | Kháng thể SV40 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 61 | Kháng thể TTF-1 | 3 | ml | Kháng thể TTF-1 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 62 | Kháng thể Napsin A | 2 | ml | Kháng thể Napsin A chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 63 | Kháng thể Androgen Receptor | 1 | ml | Kháng thể Androgen Receptor chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 64 | Kháng thể Cyclin D1 | 1 | ml | Kháng thể Cyclin D1 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 65 | Kháng thể ATRX | 1 | ml | Kháng thể ATRX chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 66 | Kháng thể BCL-2 | 1 | ml | Kháng thể BCL-2 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 67 | Kháng thể BCL-6 | 1 | ml | Kháng thể BCL-6 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 68 | Kháng thể Beta-Catenin | 1 | ml | Kháng thể Beta-Catenin chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 69 | Kháng thể Caldesmon | 1 | ml | Kháng thể Caldesmon chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 70 | Kháng thể Calponin | 1 | ml | Kháng thể Calponin chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 71 | Kháng thể Calretinin | 1 | ml | Kháng thể Calretinin chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 72 | Kháng thể CD15 | 1 | ml | Kháng thể CD15 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 73 | Kháng thể CD20 | 1 | ml | Kháng thể CD20 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 74 | Kháng thể CD21 | 1 | ml | Kháng thể CD21 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 75 | Kháng thể CD23 | 1 | ml | Kháng thể CD23 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 76 | Kháng thể CD3 | 1 | ml | Kháng thể CD3 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 77 | Kháng thể CD30 | 1 | ml | Kháng thể CD30 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 78 | Kháng thể CD34 | 1 | ml | Kháng thể CD34 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 79 | Kháng thể CD44 | 1 | ml | Kháng thể CD44 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 80 | Kháng thể CD45 | 1 | ml | Kháng thể CD45 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 81 | Kháng thể CD5 | 1 | ml | Kháng thể CD5 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 82 | Kháng thể CD56 | 1 | ml | Kháng thể CD56 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 83 | Kháng thể CD68 | 1 | ml | Kháng thể CD68 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 84 | Kháng thể CD7 | 1 | ml | Kháng thể CD7 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 85 | Kháng thể CD79a | 1 | ml | Kháng thể CD79a chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 86 | Kháng thể CDK4 | 1 | ml | Kháng thể CDK4 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 87 | Kháng thể CDX2 | 2 | ml | Kháng thể CDX2 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 88 | Kháng thể Cytokeratin 19 | 1 | ml | Kháng thể Cytokeratin 19 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 89 | Kháng thể Cytokeratin 20 | 1 | ml | Kháng thể Cytokeratin 20 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 90 | Kháng thể Cytokeratin 5 & 6 | 1 | ml | Kháng thể Cytokeratin 5 & 6 chuột hoặc thỏ |
| 91 | Kháng thể Cytokeratin 7 | 1 | ml | Kháng thể Cytokeratin 7 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 92 | Kháng thể Cytokeratin AE1 & AE3 | 1 | ml | Kháng thể Cytokeratin AE1 & AE3 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 93 | Kháng thể E-Cadherin | 1 | ml | Kháng thể E-Cadherin chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 94 | Kháng thể EMA | 1 | ml | Kháng thể EMA chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 95 | Kháng thể Epstein Barr Virus | 1 | ml | Kháng thể Epstein Barr Virus chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 96 | Kháng thể FOXL2 | 1 | ml | Kháng thể FOXL2 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 97 | Kháng thể HHV-8 | 1 | ml | Kháng thể HHV-8 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 98 | Kháng thể IDH1 | 3 | ml | Kháng thể IDH1 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 99 | Kháng thể INI-1 | 1 | ml | Kháng thể INI-1 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 100 | Kháng thể Ki-67 | 5 | ml | Kháng thể Ki-67 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 101 | Kháng thể MDM2 | 1 | ml | Kháng thể MDM2 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 102 | Kháng thể MLH1 | 1 | ml | Kháng thể MLH1 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 103 | Kháng thể MSH2 | 1 | ml | Kháng thể MSH2 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 104 | Kháng thể MSH6 | 1 | ml | Kháng thể MSH6 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 105 | Kháng thể MUC2 | 1 | ml | Kháng thể MUC2 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 106 | Kháng thể MUC5AC | 1 | ml | Kháng thể MUC5AC chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 107 | Kháng thể MUM1 | 2 | ml | Kháng thể MUM1 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 108 | Kháng thể NeuN | 2 | ml | Kháng thể NeuN chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 109 | Kháng thể OLIG2 | 3 | ml | Kháng thể OLIG2 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 110 | Kháng thể P40 | 1 | ml | Kháng thể P40 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 111 | Kháng thể P53 | 2 | ml | Kháng thể P53 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 112 | Kháng thể P63 | 1 | ml | Kháng thể P63 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 113 | Kháng thể PAX-8 | 2 | ml | Kháng thể PAX-8 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 114 | Kháng thể Progesterone Receptor | 1 | ml | Kháng thể Progesterone Receptor chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 115 | Kháng thể SF-1 | 1 | ml | Kháng thể SF-1 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 116 | Kháng thể SOX-10 | 1 | ml | Kháng thể SOX-10 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 117 | Kháng thể SOX-11 | 1 | ml | Kháng thể SOX-11 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 118 | Kháng thể SOX-9 | 1 | ml | Kháng thể SOX-9 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 119 | Kháng thể Vimentin | 1 | ml | Kháng thể Vimentin chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 120 | Kháng thể ACTH | 1 | ml | Kháng thể ACTH chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 121 | Kháng thể CA19-9 | 1 | ml | Kháng thể CA19-9 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 122 | Kháng thể CD117 | 1 | ml | Kháng thể CD117 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 123 | Kháng thể CD163 | 1 | ml | Kháng thể CD163 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 124 | Kháng thể CD99 | 1 | ml | Kháng thể CD99 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 125 | Kháng thể Chromogranin A | 1 | ml | Kháng thể Chromogranin A chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 126 | Kháng thể Collagen Type IV | 1 | ml | Kháng thể Collagen Type IV chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 127 | Kháng thể Claudin-1 | 1 | ml | Kháng thể Claudin-1 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 128 | Kháng thể Cytokeratin β34 | 1 | ml | Kháng thể Cytokeratin β34 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 129 | Kháng thể D2-40 | 1 | ml | Kháng thể D2-40 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 130 | Kháng thể Gastrin | 1 | ml | Kháng thể Gastrin chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 131 | Kháng thể GLUT1 | 1 | ml | Kháng thể GLUT1 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 132 | Kháng thể IgG4 | 1 | ml | Kháng thể IgG4 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 133 | Kháng thể LH | 1 | ml | Kháng thể LH chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 134 | Kháng thể MUC1 | 1 | ml | Kháng thể MUC1 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 135 | Kháng thể MUC4 | 1 | ml | Kháng thể MUC4 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 136 | Kháng thể Myogenin | 1 | ml | Kháng thể Myogenin chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 137 | Kháng thể SALL4 | 1 | ml | Kháng thể SALL4 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 138 | Kháng thể SATB2 | 1 | ml | Kháng thể SATB2 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 139 | Kháng thể H3K27Me3 | 1 | ml | Kháng thể H3K27Me3 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 140 | Kháng thể GATA-3 | 1 | ml | Kháng thể GATA-3 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 141 | Kháng thể H3K27M | 100 | µl | Kháng thể H3K27M chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 142 | Kháng thể H3G34 | 100 | µl | Kháng thể H3G34 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 143 | Kháng thể BCOR | 1 | ml | Kháng thể BCOR chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 144 | Kháng thể CIC | 100 | µl | Kháng thể CIC chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 145 | Kháng thể DUX4 | 100 | µl | Kháng thể DUX4 chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 146 | Kháng thể Synaptophysin | 1 | ml | Kháng thể Synaptophysin chuột hoặc thỏ, dạng đậm đặc |
| 147 | Dung dịch liệt tim, bảo quản tạng | 3696 | Lít | Dung dịch liệt tim, bảo quản tạng |
| 148 | Dung dịch bảo quản phổi | 50 | Túi | - Dung dịch điện giải ngoại bào có chứa Dextran 40, có sẵn đệm THAM chất bổ sung ion canxi CaCl2 chỉ định để rửa, bảo quản lạnh và vận chuyển phổi đã tách riêng sau khi lấy từ người hiến tặng - Độ pH ổn định từ 7.1-7.6 - Cho phép bảo quản phổi an toàn lên đến 12 tiếng, được đưa vào hướng dẫn của Hiệp hội quốc tế về ghép tim và phổi (ISHLT) và dịch vụ y tế quốc gia Anh quốc (NHS) dành cho bảo quản phổi. - Thể tích: 1000ml |
| 149 | Dung dịch rửa quả lọc thận | 800 | Lít | Dung dịch rửa quả lọc thận: thành phần Peracetic acid |
| 150 | Muối tinh dạng viên | 8100 | Kg | Muối tinh dạng viên |
| 151 | Nắp đóng bộ chuyển tiếp | 83000 | Cái | Nắp đóng bộ chuyển tiếp |
| Tổng: 151 khoản |  |  |  |  |

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật:

| STT | Nội dung | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính hợp lệ của hàng hóa | 1. Đối với hàng hóa là thiết bị y tế: - Tài liệu chứng minh phân loại thiết bị y tế. - Tài liệu chứng minh thiết bị y tế được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành. - Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán đối với thiết bị y tế loại B, C, D. - Tài liệu chứng minh cơ sở sản xuất thiết bị y tế có áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 còn hiệu lực 2. Đối với hàng hóa là hoá chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp: - Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật. - Tài liệu chứng minh đủ điều kiện sản xuất/ kinh doanh/ sản xuất và kinh doanh hóa chất do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. - Tài liệu chứng minh cơ sở sản xuất hàng hóa dự thầu đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 còn hiệu lực. 3. Đối với hàng hóa là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế: - Cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật. - Cung cấp tài liệu chứng minh cơ sở sản xuất hàng hóa dự thầu đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 còn hiệu lực. 4. Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế; hóa chất không thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; hàng hóa không phải là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế: - Đối với hàng hóa nhập khẩu: Cung cấp Tờ khai hải quan hoặc Giấy chứng nhận phân tích - Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Cung cấp Tiêu chuẩn cơ sở của nhà sản xuất |
| 2 | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa | Quy cách, đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa phù hợp đáp ứng yêu cầu tại mục 1.2.1 chương V của E-HSMT |
| 3 | Tình hình vi phạm chất lượng của mặt hàng dự thầu | Hàng hóa của nhà thầu không có văn bản công bố của các cơ quan có thẩm quyền về việc phát hiện vi phạm chất lượng trong 1 năm gần đây hoặc có vi phạm chất lượng nhưng đã thực hiện thu hồi sản phẩm. |
| 4 | Hạn sử dụng còn lại cam kết | Có cam kết hạn dùng tối thiểu còn 06 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng trên 02 năm, tối thiểu 03 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 đến 02 năm và tối thiểu 1/4 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 1 năm. |
| 5 | Cam kết và tiến độ cung cấp hàng hóa của nhà thầu | Nhà thầu có cam kết, báng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý theo yêu cầu của bên mời thầu và chấp nhận phạt hợp đồng khi không thực hiện đúng cam kết. |

1.3. Các yêu cầu khác

Trường hợp hàng hóa dự thầu có kê khai hàng hóa được hưởng ưu đãi thì Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước. Việc xác định tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước phải phù hợp với điểm b, khoản 5, Điều 6, Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho đến khi pháp luật thương mại có quy định về cách thức xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước cho 1 đơn vị sản phẩm hàng hóa, do nhà thầu cung cấp phải được tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật xác nhận.

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra về quy cách đóng gói của hàng hóa;

- Kiểm tra về độ nguyên vẹn của hàng hóa;