Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
	1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu MS-10: Mua sắm xăng dầu bảo đảm cho hoạt động thường xuyên bằng Ngân sách Quốc Phòng năm 2025

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước (qua mạng)

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng năm 2025

- Đơn vị thực hiện: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

- Phương thức Lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày,

- Địa điểm thực hiện: Kho xăng dầu Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Tp.Hồ Chí Minh).

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Các tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng nếu được công nhận trúng thầu bao gồm: Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ tháng 01/2025 trở về sau  (nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh thời gian sản xuất hàng hóa từ tháng 01 năm 2025 trở lại đây) với đầy đủ thông số kỹ thuật, xuất xứ, thương hiệu, mã hiệu, nhãn mác, hãng sản xuất, thời gian bảo hành hàng hóa, tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật tại Chương này. Đối với hàng hóa nhập khẩu phải cam kết cung cấp các tài liệu nhập khẩu hàng hóa trước khi giao hàng (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu nộp bản sao thì phải có bản gốc để đối chứng) gồm: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q). Phiếu phân tích chất lượng nhiên liệu của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tài liệu chứng minh năng lực hoạt động tài chính gồm: Nộp báo cáo tài chính từ năm 2022 đến năm 2024, tờ khai thuế, biên bản kiểm tra quyết toán thuế để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu; Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp xăng dầu: Nhà thầu đã từng thực hiện các hợp đồng tương tự gói thầu này về việc cung cấp xăng Ron 95-III, Diesel 0,05S-II đã hoàn thành, với tư cách là nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ tại Việt Nam trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2025 (nhà thầu cung cấp bản sao chứng thực hợp đồng, biên bản nghiệm thu hoặc hóa đơn tài chính; trường hợp cần thiết có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp hóa đơn tài chính bản gốc, hóa đơn đầu bản gốc, báo cáo tài chính các tài liệu khác để chứng minh, không chấp nhận hóa đơn bán lòng vòng). Phương tiện vận chuyển, phương pháp giao nhận, địa điểm theo yêu cầu bên mua, có cam kết của nhà thầu, thời gian giao hàng 03 ngày từ ngày ký hợp đồng.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

* Xăng Ron 95-III đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6776:2024, cụ thể:

Bảng 01

| STT | Tên chỉ tiêu | Mức chất lượng |  |  |  | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Trị số ôctan (RON),min | 90/92/95 | 92/95/97 | 92/95/ 97 | 92/95/9 7 | TCVN 2703 ASTM D 2699 |
| 2 | Hàm lượng chì, g/L, max | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | TCVN 7143 (ASTMD 3237) TCVN 6704 (ASTM D5059) |
| 3 | Thành phần cất phân đoạn: -Điểm sôi đầu, ⁰C -10% thể tích, ⁰C, max -50% thể tích, ⁰C, max -90% thể tích, ⁰C, max -Điểm sôi cuối, ⁰C, max -Cặn cuối, % thể tích, max | Báo cáo 70 120 190 215 2,0 | Báo cáo 70 120 190 210 2,0 | Báo cáo 70 120 190 210 2,0 | Báo cáo 70 120 190 210 2,0 | TCVN 2698 (ASTM D86) |
| 4 | Ăn mòn mảnh đồng ở 500C/3h,max | Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | TCVN 2694 (ASTM D 130) |
| 5 | Hàm lượng nhựa thực tế (đã rửa dung môi), mg/100mgl, max | 5 | 5 | 5 | 5 | TCVN 6593 (ASTM D 381) |
| 6 | Độ ổn định ô xy hóa, phút, min | 480 | 480 | 480 | 480 | TCVN 6778 (ASTM D 525) |
| 7 | Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max | 500 | 150 | 50 | 10 | TCVN 7760 (ASTM D 5453) TCVN 6701 (ASTM D 2622) TCVN 3172 (ASTM D 4294) |
| 8 | Áp suất hơi (Reid) ở 37,8⁰C,kPa | 43-75 | 43-75 | 43-75 | 43-75 | TCVN 7023 (ASTM D 4953) TCVN 11588 (ASTM D5191) |
| 9 | Hàm lượng Benzen, % thể tích, max | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | TCVN 6703 (ASTM D 3606) TCVN 3166 (ASTM D 5580) |
| 10 | Hàm lượng Hydrocacbon thơm, % thể tích, max | 40 | 40 | 40 | 35 | TCVN 7330 (ASTM D 1319) TCVN 3166 (ASTM D 5580) TCVN 12015 (ASTM D6839) |
| 11 | Hàm lượng olefin, % thể tích, max | 38 | 30 | 30 | 18 | TCVN 7330 (ASTM D 1319) TCVN 12014 (ASTM D6296) TCVN 12015 (ASTM D6839) |
| 12 | Hàm lượng ôxy, % khối lượng, max | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | TCVN 7332 (ASTM D 4815) |
| 13 | Hợp chất oxygenat, %thể tích, max -Etanol -Metanol -Iso-propyl ancol - Iso-butyl ancol -Tert-butyl ancol -Ete (số nguyên tử C≥5) Riêng MBTE -Aceton | <4 KPH 10,0 10,0 7,0 15,0 10 KPH | <4 KPH 10,0 10,0 7,0 15,0 10 KPH | <4 KPH 10,0 10,0 7,0 15,0 10 KPH | <4 KPH 10,0 10,0 7,0 15,0 10 KPH | TCVN 7332 (ASTM D 4815) |
| 14 | Khối lượng riêng ở 15⁰C, kg/m3 | Báo cáo | Báo cáo | Báo cáo | Báo cáo | TCVN 6594 (ASTM D12980) TCVN 8314 ASTM D 3831 |
| 15 | Tổng hàm lượng kim loại (Fe, Mn), mg/L, max | 5 | 5 | 5 | 5 | TCVN 7331 (ASTM D3831) |
| 16 | Ngoại quan | Sạch, trong, không có nước tự do và tạp chất | Sạch, trong, không có nước tự do và tạp chất | Sạch, trong, không có nước tự do và tạp chất | Sạch, trong, không có nước tự do và tạp chất | TCVN 7759 (ASTM D 4176) |

*  Diesel 0,05S-II đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5689:2024, cụ thể:

Bảng 02

| STT | Tên chỉ tiêu | Mức chất lượng |  |  |  | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max | 500 | 350 | 50 | 10 | TCVN 6701 (ASTM D 2622) TCVN 7760 (ASTM D 5453) TCVN 3172 (ASTM D 4294) |
| 2 | Cetan, min -Trị số cetan -Chỉ số cetan | 46 46 | 48 46 | 50 46 | 50 46 | TCVN 7630 (ASTM D 613) TCVN 3180 (ASTM D 4737) |
| 3 | Nhiệt độ cất, °C max -90% thể tích thu hồi -95% thể tích thu hồi | 360 - | 360 - | 360 - | - 360 | TCVN 2698 (ASTM D 86) |
| 4 | Điềm chớp cháy cốc kín, °C. min | 55 | 55 | 55 | 55 | TCVN 6608 (ASTM D 3828) TCVN 2693 (ASTM D 93) |
| 5 | Độ nhớt động học ở 40°C, mm²/s | 2,0-4,5 | 2,0-4,5 | 2,0-4,5 | 2,0-4,5 | TCVN 3171 (ASTM D 445) |
| 6 | Cặn cacbon của 10% cặn chưng cất. % khối lượng, max | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | TCVN 6324 (ASTM D 189) TCVN 7865 (ASTM D 4530) |
| 7 | Điểm chảy (điểm đông đặc) ,°C, max - Mùa hè - Mùa đông | + 12 +3 | + 12 +3 | + 12 +3 | + 12 +3 | TCVN 3753 (ASTM D 97) ASTM D 5950 ASTM D 6749 |
| 8 | Hàm lượng tro, % khối lượng, max | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | TCVN 2690 (ASTM D 482) |
| 9 | Hàm lượng nước, mg/kg, max | 200 | 200 | 200 | 200 | TCVN 3182 (ASTMD 6304) TCVN 11048 (ASTM E 203 |
| 10 | Tạp chất dạng hạt, mg/L, max | 10 | 10 | 10 | 10 | TCVN 2706 (ASTM D 6217) |
| 11 | Ăn mòn mảnh đồng ở 50°C /3h, max | Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | Loại 1 | TCVN 2694 (ASTM D 130) |
| 12 | Khối lượng riêng ở 15°C, kg/m³ | 820-860 | 820-850 | 820-850 | Max 845 | TCVN 6594 (ASTM D 1298) TCVN 8314 (ASTM D 4052) |
| 13 | Độ bôi trơn, µm. max | 460 | 460 | 460 | 460 | TCVN 7758 (ASTM D 6079) TCVN 12016 (ASTM D7688) |
| 14 | Hàm lượng hydrocacbon thơm đa vòng (PHA), % khối lượng, max | - | 11 | 11 | 11 | TCVN 11587 (ASTM D 5186) TCVN 11589 (ASTM D 6591) |
| 15 | Ngoại quan | Sạch, trong, không quan sát thấy có nước tự do và tạp chất | Sạch, trong, không quan sát thấy có nước tự do và tạp chất | Sạch, trong, không quan sát thấy có nước tự do và tạp chất | Sạch, trong, không quan sát thấy có nước tự do và tạp chất | TCVN 7759 (ASTM D 4176) |

* Cung cấp trong E-HSDT tài liệu kỹ thuật/phiếu phân tích chất lượng từ quý I/2025 đến nay thể hiện tính đáp ứng về các chỉ tiêu về chất lượng theo Bảng 01 và Bảng 02 của hàng hóa chào thầu. Trường hợp không đính kèm hoặc thiếu thì sẽ xem như là không đạt về kỹ thuật.

- Nếu nhà thầu cung cấp hàng không đúng theo danh mục, quy cách chào thầu thì Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và nhà thầu phải cung cấp lại đúng theo đúng danh mục hàng hóa đã chào thầu (mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu). Trường hợp nhà thầu không đáp ứng về cung cấp hàng hóa theo danh mục chào thầu thì Chủ đầu tư có quyền hủy hợp đồng và mời nhà thầu khác cung cấp, mọi chi phí liên quan đến gói thầu sẽ do Nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Khi nhà thầu tiến hành các nội dung với bên mời thầu, nhà thầu cam kết chấp hành và có phương án thực hiện nghiêm quy định của Bộ Quốc phòng về quản lý, bảo vệ công trình Quốc phòng và khu vực quân sự. Cụ thể: Khi nhà thầu có nhu cầu hoặc kế hoạch khảo sát, lấy mẫu thử nghiệm tại các phương tiện hoặc làm việc khảo sát kho tàng, hoặc khi chuẩn bị giao hàng, nhà thầu liên hệ với Chủ Đầu tư, lên danh sách nhân sự sẽ thực hiện các hạng mục công việc của nhà thầu ( lái xe, công nhân kỹ thuật…) kèm theo bản xác minh lý lịch của các nhân sự (có các nhân của chính quyền địa phương nơi cư trú) gửi trước cho bên mời thầu trước 02 ngày để bên mời thầu rà soát, kiểm tra và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, hỗ trợ nhà thầu thuận lợi trong quá trình làm việc. Khi thực hiện các nội dung này, nếu nhà thầu cần nội dung chi tiết hơn liên hệ bên mời thầu qua mạng Đấu thầu Quốc gia để hỗ trợ.

1.3 Các yêu cầu khác

- Về đảm bảo tiến độ cung cấp hàng hóa: Vì yêu cầu của nhiệm vụ nên có thể phải giao hàng mọi lúc, lực lượng nhân sự bên mời thầu mỏng do đó yêu cầu nhiệm vụ cần bảo đảm nhanh gọn, kịp thời. Nên yêu cầu các nhà thầu phải cam kết có tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi theo yêu cầu của E-HSMT, đảm bảo giao hàng 1 lần đủ số lượng.

Mục 2. Bản vẽ (không có bản vẽ)
	Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Đây là chủng loại hàng hóa có yêu cầu rất chặt chẽ về chỉ tiêu chất lượng, được bên mời thầu mua để sử dụng cho các phương tiện hoạt động trong môi trường đặc thù, khác biệt như Quân chủng Hải quân; do đó bên mời thầu yêu cầu nhà thầu trong quá trình nghiệm thu E-HSDT phải tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm thật chi tiết, chính xác. Thông tin chất lượng sản phẩm trong E-HSDT phải chuẩn xác hoàn toàn với chất lượng thực tế của hàng hóa.

- Trước khi giao nhận hàng vào kho, bên mời thầu có quyền tiến hành kiểm tra, lấy mẫu sản phẩm tham khảo kiểm tra 100% các phương tiện giao hàng của nhà thầu, niêm phong kẹp chì của bên mời thầu thực hiện đánh giá, phân tích chất lượng tại các cơ sở hóa nghiệm xăng dầu được luật pháp công nhận theo chỉ định của bên mời thầu đối chiếu chất lượng sản phẩm với tiêu chuẩn Kỹ thuật được nhà thầu cung cấp để kiểm tra tính chính xác của chất lượng sản phẩm. Nếu kết quả phân tích, đánh giá không đúng theo tiêu chuẩn trong E-HSDT mà nhà thầu cung cấp thì nhà thầu phải chịu mọi chi phí về kiểm tra, đánh giá chất lượng cũng như mọi phát sinh, chịu trách nhiệm thay thế toàn bộ lượng hàng không đủ tiêu chuẩn; nhà thầu phải chịu chấp nhận đền bù 100% giá trị của hợp đồng; nếu nhà thầu không đáp ứng đủ các điều kiện trên, bên mời thầu có quyền hủy hợp đồng mà không chịu bất cứ trách nhiệm nào.