## Sheet1
PHỤ LỤC CHƯƠNG V: DANH MỤC HÀNG HÓA
Stt | Mã phần lô | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị
1 | PP2500539015 | G3.01 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 1 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu: Acrylic hỗn hợp (Hydrophobic + Hydrophilic) hoặc tương đương. 3. Màu vàng, lọc ánh sáng xanh; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI < 1,5. 5. Đặc điểm càng: Hai càng hoặc bốn càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: ≥11 mm ; đường kính optic: ≤ 6,0 mm. 7. Dải công suất: tối thiểu từ -10,0 D đến +40,0 D. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) hoặc tương đương. 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. 10. Xuất xứ: G7 hoặc EU | Cái
2 | PP2500539016 | G3.02 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 2 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu: Acrylic ngậm nước 25% với bề mặt không ngậm nước. 3. Thiết kế: Phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI < 1,47 5. Đặc điểm càng: Càng dạng phiến, góc càng 0 độ, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm ± 5% ; đường kính optic: 6,0 mm ± 5%. 7. Dải công suất: tối thiểu từ -10,0 D đến +42,0 D. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) hoặc tương đương. 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. 10. Xuất xứ: G7. | Cái
3 | PP2500539017 | G3.03 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 3 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) hoặc tương đương. 3. Thiết kế: Phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI < 1,54. 5. Đặc điểm càng: Hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: ≤ 13 mm; đường kính optic: ≤ 6,0 mm. 7. Dải công suất: tối thiểu từ -5,0 D đến +35,0 D. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) hoặc tương đương. 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. 10. Xuất xứ: G7 hoặc EU. | Cái
4 | PP2500539018 | G3.04 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 4 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic) hoặc tương đương. 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI < 1,50. 5. Đặc điểm càng: bốn càng, góc càng ≥ 5 độ, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm ± 5%; đường kính vùng quang học: 6,0 mm ± 5%. 7. Dải công suất: tối thiểu từ -3,0 D đến +40,0 D. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) hoặc tương đương. 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. 10. Xuất xứ: G7 hoặc EU. | Cái
5 | PP2500539019 | G3.05 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 5 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước 26% (hydrophilic) đồng nhất. 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI ≥ 1,46. 5. Đặc điểm càng: Hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 12 mm ± 5%; đường kính vùng quang học: 6,0 mm ± 5%. 7. Dải công suất: tối thiểu từ -15,0 D đến +45,0 D. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) hoặc tương đương. 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. 10. Xuất xứ: G7. | Cái
6 | PP2500539020 | G3.06 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 6 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) hoặc tương đương. 3. Màu vàng; lọc tia UV; lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI ≤ 1,55. 5. Đặc điểm càng: bốn càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm ± 5%; đường kính vùng quang học: 6,0 mm ± 5%. 7. Dải công suất: tối thiểu từ -5,0 D đến +35,0 D. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) hoặc tương đương. 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. 10. Xuất xứ: G7 hoặc EU. | Cái
7 | PP2500539021 | G3.07 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 7 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) hoặc tương đương. 3. Thiết kế: Không màu, lọc tia cực tím (UV), phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): ≥ 1,54. 5. Đặc điểm càng: hai càng cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: ≥12,5 mm; đường kính vùng quang học: ≥ 5,5 mm 7. Dải công suất tối thiểu từ +6,0 D đến +30,0 D. 8. Hiệu chỉnh quang sai cầu từ - 0,2 µm đến - 0,1 µm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) hoặc tương đương. 10. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. 11. Xuất xứ: Đông Nam Á hoặc Châu Âu. | Cái
8 | PP2500539022 | G3.08 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 8 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) hoặc tương đương. 3. Màu vàng; lọc tia UV; lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): ≥ 1,54. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13mm ± 5%; đường kính vùng quang học: 6,0 mm ± 5%. 7. Dải công suất: tối thiểu từ +6,0 D đến +30,0 D. 8. Hiệu chỉnh quang sai cầu từ - 0,2 µm đến - 0,1 µm. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) hoặc tương đương. 10. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. 11. Xuất xứ: Đông Nam Á hoặc Châu Âu. | Cái
9 | PP2500539023 | G3.09 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 9 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic) hoặc tương đương. 3. Màu vàng; lọc tia cực tím (UV); lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI ≤ 1,46. 5. Đặc điểm càng: Hai càng, chữ C, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 12 mm ± 5%; đường kính vùng quang học: 6,0 mm ± 5%. 7. Dải công suất: tối thiểu từ -10,0 D đến +42,0 D. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) hoặc tương đương. 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE. 10. Xuất xứ: G7. | Cái
10 | PP2500539024 | G3.10 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự 10 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu cự. 2. Chất liệu: Acrylic hỗn hợp (Hydrophobic + Hydrophilic) hoặc tương đương. 3. Không màu; lọc tia cực tím (UV); phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI ≤ 1,46. 5. Đặc điểm càng: Bốn càng hoặc càng hình đĩa, góc càng ≥ 5 độ, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: ≤ 11 mm ; đường kính optic: ≤ 6,0 mm. 7. Dải công suất: tối thiểu từ +5,0 D đến +30,0 D. 8. Hiệu chỉnh quang sai cầu ≥ - 0,15 µm 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) hoặc tương đương. 10. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. 11. Xuất xứ: EU | Cái
11 | PP2500539025 | G3.11 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự kéo dài | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự kéo dài. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) hoặc tương đương. 3. Màu vàng; lọc tia UV; lọc ánh sáng xanh; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI ≤ 1,55. 5. Đặc điểm càng: bốn càng cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm ± 5%; đường kính vùng quang học: 6,0 mm ± 5%. 7. Dải công suất: tối thiểu từ +10,0 D đến +30,0 D. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) hoặc tương đương. 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485; CE. 10. Xuất xứ: G7 hoặc EU. | Cái
12 | PP2500539026 | G3.12 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu 1 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, hai tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) hoặc tương đương. 3. Không màu; lọc tia UV; phi cầu. 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI ≥ 1,46. 5. Đặc điểm càng: bốn càng cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm ± 5%; đường kính vùng quang học: 6,0 mm ± 5%. 7. Dải công suất: tối thiểu từ +10,0 D đến +32,0 D. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) hoặc tương đương. 9. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE. 10. Xuất xứ: G7 hoặc EU. | Cái
13 | PP2500539027 | G3.13 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự 2 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic hỗn hợp (Hydrophobic + Hydrophilic) hoặc tương đương. 3. Thiết kế: Phi cầu; lọc tia cực tím (UV). 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI ≤ 1,50. 5. Đặc điểm càng: Bốn càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 11 mm ± 5% ; đường kính vùng quang học: 6,0 mm ± 5%. 7. Dải công suất: tối thiểu từ +0,0 D đến +30,0 D. 8. Thủy tinh thể lắp sẵn trong dụng cụ đặt (cartridge + injector) hoặc tương đương. 9. Công suất bổ sung cho tiêu điểm mọi tầm nhìn +3,0 D đến +3,5. 10. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE. 11. Xuất xứ: G7 hoặc EU. | Cái
14 | PP2500539028 | G3.14 | Thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự 3 | 1. Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu cự. 2. Chất liệu vùng quang học: Acrylic không ngậm nước (hydrophobic) hoặc tương đương. 3. Thiết kế: Phi cầu; lọc tia cực tím (UV). 4. Chỉ số khúc xạ (RI): RI ≤ 1,50. 5. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học. 6. Chiều dài thủy tinh thể: 13 mm ± 5% ; đường kính vùng quang học: 6,0 mm ± 5%. 7. Dải công suất: tối thiểu từ +5,0 D đến +30,0 D. 8. Thủy tinh thể cung cấp kèm dụng cụ đặt (cartridge + injector) hoặc tương đương. 9. Công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn gần: từ +3,0 D đến +3,5 D; công suất bổ sung cho tiêu điểm nhìn trung gian: từ +1,75 D đến +2,25 D. 10. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE. 11. Xuất xứ: G7. | Cái
15 | PP2500539029 | G3.15 | Dao phẫu thuật Phaco 1 | 1. Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ, không gây chói. 2. Tạo được độ mở rộng góc 15 độ, mũi dao nhọn. 3. Có nắp an toàn bảo vệ. Đóng gói vô trùng. 4. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | Cái
16 | PP2500539030 | G3.16 | Dao phẫu thuật Phaco 2 | 1. Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ, không gây chói. 2. Kích thước lưỡi dao ngang: 2,80mm ± 0,05 mm. 3. Có nắp an toàn bảo vệ. Đóng gói vô trùng. 4. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | Cái
17 | PP2500539031 | G3.17 | Miếng dán mi | 1. Miếng dán mi kích thước: ≥ (6 cm x 7 cm). 2. Đóng gói vô trùng. 3. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | Miếng
18 | PP2500539032 | G3.18 | Chất nhầy mổ Phaco 1 | 1. Thành phần: Sodium Hyaluronate. 2. Nồng độ 1,4%. 3. Dung tích: ≥ 1ml/1 xilanh, có kèm kim bơm 27G. 4. Độ nhớt: ≥ 150.000 mPas. 5. Độ PH: 6,8 đến 7,6. 6. Độ thẩm thấu: ≥ 250 mOsmol/kg. 7. Trọng lượng phân tử ≥ 2,8 million daltons. 8. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | Ống
19 | PP2500539033 | G3.19 | Chất nhầy mổ Phaco 2 | 1. Thành phần: Hypromellose Ophthalmic Solution. 2. Nồng độ 2%. 3. Dung tích: ≥ 2ml/1 xilanh, kèm kim bơm nhầy. 4. Độ nhớt: ≥ 3.000 cPs. 5. Độ PH: 6,0 đến 7,8. 6. Độ thẩm thấu: ≥ 250 mOsmol/kg. 7. Trọng lượng phân tử ≥ 80.000 daltons. 8.Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | Ống
20 | PP2500539034 | G3.20 | Thuốc nhuộm bao | 1. Thành phần: Thành phần: Là dung dịch vô trùng của Trypan blue đẳng trương. 2. Dung tích: ≥ 1ml 3. Đóng gói vô trùng. 4. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. | Ống