## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua súng phun dung dịch Foam chữa cháy.

- Giá gói thầu (Đã bao gồm thuế VAT): 509.256.000 đồng.

- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

- Địa điểm thực hiện: Lô F6 KCN Đình Vũ, P. Đông Hải, TP. Hải Phòng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật chung.

- Hàng hóa mới 100% nguyên đai, nguyên kiện, sản xuất năm 2025, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa, thông số kỹ thuật theo đúng yêu cầu của E-HSMT.

- Khi giao hàng, toàn bộ thiết bị Lăng giá chữa cháy cố định phải được dán tem kiểm định phù hợp với giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC kèm theo.

- Tài liệu bàn giao kèm theo hàng hoá: Chứng nhận xuất xứ (Certificate of Orgin) do Phòng thương mại nước sản xuất phát hành; Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality) của hãng sản xuất; Vận đơn (Bill of Lading); Giấy chứng nhận kiểm định do cơ quan có thẩm quyền cấp cho phương tiện/lô phương tiện PCCC; tài liệu kỹ thuật bản tiếng nước ngoài và bản dịch theo tiếng Việt....

1.3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết.

| TT | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
|  | Súng phun dung dịch Foam chữa cháy | - Lưu lượng phun danh định: 48 lít/giây - Áp suất hoạt động: 6 ÷ 10 Bar - Dải phun bọt tối đa: - Dải phun nước ở 1 Mpa ≥ 60m - Dải phun bọt ở 1 Mpa: ≥55m - Đường kính cửa vào: 4 inch (DN100), kiểu mặt bích BS4504 - Đường kính họng phun: 2,5 inch (DN65) - Góc quay ngang: 360 độ - Góc nâng theo phương thẳng đứng: từ -45 độ đến +90 độ - Vật liệu chế tạo: Hợp kim nhôm nhẹ, sơn epoxy màu đỏ lửa - Tay cầm điều khiển bằng thép không gỉ có bọc cao su chống trượt - Đầu phun tích hợp bộ định hình tia nước - Có đồng hồ đo áp suất trên thân lăng phun; Có khoá định vị để cố định hướng họng phun. - Ống hút foam: đường kính 1inch (DN25) được đấu nối với bộ tự hút (Self-Eduction) - Cân nặng ≤ 17Kg - Có giấy chứng nhận kiểm định thiết bị PCCC - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Chứng chỉ: CO, CQ, Test Report. - Bảo hành các thiết bị: 12 tháng. |

1.3. Các yêu cầu khác: Không có

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.