Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm gói thầu:
- Tên dự toán mua sắm: Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị y tế
- Tên gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị y tế
- Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1, đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. 

- Bên mời thầu: Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1, đường Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0204.3551368. 

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ. 

      - Giá chào thầu: Giá chào thầu là giá bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu (giá đã bao gốm thuế VAT, chi phí đi lại và vận chuyển thiết bị thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm. Giá không bao gồm các mức chiết khấu, hoa hồng hoặc chính sách khuyến mại của nhà cung cấp). 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. 

- Hình thức Hợp đồng: Trọn gói

2. Mục tiêu công việc:
Thông tin về các dịch vụ sẽ được thực hiện: 

	       STT
	Tên thiết bị
	Nội dung thực hiện
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1 1
	Máy đo nồng độ PH Model:PH-2005 
	Kiểm định
	Chiếc
	01

	2 
	Tủ lạnh Toshiba
	Hiệu chuẩn 
	Chiếc
	06

	3 
	Tủ lạnh Sanyo
	Hiệu chuẩn 
	Chiếc
	01

	4 
	Tủ lạnh Panasonic
	Hiệu chuẩn
	Chiếc
	01

	5 
	Tủ lạnh Alaska
	Hiệu chuẩn
	Chiếc
	07

	6 
	Bàn sấy tiêu bản
	Hiệu chuẩn
	Chiếc
	01

	7 
	Tủ sấy tiệt trùng  108 lít Model: UNB 500
	Hiệu chuẩn 
	Chiếc
	01

	8 
	Nồi hấp tiệt trùng POINTER 300E
	Hiệu chuẩn 
	Chiếc
	01

	9 
	Nồi cách thủy WB22
	Hiệu chuẩn
	Chiếc
	01

	10 
	Tủ lạnh lưu trữ máu 302 lít Model: MBR-305GR
	Hiệu chuẩn
	Chiếc
	01

	11 
	Kính hiển vi
	Hiệu chuẩn
	Chiếc
	04

	12 
	Máy li tâm 24 ống 
	Hiệu chuẩn
	Chiếc
	01

	13 
	Tủ trữ huyết tương
	Hiệu chuẩn
	Chiếc
	01

	14 
	Tủ bảo quản tiểu cầu kèm máy lắc
	Hiệu chuẩn
	Chiếc
	01

	15 
	Máy ly tâm để bàn
	Hiệu chuẩn
	Chiếc
	03

	16 
	Tủ ấm CO2 108 lít-MEMMERT
	Hiệu chuẩn
	Chiếc
	01

	17 
	Tủ ấm CO2
	Hiệu chuẩn
	Chiếc
	01

	18 
	Cân điện tử
	Hiệu chuẩn
	Chiếc
	01

	19 
	Pipet
	Hiệu chuẩn
	Chiếc
	14

	20 
	Nhiệt kế tủ lạnh
	Hiệu chuẩn
	Chiếc
	18

	21 
	Micropipette
	Hiệu chuẩn
	Chiếc
	06

	22 
	Đồng hồ bấm giây
	Hiệu chuẩn
	Chiếc
	02

	23 
	Tủ an toàn sinh học cấp II
	Thử nghiệm
	Chiếc
	04

	Tổng: 23 khoản


3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Yêu cầu về chất lượng của dịch vụ
- Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận được phép kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các thiết bị trong danh mục của gói thầu do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp hoặc các giấy tờ  khác có giá trị tương đương.
- Sau khi kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm: đơn vị thực hiện phải dán tem, cung cấp giấy chứng nhận và chịu trách nhiệm về kết quả trên giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.
- Đơn vị thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

- Nhà thầu có chứng chỉ ISO 17025 hoặc tương đương.

- Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1.
3.2. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động và các yêu cầu khác:

Nhà thầu cam kết thực hiện đầy đủ, cụ thể như sau:

- Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong quá trình thực hiện hợp đồng với Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1.

- Nếu để xảy ra sự cố về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng với Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 do lỗi của nhà thầu, nhà thầu phải bồi thường cho Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1: 100% giá trị thiệt hại.
- Nếu để xảy ra sự cố, vi phạm pháp luật do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng với Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1, làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1 thì nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường cho Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1: 100% giá trị thiệt hại.
         4. Giải pháp và phương pháp luận: Không

