Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| Nội dung đánh giá |  | Sử dụng tiêu chí đạt/ không đạt |
| --- | --- | --- |
| 1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ. |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| 1.1. Năm sản xuất của hàng hóa | Tất cả hàng hóa của nhà thầu chào mới 100%, chưa qua sử dụng và sản xuất năm 2024 trở lại đây | Đạt |
|  | Hàng hóa sản xuất trước năm 2024 | Không đạt |
| 1.2. Nguồn gốc xuất xứ | Hàng hóa do nhà thầu cung cấp phải đảm bảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. | Đạt |
|  | Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng. | Không đạt |
| 1.3. Thông số kỹ thuật | Đáp ứng tất cả các thông số kỹ thuật theo quy định tại Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật. | Đạt |
|  | Có 1 nội dung không đáp ứng theo quy định tại Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật. | Không đạt |
| 1.4. Tài liệu cung cấp kèm theo E-HSDT | Toàn bộ tài liệu nhà thầu cung cấp phải có sự thống nhất với cam kết của nhà thầu. | Đạt |
|  | Tài liệu nhà thầu cung cấp không có sự thống nhất với cam kết của nhà thầu | Không đạt |
| 2. Giải pháp kỹ thuật thi công, cung cấp, gia công và lắp đặt. |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| 2.1. Mặt bằng bố trí công trường: (kèm theo thuyết minh chi tiết và bản vẽ mặt bằng bố trí công trình) | Công tác bố trí tổng mặt bằng phải bám sát thực tế gói thầu bao gồm: Hàng rào, biển báo, cổng, vị trí tập kết máy móc thiết bị, bãi tập kết vật liệu ngoài trời, bãi đúc cấu kiện, kho chứa vật tư vật liệu, nơi làm việc của cán bộ công nhân công trường, nhà ăn, nhà ở và nhà vệ sinh của cán bộ công nhân viên, nhà bảo vệ, hệ thống cấp điện và chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước khu vực, thông tin liên lạc, thu gom rác thải, đường tạm thi công (nếu có) và những công việc cần thiết khác phục vụ thi công gói thầu. (Nhà thầu có trách nhiệm tự khảo sát, tìm hiểu, tính toán chi tiết các hạng mục trên tổng mặt bằng phục vụ thi công để đề xuất phù hợp với thực tế hiện trạng, với gói thầu) | Đạt |
|  | Công tác bố trí tổng mặt bằng không bám sát thực tế gói thầu, không hợp lý, không khả thi. | Không đạt |
| ### 2.2. Giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục của gói thầu. | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Trong đó mô tả đầy đủ, chi tiết và phân tích rõ các giải pháp kỹ thuật đã lựa chọn đối với tất cả các nội dụng công việc cho từng hạng mục của gói thầu | Đạt |
|  | Không có đầy đủ giải pháp kỹ thuật hoặc có giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Không đạt |
| 3. Biện pháp tổ chức thi công. |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| 3.1. Thuyết minh các biện pháp tổ chức thi công, trình tự thi công công trình. | Có đề xuất Biện pháp tổ chức thi công chi tiết đầy đủ các hạng mục công trình tại Mục 2.2 bám sát theo hồ sơ thiết kế và E-HSMT một cách hợp lý, theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. Đề xuất các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cho từng hạng mục/công việc một cách hợp lý, phù hợp với quy định. Có bản vẽ mô tả biện pháp kỹ thuật thi công hợp lý, phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công, phù hợp với thiết kế. | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất không phù hợp với gói thầu. | Không đạt |
| 3.2. Sơ đồ tổ chức công trường | Có sơ đồ tổ chức hệ thống quản lý của Nhà thầu trên công trường gồm các bộ phận: Ban chỉ huy công trường, kỹ thuật, hành chính kế toán, tổ đội thi công, vật tư, máy móc thiết bị, an toàn, an ninh, môi trường và nêu rõ chức năng nhiệm vụ của các bộ phận đặc biệt là vai trò của Ban chỉ huy công trường và kỹ thuật thi công. (Nếu là Nhà thầu liên danh thì phải có thuyết minh cụ thể công tác bố trí tổ chức trên công trường và nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên liên danh). | Đạt |
|  | Không có sơ đồ hoặc có sơ đồ nhưng không có thuyết minh nêu rõ chức năng nhiệm vụ của các bộ phận. | Không đạt |
| 3.3. Biện pháp huy động máy móc, thiết bị thi công | - Có bảng kê danh mục thiết bị thi công đủ số lượng tối thiểu cho công trình theo E-HSMT, thời gian dự kiến huy động cho gói thầu - Có cam kết đảm bảo huy động thiết bị thi công theo đúng tiến độ đã đề ra. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 4. Tiến độ thi công: |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| 4.1. Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công (kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng đến ngày tổng nghiệm thu kỹ thuật) không vượt quá 120 ngày kể từ ngày khởi công. | Đề xuất thời gian thi công (kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng đến ngày tổng nghiệm thu kỹ thuật) không vượt quá 120 ngày. | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất về thời gian thi công vượt quá 120 ngày (kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng đến ngày tổng nghiệm thu kỹ thuật). | Không đạt |
| ### 4.2. Tính phù hợp: # a. Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công # b. Giữa bố trí thiết bị và tiến độ thi công # c. Giữa bố trí vật tư và tiến độ thi công # d. Có thuyết minh biện pháp lập tiến độ thi công phù hợp với các đề xuất kỹ thuật, nhân sự, thiết bị mà nhà thầu huy động (có tính điều kiện thời tiết: Mưa, bão, lũ lụt,…) | Có thuyết minh đầy đủ, hợp lý, khả thi cho các nội dung a, b, c, d. Có biểu đồ cung cấp vật tư, biểu đồ huy động nhân lực, biểu đồ sử dụng thiết bị phù hợp với nhau, thời gian và khối lượng dự kiến tập kết phù hợp với biểu tiến độ thi công kèm theo, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và thực tế bố trí thi công công trình. | Đạt |
|  | Không có đầy đủ hoặc không đáp ứng một trong các các yêu cầu | Không đạt |
| ### 4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | ### Có Biểu tiến độ thi công các hạng mục công việc hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| 5. Biện pháp bảo đảm chất lượng. |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| 5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào sử dụng | Có biện pháp đảm bảo chất lượng tất cả các loại vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào sử dụng từ lúc nhập về, công tác bảo quản và đưa vào sử dụng. Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù với yêu cầu của gói thầu. | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 5.2. Biện pháp đảm bảo chất lượng trong thi công các hạng mục công trình | Có biện pháp đảm bảo chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 5.3. Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công, tiến độ thi công trong mùa mưa bão: - Xác định khả năng và nguy cơ về các ảnh hưởng của mưa bão đến chất lượng, tiến độ thi công công trình. - Tổ chức bộ máy phòng chống bão lụt tại công trường. - Biện pháp bảo vệ vật liệu, thiết bị, các bộ phận công trình, hạng mục công trình đã và đang thi công khi có mưa bão. - Giải pháp tiến độ thi công trong mùa mưa. | Có đầy đủ các biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 5.4. Hệ thống quản lý chất lượng | - Lập sơ đồ bố trí tổ chức giám sát, kiểm tra chất lượng các công tác thi công chung cho gói thầu. - Có thuyết minh đầy đủ cách lập, quản lý hồ sơ chất lượng công trình: Hồ sơ nghiệm thu; Nhật ký thi công; Bản vẽ hoàn công; Hồ sơ thanh quyết toán, đề xuất các biểu mẫu tài liệu quản lý chất lượng … một cách hợp lý, khả thi. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường. |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| 6.1. An toàn lao động. |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công: Nêu các quy định, quy phạm an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động trên công trường Biện pháp đảm bảo ATLĐ cho từng công tác thi công, trong quá trình vận hàng và sử dụng máy móc | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công theo các quy định hiện hành. Có giải pháp chống ngập úng và đảm bảo an toàn cho công trình lân cận hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 6.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công: - Tiêu chuẩn; qui phạm PCCC và nổ hợp lý và phù hợp với gói thầu. - Tổ chức bộ máy PCCC tại công trường. - Xác định các nguyên nhân và một số nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. - Các giải pháp phòng cháy được áp dụng. - Giải pháp chữa cháy khi có sự cố. | Có đầy đủ biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo yêu cầu bên hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 6.3. Vệ sinh môi trường: |  |  |
| Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công trong đó nêu rõ trách nhiệm của nhà thầu thi công. Biện pháp thu gom vận chuyển, đổ phế thải trong quá trình thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công Có các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bụi, khói rung, kiểm soát nước thải các loại, kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trường. Có biện pháp tổ chức thu gom, vận chuyển hợp lý đất đổ thải, phế thải trong xây dựng. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| 6.4. Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận. |  |  |
| Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận trong suốt quá trình thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Các thiết bị sử dụng và các biện pháp phòng ngừa đề xuất cho công tác khẩn cấp trong trường hợp xảy ra sự cố. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu. |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| 7.1. Bảo hành |  |  |
| Thời gian bảo hành công trình: | ### - Có đề xuất thời gian bảo hành toàn bộ công trình ≥ 12 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Đối với phần hàng hoá (P): Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. ### - Có thuyết minh về chế độ bảo hành công trình và trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà thầu trong suốt thời gian bảo hành công trình | ### Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất không đáp ứng. | Không đạt |
| 7.2. Uy tín của nhà thầu. |  |  |
| 7.2.1. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 03 năm (2022, 2023, 2024) trở lại đây. | ### Không có hợp đồng nào chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu (Có cam kết về việc không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu) | Đạt |
|  | ### Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 7.2.2. Uy tín của nhà thầu thông qua việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu. | ### Nhà thầu không bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu bởi bất kỳ cơ quan hay tổ chức nào; ### Nhà thầu không bị Chủ đầu tư hoặc cơ quan tổ chức nào kết luận là nhà thầu có hành vi không trung thực trong hồ sơ dự thầu; (Có cam kết kèm theo) | Đạt |
|  | ### Nhà thầu có bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu nhưng không phải Bộ, ngành, địa phương nơi thực hiện dự án (nêu rõ bằng văn bản). | Chấp nhận được |
|  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên. | Không đạt |
| Kết luận |  |  |