# PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

## MỤC 1: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## I. GIỚI THIỆU CHUNG:

  - Tên DTMS: Mua sắm VTTB phục vụ lắp đặt hệ thống đo đếm cho các tháng  cuối năm 2025.

  - Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

  - Tên gói thầu: Cung cấp hộp công tơ.

  - Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Vũng Tàu.

  - Nguồn vốn: vốn sản xuất kinh doanh.

  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Giao hàng nhiều đợt, mỗi tháng giao hàng một lần, nhà thầu phải giao hàng trong vòng 07 ngày kể từ ngày có yêu cầu của Bên mua.

  - Quy mô gói thầu: Theo Bảng phạm vi cung cấp được Chủ đầu tư đăng tải trên Hệ thống đấu thầu Quốc gia (Webform).

## II. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu (Mẫu số 01A – Phạm vi cung cấp hàng hóa) cụ thể như sau:

| STT | Hạng mục vật tư | Đặc tính kỹ thuật | Tiến độ cung cấp |
| --- | --- | --- | --- |
| II | Phụ kiện |  |  |
|  | Hộp một công tơ 1 pha composite ngoài trời | Nhà thầu khai báo chi tiết, cung cấp đầy đủ trọn bộ (bao gồm cả phụ kiện kèm theo nếu có), cung cấp tài liệu chứng minh và đáp ứng toàn bộ yêu cầu theo bảng chi tiết đặc tính kỹ thuật trong bảng phụ lục đính kèm | Giao hàng nhiều đợt, mỗi tháng giao hàng một lần, đợt đầu tiên giao hàng trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và số lượng giao ≈40% khối lượng hợp đồng, các đợt còn lại giao hàng trong vòng 07 ngày kể từ ngày có yêu cầu của Bên mua. |
|  | Hộp một công tơ 3 pha composite ngoài trời | Nhà thầu khai báo chi tiết, cung cấp đầy đủ trọn bộ (bao gồm cả phụ kiện kèm theo nếu có), cung cấp tài liệu chứng minh và đáp ứng toàn bộ yêu cầu theo bảng chi tiết đặc tính kỹ thuật trong bảng phụ lục đính kèm | Giao hàng nhiều đợt, mỗi tháng giao hàng một lần, đợt đầu tiên giao hàng trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và số lượng giao ≈40% khối lượng hợp đồng, các đợt còn lại giao hàng trong vòng 07 ngày kể từ ngày có yêu cầu của Bên mua. |
|  | Hộp bốn công tơ 1 pha composite ngoài trời | Nhà thầu khai báo chi tiết, cung cấp đầy đủ trọn bộ (bao gồm cả phụ kiện kèm theo nếu có), cung cấp tài liệu chứng minh và đáp ứng toàn bộ yêu cầu theo bảng chi tiết đặc tính kỹ thuật trong bảng phụ lục đính kèm | Giao hàng nhiều đợt, mỗi tháng giao hàng một lần, đợt đầu tiên giao hàng trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và số lượng giao ≈40% khối lượng hợp đồng, các đợt còn lại giao hàng trong vòng 07 ngày kể từ ngày có yêu cầu của Bên mua. |

Đánh giá về kỹ thuật của hàng hóa: Yêu cầu về kỹ thuật sản phẩm chào được đánh giá là “Đạt” khi tất cả các yêu cầu chi tiết được đánh giá là “Đạt” hoặc các yêu cầu không cơ bản được đánh giá là “chấp nhận được”.

Để chứng minh hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp theo E-HSDT đầy đủ các tài liệu sau đây:

- Xác nhận của nhà sản xuất cho tất cả các thông số kỹ thuật chào thầu trong bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật (áp dụng khi nhà thầu không phải là nhà sản xuất) hoặc catalogue của sản phẩm chào thầu có đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất hoặc catalogue được nhà sản xuất công bố thông số kỹ thuật trên website của hãng, Bảng chào kỹ thuật (theo mẫu) và tài liệu kỹ thuật khác để mô tả chi tiết tiêu chuẩn hàng hóa, tính năng, đặc tính kỹ thuật, bảo hành... của hàng hóa.

Mẫu Bản chào thầu kỹ thuật của hàng hóa (ghi rõ tên hàng hóa), như sau:

      - Chào thầu kỹ thuật của hàng hóa thứ 1

| Stt | Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa của E-HSMT | ## Chào thầu | ## Hồ sơ chứng minh theo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thông số đặc tính kỹ thuật mời thầu (nhà sản xuất/nước sản xuất, … | Ghi lại yêu cầu kỹ thuật chi tiết của hàng hóa trong Chương V của E-HSMT | Ghi rõ đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu | Kèm Catalogue sản phẩm có xác nhận của nhà sản xuất, tham chiếu mục số…, trang số… của Catalogue |
|  | Tiếu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật thứ 1 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

      - Chào thầu kỹ thuật của hàng hóa thứ 2 (ghi rõ tên hàng hóa)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa của E-HSMT | ## Chào thầu | ## Hồ sơ chứng minh theo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thông số đặc tính kỹ thuật mời thầu (nhà sản xuất/nước sản xuất, … | Ghi lại yêu cầu kỹ thuật chi tiết của hàng hóa trong Chương V của E-HSMT | Ghi rõ đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu | Kèm Catalogue sản phẩm có xác nhận của nhà sản xuất, tham chiếu mục số…, trang số… của Catalogue |
|  | Tiếu chuẩn quản lý chất lượng |  |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật thứ 1 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

      - ...

      - Hàng hóa thứ n : thực hiện tương tự.

- Biên bản thử nghiệm điển hình (hoặc thử nghiệm mẫu) được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự để chứng minh khả năng đáp ứng yêu cầu nêu trong phần yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT.

- Chứng chỉ ISO và Chứng nhận tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất.

Kết quả đánh giá tính đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa trong mục này là cơ sở để đánh giá Khoản 3.1 Mục 3 Chương III.

## III. CÁC YÊU CẦU KHÁC

Trường hợp không xuất trình đầy đủ tài liệu chứng minh hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT thì nhà thầu phải có trách nhiệm bổ sung cho Chủ đầu tư trong quá trình làm rõ E-HSDT.

MỤC 2. BẢN VẼ

Kèm theo phục lục chi tiết Đặc tính kỹ thuật hàng hoá (nếu có)

MỤC 3. KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM

Khi hàng đến kho bên mua, hàng hóa sẽ được kiểm tra bởi Hội đồng nghiệm thu gồm đại diện của bên mua và bên bán. Hai bên cùng tiến hành giao nhận và kiểm tra sơ bộ hàng hóa, các chứng từ xuất xứ và các chứng từ khác liên quan, đồng thời lấy mẫu thử nghiệm độc lập. Sau đó Nhà thầu phối hợp với Bên mua cùng lắp đặt đưa vào sử dụng.

Toàn bộ chi phí liên quan đến vận chuyển, thử nghiệm, ăn, ở, đi lại, mẫu thử nghiệm, phí thử nghiệm độc lập, di chuyển của Bên mua và Bên bán cùng đưa mẫu thử nghiệm, chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ.... và các chi phí khác liên quan đến nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng do Bên bán chịu.

Trong trường hợp hàng hóa có sai lệch hoặc không phù hợp bên bán có trách nhiệm cung cấp - với chi phí của mình - các hạng mục mới để thay thế hạng mục không đạt yêu cầu trên cơ sở giao hàng tại kho bên mua. Bên mua sẽ trả lại hạng mục không đạt yêu cầu, chi phí do bên bán chịu và thời gian giao hàng do việc sai lệch hoặc không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật sẽ không được gia hạn so với thời gian giao hàng đã giao kết trong hợp đồng và phải chịu phạt giao hàng chậm (nếu có) theo Điều 18 trong Điều kiện cụ thể của hợp đồng.