## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1 Giới thiệu chung về dự án và gói thầu:

Gói thầu: Mua sắm máy phân tích lưu huỳnh, thuộc dự toán mua sắm vật tư phụ tùng phục vụ sản xuất của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Địa chỉ giao hàng: Tại kho của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn, Phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian thực hiện: 06 tuần.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

1. Phạm vi cung cấp

Nhà thầu phải cung cấp đủ các danh mục vật tư nêu tại bảng sau:

| STT | Tên chủng loại hàng hóa | Ký mã hiệu | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Xuất xứ hàng hóa | Mô tả hàng hóa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy phân tích lưu huỳnh |  | Cái | 01 | ... | Bao gồm khoang trên, khoang dưới, quạt hút, cút nối, ống nối. |

2. Yêu cầu thông số kỹ thuật:

| Stt | Tên/chủng loại hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Đặc tính kỹ thuật | Bảo hành | Các yêu cầu khác |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy phân tích lưu huỳnh | Cái | 01 | - Độ chính xác lưu huỳnh (S) : 0,01% - Pham vi đo: 0,01 - 40 % - Thời gian đo mẫu ngắn: 3-6 phút - Màn hình LCD, thao tác trên màn hình LCD kỹ thuật số. - Nhiệt độ phân tích: 1150 °C - Sai số nhiệt độ: ± 1°C - Nhiệt độ gia nhiệt tối đa: 1300 °C - Nguồn điện: 220V/50Hz - Phụ kiện đi kèm bao gồm: than chuẩn, ống thạch anh, thuyền thạch anh, thuyền sứ, chất trợ cháy, giấy in, hạt hút ẩm... | Nhà thầu phải cam kết bảo hành hàng hóa như sau: - Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày đưa hàng vào sử dụng hoặc 13 tháng kể từ ngày giao hàng, tùy theo điều kiện nào đến trước (không bao gồm bảo hành vật tư thủy tinh tiêu hao). | Nhà thầu phải cam kết: - Khi giao hàng nhà thầu phải giao kèm: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với hàng nhập khẩu (CO) là (bản gốc hoặc bản sao được công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền); + Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm khi xuất xưởng (CQ) là (bản gốc hoặc bản sao được công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền); Phiếu đóng gói hàng hóa + Bao gồm cả lắp đặt, chạy thử và bàn giao tài liệu bằng tiếng Việt, hướng dẫn vận hành |
| * Ghi chú: - Nhà thầu cam kết: Tiêu chuẩn là hàng mới 100% chưa qua sử dụng, đảm bảo đúng chủng loại, ký mã hiệu (hoặc tương đương), đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo để lắp đặt hoàn toàn phù hợp với hệ thống thiết bị của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn hiện đang sử dụng, đáp ứng đúng theo E-HSMT. - Yêu cầu khi chào thầu yêu cầu nhà thầu phải gửi kèm tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (Vật tư máy phân tích lưu huỳnh) theo phạm vi cung cấp trong E-HSDT để chứng minh mức độ đáp ứng về kỹ thuật của E-HSDT - Khi trúng thầu: Nhà thầu cử đại diện vào để khảo sát thực tế của các thiết bị tại hiện trường đang sử dụng, để cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT; Cung cấp tài liệu, hướng dẫn lắp đặt (Trong thời gian lắp đặt thay thế). |  |  |  |  |  |  |

3. Chất lượng hàng hoá: Là hàng mới 100% chưa qua sử dụng, đúng chủng loại, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, lắp đặt hoàn toàn phù hợp với thiết bị của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn hiện đang sử dụng và theo yêu cầu của E-HSMT.

Nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT).

4. Nghiệm thu hàng hóa:

4.1- Kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa.

Khi bên A giao hàng, bên B sẽ kiểm tra số lượng, chủng loại, ký mã hiệu hàng hóa, kiểm tra các giấy tờ giao kèm gồm:

- Hóa đơn GTGT;

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) là (bản gốc hoặc bản sao được công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền); và Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) là (bản gốc hoặc bản sao được công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền);

- Các tài liệu khác liên quan (Nếu có)

Nếu hàng hóa đạt yêu cầu thì làm thủ tục nhập kho để đưa vào sử dụng.

Trường hợp nếu hàng không đúng chủng loại, không đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT thì chủ đầu tư sẽ căn cứ vào biên bản nghiệm thu chất lượng để từ chối việc nhập hàng và nhà thầu phải cấp đổi lại hàng hóa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT, mọi chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

4.2: Bảo hành hàng hóa:

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày đưa hàng vào sử dụng hoặc 13 tháng kể từ ngày giao hàng, tùy theo điều kiện nào đến trước.

- Bảo lãnh bảo hành có giá trị là 5% giá trị hợp đồng, do Ngân hàng bên nhà thầu phát hành, với thời gian của bảo lãnh là 13 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng hoặc 14 tháng kể từ ngày giao hàng.

4.3- Điều kiện thanh toán:

- Bên mời thầu sẽ thanh toán cho nhà thầu theo hình thức chuyển khoản qua Ngân hàng.

- Thanh toán 100 % giá trị hợp đồng bằng tiền VND sau 45 ngày và không quá 160 ngày sau khi nhà thầu nhập hàng và có đủ hóa đơn chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính khi nhập hàng, có biên bản nghiệm thu hàng hóa. Hồ sơ thanh toán bao gồm:

+ Biên bản nghiệm thu hàng hóa ;

+ Hóa đơn GTGT;

+ Và các tài liệu liên quan (nếu có)

+ Phiếu nhập kho.

- Bảo lãnh bảo hành có giá trị là 5% giá trị hợp đồng, do Ngân hàng bên nhà thầu phát hành, với thời gian của bảo lãnh là 13 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng hoặc 14 tháng kể từ ngày giao hàng .