## Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

### Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 | Am hiểu về tính chất, nội dung, phạm vi công việc |  |  |
|  | Am hiểu về tính chất, nội dung, phạm vi công việc của gói thầu. | Trình bày am hiểu về tính chất, nội dung, phạm vi công việc và các đề xuất kỹ thuật đáp ứng tất cả các yêu cầu của E-HSMT. | Không trình bày hoặc có trình bày nhưng không hợp lý |
| 2 | Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ |  |  |
| 2.1 | Kế hoạch cung cấp dịch vụ | - Có lập kế hoạch triển khai các nhiệm vụ một cách hệ thống, hợp lý, trình bày chi tiết từng mốc thời gian cho từng công việc cụ thể. - Có xây dựng các kế hoạch, lịch trình và biểu mẫu để vận hành; thực hiện kiểm tra và vệ sinh định kỳ các hệ thống thiết bị kỹ thuật một cách rõ ràng, cụ thể, phù hợp với phạm vi dịch vụ cung cấp và tình trạng thực tế của tòa nhà. - Có phân công nhiệm vụ chi tiết, cụ thể cho các nhân sự của nhà thầu liên quan đến công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà, bao gồm cả việc phối hợp xử lý các sự cố; các giải pháp được đề xuất phù hợp với hiện trạng thực tế của tòa nhà. | Không có kế hoạch hoặc có đề xuất nhưng chưa cụ thể, không hợp lý, không đáp ứng các yêu cầu. |
| 2.2 | Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ. | - Có giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành tòa nhà, bảo đảm phù hợp với đặc thù hệ thống của tòa nhà, nêu rõ quy trình thực hiện, phương án tổ chức triển khai; - Có phương án phối hợp với các đơn vị quản lý xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ. | Không có đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ về giải pháp kỹ thuật và biện pháp thực hiện hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý. |
| 3 | Tiến độ thực hiện gói thầu |  |  |
| 3.1 | Thời gian thực hiện hợp đồng | Đề xuất thời gian thực hiện không vượt quá 12 tháng | Đề xuất thời gian thực hiện lớn hơn 12 tháng |
| 3.2 | Bảng tiến độ | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT. | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. |
| 4 | Cam kết cung cấp dịch vụ |  |  |
| 4.1 | Cam kết cung cấp dịch vụ | Nhà thầu có các cam kết sau: - Cam kết thực hiện cung cấp dịch vụ đúng tiến độ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại Chương V E-HSMT và bảo đảm chất lượng theo yêu cầu. - Cam kết vận hành thường xuyên đúng quy trình kỹ thuật các hệ thống kỹ thuật của trụ sở 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, kể cả các ngày nghỉ, lễ, tết. - Cam kết Sửa chữa, chỉnh sửa, xử lý các lỗi, sự cố nhỏ của hệ thống thiết bị nằm trong khả năng xử lý không cần thiết phải sử dụng nhà thầu chuyên nghiệp. - Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn vận hành của các hệ thống thiết bị. | Không có hoặc có nhưng không đầy đủ các cam kết theo yêu cầu. |
| 4.2 | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động | Có đề xuất biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động | Không có biện pháp hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp |
| 4.3 | Bảo đảm không làm ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, trang thiết bị trong quá trình thực hiện | Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tài sản, thiết bị được giao quản lý, vận hành. Bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra sự cố do lỗi vận hành không đúng quy trình quy định. | Không có cam kết hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu |
| 5 | Uy tín của nhà thầu |  |  |
|  | Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu; thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó kể từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm đóng thầu | Có cam kết của nhà thầu: Không vi phạm uy tín nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP | Không có cam kết hoặc nhà thầu vi phạm uy tín nhà thầu. |
|  | Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn trên đều xác định là “đạt” | Một trong các tiêu chuẩn trên được xác định là “không đạt” |