# Chương V: YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-SCL) các gói thầu thuộc nguồn vốn sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

- Tên gói thầu: 06HH-SCL-2026: Cung cấp vật tư thiết bị cho bơm thông dụng phục vụ công tác sửa chữa Tổ máy S2 - NMNĐ Duyên Hải 1;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 210 ngày, trong đó thời gian giao hàng là 150 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

- Mô tả thông tin liên quan đến hàng hóa thuộc gói thầu:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu/Nhà sản xuất theo thiết kế/nhà sản xuất chủ đầu tư đang sử dụng | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | Bộ Seal kit | Bộ Seal kit: theo thông số bơm (Type: 80LY-56-2C, lưu lượng: 420 l/p, Cột áp: 0.56 Mpa, Speed:3000 r/p, Serial No: 13004 NSX: Chengdu institute of Pump's application technology the P.R. of China | X |
|  | Vòng bi | Sử dụng sửa chữa theo thông số bơm; Model bơm: F3 V10 1S6S 1C20; 02-125801-3J/13/SHSW01119 NSX: Danfoss/EATON hydraulics Inc | X |
|  | Phốt chắn dầu | TC 75x95x12mm, Vật liệu: NBR NSX: SKF |  |
|  | Phốt chắn dầu | TC 60x100x12mm, Vật liệu: NBR NSX: SKF |  |
|  | Phốt chắn dầu | TC 75x100x12mm, Vật liệu: NBR NSX: SKF |  |
|  | Phốt chắn dầu | TC 80x100x12mm, Vật liệu: NBR NSX: SKF |  |
|  | Phốt chắn dầu | 65x95x10 HMSA10 RG NSX: SKF |  |
|  | Rotor bơm cánh gạt | Sử dụng sửa chữa theo thông số bơm, Model bơm F3 V10 1S6S 1C20, Serial: 02-125801-3J/13/SHSW01119 NSX: Danfoss/EATON hydraulics Inc | X |
|  | Rotating group kit theo thông số bơm (PVH Piston Pump) | Sử dụng cho bơm có thông số (PVH Piston Pump), Model Code: PVH098R01AD30A250000002001AB010A, Part No: 02-334632, Serial No: 29613CH1-5004 NSX: Danfoss/EATON hydraulics Inc | X |
|  | Rotating group kit theo thông số bơm (PVH Piston Pump) | Sử dụng cho bơm có thông số (PVH Piston Pump), Model Code: PVH098R01AD30A250000002001AB010A, Part No: 02-334632, Serial No: 29613CH1-5004 NSX: Danfoss/EATON hydraulics Inc | X |
|  | Vòng chịu mòn (Mouth Ring) | Chi tiết: No.3, Mã chi tiết: 300XHKGL-50/9.0-03, Vật liệu: Cu, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump NSX: Zigong Hengda Pump Co., Ltd | X |
|  | Ống lót chèn trục (Oil Seal Shaft Sleeve) | Chi tiết: 8, Mã chi tiết: 300XHGKL-50/9.0-08, Vật liệu: 316L, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump NSX: Zigong Hengda Pump Co., Ltd | X |
|  | Cánh bơm (The Impeller) | Chi tiết: 5, Mã chi tiết: 300XHKGL-50/9.0-05, Vật liêu: 316L, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump NSX: Zigong Hengda Pump Co., Ltd | X |
|  | Trục bơm (The Shaft) | Chi tiết: 12, Mã chi tiết: 300XHGKL-50/9.0-12, Vật liệu: 316L, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump NSX: Zigong Hengda Pump Co., Ltd | X |
|  | Chèn trục (Soft Packing Seal Components) | Chi tiết: 7, Mã chi tiết: 300XHGKL-50/9.0-07, Vật liệu: 316L, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump NSX: Zigong Hengda Pump Co., Ltd | X |
|  | Bộ Seal kit | Bộ Seal kit: theo thông số bơm (Type: 80LY-80-2C, lưu lượng: 600 l/p, Cột áp: 0.80 Mpa, Speed: 2950 r/p, Serial No: 13007 NSX: Chengdu institute of Pump's application technology the P.R. of China | X |
|  | Vòng làm kín (O-Ring) | Chi tiết: 42, Vật liệu: Viton, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump NSX: Zigong Hengda Pump Co., Ltd | X |
|  | Vòng làm kín (O-Ring) | Vòng làm kín (O-Ring), Chi tiết: 54, Vật liệu: Viton, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump NSX: Zigong Hengda Pump Co., Ltd | X |
|  | Vòng làm kín (O-Ring) | Chi tiết: 47, Vật liệu: Viton, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump NSX: Zigong Hengda Pump Co., Ltd. | X |
|  | Vòng làm kín (O-Ring) | Chi tiết: 43, Vật liệu: Viton, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump NSX: Zigong Hengda Pump Co., Ltd | X |
|  | Vòng làm kín (O-Ring) | Chi tiết: 56, Vật liệu: Viton, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump NSX: Zigong Hengda Pump Co., Ltd | X |
|  | Vòng làm kín (O-Ring) | Chi tiết: 59, Vật liệu: PTFE, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump NSX: Zigong Hengda Pump Co., Ltd | X |
|  | Vòng làm kín (O-Ring) | Vòng làm kín (O-Ring), Chi tiết: 50, Vật liệu: Viton, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump NSX: Zigong Hengda Pump Co., Ltd | X |
|  | Gioăng làm kín (Second Stage Cone Gasket) | Index No.605-3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 NSX: Garder Denver Nash Machinery Ltd | X |
|  | Gioăng làm kín (Second Stage Discharge Manifold) | Index No 634-3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 NSX: Garder Denver Nash Machinery Ltd | X |
|  | Gioăng làm kín (Second Stage Lobe Gasket) | Index No.601-3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 NSX: Garder Denver Nash Machinery Ltd | X |
|  | Tết chèn (Fisrt stage packing) | Index No: 1, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 NSX: Garder Denver Nash Machinery Ltd | X |
|  | Tết chèn (Second Stage Packing) | Index No.1-1, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 NSX: Garder Denver Nash Machinery Ltd | X |
|  | Vòng bi | Index No.120, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 NSX: Garder Denver Nash Machinery Ltd | X |
|  | Vòng bi | Index No.119, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 NSX: Garder Denver Nash Machinery Ltd | X |
|  | Bơm dầu thủy lực (AXIAL-PISTON PUMP) | Type: A4VG125EP4D1/32R-NZF02F001DP; R902154141; SN: 00224474; FD 12W05 NSX: Bosch Rexroth | X |
|  | Bạc dẫn hướng | Bạc dẫn hướng theo thông số bơm (Type: 80LY-56-2C, lưu lượng: 420 l/p, Cột áp: 0.56 Mpa, Speed:3000 r/p, Serial No: 13004 NSX: Chengdu institute of Pump's application technology the P.R. of China | X |
|  | Bạc dẫn hướng | Bạc dẫn hướng theo thông số bơm (Type: 80LY-80-2C, lưu lượng: 600 l/p, Cột áp: 0.80 Mpa, Speed: 2950 r/p, Serial No: 13007 NSX: Chengdu institute of Pump's application technology the P.R. of China | X |
|  | Bộ cánh bơm | Sử dụng sửa chữa theo thống số bơm (Vane Kit includes 12 vanes) model bơm: F3 V10 1S6S 1C20, Serial: 02-125801-3J/13/SHSW01119 NSX: Danfoss/EATON hydraulics Inc | X |
|  | Bộ gioăng làm kín (Pitton Oil Pump) | Bộ gioăng làm kín theo thông số bơm (Pitton Oil Pump), Model: 25S CY14-1B, Áp suất: 31.5 Mpa, Lưu lượng: 25ml/r, Tốc độ vòng quay: 1500rpm, Serial No: 331 NSX: Shanghai Shenfu | X |
|  | Bộ phụ kiện sửa chữa (Seal kits) | Sử dụng sửa chữa (Seal kits) lọc dầu ly tâm có thông số: Product no: 881240-22-12, Mã bản vẽ MAB 206S-24 NSX: Alfa Laval | X |
|  | Bộ phụ kiện sửa chữa bơm (Seal kits) | Sử dụng sửa chữa theo thông số bơm (Seal Kit's PVH Piston Pump), Model Code: PVH098R01AD30A250000002001AB010A, Part No: 02-334632, Serial No: 29613CH1-5004 NSX: Danfoss/EATON hydraulics Inc | X |
|  | Bộ phụ kiện sửa chữa bơm (Seal kits) | Sử dụng sửa chữa theo thông số bơm (Seal Kit's PVH Piston Pump), Model Code: PVH098R01AD30A250000002001AB010A, Part No: 02-334632, Serial No: 29613CH1-5004 NSX: Danfoss/EATON hydraulics Inc | X |
|  | Bộ vòng bi theo thông số bơm (Bearing sets) | Theo thông số bơm Type: 80LY-56-2C, lưu lượng: 420 l/p, Cột áp: 0.56 Mpa, Speed:3000 r/p, Serial No: 13004 NSX: Chengdu institute of Pump's application technology the P.R. of China | X |
|  | Bộ vòng bi theo thông số bơm (Bearing sets) | Theo thông số bơm Type: 80LY-80-2C, lưu lượng: 600 l/p, Cột áp: 0.80 Mpa, Speed: 2950 r/p, Serial No: 13007 NSX: Chengdu institute of Pump's application technology the P.R. of China | X |
|  | Bơm dầu thủy lực | Type: AZPW21005RQRXXMBS0593 R 983 032 272; SL NO: 10890582 NSX: Bosch Rexroth | X |
|  | Bơm ly tâm trục đứng (Vertical Pump) | Type: 80YW50-30-11, Cap: 50 m3/h, Speed: 1450 r/min, Head: 30m NSX: Changsha Leo Swan Industrial Pump | X |
|  | Chèn cơ khí (Mechanical Seal) | Chèn cơ khí theo thông số bơm như sau: Pump type: TS200-460A, Serial No: 131052, Capacity: 300 m3/h, Speed: 1480 rpm, Head: 60m NSX: Changsha Leo Swan Industrial Pump | X |
|  | Đai ốc khóa cánh bơm (The Impeller Nut) | Chi tiết: 4, Mã chi tiết: 300XHKGL-50/9.0-04, Vật liệu: 316L, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump NSX: Zigong Hengda Pump Co., Ltd. | X |
|  | Đệm làm kín (First stage Lantern Gland) | Index No.10, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 NSX: Garder Denver Nash Machinery Ltd (NASH) | X |
|  | Giảm chấn khớp nối (Circular Column Pin) | Chi tiết: 33, Mã chi tiết: 300XHGKL-50/9.0-33, Vật liệu: 45#, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump NSX: Zigong Hengda Pump Co., Ltd. | X |
|  | Giảm chấn khớp nối (Circular Column Pin) | Chi tiết: 48, Mã chi tiết: XH-YZX-002, Vật liệu: 45#, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump NSX: Zigong Hengda Pump Co., Ltd. | X |
|  | Gioăng làm kín (First Stage body Gasket) | Index No.101-3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 NSX: Garder Denver Nash Machinery Ltd (NASH) | X |
|  | Gioăng làm kín (Fixed bearing end cone Gasket) | Index No.105-3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 NSX: Garder Denver Nash Machinery Ltd (NASH) | X |
|  | Gioăng làm kín (Floating bearing end cone Gasket) | Index No.104-3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 NSX: Garder Denver Nash Machinery Ltd (NASH) | X |
|  | Gioăng làm kín (Floating bearing Inner cap Gasket) | Index No.116-3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 NSX: Garder Denver Nash Machinery Ltd (NASH) | X |
|  | Gioăng làm kín (Floating bearing outer cap Gasket) | Index No.115-3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 NSX: Garder Denver Nash Machinery Ltd (NASH) | X |
|  | Gioăng làm kín (Interstage check valve Gasket) | Index No.529-3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 NSX: Garder Denver Nash Machinery Ltd (NASH) | X |
|  | Gioăng làm kín (Manifold Cover Gasket) | Index No.639-3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 NSX: Garder Denver Nash Machinery Ltd (NASH) | X |
|  | Lò xo (First Stage Slinger spring) | Index No.3-1, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 NSX: Garder Denver Nash Machinery Ltd (NASH) | X |
|  | Lò xo (Second Stage Slinger spring) | Index No.3-4, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 NSX: Garder Denver Nash Machinery Ltd (NASH) | X |
|  | Ống thủy lực | Ống thủy lực bọc lưới Inox, mã chi tiết (part no.) 534114-80, Chiều dài: 450 mm (kết nối với chi tiết 534114-81, Mã bản vẽ: MAB 206S-24 - Product No: 881240-22-12) NSX: Alfa Laval | X |
|  | O-ring | Bộ phụ kiện sửa chữa bơm (Seal kits) bơm dầu: Product no. 538718-81, Mã bản vẽ: MAB-206S-24 NSX: Alfa Laval | X |
|  | Phốt chắn dầu | TC 75x110x12, Vật liệu: NBR NSX: SKF |  |
|  | Valve plate theo thông số bơm (PVH Piston Pump) | Sử dụng cho bơm có thông số (PVH Piston Pump), Model Code: PVH098R01AD30A250000002001AB010A, Part No: 02-334632, Serial No: 29613CH1-5004 NSX: Danfoss/EATON hydraulics Inc | X |
|  | Valve plate theo thông số bơm (PVH Piston Pump) | Sử dụng cho bơm có thông số (PVH Piston Pump), Model Code: PVH098R01AD30A250000002001AB010A, Part No: 02-334632, Serial No: 29613CH1-5004 NSX: Danfoss/EATON hydraulics Inc | X |
|  | Vít khóa (Six Pyramid end Screw set) | Chi tiết: 61, Mã chi tiết: 300XHGKL-50/9.0-06, Vật liệu: 316L, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump NSX: Zigong Hengda Pump Co., Ltd. | X |
|  | Vòng bi | Part No: 535742 80; Sử dụng cho bơm có thông số Product No (feed pump) 538718-81; Mã bản vẽ: MAB 206S-24) NSX: Alfa Laval | X |
|  | Vòng bi | Sử dụng cho lọc ly tâm có thông số: Product no: 881240-22-12, Mã bản vẽ MAB 206S-24 NSX: Alfa Laval | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi theo thông số hộp giảm tốc: S/N-JKD 4502853104.01.003, H1 SH 05B, P2: 134KW, n1=1486 rpm, n2=451.4 rpm, BA 5011 08.2012+ BA 7300 07.2011 NSX: Siemens | X |
|  | Vòng bi | Vòng bi theo thông số bơm dầu thủy lực (Pitton Oil Pump), Model: 25S CY14-1B, Áp suất: 31.5 Mpa, Lưu lượng: 25ml/r, Tốc độ vòng quay: 1500rpm, Serial No: 331 NSX: Shanghai Shenfu. | X |
|  | Vòng bi | Sử dụng cho bơm có thông số (PVH Piston Pump), Model Code: PVH098R01AD30A250000002001AB010A, Part No: 02-334632, Serial No: 29613CH1-5004 NSX: Danfoss/EATON hydraulics Inc | X |
|  | Vòng bi | Sử dụng cho bơm có thông số (PVH Piston Pump), Model Code: PVH098R01AD30A250000002001AB010A, Part No: 02-334632, Serial No: 29613CH1-5004 NSX: Danfoss/EATON hydraulics Inc | X |
|  | Vòng bi | Part No: 535741 80; Sử dụng cho bơm có thông số Product No: feed pump 538718-81; Mã bản vẽ: MAB 206S-24 NSX: Alfa Laval | X |
|  | Vòng đệm (First Stage Slinger) | Vòng đệm (First Stage Slinger), Index No.3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 NSX: Garder Denver Nash Machinery Ltd (NASH) | X |
|  | Vòng đệm (Second Stage Slinger) | Index No.3-2, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 NSX: Garder Denver Nash Machinery Ltd (NASH) | X |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO), giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ) và bản chụp tờ khai hải quan (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu được quy định dấu (X) tại bảng c mục 1.2, chương V;

- Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp Bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ) hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) do nhà sản xuất phát hành được quy định dấu (X) tại bảng c mục 1.2, chương V.

- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, được đóng gói và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa không được móp/méo/biến dạng, không bị han gỉ do tác động của môi trường.

- Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của chủ đầu tư, cụ thể:

+ Đồng bộ, tương thích lắp ghép;

+ Đồng bộ, tương thích với đặc tính làm việc của thiết bị: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền,…;

+ Không gây ảnh hưởng tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:

b1. Thông số kỹ thuật:

- Thông số kỹ thuật: Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa tại Điểm c, Khoản 1.2, Mục 1, Chương V.

- Hàng hóa được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.

b2. Nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa:

Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT.

b3. Tài liệu kỹ thuật:

Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSDT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi tiết được quy định tại E-ĐKC 9 – Điều kiện cụ thể hợp đồng.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa cùng nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu và có thông số kỹ thuật giống yêu cầu của E-HSMT nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố hoặc xác nhận của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa (kèm theo yêu cầu tại mục 1.2.b4 Chương V).

b4. Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương:

- Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của chủ đầu tư, không giới hạn các điểm sau:

- Tính năng sử dụng, đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của chủ đầu tư;

- Các tài liệu kỹ thuật chi tiết của từng mục hàng hóa nhà thầu chào;

- Thông số/đặc tính kỹ thuật, dung sai lắp ghép, kích thước lắp ghép, vật liệu...., kèm theo các tài liệu chứng minh các thông số nhà thầu kê khai trong bảng so sánh.

(ii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của chủ đầu tư.

(iii) Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án đã hoàn thành kèm theo bản xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng (xác nhận phải ghi rõ thông tin địa chỉ đơn vị sử dụng; email, số điện thoại của người đại diện/lãnh đạo của đơn vị sử dụng) về chất lượng hàng hóa mà nhà thầu chào tương đương (phù hợp với chủng loại, tính chất với hàng hóa của gói thầu đang xét như mô tả Mục 1.1 chương V) đã được sử dụng ít nhất 24 tháng đáp ứng yêu cần vận hành ổn định.

(iv) Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

c) Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa

Hàng hóa dự thầu phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Cung cấp chứng từ hàng hóa | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ Seal kit | Bộ Seal kit: theo thông số bơm (Type: 80LY-56-2C, lưu lượng: 420 l/p, Cột áp: 0.56 Mpa, Speed:3000 r/p, Serial No: 13004 | X |  |
| 2 | Vòng bi | Sử dụng sửa chữa theo thông số bơm; Model bơm: F3 V10 1S6S 1C20; 02-125801-3J/13/SHSW01119 | X |  |
| 3 | Phốt chắn dầu | TC 75x95x12mm, Vật liệu: NBR |  |  |
| 4 | Phốt chắn dầu | TC 60x100x12mm, Vật liệu: NBR |  |  |
| 5 | Phốt chắn dầu | TC 75x100x12mm, Vật liệu: NB |  |  |
| 6 | Phốt chắn dầu | TC 80x100x12mm, Vật liệu: NBR |  |  |
| 7 | Phốt chắn dầu | 65x95x10 HMSA10 RG |  |  |
| 8 | Rotor bơm cánh gạt | Sử dụng sửa chữa theo thông số bơm, Model bơm F3 V10 1S6S 1C20, Serial: 02-125801-3J/13/SHSW01119 | X |  |
| 9 | Rotating group kit theo thông số bơm (PVH Piston Pump) | Sử dụng cho bơm có thông số (PVH Piston Pump), Model Code: PVH098R01AD30A250000002001AB010A, Part No: 02-334632, Serial No: 29613CH1-5004 | X |  |
| 10 | Rotating group kit theo thông số bơm (PVH Piston Pump) | Sử dụng cho bơm có thông số (PVH Piston Pump), Model Code: PVH098R01AD30A250000002001AB010A, Part No: 02-334632, Serial No: 29613CH1-5004 | X |  |
| 11 | Vòng chịu mòn (Mouth Ring) | Chi tiết: No.3, Mã chi tiết: 300XHKGL-50/9.0-03, Vật liệu: Cu, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump | X |  |
| 12 | Ống lót chèn trục (Oil Seal Shaft Sleeve) | Chi tiết: 8, Mã chi tiết: 300XHGKL-50/9.0-08, Vật liệu: 316L, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump | X |  |
| 13 | Cánh bơm (The Impeller) | Chi tiết: 5, Mã chi tiết: 300XHKGL-50/9.0-05, Vật liêu: 316L, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump | X |  |
| 14 | Trục bơm (The Shaft) | Chi tiết: 12, Mã chi tiết: 300XHGKL-50/9.0-12, Vật liệu: 316L, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump | X |  |
| 15 | Chèn trục (Soft Packing Seal Components) | Chi tiết: 7, Mã chi tiết: 300XHGKL-50/9.0-07, Vật liệu: 316L, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump | X |  |
| 16 | Bộ Seal kit | Bộ Seal kit: theo thông số bơm (Type: 80LY-80-2C, lưu lượng: 600 l/p, Cột áp: 0.80 Mpa, Speed: 2950 r/p, Serial No: 13007 | X |  |
| 17 | Vòng làm kín (O-Ring) | Chi tiết: 42, Vật liệu: Viton, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump | X |  |
| 18 | Vòng làm kín (O-Ring) | Vòng làm kín (O-Ring), Chi tiết: 54, Vật liệu: Viton, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump | X |  |
| 19 | Vòng làm kín (O-Ring) | Chi tiết: 47, Vật liệu: Viton, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump | X |  |
| 20 | Vòng làm kín (O-Ring) | Chi tiết: 43, Vật liệu: Viton, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump | X |  |
| 21 | Vòng làm kín (O-Ring) | Chi tiết: 56, Vật liệu: Viton, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump | X |  |
| 22 | Vòng làm kín (O-Ring) | Chi tiết: 59, Vật liệu: PTFE, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump |  |  |
| 23 | Vòng làm kín (O-Ring) | Vòng làm kín (O-Ring), Chi tiết: 50, Vật liệu: Viton, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump | X |  |
| 24 | Gioăng làm kín (Second Stage Cone Gasket) | Index No.605-3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 | X |  |
| 25 | Gioăng làm kín (Second Stage Discharge Manifold) | Index No 634-3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 | X |  |
| 26 | Gioăng làm kín (Second Stage Lobe Gasket) | Index No.601-3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 | X |  |
| 27 | Tết chèn (Fisrt stage packing) | Index No: 1, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 | X |  |
| 28 | Tết chèn (Second Stage Packing) | Index No.1-1, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 | X |  |
| 29 | Vòng bi | Index No.120, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 | X |  |
| 30 | Vòng bi | Index No.119, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 | X |  |
| 31 | Bơm dầu thủy lực (AXIAL-PISTON PUMP) | Type: A4VG125EP4D1/32R-NZF02F001DP; R902154141; SN: 00224474; FD 12W05 | X |  |
| 32 | Bạc dẫn hướng | Bạc dẫn hướng theo thông số bơm (Type: 80LY-56-2C, lưu lượng: 420 l/p, Cột áp: 0.56 Mpa, Speed:3000 r/p, Serial No: 13004 | X |  |
| 33 | Bạc dẫn hướng | Bạc dẫn hướng theo thông số bơm (Type: 80LY-80-2C, lưu lượng: 600 l/p, Cột áp: 0.80 Mpa, Speed: 2950 r/p, Serial No: 13007 | X |  |
| 34 | Bộ cánh bơm | Sử dụng sửa chữa theo thống số bơm (Vane Kit includes 12 vanes) model bơm: F3 V10 1S6S 1C20, Serial: 02-125801-3J/13/SHSW01119 | X |  |
| 35 | Bộ gioăng làm kín (Pitton Oil Pump) | Bộ gioăng làm kín theo thông số bơm (Pitton Oil Pump), Model: 25S CY14-1B, Áp suất: 31.5 Mpa, Lưu lượng: 25ml/r, Tốc độ vòng quay: 1500rpm, Serial No: 331 | X |  |
| 36 | Bộ phụ kiện sửa chữa (Seal kits) | Sử dụng sửa chữa (Seal kits) lọc dầu ly tâm có thông số: Product no: 881240-22-12, Mã bản vẽ MAB 206S-24 | X |  |
| 37 | Bộ phụ kiện sửa chữa bơm (Seal kits) | Sử dụng sửa chữa theo thông số bơm (Seal Kit's PVH Piston Pump), Model Code: PVH098R01AD30A250000002001AB010A, Part No: 02-334632, Serial No: 29613CH1-5004 | X |  |
| 38 | Bộ phụ kiện sửa chữa bơm (Seal kits) | Sử dụng sửa chữa theo thông số bơm (Seal Kit's PVH Piston Pump), Model Code: PVH098R01AD30A250000002001AB010A, Part No: 02-334632, Serial No: 29613CH1-5004 | X |  |
| 39 | Bộ vòng bi theo thông số bơm (Bearing sets) | Theo thông số bơm Type: 80LY-56-2C, lưu lượng: 420 l/p, Cột áp: 0.56 Mpa, Speed:3000 r/p, Serial No: 13004 | X |  |
| 40 | Bộ vòng bi theo thông số bơm (Bearing sets) | Theo thông số bơm Type: 80LY-80-2C, lưu lượng: 600 l/p, Cột áp: 0.80 Mpa, Speed: 2950 r/p, Serial No: 13007 | X |  |
| 41 | Bơm dầu thủy lực | Type: AZPW21005RQRXXMBS0593 R 983 032 272; SL NO: 10890582 | X |  |
| 42 | Bơm ly tâm trục đứng (Vertical Pump) | Type: 80YW50-30-11, Cap: 50 m3/h, Speed: 1450 r/min, Head: 30m | X |  |
| 43 | Chèn cơ khí (Mechanical Seal) | Chèn cơ khí theo thông số bơm như sau: Pump type: TS200-460A, Serial No: 131052, Capacity: 300 m3/h, Speed: 1480 rpm, Head: 60m | X |  |
| 44 | Đai ốc khóa cánh bơm (The Impeller Nut) | Chi tiết: 4, Mã chi tiết: 300XHKGL-50/9.0-04, Vật liệu: 316L, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump | X |  |
| 45 | Đệm làm kín (First stage Lantern Gland) | Index No.10, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 | X |  |
| 46 | Giảm chấn khớp nối (Circular Column Pin) | Chi tiết: 33, Mã chi tiết: 300XHGKL-50/9.0-33, Vật liệu: 45#, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump | X |  |
| 47 | Giảm chấn khớp nối (Circular Column Pin) | Chi tiết: 48, Mã chi tiết: XH-YZX-002, Vật liệu: 45#, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump | X |  |
| 48 | Gioăng làm kín (First Stage body Gasket) | Index No.101-3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 | X |  |
| 49 | Gioăng làm kín (Fixed bearing end cone Gasket) | Index No.105-3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 | X |  |
| 50 | Gioăng làm kín (Floating bearing end cone Gasket) | Index No.104-3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 | X |  |
| 51 | Gioăng làm kín (Floating bearing Inner cap Gasket) | Index No.116-3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 | X |  |
| 52 | Gioăng làm kín (Floating bearing outer cap Gasket) | Index No.115-3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 | X |  |
| 53 | Gioăng làm kín (Interstage check valve Gasket) | Index No.529-3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 | X |  |
| 54 | Gioăng làm kín (Manifold Cover Gasket) | Index No.639-3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 | X |  |
| 55 | Lò xo (First Stage Slinger spring) | Index No.3-1, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 | X |  |
| 56 | Lò xo (Second Stage Slinger spring) | Index No.3-4, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 | X |  |
| 57 | Ống thủy lực | Ống thủy lực bọc lưới Inox, mã chi tiết (part no.) 534114-80, Chiều dài: 450 mm (kết nối với chi tiết 534114-81, Mã bản vẽ: MAB 206S-24 - Product No: 881240-22-12) | X |  |
| 58 | O-ring | Bộ phụ kiện sửa chữa bơm (Seal kits) bơm dầu: Product no. 538718-81, Mã bản vẽ: MAB-206S-24 | X |  |
| 59 | Phốt chắn dầu | TC 75x110x12, Vật liệu: NBR |  |  |
| 60 | Valve plate theo thông số bơm (PVH Piston Pump) | Sử dụng cho bơm có thông số (PVH Piston Pump), Model Code: PVH098R01AD30A250000002001AB010A, Part No: 02-334632, Serial No: 29613CH1-5004 | X |  |
| 61 | Valve plate theo thông số bơm (PVH Piston Pump) | Sử dụng cho bơm có thông số (PVH Piston Pump), Model Code: PVH098R01AD30A250000002001AB010A, Part No: 02-334632, Serial No: 29613CH1-5004 | X |  |
| 62 | Vít khóa (Six Pyramid end Screw set) | Chi tiết: 61, Mã chi tiết: 300XHGKL-50/9.0-06, Vật liệu: 316L, Mã bản vẽ: F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump | X |  |
| 63 | Vòng bi | Part No: 535742 80; Sử dụng cho bơm có thông số Product No (feed pump) 538718-81; Mã bản vẽ: MAB 206S-24) | X |  |
| 64 | Vòng bi | Sử dụng cho lọc ly tâm có thông số: Product no: 881240-22-12, Mã bản vẽ MAB 206S-24 | X |  |
| 65 | Vòng bi | Vòng bi theo thông số hộp giảm tốc: S/N-JKD 4502853104.01.003, H1 SH 05B, P2: 134KW, n1=1486 rpm, n2=451.4 rpm, BA 5011 08.2012+ BA 7300 07.2011 | X |  |
| 66 | Vòng bi | Vòng bi theo thông số bơm dầu thủy lực (Pitton Oil Pump), Model: 25S CY14-1B, Áp suất: 31.5 Mpa, Lưu lượng: 25ml/r, Tốc độ vòng quay: 1500rpm, Serial No: 331 | X |  |
| 67 | Vòng bi | Sử dụng cho bơm có thông số (PVH Piston Pump), Model Code: PVH098R01AD30A250000002001AB010A, Part No: 02-334632, Serial No: 29613CH1-5004 | X |  |
| 68 | Vòng bi | Sử dụng cho bơm có thông số (PVH Piston Pump), Model Code: PVH098R01AD30A250000002001AB010A, Part No: 02-334632, Serial No: 29613CH1-5004 | X |  |
| 69 | Vòng bi | Part No: 535741 80; Sử dụng cho bơm có thông số Product No: feed pump 538718-81; Mã bản vẽ: MAB 206S-24) | X |  |
| 70 | Vòng đệm (First Stage Slinger) | Vòng đệm (First Stage Slinger), Index No.3, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 | X |  |
| 71 | Vòng đệm (Second Stage Slinger) | Index No.3-2, Sử dụng cho bơm có thông số Pump type: AT-3006E, Dwg No: V326007 | X |  |

Ghi chú:

+ Trong trường hợp Model (phụ kiện hoặc thiết bị trọn bộ) hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT không còn (ngừng) sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương hoặc phiên bản mới của cùng hãng sản xuất thì yêu cầu Nhà thầu cung cấp văn bản xác nhận của hãng sản xuất về việc thay đổi model này đảm bảo chất lượng đồng bộ và tương thích với thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư.

+ Nhà thầu có thể khảo sát thực tế vật tư, thiết bị tại hiện trường của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để chào thầu hàng hóa phù hợp.

1.3. Các yêu cầu khác:

a) Tiến độ cung cấp hàng hóa:

- Thời gian giao hàng trong vòng 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.

- Trường hợp tại thời điểm hợp đồng được ký kết có thời gian ≥ 150 ngày. Trường hợp nhà thầu bàn giao hàng hóa vượt quá 150 ngày theo quy định hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền đơn phương từ chối tiếp nhận hàng hóa dựa trên tiến độ sửa chữa thực tế và tất cả thiệt hại liên quan của Chủ đầu tư nhà thầu phải chịu.

b) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa

- Trong thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với vật tư thay thế).

- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

Mục 2. Bản vẽ:

- E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| Danh mục bản vẽ |  |
| --- | --- |
| Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| F4281-MANU050-0050-S01-002- Rotating Sceen Flush Water Pump | Tham khảo cho mục số 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 44, 46, 47, 62 |
| V326007 | Tham khảo cho mục số 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 70, 71 |
| MAB 206S-24 | Tham khảo cho mục số 57, 58, 63, 64, 69 |

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng.

* Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

-	Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Kho vật tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - khóm Mù U - phường Duyên Hải - tỉnh Vĩnh Long (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế trong vòng 10 ngày thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

-	 Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt (nếu có).