## Danh mục vật tư
Phụ lục: Bảng đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu
STT | Chủng loại vật tư, thiết bị
Dụng cụ đo
I | Ampe kìm 1000A
II | Ampe kìm 2000A
III | Đo điện trở đất
IV | Máy định vị GPS
V | Máy đo độ cao đường dây điện
VI | Máy đo khoảng cách
Dụng cụ cầm tay
I | Bàn ép đầu cốt dùng pin
II | Bộ công cụ dụng cụ cầm tay bọc cách điện
III | Bộ khẩu thân dài vặn ốc máy pin
IV | Bộ mũi vít
V | Camera đeo người giám sát thi công
VI | Cóc kẹp cáp 2 tấn
VII | Đèn cảnh báo
VIII | Đèn pin nạp điện phục vụ xử lý sự cố
IX | Kìm cắt thủy lực dùng tay
X | Máy bắn bu long bằng pin
XI | Máy bắn vít cầm tay dùng pin
XII | Máy cắt bàn
XIII | Máy cắt cành cây dùng pin trên cao >3m
XIV | Máy cắt cáp dùng pin
XV | Máy mài cầm tay dùng pin
XVI | Máy cưa xích dùng pin
XVII | Máy hàn điện 1 pha
XVIII | Máy hút bụi
XIX | Puly mở má M50
XX | Qoại cáp thép φ 16mm
XXI | Qoại cáp thép φ 8mm
XXII | Xích móc 2 đầu loại 2 tấn dài 1, 5 m
Thuyền cứu hộ
I | Thuyền cứu hộ bơm hơi
II | Động cơ thuyền cứu hộ 4 thì

## Dụng cụ đo
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Dụng cụ đo
I | Ampe kìm 1000A
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Hiển thị dạng số trên màn hình |  | Đáp ứng
5 | Đường kính kìm kẹp ộ | mm | ≥33
6 | Dải Đo dòng AC | A | 42A/420A/1000A
6.1 | Độ chính xác của phép đo |  | ≤ (±1.5% RDG ± 5 d)
7 | Dải đo điện áp AC | V | 4.200 V đến 600 V, 4 dãy
7.1 | Độ chính xác của phép đo |  | ≤ (± 1,8% rdg. dgt ± 7). Từ 50-60 Hz
8 | Dải đo điện áp DC | V | 420,0 mV đến 600 V, 5 dãy
8.1 | Độ chính xác của phép đo |  | ≤ (± 1,0% rdg. dgt ± 3)
9 | Dải đo điện trở | Ω | 420,0 Ω đến 42,00 MΩ, 6 dãy
9.1 | Độ chính xác của phép đo |  | ≤ (± 2,0% rdg. dgt ± 4)
10 | Phụ kiện đính kèm |  | Que đo, Pin, Hướng dẫn sử dụng.
II | Ampe kìm 2000A
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Hiển thị dạng số trên màn hình |  | Đáp ứng
5 | Đường kính kìm kẹp ộ | mm | ≥55
6 | Dải Đo dòng AC | A | 400A/2000A
7 | Với dải đo: 0÷400A |  | ≤ ±1%rdg±3dgt [50/60Hz]
≤ ±2%rdg±3dgt [40Hz~1kHz]
7.1 | Với dải đo: 0÷1500A |  | ≤ ±1%rdg±3dgt [50/60Hz]
≤ ±3%rdg±3dgt [40Hz~1kHz]
7.2 | Với dải đo: ≥ 2000A |  | ≤ ±3,0%rdg [50/60HZ]
8 | Dải đo điện áp AC | V | 40/400/750V
8.1 | Sai số |  | ≤ ±1%rdg±2dgt [50/60Hz]
≤ ±1,5%rdg±3dgt [40Hz~1kHz]
9 | Dải đo điện áp DC : | V | 40/400/1000V
9.1 | Sai số |  | ≤ ±1%rdg±2dgt
10 | Dải đo điện trở | Q | 400Ω/4k/40k/400kΩ
10.1 | Sai số |  | ≤ ±1,5%rdg±2dgt
11 | Đầu ra | A | 400mA (400A) và 200mA (2000A)
12 | Phụ kiện đính kèm |  | Que đo, Pin, HDSD
III | Đo điện trở đất
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Màn hình hiển thị |  | Dạng số
5 | Phương pháp đo |  | Cọc ghim
6 | Dải đo |  | 3
6.1 | Dải đo | Ω | 0 - 20
6.2 | Độ chính xác |  | ±2%rdg±0.1
6.3 | Dải đo | Ω | 0 - 200
6.4 | Độ chính xác |  | ±2%rdg±3dgt
6.5 | Dải đo | Ω | 0 - 2000
6.6 | Độ chính xác |  | ±2%rdg±3dgt
7 | Chuẩn chống nước và bụi |  | IEC 60529 IP54
8 | Pin |  | R6 (AA) (1.5V) × 6
IV | Máy định vị GPS
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Hệ định vị |  | GPS + GLONASS + WAAS
5 | Cảm biến |  | - La bàn điện tử 3 trục
- Cảm biến áp suất (barometer)
6 | bản đồ cơ bản toàn cầu |  | Có
7 | Camera |  | Gắn tọa độ địa lý lên ảnh – hữu ích khi ghi nhận vị trí hiện trường.
8 | Màn hình |  | Cảm ứng, ≥ 4 inch
9 | Lưu trữ điểm (waypoints) | Điểm | ≥ 35000
10 | Lưu đường đi (track logs) | điểm/track | ≥ 10.000
11 | Bộ nhớ trong | GB | ≥ 4
12 | Nguồn pin |  | Dùng pin sạc lithium-ion hoặc 3 viên pin AA linh hoạt khi di chuyển xa.
13 | Chống nước |  | Chuẩn IPX7
V | Máy đo độ cao đường dây điện
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Có cấu tạo gọn, có thể cầm xách tay. Sử dụng dễ dàng, kiểu ấn nút |  | Đáp ứng
6 | Dùng sóng siêu âm |  | Đáp ứng
7 | Không phải tiếp xúc trực tiếp với đối tượng cần đo |  | Đáp ứng
8 | Hiển thị kết quả đo trên bảng số điện tử, đơn vị đo là mét |  | Đáp ứng
9 | Đo được độ cao các điểm, đoạn dây dẫn điện từ mặt đất lên tới khoảng cách chiều cao | m | ≥20
10 | Đo được chiều cao của các dây dẫn nằm trên cùng một mặt phẳng đứng theo thứ tự dây dưới cùng đến dây trên cùng (hoặc ngược lại) bằng cách ấn nút tín hiệu tương ứng. Báo được độ cao của 06 dây dẫn riêng biệt |  | Đáp ứng
11 | Nhiệt độ làm việc từ | °C. | -10°C ÷ 40°C.
12 | Sai số cho phép | % | 0,5% ± 2 chữ số.
13 | Bù nhiệt độ tự động |  | Đáp ứng
14 | Hiển thị nhiệt độ thường xuyên trên mặt đồng hồ. |  | Có
15 | Điện nguồn: 1 chiều (ắc qui khô hoặc pin theo quy định của nhà chế tạo). Có hiển thị cảnh báo khi pin yếu. |  | Đáp ứng
16 | Tuổi thọ nguồn nuôi phải đạt | lượt đo | ≥50.000
17 | Máy có nút tắt nguồn hoặc tự động tắt nguồn sau một thời gian ngắn nếu không sử dụng |  | Đáp ứng
VI | Máy đo khoảng cách
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Dải đo | m | 0,2 – 80
5 | Camera hỗ trợ ngắm |  | Zoom ≥4X
6 | Kết nối dữ liệu |  | Bluetooth và USB, hỗ trợ kết nối với máy tính, laptop hoặc điện thoại để truyền dữ liệu, đồng bộ và lập báo cáo.
7 | Chức năng đo |  | - Khoảng cách (Distance)
- Diện tích (Area)
- Thể tích (Volume)
8 | Chế độ đo |  | - Đo liên tục
- Đo Min/Max
- Đo gián tiếp theo định lý Pythagoras
9 | Tính năng cộng/trừ |  | Có
10 | Đo độ nghiêng |  | Có
11 | Bộ nhớ trong |  | Lưu trữ khoảng 1.000 kết quả đo gần nhất
12 | Chống nước & bụi |  | Chuẩn IP65

## Dụng cụ cầm tay
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Dụng cụ cầm tay
I | Bàn ép đầu cốt dùng pin
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Lực ép | kN | ≥ 120
5 | Hành trình ép | mm | ≥ 42
6 | Phụ kiện
6.1 | Đai ép kèm theo | mm2 | 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400
6.2 | Pin | V | 18
| + Số lượng | Cái | 2
| + Dung lượng Pin | Ah | ≥5
6.3 | Bộ sạc dùng cho máy
| + Số lượng | Cái | 1
| + Loại |  | Sạc nhanh hai cổng
| + Điện áp sạc | V | 14,4÷18
| + Số lượng pin sạc cùng lúc | Cái | ≥2
| Thời gian sạc đầy | phút | ≤90
7 | Vòng làm kín của xi lanh | Bộ | 1
8 | Vòng đệm của van an toàn | Bộ | 1
II | Bộ công cụ dụng cụ cầm tay bọc cách điện
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Điện áp cách điện | V | 1000
5 | Số lượng chi tiết | Chi tiết | 39
6 | Đầu lục giác 3/8″ | Số lượng | 8
| Loại đầu | mm | 8,10,11,12,13,14,17,19
| Chất liệu |  | Thép không gỉ
| Bọc cách điện nhựa cách điện cao cấp |  | Đáp ứng
7 | Tay vặn chữ T 3/8″ | Số lượng | 1
| Chất liệu |  | Thép không gỉ
| Bọc cách điện nhựa cách điện cao cấp |  | Đáp ứng
8 | Kìm răng cách điện | Số lượng | 1
| Chiều dài kìm | inch | ≥ 8
| Chất liệu |  | Thép không gỉ
| Tay cầm cách điện nhựa cách điện cao cấp |  | Đáp ứng
9 | Kìm cắt cách điện | Số lượng | 1
| Chiều dài kìm | inch | ≥ 6
| Chất liệu |  | Thép không gỉ
| Tay cầm cách điện nhựa cách điện cao cấp |  | Đáp ứng
10 | Bút thử điện | Số lượng | 1
| Phạm vi đo | V | Đến 250
| Chiều dài bút thử | mm | ≤ 70
11 | Tua vít | Số lượng | 6
| Chất liệu |  | Thép không gỉ
| Tay cầm cách điện nhựa cách điện cao cấp |  | Đáp ứng
12 | Cờ lê đầu hở cách điện | Số lượng | 7
| Kích cỡ hàm phù hợp với bulông | mm | 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17
| Chất liệu |  | Thép không gỉ
| Tay cầm cách điện nhựa cách điện cao cấp |  | Đáp ứng
13 | Đầu tua vít cách điện | Số lượng | 4
| Chất liệu |  | Thép không gỉ
| Tay cầm cách điện nhựa cách điện cao cấp |  | Đáp ứng
14 | Tay vặn 2 chiều 3/8″
| Chiều dài | mm | ≥ 200
| Chất liệu |  | Thép không gỉ
| Tay cầm cách điện nhựa cách điện cao cấp |  | Đáp ứng
15 | Thanh nối dài 3/8″
| Chiều dài | mm | ≥ 125
| Chất liệu |  | Thép không gỉ
| Tay cầm cách điện nhựa cách điện cao cấp |  | Đáp ứng
16 | Cây lục đầu hoa thị
| Kích cỡ đầu hoa thị |  | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
| Chất liệu |  | Thép không gỉ
| Tay cầm cách điện nhựa cách điện cao cấp |  | Đáp ứng
III | Bộ khẩu thân dài vặn ốc máy pin
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | kích thước khớp nối | inch | 1/2’’
5 | Số chi tiết |  | ≥ 14
6 | Kích thước tối thiểu |  | 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm , 17mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm
7 | Chiều dài mỗi tuýt | mm | 76
8 | Chất liệu |  | Thép Cr-Mo
9 | ứng dụng phù hợp |  | Sử dụng với máy siết bu lông, máy vặn ốc dùng pin
IV | Bộ mũi vít
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Số chi tiết |  | ≥ 35
5 | Số chi tiết mũi vít dài 25mm |  | ≥ 10
5.1 | Đầu vít đáp ứng các chủng loại |  | Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, T15, T20, T25, T30
6 | Số chi tiết mũi vít dài 50mm có từ tính |  | ≥ 11
6.1 | Đầu vít đáp ứng các chủng loại |  | Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, T15, T20, T25, T30, SL5.5
7 | Số chi tiết đầu tuýp vặn ốc có từ tính |  | ≥ 4
7.1 | Đầu tuýp vặn ốc đáp ứng các chủng loại | mm | 6; 8; 10; 13.
8 | Số chi tiết đầu nối giữ vít có từ tính |  | ≥ 1
8.1 | Chiều dài | mm | ≥ 60
9 | Các chi tiết phải được đựng trong hộp nhựa |  | Đáp ứng
V | Camera đeo người giám sát thi công
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Ống kính |  | ≤ F/2.0
5 | Góc rộng | Độ | ≥ 130
6 | Độ phân dải |  | Tối thiểu đạt Full HD (1920×1080)
7 | Tần số khung hình |  | 60/30 fps
8 | Định dạng video |  | MP4, có thể phát dễ dàng trên Windows, điện thoại.
9 | Bộ nhớ trong | GB | ≥ 64 eMMC
10 | Pin |  | Li-Polymer
10.1 | Dung lượng | mAh | ≥ 3120
11 | Chuẩn chống nước và bụi |  | IP67
12 | Cổng kết nối |  | USB 2.0
13 | Kết nối không dây: Bluetooth và Wi-Fi |  | Đáp ứng
14 | Kích thước (dài, rộng, dày) | mm | ≤ (100; 55; 30)
15 | Trọng lượng | g | ≤ 140
VI | Cóc kẹp cáp 2 tấn
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Chất liệu |  | Thép hợp kim cường độ cao
5 | Tải trọng | Tấn | ≥ 2
6 | Dải kẹp | mm | Φ4-22
7 | Công năng sử dụng |  | Phù hợp cho dây ACSR, dây nhôm trần
8 | Trọng lượng | kg | ≤ 1,8
VII | Đèn cảnh báo
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Loại sản phẩm |  | Đèn cảnh báo LED cầm tay / Đèn cảnh báo công trường
5 | Chất liệu vỏ đèn |  | Nhựa hoặc mica chắc chắn
6 | Công nghệ chiếu sáng |  | LED
7 | Màu sắc |  | - Thân đèn màu vàng
- Ánh sáng màu vàng
8 | Tính năng gắn |  | Đế nam châm
9 | Nguồn điện sử dụng |  | pin tiểu (AA)
VIII | Đèn pin nạp điện phục vụ xử lý sự cố
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Đèn |  | led
5 | Công suất | w | ≥ 20
6 | Góc điều chỉnh | Độ | ≥ 90°
7 | Phụ kiện đi kèm
7.1 | Pin |  | Phù hợp chân máy
7.2 | Điện áp pin | V | ≥ 18
7.3 | Dung lượng pin | Ah | ≥ 5
IX | Kìm cắt thủy lực dùng tay
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Lực cắt | tấn | ≥8
5 | Chiều dài | mm | ≤426
6 | Trọng lượng | kg | ≤4
7 | Loại cáp và phạm vi cắt |  | Dây cáp 6x7: ≤ 18mm
Dây cáp 6x12: ≤ 25mm
Dây cáp 6x19 ≤ 25mm
Đồng: ≤ 25mm
Nhôm: ≤25mm
Thép mềm: ≤20mm
Cáp điện thoại Cu/Al (CCP): ≤ 25mm
Cáp bọc chì: ≤ 25mm
Cáp ngầm bọc thép: ≤ 25mm
X | Máy bắn bu long bằng pin
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Động cơ |  | Không chổi than
5 | Công nghệ điều khiển |  | Điều khiển thông minh, tối ưu năng lượng và bảo vệ thiết bị Fuel/LXT hoặc tương đương
6 | Phù hợp cho:
| - Bu lông tiêu chuẩn |  | M10÷M20
| - Bu lông cường độ cao |  | M10÷M16
7 | Momen xiết | Nm | ≥ 330
9 | Tốc độ không tải | vòng/phút | Nhà thầu cam kết ở cột bên
11 | Kích thước đầu kẹp | inch | 1/2’’
13 | Phụ kiện kèm theo
13.1 | Số lượng pin | Cái | 2
13.2 | Điện áp pin | V | 18
13.3 | Dung lượng pin | Ah | ≥ 5
13.4 | Bộ sạc dùng cho máy
| Loại |  | Sạc nhanh hai cổng
| Điện áp sạc | V | Phù hợp với Pin đi kèm
| Số lượng pin sạc cùng lúc | Cái | ≥2
XI | Máy bắn vít cầm tay dùng pin
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Động cơ |  | Không chổi than
5 | Công nghệ điều khiển |  | Điều khiển thông minh, tối ưu năng lượng và bảo vệ thiết bị Fuel/LXT hoặc tương đương
6 | Đèn LED chiếu sáng |  | Có
8 | Dải tối thiểu tốc độ không tải | rpm | 0–3300
10 | Mô-men siết | Nm | ≥ 180
13 | Phụ kiện kèm theo
13.1 | Số lượng pin | Cái | 2
13.2 | Điện áp pin | V | 18
13.3 | Dung lượng pin | Ah | ≥ 5
13.4 | Bộ sạc dùng cho máy
| Loại |  | Sạc nhanh hai cổng
| Điện áp sạc | V | Phù hợp với Pin đi kèm
| Số lượng pin sạc cùng lúc | Cái | ≥2
XII | Máy cắt bàn
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Công suất | W | ≥ 2000
5 | Điện áp nguồn | V | 220 – 1 pha (50 Hz)
6 | Tốc độ không tải | rpm | ≥ 1500
7 | Đường kính lưỡi cắt | mm | ≥ 305
8 | Phụ kiện đi kèm |  | 01 lưỡi cắt sắt theo máy
XIII | Máy cắt cành cây dùng pin trên cao >3m
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Động cơ |  | Không chổi than
5 | Chiều dài cơ sở | mm | ≥ 3.000
6 | Dải tối thiểu Tốc độ không tải của xích | m/s | ≥ 0 – 20
7 | Chiều dài lưỡi | mm | ≥ 280
8 | Bước xích | inch | ≤ 3/8" (9,5mm)
9 | Phụ kiện kèm theo
9.1 | Số lượng pin | Cái | 2
9.2 | Điện áp pin | V | 18
9.3 | Dung lượng pin | Ah | ≥ 5
9.4 | Bộ sạc dùng cho máy
| Loại |  | Sạc nhanh hai cổng
| Điện áp sạc | V | Phù hợp với Pin đi kèm
| Số lượng pin sạc cùng lúc | Cái | ≥2
XIV | Máy cắt cáp dùng pin
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Khả năng cắt
4.1 | cáp đồng lõi đơn | mm | ≤ 63
4.2 | Cáp nhôm lõi thép | mm2 | ≤ 1440
4.3 | Lõi thép bện | mm2 | ≤ 120
5 | Phụ kiện kèm theo
5.1 | Số lượng pin | Cái | 2
5.2 | Điện áp pin | V | 18
5.3 | Dung lượng pin | Ah | ≥ 5
5.4 | Bộ sạc dùng cho máy
| Loại |  | Sạc nhanh hai cổng
| Điện áp sạc | V | Phù hợp với Pin đi kèm
| Số lượng pin sạc cùng lúc | Cái | ≥2
XV | Máy mài cầm tay dùng pin
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Động cơ |  | Không chổi than
5 | Công nghệ điều khiển |  | Điều khiển thông minh, tối ưu năng lượng và bảo vệ thiết bị Fuel/LXT hoặc tương đương
6 | Tốc độ không tải | rpm | ≥ 8500
7 | Đường kính đĩa | mm | ≥ 100
8 | Phụ kiện kèm theo
8.1 | Số lượng pin | Cái | 2
8.2 | Điện áp pin | V | 18
8.3 | Dung lượng pin | Ah | ≥ 5
8.4 | Bộ sạc dùng cho máy
| Loại |  | Sạc nhanh hai cổng
| Điện áp sạc | V | Phù hợp với Pin đi kèm
| Số lượng pin sạc cùng lúc | Cái | ≥2
XVI | Máy cưa xích dùng pin
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Động cơ |  | Không chổi than
5 | Công nghệ điều khiển |  | Điều khiển thông minh, tối ưu năng lượng và bảo vệ thiết bị Fuel/LXT hoặc tương đương
6 | Tốc độ xích | m/s | ≥ 12
7 | Chiều dài lưỡi lam | mm | ≥ 400
8 | Bước xích | inch | ≤ 3/8" (9,5mm)
9 | Bề dày xích | inch | ≥ 0.043’’ (1,1mm)
10 | Nút khóa an toàn |  | Có
11 | Chế độ điều chỉnh tốc độ |  | Có
12 | Bình cấp dầu cưa xích |  | Có
13 | Phụ kiện kèm theo
13.1 | Số lượng pin | Cái | 2
13.2 | Điện áp pin | V | 18
13.3 | Dung lượng pin | Ah | ≥ 5
13.4 | Bộ sạc dùng cho máy
| Loại |  | Sạc nhanh hai cổng
| Điện áp sạc | V | Phù hợp với Pin đi kèm
| Số lượng pin sạc cùng lúc | Cái | ≥2
XVII | Máy hàn điện 1 pha
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Công suất định mức | kVA | ≥ 6
5 | Chế độ hàn TIG thường
5.1 | Dòng hàn / Điện áp ra định mức |  | 220A / 18.3V
5.2 | Phạm vi điều chỉnh dòng hàn | A | 10 ~ 220A
5.3 | Thời gian trễ khí | s | 2 ~ 10
6 | Chế độ hàn TIG nguội (Cold TIG)
6.1 | Phạm vi điều chỉnh dòng hàn |  | 50 ~ 250A
6.2 | Thời gian hàn | ms | 1 ~ 900
6.3 | Khoảng thời gian giữa hai lần hàn | s | 0.1 ~ 10
7 | Hiệu suất |  | ≥ 85%
8 | Hệ số công suất |  | ≥ 0.93
XVIII | Máy hút bụi
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Công suất | W | ≥ 2000
5 | Dung tích | lít | ≥ 2
6 | Phụ kiện đi kèm |  | Các đầu hút có thể hút được ở khe hẹp, ống nối, tay cầm …
XIX | Puly mở má M50
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Chủng loại |  | Mở má
5 | Tải trọng | Tấn | ≥ 5
6 | Đường kính puly | mm | ≥ 250
7 | Đường kính rãnh puly phù hợp hợp với dây đương kính | mm | ≤ 25
XX | Qoại cáp thép φ 16mm
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Đường kính thép | mm | ≥ 16
5 | Chiều dài | m | ≥ 2
6 | Cáp thép hai đầu tết tròn |  | Đáp ứng
XXI | Qoại cáp thép φ 8mm
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Đường kính thép | mm | ≥ 8
5 | Chiều dài | m | ≥ 2
6 | Cáp thép hai đầu tết tròn |  | Đáp ứng
XXII | Xích móc 2 đầu loại 2 tấn dài 1, 5 m
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tải trọng | Tấn | ≥ 2
5 | Xích |  | Thép hợp kim cường độ cao
5.1 | Chiều dài | m | 1.5
6 | Móc 2 đầu |  | Thép hợp kim cường độ cao

## Thuyền cứu hộ
TT | Hạng mục | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Thuyền cứu hộ
I | Thuyền cứu hộ bơm hơi
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu theo catalog | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | Năm 2025
4 | Yêu cầu kỹ thuật | - Thuyền cứu hộ sau khi bơm hơi: Dài ≥ 3m5, Rộng ≥ 1m45, Cao ≥ 48cm.
- Kích thước hộp ≥ 42x61x37 cm. Trọng lượng hộp ≥ 22.1 kg.
- Độ dày thành thuyền ≥ 0.77mm
- Tải trọng của thuyền ≥ 480kg (sức chứa từ 4-5 người).
- Chất liệu PVC tăng độ bền và sức chịu lực, va đập, chống ăn mòn, thời tiết khắc nghiệt.
- Thân thuyền có khoang khí riêng biệt, các van bơm độc lập, đảm bảo an toàn.
- Sàn thuyền 2 lớp bơm hơi + 2 ghế ngồi bơm hơi.
- Van bơm siêu tốc giúp bơm hơi vào cũng như hút xả dễ dàng.
- Bên hông thuyền trang bị giá đỡ mái chèo để gài vào tiện lợi
- Đi cùng với thuyền là bộ 2 mái chèo chất liệu nhôm cao cấp ≥ 1m22 (mái chèo PVC dẻo dai, tay chèo bằng nhôm) siêu nhẹ chống gỉ ở môi trường nước muối.
- Phụ kiện: 1 bơm hơi cỡ lớn siêu nhanh, 1 túi đựng đồ, dây thừng ràng thuyền để neo thuyền cố định.
- Trang bị thêm: 4 Đai giữ mái chèo xoay 360 độ dễ chèo, giảm áp lực lên thành thuyền, 2 hộc cắm cần câu, có vị trí chờ để gắn động cơ, vị trí chờ lắp mái che theo nhu cầu sử dụng, phía mui thuyền có tay cầm chắc chắn để cầm hoặc buộc dây neo thuyền.
6 | Ghi nhãn, bao gói | - Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất.
- Bao gói: Thuyền được bao gói mỗi chiếc /thùng catton
II | Động cơ thuyền cứu hộ 4 thì
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu theo catalog | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Năm sản xuất | Năm 2025
4 | Hình ảnh minh hoạ
5 | Yêu cầu kỹ thuật | - Kích thước: dài ≥ 365mm, rộng ≥220mm cao ≥920mm, Chiều dài tay cầm: ≥ 44cm, trọng lượng tịnh: ≥10.3kg
- Công suất: ≥2.9KWh/ 4HP, tốc độ quay tối đa: ≥4500-5500 vòng/phút
- Động cơ 1 xilanh, Dung tích xilanh: ≥55cc tỷ lệ truyền động: ≥2.08 (27:13), Dùng côn, khởi động bằng tay, làm mát bằng gió
- Nhiên liệu: Xăng A92 hoặc A93, dung tích bình xăng tối đa 1.4l, động cơ 4 thì tiết kiệm nhiên liệu ≥30% so với động cơ 2 thì
6 | Ghi nhãn, bao gói | - Ghi nhãn: Tên ký hiệu sản phẩm, cơ sở chế tạo, tháng năm sản xuất.
- Bao gói: Thuyền được bao gói mỗi chiếc /thùng catton.