## Sheet1
Mẫu số 11 A (Scan đính kèm lên hệ thống)
BẢNG CHÀO GIÁ CHI TIẾT (Nhà thầu chịu trách nhiệm kiểm tra tính toán chính xác)
Nhà thầu chào giá vào những ô đánh xấu X
STT | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (5)x(4) | (7)
1 | Dọn dẹp, di dời nội thất rời (Kệ, tủ, bếp, bàn, ghế, tivi, loa…) | gói | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Tháo dỡ cửa đi, cửa sổ | m2 | 12.52 |  | 0 |  | 0
3 | Phá dỡ tường gạch cũ dày 10cm | m2 | 18.5 |  | 0 |  | 0
4 | Phá dỡ gạch lát nền khu bếp | m2 | 121 |  | 0 |  | 0
5 | Phá dỡ gạch ốp tường, gạch ốp bệ rửa tay | m2 | 204 |  | 0 |  | 0
6 | Tháo dỡ trần thạch cao, khung trần khu bếp nấu | m2 | 130 |  | 0
7 | Tháo dỡ trần thạch cao (giữ nguyên khung trần) khu ăn | m2 | 194 |  | 0
8 | Tháo dỡ đèn gắn trần (bao gồm cả cáp điện) | gói | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Cắt đục nền bê tông cốt thép thi công hệ thống cấp thoát nước | m3 | 5.022 |  | 0 |  | 0
10 | Đào đất C4 thi công hệ thống cấp thoát nước | m3 | 10.044 |  | 0 |  | 0
11 | Gia công lắp đặt ván khuôn lanh tô | m2 | 4.8 |  | 0
12 | Gia công lắp đặt cốt thép lanh tô | tấn | 0.08 |  | 0
13 | Thi công bê tông đá 1*2 M300 lanh tô | m3 | 3.6 |  | 0
14 | Xây tường gạch ống, xây tường thẳng chiều dày <= 20cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 100 | m3 | 6.658 |  | 0
15 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 414 |  | 0
16 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM mác 75, PCB30 | m2 | 130 |  | 0
17 | Lát gạch nền khu bếp (M10) | m2 | 130 |  | 0 | Gạch Viglacera BS6607
18 | Dán gạch chồng gạch khu ăn, bậc tam cấp cửa chính (M9) | m2 | 211 |  | 0 | Gạch VIGLACERA 15X90 CA9-15902
19 | Ốp gạch ốp tường (M7) khu bếp | m2 | 225 |  | 0 | Gạch Viglacera TB6707
20 | Ốp gạch ốp tường (M1) khu rửa tay, khu tiếp nhận chén đĩa | m2 | 20.4 |  | 0 | Gạch Viglacera TB6707
21 | Thi công ốp đá hoa cương bậu cửa, bậc thềm tam cấp | m2 | 2.36 |  | 0 | Đá kim sa hạt trung dày 14 mm
22 | Thi công ốp đá hoa cương bệ rửa tay | m2 | 2 |  | 0 | Đá trắng vân mây dày 14 mm
23 | Ốp đá trang trí khổ lớn (M5) | m2 | 9.86 |  | 0 | Gạch đá khổ lớn 800x2000 mm
24 | Ốp gỗ trang trí phòng ăn màu kem (M3) | m2 | 65.873 |  | 0 | Tấm gỗ nhựa An Cường
25 | Ốp gỗ trang trí phòng ăn màu nâu (M4) | m2 | 38.684 |  | 0 | Tấm gỗ nhựa An Cường
26 | Ốp gỗ cột phòng ăn | cột | 2 |  | 0 | Lam gỗ An Cường
27 | Len chân tường (M6) | m | 104 |  | 0 | Len SUS304
28 | Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao chống tháy, khung xương nổi | m2 | 130 |  | 0 | Hệ khung tấm Vĩnh Tường
29 | Thi công trần phẳng bằng tấm trần nhôm | m2 | 211 |  | 0 | Trần thả nhôm Basi
30 | Thi công trần phẳng bằng gỗ | m2 | 15 |  | 0 | Trần khung thép sơn chống rỉ, ốp gỗ công nghiệp MDF chống ẩm An Cường
31 | Chỉnh sửa cửa sổ nhôm kính hiện hữu (Thay kính, sơn lại khung, dùng lại phụ kiện) | m2 | 57.24 |  | 0 | Kính cường lực ghép an toàn, roong cao su, cạo rỉ khung, sơn lót, sơn phủ epoxy Jotun màu xanh
32 | Chỉnh sửa cửa đi nhôm kính mặt tiền hiện hữu (Cắt khung, thay kính, dùng lại phụ kiện) DG2-1401 | m2 | 4.68 |  | 0 | Kính cường lực ghép an toàn, roong cao su
33 | Gia công, lắp đặt mới cửa đi nhôm kính mặt bên DG2-1401 | m2 | 4.68 |  | 0 | Cửa đi nhôm kính bản lề sàn Eurowindow, kính cường lực ghép an toàn dày 8,93mm, sơn tĩnh điện màu xanh
34 | Gia công lắp đặt mới cửa đi bằng thép D1 | m2 | 4.4 |  | 0 | Cửa đi thép Bunka chống cháy 30 phút, sơn tĩnh điện màu xanh
35 | Gia công lắp đặt mới cửa sổ nhôm kính trượt dọc W3 | m2 | 0.91 |  | 0 | Cửa sổ nhôm kính chống cháy 30 phút
36 | Gia công lắp đặt mới lam gió WOOL | m2 | 0.54 |  | 0 | Lam gió sơn tĩnh điện
37 | CCLĐ tủ điện 3 pha (đã bao gồm thanh nối đất, busbar bọc nhựa màu, cáp điện, CB, RCBO, ốc siết cáp, đầu cốt...) | cái | 1 |  | 0 | Tủ điện 3 pha 415V AC, tole dày 2 mm, IP42, sơn tĩnh điện. Tủ dùng CB Schneider, C curve, dòng cắt 6KA. Nhánh ổ cắm dùng RCBO Schneider, C curve, chống giật 30 mA, dòng cắt 6KA. Thanh đồng busbar bọc nhựa màu | 0
38 | CCLĐ máng cáp KT 200*100 mm cho tủ điện 3 pha | m | 2 |  | 0 | Máng cáp có nắp, sơn tĩnh điện, thép dày 1,2 mm | 0
39 | CCLĐ cáp 5 lõi cách điện XLPE 10 mm2 cấp nguồn cho tủ điện 3 pha, bao gồm trunking đi trên trần | m | 50 |  | 0 | Dây đồng đơn mềm lõi bện xoắn 7 sợi,cách điện PVC 600/1000 VAC, màu dây: lõi đỏ, lõi vàng, lõi xanh, lõi đen, lõi xanh sọc vàng Hãng sản xuất: Cadivi hoặc tương đương | 0
40 | CCLĐ ống nhựa gân xoắn HDPE D50/40 dày 2 mm luồn cáp điện | m | 50 |  | 0
41 | CCLĐ dây đơn 2,5 mm2 cho ổ cắm | gói | 1 |  | 0 | Dây đồng đơn mềm lõi bện xoắn 7 sợi,cách điện PVC 600/1000 VAC, màu dây được ghi chú trên bản vẽ Hãng sản xuất: Cadivi hoặc tương đương | 0
42 | CCLĐ dây đơn 2,5 mm2 cho đèn chiếu sáng | gói | 1 |  | 0 | Dây đồng đơn mềm lõi bện xoắn 7 sợi,cách điện PVC 600/1000 VAC, màu dây được ghi chú trên bản vẽ Hãng sản xuất: Cadivi hoặc tương đương | 0
43 | CCLĐ dây 3 lõi 3x1,5mm2 cho đèn chiếu sáng thường (lõi màu nâu, lõi xanh biển, lõi vàng sọc xanh) | gói | 1 |  | 0 | Dây đồng đơn mềm lõi bện xoắn 7 sợi, cách điện PVC 300/500 VAC Hãng sản xuất: Cadivi hoặc tương đương | 0
44 | CCLĐ dây 4 lõi 4x1,5mm2 cho đèn chiếu sáng khẩn cấp (lõi màu nâu, lõi xanh biển, lõi vàng sọc xanh, lõi đen) | gói | 1 |  | 0 | Dây đồng đơn mềm lõi bện xoắn 7 sợi, cách điện PVC 300/500 VAC Hãng sản xuất: Cadivi hoặc tương đương | 0
45 | Cắt đục tường gạch đi ống nhựa, đế âm luồn cáp điện, cáp tín hiệu | gói | 1 |  | 0 | Đóng lưới, tô trát vữa, bả bột, sơn nước hoàn thiện | 0
46 | CCLĐ ống nhựa, ống ruột gà, máng nhựa, đế âm, đế nổi, phụ kiện ống nhựa... luồn cáp điện, cáp tín hiệu, đường kính ống nhựa <=27mm | gói | 1 |  | 0 | Sino | 0
47 | CCLĐ đèn LED kích thước 600x600 mm âm trần , 50W | cái | 66 |  | 0 | PLH-48SS-6060-TT/T, KingLed | 0
48 | CCLĐ bộ luu điện bao gồm bộ nghịch lưu, pin duy trì tối thiểu 2 giờ cho đèn khẩn cấp 50W LED (có thể chọn loại chiếu sáng 5-10% cho chiếu sáng sự cố) | cái | 11 |  | 0 |  | 0
49 | CCLĐ đèn EXIT treo trần, thời gian duy trì tối thiểu 2 giờ | bộ | 5 |  | 0 | Paragon model PEXM27U hoặc tương đương
50 | Đèn led COB âm trần 10W | bộ | 17 |  | 0 | DLR-10SS-T110-V/TT/T, Kingled
51 | Đèn led dây 18w/1m | m | 25 |  | 0 | LDDC-18-180-V/TT/T, Kingled
52 | Nguồn led 12VDC, 300w | bộ | 1 |  | 0 | ND-TO-300-12, Kingled
53 | CCLĐ công tắc đơn hoặc đôi hoặc ba | gói | 1 |  | 0 | Công tắc đèn 220-240VAC 10A Chọn công tắc, ổ cắm, ổ mạng điện thoại cùng một thương hiệu Legrand dòng Mallia, màu trắng | 0
54 | CCLĐ ổ cắm đôi 3 chấu | gói | 1 |  | 0 | Ổ cắm đôi có nối đất, dạng đa năng universal , có màn che an toàn (shutter) và công tắc tích hợp, 240V AC 13A. Legrand Mallia 281122 màu trắng Khu vực bếp sử dụng ổ cắm có nắp che chắn nước | 0
55 | CCLĐ ổ cắm đơn cho các nhánh đèn chiếu sáng thường, vòi chậu rửa tay… | gói | 1 |  | 0 | Ổ cắm điện đơn, đôi 3 chấu có nối đất, dạng đa năng universal, có màn che an toàn (shutter) và công tắc tích hợp, 240V AC 13A | 0
56 | CCLĐ ổ cắm công nghiệp 4 chấu cho các nhánh đèn chiếu sáng khẩn cấp | cái | 11 |  | 0 | Legrand hoặc tương đương | 0
57 | CCLĐ phích cắm 3 chấu cho các nhánh đèn chiếu sáng thường, đèn pha, quạt hút | gói | 1 |  | 0 | Legrand hoặc tương đương | 0
58 | CCLĐ phích cắm công nghiệp 4 chấu cho các nhánh đèn chiếu sáng khẩn cấp | cái | 11 |  | 0 | Legrand hoặc tương đương | 0
59 | CCLĐ thay mới các mặt nạ họng gió, họng thổi | gói | 1 |  | 0 | Họng gió thép sơn tĩnh điện
60 | CCLĐ ống thoát nước PVC D200 và phụ kiện | m | 30 |  | 0 | Ống và phụ kiện PVC PN6
61 | CCLĐ ống thoát nước PVC D140 và phụ kiện | m | 35 |  | 0 | Ống và phụ kiện PVC PN6
62 | Thi công lắp đặt hố ga thu nước thải bê tông cốt thép đá 1*2 M300, bao gồm cả nắp hố | cái | 4 |  | 0
63 | Thi công lắp đặt máng SUS304 thu nước thải sàn, bao gồm cả grating máng | m | 12 |  | 0 | Kích thước mặt cắt ngang máng 250*250 mm
64 | CCLĐ ống cấp nước PPR D32 và phụ kiện | m | 100 |  | 0 | Ống và phụ kiện PPR PN16 | 0
65 | CCLĐ chậu rửa tay mới | cái | 3 |  | 0 | TOTO LT765#XW Âm Bàn
66 | CCLĐ vòi chậu rửa tay mới | cái | 3 |  | 0 | Vòi TOTO TLE29002V Tự Động + Bộ Điều Khiển Vòi Cảm Ứng TOTO TLE01502V/TLN01102A 220V Lạnh
67 | CCLĐ gương soi | m2 | 3 |  | 0 | Gương soi cường lực dày 5mm, vát mép
| TỔNG GIÁ CHÀO (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT) (A) |  |  |  | 0 | (A)
| THUẾ GTGT (b) |  |  |  | 0 | (b)
| TỔNG GIÁ CHÀO (TRỌN GÓI, ĐÃ BAO GỒM VAT) (V) |  |  |  | 0 | (V)
GHI CHÚ: - Nhả thầu chào giá vào các cột/ dòng/ hạng mục ở bảng trên; - Nhà thầu tuân thủ các công thức tính toán đã hướng dẫn để tính toán số liệu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu đưa ra “CỘNG (CHƯA BAO GỒM VAT) – (A) trong Bảng trên chưa bao gồm thuế VAT là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu” - Giá trị thuế VAT sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu. Giá đề nghị trúng thầu và giá hợp đồng phải bao gồm giá trị thuế VAT. Thuế suất VAT áp theo thuế suất tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. (Trong quá trình thực hiện hợp đồng, thuế suất VAT sẽ được điều chỉnh theo qui định thuế hiện hành tại thời điểm xuất hoá đơn.). Các lưu ý khác: 1. Nhà thầu phải chào giá đúng theo Biểu giá chào như trên và phải điền đầy đủ vào cột đơn giá và thành tiền. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” của một mục mà nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ chi phí của mục này vào các mục khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu nêu trong bản yêu cầu báo giá với đúng giá đã chào. 2. Giá chào là giá trọn gói. Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát lại khối lượng theo thực tế hiện trường. Nếu có sai khác, nhà thầu cần báo lại NCSP trước khi chào giá. 3. Nhà thầu có trách nhiệm dự trù tất cả chi phí cho công việc liên quan vào báo giá. NCSP không chấp nhận báo giá phát sinh cho các công việc không được liệt kê ở đây. 4. Trong quá trình thi công, nếu có phát sinh công việc, đơn giá này sẽ là căn cứ để nhà thầu trình báo giá phát sinh. Mọi sự thay đổi về đơn giá nhà thầu phải giải trình và được sự đồng ý của NCSP. 5. NCSP có quyền thay đổi các trang thiết bị vật tư (mẫu mã, quy cách, chủng loại) trong quá trình thực hiện công việc trong đó đơn giá vật tư mới tương đương với đơn giá vật tư cũ đã đề xuất. Trong trường hợp đơn giá vật tư mới cao hơn hoặc thấp hơn đơn giá vật tư cũ, đơn giá mới sẽ được 2 bên thương lượng. Mọi sự thay đổi về thiết bị vật tư sẽ được ghi nhận trong các bản sửa đổi đơn hàng được hai bên đồng ý. Mọi sự chậm trễ do thay thổi trang thiết bị vật tư sẽ không tính vào tiến độ gói thầu.