Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm gói thầu

- Đại diện Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải – Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1.

- Tên gói thầu: 04HH-SCL-2026: Cung cấp vật tư hệ thống vòi thổi bụi phục vụ công tác sửa chữa Tổ máy S2 - NMNĐ Duyên Hải 1.

- Dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-SCL) các gói thầu thuộc nguồn vốn sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành. Trong đó, thời gian cung cấp hàng hóa 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, thời gian nghiệm thu quyết toán 60 ngày.

- Địa điểm cung cấp: Tại Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, Phường Duyên Hải, Tỉnh Vĩnh Long.

Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng

| Hạng mục số | Danh mục hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu/Nhà sản xuất Chủ đầu tư đang sử dụng | Hạng mục chứng minh tương đương |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chèn vòi thổi bụi (Packing Soot Blower) | - Part no: 346160-1134 - Sử dụng cho vòi thổi bụi IK525 SL; - Nsx: Clyde Bergemann DPMH Machinery Co. LTD | X |  |
| 2 | Chèn vòi thổi bụi (Packing Soot Blower) | - Part no: 346160-1134; - Sử dụng cho vòi thổi bụi IK525 EL; - Nsx: Clyde Bergemann DPMH Machinery Co. LTD | X |  |
| 3 | Van cấp hơi (Poppet Valve Assy) | - Part no: 350654-0032 - Sử dụng cho vòi thổi bụi IK525 SL - Nsx: Clyde Bergemann DPMH Machinery Co. LTD | X |  |
| 4 | Van xả khí (Air relief valve) | - Part no: 343503-1038 - Sử dụng cho vòi thổi bụi IK525 SL - Nsx: Clyde Bergemann DPMH Machinery Co. LTD | X |  |
| 5 | Van xả khí (Air relief valve) | - Part no: 343503-1038 - Sử dụng cho vòi thổi bụi IK525 EL - Nsx: Clyde Bergemann DPMH Machinery Co. LTD | X |  |
| 6 | Ống cấp hơi (Feed Tube) | - Part no: 310635-1137 - Sử dụng cho vòi thổi bụi IK525 SL; - Nsx: Clyde Bergemann DPMH Machinery Co. LTD | X |  |
| 7 | Ống cấp hơi (Feed Tube) | - Part no: 310635-1137 - Sử dụng cho vòi thổi bụi IK525 EL; - Nsx: Clyde Bergemann DPMH Machinery Co. LTD | X |  |
| 8 | Ống thổi bụi (Lance tube) | - Part no: 1411019-3060 - Sử dụng cho vòi thổi bụi IK525 EL - Nsx: Clyde Bergemann DPMH Machinery Co. LTD | X |  |

### 1.2. Yêu cầu kỹ thuật hàng hóa

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

#### a. Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng các tài liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành; Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) và bản chụp tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu.

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng trong quá trình thực hiện hợp đồng: Chứng chỉ chất lượng hàng hóa (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) do nhà sản xuất phát hành.

- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, được đóng gói và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, được sản xuất/chế tạo từ năm 2024 đến nay. Hàng hóa không được móp/méo/biến dạng, không bị han gỉ do tác động của môi trường.

#### - Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của Chủ đầu tư:

#### + Đồng bộ tương thích lắp ghép;

#### + Đồng bộ, tương thích với đặc tính làm việc của thiết bị: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền…;

#### + Không gây ảnh hưởng phụ tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

#### - Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

#### - Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

#### b. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

##### b1. Thông số kỹ thuật:

- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại Điểm b5 thuộc Khoản b Mục 1.2 Chương V E-HSMT.

- Vật tư, thiết bị được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có thông số kỹ thuật khác với Điểm b5 thuộc Khoản b Mục 1.2 Chương V E-HSMT thì nhà thầu phải chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào tương đương hoặc tốt hơn hàng hóa trong E-HSMT.

##### b2. Nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa

Nhà thầu phải chào hàng hóa có Nhà sản xuất và xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất hàng hóa. Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất.

##### b3. Tài liệu kỹ thuật

##### Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:

##### - Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Tuy nhiên yêu cầu nhà thầu cam kết trong trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

##### - Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

##### - Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất chứng minh tính tương đương giữa hàng hóa nhà thầu chào và hàng hóa của Chủ đầu tư đang sử dụng để chứng minh (theo yêu cầu tại Điểm b4 thuộc Khoản b Mục 1.2 Chương V E-HSMT).

##### b4. Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương

##### Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

##### i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của Chủ đầu tư, không giới hạn các điểm sau:

##### + Tính năng sử dụng, đồng bộ tương thích về vật liệu và kích thước lắp đặt, kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;

##### + Các tài liệu kỹ thuật/bản vẽ chi tiết thể hiện rõ các thông tin kích thước, dung sai, vật liệu chế tạo,…của từng bộ phận của bộ vòi thổi bụi mà nhà thầu chào;

##### (ii) Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án đã hoàn thành kèm theo bản xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng (xác nhận phải ghi rõ thông tin địa chỉ đơn vị sử dụng; email, số điện thoại của người đại diện/lãnh đạo của đơn vị sử dụng) về chất lượng hàng hóa mà nhà thầu chào tương đương (phù hợp với tính chất với hàng hóa của gói thầu đang xét) đã được sử dụng ít nhất 24 tháng đáp ứng yêu cần vận hành ổn định.

##### (iii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư.

##### (iv) Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của Chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành

##### b5. Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa.

| Hạng mục số | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chèn vòi thổi bụi (Packing Soot Blower) | - Part no: 346160-1134 - Sử dụng cho vòi thổi bụi IK525 SL |  |
| 2 | Chèn vòi thổi bụi (Packing Soot Blower) | - Part no: 346160-1134; - Sử dụng cho vòi thổi bụi IK525 EL; |  |
| 3 | Van cấp hơi (Poppet Valve Assy) | - Part no: 350654-0032 - Sử dụng cho vòi thổi bụi IK525 SL |  |
| 4 | Van xả khí (Air relief valve) | - Part no: 343503-1038 - Sử dụng cho vòi thổi bụi IK525 SL |  |
| 5 | Van xả khí (Air relief valve) | - Part no: 343503-1038 - Sử dụng cho vòi thổi bụi IK525 EL |  |
| 6 | Ống cấp hơi (Feed Tube) | - Part no: 310635-1137 - Sử dụng cho vòi thổi bụi IK525 SL; |  |
| 7 | Ống cấp hơi (Feed Tube) | - Part no: 310635-1137 - Sử dụng cho vòi thổi bụi IK525 EL; |  |
| 8 | Ống thổi bụi (Lance tube) | - Part no: 1411019-3060 - Sử dụng cho vòi thổi bụi IK525 EL |  |

### - Ghi chú:

+ Trong trường hợp Model (phụ kiện hoặc thiết bị trọn bộ) hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT không còn (ngừng) sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương hoặc phiên bản mới của cùng hãng sản xuất thì yêu cầu Nhà thầu cung cấp văn bản xác nhận của hãng sản xuất về việc thay đổi model này đảm bảo chất lượng, đồng bộ và tương thích với thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư.

+ Nhà thầu có thể khảo sát thực tế vật tư, thiết bị tại hiện trường của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để chào thầu hàng hóa phù hợp.

### 1.3. Yêu cầu khác.

#### a) Tiến độ cung cấp hàng hóa:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian cung cấp hàng hóa trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.

#### b) Yêu cầu về bảo hành

- Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, thời gian bảo hành tối thiểu 365 ngày kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa được xác nhận bởi Đại diện Chủ đầu tư/Chủ đầu tư và Nhà thầu (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trường hợp hạng mục hàng hóa phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa đó và nhà thầu phải gia hạn bảo lãnh bảo hành với thời gian tương ứng của hạng mục sửa chữa/thay thế đó nếu đã nộp bảo lãnh bảo hành).

- Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng,  bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

Mục 2: Bản vẽ

| STT | Số bản vẽ | Tên bản vẽ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IK-525/545 | CB-25/45 & CB-25/45B Long & Half Retractable | Sử dụng cho vòi thổi bụi IK525 EL/IK 525 SL |

## Mục 3. Yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm và nghiệm thu.

Nhà thầu phải thực hiện theo trình tự và thủ tục nghiệm thu thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

- Địa điểm kiểm tra, thử nghiệm: Kho vật tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long, và hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng.

- Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng thì Chủ đầu tư (bên A) sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng.

- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

+ Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Kho vật tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, phường Duyên Hải – tỉnh Vĩnh Long (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

+ Kiểm tra đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương, Tờ khai Hải quan được đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu. Trường hợp nhà thầu cung cấp bản sao y công chứng, Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết chịu trách nhiệm pháp lý của các loại giấy tờ nêu trên.

+ Kiểm tra đúng số lượng, hàng hóa mới, chưa qua sử dụng.

+ Kiểm tra chủng loại, quy cách và chất lượng hàng hóa.

+ Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

+ Hàng hóa sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Chủ đầu tư kiểm tra về hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, tình trạng và số lượng của hàng hóa, nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

+ Kiểm tra, thử nghiệm vật tư thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất (nếu có).

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 15 ngày sau khi nhận được khiếu nại của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý đối với các chứng từ kèm theo hàng hóa Nhà thầu cung cấp trong quá trình nghiệm thu.

- Nhà thầu chịu tất cả các chi phí liên quan (vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa).