Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị: Nhà trung tâm phục vụ hành chính công.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày kể từ ngày HĐ có hiệu lực.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2025-2027.

- Mục tiêu, quy mô xây dựng và giải pháp thiết kế chủ yếu:

* Mục tiêu:

Đầu tư xây dựng trung tâm phục vụ hành chính công, phường Nếnh được đầu tư xây dựng nhằm mục tiêu:

- Giải quyết tình trạng thiếu không gian làm việc, đảm bảo điều kiện về diện tích, trang thiết bị, môi trường làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương sau sáp nhập, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và liên thông trong xử lý công việc.

- Đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, thuận tiện.

- Hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo chỉ đạo của UBND tỉnh, phù hợp với quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

- Góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn sau sáp nhập.

# * Quy mô xây dựng và giải pháp thiết kế chủ yếu:

# - Xây dựng mới khối nhà làm việc của trung tâm hành chính công trong khuôn viên đất Trụ sở chính của Đảng ủy - HĐND - UBND phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

# - Xây dựng các hạng mục phụ trợ: sân, đường giao thông kết nối, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng ngoài nhà… đảm bảo sử dụng hiệu quả sau khi đầu tư.

# - Mua sắm một số thiết bị văn phòng phục vụ trung tâm hành chính công và các hạng mục phụ trợ khác

- Khối nhà làm việc của trung tâm hành chính công:

Nhà có hình dạng cơ bản là hình chữ nhật, kích thước (lớn nhất) dài 31,44m; rộng 15,02m; có diện tích xây dựng khoảng 270m2 (mật độ xây dựng của công trình khoảng 4,65%); Nhà cao 14,85m (tính từ cốt sân đến đỉnh tum thang), cốt nền xây dựng tầng 1 (cốt +0.000) cao hơn nền sân hoàn thiện 0,80m; kết cấu khung, cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép chịu lực, mái lợp tôn chống nóng. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 927m2 (có hệ số sử dụng đất khoảng 0,16 lần); diện tích tum thang bộ khoảng 14m2; tổng diện tích sử dụng khoảng 609m2, cụ thể:

- Mặt bằng tầng 1 có diện tích sàn khoảng 270m2, diện tích sử dụng khoảng 211m2; trong đó bố trí các phòng chức năng như sau: phòng chờ nộp và nhận kết quả thủ tục hành chính có diện tích khoảng 196m2; phòng chuẩn bị - kỹ thuật có diện tích khoảng 15m2; 03 phòng vệ sinh, một phòng vệ sinh nam và một phòng vệ sinh nữ phục vụ người dân đến thực hiện thủ tục hành chính và làm việc, một phòng vệ sinh riêng cho khối nhân viên trung tâm hành chính công; cầu thang bộ.

- Mặt bằng tầng 2 và tầng 3 giống nhau, mỗi tầng có diện tích sàn khoảng 328m2, diện tích sử dụng khoảng 199m2; trong đó bố trí các phòng chức năng như sau: phòng làm việc lớn có diện tích khoảng 128m2; phòng làm việc nhỏ có diện tích khoảng 25m2; và một phòng làm việc có diện tích khoảng khoảng 46m2; 02 phòng vệ sinh, một phòng vệ sinh nam và một phòng vệ sinh nữ; hành lang thông phòng, hành lang cầu nối sang khối nhà hiện có và 01 cầu thang bộ.

- Mặt bằng tum có diện tích sàn khoảng 14m2, bố trí cầu thang bộ để lên mái sửa chữa, bảo trì ...

- Hình dáng kiến trúc thể hiện nét kiến trúc hiện đại, thanh thoát. Mặt đứng công trình thiết kế đảm bảo tỷ lệ giữa khối đứng và ngang hợp lý, tạo lên tổng thể công trình phù hợp với kiến trúc các công trình hiện hữu cũng như cảnh quan xung quanh.

- Tường: xây gạch BTKN có bề dày 110mm, 220mm VXM mác 50#, trát tường VXM mác 75# dày 1.5cm, sơn hoàn thiện 1 lớp lót và 2 nước màu trong và ngoài nhà.

- Trần nhà: chủ yếu hoàn thiện bằng trần thạch cao khung xương nổi tấm KT600x600; một số vị trí trát VXM mác 75#, dày 1,5cm, sơn 1 lót + 2 phủ màu; một số phòng dùng trần thạch cao khung xương chìm, tấm chống ẩm 9mm, sơn 1 lót + 2 phủ màu.

- Sàn nhà: Lát gạch Granite KT800x800, vữa liên kết mác 75#. Sàn nhà vệ sinh lát gạch ceramic chống trơn 300x300, hạ cốt thấp hơn cốt nền nhà 5cm, tường nhà vệ sinh ốp gạch ceramic KT 300x600.

- Cầu thang, bậc tam cấp, ngũ cấp: xây gạch BTKN (khu vực rìa ngoài đỡ lan can xây gạch đỏ đặc), VXM mác 50#, mặt bậc, cổ bậc ốp đá granite tự nhiên dày 20, xẻ 3 rãnh chống trơn.

- Lan can cầu thang, hành lang: lan can thoáng được tổ hợp hàn từ thép bản KT60x10 và thép hộp tròn (thanh đứng), tay vịn làm từ thép bản KT 60x10. Lan can cầu thang cao 0,9m được liên kết chắc chắn với mặt dầm, mặt tường, mặt sàn bằng liên kết bu lông.

- Cửa: Toàn bộ cửa, vách kính trong công trình sử dụng là cửa nhôm hệ, khung nhôm có chiều dày không nhỏ hơn 1.4mm đối với cửa đi, không nhỏ hơn 1,1mm đối với cửa sổ; kính sử dụng là kính dán an toàn dày 6,38mm đến 10,38mm, khuôn bao, thanh đố, phụ kiện bản lề, khóa, tay cầm … đồng bộ với nhà sản xuất. Hoa sắt bảo vệ cửa sổ được tổ hợp hàn từ thép vuông, liên kết chắc chắn với cột - tường bằng liên kết bu lông.

* Giải pháp kết cấu: Căn cứ vào các đặc điểm kiến trúc, quy mô công trình như trên, kết hợp số liệu địa chất tham khảo công trình hiện trạng, lựa chọn giải pháp hệ kết cấu chịu lực chính cho công trình như sau:

- Kết cấu móng: lựa chọn giải pháp móng cọc, sử dụng cọc bê tông cốt thép đúc sẵn có kích thước là 250x250mm. Kích thước tiết diện móng, dầm móng xem hồ sơ thiết kế đã thẩm định.

- Kết cấu thân: kết cấu cột, dầm, sàn bê tông cốt thép toàn khối. Kích thước tiết cột, dầm, sàn ... xem hồ sơ bản vẽ.

- Sử dụng vật liệu: bê tông lót móng sử dụng bê tông đá 4x6 cấp bền B7,5 (tương đương #100). Bê tông các cấu kiện chính như móng, cột, dầm, sàn, thang sử dụng bê tông đá 1x2 cấp bền B20 (tương đương #250). Cốt thép sử dụng có 3 nhóm chính như sau: với thép đai có đường kính d=6,8 mm sử dụng thép CB-240T (mác CI), với thép sàn, sê nô, ô văng có đường kính d=8mm và các thép có đường kính d=10,12,14 mm sử dụng thép CB-300V (CII), với thép có đường kính d=16,18,20,22,25... mm sử dụng thép CB-400V (CIII). Với các loại thép bản, thép kết cấu sử dụng thép có cường độ tương đương mác thép CCT34.

* Giải pháp cấp điện: Nguồn điện được lấy từ hệ thống cấp điện ngoài nhà của toàn công trình, sử dụng dây Cu/XLPE/PVC 4x25 mm2 cấp cho tủ điện tổng. Dây cấp từ tủ điện tổng đến các tủ tầng sử dụng dây Cu/XLPE/PVC 4x10mm2 + E 1x10mm2. Dây điện từ Aptomat đến ổ cắm, điều hoà, công tắc, đèn chiếu sáng và các thiết bị điện sử dụng dây Cu/PVC 2(1x6) mm2 +E 1x6 mm2; dây Cu/PVC 2(1x4) mm2 +E 1x4 mm2; dây Cu/PVC 2(1x2,5) mm2 +E 1x2,5 mm2; 2(1x1,5)mm2. Các thiết bị điện lắp đặt đồng bộ, hoàn chỉnh.

* Chống sét mái: Sử dụng kim thu sét D16, dây thép tròn d10 dẫn xuống, dây dẫn sét dưới đất dùng thép bản 40x5, bãi cọc tiếp địa thép hình V63x63x6 L=2,5m.

* Hệ thống mạng, thoại, điện nhẹ: được thiết kế đồng bộ theo quy định.

* Giải pháp cấp thoát nước:

- Nước được lấy từ bể nước ngầm hiện hữu trong khuôn viên sân trụ sở phường. Nước sinh hoạt được bơm cấp nước đặt tại phòng bơm bơm lên 01 két nước mái đặt trên đỉnh tum thang, sau đó tự chảy xuống đến các thiết bị dùng ống PP-R D50mm, PP-R D40mm, PP-R D32mm, PP-R D25mm,PP-R D20mm.

- Thoát sàn, thoát nước xí, tiểu, chậu rửa dung ống U.PVC D110mm, D90mm, D60mm, D42mm. Với thoát nước sàn, chậu rửa nước được dẫn ra rãnh thoát nước chung của công trình. Thoát nước xí, tiểu nước được dẫn trực tiếp vào bể phốt được xử lý xong dẫn ra rãnh thoát nước chung của công trình. Hệ thống thoát nước mưa sử dụng ống U. PVC D180mm, U. PVC D140mm, U. PVC D110mm, U. PVC D90mm... nối chung với ống thoát nước thải xám dưới sàn tầng 1 sau đó được dẫn chung ra hệ thống thoát nước hạ tầng.

- Các hạng mục phụ trợ:

* Sân, đường: nền đổ bê tông xi măng #150, dưới lót tấm ni lông chống mất nước xi măng và chống thấm ngược, mặt trên hoàn thiện ốp lát.

* Nhà để xe: Tháo dỡ toàn bộ nhà để xe hiện trạng tại vị trí xây dựng nhà làm việc. Hệ kết cấu khung, mái nhà để xe được thu hồi, tận dụng lại để phục vụ xây dựng nhà để xe mới tại vị trí khác (theo thiết kế).

* Một số hạng mục phụ trợ, chi tiết khác theo hồ sơ thiết kế xây dựng đã thẩm định.

2. Thời hạn hoàn thành: 240 ngày  kể từ ngày HĐ có hiệu lực.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

240 ngày  kể từ ngày HĐ có hiệu lực.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

#### 1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

Nhà thầu phải tuân thủ các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu công trình, bao gồm:

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

- QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

- QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng.

- QCVN 10:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

- QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

- Sửa đổi 01:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

- QCVN 05:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khoẻ.

- QCVN 12:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.

- QCVN 09:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả.

- QCVN 07-1:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước.

- QCVN 07-2:2016/BXD Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước.

- TCVN 4601:2012 Công sở cơ quan hành chính nhà nước – Yêu cầu thiết kế.

- TCVN 4319:2012 Nhà và công trình công cộng- Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

- TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế - Nền, nhà và công trình.

- TCVN 5575:2024 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 10304:2025 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 9888 :2013 Bảo vệ chống sét - Phần 1,2,3,4.

- TCVN 7447-2011: Hệ thống lắp đặt điện hạ áp.

- TCVN 9207:2012 Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt đường dẫn điện trong nhà.

- TCVN 9206:2012 Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt thiết bị điện trong nhà.

- TCVN 10251:2013 Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong các tòa nhà - Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 7957: 2008 Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước - Mạng lưới bên ngoài công trình.

- TCXDVN 33:2006 Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình.

- TCVN 7957:2008 Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình.

- TCVN 4513: 1988 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 4474: 1987 Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXDVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.

- TCVN 5687-2010 Thông gió - Điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế.

- Các tiêu chuẩn, Quy chuẩn chuyên nghành khác có liên quan.

#### 2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

Tất cả các công việc thi công và công tác giám sát, nghiệm thu thuộc gói thầu này đều phải tuân thủ theo các văn bản quản lý của nhà nước về xây dựng hiện hành. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, Xây lắp công trình và bảo trì công trình xây dựng.

#### 3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị

3.1 Về vật tư:

Trong E-HSDT, nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ các chủng loại vật tư sẽ sử dụng để thi công công trình. Các loại vật tư này phải tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn hiện hành.

- Các vật tư, vật liệu trước khi đưa vào sử dụng phải được thí nghiệm bởi một đơn vị có đủ năng lực theo quy định của pháp luật. Nhà thầu chỉ được phép sử dụng vật tư, vật liệu đã làm thí nghiệm và được chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Trong quá trình thi công, nhà thầu không được phép thay đổi các loại vật tư nếu chưa được phép của chủ đầu tư.

3.2. Về thiết bị:

Thiết bị nhà thầu cung cấp phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật như sau:

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Thiết bị điều hòa |  |  |
| 1 | ĐIỀU HÒA CỤC BỘ CASSETTE KÈM ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY | Loại máy điều hòa: 1 chiều Công suất làm lạnh: 36.000 BTU - 4HP Diện tích sử dụng: 50m2 - 60m2 Công nghệ Inverter: Có Gas sử dụng: R32 Kiểu lắp đặt: Âm trần | 10 |
| 2 | ĐIỀU HÒA CỤC BỘ CASSETTE KÈM ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY | Loại máy điều hòa: 1 chiều Công suất làm lạnh: 24.000 BTU - 2.5HP Diện tích sử dụng: 40m2 Công nghệ Inverter: Có Gas sử dụng: R32 Kiểu lắp đặt: Âm trần | 2 |
| 3 | ĐIỀU HÒA CỤC BỘ TREO TƯỜNG KÈM ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY | Loại máy điều hòa: 1 chiều Công suất làm lạnh: 18.000 BTU - 2HP Công nghệ Inverter: Có Diện tích sử dụng: 20m2 - 30m2 Gas sử dụng: R32 Kiểu lắp đặt: Treo tường | 2 |
| 4 | ĐIỀU HÒA CỤC BỘ TREO TƯỜNG KÈM ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY | Loại máy điều hòa: 1 chiều Công suất làm lạnh: 12.000 BTU - 1.5HP Công nghệ Inverter: Có Diện tích sử dụng: 15m2 - 20m2 Gas sử dụng: R32 Kiểu lắp đặt: Treo tường | 3 |
| B | Thiết bị điện nhẹ |  |  |
| 1 | Modem Switch Splitter quang 1:6 | - 8 cổng 10/100/1000Mbps RJ45 Giegabit tính năng tự động đàm phán, hỗ trợ Auto MDI/MDIX. - Điều khiển lưu lượng chuẩn IEEE 802.3x cung cấp sự truyền dữ liệu đáng tin cậy. - Vỏ bằng thép,thiết kế để bàn hay khay đựng treo tường. Hỗ trợ tính năng QoS (IEEE 802.1p) | 1 |
| 2 | Switch POE 16 port | Dòng sản phẩm: Switch 16 port PoE- chuyên dụng cho camera Chi tiết: 16 Port PoE 10/100 Mbps + 2 Port RJ45 10/100/1000 Mbps Chuẩn: Port 1-16 cổng hỗ trợ IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+) Phân loại: Cổng PoE hỗ trợ nhận dạng thông minh AF / AT, công suất chuẩn 15W / cổng, công suất tối đa: 30W / cổng, tổng công suất là 192W Uplink: 2 cổng Tầm xa: 250 M | 3 |
| 3 | VOIP PBX 12 port | Loại thiết bị Tổng đài IP Số lượng máy nhánh 24 Số lượng trung kế Từ 3 – 6 Kích thước (mm) 430 mm (W) x 88 mm (H) x 367 mm (D). Nguồn điện 200 – 240VAC/1.7A | 3 |
| 4 | WIFI Mesh gắn trần | Tốc độ 574 Mbps trên 2.4 GHz và 2402 Mbps trên 5 GHz đồng thời, nâng tổng tốc độ Wi-Fi lên 2976 Mbps. Nhiều thiết bị được kết nối Tích hợp Omada SDN quản lý toàn bộ mạng nội bộ hoặc từ cloud thông qua giao diện người dùng web hoặc ứng dụng Omada Omada Mesh: Cho phép kết nối không dây giữa các điểm truy cập để mở rộng phạm vi và triển khai linh hoạt Hỗ trợ cả cấp nguồn 802.3at PoE+ và DC (bộ chuyển đổi DC được bán riêng) Kích thước: Φ160 mm × 33.6 mm | 3 |
| 5 | Tủ Rack 15U-D600 | Kết cấu: Dạng đứng Màu sơn: Đen; Cửa trước Chất liệu: Mica nâu, hoặc cánh đột lưới Cửa: 01 cửa trước + 01 cửa sau Khóa: 2 * 02 Khoá Tản nhiệt: 01 Quạt thông gió. Công suất: 30W Ổ điện: 01 Ổ cắm điện đa năng Kích thước :H.750 x W.600 x D.600 ( Cao (H) * Rộng (W) * Sâu (D) ) Vật liệu: Thép tấm dày từ 1.2mm – 2.0mm, được xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện Di chuyển: 04 bánh xe đa hướng | 1 |
| 6 | Tủ Rack 3U-D300 | Kích thước (W x H x D): 550 x 230 x 400 mm. - Cửa trước lưới, tủ treo tường. - Thép vỏ tủ: 0.8mm. - Khung gắn thiết bị: 1.5mm. - Phụ kiện: 1 bộ đinh treo tường, 8 bộ ốc, 1 quạt hút, 1 thanh nguồn 4 port 10A. - Màu sắc: Đen/Trắng. | 3 |
| 7 | Camera gắn tường hồng ngoại | Camera 3MP – có màu ban đêm, Digital WDR Chuẩn nén H.265 Độ phân giải 2K (2304 × 1296) Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD card slot Hỗ trợ đèn ánh sáng trắng ban đêm Hồng ngoại ban đêm Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều Chức năng cảnh báo bằng âm thanh và đèn chớp Tích hợp Làm việc với Alexa, Trợ lý Google, IFTTT Cảnh báo chuyển động AI nhận dạng người & xe Nguồn DC 12V/1A, PoE | 4 |
| 8 | Camera gắn trần hồng ngoại | Chuấn nén H.265/H.264 Độ phân giải 2880 × 1620 @ 30fps Ống kính 4mm@ F2.0, 98°(Chéo), 82° (Ngang) Hồng ngoại 30m Hỗ trợ 3D DNR , DWDR Tích hợp Micro và loa, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều Hỗ trợ phát hiện hình dạng người, phương tiện phát hiện hành động vẫy tay Hỗ trợ cảnh báo bằng còi và đèn chớp Hỗ trợ 3 chế độ hoạt động: màu ban đêm, hồng ngoại ban đêm, màu thông minh Hỗ trợ WiFi , IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n , Hỗ trợ WiFi + cài đặt WiFi thông minh với phần mềm – quá trình cài đặt chỉ mất vài phút với người lần đầu sử dụng Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ đến 512GB Tiêu chuẩn IP67 | 6 |
| 9 | Đầu ghi hình NVR 12 kênh | Đầu ghi hình Camera IP 12 kênh – Đầu ghi hình camera IP 12 kênh kỹ thuật số. – Định dạng nén: H.264 / MPEG4 / MJPEG – Ngõ ra VIDEO: HDMI – Ngõ vào âm thanh: Audio Input – Ngõ ra âm thanh: Audio Output (Line Out / HDMI) – Lưu trữ: 02 HDD (mỗi HDD dung lượng 3TB). – USB Mouse: Có – Remote: Có – Hỗ trợ độ phân giải Full HD: 1920×1080 pixels HDMI REAL, cho chất lượng hình ảnh tốt nhất trên màn hình LCD / LED. – Tự động điều chỉnh độ phân giải video để tối ưu hóa hiệu suất ghi của ổ cứng. – Bảo mật: Nhiều người sử dụng truy cập các cấp với mật khẩu. | 1 |
| 10 | Ổ cứng 8TB | Chuẩn HDD: 3.5" Inch SATA 6GB/s Số vòng: 7200RPM Transfer Rate: 255 MB/s Bảo hành chính hãng 5 năm 1 đổi 1 | 1 |
| 11 | Switch POE 16 port | Dòng sản phẩm: Switch 16 port PoE- chuyên dụng cho camera Chi tiết: 16 Port PoE 10/100 Mbps + 2 Port RJ45 10/100/1000 Mbps Chuẩn: Port 1-16 cổng hỗ trợ IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+) Phân loại: Cổng PoE hỗ trợ nhận dạng thông minh AF / AT, công suất chuẩn 15W / cổng, công suất tối đa: 30W / cổng, tổng công suất là 192W Chi tiết: Mặc định PoE 1,2 (+) / 3,6 (-), thay thế 4,5 (+) / 7,8 (-) (truyền giữ liệu trên đường cáp 4 lõi) Kích thước: Kích thước: 218*149*44 / 1.08 kg Uplink: 2 cổng Tầm xa: 250 M | 1 |
| 12 | UPS 500VA | - Công suất: 500VA / 300W - Nguồn vào: + Điện áp 220VAC (165 – 265VAC) - Kết nối lấy điện ngõ vào: Dây điện có phích cắm chuẩn NEMA - Nguồn ra: + Điện áp 220V +/- 10% (chế độ acquy) - Lấy điện ngõ ra: 2 ổ chuẩn NEMA - Kích thước: (Rộng 80mm x Sâu 176.5mm x Cao 230mm) | 1 |

Ghi chú: Các thông số kỹ thuật của hàng hóa ở trên không làm hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể chào hàng hóa có cấu hình, thông số kỹ thuật, tính năng, tác dụng tương đương. Nội hàm tương đương của hàng hóa: Hàng hóa có cấu hình kỹ thuật tương đương là hàng hóa có tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ sản xuất bằng hoặc cao hơn hàng hóa mời thầu. Trường hợp chào hàng tương đương, nhà thầu phải có tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa.

3.3 Về thiết bị thi công:

- Các thiết bị được sử dụng để thi công công trình phải luôn ở trạng thái tốt, phù hợp với yêu cầu của công nghệ thi công.

- Các thiết bị thi công phải được Tư vấn giám sát kiểm tra và chấp thuận trước khi cho phép thi công về tính năng hoạt động, tình trạng kỹ thuật của thiết bị, độ chính xác của các dụng cụ đo lường trên thiết bị. Trong quá trình thi công, nhà thầu không được phép thay đổi các loại vật tư nếu chưa được phép của chủ đầu tư.

#### 4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Nhà thầu tự đưa ra trình tự thi công, lắp đặt hợp lý, phù hợp với tiến độ thi công công trình. Tất cả các công việc thi công thực hiện theo trình tự:

- Sau mỗi công đoạn thi công, trước khi chuyển bước thi công hạng mục thì phải được Tư vấn giám sát nghiệm thu trước khi thi công hạng mục tiếp theo.

- Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của Chủ đầu tư khi được nhà thầu mời nghiệm thu hạng mục công trình, để thanh toán hoặc để chuyển tiếp giai đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong quá trình thi công.

- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như kết quả thí nghiệm vật liệu cùng các yêu cầu liên quan khác. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ngầm, ẩn khuất.

- Nhà thầu sẽ phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư khi xét thấy cần thiết để đảm bảo cho ổn định chất lượng của công trình.

- Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó.

#### 5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

Nhà thầu phải thiết lập nội quy phòng chống cháy nổ và tổ chức lực lượng xung kích tại chỗ để tuyên truyền cho công nhân lao động có ý thức chấp hành PCCC.

- Phải nghiêm cấm mọi vật liệu gây nổ đưa vào công trường.

- Có thiết bị phòng cháy: Bể cát, kho xăng, bình cứu hỏa ở các máy, phương tiện quan trọng, nước, xô chậu, thang, câu liêm.

- Luôn kiểm tra hệ thống điện đề phòng chập điện gây cháy.

- Lán trại kho bãi có biện pháp phòng cháy: vải lọc, giấy dầu, bi tum, xăng, dầu…chúng tôi có rào chắn cấm lửa.

- Có nội quy phòng cháy.

- Có phương án phòng cháy và huấn luyện tập duyệt.

- Cấm hút thuốc ở những nơi cấm lửa hoặc gần chất cháy.

#### 6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

- Nhà thầu Xây lắp công trình phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn và thu dọn hiện trường; nước thải, chất thải rắn và các loại chất thải khác phải được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

- Nhà thầu Xây lắp công trình, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu Xây lắp công trình không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm dừng Xây lắp công trình và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

- Các tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công Xây lắp công trình công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

#### 7. Yêu cầu về an toàn lao động

- Nhà thầu Xây lắp công trình phải lập các biện pháp an toàn cho người, máy móc thiết bị và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thống nhất.

- Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

- Nhà thầu Xây lắp công trình, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ Xây lắp công trình. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Nhà thầu Xây lắp công trình có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động.

- Nhà thầu Xây lắp công trình có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu Xây lắp công trình và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

#### 8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Nhà thầu phải huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công đáp ứng yêu cầu tại tại Khoản 2.2 - Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật, Mục 2, Chương III của HSMT.

Để đảm bảo tiến độ thi công công trình, nhà thầu phải bổ sung nhân lực và máy móc thiết bị nếu được Chủ đầu tư yêu cầu.

#### 9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Nhà thầu phải đưa ra biện pháp tổ chức thi công tổng thể và biện pháp tổ chức thi công chi tiết cho các hạng mục công việc chủ yếu, công tác

Biện pháp tổ chức thi công nhà thầu đưa ra phải phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công hiện hành, phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công. Nhà thầu phải nộp thuyết minh biện pháp tổ chức thi công và bản vẽ biện pháp tổ chức thi công của các hạng mục công việc trên (thuyết minh phải phù hợp với bản vẽ biện pháp thi công).

#### 10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Nhà thầu phải tuân thủ quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, Xây lắp công trình và bảo trì công trình xây dựng, cụ thể như sau:

1. Nhà thầu thi công công trình xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.

2. Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của nhà thầu.

3. Trình chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau:

a) Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;

b) Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;

c) Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn Xây lắp công trình hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;

d) Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng.

4. Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan,

5. Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình.

6. Thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi Xây lắp công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng.

7. Xây lắp công trình theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế Xây lắp công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng Xây lắp công trình theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.

8. Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi công Xây lắp công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp là nhà thầu chính hoặc tổng thầu.

9. Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình Xây lắp công trình (nếu có).

10. Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm thu.

11. Lập nhật ký thi công Xây lắp công trình theo quy định.

12. Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.

13. Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn Xây lắp công trình hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

14. Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường Xây lắp công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư.

15. Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Danh mục bản vẽ được phát hành kèm theo E-HSMT |  |