
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về gói thầu:

a. Khái quát về dự toán:

- Tên dự toán: Mua sắm Quà tặng Tri ân khách hàng năm 2025.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Quảng Ninh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.  

- Cơ quan thực hiện dự toán: Công ty Điện lực Quảng Ninh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.  

- Nguồn vốn thực hiện dự án: Chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2025.

b. Khái quát về gói thầu: 

- Tên gói thầu: Mua sắm Quà tặng Tri ân khách hàng năm 2025.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu: Tất cả các hàng hoá được cung cấp phải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, không bị cấm lưu hành ở Việt Nam, hàng hoá phải mới 100% chưa từng qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 trở về sau.

- Địa điểm giao hàng tại Kho Vật tư Công ty Điện lực Quảng Ninh.

2 Phạm vi cung cấp hàng hóa
	Thông tin sản phẩm
	ĐVT
	Số lượng

	Máy đo huyết áp bắp tay điện tử kết nối Bluetooth
	Chiếc
	234

	Máy massage vật lý trị liệu liệu pháp TENS 
	Chiếc
	234

	Túi & Hộp quà tặng (01 bộ gồm 234 túi + 234 hộp)
	Bộ
	234


3.Yêu cầu về kỹ thuật:

3.1. Máy đo huyết áp bắp tay điện tử kết nối Bluetooth.

-
Loại: Bắp tay

-
Bộ sản phầm gồm: Máy, bao đo, Pin, túi đựng, sách ghi chú, sách Hướng dẫn sử dụng.

-
Kết nối Bluetooth với điện thoại theo dõi và kiểm tra sức khoẻ qua APP - sử dụng tiếng Việt trên điện thoại.
-
Kích thước sản phẩm: Dài: ≈14.7 (cm); rộng ≈ 10.8 (cm), dầy ≈ 6.4 (cm) (độ sai lệch  ± 5%).

-
Kích thước màn hình: ≈ 9.1 x 7.7 (cm), (độ sai lệch  ± 5%).

-
Kích thước vòng bit: trong khoảng 22-36/22-42.

-
Bộ nhớ: tối thiểu dành cho 2 người dùng, ≥ 90 lần đo cho mỗi người.

-
Khoảng đo: Huyết áp: 0-295 ± 3mmHg; Nhịp tim: 40-199 ± 5%BPM. Chỉ báo theo dõi huyết áp theo chuẩn WHO, cảnh báo rối loạn nhịp tim bất thường.

-
Nguồn điện: Pin AA x 4; Type- C USB 5V.

-
Chức năng: Bluetooth – hỗ trợ giọng nói Việt.

-
Bảo hành: ≥  60 tháng.

-
Bao gói: Sản phẩm đựng trong túi vải kích thước: Dài ≈ 12.0 (cm); rộng ≈ 17.5 (cm); dầy: ≈9.0 (cm) hoặc phù hợp kích thức sản phẩm. Yêu cầu in logo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc- Công ty Điện lực Quảng Ninh, theo hình ảnh logo đính kèm. Kích thước nội dung in dự kiến: rộng ± 2 cm, dài ± 8 cm (Phù hợp kích thức sản phẩm, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ). 

Chứng nhận an toàn:

-
Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế của Bộ y tế.

-
Chứng nhận ISO 13485 về thiết bị y tế.

-
Chứng nhận quốc tế MDSAP dành cho các nhà sản xuất thiết bị y tế.

3.2. Máy massage vật lý trị liệu liệu pháp TENS 

-
Cấu tạo gồm: 01 thân máy massage; 04 miếng dán xung điện; 02 bộ dây dẫn; 04 pin AAA; 01 túi bảo vệ; Hướng dẫn sử dụng.

-
Kích thước thân máy: ≈ dài 13.3 (cm), rộng ≈ 6.5 (cm);  dầy ≈1.8 (cm) (độ sai lệch độ sai lệch  ± 5%).

-
Kích thước miếng dán xung điện: : dài ≥ 9 (cm), rộng  ≥ 6.4 (cm).

-
≥ 7 chế độ: Massage, xoa bóp, cạo gió, châm cứu, giác hơi.

-
≥ 7 vùng Massage điều trị: Vai, tay, khớp, bụng, eo, chân, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

-
Sử dụng 4 pin AAA: Tiện lợi, dễ dàng thay thế.

-
Hai kênh điều trị độc lập: 4 dán xung điện, tác động hiệu quả.

- 
Bảo hành ≥ 02 năm.

3.3. Túi & Hộp quà tặng: 

- Hộp đựng: 

+ Chất liệu carton lạnh bồi giấy in offset theo thiết kế. Bên trong dưỡng cao su non bồi giấy nhung xanh định hình sản phẩm. 

+ Nội dung in: In Logo 71 năm ngày truyền thống ngành điện. Kích thước: ngang 31cm, cao 10cm, rộng 25cm (hoặc phù hợp kích thước quà tặng và đảm bảo thẩm mỹ). Chi tiết theo hình ảnh.

- Túi giấy: 

+ Chất liệu giấy IVORY 250gsm (hoặc tương đương), cán mờ. In offset set nội dung theo thiết kế. 

+ Nội dung in : In Logo 71 năm ngày truyền thống ngành điện, kích thước: ngang 28cm, cao 35cm, rộng 11cm (hoặc phù hợp kích thước hộp đựng quà tặng, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ). Chi tiết theo hình ảnh.
[image: image3.png]stem





[image: image1.jpg]i

EVN 55505




[image: image2.png]Tui dwng may do Huyét ap

EVN

TONG CONG TY DIEN LUC MiEN BAC.
(CONG TY DIEN LC GUANG

¥ TRi AN KHACH HANG 2025

s
8cm





�









