## PHU LUC 1
THÔNG TIN CHUNG
Tên gói thầu |  | Mua sắm khí y tế lần 1 năm 2025
Tên bên mời thầu |  | Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc
STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Giá kế hoạch dự kiến (VND) | Thành tiền (VND)
1 | Khí oxy y tế đóng bình 10 lít | OXY | Khí Oxy | 2025 | Việt Nam |  | Khí oxy sử dụng trong y tế. Độ tinh khiết ≥99,6%, áp suất nạp tối đa là 150bar, áp suất sử dụng là ≥135bar. Chứa trong chai áp lực V=10 lít. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc theo TCVN | Bình | 1400 | 35000 | 49000000

## PHU LUC 2
DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU
(Đính kèm E-HSDT của Công ty ...)
Tên nhà thầu:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Stt | Mã phần (lô) | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Thông số/tính năng kỹ thuật | Kỹ mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Pháp lý sản phẩm (số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, GPNK), Giấy UQ | Tiêu chuẩn chất lượng (ISO, CE, FDA, ...) | Qui cách đóng gói | Đơn vị tính | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Mã HS | Số lượng | Đơn giá (VAT) (đồng) | Thành tiền | Mã định danh
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19)
1
2
3
…
Tổng Cộng: ….. phần (lô) | [16 empty] | …....
….., ngày … tháng … năm ……..
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
Ghi chú:
Các cột (2), (3), (12), (16) ghi phù hợp với "SHEET PHU LUC 1"
Các cột (1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13), (14), (15), (17), (18), (19) ghi thông tin sản phẩm tham dự thầu