## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm linh kiện sửa chữa ống nội soi đại tràng tại khoa nội siêu hóa

- Tên gói thầu: Mua sắm linh kiện sửa chữa ống nội soi đại tràng tại khoa nội siêu hóa

- Nguồn vốn: Nguồn thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2025

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

# 1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

# - Toàn bộ hàng hóa, dịch vụ mới 100% chưa sử dụng

# - Bảo hành tối thiểu 06 tháng đối với vật tư, linh kiện, phụ kiện thay thế kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng.

# - Hàng hóa dùng tương thích với ống nội soi đại tràng model: EC-530WL3, hãng sản xuất: Fujifilm tại Bệnh viện

# - Cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các hàng hóa khi có yêu cầu của chủ đầu tư.

# 1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

| # STT | # Tên hàng hóa | # Tính năng kỹ thuật tương đương | # Đơn vị tính | # Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Bộ phận uốn cong | # Điều hướng góc nhìn của ống soi | # Cái | # 01 |
| # 2 | # Vỏ cao su | # Bảo vệ các bộ phận bên trong của đầu ống soi | # Cái | # 01 |
| # 3 | # Ống nối | # Kết nối bộ phận điều khiển và bộ phận uốn cong của ống soi | # Cái | # 04 |
| # 4 | # Đai ốc | # Kết nối bộ phận điều khiển và bộ phận uốn cong của ống soi | # Cái | # 04 |
| # 5 | # Kênh khí nước | # Đường dẫn khí và nước | # Cái | # 01 |
| # 6 | # Kênh nước phụ | # Đường ống dẫn nước | # Cái | # 01 |

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Bệnh viện đa khoa Thái Bình và được tiến hành trước khi bàn giao nghiệm thu.

+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.

+ Trường hợp hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm thì nhà thầu phải thay mới và phải chịu mọi chi phí phát sinh cho việc thay thế. Nếu việc thay thế không thành công, nhà thầu phải hoàn trả lại toàn bộ tiền của các hàng hóa không đạt và phải bồi thường các thiệt hại cho chủ đầu tư theo đúng quy định.