## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm bo mạch sửa chữa máy chụp X quang kỹ thuật số, máy xét nghiệm sinh hóa tự động và mua sắm sửa chữa bộ lưu điện 02 hệ thống chụp mạch tại Bệnh viện

- Tên gói thầu: Mua sắm bo mạch sửa chữa máy chụp X quang kỹ thuật số, máy xét nghiệm sinh hóa tự động và mua sắm sửa chữa bộ lưu điện 02 hệ thống chụp mạch tại Bệnh viện

- Nguồn vốn: Nguồn thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2025

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

# 1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

# - Toàn bộ hàng hóa, dịch vụ mới 100% chưa sử dụng

# - Bảo hành, bảo trì:

# + Phần (Lô) số 01: Mua sắm bo mạch phục vụ sửa chữa máy chụp X quang kỹ thuật số tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp: ≥ 03 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng;

# + Phần (Lô) số 02: Mua sắm bo mạch phục vụ sửa chữa máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU5800 tại khoa Hóa sinh: ≥ 03 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng;

# + Phần (Lô) số 03: Mua sắm sửa chữa bộ lưu điện của 02 Hệ thống chụp mạch tại Bệnh viện: ≥12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng đối với hàng hóa;

# 1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

| # STT | # Tên hàng hóa | # Thông số kỹ thuật, tính năng tương đương | # Đơn vị tính | # Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # I | Phần (Lô) số 01: Mua sắm bo mạch phục vụ sửa chữa máy chụp X quang kỹ thuật số tại Trung tâm chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp |  |  |  |
| # 1 | # Bộ mạch điều khiển chuyển động máy Titan 2000 Dual | - Mạch điều khiển chuyển động chính kích thước Dài x rộng x ngang: (16x11x2.5) cm (±5%) - Mạch nút bấm kích thước Dài x rộng x ngang: (11x6x2) cm (±5%) - Mạch hiển thị kích thước Dài x rộng x ngang: (12x5x3) cm (±5%) - Được làm bằng vật liệu nhựa, đồng, kim loại - Dùng điều khiển nâng/hạ, xoay, di chuyển ngang/dọc đảm bảo chúng được định vị chính xác theo yêu cầu chụp # - Dùng tương thích với Máy chụp X quang kỹ thuật số Model: Titan 2000 Dual Plus, Hãng sản xuất: Vikomed | # Bộ | # 01 |
| # 2 | # Mạch giao diện | - Kích thước Dài x rộng x ngang: (21x15x3.6) cm (±5%) - Mạch cung cấp nguồn cho hệ thống điều khiển - Được làm bằng vật liệu nhựa, đồng, kim loại - Dùng tương thích với Máy chụp X quang kỹ thuật số Model: Titan 2000 Dual Plus, Hãng sản xuất: Vikomed | # Cái | # 01 |
| # II | Phần (Lô) số 02: Mua sắm bo mạch phục vụ sửa chữa máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU5800 tại khoa Hóa sinh |  |  |  |
|  | # Bo mạch AC/DC Driver | - Bảng mạch điều khiển van từ AC và DC và bơm bằng tín hiệu từ bo mạch chính (ANL-CPU) - Điện áp: 100VAC, 24 VDC - Dùng tương thích với Máy sinh hóa tự động Model: AU 5800, Hãng sản xuất: Beckman Coulter | # Cái | # 01 |
| # III | Phần (Lô) số 03: Mua sắm sửa chữa bộ lưu điện của 02 Hệ thống chụp mạch tại Bệnh viện |  |  |  |
|  | Bộ lưu điện của Hệ thống chụp mạch (DSA) - Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang Can thiệp Model: SLC-120-CUBE 3 + B1 CO # S/N: 0000428822 # Thương hiệu: SALICRU # Xuất xứ: Tây Ban Nha |  |  |  |
| # 1 | # Ắc quy | - Điện áp: 12 V - Công suất: 40Ah - Kích thước Dài x Rộng x Cao: (197x165x170) ± 2mm - Dòng điện sạc tối đa: 12A | # Cái | # 62 |
| # 2 | # Cài đặt căn chỉnh, xóa lỗi kích hoạt khối sạc | # Cài đặt căn chỉnh, xóa lỗi kích hoạt khối sạc bằng phần mềm chuyên dụng của UPS hãng sản xuất UPS Salicru | # Trọn gói | # 01 |
|  | # Bộ lưu điện của Hệ thống chụp mạch (DSA) - Trung tâm tim mạch # Model: E3 Series # S/n: 17A003131 # Thương hiệu: ELEN # Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ |  |  |  |
| # 1 | # Ắc quy | # - Điện áp: 12V # - Công suất: 55Ah # - Kích thước Dài x Rộng x Cao: (230x138x211) ± 2mm # - Dòng điện sạc tối đa: 16.5A | # Cái | # 60 |
| # 2 | # Tụ điện | # - Loại tụ nhôm # - Điện dung: 100uF ± 10% # - Điện áp: 700VDC/420VAC | # Cái | # 09 |
| # 3 | # Quạt điện | # - Điện áp: 230 VAC # - Tần số: 50/60Hz # - Dòng điện: 0.23/0.18A # - Kích thước: 172x150x51mm | # Cái | # 03 |
| # 4 | # Sửa chữa bo mạch điều khiển và cài đặt căn chỉnh thông số điện | # Sửa chữa bo mạch điều khiển và cài đặt căn chỉnh thông số điện cho UPS E3 100KVA hãng sản xuất ELEN | # Trọn gói | # 1 |

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Tại đơn vị sử dụng.

+ Thời gian: do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.