# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Gói thầu Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ hệ thống giám sát camera tại TBA 110kV dự toán Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ hệ thống giám sát camera tại TBA 110kV. Hàng hóa cung cấp cho gói thầu này phải là hàng mới 100%, giao hàng trong vòng 30 ngày tại kho Công ty Điện lực An Giang (Cầu Rau Xanh - Vàm Trư, đường Võ Văn Kiệt, P.Vĩnh Thông, T.An Giang).

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

Theo Phụ lục Đặc tính kỹ thuật và tiêu chí đánh giá đính kèm

Khi dự thầu Nhà thầu phải scan một bảng Bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật (theo mẫu) để chứng minh vật tư, thiết bị do nhà thầu chào đáp ứng với các yêu cầu trong E-HSMT và thuận tiện trong việc đánh giá HSDT.

Bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật

| STT | Tên hàng hóa/ mô tả | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa trong E-HSMT | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa chào trong E-HSDT | Hồ sơ tham chiếu (tên hồ sơ, số trang …) | Tính đáp ứng của hàng hóa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

(*) Nhà thầu có thể nêu chi tiết theo từng đặc tính với các thông số riêng hoặc chỉ ghi tổng quát “đáp ứng tất các yêu cầu kỹ thuật của HSMT” khi các thông số chào thầu giống HSMT. Các phần mở trong HSMT (để Nhà thầu tự khai báo như: Nước SX, nhà SX, mã hiệu, tiêu chuẩn áp dụng …) thì nhà thầu phải chào cụ thể.

Khi dự thầu Nhà thầu phải scan Bảng chào thông số và nội dung kỹ thuật để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào đáp ứng với các yêu cầu trong E-HSMT và thuận tiện trong việc đánh giá E-HSDT.

Lưu ý:

E-HSDT không có “bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật” sẽ bị đánh giá là không đạt về kỹ thuật.

1.3. Các yêu cầu khác

Không yêu cầu

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

3.1 Kiểm tra và nghiệm thu (được thể hiện trong hợp đồng):

Khi giao hàng, Bên B phải cung cấp cho Bên A các tài liệu đi kèm lô hàng để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng và phục vụ công tác nghiệm thu.

(i) Thử nghiệm thường xuyên (thử nghiệm xuất xưởng):

Bên B phải cung cấp cho Bên A Biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng.

(ii) Kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa:

Sau khi hàng hóa đã được giao đủ (số lượng theo bảng kê thông báo giao hàng) tại kho của Bên A, trong vòng 05 ngày Bên B phải cử đại diện đến Bên A để cùng Hội đồng nghiệm thu của Bên A tiến hành nghiệm thu hàng hóa (Trường hợp Bên B không tham gia nghiệm thu thì phải có giấy ủy quyền cho Bên A trong đó ghi rõ việc Bên B ủy quyền cho Bên A đơn phương thực hiện công tác nghiệm thu, Bên B sẽ chấp nhận kết quả nghiệm thu này bằng chữ ký trên Biên bản nghiệm thu).

- Các kiểm tra và nghiệm thu cần tiến hành gồm có:

+ Kiểm tra Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng do nhà sản xuất ban hành đối với các mục hàng trong nước;

+ Kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), giấy chứng nhận chất lượng (C/Q), Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng (đối với các mục hàng hóa nhập khẩu);

+ Kiểm tra Giấy xác nhận chứng minh nguồn gốc hàng hóa của đơn vị nhập khẩu và các đơn vị khác có liên quan cho nhà thầu nếu nhà thầu không phải là đơn vị nhập khẩu trực tiếp.

+ Kiểm tra Giấy xác nhận chứng minh nguồn gốc hàng hóa của nhà sản xuất và các đơn vị có liên quan cho nhà thầu nếu nhà thầu không phải là nhà sản xuất (đối với các mục hàng trong nước).

+ Kiểm tra ngoại quan (hàng hóa còn mới, không lỗi, …);

+ Kiểm tra các tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết tại Phần Đặc tính kỹ thuật và tài liệu kỹ thuật đính kèm hợp đồng.

- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên A có quyền từ chối và Bên B phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Bên B không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bên A có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Bên B chịu. Việc thực hiện kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa của Bên A không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Bên B.

- Trường hợp Hội đồng nghiệm thu sau khi kiểm tra nghiệm thu kết luận không đạt thì xem như lô hàng đó chưa giao và Bên A sẽ tiến hành phạt hợp đồng nếu trễ tiến độ giao hàng theo hợp đồng đã ký kết.

PHỤ LỤC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

- YÊU CẦU CHUNG

Thiết bị phục vụ công tác tại trạm 110kV trong Công ty Điện lực An Giang, đảm bảo cài đặt được và tương thích với các phần mềm ứng dụng đang hoạt động tại Công ty.

- YÊU CẦU CHI TIẾT

1. Màn hình máy tính 42 inch hoặc tương đương

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |
| 3 | Thông số, quy cách |  |
|  | Bảo hành | 24 tháng |
|  | Kích thước hiển thị | 42 inch |
|  | Loại màn hình | Flat |
|  | Tỷ lệ | 16 : 9 |
|  | Tấm nền | OLED |
|  | Góc nhìn | 178°/ 178° |
|  | Độ phân giải | 3840x2160 |
|  | Độ phủ màu (sRGB) | 133% |
|  | Độ sang | 450cd/㎡ |
|  | Tỷ lệ tương phản | 1,500,000:1 |
|  | Màu hiển thị | 1073.7M (10 bit) |
|  | Tốc độ phản hồi | 0.1ms(GTG) |
|  | Tần số quét | 138Hz |
|  | Cổng kết nối | DisplayPort 1.4 x 1 HDMI(v2.1) x 2 HDMI (v2.0) x 2 |
| 4 | CO/CQ | CO (Sao y nhà nhập khẩu), CQ (Bản gốc hoặc sao y công chứng của nhà sản xuất). |
| 5 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. |

2. Bộ chuyển đổi HDMI sang LAN 100m dùng dây cáp mạng RJ45

hoặc tương đương

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |
| 3 | Thông số, quy cách | Thông số kỹ thuật sản phẩm Bộ chuyển đổi HDMI sang LAN 100M dùng dây cáp mạng CAT5E/CAT6 Tên sản phẩm: Bộ chuyển đổi tín hiệu HDMI sang LAN 100m Cáp tương thích: Cáp mạng LAN RJ45 Chất liệu vỏ: làm bằng hợp kim chống rỉ, độ bền cao Khoảng cách truyền: 100m Giao diện: RJ45 Tính năng 1: Không suy hao, không delay Tính năng 2: Có thể truyền cho nhiều thiết bị (1TX 253 RX) Tiêu chuẩn: HDMI 1.2; HDCP 1.2 Chất lượng hình ảnh: 1080P, 4K Maximum pixel clock: 165MHZ Tốc độ truyền dữ liệu: 4,95Gb / giây Kết nối: HDMI-A Điện trở: 100Ω Nguồn cấp: DC 5-12V Nhiệt độ hoạt động: -5 ℃ ~ + 70 ℃ Độ ẩm tương đối: 5% ~ 90% Kích thước: 81 * 45 * 23mm Bảo hành: 12 tháng Xuất xứ: china |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. |

3. Bộ chuyển đổi màn hình từ USB 3.0 sang Quad HDMI hoặc tương đương

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |
| 3 | Thông số, quy cách | - Thông tin bảo hành bảo đảm: 3 năm - Các đầu nối: Đầu nối A: 1 - USB Type-A (9 chân, 5 Gbps) Đầu nối B: 4 - Cổng HDMI - Môi trường: Nhiệt độ hoạt động: 0 ° C đến 45 ° C (32 ° F đến 113 ° F) Nhiệt độ lưu trữ: -10 ° C đến 75 ° C (14 ° F đến 167 ° F) Độ ẩm: < 85% không ngưng tụ - Phần cứng: Đầu vào AV: USB 3.2 thế hệ 1 (5Gbps) Đầu ra AV: Cổng HDMI Chipset ID: Kích hoạt T6-688SL, IT66121 - Thông tin đóng gói: Vận chuyển (Gói) Trọng lượng: 9,8 oz [278,0 g] Chiều cao gói: 1.6 in [4.0 cm] Chiều dài gói: 5.7 in [14.4 cm] Chiều rộng gói: 8.3 in [21.1 cm] Số lượng gói: 1 - Hiệu năng: Độ phân giải được hỗ trợ: 1920x1080 (1080p) / 60Hz Thông số kỹ thuật âm thanh: HDMI - Âm thanh 2 kênh - Đặc điểm vật lý: Màu: Xám không gian Chiều cao sản phẩm: 0.6 in [1.6 cm] Trọng lượng của sản phẩm: 6.4 oz [180.0 g] Chiều dài sản phẩm: 4.0 in [10.1 cm] Chiều rộng sản phẩm: 3.2 in [8.0 cm] Vật liệu: Nhốm Chiều dài cáp: 3,3 ft [1 m] |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. |

4. Bộ chuyển đổi HDMI sang USB 3.0 hoặc tương đương

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |
| 3 | Thông số, quy cách |  |
|  | INPUT | HDMI Input resolution up to 4K (3840*2160@30Hz) HDMI 1.4B compliant USB3.0 |
|  | OUTPUT | Output resolution up to 1080P (1920*1080@60Hz) Supports YUV422 and MJPEG modes UVC1.0 and UAC1.0 protocol compliant |
|  | TRANSMISSION LATENCY* | As low as 50ms |
|  | AUDIO | Default 48KHz stereo output |
|  | SYSTEM SUPPORT | Windows, Linux, macOS, Android |
|  | SOFTWARE SUPPORT | OBS, Potplayer, QuickTime, XSplit, etc. |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. |

5. Màn hình máy tính 32 inch hoặc tương đương

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |
| 3 | Thông số, quy cách |  |
|  | Kích thước thực tế (bao gồm viền) | 32 inches |
|  | Tấm nền | IPS |
|  | Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
|  | Tần số quét | 60 Hz |
|  | Thời gian phản hồi | 5ms |
|  | Độ tương phản động | 100000000:1 (Tỷ lệ tương phản thông minh (ASCR)) |
|  | Treo tường | 100 x 100 mm |
|  | Cổng kết nối tối thiểu | 1x USB-C 1x DisplayPort 1.2 2x HDMI(v2.0) USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Đầu cắm tai nghe USB-C Power Delivery: 90W |
|  | Kích thước | Có chân đế: 727.08 x (471.48~601.48) x 245 mm (W x H x D) Không có chân đế: 727.08 x 428.13 x 67.72 mm (W x H x D) |
|  | Trọng lượng | Có chân đế: 12.6 kg Không có chân đế: 8.03 kg |
|  | Độ phân giải màn hình | 3840 x 2160 pixels |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. |

6. Thiết bị chuyển đổi quang điện (Media Converter) hoặc tương đương

6.1  Bộ chuyển đổi quang điện

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |
| 3 | Thông số, quy cách |  |
|  | Standards and Protocols | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x |
|  | Basic Function | Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x) Extends fiber distance up to 0.5km using 50/125um fiber |
|  | Ports | 1 Gigabit SFP port 1 1000M RJ45 port (Auto MDI/MDIX) |
|  | Wave Length | Depends on the used SFP module |
|  | Network Media 1000BASE-FX | Multi-mode/Single-mode SFP module |
|  | Network Media 1000BASE-T | UTP category 5, 5e, 6 cable (maxium 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) |
|  | LED Indicators | PWR, LINK, RX |
|  | Dimensions (W*D*H) | 3.7*2.9*1.1 in. (94.5*73.0*27.0 mm) |
|  | Power Supply | External Power Adapter |
|  | Max Power Consumption | 3.95W |
|  | Safety & Emission | FCC, CE |
|  | Environment | Operating Temperature: 0~40 (32~104) Storage Temperature: -40~70 (-40~158) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. |

6.2  Module quang SFP Single Mode 1 sợi, đầu LC, tốc độ 1.25Gbps, 40km hoặc tương đương

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |
| 3 | Thông số, quy cách | Loại module: SFP (Small Form-factor Pluggable) Tốc độ truyền dữ liệu: 1.25Gbps Loại tín hiệu: Single-Mode (SMF) Đầu nối quang: LC (1 cổng) Bước sóng Tx: 1550/Rx: 1310 (B) Cự ly truyền dẫn: 40km Số sợi quang sử dụng: 1 sợi Tương thích với: RoHS, SFF8472 (DDM) |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. |

7. Máy tính Workstation hoặc tương đương

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |
| 3 | Thông số, quy cách | Yêu cầu chi tiết kỹ thuật: - Bộ vi xử lý (CPU): Tối thiểu Intel Core I7 6700 (Tần số cơ sở ≥ 3.0 GHz, số lõi ≥ 4, số luồng ≥ 8) hoặc tương đương. - Bộ nhớ RAM: Tối thiểu ≥ DDR4 8 GB Bus 2400 MHz up to 64 GB of system memory. - Khay đĩa / Drive Bays: (1) 2.5” internal storage drive bay. - Giao tiếp mạng (LAN): Tối thiểu ≥ 1 cổng Ethernet 1 Gbps (Gigabit Network Connection). - Cổng giao tiếp (I/O): Tối thiểu 1 RJ45, tối thiểu 1 VGA, tối thiểu 1 HDMI hoặc cáp chuyển đổi ra HDMI, tối thiểu 1 cổng Audio Input / Output. - USB: Tối thiểu 4 x USB 2.0/1.1, tối thiểu 4 x USB 3.1 Gen 1. - Bộ Nguồn (Power Supply): Tối thiểu 450W. - Hệ điều hành : Windows 11 Pro - Phụ kiện kèm theo: Bàn phím và chuột chính hãng đảm bảo thiết bị vận hành ổn định. - Chứng nhận: + EPEAT Silver + Energy star 8.0 + REACH + RoHS - Bảo hành: 36 Tháng tại nơi sử dụng kể từ khi nghiệm thu và bàn giao ( xác nhận của nhà sản xuất đính kèm tài liệu chứng minh theo E-HSDT). Catologe đóng dấu nhà sản xuất hoặc đường link trang web nhà sản xuất CO/CQ: CO (Sao y nhà nhập khẩu), CQ (Bản gốc hoặc sao y công chứng của nhà sản xuất). |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. |

8. Cáp mạng 4 pair CAT6E hoặc tương đương

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |
| 3 | Thông số, quy cách | • Tần số: 250 Mhz • Tốc độ đường truyền: 1000 Mbps • Lõi: 100% đồng nguyên chất, 23 AWG • Phạm vi hoạt động tối ưu: 100m • Đạt tiêu chuẩn: IEEE 802.af, IEEE 802.3at for PoE applications, ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, ISO/IEC-11801, Class E / IEC 61156-5: Category 6, LSOH: IEC 60332-1, IEC 60754, IEC |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. |

9. Đầu bấm mạng UTP CAT 6E (100 cái/ hộp) hoặc tương đương

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |
| 3 | Thông số, quy cách |  |
|  | Tính năng | Ứng dụng 10BASE-T (IEEE 802.3) Fast Ethernet (IEEE 802.3u) 100VG-AnyLAN (IEEE 802.12) Token Ring (IEEE 802.5) TP-PMD (ANSI X 3T9.5) 100 Mbps CDDI ATM 155 Gigabit Ethernet 1000 Mbps (IEEE 802.3z) |
|  | Thông số kỹ thuật | Thông số kỹ thuật Chất liệu: polycarbonate, chân sole hợp kim đồng mạ vàng Tương thích: Cáp tròn và cáp dẹt Khả năng chịu lực: 20 lbs (tối thiểu) Độ bền: 750 lần (tối thiểu) Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +125°C |
|  | Ghi chú khác | Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI/TIA-568-2.D ISO/IEC 11801 EN 50173 |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. |

10. Cáp nguồn 2x1.5mm2 hoặc tương đương

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |
| 3 | Thông số, quy cách |  |
|  | Loại: | Dây điện đôi, ruột đông, vỏ bọc nhựa PVC |
|  | Kết cấu: | 2 x 30/0.25mm |
|  | Mặt cắt danh nghĩa: | 2 x 1.5 |
|  | Chiều dài cách điện danh nghĩa: | 0/7mm |
|  | Điện áp danh định: | 0.6/1kV |
|  | Quy cách: | 100m/cuộn |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. |

11. Cáp quang 2FO hoặc tương đương

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |
| 3 | Thông số, quy cách |  |
|  | Loại | Singlemode ( đơn mode ) |
|  | Bước sóng | 1310nm – 1550nm |
|  | Khoảng cách truyền dẫn | 120Km |
|  | Số sợi quang | 2 |
|  | Tiêu chuẩn sợi quang | ITU-T G.652D, G.655 |
|  | Hệ số suy hao | <0.2dB |
|  | Bước sóng | 1310 mnm < 0,04Db/km |
|  | Bước sóng | 1550 < 0,30 dB/ km |
|  | Đường kính ngoài của cáp (mm) | 4.0 ± 0.1mm |
|  | Cấu trúc của Cáp 2FO FTTH | Hình số 8 dây treo kim loại |
|  | Số sợi quang đã nhuộm màu | Max. 2C |
|  | Sợi gia cường | Sợi tổng hợp |
|  | Thành phần chống thấm | Sợi chống thấm Water Blocking Yarn |
|  | Lớp bọc Nhựa PE đen, chiều dầy trung bình | 2.0mm |
|  | Lớp vỏ Vật liệu Nhựa PE, HDPE | màu đen |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. |

- TIÊU CHÍ ĐÁNH

1. Màn hình máy tính 42 inch hoặc tương đương

|  | Yêu cầu |  | Tiêu chí đánh giá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  | Không có khai báo |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  |  |
| 3 | Thông số, quy cách |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bảo hành | 24 tháng | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kích thước hiển thị | 42 inch | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại màn hình | Flat | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tỷ lệ | 16 : 9 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tấm nền | OLED | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Góc nhìn | 178°/ 178° | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Độ phân giải | 3840x2160 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Độ phủ màu (sRGB) | 133% | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Độ sang | 450cd/㎡ | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tỷ lệ tương phản | 1,500,000:1 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Màu hiển thị | 1073.7M (10 bit) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tốc độ phản hồi | 0.1ms(GTG) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tần số quét | 138Hz | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Cổng kết nối | DisplayPort 1.4 x 1 HDMI(v2.1) x 2 HDMI (v2.0) x 2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | CO/CQ | CO (Sao y nhà nhập khẩu), CQ (Bản gốc hoặc sao y công chứng của nhà sản xuất). | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 5 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

2. Bộ chuyển đổi HDMI sang LAN 100m dùng dây cáp mạng RJ45

hoặc tương đương

|  | Yêu cầu |  | Tiêu chí đánh giá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  | Không có khai báo |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  | Không có khai báo |
| 3 | Thông số, quy cách | Thông số kỹ thuật sản phẩm Bộ chuyển đổi HDMI sang LAN 100M dùng dây cáp mạng CAT5E/CAT6 Tên sản phẩm: Bộ chuyển đổi tín hiệu HDMI sang LAN 100m Cáp tương thích: Cáp mạng LAN RJ45 Chất liệu vỏ: làm bằng hợp kim chống rỉ, độ bền cao Khoảng cách truyền: 100m Giao diện: RJ45 Tính năng 1: Không suy hao, không delay Tính năng 2: Có thể truyền cho nhiều thiết bị (1TX 253 RX) Tiêu chuẩn: HDMI 1.2; HDCP 1.2 Chất lượng hình ảnh: 1080P, 4K Maximum pixel clock: 165MHZ Tốc độ truyền dữ liệu: 4,95Gb / giây Kết nối: HDMI-A Điện trở: 100Ω Nguồn cấp: DC 5-12V Nhiệt độ hoạt động: -5 ℃ ~ + 70 ℃ Độ ẩm tương đối: 5% ~ 90% Kích thước: 81 * 45 * 23mm Bảo hành: 12 tháng Xuất xứ: china | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

3. Bộ chuyển đổi màn hình từ USB 3.0 sang Quad HDMI hoặc tương đương

|  | Yêu cầu |  | Tiêu chí đánh giá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  | Không có khai báo |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  | Không có khai báo |
| 3 | Thông số, quy cách | - Thông tin bảo hành bảo đảm: 3 năm - Các đầu nối: Đầu nối A: 1 - USB Type-A (9 chân, 5 Gbps) Đầu nối B: 4 - Cổng HDMI - Môi trường: Nhiệt độ hoạt động: 0 ° C đến 45 ° C (32 ° F đến 113 ° F) Nhiệt độ lưu trữ: -10 ° C đến 75 ° C (14 ° F đến 167 ° F) Độ ẩm: < 85% không ngưng tụ - Phần cứng: Đầu vào AV: USB 3.2 thế hệ 1 (5Gbps) Đầu ra AV: Cổng HDMI Chipset ID: Kích hoạt T6-688SL, IT66121 - Thông tin đóng gói: Vận chuyển (Gói) Trọng lượng: 9,8 oz [278,0 g] Chiều cao gói: 1.6 in [4.0 cm] Chiều dài gói: 5.7 in [14.4 cm] Chiều rộng gói: 8.3 in [21.1 cm] Số lượng gói: 1 - Hiệu năng: Độ phân giải được hỗ trợ: 1920x1080 (1080p) / 60Hz Thông số kỹ thuật âm thanh: HDMI - Âm thanh 2 kênh - Đặc điểm vật lý: Màu: Xám không gian Chiều cao sản phẩm: 0.6 in [1.6 cm] Trọng lượng của sản phẩm: 6.4 oz [180.0 g] Chiều dài sản phẩm: 4.0 in [10.1 cm] Chiều rộng sản phẩm: 3.2 in [8.0 cm] Vật liệu: Nhốm Chiều dài cáp: 3,3 ft [1 m] | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

4. Bộ chuyển đổi HDMI sang USB 3.0 hoặc tương đương

|  | Yêu cầu |  |  | Tiêu chí đánh giá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đạt |  | Chấp nhận được | Không đạt |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  |  | Không có khai báo |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  |  | Không có khai báo |
| 3 | Thông số, quy cách |  | Như yêu cầu |  |  | Không như yêu cầu |
|  | INPUT | HDMI Input resolution up to 4K (3840*2160@30Hz) HDMI 1.4B compliant USB3.0 | Như yêu cầu |  |  | Không như yêu cầu |
|  | OUTPUT | Output resolution up to 1080P (1920*1080@60Hz) Supports YUV422 and MJPEG modes UVC1.0 and UAC1.0 protocol compliant | Như yêu cầu |  |  | Không như yêu cầu |
|  | TRANSMISSION LATENCY* | As low as 50ms | Như yêu cầu |  |  | Không như yêu cầu |
|  | AUDIO | Default 48KHz stereo output | Như yêu cầu |  |  | Không như yêu cầu |
|  | SYSTEM SUPPORT | Windows, Linux, macOS, Android | Như yêu cầu |  |  | Không như yêu cầu |
|  | SOFTWARE SUPPORT | OBS, Potplayer, QuickTime, XSplit, etc. | Như yêu cầu |  |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. | Như yêu cầu |  |  | Không như yêu cầu |

5. Màn hình máy tính 32 inch hoặc tương đương

|  | Yêu cầu |  | Tiêu chí đánh giá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  | Không có khai báo |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  | Không có khai báo |
| 3 | Thông số, quy cách |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kích thước thực tế (bao gồm viền) | 32 inches | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tấm nền | IPS | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tỉ lệ màn hình | 16:9 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tần số quét | 60 Hz | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Thời gian phản hồi | 5ms | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Độ tương phản động | 100000000:1 (Tỷ lệ tương phản thông minh (ASCR)) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Treo tường | 100 x 100 mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Cổng kết nối tối thiểu | 1x USB-C 1x DisplayPort 1.2 2x HDMI(v2.0) USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Đầu cắm tai nghe USB-C Power Delivery: 90W | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kích thước | Có chân đế: 727.08 x (471.48~601.48) x 245 mm (W x H x D) Không có chân đế: 727.08 x 428.13 x 67.72 mm (W x H x D) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Trọng lượng | Có chân đế: 12.6 kg Không có chân đế: 8.03 kg | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Độ phân giải màn hình | 3840 x 2160 pixels | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

6. Thiết bị chuyển đổi quang điện (Media Converter) hoặc tương đương

6.1  Bộ chuyển đổi quang điện

|  | Yêu cầu |  | Tiêu chí đánh giá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  | Không có khai báo |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  | Không có khai báo |
| 3 | Thông số, quy cách |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Standards and Protocols | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Basic Function | Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x) Extends fiber distance up to 0.5km using 50/125um fiber | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ports | 1 Gigabit SFP port 1 1000M RJ45 port (Auto MDI/MDIX) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Wave Length | Depends on the used SFP module | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Network Media 1000BASE-FX | Multi-mode/Single-mode SFP module | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Network Media 1000BASE-T | UTP category 5, 5e, 6 cable (maxium 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | LED Indicators | PWR, LINK, RX | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Dimensions (W*D*H) | 3.7*2.9*1.1 in. (94.5*73.0*27.0 mm) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Power Supply | External Power Adapter | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Max Power Consumption | 3.95W | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Safety & Emission | FCC, CE | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Environment | Operating Temperature: 0~40 (32~104) Storage Temperature: -40~70 (-40~158) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

6.2  Module quang SFP Single Mode 1 sợi, đầu LC, tốc độ 1.25Gbps, 40km hoặc tương đương

|  | Yêu cầu |  | Tiêu chí đánh giá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  | Không có khai báo |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  | Không có khai báo |
| 3 | Thông số, quy cách | Loại module: SFP (Small Form-factor Pluggable) Tốc độ truyền dữ liệu: 1.25Gbps Loại tín hiệu: Single-Mode (SMF) Đầu nối quang: LC (1 cổng) Bước sóng Tx: 1550/Rx: 1310 (B) Cự ly truyền dẫn: 40km Số sợi quang sử dụng: 1 sợi Tương thích với: RoHS, SFF8472 (DDM) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

7. Máy tính Workstation hoặc tương đương

|  | Yêu cầu |  | Tiêu chí đánh giá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  | Không có khai báo |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  | Không có khai báo |
| 3 | Thông số, quy cách | Yêu cầu chi tiết kỹ thuật: - Bộ vi xử lý (CPU): Tối thiểu Intel Core I7 6700 (Tần số cơ sở ≥ 3.0 GHz, số lõi ≥ 4, số luồng ≥ 8) hoặc tương đương. - Bộ nhớ RAM: Tối thiểu ≥ DDR4 8 GB Bus 2400 MHz up to 64 GB of system memory. - Khay đĩa / Drive Bays: (1) 2.5” internal storage drive bay. - Giao tiếp mạng (LAN): Tối thiểu ≥ 1 cổng Ethernet 1 Gbps (Gigabit Network Connection). - Cổng giao tiếp (I/O): Tối thiểu 1 RJ45, tối thiểu 1 VGA, tối thiểu 1 HDMI hoặc cáp chuyển đổi ra HDMI, tối thiểu 1 cổng Audio Input / Output. - USB: Tối thiểu 4 x USB 2.0/1.1, tối thiểu 4 x USB 3.1 Gen 1. - Bộ Nguồn (Power Supply): Tối thiểu 450W. - Hệ điều hành : Windows 11 Pro - Phụ kiện kèm theo: Bàn phím và chuột chính hãng đảm bảo thiết bị vận hành ổn định. - Chứng nhận: + EPEAT Silver + Energy star 8.0 + REACH + RoHS - Bảo hành: 36 Tháng tại nơi sử dụng kể từ khi nghiệm thu và bàn giao ( xác nhận của nhà sản xuất đính kèm tài liệu chứng minh theo E-HSDT). Catologe đóng dấu nhà sản xuất hoặc đường link trang web nhà sản xuất CO/CQ: CO (Sao y nhà nhập khẩu), CQ (Bản gốc hoặc sao y công chứng của nhà sản xuất). | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

8. Cáp mạng 4 pair CAT6E hoặc tương đương

|  | Yêu cầu |  | Tiêu chí đánh giá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  | Không có khai báo |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  | Không có khai báo |
| 3 | Thông số, quy cách | • Tần số: 250 Mhz • Tốc độ đường truyền: 1000 Mbps • Lõi: 100% đồng nguyên chất, 23 AWG • Phạm vi hoạt động tối ưu: 100m • Đạt tiêu chuẩn: IEEE 802.af, IEEE 802.3at for PoE applications, ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, ISO/IEC-11801, Class E / IEC 61156-5: Category 6, LSOH: IEC 60332-1, IEC 60754, IEC | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

9. Đầu bấm mạng UTP CAT 6E (100 cái/ hộp) hoặc tương đương

|  | Yêu cầu |  | Tiêu chí đánh giá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  | Không có khai báo |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  | Không có khai báo |
| 3 | Thông số, quy cách |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tính năng | Ứng dụng 10BASE-T (IEEE 802.3) Fast Ethernet (IEEE 802.3u) 100VG-AnyLAN (IEEE 802.12) Token Ring (IEEE 802.5) TP-PMD (ANSI X 3T9.5) 100 Mbps CDDI ATM 155 Gigabit Ethernet 1000 Mbps (IEEE 802.3z) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Thông số kỹ thuật | Thông số kỹ thuật Chất liệu: polycarbonate, chân sole hợp kim đồng mạ vàng Tương thích: Cáp tròn và cáp dẹt Khả năng chịu lực: 20 lbs (tối thiểu) Độ bền: 750 lần (tối thiểu) Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +125°C | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Ghi chú khác | Đáp ứng tiêu chuẩn ANSI/TIA-568-2.D ISO/IEC 11801 EN 50173 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

10. Cáp nguồn 2x1.5mm2 hoặc tương đương

|  | Yêu cầu |  | Tiêu chí đánh giá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  | Không có khai báo |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  | Không có khai báo |
| 3 | Thông số, quy cách |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại: | Dây điện đôi, ruột đông, vỏ bọc nhựa PVC | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Kết cấu: | 2 x 30/0.25mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Mặt cắt danh nghĩa: | 2 x 1.5 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Chiều dài cách điện danh nghĩa: | 0/7mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Điện áp danh định: | 0.6/1kV | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Quy cách: | 100m/cuộn | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |

11. Cáp quang 2FO hoặc tương đương

|  | Yêu cầu |  | Tiêu chí đánh giá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| 1 | Xuất xứ (Nước sản xuất) | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  | Không có khai báo |
| 2 | Thương hiệu | Khai báo bởi nhà thầu | Có khai báo |  | Không có khai báo |
| 3 | Thông số, quy cách |  | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Loại | Singlemode ( đơn mode ) | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bước sóng | 1310nm – 1550nm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Khoảng cách truyền dẫn | 120Km | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Số sợi quang | 2 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Tiêu chuẩn sợi quang | ITU-T G.652D, G.655 | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Hệ số suy hao | <0.2dB | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bước sóng | 1310 mnm < 0,04Db/km | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Bước sóng | 1550 < 0,30 dB/ km | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Đường kính ngoài của cáp (mm) | 4.0 ± 0.1mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Cấu trúc của Cáp 2FO FTTH | Hình số 8 dây treo kim loại | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Số sợi quang đã nhuộm màu | Max. 2C | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Sợi gia cường | Sợi tổng hợp | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Thành phần chống thấm | Sợi chống thấm Water Blocking Yarn | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Lớp bọc Nhựa PE đen, chiều dầy trung bình | 2.0mm | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
|  | Lớp vỏ Vật liệu Nhựa PE, HDPE | màu đen | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |
| 4 | Nghiệm thu | - Kiểm tra hàng hóa còn nguyên đai, nguyên kiện. | Như yêu cầu |  | Không như yêu cầu |