Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các yếu tố về khả năng đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, thời hạn giao hàng, vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (nếu có), thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có) và các yêu cầu khác nêu trong Chương V. Căn cứ từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

| Nội dung đánh giá |  | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa | Đáp ứng toàn bộ các yêu cầu sau: - Cam kết hàng hóa phải mới 100%, sản xuất năm 2024 trở lại đây (trừ trường hợp hàng hóa có yêu cầu khác được nêu trong E-HSMT này), chưa qua sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. - Nhà thầu có Bảng chào kỹ thuật của hàng hóa chào thầu với đầy đủ các nội dung: Tên hàng hóa, model (hoặc ký mã hiệu nếu có), hãng sản xuất, xuất xứ (không bắt buộc xuất xứ đối với phần mềm), đặc tính kỹ thuật. - Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa được chào thầu phải đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT. - Nhà thầu phải cung cấp catalog hoặc tài liệu kỹ thuật. Trường hợp tài liệu không có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật chào thầu của hàng hóa nhà thầu phải cung cấp các tài liệu có đóng dấu xác nhận của Nhà sản xuất/ Hãng tích hợp/Nhà phân phối/ Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất. - Bộ xử lý hình ảnh và kết nối từ xa đạt QCVN 117:2020/BTTTT; QCVN 54:2020/BTTTT kèm biên bản thử nghiệm- Có tài liệu chứng minh. - Phần mềm thông tin cơ sở phải đáp ứng: giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; chứng nhận đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin theo thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 kèm báo cáo tuân thủ; xác nhận kiểm tra đánh giá an toàn thông tin kèm danh sách yêu cầu kiểm tra tối thiểu 17 tiêu chí; có khả năng kết nối, trao đổi dữ liệu với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh theo văn bản số 2455/BTTTT-TTCS ngày 27/6/2023 của Bộ Thông tin và truyền thông về việc Hướng dẫn nghiệp vụ về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn trung ương và Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh - Phiên bản 2.0. - Phần mềm quản lý Camera tập trung và ứng dụng trí tuệ nhân tao AI trong hệ thống Camera đã được cấp Giấy chứng nhận bản quyền tác giả- Cung cấp tài liệu chứng minh. - Hãng sản xuất Camera đã được đăng ký Sở hữu trí tuệ- Cung cấp tài liệu chứng minh - Nhà thầu cam kết thiết bị, phần mềm cung cấp cho gói thầu phải đảm bảo mới 100%, có bản quyền sử dụng và mới sản xuất từ năm 2024 trở lại đây. (Phần mềm phải đảm bảo là phiên bản được cập nhật mới nhất của Nhà sản xuất tính đến thời điểm đóng thầu) | Đạt |
|  | Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên | Không Đạt |
| 2. Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa |  |  |
| 2.1 Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa | Có thuyết minh chi tiết các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp và lắp đặt hàng hóa hợp lý, khả thi, phù hợp với yêu cầu của E-HSMT và các đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu. Thuyết minh phải có đầy đủ nhưng không giới hạn các nội dung về: Biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa; Tổ chức lắp đặt hoặc cài đặt hàng hóa; Chạy thử hoặc vận hành thử hàng hóa sau khi lắp đặt hoặc cài đặt; Kiểm soát chất lượng và tiến độ thi công; Biện pháp đảm bảo an toàn cho hàng hóa trước khi bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng; Biện pháp an toàn vận hành, phòng chống cháy, nổ. Có đưa ra giải pháp kết nối tích hợp, đồng bộ dữ liệu với hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh đang sử dụng. Nhà thầu có thể liên hệ (hoặc không) khảo sát hiện trạng trang thiết bị để đưa ra giải pháp kết nối, đồng bộ với thiết bị nhà thầu chào thầu đảm bảo đồng bộ được với hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh đang sử dụng. Có đưa ra giải pháp kết nối tích hợp, đồng bộ cụm thông tin điện tử với hệ thống thông tin nguồn của tỉnh đang sử dụng. Có bản vẽ, sơ đồ lắp đặt hợp lý, phù hợp với thực tế và danh mục hàng hóa của gói thầu Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước đang quản lý, vận hành hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, giải pháp cụm thông tin điện tử do nhà thầu cung cấp, đã kết nối thành công (theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông) với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh do cơ quan quản lý nhà nước đó đang quản lý, vận hành- Cung cấp tài liệu chứng minh. | Đạt |
|  | Không đáp ứng được 1 trong nhưng yêu cầu trên | Không Đạt |
| 2.2. Tổ chức mặt bằng công trường | Tổ chức mặt bằng công trường. Có thuyết minh và bản vẽ đầy đủ các nội dung: - Mặt bằng bố trí các vị trí: Thiết bị thi công; lán trại; kho bãi tập kết vật liệu xây dựng công trình; bố trí rào chắn, biển báo; cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. | Đạt |
|  | Không có thuyết minh và bản vẽ minh họa hoặc có thuyết minh và bản vẽ nhưng thiếu một trong số các nội dung yêu cầu, chưa phù hợp | Không Đạt |
| 2.3. Sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường | Có sơ đồ và thuyết minh đầy đủ các nội dung: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, hàng hóa, an toàn, các tổ đội thi công. | Đạt |
|  | Không có sơ đồ và thuyết minh chi tiết hoặc có sơ đồ và thuyết minh nhưng chưa đầy đủ | Không Đạt |
| 2.4. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công các hạng mục. | Có thuyết minh và bản vẽ minh họa đầy đủ, trong đó có đầy đủ các hạng mục chính và phải phù hợp quy mô của gói thầu, cụ thể: - Thi công móng (đào đất; bê tông lót; GCLD cốt pha, cốt thép; đổ bê tông); - Gia công, lắp dựng cột thép; - Gia công, lắp dựng khung thép bảng Led; - Gia công, lắp dựng (hệ lam nhôm; ốp tấm aluminium); - Thi công hệ thống điện, chống sét; - Thi công lắp đặt (màn hình LED, âm thanh, Camera); - Phương án đào tạo: chuyển giao công nghệ; quản lý và vận hành hệ thống điều khiển - Phương án xử lý đổ thải công trình (kèm theo cam kết của nhà thầu). | Đạt |
|  | Không có thuyết minh và bản vẽ minh họa, không có giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công hoặc có thuyết minh và bản vẽ minh họa nhưng chưa đầy đủ, thiếu một trong các nội dung hạng mục yêu cầu hoặc bản vẽ và thuyết minh có các nội dung không phù hợp với quy mô gói thầu. | Không Đạt |
| 2.5. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công từng hạng mục chính | Thuyết minh đầy đủ theo các mục a, b | Đạt |
|  | Không có thuyết minh theo yêu cầu hoặc thuyết minh sơ sài, không phù hợp với quy mô gói thầu | Không Đạt |
| 2.6. Phòng thí nghiệm | Có phòng thí nghiệm hoặc hợp đồng nguyên tắc với phòng thí nghiệm đáp ứng thực hiện gói thầu (Có đủ chức năng thực hiện các công tác thí nghiệm đầy đủ về số lượng, chủng loại và chất lượng đảm bảo công tác quản lý chất lượng theo đúng quy định hiện hành) (Hợp đồng nguyên tắc phải nêu rõ cụ thể tên gói thầu và tên công trình) | Đạt |
|  | Không có phòng thí nghiệm hoặc không có hợp đồng nguyên tắc với phòng thí nghiệm đáp ứng thực hiện gói thầu (Hợp đồng nguyên tắc không nêu rõ cụ thể tên gói thầu và tên công trình) | Không Đạt |
| 2.8. Tiến độ thi công | - Thời gian thực hiện gói thầu Thời gian thi công thấp hơn hoặc bằng thời gian yêu cầu tại mục II - chương V, E-HSMT (có tính đến điều kiện thời tiết, ngày nghỉ lễ, tết kể từ ngày khởi công). - Biểu tiến độ thi công Biểu tiến độ huy động nhân lực, thiết bị hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. - Biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi cần thiết Có đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công khi tiến độ không đáp ứng kế hoạch và khi có điều kiện thời tiết bất lợi | Đạt |
|  | - Thời gian thực hiện gói thầu Thời gian thi công vượt thời gian yêu cầu và không đáp ứng theo kế hoạch, tiến độ chi tiết từng hạng mục của E-HSMT - Biểu tiến độ thi công Không có Biểu tiến độ huy động nhân lực, thiết bị hoặc có Biểu tiến độ huy động nhân lực, thiết bị nhưng nội dung chưa hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. - Biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi cần thiết Không có thuyết minh đề xuất các giải pháp trên hoặc đề xuất sơ sài, chung chung | Không Đạt |
| 2.9. Biện pháp bảo đảm chất lượng | - Sơ đồ quản lý chất lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Có thuyết minh và sơ đồ chi tiết - Biện pháp đảm bảo chất lượng cho từng công tác thi công chính Có thuyết minh và trình bày: a) Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị. b) Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với gói thầu. - Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị công trình trong mùa mưa bão: Có thuyết minh đầy đủ | Đạt |
|  | - Sơ đồ quản lý chất lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Không có thuyết minh và sơ đồ hoặc có Thuyết minh và sơ đồ nhưng sơ sài - Biện pháp đảm bảo chất lượng cho từng công tác thi công chính Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng cách trình bày chưa đầy đủ, thiếu nội dung - Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị công trình trong mùa mưa bão: Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng chưa đầy đủ | Không Đạt |
| 2.10. Vệ sinh môi trường | Có thuyết minh đầy đủ nội dung phù hợp với quy mô gói thầu: a) Tiếng ồn. b) Bụi và khói. c) Nước mặt, nước ngầm. d) Kiểm soát nước thải. e) Kiểm soát rác thải, vệ sinh. | Đạt |
|  | Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng chưa đầy đủ, thiếu nội dung, không phù hợp với quy mô gói thầu. | Không Đạt |
| 2.11. Phòng cháy, chữa cháy | Có thuyết minh đầy đủ nội dung phù hợp với quy mô gói thầu: a) Quy định, quy phạm tiêu chuẩn đang hiện hành (còn hiệu lực). b) Các giải pháp, biện pháp, trạng bị phương tiện phòng chống cháy nổ. c) Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống cháy nổ | Đạt |
|  | Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng chưa đầy đủ, thiếu nội dung, không phù hợp với quy mô gói thầu | Không Đạt |
| 2.12. An toàn lao động | Có thuyết minh đầy đủ nội dung phù hợp với quy mô gói thầu: a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra an toàn lao động. b) Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công tác thi công. c) An toàn giao thông ra vào công trường. d) Đảm bảo an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị. e) Biện pháp an toàn lao động trong thời gian tạm dừng thi công. | Đạt |
|  | Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng sơ sài, thiếu nội dung, không phù hợp với quy mô gói thầu | Không Đạt |
| 3. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì | Đáp ứng toàn bộ các yêu cầu sau: - Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng cho toàn bộ hàng hóa của gói thầu (trừ các hàng hóa có yêu cầu về thời gian bảo hành riêng được quy định tại Chương V của E-HSMT này). - Thời gian bảo trì hàng hóa (trong thời gian bảo hành) tối thiểu 02 lần/năm (trừ các hàng hóa có yêu cầu về thời gian bảo trì riêng được quy định tại Chương V của E-HSMT này). - Có cam kết trong thời gian bảo hành nếu hàng hóa gặp sự cố mà trong vòng 20 ngày không khắc phục được phải đổi thiết bị mới. - Nhà thầu cam kết cung cấp vật tư thay thế, phụ tùng thay thế và dịch vụ bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế tối thiểu 03 năm nếu có yêu cầu. | Đạt |
|  | Không có kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì | Không Đạt |
| 4. Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường | Có cam kết và chịu trách nhiệm về việc hàng hóa được cung cấp cho gói thầu hoàn toàn thích ứng về địa lý, hoạt động ổn định trong điều kiện thời tiết và khí hậu của Việt Nam. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không Đạt |
| 5. Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết | Có cam kết và chịu trách nhiệm về việc hàng hóa được cung cấp cho gói thầu không có ảnh hưởng tác động đến môi trường. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không Đạt |
| 6. Tiến độ cung cấp hàng hóa | ≤ 25 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Đạt |
|  | > 25 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | Không Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu | Không Đạt |
| 7. Yêu cầu khác | Nhà thầu có cam kết sẵn sàng ứng 100% vốn để triển khai thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu về tiến độ của HSMT mà không phụ thuộc vào kế hoạch tạm ứng, thanh toán của Chủ đầu tư. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên. | Không Đạt |
| Kết luận | Đạt: Đáp ứng đầy đủ tất cả nội dung trên Không đạt: Không đáp ứng một trong các nội dung nêu trên |  |