## Gói 2
PHỤ LỤC I: YÊU CẦU KỸ THUẬT
Gói 2: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm cho chuyên ngành Chống độc tại cơ sở 2
STT phần | Tên phần | Danh mục hàng hoá | Đơn vị tính | Số lượng | Cấu hình thông số kỹ thuật
1 | Phần 001: Acetonitril (HPLC) | Phần 001: Acetonitril (HPLC) | Lít | 40 | Acetonitril (HPLC) Độ tinh khiết ≥ 99,8%
2 | Phần 002: Ethanol | Phần 002: Ethanol | Lít | 1 | Ethanol HPLC Độ tinh khiết ≥ 99%
3 | Phần 003: Ethylene Glycol 400 P.A | Phần 003: Ethylene Glycol 400 P.A | ml | 500 | Ethylene Glycol 400 P.A Độ tinh khiết ≥ 99%
4 | Phần 004: 1-Butanol | Phần 004: 1-Butanol | Lít | 1 | 1-Butanol Độ tinh khiết ≥ 99,5%,
5 | Phần 005: Ethyl acetate | Phần 005: Ethyl acetate | Lít | 4 | Ethyl acetate Độ tinh khiết ≥ 99,5%
6 | Phần 006: NaCl | Phần 006: NaCl | kg | 2 | NaCl Độ tinh khiết ≥ 99%
7 | Phần 007: n-Hexan | Phần 007: n-Hexan | Lít | 4 | n-Hexan Độ tinh khiết ≥ 95 %
8 | Phần 008: n-Hexan dùng cho GC | Phần 008: n-Hexan dùng cho GC | Lít | 4 | n-Hexan dùng cho GC Độ tinh khiết ≥ 98 %
9 | Phần 009: EDTA (Na₂EDTA.2H₂O) (natri ethylenedinitrilotetraacetate dihydrat) | Phần 009: EDTA (Na₂EDTA.2H₂O) (natri ethylenedinitrilotetraacetate dihydrat) | Gam | 500 | EDTA (Na₂EDTA.2H₂O) (natri ethylenedinitrilotetraacetate dihydrat) Độ tinh khiết ≥ 99 %
10 | Phần 010: Trichloracetic acid | Phần 010: Trichloracetic acid | kg | 1 | Trichloracetic acid Độ tinh khiết ≥ 99 %
11 | Phần 011: Sulfuric acid 98% | Phần 011: Sulfuric acid 98% | Lít | 3 | Sulfuric acid Độ tinh kiết ≥ 98%
12 | Phần 012: Hydroxylammonium chloride | Phần 012: Hydroxylammonium chloride | kg | 7 | Hydroxylammonium chloride Độ tinh khiết ≥ 99%
13 | Phần 013: Tin (II) chloride | Phần 013: Tin (II) chloride | Gam | 500 | Tin (II) chloride Độ tinh khiết ≥ 98%
14 | Phần 014: KCl | Phần 014: KCl | Gam | 500 | KCl Độ tinh khiết ≥ 95%
15 | Phần 015: Acid formic | Phần 015: Acid formic | ml | 2000 | Acid formic Độ tinh khiết ≥ 89 %
16 | Phần 016: p-dimethylaminobenzaldehyde crystalline | Phần 016: p-dimethylaminobenzaldehyde crystalline | Gam | 500 | p-dimethylaminobenzaldehyde crystalline Độ tinh khiết ≥ 99 %
17 | Phần 017: Potassium permanganate | Phần 017: Potassium permanganate | kg | 4 | Potassium permanganate Độ tinh khiết ≥ 95%
18 | Phần 018: Ammonium hydroxide (NH4OH) | Phần 018: Ammonium hydroxide (NH4OH) | Lít | 3 | Hóa chất phân tích, độ tinh khiết ≥ 25 %; kim loại nặng ≤ 0.5 ppm;
19 | Phần 019: Triethylamine | Phần 019: Triethylamine | mL | 500 | Triethylamine độ tinh khiết ≥ 99,5%.
20 | Phần 020: Methanol (HPLC) | Phần 020: Methanol (HPLC) | Lít | 15 | Methanol (HPLC) Độ tinh khiết ≥ 99,8%
21 | Phần 021: Acetic acid | Phần 021: Acetic acid | Lít | 4 | Acetic acid Độ tinh khiết ≥ 99,8 %
22 | Phần 022: Sodium hydroxide | Phần 022: Sodium hydroxide | Gam | 500 | Sodium hydroxide Độ tinh khiết ≥ 97%
23 | Phần 023: Ammonium format | Phần 023: Ammonium format | Gam | 500 | Ammonium format Độ tinh khiết ≥ 96 %
24 | Phần 024: Kali dihydrophosphate | Phần 024: Kali dihydrophosphate | kg | 1 | Kali dihydrophosphate Độ tinh khiết ≥ 99 %
25 | Phần 025: Bản mỏng silicagel | Phần 025: Bản mỏng silicagel | Cái | 800 | Bản mỏng đế nhôm, bề mặt silicagel 60 F254 Kích thước 20 cm x 20 cm ± 1 cm độ dày lớp phủ: ≥ 150 µm Diện tích bề mặt riêng: ≥ 480 m²/g
26 | Phần 026: Natridithionit | Phần 026: Natridithionit | kg | 1 | Natridithionit (Na2S2O4) Độ tính khiết: ≥ 80%
27 | Phần 027: Sodium 1-butanesulfonate | Phần 027: Sodium 1-butanesulfonate | Gam | 50 | Sodium 1-butanesulfonate Độ tinh khiết ≥ 98%
28 | Phần 028: Sodium tetraethylborate | Phần 028: Sodium tetraethylborate | Gam | 50 | Sodium tetraethylborate Độ tinh khiết ≥ 98%
29 | Phần 029: Triton-X100 | Phần 029: Triton-X100 | Lít | 7 | Triton-X100
30 | Phần 030: Ammonium pyrolidinedithiocarbamate | Phần 030: Ammonium pyrolidinedithiocarbamate | Gam | 100 | ammonium pyrolidinedithiocarbamate Độ tinh khiết ≥ 98%
31 | Phần 031: Chất chuẩn 50 mOsm/kg | Phần 031: Chất chuẩn 50 mOsm/kg | Lọ | 30 | Chất chuẩn 50 mOsm/kg
32 | Phần 032: Chất chuẩn 850 mOsm/kg | Phần 032: Chất chuẩn 850 mOsm/kg | Lọ | 30 | Chất chuẩn 850 mOsm/kg
33 | Phần 033: Chất chuẩn 2000 mOsm/kg | Phần 033: Chất chuẩn 2000 mOsm/kg | Lọ | 30 | Chất chuẩn 2000 mOsm/kg
34 | Phần 034: Chất chuẩn cận huyết thanh 290 | Phần 034: Chất chuẩn cận huyết thanh 290 | Lọ | 30 | Chất chuẩn cận huyết thanh 290
35 | Phần 035: Ống đo áp mẫu lực thẩm thấu và bông làm sạch cho máy đo áp lực thẩm thấu Fiske model 210 | Phần 035: Ống đo áp mẫu lực thẩm thấu và bông làm sạch cho máy đo áp lực thẩm thấu Fiske model 210 | cái | 4000 | Ống đo áp mẫu lực thẩm thấu và bông làm sạch cho máy đo áp lực thẩm thấu tương thích với máy tại bệnh viện
36 | Phần 036: Paraquat dichloride hydrate (chất chuẩn) | Phần 036: Paraquat dichloride hydrate (chất chuẩn) | mg | 100 | Paraquat dichloride hydrate (chất chuẩn) Độ tinh khiết ≥ 95%
37 | Phần 037: Diquat dibromide monohydrate (chất chuẩn) | Phần 037: Diquat dibromide monohydrate (chất chuẩn) | mg | 250 | Diquat dibromide monohydrate (chất chuẩn) Độ tinh khiết ≥ 95%
38 | Phần 038: Glufosinate ammonium | Phần 038: Glufosinate ammonium | mg | 100 | Glufosinate ammonium Độ tinh khiết ≥ 95 %
39 | Phần 039: Sodium Fluoroacetate | Phần 039: Sodium Fluoroacetate | mg | 50 | Sodium Fluoroacetate Độ tinh khiết ≥ 95 %
40 | Phần 040: Glyphosate | Phần 040: Glyphosate | mg | 250 | Glyphosate Độ tinh khiết ≥ 95 %
41 | Phần 041: Warfarin | Phần 041: Warfarin | mg | 250 | Warfarin Độ tinh khiết ≥ 95 %
42 | Phần 042: Diphacinone | Phần 042: Diphacinone | mg | 100 | Diphacinone Độ tinh khiết ≥ 95 %
43 | Phần 043: Brodifacoum | Phần 043: Brodifacoum | mg | 100 | Brodifacoum Độ tinh khiết ≥ 95 %
44 | Phần 044: Coumatetralyl | Phần 044: Coumatetralyl | mg | 250 | Coumatetralyl Độ tinh khiết ≥ 95 %
45 | Phần 045: Chlorpyrifos | Phần 045: Chlorpyrifos | mg | 250 | Chlorpyrifos Độ tinh khiết ≥ 95 %
46 | Phần 046: Carbofuran | Phần 046: Carbofuran | mg | 250 | Carbofuran Độ tinh khiết ≥ 95 %
47 | Phần 047: Carbosulfan | Phần 047: Carbosulfan | mg | 250 | Carbosulfan Độ tinh khiết ≥ 95 %
48 | Phần 048: Chlorpyrifos-methyl | Phần 048: Chlorpyrifos-methyl | mg | 250 | Chlorpyrifos-methyl Độ tinh khiết ≥ 95 %
49 | Phần 049: Dimethoate | Phần 049: Dimethoate | mg | 100 | Dimethoate Độ tinh khiết ≥ 95 %
50 | Phần 050: Profenofos | Phần 050: Profenofos | mg | 250 | Profenofos Độ tinh khiết ≥ 95 %
51 | Phần 051: Quinalphos | Phần 051: Quinalphos | mg | 250 | Quinalphos Độ tinh khiết ≥ 95 %
52 | Phần 052: Fenobucarb | Phần 052: Fenobucarb | mg | 250 | Fenobucarb Độ tinh khiết ≥ 95 %
53 | Phần 053: Cypermethrin | Phần 053: Cypermethrin | mg | 100 | Cypermethrin Độ tinh khiết ≥ 95 %
54 | Phần 054: Permethrin | Phần 054: Permethrin | mg | 250 | Permethrin Độ tinh khiết ≥ 95 %
55 | Phần 055: Nereistoxin oxalate | Phần 055: Nereistoxin oxalate | mg | 25 | Nereistoxin oxalate Độ tinh khiết ≥ 95 %
56 | Phần 056: Isoprocarb | Phần 056: Isoprocarb | mg | 100 | Isoprocarb Độ tinh khiết ≥ 95 %
57 | Phần 057: Chlorfenapyr | Phần 057: Chlorfenapyr | mg | 250 | Chlorfenapyr Độ tinh khiết ≥ 95 %
58 | Phần 058: Bendiocarb | Phần 058: Bendiocarb | mg | 250 | Bendiocarb Độ tinh khiết ≥ 95 %
59 | Phần 059: Dung dịch chuẩn Crom | Phần 059: Dung dịch chuẩn Crom | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
60 | Phần 060: Dung dịch chuẩn Mangan | Phần 060: Dung dịch chuẩn Mangan | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
61 | Phần 061: Dung dịch chuẩn Seleni | Phần 061: Dung dịch chuẩn Seleni | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
62 | Phần 062: Dung dịch chuẩn Cadimi | Phần 062: Dung dịch chuẩn Cadimi | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
63 | Phần 063: Dung dịch chuẩn Thủy Ngân | Phần 063: Dung dịch chuẩn Thủy Ngân | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
64 | Phần 064: Dung dịch chuẩn chì | Phần 064: Dung dịch chuẩn chì | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
65 | Phần 065: Dung dịch chuẩn Thali | Phần 065: Dung dịch chuẩn Thali | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
66 | Phần 066: Dung dịch chuẩn Đồng | Phần 066: Dung dịch chuẩn Đồng | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
67 | Phần 067: Dung dịch chuẩn Kẽm | Phần 067: Dung dịch chuẩn Kẽm | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
68 | Phần 068: Dung dịch chuẩn Thiếc | Phần 068: Dung dịch chuẩn Thiếc | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
69 | Phần 069: Dung dịch chuẩn Sắt | Phần 069: Dung dịch chuẩn Sắt | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
70 | Phần 070: Dung dịch chuẩn Nhôm | Phần 070: Dung dịch chuẩn Nhôm | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
71 | Phần 071: Dung dịch chuẩn Niken | Phần 071: Dung dịch chuẩn Niken | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
72 | Phần 072: Dung dịch chuẩn Magie | Phần 072: Dung dịch chuẩn Magie | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
73 | Phần 073: Dung dịch chuẩn Coban | Phần 073: Dung dịch chuẩn Coban | mL | 500 | Chất chuẩn phân tích cho AAS, ICP; nồng độ 1000 mg/L
74 | Phần 074: Meropenem (chất chuẩn) | Phần 074: Meropenem (chất chuẩn) | mg | 200 | Meropenem trihydrate (chất chuẩn) Độ tinh khiết ≥ 95%
75 | Phần 075: Imipenem (chất chuẩn) | Phần 075: Imipenem (chất chuẩn) | mg | 200 | Imipenem monohydrate (chất chuẩn) Độ tinh khiết ≥ 95%
76 | Phần 076: Cilastatin (chất chuẩn) | Phần 076: Cilastatin (chất chuẩn) | mg | 200 | Cilastatin (chất chuẩn) Độ tinh khiết ≥ 95%
77 | Phần 077: Rotundine (chất chuẩn) | Phần 077: Rotundine (chất chuẩn) | mg | 50 | Rotundine Độ tinh khiết ≥ 95 %
78 | Phần 078: Paracetamol (chất chuẩn) | Phần 078: Paracetamol (chất chuẩn) | mg | 250 | Paracetamol Độ tinh khiết ≥ 95 %
79 | Phần 079: Amitriptyline hydrochloride (chất chuẩn) | Phần 079: Amitriptyline hydrochloride (chất chuẩn) | mg | 100 | Amitriptyline hydrochloride Độ tinh khiết ≥ 95 %
80 | Phần 080: Haloperidol (chất chuẩn) | Phần 080: Haloperidol (chất chuẩn) | mg | 250 | Haloperidol Độ tinh khiết ≥ 95 %
81 | Phần 081: Levomepromazine Hydrochloride (chất chuẩn) | Phần 081: Levomepromazine Hydrochloride (chất chuẩn) | mg | 500 | Levomepromazine Hydrochloride Độ tinh khiết ≥ 95 %
82 | Phần 082: Clozapine (chất chuẩn) | Phần 082: Clozapine (chất chuẩn) | mg | 250 | Clozapine Độ tinh khiết ≥ 95 %
83 | Phần 083: Olanzapine (chất chuẩn) | Phần 083: Olanzapine (chất chuẩn) | mg | 250 | Olanzapine Độ tinh khiết ≥ 95 %
84 | Phần 084: Chlorpromazine hydrochloride (chất chuẩn) | Phần 084: Chlorpromazine hydrochloride (chất chuẩn) | mg | 250 | Chlorpromazine hydrochloride Độ tinh khiết ≥ 95 %
85 | Phần 085: Zopiclone (chất chuẩn) | Phần 085: Zopiclone (chất chuẩn) | mg | 250 | Zopiclone Độ tinh khiết ≥ 95 %
86 | Phần 086: Carbamazepine (chất chuẩn) | Phần 086: Carbamazepine (chất chuẩn) | mg | 250 | Carbamazepine Độ tinh khiết ≥ 95 %
87 | Phần 087: Risperidone (chất chuẩn) | Phần 087: Risperidone (chất chuẩn) | mg | 250 | Risperidone Độ tinh khiết ≥ 95 %
88 | Phần 088: Metformin Hydrochloride (chất chuẩn) | Phần 088: Metformin Hydrochloride (chất chuẩn) | mg | 250 | Metformin Hydrochloride Độ tinh khiết ≥ 95 %
89 | Phần 089: Phenformin Hydrochloride (chất chuẩn) | Phần 089: Phenformin Hydrochloride (chất chuẩn) | mg | 250 | Phenformin Hydrochloride Độ tinh khiết ≥ 95 %
90 | Phần 090: Promethazine Hydrochloride (chất chuẩn) | Phần 090: Promethazine Hydrochloride (chất chuẩn) | mg | 250 | Promethazine Hydrochloride Độ tinh khiết ≥ 95 %
91 | Phần 091: Strychnine (chất chuẩn) | Phần 091: Strychnine (chất chuẩn) | mg | 250 | Strychnine Độ tinh khiết ≥ 95 %
92 | Phần 092: Atropine (chất chuẩn) | Phần 092: Atropine (chất chuẩn) | mg | 20 | Atropine Độ tinh khiết ≥ 95 %
93 | Phần 093: Aconitine (chất chuẩn) | Phần 093: Aconitine (chất chuẩn) | mg | 20 | Aconitine Độ tinh khiết ≥ 95 %
94 | Phần 094: Bình khí Nitơ 5.0 | Phần 094: Bình khí Nitơ 5.0 | chai | 8 | Bình 40L, Độ tinh khiết ≥ 99,999%
95 | Phần 095: Bình khí Argon 5.0 | Phần 095: Bình khí Argon 5.0 | chai | 64 | Bình 40L, Độ tinh khiết ≥ 99,999%
96 | Phần 096: Bình khí Heli 5.0 | Phần 096: Bình khí Heli 5.0 | chai | 10 | Bình 40L, Độ tinh khiết ≥ 99,999%
97 | Phần 097: Bismuth Nitrate Pentahydrate | Phần 097: Bismuth Nitrate Pentahydrate | Gam | 50 | Bitmuth nitrat Độ tinh khiết ≥ 95,0 %
98 | Phần 098: Potassium iodide | Phần 098: Potassium iodide | Gam | 4250 | Potassium iodide Độ tinh khiết ≥ 95,0 %
99 | Phần 099: Diphenylamin | Phần 099: Diphenylamin | Gam | 50 | Diphenylamin Độ tinh khiết ≥ 95,0 %
100 | Phần 100: Acid acetic | Phần 100: Acid acetic | Lít | 2 | Acid acetic dạng lỏng, độ tinh khiết ≥ 98%
101 | Phần 101: Tetramethylenedisulfotetramine | Phần 101: Tetramethylenedisulfotetramine | mL | 2 | Tetramethylenedisulfotetramine Độ tinh khiết ≥ 95 %
102 | Phần 102: Mirtazapin | Phần 102: Mirtazapin | mg | 250 | Mirtazapine Độ tinh khiết ≥ 95 %
103 | Phần 103: Midazolam | Phần 103: Midazolam | mg | 250 | Midazolam Độ tinh khiết ≥ 95 %
104 | Phần 104: Piracetam | Phần 104: Piracetam | mg | 100 | Piracetam Độ tinh khiết ≥ 95 %
105 | Phần 105: Fluvoxamine | Phần 105: Fluvoxamine | mg | 50 | Fluvoxamine Độ tinh khiết ≥ 95 %
106 | Phần 106: Eszopiclone | Phần 106: Eszopiclone | mg | 250 | Eszopiclone Độ tinh khiết ≥ 95 %
107 | Phần 107: Thioridazine Hydrochloride | Phần 107: Thioridazine Hydrochloride | mg | 100 | Thioridazine Hydrochloride Độ tinh khiết ≥ 95 %
108 | Phần 108: zopiclone-d4 | Phần 108: zopiclone-d4 | mg | 2 | Zopiclone-D4 Độ tinh khiết ≥ 95 %
109 | Phần 109: Sodium monofluoroacetate (¹³C₂-2,2-D₂) | Phần 109: Sodium monofluoroacetate (¹³C₂-2,2-D₂) | mg | 10 | Sodium monofluoroacetate (¹³C₂-2,2-D₂) Độ tinh khiết ≥ 90 %
110 | Phần 110: warfarin-d5 | Phần 110: warfarin-d5 | mg | 10 | warfarin-d5 Độ tinh khiết ≥ 95 %
111 | Phần 111: Glufosinate-d3 Hydrochloride | Phần 111: Glufosinate-d3 Hydrochloride | mg | 10 | Glufosinate-d3 Hydrochloride Độ tinh khiết ≥ 95 %
112 | Phần 112: Glyphosate-13C2,15N | Phần 112: Glyphosate-13C2,15N | mg | 10 | Glyphosate-13C2,15N Độ tinh khiết ≥ 95 %
113 | Phần 113: Triphenyl phosphate | Phần 113: Triphenyl phosphate | mg | 250 | Triphenyl phosphate Độ tinh khiết ≥ 95 %
114 | Phần 114: Chlorpyrifos D10 (Diethyl D10) | Phần 114: Chlorpyrifos D10 (Diethyl D10) | mg | 25 | Chlorpyrifos D10 (diethyl D10) Độ tinh khiết ≥ 95 %
115 | Phần 115: Nắp lọ đựng mẫu dùng cho máy sắc ký khí Agilent 8890GC | Phần 115: Nắp lọ đựng mẫu dùng cho máy sắc ký khí Agilent 8890GC | cái | 2000 | Nắp nhôm cho lọ đựng mẫu, có màng ngăn (septa) Đường kính nắp: khoảng 20 mm Septa: chất liệu PTFE/silicone Nhiệt độ chịu tối đa 180 độ C
116 | Phần 116: Test thử ma tuý | Phần 116: Test thử ma tuý | Test | 600 | Que thử xét nghiệm định tính tối thiểu 5 chỉ số: Morphin, Codein, Heroin, cần sa (THC), amphetamin trong mẫu nước tiểu ở người. Độ chính xác ≥99%
117 | Phần 117: Bộ test thử xét nghiệm ma tuý | Phần 117: Bộ test thử xét nghiệm ma tuý | Test | 600 | Bộ test gồm 4 chân rời hoặc gộp 4 chân làm 1: - Que thử xét nghiệm định tính Amphetamine Độ chính xác ≥99% - Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine Độ chính xác ≥99% - Que thử xét nghiệm định tính THC Độ chính xác ≥99% - Que thử xét nghiệm định tính Morphine Độ chính xác ≥99%
118 | Phần 118: Que thử xét nghiệm định tính MDMA | Phần 118: Que thử xét nghiệm định tính MDMA | Test | 600 | Que thử xét nghiệm định tính MDMA Độ chính xác ≥99%
119 | Phần 119: Que thử xét nghiệm định tính Ketamine | Phần 119: Que thử xét nghiệm định tính Ketamine | Test | 600 | Que thử xét nghiệm định tính Ketamine Độ chính xác ≥99%
120 | Phần 120: Phenobarbital (chất chuẩn) | Phần 120: Phenobarbital (chất chuẩn) | mg | 250 | Phenobarbital Độ tinh khiết ≥ 95 %
121 | Phần 121: Morphine | Phần 121: Morphine | mg | 2 | Tinh khiết phân tích, hàm lượng 1.0 mg/ml in Methanol (±1%)
122 | Phần 122: Heroin | Phần 122: Heroin | mg | 4 | Tinh khiết phân tích, độ tinh khiết ≥ 95 %
123 | Phần 123: Codein | Phần 123: Codein | mg | 2 | Tinh khiết phân tích, hàm lượng 1.0 mg/ml in Methanol (±1%)
124 | Phần 124: Methamphetamine Hydrochloride | Phần 124: Methamphetamine Hydrochloride | mg | 10 | Tinh khiết phân tích, độ tinh khiết ≥ 95 %
125 | Phần 125: Ketamine Hydrochloride | Phần 125: Ketamine Hydrochloride | mg | 100 | Tinh khiết phân tích, độ tinh khiết ≥ 95 %
126 | Phần 126: Cannabinol (CBN) | Phần 126: Cannabinol (CBN) | mg | 2 | Tinh khiết phân tích, nồng độ 1000 µg/ml (±10%)
127 | Phần 127: 3-Monoacetylmorphine sulfamate | Phần 127: 3-Monoacetylmorphine sulfamate | mg | 20 | Tinh khiết phân tích, độ tinh khiết ≥ 95 %
128 | Phần 128: Methadone Hydrochloride | Phần 128: Methadone Hydrochloride | mg | 250 | Tinh khiết phân tích, độ tinh khiết ≥ 95 %
129 | Phần 129: Diazepam | Phần 129: Diazepam | mg | 250 | Diazepam Độ tinh khiết ≥ 95 %
130 | Phần 130: Bromazepam | Phần 130: Bromazepam | mg | 100 | Bromazepam Độ tinh khiết ≥ 98 %
131 | Phần 131: Clonazepam | Phần 131: Clonazepam | mg | 250 | Clonazepam Độ tinh khiết ≥ 95 %
132 | Phần 132: Medazepam | Phần 132: Medazepam | mg | 250 | Medazepam Độ tinh khiết ≥ 95 %
133 | Phần 133: ( ±)- Amphetamin | Phần 133: ( ±)- Amphetamin | mg | 2 | ( ±)- Amphetamin hydrochloride tinh khiết phân tích, hàm lượng 1.0 mg/ml in Methanol (±1%)
134 | Phần 134: ±-MDA (±)-3,4-Methylenedioxyamphetamine | Phần 134: ±-MDA (±)-3,4-Methylenedioxyamphetamine | mg | 2 | ±-MDA hydrochloride ( (±)-3,4-Methylenedioxyamphetamine hydrochloride) tinh khiết phân tích, nồng độ 1000 µg/ml (±1%) trong Methanol
135 | Phần 135: Delta9-Tetrahydrocannabinol | Phần 135: Delta9-Tetrahydrocannabinol | mg | 2 | (±) Delta9-Tetrahydrocannabinol độ tinh khiết phân tích, nồng độ 1 mg/ml (±1%)
136 | Phần 136: (±)-Amphetamine-D5 | Phần 136: (±)-Amphetamine-D5 | mg | 2 | Amphetamine-D5 Độ tinh khiết ≥ 95 %
137 | Phần 137: 11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC-D3 | Phần 137: 11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC-D3 | mg | 2 | 11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC-D3 Độ tinh khiết ≥ 95 %
138 | Phần 138: ADB-Butinaca | Phần 138: ADB-Butinaca | mg | 1 | ADB-Butinaca Độ tinh khiết ≥ 95 %
139 | Phần 139: ADB-4en-PINACA | Phần 139: ADB-4en-PINACA | mg | 1 | ADB-4en-PINACA Độ tinh khiết ≥ 95 %
140 | Phần 140: MDMB-4en-PINACA | Phần 140: MDMB-4en-PINACA | mg | 1 | MDMB-4en-PINACA Độ tinh khiết ≥ 95 %
141 | Phần 141: MDMB-BUTINACA | Phần 141: MDMB-BUTINACA | mg | 1 | MDMB-BUTINACA Độ tinh khiết ≥ 95 %
142 | Phần 142: ADB-PINACA | Phần 142: ADB-PINACA | mg | 1 | ADB-PINACA Độ tinh khiết ≥ 95 %
143 | Phần 143: MDMB-CHMINACA | Phần 143: MDMB-CHMINACA | mg | 1 | MDMB-CHMINACA Độ tinh khiết ≥ 95 %
144 | Phần 144: PB-22 | Phần 144: PB-22 | mg | 1 | PB-22 (Cần sa tổng hợp) Độ tinh khiết ≥ 95 %
145 | Phần 145: 3,5 - ABCHMFUPPYCA | Phần 145: 3,5 - ABCHMFUPPYCA | mg | 1 | 3,5 - ABCHMFUPPYCA (Cần sa tổng hợp) Độ tinh khiết ≥ 95 %
146 | Phần 146: ABFUBINACA | Phần 146: ABFUBINACA | mg | 1 | ABFUBINACA (Cần sa tổng hợp) Độ tinh khiết ≥ 95 %
147 | Phần 147: ADBICA | Phần 147: ADBICA | mg | 5 | ADBICA (Cần sa tổng hợp) Độ tinh khiết ≥ 95 %
148 | Phần 148: XLR11 | Phần 148: XLR11 | mg | 1 | XLR11 (Cần sa tổng hợp) Độ tinh khiết ≥ 95 %
149 | Phần 149: JWH 122 | Phần 149: JWH 122 | mg | 5 | JWH 122 (Cần sa tổng hợp) Độ tinh khiết ≥ 95 %
150 | Phần 150: (R) 5flouro ADB | Phần 150: (R) 5flouro ADB | mg | 1 | (R) 5flouro ADB (Cần sa tổng hợp) Độ tinh khiết ≥ 95 %
151 | Phần 151: 5fluoro MDMBPICA | Phần 151: 5fluoro MDMBPICA | mg | 1 | 5fluoro MDMBPICA (Cần sa tổng hợp) Độ tinh khiết ≥ 95 %
152 | Phần 152: JWH 018 | Phần 152: JWH 018 | mg | 1 | JWH 018 (Cần sa tổng hợp) Độ tinh khiết ≥ 95 %