## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế khu vực Trà Cú.

Tên dự toán: Mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm tại Trung tâm Y tế khu vực Trà Cú năm 2025.

Tên gói thầu: Gói thầu số 07: Vật tư, hóa chất máy sinh hóa Beckman Coulter - AU480 hoặc tương đương (gồm 38 mặt hàng).

Tổng giá trị gói thầu: 758.226.742 đồng.

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế khu vực Trà Cú. Ấp 1, xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quí IV năm 2025.

Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Hàng hóa được đóng gói bao bì cẩn thận tránh sự tác động của môi trường bên ngoài làm ảnh hưởng đến chất lượng của hàng hóa.

- Hàng hoá phải mới 100%, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Định lượng Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose, CFS hoặc tương đương |
| 2 | Định lượng Cholesterol toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol, CFS hoặc tương đương |
| 3 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin, CFS hoặc tương đương |
| 4 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp, CFS hoặc tương đương |
| 5 | Định lượng Ure | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen, CFS hoặc tương đương |
| 6 | Định lượng Acid Uric | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid, CFS hoặc tương đương |
| 7 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol, CFS hoặc tương đương |
| 8 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL-Cholesterol, CFS hoặc tương đương |
| 9 | Định lượng Creatinine | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine, CFS hoặc tương đương |
| 10 | Định lượng CRP | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP, CFS hoặc tương đương |
| 11 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT, CFS hoặc tương đương |
| 12 | Định lượng Triglyceride | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride, CFS hoặc tương đương |
| 13 | Định lượng Calci toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calci, CFS hoặc tương đương |
| 14 | Định lượng Albumin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin, CFS hoặc tương đương |
| 15 | Định lượng HbA1c | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HbA1c, CFS hoặc tương đương |
| 16 | Định lượng Protein toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein toàn phần, CFS hoặc tương đương |
| 17 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT, CFS hoặc tương đương |
| 18 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST, CFS hoặc tương đương |
| 19 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy, CFS hoặc tương đương |
| 20 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL/LDL | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL/LDL, CFS hoặc tương đương |
| 21 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Hóa chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1, CFS hoặc tương đương |
| 22 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Hóa chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2, CFS hoặc tương đương |
| 23 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm CRP | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm CRP |
| 24 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP |
| 25 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol, CFS hoặc tương đương |
| 26 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c, CFS hoặc tương đương |
| 27 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HbA1c | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HbA1c, CFS hoặc tương đương |
| 28 | Cốc đựng mẫu | Đạt tiêu chuẩn: ISO hoặc tương đương Thể tích 2-3 ml |
| 29 | Dung dịch rửa hệ thống | Dung dịch rửa cho máy sinh hóa, CFS hoặc tương đương |
| 30 | Định lượng Sắt | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sắt huyết thanh, CFS hoặc tương đương |
| 31 | Đo hoạt độ Amylase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm α-Amylase |
| 32 | Hóa chất xét nghiệm nồng độ cồn trong máu (ethanol) | Dùng cho xét nghiệm định lượng nồng độ cồn trong máu (ethanol) |
| 33 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm nồng độ cồn trong máu (ethanol) | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng nồng độ cồn trong máu (ethanol) |
| 34 | Hóa chất kiểm chứng xét nghiệm nồng độ cồn trong máu (ethanol) | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm định lượng nồng độ cồn trong máu (ethanol) |
| 35 | Hóa chất kiểm chứng xét nghiệm Microprotein | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm định lượng Microprotein trong dịch não tủy |
| 36 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Microprotein | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Microprotein trong dịch não tủy |
| 37 | Hóa chất định lượng Microprotein | Hóa chất xét nghiệm Microprotein trong dịch não tủy |
| 38 | Bóng đèn đo quang | Sử dụng cho máy sinh hóa AU-480 |

Thông số kỹ thuật chi tiết và các tiêu chuẩn chi tiết (khi cần thiết).

[Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật] ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Các yêu cầu khác: Không yêu cầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: cam kết theo Bản cam kết

- Thực hiện kiểm tra, cài đặt máy và chạy thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Trà Cú

Sau khi nghiên cứu E-HSMT của Gói thầu số 07: Vật tư, hóa chất máy sinh hóa Beckman Coulter - AU480 hoặc tương đương (gồm 38 mặt hàng).

Chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết các nội dung sau:

- Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp:

- Cam kết không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu.

- Đảm bảo dự thầu đầy đủ số lượng của E-HSMT, cung ứng đầy đủ và kịp thời số lượng hàng hóa trúng thầu theo nhu cầu sử dụng của Trung tâm Y tế khu vực Trà Cú và theo đúng các thông tin, tiêu chuẩn như đã cung cấp trong E-HSDT.

- Đảm bảo đáp ứng về thời hạn giao hàng: Thời hạn giao hàng là từ 03 đến 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của Trung tâm Y tế khu vực Trà Cú.

- Đảm bảo đáp ứng về thời hạn hợp đồng: Đảm bảo cung cấp hàng hóa theo thời hạn hợp đồng đã ký kết với Trung tâm Y tế khu vực Trà Cú và có thể được yêu cầu cung cấp thành một hoặc nhiều đợt khác nhau.

- Đối với các loại hàng hóa có hạn sử dụng từ 2 năm trở lên, khi giao hàng phải có hạn sử dụng tối thiểu 12 tháng. Đối với các loại hàng hóa có hạn sử dụng từ 01 năm đến dưới 02 năm khi giao hàng còn hạn sử dụng tối thiểu 06 tháng. Đối với các loại hàng hóa có hạn sử dụng dưới 01 năm, khi giao hàng hạn sử dụng không được ít hơn 1/4 hạn sử dụng ghi trên nhãn.

2.  Đảm bảo đáp ứng về yêu cầu bảo hành: Thu hồi hoặc đổi trả trong trường hợp đã giao nhưng không bảo đảm chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Bên mời thầu.

3. Thực hiện kiểm tra, cài đặt máy và chạy thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)