## Gói 1
PHỤ LỤC I: YÊU CẦU KỸ THUẬT
Gói 1: Mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm theo gói cho chuyên ngành Hóa sinh và Huyết học - Truyền máu tại cơ sở 2
STT phần | Tên phần / Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Cấu hình thông số kỹ thuật
1 | Phần 001: Gói các xét nghiệm sinh hóa |  |  | Yêu cầu dịch vụ liên quan: Cung cấp hệ thống máy phân tích tự động có xuất xứ các nước G7 - Bao gồm: hệ thống phân phối mẫu và lưu mẫu tự động. - Tổng công suất hệ thống phân tích sinh hóa kèm theo khối điện giải tự động: ≥ 9000 test/giờ - Công suất tối thiểu một máy phân tích sinh hóa: ≥ 1350 test/giờ - Nạp mẫu liên tục và tự động nhận diện khay chứa mẫu - Kết nối LIS
1.01 | Hóa chất xét nghiệm RF | Test | 26100 | Xét nghiệm định lượng RF trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh Độ lặp lại: CV: ≤ 10%
1.02 | Hóa chất xét nghiệm b2-Microglobulin | Test | 4300 | Xét nghiệm định lượng b2-Microglobulin trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 11%
1.03 | Hóa chất xét nghiệm protein phản ứng C (CRP) | Test | 120000 | Xét nghiệm định lượng protein phản ứng C (CRP) trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 5%
1.04 | Hóa chất xét nghiệm protein phản ứng C độ nhạy cao (CRP-hs) | Test | 99000 | Xét nghiệm định lượng protein phản ứng C độ nhạy cao (CRP-hs) trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 13%
1.05 | Hóa chất xét nghiệm Albumin | Test | 302000 | Xét nghiệm định lượng Albumin trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 3%
1.06 | Hóa chất xét nghiệm ALT | Test | 766000 | Xét nghiệm Alanine aminotransferase (ALT) trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 7%
1.07 | Hóa chất xét nghiệm AST | Test | 775700 | Xét nghiệm Aspartate aminotransferase (AST) trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 9%
1.08 | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Test | 150000 | Xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 5%
1.09 | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Test | 186000 | Xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 8%
1.10 | Hóa chất xét nghiệm UIBC | Test | 1600 | Xét nghiệm định lượng UIBC trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 4%
1.11 | Hóa chất xét nghiệm Canxi | Test | 275100 | Xét nghiệm định lượng Canxi trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu Độ lặp lại: CV ≤ 3%
1.12 | Hóa chất xét nghiệm Cholinesterase | Test | 1600 | Xét nghiệm Cholinesterase trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 6%
1.13 | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol | Test | 387000 | Xét nghiệm định lượng Cholesterol trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV≤ 3%
1.14 | Hóa chất xét nghiệm CK | Test | 60500 | Xét nghiệm Creatine Kinase (CK) trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 5%
1.15 | Hóa chất xét nghiệm GGT | Test | 202300 | Xét nghiệm GGT trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 7%
1.16 | Hóa chất xét nghiệm HDL-Cholesterol | Test | 318100 | Xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 3%
1.17 | Hóa chất xét nghiệm Magie | Test | 15000 | Xét nghiệm định lượng Magie trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu Độ lặp lại: CV: ≤ 3%
1.18 | Hóa chất xét nghiệm Triglycerid | Test | 402600 | Xét nghiệm định lượng Triglycerid trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 9%
1.19 | Hóa chất xét nghiệm Acid Uric | Test | 287800 | Xét nghiệm định lượng Acid Uric trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu Độ lặp lại: CV ≤ 3%
1.20 | Hóa chất xét nghiệm Lactate | Test | 7200 | Xét nghiệm định lượng Lactate trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết tương Độ lặp lại: CV: ≤ 5%
1.21 | Hóa chất xét nghiệm LDH | Test | 15600 | Xét nghiệm Lactate dehydrogenase (LDH) trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV: ≤ 16%
1.22 | Hóa chất xét nghiệm Glucose | Test | 659500 | Xét nghiệm định lượng Glucose trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, dịch não tủy Độ lặp lại: CV ≤ 10%
1.23 | Hóa chất xét nghiệm Urea | Test | 530000 | Xét nghiệm định lượng Urea trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu Độ lặp lại: CV ≤ 11%
1.24 | Hóa chất xét nghiệm Creatinine | Test | 839600 | Xét nghiệm định lượng Creatinine trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu Độ lặp lại: CV ≤ 5%
1.25 | Hóa chất xét nghiệm Protein toàn phần | Test | 167300 | Xét nghiệm định lượng Protein toàn phần trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 3%
1.26 | Hóa chất xét nghiệm Iron | Test | 97800 | Xét nghiệm định lượng Iron trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV: ≤ 5%
1.27 | Hóa chất xét nghiệm ALP | Test | 23500 | Xét nghiệm ALP trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV: ≤ 5%
1.28 | Hóa chất xét nghiệm Phospho | Test | 20200 | Xét nghiệm định lượng Phospho trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu Độ lặp lại: CV: ≤ 4%
1.29 | Hóa chất xét nghiệm α-Amylase | Test | 30000 | Xét nghiệm α-Amylase trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu Độ lặp lại: CV: ≤ 10%
1.30 | Hóa chất xét nghiệm LDL-cholesterol | Test | 280000 | Xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV: ≤ 3%
1.31 | Hóa chất xét nghiệm CK-MB | Test | 2800 | Xét nghiệm CK-MB trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV: ≤ 5%
1.32 | Hóa chất xét nghiệm C3 | Test | 35600 | Xét nghiệm định lượng C3 trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV: ≤ 4%
1.33 | Hóa chất xét nghiệm C4 | Test | 34900 | Xét nghiệm định lượng C4 trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV: ≤ 4%
1.34 | Hóa chất xét nghiệm Transferrin | Test | 11000 | Xét nghiệm định lượng Transferrin trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV: ≤ 3%
1.35 | Hóa chất xét nghiệm Prealbumin | Test | 6900 | Xét nghiệm định lượng Prealbumin trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh Độ lặp lại: CV: ≤ 3%
1.36 | Hóa chất xét nghiệm IgA | Test | 5000 | Xét nghiệm định lượng IgA trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV: ≤ 5%
1.37 | Hóa chất xét nghiệm IgM | Test | 4100 | Xét nghiệm định lượng IgM trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV: ≤ 5 %
1.38 | Hóa chất xét nghiệm IgG | Test | 6500 | Xét nghiệm định lượng IgG trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV: ≤ 6%
1.39 | Hóa chất xét nghiệm Albumin niệu | Test | 8800 | Xét nghiệm định lượng Albumin niệu trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Nước tiểu Độ lặp lại: CV: ≤ 5%
1.40 | Hóa chất xét nghiệm Protein | Test | 51700 | Xét nghiệm định lượng Protein trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Nước tiểu, dịch não tủy Độ lặp lại: CV: ≤ 8%
1.41 | Hóa chất xét nghiệm Lipase | Test | 17400 | Xét nghiệm Lipase trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV: ≤ 5%
1.42 | Hóa chất xét nghiệm Amikacin | Test | 5000 | Xét nghiệm định lượng Amikacin trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV: ≤ 10%
1.43 | Hóa chất xét nghiệm Vancomycin | Test | 10000 | Xét nghiệm định lượng Vancomycin trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV: ≤ 5%
1.44 | Hóa chất xét nghiệm Gentamicin | Test | 5000 | Xét nghiệm định lượng Gentamicin trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV: ≤ 7%
1.45 | Hóa chất xét nghiệm L-Homocysteine | Test | 2000 | Xét nghiệm định lượng L-Homocysteine trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV: ≤ 6%
1.46 | Hóa chất xét nghiệm Ammonia (NH3) | Test | 9000 | Xét nghiệm Ammonia (NH3) trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết tương Độ lặp lại: CV: ≤ 7%
1.47 | Hóa chất xét nghiệm Ceruloplasmin | Test | 5000 | Xét nghiệm định lượng Ceruloplasmin trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV: ≤ 5%
1.48 | Hóa chất xét nghiệm Apolipoprotein A1 | Test | 1000 | Xét nghiệm định lượng Apolipoprotein A1 trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh Độ lặp lại: CV: ≤ 5%
1.49 | Hóa chất xét nghiệm Apolipoprotein B | Test | 1000 | Xét nghiệm định lượng Apolipoprotein B trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh Độ lặp lại: CV: ≤ 5%
1.50 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Amikacin | Hộp | 6 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm Amikacin
1.51 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Vancomycin | Hộp | 6 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm Vancomycin
1.52 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Gentamicin | Hộp | 6 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm Gentamicin
1.53 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm L-Homocysteine | Hộp | 6 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm L-Homocysteine
1.54 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Ceruloplasmin | Hộp | 6 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm Ceruloplasmin
1.55 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Apolipoprotein A1 | Lọ | 6 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm Apolipoprotein A1
1.56 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Apolipoprotein B | Lọ | 6 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm Apolipoprotein B
1.57 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Albumin niệu | Hộp | 20 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm Albumin niệu
1.58 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HDL-Cholesterol | Lọ | 12 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm HDL-Cholesterol
1.59 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm LDL-Cholesterol | Lọ | 12 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm LDL-Cholesterol
1.60 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm CRP | Hộp | 8 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm CRP
1.61 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm CRP-hs | Hộp | 8 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm CRP-hs
1.62 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm RF | Hộp | 12 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm RF
1.63 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm CK-MB | Lọ | 24 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm CK-MB
1.64 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Prealbumin | Hộp | 6 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm Prealbumin
1.65 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Iron | Lọ | 12 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm Iron
1.66 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm UIBC | Lọ | 4 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm UIBC
1.67 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Bilirubin | Lọ | 12 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm Bilirubin
1.68 | Hóa chất hiệu chuẩn một số xét nghiêm sinh hóa thường quy 1 | Lọ | 30 | Xây dựng được đường chuẩn cho một số xét nghiệm Bao gồm tối thiểu: Urea, Creatinin, Glucose
1.69 | Hóa chất hiệu chuẩn một số xét nghiêm sinh hóa thường quy 2 | Lọ | 30 | Xây dựng được đường chuẩn cho một số xét nghiệm Bao gồm tối thiểu: AST, ALT
1.70 | Hóa chất hiệu chuẩn một số xét nghiệm Protein | Hộp | 8 | Xây dựng được đường chuẩn cho một số xét nghiệm Bao gồm tối thiểu: C3, C4, IGA, IGG, IGM, Transferrin
1.71 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Cholinesterase | Lọ | 12 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm Cholinesterase
1.72 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm b2-Microglobulin | Hộp | 12 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm b2-Microglobulin
1.73 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Creatinine niệu | Lọ | 24 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm Creatinine niệu
1.74 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Lipase | Lọ | 12 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm Lipase
1.75 | Dung dịch rửa cóng phản ứng cho máy xét nghiệm sinh hóa | Lít | 1000 | Dung dịch rửa cóng phản ứng cho máy xét nghiệm sinh hóa
1.76 | Dung dịch bảo dưỡng/ giảm nhiễm chéo/ giảm gây nhiễu cho máy xét nghiệm | Lít | 81 | Dung dịch bảo dưỡng/ giảm nhiễm chéo/ giảm gây nhiễu cho máy xét nghiệm
1.77 | Dung dịch rửa kim hút cho máy xét nghiệm hóa sinh | Lít | 500 | Dung dịch rửa kim hút cho máy xét nghiệm hóa sinh
1.78 | Điện cực Clo cho xét nghiệm điện giải | Cái | 70 | Điện cực Clo cho xét nghiệm điện giải trên máy phân tích tự động
1.79 | Điện cực Kali cho xét nghiệm điện giải | Cái | 70 | Điện cực Kali cho xét nghiệm điện giải trên máy phân tích tự động
1.80 | Điện cực Natri cho xét nghiệm điện giải | Cái | 70 | Điện cực Natri cho xét nghiệm điện giải trên máy phân tích tự động
1.81 | Điện cực tham chiếu cho xét nghiệm điện giải | Cái | 40 | Điện cực tham chiếu cho xét nghiệm điện giải trên máy phân tích tự động
1.82 | Chất chuẩn xét nghiệm điện giải trên máy xét nghiệm sinh hóa mức thấp | Hộp | 50 | Chất chuẩn xét nghiệm điện giải trên máy xét nghiệm sinh hóa mức thấp
1.83 | Chất chuẩn xét nghiệm điện giải trên máy xét nghiệm sinh hóa mức cao | Hộp | 50 | Chất chuẩn xét nghiệm điện giải trên máy xét nghiệm sinh hóa mức cao
1.84 | Dung dịch tham chiếu xét nghiệm điện giải | Lít | 80 | Dung dịch tham chiếu điện giải cho máy xét nghiệm sinh hóa
1.85 | Hóa chất xét nghiệm điện giải | Lít | 1100 | Hóa chất tham gia quá trình xét nghiệm điện giải
1.86 | Bóng đèn Halogen cho máy sinh hóa | Cái | 150 | Đèn Halogen dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa
1.87 | Cóng/Cốc đựng mẫu | Cái | 60000 | Cóng/ Cốc đựng mẫu dùng một lần
2 | Phần 002: Gói các xét nghiệm miễn dịch |  |  | Yêu cầu dịch vụ liên quan: Cung cấp hệ thống phân tích tự động có xuất xứ các nước G7 - Bao gồm: hệ thống phân phối mẫu và lưu mẫu tự động, - Tổng công suất hệ thống phân tích miễn dịch tự động: ≥ 900 test/giờ - Công suất tối thiểu của một máy phân tích miễn dịch tự động: ≥ 200 test/giờ - Nạp mẫu liên tục và tự động nhận diện khay chứa mẫu - Kết nối LIS
2.01 | Hóa chất xét nghiệm CA 15-3 | Test | 11100 | Xét nghiệm định lượng CA 15-3 trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 10%
2.02 | Hóa chất xét nghiệm Vitamin B12 | Test | 4300 | Xét nghiệm định lượng Vitamin B12 trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 12%
2.03 | Hóa chất xét nghiệm AFP | Test | 61200 | Xét nghiệm định lượng AFP trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh Độ lặp lại: CV ≤ 12%
2.04 | Hóa chất xét nghiệm CA 19-9 | Test | 21300 | Xét nghiệm định lượng CA 19-9 trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 10%
2.05 | Hóa chất xét nghiệm CA 12-5 | Test | 10500 | Xét nghiệm định lượng CA 12-5 trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 10%
2.06 | Hóa chất xét nghiệm PSA toàn phần | Test | 20200 | Xét nghiệm định lượng PSA toàn phần trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh Độ lặp lại: CV ≤ 10%
2.07 | Hóa chất xét nghiệm PSA tự do | Test | 16400 | Xét nghiệm định lượng PSA tự do trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh Độ lặp lại:CV ≤ 10%
2.08 | Hóa chất xét nghiệm CEA | Test | 35200 | Xét nghiệm định lượng CEA trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh Độ lặp lại: CV ≤ 9%
2.09 | Hóa chất xét nghiệm TSH | Test | 231500 | Xét nghiệm định lượng TSH trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 10%
2.10 | Hóa chất xét nghiệm Cortisol | Test | 75700 | Xét nghiệm định lượng Cortisol trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 10%
2.11 | Hóa chất xét nghiệm FT4 | Test | 223800 | Xét nghiệm định lượng FT4 trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 10%
2.12 | Hóa chất xét nghiệm βhCG toàn phần | Test | 15100 | Xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 10%
2.13 | Hóa chất xét nghiệm Ferritin | Test | 50100 | Xét nghiệm định lượng Ferritin trên máy phân tích tự động Mẫu đo: huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 10%
2.14 | Hóa chất xét nghiệm PTH | Test | 8200 | Xét nghiệm định lượng PTH trên máy phân tích tự động Mẫu đo: huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 9%
2.15 | Hóa chất xét nghiệm Total T3 | Test | 8400 | Xét nghiệm định lượng Total T3 trên máy phân tích tự động Mẫu đo: huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 10%
2.16 | Hóa chất xét nghiệm Total T4 | Test | 5700 | Xét nghiệm định lượng Total T4 trên máy phân tích tự động Mẫu đo: huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 10%
2.17 | Hóa chất xét nghiệm C-peptide | Test | 800 | Xét nghiệm định lượng C-peptide trên máy phân tích tự động Mẫu đo: huyết thanh, huyết tương, nước tiểu Độ lặp lại: CV ≤ 10%
2.18 | Hóa chất xét nghiệm Prolactin | Test | 4100 | Xét nghiệm định lượng Prolactin trên máy phân tích tự động Mẫu đo: huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 10%
2.19 | Hóa chất xét nghiệm Procalcitonin (PCT) | Test | 20900 | Xét nghiệm định lượng Procalcitonin (PCT) trên máy phân tích tự động Mẫu đo: huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 7%
2.20 | Hóa chất xét nghiệm Testosterone | Test | 3700 | Xét nghiệm định lượng Testosterone trên máy phân tích tự động Mẫu đo: huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 12%
2.21 | Hóa chất xét nghiệm Anti-Tg | Test | 4000 | Xét nghiệm định lượng Anti-Tg trên máy phân tích tự động Mẫu đo: huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 10%
2.22 | Hóa chất xét nghiệm FT3 | Test | 9100 | Xét nghiệm định lượng FT3 trên máy phân tích tự động Mẫu đo: huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 12%
2.23 | Hóa chất xét nghiệm Tg | Test | 5200 | Xét nghiệm định lượng Tg trên máy phân tích tự động Mẫu đo: huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 10%
2.24 | Hóa chất xét nghiệm FSH | Test | 3100 | Xét nghiệm định lượng FSH trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV≤ 10%
2.25 | Hóa chất xét nghiệm Insulin | Test | 800 | Xét nghiệm định lượng Insulin trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 10%
2.26 | Hóa chất xét nghiệm LH | Test | 3200 | Xét nghiệm định lượng LH trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV≤ 10%
2.27 | Hóa chất xét nghiệm Estradiol | Test | 3000 | Xét nghiệm định lượng Estradiol trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV≤ 10%
2.28 | Hóa chất xét nghiệm Progesterone | Test | 1600 | Xét nghiệm định lượng Progesterone trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh Độ lặp lại: CV≤ 21%
2.29 | Hóa chất xét nghiệm 25-OH Vitamin D | Test | 8800 | Xét nghiệm định lượng 25-OH Vitamin D trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV≤ 10%
2.30 | Hóa chất xét nghiệm Anti-TPO | Test | 4800 | Xét nghiệm định lượng Anti-TPO trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV ≤ 15%
2.31 | Hóa chất xét nghiệm Folate | Test | 2700 | Xét nghiệm định lượng Folate trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV≤ 22%
2.32 | Hóa chất xét nghiệm SCC | Test | 1500 | Xét nghiệm định lượng SCC trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV≤ 5%
2.33 | Hóa chất xét nghiệm Anti-CCP | Test | 6000 | Xét nghiệm định lượng Anti-CCP trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh Độ lặp lại: CV≤ 5%
2.34 | Hóa chất xét nghiệm ProGRP | Test | 1200 | Xét nghiệm định lượng ProGRP trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV≤ 5%
2.35 | Hóa chất xét nghiệm NT-ProBNP | Test | 30000 | Xét nghiệm định lượng NT-ProBNP trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV≤ 10%
2.36 | Hóa chất xét nghiệm NSE | Test | 3000 | Xét nghiệm định lượng NSE trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh Độ lặp lại: CV≤ 5%
2.37 | Hóa chất xét nghiệm IGE | Test | 25000 | Xét nghiệm định lượng IGE trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV≤ 9%
2.38 | Hóa chất xét nghiệm HE4 | Test | 1200 | Xét nghiệm định lượng HE4 trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh Độ lặp lại: CV≤ 5%
2.39 | Hóa chất xét nghiệm Cyfra 21-1 | Test | 15000 | Xét nghiệm định lượng Cyfra 21-1 trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV≤ 5%
2.40 | Hóa chất xét nghiệm TRAb | Test | 6000 | Xét nghiệm định lượng TRAb trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh Độ lặp lại: CV≤ 11%
2.41 | Hóa chất xét nghiệm Sirolimus | Test | 1200 | Xét nghiệm định lượng Sirolimus trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Máu toàn phần Độ lặp lại: CV≤ 5%
2.42 | Hóa chất xét nghiệm PIVKA-II | Test | 1500 | Xét nghiệm định lượng PIVKA-II trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Huyết thanh, huyết tương Độ lặp lại: CV≤ 10%
2.43 | Hóa chất xét nghiệm Cyclosporine | Test | 1500 | Xét nghiệm định lượng Cyclosporine trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Máu toàn phần Độ lặp lại: CV≤ 8%
2.44 | Hóa chất xét nghiệm Tacrolimus | Test | 4000 | Xét nghiệm định lượng Tacrolimus trên máy phân tích tự động Mẫu đo: Máu toàn phần Độ lặp lại: CV≤ 5%
2.45 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm SCC | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng SCC
2.46 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm ProGRP | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng ProGRP
2.47 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm NT-ProBNP | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng NT-ProBNP
2.48 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm NSE | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng NSE
2.49 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm IGE | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng IGE
2.50 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm HE4 | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng HE4
2.51 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm Cyfra 21-1 | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng Cyfra 21-1
2.52 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm TRAb | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng TRAb
2.53 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm Sirolimus | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng Sirolimus
2.54 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm PIVKA-II | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng PIVKA-II
2.55 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm Cyclosporine | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng Cyclosporine
2.56 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm Tacrolimus | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng Tacrolimus
2.57 | Dung dịch rửa kim hút cho máy xét nghiệm miễn dịch | Lít | 2500 | Dung dịch rửa kim hút cho máy xét nghiệm miễn dịch
2.58 | Dung dịch hệ thống phụ trợ/ bổ trợ phản ứng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Lít | 2200 | Dung dịch hệ thống phụ trợ/ bổ trợ phản ứng cho máy xét nghiệm miễn dịch
2.59 | Dung dịch rửa hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch | Lít | 900 | Dung dịch rửa hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch
2.60 | Vật tư tiêu hao cho máy xét nghiệm miễn dịch | Cái | 1500000 | Vật tư tiêu hao cho máy xét nghiệm miễn dịch
2.61 | Dung dịch pha loãng mẫu cho máy xét nghiệm miễn dịch | Lít | 3 | Dung dịch pha loãng mẫu cho máy xét nghiệm miễn dịch
2.62 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm Anti-TPO | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng Anti-TPO
2.63 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm AFP | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng AFP
2.64 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm Anti-Tg | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng Anti-Tg
2.65 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm Vitamin B12 | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng Vitamin B12
2.66 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm CA 12-5 | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA 12-5
2.67 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm CA 15-3 | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA 15-3
2.68 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm CA 19-9 | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA 19-9
2.69 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm CEA | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng CEA
2.70 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm Cortisol | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng Cortisol
2.71 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm C-peptide | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng C-peptide
2.72 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm TSH | Hộp | 12 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng TSH
2.73 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm Estradiol | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng Estradiol
2.74 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm Ferritin | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng Ferritin
2.75 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm Folate | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng Folate
2.76 | Hóa chất tạo đường chuẩn cho xét nghiệm PSA tự do | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng PSA tự do
2.77 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm FSH | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng FSH
2.78 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm FT3 | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng FT3
2.79 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm FT4 | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng FT4
2.80 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm βhCG toàn phần | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần
2.81 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm Insulin | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét ngiệm định lượng Insulin
2.82 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm LH | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng LH
2.83 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm Progesterone | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng Progesterone
2.84 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm Prolactin | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng Prolactin
2.85 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm PSA toàn phần | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng PSA toàn phần
2.86 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm Total T3 | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng Total T3
2.87 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm Toal T4 | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng Total T4
2.88 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm Testosterone | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng Testosterone
2.89 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm Tg | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng Tg
2.90 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm 25-OH Vitamin D | Hộp | 10 | Xây dựng được đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng 25-OH Vitamin D
2.91 | Hóa chất tạo đường chuẩn xét nghiệm PTH | Hộp | 10 | Hóa chất xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng PTH
3 | Phần 003: Hóa chất xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu |  |  | Yêu cầu khác: - Hệ thống xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu tự động - Nguyên lý kỹ thuật: dựa trên hiện tượng ngưng kết cột gel. - Thực hiện được tối thiểu các xét nghiệm: xét nghiệm hòa hợp phát máu ở 22 và 37 độ C/Coombs - Nạp mẫu liên tục, nhận mẫu tự động - Đọc kết quả tự động với khả năng nhận diện hình ảnh độ phân giải cao. - Chức năng theo dõi quá trình xét nghiệm, cảnh báo sớm các tình huống bất thường - Có khả năng kết nối LIS để nhận chỉ định và đẩy kết quả xét nghiệm
3.01 | Thẻ chứa chất kháng globulin người sử dụng cho các xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu | Thẻ | 5400 | Thẻ phát hiện kháng thể IgG và bổ thể C3 trong huyết thanh Nguyên lý: Kỹ thuật ngưng kết cột gel. Sử dụng cho các xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu Thành phần AHG IgG, kháng thể đơn dòng C3d. Hàng hóa là sản phẩm IVD
3.02 | Thẻ định nhóm ABO-Rh theo 2 phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu | Thẻ | 16800 | Thẻ phát hiện kháng nguyên A, B và D trên tế bào hồng cầu người, và kháng thể chống A,B trong huyết thanh Nguyên lý: Kỹ thuật ngưng kết cột gel. Thực hiện định nhóm 2 phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu trên cùng một thẻ Thành phần: anti A, B, D loại IgM Hàng hóa là sản phẩm IVD
3.03 | Dung dịch đệm cho các xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu | ml | 45000 | Dung dịch đệm lực ion thấp, với nồng độ Natri clorid thích hợp Sử dụng pha loãng hồng cầu cho các xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu trên hệ thống tự động Hàng hóa là sản phẩm IVD
3.04 | Thẻ chứa nước muối cho các xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu | Thẻ | 9000 | Thẻ phát hiện phản ứng kháng nguyên - kháng thể trong xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu Nguyên lý: Kỹ thuật ngưng kết cột gel. Sử dụng cho các xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu trong môi trường nước muối Hàng hóa là sản phẩm IVD
4 | Phần 004: Hóa chất xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu |  |  | Yêu cầu khác: - Hệ thống xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu tự động - Nguyên lý kỹ thuật: dựa trên hiện tượng ngưng kết cột gel. - Thực hiện được tối thiểu các xét nghiệm: xét nghiệm hòa hợp phát máu ở 22 và 37 độ C/Coombs - Nạp mẫu liên tục, nhận mẫu tự động - Đọc kết quả tự động với khả năng nhận diện hình ảnh độ phân giải cao. - Chức năng theo dõi quá trình xét nghiệm, cảnh báo sớm các tình huống bất thường - Có khả năng kết nối LIS để nhận chỉ định và đẩy kết quả xét nghiệm
4.01 | Thẻ định nhóm ABO-Rh theo phương pháp huyết thanh mẫu | Thẻ | 1250 | Thẻ phát hiện kháng nguyên A, B và D trên tế bào hồng cầu người .Nguyên lý: Kỹ thuật ngưng kết cột gel Thành phần: anti A, B, D loại IgM Hàng hóa là sản phẩm IVD
4.02 | Thẻ chứa chất kháng globulin người sử dụng cho các xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu | Thẻ | 6600 | Thẻ phát hiện kháng thể IgG trong huyết thanh. Nguyên lý: Kỹ thuật ngưng kết cột gel Sử dụng cho các xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu trên hệ thống tự động Thành phần Kháng globulin người, Anti - IgG Hàng hóa là sản phẩm IVD
4.03 | Thẻ chứa nước muối cho các xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu | Thẻ | 11400 | Sử dụng để xác định kháng thể kháng hồng cầu nhóm máu ABO và sàng lọc kháng thể trong các xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu. Nguyên lý: Kỹ thuật ngưng kết cột gel Sử dụng cho các xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu trong môi trường nước muối trên hệ thống tự động Hàng hóa là sản phẩm IVD
4.04 | Dung dịch đệm cho các xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu | ml | 2025 | Dung dịch đệm có nồng độ độ ion thấp Sử dụng cho pha loãng hồng cầu trong các xét nghiệm hòa hợp miễn dịch phát máu trên hệ thống tự động Hàng hóa là sản phẩm IVD