Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khu vệ sinh Trụ sở Công ty Điện lực Hà Tĩnh; Sửa chữa phòng truyền thống Công ty Điện lực Hà Tĩnh

- Quy mô:

+ Thay thế thiết bị vệ sinh phần lớn đã cũ, hư hỏng, một số không hoạt động hoặc rò rỉ nước, lớp men xỉn màu.

+ Sửa chữa Hệ thống cấp thoát nước.

+ Lát lại Gạch ốp lát đã bị bong tróc, ngấm nước, sàn thấm, cổ ống thoát không kín khít; tường ốp cao 0,6–0,9m không đảm bảo chống thấm.

+ Sửa chữa trần thạch cao, đèn chiếu sáng và quạt hút xuống cấp, ố vàng, không đảm bảo thẩm mỹ và chiếu sáng.

+ Thu hồi VTTH cũ về nhập kho Công ty

2. Thời hạn hoàn thành: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi công xây lắp công trình | ≤ 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng |  |
| 2 | Nghiệm thu hoàn thành | ≥ 10 ngày trước ngày hết hạn hợp đồng | ≥ 07 ngày trước ngày hết hạn hợp đồng |
| 3 | Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng | ≥ 05 ngày trước ngày hết hạn hợp đồng | ≥ 03 ngày trước ngày hết hạn hợp đồng |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

III.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa (quốc gia và quốc tế được công nhận), các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, các điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.

III.2 Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

| STT | Nội dung | Quy trình quy phạm và tiêu chuẩn áp dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quy định chung | - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt; - HSMT của Bên mời thầu; - HSDT của nhà thầu. |
| 2 | Các tiêu chuẩn, quy phạm: |  |
| 2.1 | Kết cấu gạch đá | TCVN 4085:2011 - Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. |
| 2.2 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép | - TCVN 4453:1995 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu; - TCVN 5724:1993 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu; - TCVN 8828:2011 - Bê tông. Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên; - TCXDVN 305:2004 - Bê tông khối lớn. Quy phạm thi công và nghiệm thu. |
| 2.3 | Công tác hoàn thiện | - TCVN 9377-1,2,3:2012 - Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu; - TCVN 8790:2011 - Sơn bảo vệ kết cấu thép. Quy trình thi công và nghiệm thu; - TCVN 7505:2005 - Quy phạm lựa chọn và lắp đặt sử dụng kính trong xây dựng; - TCVN 9366-2:2012 - Cửa đi, cửa sổ. Phần 2. Cửa kim loại; - TCVN 8264:2009 - Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu,… |
| 2.4 | Công tác lắp đặt | - TCVN 5639:1991 - Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong. Nguyên tắc cơ bản; - QCVN 01:2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện; - TCVN 7447:2004 - Hệ thống lắp đặt điện tại các tòa nhà; - TCVN 4756:1989 - Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện; - TCVN 4591:1988 - Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu; - TCVN 6250:1997 - Ống uPVC dùng để cấp nước. Hướng dẫn thực hành lắp đặt; - TCVN 170:2007 - Kết cấu thép. Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kĩ thuật; - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống. - IEC 61109:2008; IEC 60060-1, TCCS 15:2021/EVN hoặc tiêu chuẩn tương đương: Cách điện - IEC 61089:1997, TCVN 5064:1994/SD:1995; TCVN 6483:1999 hoặc tiêu chuẩn tương đương: Dây dẫn điện - IEC 60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935-1&2:2013, TCVN 6612:2007, IEC 60228 hoặc tiêu chuẩn tương đương: Cáp đồng ngầm - IEC 60265, 60694 hoặc tiêu chuẩn tương đương: Cầu dao phụ tải - TCVN 5408:2007, ISO 01461:1999 hoặc các tiêu chuẩn tương đương: Xà, phụ kiện, thang trèo, ghế cách điện,… |
| 3 | Công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường | - TCVN 5308:1991 - Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng; - TCVN 4086:1995 - An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung; - TCVN 3255:1986 - An toàn nổ. Yêu cầu chung; - TCVN 3254:1989 - An toàn cháy. Yêu cầu chung; - TCVN 3147:1990 - Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ. Yêu cầu chung; - TCXDVN 296:2004 - Giàn giáo. Các yêu cầu về an toàn; - TCVN 4431:1987 - Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật; - TCVN 5017:2010 - Hàn và các quá trình liên quan; - TCVN 4087:2012 - Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung,… |
| 4 | - Và các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan. |  |

### III.3 Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

- Quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn.

- Thiết bị, vật tư tháo hạ thu hồi phải được bảo quản, vận chuyển, nhập kho Công ty Điện  lực Hà Tĩnh – chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Chỉ huy trưởng công trường và Giám sát kỹ thuật thi công phải thường xuyên có mặt tại hiện trường công trình để tổ chức thi công và giám sát kỹ thuật thi công công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

- Chủ đầu tư thực hiện giám sát A của Chủ đầu tư.

- Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

### III.4 Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

### III.4.1 Yêu cầu chung:

Với các VTTB chính do B cung cấp yêu cầu phải có các tài liệu sau đây như đã nêu trong chương V về Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật:

- Thông số kỹ thuật:

+ Tài liệu kỹ thuật như: Catalogue, bản vẽ … của hàng hóa chào thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT.

+ Bảng cam kết đặc tính, Thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng yêu cầu của của HSMT.

### BẢNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO CÁC LOẠI VẬT TƯ CHÍNH DO NHÀ THẦU CUNG CẤP

| TT | Tên vật tư, thiết bị | Yêu cầu | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước xuất xứ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bình nóng lạnh Bình nước nóng | Do các nhà SX có chứng nhận hợp chuẩn chất lượng Quốc gia |  |
| 2 | Bơm tăng áp | Do các nhà SX có chứng nhận hợp chuẩn chất lượng Quốc gia |  |
| 3 | Đèn trang trí loại âm trần | Do các nhà SX có chứng nhận hợp chuẩn chất lượng Quốc gia |  |
| 4 | Đèn Tuyp led | Do các nhà SX có chứng nhận hợp chuẩn chất lượng Quốc gia |  |
| 5 | Rèm cầu vồng | Do các nhà SX có chứng nhận hợp chuẩn chất lượng Quốc gia |  |
| 6 | Led tròn | Do các nhà SX có chứng nhận hợp chuẩn chất lượng Quốc gia |  |
| 7 | Quạt hút ốp trần | Do các nhà SX có chứng nhận hợp chuẩn chất lượng Quốc gia |  |
| 8 | Sàn gỗ nhựa | Do các nhà SX có chứng nhận hợp chuẩn chất lượng Quốc gia |  |
| 9 | Vách ốp gỗ công nghiệp phủ Laminate. Bao gồm vách và chỉ chi tiết, hoàn thiện đồng bộ theo vách cũ | Do các nhà SX có chứng nhận hợp chuẩn chất lượng Quốc gia |  |

- Cung cấp bảng đặc tính kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật liên quan đến thiết bị, vật liệu chính.

- Toàn bộ vật tư cung cấp cho công trình phải do các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng quốc gia hoặc quốc tế sản xuất, thử nghiệm và công bố đăng ký nhãn hiệu;

- Nhà thầu phải trình biện pháp tổ chức vận chuyển đến công trường của từng loại vật liệu cho Bên A xem xét và quyết định trước khi thực hiện.

- Các vật tư trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải tuân thủ theo quy trình sau:

+ Xuất trình các giấy tờ liên quan đến xuất xứ của vật tư.

+ Xuất trình các biên bản thí nghiệm.

+ Kiểm tra, lập biên bản cùng giám sát A của chủ đầu tư.

- Khi phát hiện có sự thay đổi vể chủng loại, nguồn gốc vật liệu,… Bên A có quyền ngừng thi công để kiểm tra, nếu không đạt yêu cầu, Nhà Thầu có trách nhiệm chuyển toàn bộ số vật liệu sai khác đó ra khỏi công trình và chịu mọi phí tổn có liên quan.

III.4.2 Yêu cầu cụ thể một số thiết bị, vật tư, vật liệu chủ yếu cho công trình:

| STT | Danh mục vật tư | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Bình nóng lạnh Bình nước nóng | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Dung tích: Bình ngang 20L. Công suất: 1500W/2500W. Ruột bình: Tráng Titanium/Men. Có hệ thống chống giật ELCB. |
|  | Bộ xã cảm ứng chậu tiểu nam | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Kích thước: 70×40 mm (dạng van âm). Nguồn điện: AC 220V-50/60HZ. Tính năng: Van xả cảm ứng tự động, tiết kiệm nước. |
|  | Bộ xã chậu rửa | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Chất liệu: Nhựa. Thiết kế: Bộ xả nhấn lavabo. Đặc điểm: Xả nước nhanh, tuổi thọ cao, chống chịu tốt trong môi trường nước. |
|  | Bơm tăng áp | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Công suất: 60W/1P/230V-50Hz. Cột áp: 9m. Lưu lượng: 2.1 m3/h. Đặc điểm: Tự động tắt/mở khi sử dụng, không tích áp, hoạt động êm. |
|  | Chậu rửa 1 vòi | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Kích thước: 560×460×165 mm. Chất liệu: Sứ tráng men NANO. Kiểu dáng: Lavabo đặt bàn dương vành. Có lỗ xả tràn. |
|  | Chậu rửa 1 vòi + chân ngắn | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Kích thước chậu: L420 x W480 x H470 (mm). Chất liệu: Sứ vệ sinh, công nghệ CeFIONtect chống bám bẩn. Kiểu dáng: Treo tường chân lửng. |
|  | Chậu rửa Inox | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ - Thông số kỹ thuật: + Quy cách: chậu 1 hố + Chất liệu inox 304 + KT: 780x460x230mm - Năm sản xuất: 2025 |
|  | Chậu tiểu nam | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Kích thước: 400×375×860 mm. Chất liệu: Sứ, men sứ Siêu Chống Bẩn (Men NANO). Hệ thống xả: Xả ngang. |
|  | Chậu xí bệt | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Kích thước: 730×370×740 mm. Loại: Hai khối. Xả: 2 nút nhấn (3L/4.8L). Hệ thống xả: Aqua-Jet. Tâm thoát: 300mm. Nắp đóng êm. |
|  | Đèn trang trí loại âm trần | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Công suất: 12W. Kích thước: Φ Mặt: 170 mm; Lỗ khoét: Φ150 mm. Ánh sáng: 3 chế độ màu. Chip LED: Samsung. CRI (Độ hoàn màu): > 90. |
|  | Đèn Tuyp led | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Công suất: 36W. Kích thước: 1.2m. Ánh sáng: Đa dạng chế độ màu (Vàng/Trắng/Trung tính). Chip LED: Samsung. CRI (Độ hoàn màu): > 90. |
|  | Giá treo khăn | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Kích thước: 690 mm. Chất liệu: Inox mạ Crom/Niken. Kiểu dáng: Treo tường đơn. |
|  | Hộp đựng giấy vệ sinh | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Kích thước: 43×170×140 mm. Chất liệu: Inox 304. Đặc điểm: Treo tường, có nắp che chống nước. |
|  | Hộp đựng giấy vệ sinh | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Kích thước: 128 x 130 x 152mm. Chất liệu: Inox 304 (chỉ đánh bóng, không mạ). Thiết kế hiện đại sang trọng Kiểu dáng đẹp, cứng cáp. Bền vững với thời gian |
|  | Kệ góc Inox 2 tầng | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Kích thước: 250×250×330 mm. Chất liệu: Inox 304. Kiểu dáng: Gắn tường, 2 tầng. |
|  | Rèm cầu vồng | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Kích thước: Theo kích thước đo thực tế của cửa sổ, lắp đặt theo m2 Thông số kỹ thuật: - Cấu tạo: Vải dệt 2 lớp (lớp voan mỏng và lớp vải dày) xen kẽ nhau trên cùng một tấm rèm. - Chất liệu vải: Polyester 100% (ít bám bụi, dễ vệ sinh). - Hệ thống: Dây kéo tay (dây hạt nhựa/inox). Khả năng cản sáng: 90% Năm sản xuất:2025 |
|  | Led tròn | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Công suất: 18W. Kích thước: Φ Mặt: 210 mm. Ánh sáng: 3 chế độ màu. Chip LED: Samsung. Đặc điểm: Tương tự đèn âm trần 12W nhưng công suất và kích thước lớn hơn. |
|  | Nắp bồn cầu | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Nắp ngồi: Nắp rơi tự do. Khoảng cách lỗ lắp nắp 14.5 cm Chất liệu: Nhựa |
|  | Nắp inox lên mái KT 800x800mm | Kích thước: 800×800×50 mm. Chất liệu: Inox 304 chống gỉ. |
|  | Quạt hút ốp trần | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Kích thước lỗ khoét: 270×270 mm. Loại: Gắn trần không ống dẫn. Công suất: 18W. Lưu lượng gió: 520 m3/h. Độ ồn: ∼40 dB. |
|  | Sàn gỗ nhựa | Kích thước tiêu chuẩn: 1220×180×5 mm (hoặc tương đương). Cấu tạo: Cốt nhựa SPC nguyên sinh + bột đá. Đặc điểm: Lớp lót đế IXPE foam 1mm (cách âm, chống ẩm), hệ khóa hèm âm dương, chống cong vênh. |
|  | Sen tắm nóng lạnh | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Chế độ: Nóng lạnh. Áp lực nước: 0.05 MPa∼0.75 MPa. Chất liệu củ sen: Đồng mạ Crom/Niken. Tay sen: 1 chế độ, tiết kiệm nước. |
|  | Tấm Compact | Kích thước: Tiêu chuẩn phổ biến: 1220x1830x1530mm Thông số kỹ thuật: Độ dày: 12mm; Tính năng cốt lõi: Chống nước 100%, chống cháy cấp độ nhẹ, chống trầy xước, chống nấm mốc. Năm sản xuất: 2025 |
|  | Tấm nhựa nan sóng | - Thông số kỹ thuật: + Chất liệu: Nhựa cao cấp, có phụ gia chống cháy và chống UV. + Cấu tạo: Thiết kế lam sóng (thanh sóng). + Kích thước phổ biến: Chiều rộng thường từ (150 - 300) mm + Tính năng: Chống nước 100%, chống mối mọt, cách âm, cách nhiệt, dễ dàng thi công lắp đặt. - Năm sản xuất: 2025 |
|  | Tấm thạch cao thả 4mm | Kích thước: 600x600x4mm Cấu tạo: Lõi thạch cao, bề mặt được phủ lớp PVC/Vinyl (để chống ẩm, chống bám bẩn). Lắp đặt trên hệ khung trần nổi (hệ T-Bar). |
|  | Thoát sàn | Kích thước: 140x140mm Chất liệu: Inox 304 |
|  | Tủ Lavabo (nhựa pitech 2 mặt cứng phủ Melamin) | Vật liệu: Cốt nhựa PVC Pitech mật độ cao. Bề mặt: Phủ Melamine/PETG. Đặc điểm: Chống nước, chống cháy, chống ẩm mốc. |
|  | Vách ốp gỗ công nghiệp phủ Laminate. Bao gồm vách và chỉ chi tiết, hoàn thiện đồng bộ theo vách cũ | Chất liệu: Gỗ công nghiệp (MDF/HDF), bề mặt phủ Laminate. Đặc điểm: Chống trầy xước, chịu va đập tốt. |
|  | Vòi chậu rửa 1 vòi | Chế độ: Nóng lạnh. Chất liệu: Đồng mạ Crom/Niken. |
|  | Vòi rửa 1 vòi (bao gồm bộ xã nhấn) | Chế độ: Nóng lạnh. Chất liệu: Đồng mạ Crom/Niken. Đặc điểm: Kèm bộ xả nhấn cao cấp. |
|  | Vòi rửa 1 vòi | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Chế độ: Nóng lạnh. Chất liệu: Đồng mạ Crom/Niken. |
|  | Vòi rửa gắn tường | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Chế độ: Nóng lạnh. Chất liệu: Đồng mạ Crom/Niken. Kiểu: Vòi lavabo gắn tường. |
|  | Vòi tắm hoa sen | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Chế độ: Nóng lạnh. Chất liệu: Đồng mạ Crom/Niken. |
|  | Xi phông | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Chất liệu: Đồng mạ Crom/Niken. Phụ kiện thoát nước cho chậu rửa. |
|  | Xịt xí | Tên nhà sản xuất: Nêu rõ Nước sản xuất: Nêu rõ Năm sản xuất: 2025 Chất liệu: Nhựa mạ Crom/Inox. Dây xịt và tay xịt áp lực cao. |

III.4.3. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng

- Cam kết Bảo hành

+ Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa hàng hóa vào vận hành nhưng không quá 18 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng, tùy theo điều kiện nào đến trước;

+ Nếu hàng hóa phải sửa chữa hay thay thế trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho hàng hoá được sửa chữa hay thay thế sẽ được tính gia hạn lại kể từ ngày Bên mua chấp nhận  hàng hoá sửa chữa hoặc thay thế đó:

+ Trường hợp quá thời gian bảo hành quy định nêu trên, Bên bán cam kết phối hợp với Bên mua tiến hành kiểm tra, khắc phục, sửa chữa hoặc thay thế các hư hỏng của hàng hóa.

IV. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

IV.1. Khu vực vệ sinh

1. Công tác tháo dỡ:

- Để chống thấm, ốp lát lại nền, tường cần tháo dỡ thiết bị vệ sinh hiện trạng và thiết bị vệ sinh hư hỏng không còn sử dụng.

- Các phòng vệ sinh chung tầng 1,2,3,4,5,6,7,8,9 hệ thống chiếu sáng đã xuống cấp tháo dỡ thiết bị điện: Đèn LED ốp trần (WC tầng 1), đèn Dowlight các tầng còn lại, đèn tuýp LED và dây dẫn liên quan.

- Tháo dỡ trần WC phòng lãnh đạo tầng 6,7, WC chung các tầng 2,3,4,5,6,7,8,9:

+ Trần WC chung tầng 3 đã xuống cấp hư hỏng tháo dỡ toàn bộ trần

+ WC các phòng còn lại: Tháo dỡ một phần trần thạch cao tấm thả 600x600mm để làm lại hộp kỹ thuật, đường ống cấp – thoát nước.

- Phá dỡ tường xây hộp kỹ thuật WC phòng lãnh đạo tầng 6,7, WC chung các tầng 1,2,3,4,5,6,7,8,9; Phá dỡ 1 phần tường ngăn khu vệ sinh chung tầng 1,3.

- Phá dỡ hoàn thiện tường, sàn để chống thấm:

+ WC các phòng lãnh đạo tầng 6,7,5,8 và WC chung tầng 1,2,3,4,5,6,7,8,9: Gạch lát nền, len cửa,

+ WC các phòng lãnh đạo tầng 6,7 và WC chung tầng 1,2,3,4,5,6,7,8,9: gạch ốp tường cao 0,9m (riêng WC chung tầng 1,3 phá dỡ toàn bộ gạch ốp tường cao 2,1m).

+ Tầng hầm: Đục lớp vữa trát

-  Các công tác khác: Khoan rút lõi phục vụ đi lại đường ống mới. Dọn dẹp, vận chuyển phế thải ra khỏi công trình.

- Các vật tư tháo dỡ không sử dụng được thu hồi nhập kho.

2. Công tác cải tạo:

a) Hệ thống kỹ thuật

- Cấp – thoát nước:

+ WC chung các tầng: Đi lại trục đường ống cấp nước bằng ống PPR D90 và tuyến ống nhánh đến van khóa bằng ống PPR D25 bố trí gọn trong hộp kỹ thuật.

+ WC chung tầng 1,3: đi lại toàn bộ đường ống thoát nước bằng ống nhựa PVC D90.

+ WC chung tầng 1,2,3,4,5,6,7,8,9: Khoan rút lõi, bịt các đường ống cũ không sử dụng; bổ sung đường ống thoát mới theo vị trí thoát sàn thiết kế.

+ Bổ sung bơm tăng áp cho WC tầng 6, 7 đảm bảo áp lực sử dụng.

- Điện – chiếu sáng:

+ WC chung các tầng 2,4,5,6,7,8,9: Thay mới toàn bộ đèn dowlight, đèn tuýp LED theo vị trí cũ, đảm bảo độ rọi.

+ WC chung các tầng 1,3: Thay mới toàn bộ đèn Dowlight, quạt hút âm trần đảm bảo độ rọi và thông gió.

+ Dây dẫn điện đi trong ống nhựa bảo hộ luồn âm trần, âm tường.

b) Kết cấu – hoàn thiện

- Chống thấm WC các phòng lãnh đạo tầng 6,7 và WC chung các tầng 1,2,3,4,5,6,7,8,9:

+ Thực hiện chống thấm sàn toàn bộ khu vệ sinh bằng tấm trải chống thấm Bitum Membrane bằng phương pháp khò nóng, lớp lót Standart, vén thành cao 300mm; chống thấm cổ ống kỹ lưỡng từng vị trí.

- Tường và sàn:

+ WC các phòng lãnh đạo tầng 5,6,7,8 và WC chung các tầng 1,2,3,4,5,6,7,8,9: Lát nền bằng gạch porcelain 600x600mm chống trơn.

+ Ốp tường bằng gạch ceramic 300x600mm: WC chung các tầng 1,3: ốp tường cao 3m; WC các phòng lãnh đạo tầng 6,7 và WC chung các tầng 2,4,5,6,7,8,9 ốp tường chiều cao 0,9m và ốp hoàn trả hộp kỹ thuật cao 2,1m.

- Trần:

+ Lắp đặt lại trần thạch cao tấm thả 600x600mm 80% diện tích cũ và lắp đặt mới 20% diện tích cũ; riêng tầng 1, 3 dùng trần nhựa nan sóng chống ẩm.

- Tường ngăn, hộp kỹ thuật:

+ Xây lại tường hộp kỹ thuật bằng gạch không nung mác 75, trát và sơn không bả hoàn thiện 1 nước lót, 2 nước phủ.

+ Lắp đặt vách ngăn compact: WC chung các tầng 2,4,5,6,7,8,9: lắp đặt lại vách ngăn compact, thay mới toàn bộ phụ kiện chân vách ngăn (do hư hỏng trong quá trình tháo dỡ vách). Lắp đặt mới 1 phần vách ngăn hư hỏng trong quá trình thi công hộp kỹ thuật PCCC. WC chung các tầng 1,3: thay mới toàn bộ vách ngăn compact và phụ kiện kèm theo.

c) Thiết bị vệ sinh và phụ kiện

- WC chung các tầng 1,3: Lắp đặt mới toàn bộ thiết bị vệ sinh

- WC các phòng lãnh đạo tầng 6,7 và WC chung các tầng 2,4,5,6,7,8,9: Thay mới thiết bị vệ sinh đã hư hỏng không thể sử dụng. Một số thiết bị còn sử dụng tốt được tận dụng theo hồ sơ.

d) Hoàn thiện tổng thể

- Sau khi hoàn thiện, vệ sinh toàn bộ khu vực, kiểm tra chống thấm, thử nước, thử áp lực đường ống, kiểm tra chiếu sáng và thoát khí trước khi bàn giao.

e) Quy trình Thi công Màng Chống thấm Bitum Khò Nóng

e.1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị Bề mặt (Bề mặt nền). Yêu cầu quan trọng nhất: Bề mặt phải sạch, khô và phẳng.

- Dọn dẹp: Loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, tạp chất, dầu mỡ, vật liệu thừa trên bề mặt bê tông (mái, sàn, tầng hầm, ban công...).

- Xử lý khuyết tật:

+ Đục bỏ các vị trí lồi lõm, đầu thép chờ.

+ Trám vá các lỗ rỗng, rỗ bằng vữa sửa chữa.

+ Đảm bảo các mép, góc, chân tường phải được bo tròn bằng vữa xi măng - cát mịn (vữa Waterplug hoặc Sika), tạo thành vữa bo góc (Vữa Fillet) có bán kính 4 cm đến 5 cm để tránh làm rách màng.

- Độ ẩm: Bề mặt phải đạt độ khô cần thiết.

e.2. Giai đoạn 2: Thi công Lớp Lót (Primer Standart)

Lớp lót có vai trò tạo độ bám dính cực tốt giữa màng Bitum và bề mặt bê tông.

- Vật liệu: Sử dụng Primer gốc Bitum (thường là Bitumen hòa tan trong dung môi hoặc nước), ví dụ: Flintkote, BP Bitum Primer, v.v.

- Thi công: Dùng cọ quét, rulo hoặc máy phun để phủ đều một lớp Primer mỏng lên toàn bộ bề mặt cần chống thấm.

- Thời gian khô: Để lớp Primer khô hoàn toàn (thường 2 đến 6 giờ, tùy điều kiện thời tiết) cho đến khi bề mặt khô ráo, không còn dính tay.

e.3. Giai đoạn 3: Khò nóng Màng Chống thấm

Đây là bước quan trọng nhất, nơi màng Bitum được hàn chặt vào bề mặt nền.

- Cắt và định vị màng: Trải cuộn màng Bitum (thường dày 3mm hoặc 4 mm) và cắt theo kích thước phù hợp. Đặt màng sao cho các mép chồng mí sẽ thẳng hàng.

- Khò nóng:

+ Dùng đèn khò gas chuyên dụng để làm nóng chảy mặt dưới của màng Bitum (mặt không có lớp PE hoặc cát).

+ Đồng thời, làm nóng sơ bộ bề mặt đã quét Primer.

+ Lăn từ từ cuộn màng theo chiều dài, dùng lực lăn để ép chặt màng đã nóng chảy xuống bề mặt nền, đảm bảo không có bọt khí bị kẹt lại.

- Xử lý Mép chồng mí (Overlap):

+ Mép dọc: Chồng mí tối thiểu 8 cm đến 10 cm.

+ Mép ngang: Chồng mí tối thiểu 10 cm đến 15 cm.

+ Dùng đèn khò và bay trát ép chặt các mép chồng mí cho đến khi Bitum chảy tràn ra ngoài mép (dạng vảy cá) để đảm bảo kín nước tuyệt đối.

- Xử lý bo góc: Dán màng theo hình chữ L tại các vị trí chân tường, đảm bảo màng ôm sát vữa bo góc đã làm ở Giai đoạn 1.

e.4. Giai đoạn 4: Kiểm tra và Bảo vệ (Hoàn thiện)

- Kiểm tra: Kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ bề mặt màng, đặc biệt là các mép chồng mí. Nếu có bọt khí, dùng dao rạch và khò lại.

- Thử nước (Tùy chọn): Nếu là mái hoặc sàn, tiến hành thử nước trong vòng 24 giờ đến 48 giờ để kiểm tra độ kín nước.

- Bảo vệ màng: Đây là bước bắt buộc để chống UV và chống rách màng.

+ Phủ một lớp vữa bảo vệ (thường là vữa xi măng - cát trộn phụ gia chống thấm) lên trên bề mặt màng chống thấm, độ dày tối thiểu 2cm đến 3cm

IV.1. Phòng truyền thống

Cải tạo, sửa chữa phòng truyền thống Công ty Điện lực Hà Tĩnh với diện tích sàn hơn 50m2. Cụ thể như sau:

- Khảo sát, đạc họa phòng truyền thống tại Công ty Điện lực để biết thực trạng, không gian, quy mô để từ đó đề xuất các biện pháp để thực để đảm bảo yêu cầu về chuyên môn.

- Xây dựng khái toán trưng bày để biết được các hạng mục cần thực hiện, kèm theo chí phí thực hiện.

- Lập đề cương sưu tầm hình ảnh hiện vật liên quan đến quá trình hình thành và phát triển, cũng như những thành tích Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã đạt được và hướng tới tương lai phát triển của ngành.

- Tháo dỡ vách ốp gỗ công nghiệp cũ.

- Xây dựng ma két trưng bày và thiết kế thi công nội thất trưng bày.

- Tiến hành sưu tầm hình ảnh hiện vật tại các cơ quan báo chí trung ương, địa phương, thông tấn xã Việt Nam, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các bộ công nhân viên chức đương chức và đã nghỉ hưu để có nguồn tư liệu ảnh tư liệu (150 ảnh) và hiện vật (50 hiện vật) đủ đáo ứng nhu cầu trưng bày tại phòng truyền thống.

- Chỉnh sửa, chú thích ảnh tư liệu và tu sửa hiện vật đáp dựng tính lịch sử, khoa chọc và thẩm mỹ phục vụ trưng bày.

- Thi công nội thất trưng bày, bao gồm lên xéc si 4 mặt đứng của phòng truyền thống bằng cách dựng hàn khung thép Hòa Phát đảm bảo chất lượng và ốp tấm Alu Composite đảm bảo tính mỹ thuật và sử dụng được lâu dài, trong đó đặc biệt chú ý đền xây dựng mảng khánh tiết đảm bảo tính tran trọng cho phong trưng bày.

- Xây dựng, lựa chọn danh mục hiện vật, hình ảnh, tài liệu dự kiến trưng bày đảm bảo tính tiêu biểu và bền đẹp, phán ánh trung thực lịch sử.

- Thông qua Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh nội dung trưng bày.

- Dàn dựng trưng bày tại phòng truyền thống

- Tinh chỉnh trưng bày

V. Các bản vẽ

Như bản vẽ đính kèm E-HSMT.